- 第二章  招标项目要求及采购需求

- 1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价

1.1招标项目名称：安阳殷墟世界文化遗产保护管理委员会安阳市殷墟遗址保护区智慧技术安全防范运行维护服务项目

1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容（范围） | 合同履行期限 （交付<实施>期） | 交付（实施）地点 |
| 安阳殷墟世界文化遗产保护管理委员会安阳市殷墟遗址保护区智慧技术安全防范运行维护服务项目 | 同项目名称 | 见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求” | 合同签订日起 (招标公告1.6所述期限)内 | 采购人指定地点 |

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1投标人的投标报价应为达到服务要求下的目的地交验价，包括人工费、设备材料费、相关税费、交通费、材料费、知识产权（如有）、保险（如需）、所涉货物包装、技术服务费、专用网络线路网费、电费等与招标项目（标段<包>）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。中标价格在中标合同范围内固定不变。

1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。

1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

- 2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求

2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围：

满足采购人正常工作需要。

中标人负责安阳市殷墟遗址保护区智慧技术安全防范运行维护服务3年。主要包括殷墟遗址保护区内的田野文物保护区智慧技术安全防范系统和文物遗址保护区智慧技术安全防范系统的故障排查、维修、维护、专用网络线路网费、电费和运维服务等内容，确保区域视频监控等设备正常运行。

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)

2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。

2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。

2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

一、服务内容及要求

本项服务内容主要包括殷墟遗址保护区内的田野文物保护区智慧技术安全防范系统和文物遗址保护区（殷墟宫殿宗庙遗址、原殷墟地下博物馆、殷墟王陵遗址）智慧技术安全防范系统的故障排查、维修、维护、专用网络线路网费、电费（田野文物保护区智慧技术安全防范系统）和运维服务等内容，确保区域视频监控设备正常运行，视频在线率达到98%以上（同一点位不得长时间离线）。

（一）项目运维基本范围

殷墟遗址保护区内的田野文物保护区智慧技术安全防范系统和文物遗址保护区（殷墟宫殿宗庙遗址、原殷墟地下博物馆、殷墟王陵遗址）智慧技术安全防范系统，包括安防监控中心：一级安防指挥中心、二级安防分控中心（殷墟宫殿宗庙遗址、原殷墟地下博物馆、殷墟王陵遗址分控中心）。

1、田野文物保护区智慧技术安全防范系统：包括田野文物地面防护感知网、田野文物高空防护感知网、传输网络、综合安防应用管理平台、三维实景倾斜摄影地图、智能运维管理系统、安全管控系统、田野文物巡查管理系统、应急指挥车、殷墟文物遗址保护区指挥中心等系统。主要设备为：地面防护感知网（55路卡口摄像机，29路球机，58路人脸抓拍机，120路微卡口摄像机）、高空防护感知网（50路高空热成像摄像机）、综合安防应用管理平台、三维实景倾斜摄影地图（1架六旋翼无人机，1台五相机）、智能运维管理系统、安全管控系统、田野文物巡查管理系统（30台巡更棒）、应急指挥车、殷墟文物遗址保护区指挥中心（68平米LED屏、各系统平台服务器、3台机房空调、UPS不间断电源、指挥大厅控制台及座椅、会议室98寸显示器）等所有设施设备。

2、文物遗址保护区（殷墟宫殿宗庙遗址、王陵遗址、原殷墟地下博物馆）建设技防系统：视频监控系统（宫殿239路，王陵127路，地下博物馆108路）、入侵报警系统（宫殿113路，王陵46路，地下博物馆217路）、出入口控制系统（宫殿3套，王陵3套，地下博物馆27套）、智能预警及声音复核系统（宫殿20路，王陵14路，地下博物馆35路）、电子巡更与通讯系统（宫殿1套，王陵1套，地下博物馆1套）、数字IP网络广播系统（宫殿35路，王陵18路）、安防分控中心（LCD液晶拼接屏、各系统平台服务器、机房空调、UPS不间断电源、安防操作台及座椅）、周界防护铁艺护栏等所有设施设备。

3、专用网络：20M带宽（卡口、微卡口）149条、100M带宽（高空）29条、10G带宽（指挥中心至市公安局互联上传）2条、1G带宽（3个分控中心互联上传）6条、20M互联网（巡查系统专线）4条、通讯SIM卡（巡查巡更棒\指挥车使用）9张、高空瞭望铁塔租赁29处等。

4、现有系统清单

| 序号 | 系统名称 | 软件名称 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS)、 iVMS-8200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 智能预警及声音复核 | Tradio Sderver | 北京快鱼电子股份公司 |
| 3 | 出入口控制 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 数字IP网络广播 | MAG6000 | 广州市迪士普音响科技有限公司 |
| 5 | 无线对讲及电子巡查 | 旗云高科V1.0 | 武汉旗云高科工程技术有限公司 |
| 6 | 周界振动光纤报警 | 广拓SAM200 | 上海广拓信息技术有限公司 |
| 7 | 入侵报警 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 8 | 视频矩阵及分布式 | MOBIUS-ASH3-CM、 iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 北京淳中科技股份有限公司、 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 9 | 三维实景倾斜摄影地图 | 定制 | 北京九圣通信科技有限公司 |
| 10 | 智能运维 | 定制 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 |
| 11 | 安全管控 | DAC-Blade-AI、SW-UMC-PLAT | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| 12 | 指挥中心显示及控制部分 | ATAS-CM、 iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 北京淳中科技股份有限公司、 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 13 | 文物盗窃嫌疑行为监管 | 定制 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 |

注：以上系统需保障正常运行，涉及到的维修、对接等所有问题均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

（二）日常运维要求

1、故障处理应急措施：运维期内对损坏进行免费维修。所发生的一切费用，包括工时费、设备材料费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由中标人承担。若前端系统部件出现故障，须更换的，一切费用由中标人承担。中标人需在本地设置固定的办公场所，并在项目地配备必要的备品备件库，《投标文件》提供承诺书。

2、运维队伍：中标人应组建不少于5人的专业运维队伍，配备必要的专用交通工具。同时并提供不少于4名驻场人员（要求身体健康，年龄不超过40周岁）服务，实行二十四小时值班制度，负责查看监控、对发现的故障等问题及时向巡检队伍反馈处理、做好每日运维日志小节等书面记录、从事采购人安排的其他工作。

3、即时响应：每日24小时电话支持，提供全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障的反馈和申报，中标人将根据故障报告内容对问题进行分级，在规定的时间内对申报的问题进行响应及解决。

（三）运维基本内容

1、对各系统平台的日常监控与巡检；

2、对发生故障的处理及维修；

3、提供重大、突发、应急活动技术支持与保障，确保系统无故障、监控点位全部在线；

4、对机房设备、外场视频设备等的定期清洁整修；

5、对各系统及设备软硬件安全和稳定性提供及时升级服务；

6、对运维设备建立台账进行管理；

7、对运维资料的收集整理管理工作。

（四）服务标准

1、保证采购人如下系统正常运行

（1）自合同签订之日起，每天24小时响应，2小时内到达现场，12小时内解除故障。无条件对采购人重大、突发、应急活动进行技术配合。

（2）应制定系统日常维护工作计划，并严格按照工作计划进行系统的日常维护。日常维护应不影响系统的正常使用。

（3）视频监控系统正常视频预览及回放，监控在线率不低于98%（同一点位不得长时间离线）。

（4）人脸识别系统能清晰抓拍过往行人人脸。

（5）入侵报警系统能准确、及时地探测入侵行为，并发出入侵报警信号。

（6）智能预警及声音复核系统能清楚采集拾音器有效范围内的声音，显示前端声音大小噪值。

（7）数字IP网络广播系统能通过对讲主控台或触摸屏服务器对前端网络音柱进行语音播放或喊话。

（8）出入口控制系统能支持录入人脸信息，进行人脸比对，进行开门指令。

（9）无线对讲及电子巡查系统能在平台界面可查看巡查人员位置、任务、轨迹。

（10）周界振动光纤报警系统当发生报警时及时发传送至监控室报警信息。

（11）分控中心平台能将该区域各系统正常显示及操控。

（12）地面感知网系统能清晰抓拍过往“机非人”，并进行比对等结构化分析功能。

（13）空中感知网系统能正常视频预览及回放，监控在线率不低于98%（同一点位不得长时间离线）。

（14）三维实景倾斜摄影地图系统借助三维地图、多媒体、三维仿真和虚拟现实等信息可视化技术,实现保护区全景立体化可视。

（15）智能运维系统支持从监控工具或第三方系统获取各类告警信息进行统一处理；支持可视化界面进行告警处理规则的设置，包括：告警通知/升级、定位与丰富、告警压缩、告警抑制、自动派单、告警关闭/删除等。

（16）安全管控系统在中心安全网关提供防火墙、入侵防御、行为审计、抗 DDOS 等功能。

（17）田野文物巡查管理系统能在平台界面可查看巡查人员位置、任务、轨迹。

（18）田野文物应急指挥车可满足殷墟遗址保护区日常巡逻；当发生突发事件时，可利用指挥车进行现场音视频采集、道路状况及资源查询调度，通过4G无线图传、有线连接等通信方式保障现场及后方指挥中心之间应急通讯。

（19）指挥中心综合管理平台能将该区域各系统正常显示及操控。

2、维护期内前端设备正常损坏（不可抗拒因素除外）由中标人解决。

3、中标人为采购人建立设备维护档案和维修记录，并严格保守采购人一切机密，保证存储信息的安全使用。遵守保密协议，履行保密义务。

4、中标人应爱护采购人的系统设备，在维护过程中必须严格按照技防系统的维护操作规程实施。

（五）商务要求

1、服务期限：合同签订之日起三年（合同一年一签）。

2、服务地点：运维地点为采购人指定地点。

3、付款方式：每六个月支付一次款项，采购人每月对中标人的运维工作进行考核，每六个月汇总考核情况，按考核情况向中标方支付合同价款。

4、服务要求：对招标文件规定的全区域监控系统进行运行维护，完成每日定期巡检、故障维修和设备更换工作，确保区域视频监控等设备正常运行，视频在线率达到98%以上（同一点位不得长时间离线）。

（六）其他要求

1、投标人应根据项目内容及要求制定详细的运维方案，包含但不限于以下内容：运维工作要点分析，接管运维后的工作安排，运维人员车辆组织，运维日常调度安排，巡检计划，维修登记表等各种台账，故障恢复时间承诺，运维人员培训计划，故障处理保障措施等。

2、投标人根据项目需要建立备品备件库，明确备品备件的型号和数量。

3、投标人针对本项目的报价为本合同项下全部运维服务的报价。

4、保证项目所有系统平台正常运行。

5、如中标人网络与现有网络运营商不一致，需做到无缝切换。在网络切换过程中不允许出现网络中断现象，不得影响业务开展。网络切换中所产生的一切协调工作与费用由中标人负责处理与承担。

6、采购人有权调整（增加）不超过10%的监控点位及范围，中标人不得增加费用。

- 二、监控系统运维服务考核办法

（一）目的与作用

为规范对运维服务单位的考核工作，明确考核对象和范围，细化考核内容和依据，减少自由裁量权，客观、公正、合理的对运维服务单位进行考核。

（二）考核对象

中标人--监控系统运维服务单位（以下简称“运维服务单位”）。

（三）考核范围

主要包括殷墟遗址保护区内的田野文物保护区智慧技术安全防范系统和文物遗址保护区（殷墟宫殿宗庙遗址、原殷墟地下博物馆、殷墟王陵遗址）智慧技术安全防范系统的故障排查、维修、维护、专用网络线路网费、电费（田野文物保护区智慧技术安全防范系统）和运维服务等内容，确保区域视频监控设备正常运行，视频在线率达到98%以上（同一点位不得长时间离线）。

（四）考核内容

考核内容包括运行维护、运行管理、奖惩措施等内容。

1、在线率

视频在线率达到98%以上（同一点位不得长时间离线）

2、故障排除

故障排除是指按照要求将视频掉线或其它异常情况恢复至正常状态，故障包括但不仅限于摄像机故障、线路故障等。因基站改造、网络故障、自然灾害（等不可抗力）造成视频掉线的，运维服务单位应及时向采购人报告，阐明掉线具体原因，经核实确认后该点位不再计入故障考核范围。

3、运行稳定性

运行稳定性是指视频能够持续在线的情况，要求画面正常，能够正常进行图片抓拍、视频录像存储等。

4、运行效果

运行效果是指视频画面与监控对象一致，拍摄角度正确、画面清晰。

5、报告

报告是指运维服务单位每月编写《视频监控运维报告》，或根据监控中心工作需要，提供视频监控有关的各类报告。

6、运维保障

运维保障是指运维服务单位在办公机构、人员车辆保障等方面达到要求的情况。

（五）考核方法

1、考核周期

考核每月进行一次，每月运维期结束后的7个工作日内完成考核。

2、计分方式

考核采用百分制，考核打分按四舍五入计算，保留一位小数，按打分标准（见 第六项）逐项评定。

3、考核流程

考核程序分运行服务单位自评、采购人打分两个阶段。

（1）运维服务单位自评。运维服务单位按照考核办法要求自评，准备相关材料，编写运维工作报告。

（2）采购人打分。在线率、故障排除、运行稳定性等情况根据视频监控系统中数据计算得出分数；报告、运行效果、运维保障由采购人根据实际情况打分。

（六）打分标准

1、运行维护（70 分）

（1）在线率（50 分）

视频在线率为 98%（含）以上时不扣分，未达到 98%时，扣分=（98%-在线率） *100，在线率低于93%时，此项不得分。注：在采购人的重大、突发、应急活动时出现视频掉线，每处每次扣5分。

运维服务单位按日调度前端监控点位联网情况，并录入视频管理平台作为该日 的在线率，考核周期内日在线率的平均值作为在线率的考核依据。因基站改造、网 络故障、自然灾害等特殊情况等客观原因造成视频设备无法正常运行的，该点位按 正常运行计算在线率。采购人进行抽查，如发现运维服务单位调度、录入平台时 存在弄虚作假行为，此项不得分。

（2）故障排除（10 分）

因视频设备或线路发生故障，需现场维修的，48小时内解决不扣分，超过48小时，每延后24小时扣1分。直至此项分数扣完为止。设备故障无法排除的，72 小时内完成更换不扣分，超过72小时，每延后24小时扣1分。直至此项分数扣完为止。

视频管理平台中故障排除台账记录的统计结果作为考核依据，采购人进行抽查，如发现运行服务单位在记录电子台账时填写虚假信息，则此项不得分。

（3）运行稳定性（10分）

单个点位一个月内出现三次及以上故障，无论是否按时排除故障，每个点位扣2分，直至此项分数扣完为止。视频管理平台中，关于故障排除台账记录的统计结果为考核依据。

2、运行管理（30分）

（1）报告（10分）

未按时提交《视频监控系统报告》或其它视频监控报告的，不得分，报告内容不完整或内容不准确的，1处扣1分,直至此项分数扣完为止。

根据运维服务单位报告提交的及时性，内容的完整性和准确性进行考核。

（2）运维保障（10分）

运维保障包括两部分，分别是驻场人员（5分）、巡检人员及车辆保障（5分）。 驻场人员每脱岗一次或发现故障未及时反馈巡检队伍一次扣2.5分，直至此项分数扣完为止；巡检人员及车辆未达到投标文件承诺的，少一人或一辆车扣2.5分，直至此项分数扣完为止。

根据运行服务单位的运维保障情况进行考核。

（3）运行效果（10分）

视频画面与监控对象不一致，镜头前有遮挡物影响观看，监控画面有花屏、闪 动、变形等影响正常观看的情况，每个点位发现一次扣1分，直至此项分数扣完为止。

根据日常的调度管理情况进行考核。

3、奖惩措施

运维服务单位在视频监控运维过程中，主动发现违法行为，经监控部门查证属 实的，每次奖励2分，考核分数最多为100分。

运维服务单位在日常视频监控运维过程中，徇私舞弊，故意删除视频录像，运维考核整体为不合格。

备注：中标人考核成绩在90分以上(含90分)为优秀，70分（含70分）至90分为合格，70分以下为不合格。中标人考核成绩为优秀的，采购人按应付款支付给中标人服务费；中标人考核成绩低于90分的，每低1分采购人扣减运维费2000元作为补偿；中标人考核成绩为不合格的，采购人有权解除与中标方的运维合同，并不再支付剩余合同价款。

三、保密要求

投标人应做到下列保密义务：

1、保密内容（包括技术信息）：所有项目相关的技术资料及商务文件。

2、涉密人员范围：投标人所有项目参与成员。

3、泄密责任：按照国家法律规定执行。

注：安阳殷墟世界文化遗产保护管理委员会安阳市殷墟遗址保护区智慧技术安全防范运行维护服务项目的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

提醒：投标人按照采购文件中标明的服务项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为服务的承接商（供应商）是否属于小微企业的判断标准。

投标人不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。

2.5 安全

投标服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标文件对“具体服务（技术）要求”的响应

“2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求”为采购需求的基础性要求，服务内容应当明确，服务所涉产品及技术参数应当明确并最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“具体服务（技术）要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。

2.7技术偏离

2.7.1★服务所涉货物材料设施的不接受负偏差，低于“具体服务（技术）要求”的、为无效投标。

2.7.2 除服务所涉货物材料设施的技术偏离外，其他内容不接受负偏差。

2.7.3 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

2.8 合同履行期限后、服务项目所涉货物的售后服务

无特殊要求，服务要求中已作要求的从其要求。

2.9保险、所涉货物包装

2.9.1保险（如需）：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。

2.9.2所涉货物包装：

中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.10 采购标的的验收标准

见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。

2.11采购标的的其他技术、服务等要求

无

- 3. 项目其他要求