	安阳市公安局DNA试剂耗材清单

	序号
	类别
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	进口产品
	常染色体案件试剂盒1（pp21）
	200人份/盒
	盒
	21
	31000
	651000

	2
	进口产品
	常染色体案件试剂盒2（pp27PY）
	200人份/盒
	盒
	5
	33000
	165000

	3
	
	常染色体案件试剂盒3(28CS)
	200人份/盒
	盒
	1
	28000
	28000

	4
	进口产品
	Y染色体案件试剂盒(Y41)
	100人份/盒
	盒
	2
	32000
	64000

	5
	
	微量检材DNA提取试剂盒
	100人份/盒
	盒
	10
	7500
	75000

	6
	进口产品
	POP4-384液体分离胶(3500系列适用)
	384人份/盒
	盒
	30
	2500
	75000

	7
	进口产品
	24道毛细管阵列(3500系列适用)
	24*36cm
	套
	1
	19800
	19800

	8
	进口产品
	LIZ-600
	400ul/盒
	盒
	2
	5000
	10000

	9
	进口产品
	高纯甲酰胺
	25ml
	瓶
	20
	420
	8400

	10
	进口产品
	10UL盒装吸头
	96支/盒
	盒
	150
	30
	4500

	11
	进口产品
	200UL盒装吸头
	96支/盒
	盒
	50
	38
	1900

	12
	进口产品
	200ul吸头 黄色
	1000支/袋
	包
	20
	120
	2400

	13
	进口产品
	1000ul吸头 蓝色
	1000支/袋
	包
	10
	120
	1200

	14
	进口产品
	0.5ul-10ul吸头
	1000支/袋
	包
	20
	90
	1800

	15
	进口产品
	96孔半裙边扩增板
	10块板/包
	包
	30
	350
	10500

	16
	进口产品
	0.2ml PCR 8联排管
	1000个/盒
	盒
	20
	750
	15000

	17
	进口产品
	0.2ml 薄壁、透明平盖、PCR管
	1000支/包
	包
	10
	300
	3000

	18
	
	20um热封膜
	100片/盒
	盒
	10
	1000
	10000

	19
	
	速干式生物物证棉签
	100支/盒
	盒
	20
	500
	10000

	20
	
	超微量磁珠法DNA提取试剂盒
	96人份/盒
	盒
	40
	5500
	220000

	21
	
	全自动混合斑DNA提取试剂盒
	8人份/盒
	盒
	10
	600
	6000

	合计
	1382500

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：1382500元，其中进口产品1033500元，国产349000元；
后附进口产品明细、国产明细


注：安阳市公安局DNA试剂耗材项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

	安阳市公安局DNA试剂耗材清单

	序号
	产品名称
	技术参数
	规格
	单位
	数量

	1
	常染色体案件试剂盒1（核心产品）
	1.进口试剂，5色及以上荧光检测,至少21个位点复合扩增。
2.位点至少包含21个基因座:D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、 D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、Amelogenin、CSF1PO、FGA、PentaD、 PentaE、TH01、TPOX和vWA。
3.试剂盒包含扩增所需全部试剂(热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水等),无需 额外购买。
4.可以直接扩增FTA卡、棉签、血滤纸。
5.抗抑扩增制剂能力强,血红素达到500uM情况下,可以得到准确分型 ;腐植酸、单宁酸分别达到 200ng/ μL的情况下,可得到准确分型。
6.规格：200人份/盒（25ul体系）
7.质保期：一年。
8、PCR扩增预混液性能稳定，在4℃和常温保存三周，扩增1ng阳性对照仍可获得完整图谱，并提供检测报告。
	200人份/盒
	盒
	21

	2
	常染色体案件试剂盒2（核心产品）
	进口试剂，6色荧光检测，27个位点复合扩增。
2、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）20个核心位点,高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D1S1656、 D6S1043，DYS570，DYS576、TPOX。
3、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。
4、即可用于直接扩增，也可用于提取后DNA扩增。
5、扩增时间60分钟左右。
6、试剂盒保质期1年。

7.试剂已通过“中国安全技术防范认证中心”认证
8、规格：200人份/盒（25ul体系）
9、使用期限内的售后技术支持服务。
	200人份/盒
	盒
	5

	3
	常染色体案件试剂盒3（核心产品）
	1、试剂盒适用于案件检验，单管须同时检测不少于25个基因座（必须包含Amel、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391）。
2、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据可直接导入数据库中。
3、试剂盒具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
4、试剂盒包含两个内质控位点，监控PCR过程的质量，判断检测样本受抑制及降解情况。
5、包含3个Y-STR基因座，其中DYS576和DYS518具有较高的GD值，有助于确定混合样本中的男性检材数量。
6、根据比中复合需要，有能力提供同品牌补充试剂盒，同步检测15个以上基因座，包括D6S474、D12ATA63、D22S1045、D10S1435、D1S1677、D11S4463、D3S4529、D6S1017、D4S2408、D17S1301、D1GATA113、D20S482、D14S1434、D9S1122和Amelogenin等，并提供经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型图谱文件。
7、采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490和500bp的片段。
8、试剂盒规格为200人份/盒，试剂盒中包含扩增检测所需全部试剂（MIX、引物、内标、等位基因Ladder等）。
	200人份/盒
	盒
	1

	4
	Y染色体案件试剂盒
	1.采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。
2.单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753。
3.检测片段小于535 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。
4.扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。
5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。
6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过60分钟。
7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。
8.在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用Yfiler Plus试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。
9.含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生。
10.试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。

	100人份/盒
	盒
	2

	5
	微量检材DNA提取试剂盒
	100人份/盒
1、针对接触类、降解类等疑难法医物证检材；
2、采用硅珠法对DNA进行纯化；
3、雾化硅珠；
4、可带硅珠直接扩增，不需转管；
5、保质期1年；
6、洗脱不需保温，直接扩增；
	100人份/盒
	盒
	10

	6
	POP4-384液体分离胶（3500系列适用）
	适用于法庭科学 DNA 测序仪使用
1、即插即用型，进样即可运行。具有 RFID 标签，实时监控使用信息
2、可用于≥ 384 个样品，液体分离胶，适用于现有测序仪。
	384人份/盒
	盒
	30

	7
	24道毛细管阵列（3500系列适用）
	1、24 通道内部无涂层，使用寿命至少进样 160 次。
拥有固定的框架，便于安装。具有 RFID 标签，实时监控使用信息
2、24*36CM，适用于现有测序仪。
	24*36cm
	套
	1

	8
	LIZ-600
	1、片段分析用 600（LIZ 波长）标准品，包括 16 个不同长度的 DNA 片段
2、分子量内标，包括 16 个不同长度的 DNA 片段，LIZ荧光标记，800 次上样
	400ul/盒
	盒
	2

	9
	高纯甲酰胺
	25ml/瓶，去离子试剂，用于 DNA 链变性。
	25ml
	瓶
	20

	10
	10UL盒装吸头
	96 支/盒，10 盒/箱
	96支/盒
	盒
	150

	11
	200UL盒装吸头
	96 支/盒，10 盒/箱
	96支/盒
	盒
	50

	12
	200ul吸头 黄色
	1000 支/包，黄色斜角尖嘴吸头，减少挂壁。嘴部的超薄设计大幅减少毛细作用。
	1000支/袋
	包
	20

	13
	1000ul吸头 蓝色
	1000 支/包，无色透明斜角尖嘴吸头，减少挂壁。嘴部的超薄设计大幅减少毛细作用。
	1000支/袋
	包
	10

	14
	0.5ul-10ul吸头
	1000 支/包，无色透明斜角尖嘴吸头，减少挂壁。嘴部的超薄设计大幅减少毛细作用。
	1000支/袋
	包
	20

	15
	96孔半裙边扩增板
	1.材质：聚丙烯；
2.10 片/盒，每箱 5 盒。
	10块板/包
	包
	30

	16
	0.2ml PCR 8联排管
	1000个/盒
	1000个/盒
	盒
	20

	17
	0.2ml 薄壁、透明平盖、PCR管
	1000支/包
	1000支/包
	包
	10

	18
	20um热封膜
	100片/盒
	100片/盒
	盒
	10

	19
	速干式生物物证棉签
	100支/盒
	100支/盒
	盒
	20

	20
	超微量磁珠法DNA提取试剂盒
	与现有工作站全自动 DNA 提取纯化系统配套使用

	96人份/盒
	盒
	40

	21
	全自动混合斑DNA提取试剂盒
	适配现有工作站，全自动混合斑 DNA 提取试剂盒（全自动专用）
	8人份/盒
	盒
	10


