河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次)

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2023-1146

采 购 人：河南省民政厅

代理机构：中诚景信工程咨询有限公司

日    期：二零二三年十一月

目    录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知及前附表	7

前  附  表	7

一、总   则	9

1. 适用范围	9

2.投标费用	9

二、招标文件	10

3 招标文件的组成	10

4 招标文件的澄清	10

5 招标文件的修改	10

三、投标文件的编制	11

6 投标语言	11

7 投标文件计量单位	11

8 投标文件的组成	11

9 投标文件格式	11

10 投标报价	12

11 投标货币	12

12 投标人资格证明文件	12

13 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件	12

14 投标保证金	13

15 投标有效期	13

16 投标文件的式样和文件签署	13

四、投标文件的递交	14

17 投标截止期	14

18 迟交的投标文件	14

五、开标、评标、定标	14

19 开标	14

20 评标工作	14

21投标文件的澄清	15

22投标文件的审查	15

23 投标的评价	16

23 保密及其他注意事项	16

六、合同授予	16

24 合同授予标准	16

25 授标时更改采购货物数量的权利	16

26 评标结果的公示	17

27 接受和拒绝任何或所有投标的权利	17

28 中标通知书	17

29 履约担保	17

30 签订合同	17

31 其他	17

第三章 评标办法	19

1、评标方法	24

2、评审标准	24

3、评标程序	24

第四章　采购需求	26

第五章  合同条款及格式	29

第六章  投标文件格式	34

1、授权书	35

2、投标书	36

3、反商业贿赂承诺书	38

4、投标报价表格（格式）	39

4.1开标一览表	39

4.2分项报价表	40

5、技术条款/商务条款响应偏差表	41

6、投标人资格证明文件	42

（一）投标人基本情况表	42

（二）同类项目业绩情况表	43

7、企业团队服务能力	44

8、企业实力	45

9、技术部分	46

10、投标人认为需要提交的其他资料	48

11、中小企业声明函（非中小企业的不提供）	49

12、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位的不提供）	50

13、监狱企业声明函（非监狱企业的不提供）	51

# 第一章 招标公告

项目概况

河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次)的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net）获取招标文件，并于2023年12月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2023-1146；

2、项目名称：河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次)；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：38220000.00元；

最高限价：38220000.00元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20231843-1 | 河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次) | 38220000.00 | 38220000.00 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1采购内容：包括对全省已备案养老机构、特困供养机构、街道和社区养老服务机构等场所新增摄像头的安装、调试、联网等内容，完成民政厅视频联网平台搭建以及全省各类民政服务机构新增及利旧摄像头的联网接入，实现视频联网平台与民政综合业务信息平台的数据对接和统一管理运维；

- 5.2交货期：45个工作日内；

5.3交货地点：覆盖各省辖市、济源示范区、航空港区及下属市县镇社区的养老服务机构等各类民政机构约1.19万个，其中郑州市（含航空港区）1317个，开封市708个，洛阳市1116个，平顶山市221个，安阳市575个，鹤壁市317个，新乡市717个，焦作市355个，濮阳市453个，许昌市1129个，漯河市224个，三门峡市354个，南阳市1064个，商丘市627个，信阳市966个，周口市824个，驻马店市812个，济源示范区122个。根据各机构实际场地情况，半球型摄像机可选择部署在厨房、餐厅、接待大厅、活动室等场所，语音对讲半球摄像机可选择部署在值班室，筒型摄像机可选择部署在机构大门、机构大院。

- 5.4质量要求：合格；

- 5.5质保期：3年（安装调试完毕并经采购人验收合格之日起开始计算）；

- 5.6验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准；

- 6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束；

- 7、本项目是否接受联合体投标：否；

- 8、是否接受进口产品：否；

- 9、是否专门面向中小企业：否。

- 二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；

- 3、本项目的特定资格要求

- 3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供声明函；

- 3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；

- 3.3本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

- 1、时间：2023 年11月27日 至 2023年12月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）；

- 2、地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）；

- 3、方式：凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，投标人未按规定在《河南省公共资源交易中心》网站上下载招标文件的，其投标将被拒绝；
    投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。详见河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法；

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年12月19日09时00分（北京时间）；

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台中递交/上传，加密电子投标文件逾期或未按规定递交/上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2023年12月19日09时00分（北京时间）；

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)－2（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）；

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上同时发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；

2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

4、执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
    5、执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
    6、执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

采购人：河南省民政厅

联系人：张先生

联系方式：0371-65506479

地址：河南省郑州市郑东新区祥盛街18号

2、采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：中诚景信工程咨询有限公司

联系人：邵先生、侯女士

地址：郑州市康宁街96号亚新广场A座805室

联系方式：0371-87520763

3、项目联系方式

项目联系人：邵先生、侯女士

联系方式：0371-87520763

# 第二章  投标人须知及前附表

## 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次) |
| 2 | 采购人 | 采购人：河南省民政厅 联系人：张先生 联系方式：0371-65506479 地址：河南省郑州市郑东新区祥盛街18号 |
|  | 采购代理 机构 | 采购代理机构：中诚景信工程咨询有限公司 联系人：邵先生、侯女士 地址：郑州市康宁街96号亚新广场A座805室 联系方式：0371-87520763 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天内有效 |
| 7 | 递交投标文件 | 加密电子投标文件（*.hntf 格式）应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传 |
| 8 | 投标的截止 | 投标文件递交截止时间：2023 年 12 月 19 日 09 时 00 分 |
| 9 | 开标 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 10 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：叁仟捌佰贰拾贰万元整（￥38220000.00元）； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |
| 12 | 交货地点、交货期及质量保证期 | 交货地点：覆盖各省辖市、济源示范区、航空港区及下属市县镇社区的养老服务机构等各类民政机构约1.19万个，其中郑州市（含航空港区）1317个，开封市708个，洛阳市1116个，平顶山市221个，安阳市575个，鹤壁市317个，新乡市717个，焦作市355个，濮阳市453个，许昌市1129个，漯河市224个，三门峡市354个，南阳市1064个，商丘市627个，信阳市966个，周口市824个，驻马店市812个，济源示范区122个。根据各机构实际场地情况，半球型摄像机可选择部署在厨房、餐厅、接待大厅、活动室等场所，语音对讲半球摄像机可选择部署在值班室，筒型摄像机可选择部署在机构大门、机构大院。 交货期：45个工作日内 质保期：3年（安装调试完毕并经采购人验收合格之日起开始计算）； |
| 13 | 质量要求 | 合格 |
| 14 | 代理服务费 | 中标单位按以下规定向采购代理机构支付招标代理服务费： - 收费标准：参照原国家发展计划委员会（计价格〔2002〕1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委办公厅发布的发改办价格〔2003〕857号关于《招标代理服务收费有关问题的通知》收费标准的95%计取，由中标人支付； 2、交纳时间：中标人领取《中标通知书》时交纳； 3、交纳地点：中诚景信工程咨询有限公司。 |
| 15 | 公告信息发布媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》 |
| 16 | 投标人资格要求 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 1.1具有独立承担民事责任的能力；投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照” 复印件或扫描件；非企业性质的投标人可不提供营业执照但应提供相应的证明文件。如投标人为事业单位，须提供“事业单位法人证书” 复印件或扫描件；如投标人为其他组织或服务机构，须提供执业许可或授权书等证明文件； - 1.2具有健全的财务制度，提供经审计的 2022年度财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明； - 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函； - 1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2023 年 1月 1 日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）； - 1.5具有良好的商业信誉，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料，提供声明函。 - 2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动； - 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供声明函。 - 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 付款方式 | 合同签订并乙方提供实施方案后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，项目采购设备到达甲方指定地点且具备安装条件后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，设备安装调试并经正式验收后20个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项，同时乙方开具合同总价3%的保函。甲方根据项目实际安装数量、型号，按照单价结算。如甲方向乙方支付的前两笔货款已超过经正式验收后确定的实际应付货款额，则乙方应于正式验收后7个工作日内将多收的货款返还给甲方。 |
| 18 | 特别说明 | - 特别说明：投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目中“投标函”为河南省公共资源交易中心系统设置的固定格式，本项目的投标报价、交货期、质量标准以投标人电子投标文件中的投标书及开标一览表中的内容为准。 - 2、本项目核心产品：对讲半球型摄像机。 |

## 一、总   则

- 适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于河南省民政厅全省养老机构（含福利院、县乡特困供养机构）消防等安全设施设备配置项目(二次)。

- 1.1定义

1.2采购人：河南省民政厅。

- 1.3采购代理机构：中诚景信工程咨询有限公司

- 1.4合格的投标人：详见第一章招标公告。

- 1.5中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

- 1.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

- 1.7投标人：根据河南省政府采购合同，向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.8货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 1.9服务：指所有货物的安装调试和质保期维修、售后服务等工作。

- 2.投标费用

- 2.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有参加投标有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 2.2由中标人缴纳招标代理服务费（详见投标人须知及前附表）等相关费用，投标人在投标报价时应将此因素考虑在内，采购人不再另行支付。

## 二、招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知及前附表

- 评标办法

- 采购需求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

- 3.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

- 3.3照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

- 招标文件的澄清

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前按要求发布至电子标书系统投标人可自行下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 招标文件的修改

- 5.1在本须知前附表中所述的投标截止日期15日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 5.2招标文件的修改将上传至公共资源交易平台，通知到已购买招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

- 5.3投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 5.4为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标文件递交截止日期。

- 5.5当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间通知所有招标文件收受人，并在招标公告发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- 投标语言

6.1投标人在投标过程中所提交的任何文件与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，投标人可以提交使用其他语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

- 投标文件计量单位

7.1除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

- 投标文件的组成

- 8.1投标文件包括下列部分：

- 8.1.1授权书

- 8.1.2投标书

- 8.1.3反商业贿赂承诺书

- 8.1.4投标报价表

- 8.1.5技术条款/商务条款偏离表

- 8.1.6投标人资格证明文件

- 8.1.7企业团队服务能力

- 8.1.8企业实力

- 8.1.9技术部分

- 8.1.10投标人认为需要提交的其他资料

- 8.1.11中小企业声明函

- 8.1.12残疾人福利性单位声明函

- 8.1.13省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（非监狱企业的不提供）

- 8.2投标文件应按照招标文件的要求（包括第二章和第三章）响应。

- 投标文件格式

- 9.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标一览表、分项报价表、货物技术规格和偏差表等。

- 9.2投标所需相关的资质、证明等资料均需先上传至河南省公共资源交易中心诚信库并经核验，投标人制作投标文件时所需资料须从诚信库中提取。

- 投标报价

- 10.1投标人应按照招标文件提供的投标报价格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准修正总价。投标人必须无条件接受其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

- 10.2投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费，以及伴随的其他服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、技术服务（安装、调试、运行）报价、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

- 10.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

- 10.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

- 10.5投标人对货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

- 10.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

- 11.1除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币计量。

- 投标人资格证明文件

- 12.1依据要求按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。不允许联合体投标。

- 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

- 13.1投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分；

- 13.2在分项报价表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明；（若有）

- 13.3招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物；（若有）

- 13.4证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：（若有）

- 13.4.1货物主要技术指标和性能的详细描述；

- 13.4.2保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

- 13.4.3投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值；

- 13.4.4产品样本说明书、主要技术参数、性能说明、部件及材料产地来源表等资料；

- 13.4.5货物安装和维修时所需的特殊工具及所需备品、备件清单；

- 13.4.6投标货物的制造、安装和验收标准；

- 13.4.7投标人所投货物的所有部件均应为近一年生产的全新的、未使用过的合格产品；

- 13.4.8投标人不得将招标文件规定的招标内容拆开投标。

- 投标保证金

- 14.1本项目不需要递交投标保证金。

- 投标有效期

- 15.1投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

- 15.2在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标内容。

- 投标文件的式样和文件签署

- 16.1投标文件的加密

- 16.1.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

- 16.1.2投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

- 16.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.2 投标文件的修改与撤回

16.2.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.2.2在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

## 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 17.1投标人应在不迟于“投标须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标须知前附表”中载明的方式递交。

- 17.2采购人和采购代理机构可以按第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

- 18.1采购代理机构将拒绝并退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

## 五、开标、评标、定标

- 开标

- 19.1采购人在前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

- 19.2投标人须在系统规定的解密时间内完成解密。

- 19.3本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

- 19.4主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

- （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关人员姓名；

- （3）电子投标文件解密；

- （4）电子唱标；

- （5）开标结束。

- 19.5开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其开标。

- 经检查数字证书无效的投标文件；

- 投标人未在规定的时间内解密投标文件的；

- 投标人未按时参加远程开标会议的。

- 20 评标工作

- 20.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

20.2评标委员会构成：由社会评审专家5人及采购人代表2人，共7人组成；社会评审专家确定方式：投标截止时间24小时前，从政府采购专家库中随机抽取。

- 21投标文件的澄清

- 21.1为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代理人进行答疑和澄清。

- 21.2重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其授权代理人签字。

- 21.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

- 21.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 22投标文件的审查

- 22.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构进行资格审查。资格审查条件详见投标人须知前附表 16“投标人资格”要求。

- 22.2评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

- 22.3算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- 22.4在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 22.5评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

- 22.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

- 22.7投标文件有下列情况之一者，由评标委员会按无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件未按规定的格式填写、内容不全

（3）投标文件未实质性响应招标文件要求；

（4）投标文件有保留或合同条款有采购人不可接受条件；

（5）投标文件制作机器码一致的。

- 22.8在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）投标人的投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 22.9废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

- 22.10在招标采购过程中，若出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的情形的，可以参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定处理。

- 23 投标的评价

- 23.1评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

- 23.2计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费，以及伴随的其他服务费。

- 23.3评标委员会根据招标文件“评标办法”中列出评标因素，并以此作为评标的依据。

- 保密及其他注意事项

- 24.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

- 24.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

- 24.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

- 24.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

- 24.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

- 24.6评委会和采购代理机构不退还投标文件。

## 六、合同授予

- 合同授予标准

- 25.1除第30条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的投标人。

- 授标时更改采购货物数量的权利

- 26.1采购代理机构和采购人在授予合同时有权在“投标须知”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件做任何改变。

- 评标结果的公示

评标结束后，评标结果将在招标公告发布媒体上公示。

- 27.1投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

- 28.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

- 29.1在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标；

- 29.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

- 履约担保

30.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

30.2 中标人不能按本章第30.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

- 31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

- 31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

- 31.4如中标人不按约定谈签合同，采购代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

- 其他

- 32.1如果中标人未按上述第30条规定执行，在此情况下，采购代理机构和采购人在报经政府采购监督部门批准后可在候选中标单位中重新选定中标单位，或重新招标。

- 32.2投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、举报。

# 第三章 评标办法

综合评分法

- 1、评标原则和评标方法

1.1坚持公平、公正、科学、择优的原则。

1.2评标工作在评委会内独立进行，评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

1.3 评标程序：首先对投标人进行初步评审，通过初步评审的投标人评标委员会依据详细评审办法进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。评委应先对主观判断内容进行评审，之后再统一对客观内容进行评审。

- 2、初步评审

2.1初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按要求盖投标人公章、法定代表人或授权代理人签字 |
|  |  | 报价唯一 | 报价是否唯一 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 健全的财务制度 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 良好的商业信誉 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 信用记录及政府采购严重违法失信行为信息记录函 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“投标人须知”第16项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第13项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第5项规定 |

- 注：资格评审由采购人或者采购代理机构进行审查。

2.2评标委员会评审每份投标文件是否有效，有下列情况之一的，投标文件视为无效投标文件，按废标处理：
    （1）投标文件未按招标文件规定的格式编制、签字或盖章；字迹模糊，难以辨认的； 
    （2）质量承诺不满足招标文件要求；

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（5）其他国家法律法规规定的废标条款；

（6）投标文件制作机器码一致的。

- 3、详细评审

| 3.1 | 投标报价（30分） | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30 2.政府采购政策： ①根据政府采购相关政策，给予小微企业价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小微企业投标报价=小微企业报价×（1-10%）。 ①符合《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定。 ②残疾人福利性单位视同小微企业，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ③在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：a.属于小微企业，须提供中小企业声明函，并对其真实性负责； b.投标人若为残疾人福利性单位或监狱企业，须按规定提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证文件，并对其真实性负责； c.属于小微企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 备注：1.有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过形式评审、资格评审、响应性评审未被废标的所有投标人。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 商务部分（18分） | 企业实力 （10分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、环境管理体系认证证书，每项2.5分，同时具备的得10分，缺一项扣2.5分。（提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并提供在有效期内证书复印件） |
|  |  | 企业团队服务能力（4分） | 1.投标人拟派本项目的项目经理具备：相关专业中级及以上职称或信息系统项目管理师证书（高级）。满足得2分，否则不得分（须提供持证人员相关证书复印件及持证人2023年1月1日以来任意一个月社保机构出具的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2.投标人拟派本项目的团队核心人员中应具备：网络工程师证书。满足得2分，否则不得分。（须提供持证人员相关证书复印件及2023年1月1日以来任意一个月社保机构出具的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 同类业绩 （4分） | 要求提供2020年1月1日起，投标人具有同类项目相关业绩案例（以合同签订日期为准），每提供1个案例得1分，满分4分。未提供不得分。提供中标通知书、合同首页、金额页、签章页等关键页作为证明材料。 |
| 3.3 | 技术部分（52分） | 产品参数 （20分） | 根据投标人对招标文件“采购需求”技术指标的逐项应答情况，完全满足招标要求的得20分，每项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 实施方案 （8分） | 本项目实施地点分散在市、县、乡镇、办事处和社区，投标人需提供针对此情形下的详细实施方案，包括但不限于人员安排、偏远乡镇工作进度的保证措施、众多分散的养老机构之间的协调和质量保障措施等内容。 - 1.有清晰的人员安排方案，包含但不限于实地踏勘、技术保障、后勤保障、交付管理团队等人员配置及分工体系，人员安排方案内容完整的得4分，缺少一项内容扣1分，扣完为止。 - 2、有偏远乡镇工作进度的保障措施方案，包含但不限于实施进度管理、实施进度技术保证、实施进度经济保证、信息化支撑保证等方案，保障措施方案内容完整的得4分，缺少一项内容扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施管理（8分） | 针对本项目实施方案特点，涉及安装机构较多，安装地点分散，时间工期有限。为保障项目实施工期，达到如期验收的标准。投标人需针对本项目的特点，提供有效的项目管理方案及项目管理工具，以保障项目快速交付并达到验收具备的条件，及时高效收集项目所需资料，为后期的项目整体运维提供即时通信，工单派发保障。 1.项目管理方案包含但不限于实施组织管理、实施质量管理、实施安全管理、项目风险管理等内容，方案内容完整的得4分，缺少一项内容扣1分，扣完为止。 2.项目管理工具包含但不限于即时通信、工单派发保障等，功能完善、管理清晰，能够促进项目实施及运维工作效率提升的得4分，满足基本工作需要的得2分，功能描述不清、无法满足工作需要得0分。 |
|  |  | 运维保障及售后服务方案（6分） | 投标人需根据项目需求制定运维保障及售后服务方案，重点阐述本地化服务、运行维护计划、运行维护制度建设、维护响应计划（具体响应时间、到达现场时间、故障修复时间承诺等）、培训方案、视频联网平台与民政业务平台对接方案等，运维保障及售后服务方案满足项目需求得6分，缺少一项内容扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 售后服务机构（4分） | 本项目实施机构地点分散在全省各市、县（区）、乡镇、办事处和社区，为提高项目交付及售后服务质量，根据各投标人本地化服务实力进行打分。 对投标人在全省各市县（区）售后服务机构数量进行分类打分，投标人售后服务机构能够覆盖项目80%实施地的，或者售后服务机构数量不少于120个的（包含120个），或者承诺中标后能够达到以上要求的服务能力得4分；投标人售后服务机构能够覆盖项目60%以上实施地的（包含50%），或者售后服务机构数量大于等于100个并少于120个的（不包含120个），或者承诺中标后能够达到以上要求的服务能力得2分；投标人售后服务机构覆盖项目少于60%以上实施地的（不包含60%），或者售后服务机构数量少于100个的（不包含100个）得1分。投标人提供各市县（区）售后服务机构详情信息列表（见投标文件格式9技术部分附表）。注：售后服务机构指分公司、子公司、办事处、代理服务商及投标人委托的服务单位。 |
|  |  | 合理化建议及措施 （6分） | - 针对本项目的交付内容需求，投标人提供合理化建议及措施，并承诺在项目实施中，将合理化建议及措施予以实施。提出的合理化建议及措施包含但不限于以下方面： - 1.项目重要保障服务方面，包含但不限于服务范围、启动标准、具体措施等。 - 2.项目应急保障方面，包含但不限于应急突发事件的分类及分析、应急组织体系、应急处理流程及解决方案等内容。 - 上述内容相比较更全面更具体、流程更合理、有创新性且承诺可实施的得6分，内容基本具备且具有可操作性得3分，缺少内容不得分。 |

- 1、评标方法

1.1本次招标采用综合评标法评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 3款规定的评分标准进行打分，根据投标人综合得分由高到低的原则推荐3名中标候选人。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准：详细评审。

- 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标申请作无效处理：

（1）投标文件未按招标文件规定的格式编制、签字或盖章；字迹模糊，难以辨认的； 
    （2）质量承诺不满足招标文件要求；

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（5）其他国家法律法规规定的废标条款；

（6）投标文件制作机器码一致的。

3.1.3报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 以各评标委员会成员的算术平均值为各投标人最终得分。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价，其投标作无效处理。

3.3中标原则

3.1评标委员会根据招标文件确定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较；计分过程取至小数点后三位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标委员会按照最终综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.2评标委员会完成评审后，应当向业主单位提交书面评审报告。

# 第四章　采购需求

一、项目目标

- 河南省各类养老服务等民政服务机构监控系统参差不齐，现需对各个机构监控系统进行统一管理，实现对各个机构的重要场所实时监控，实现与各个机构值班人员实时视频语音对讲。

- 对全省已备案养老机构、特困供养机构、街道和社区养老服务机构等场所新增摄像头的安装、调试、联网等内容，完成民政厅视频联网平台搭建以及全省各类民政服务机构新增及利旧摄像头的联网接入，实现视频联网平台与民政综合业务信息平台的数据对接和统一管理运维。

二、配备设备

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 1.分辨率不低于400万，最大图像尺寸不小于2560x1440； 2.最低照度不低于彩色0.005Lux@（F1.2,AGC ON）； 3.焦距≤2.8mm，水平视场角≥94°，垂直视场角≥49°，对角视场角≥114°； 4.靶面尺寸≥1/2.7英寸，在2560x1440下分辨力不低于1400TVL； 5.≥1个内置麦克风，≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 6.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264； 7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，信噪比不小于55dB，防止夜间红外过曝； 8.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议等； 9.不低于IP66防尘防水标准； 10.供电方式：DC12V等多种方式供电，支持防反接保护。 | 台 | 19540 |
| 2 | 对讲半球型摄像机 | 1.分辨率不低于400万，不低于1/2.7 Progressive Scan CMOS传感器； 2.最低照度不低于彩色0.005Lux @（F1.2, AGC ON）； 3.焦距≤2.8mm，水平视场角≥94°，垂直视场角≥49°，对角视场角≥114°； 4.内置≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲，≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 5.支持白光/红外双补光，红外补光≥30m，白光补光≥20m； 6.设备具有全彩夜视和红外夜视两种模式； 7.设备最大亮度鉴别等级不小于11级； 8.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264； 9.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议等； 10.不低于IP66防尘防水标准； 11.供电方式：DC12V等多种方式供电，支持防反接保护。 | 台 | 11901 |
| 3 | 筒型网络摄像机 | 1.分辨率不低于400万，最大图像尺寸不小于2560x1440，筒型网络摄像机； 2.最低照度不低于彩色0.005 Lux@（F1.2,AGC ON）； 3.焦距≤4mm，水平视场角≥70°，垂直视场角≥35°，对角视场角≥85°； 4.传感器靶面尺寸≥1/2.7英寸，在2304x1296下分辨力不低于1200TVL； 5.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 6.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264； 7.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均≥30m； 8.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，信噪比不小于55dB，防止夜间红外过曝； 9.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议等； 10.不低于IP66防尘防水标准； 11.供电方式：DC12V等多种方式供电，支持防反接保护。 | 台 | 23802 |
| 4 | 设备安装服务 | 包括以上设备安装、线路施工安装及售后服务（不少于三年），以满足各机构实际需求为准（含所需辅材，不仅限于交换机，网线，电源，支架，系统接入、平台对接等配套服务）。 | 项 | 55243 |

- 设备选型要求：

- 所采购设备应选用国产主流品牌，符合国标联网协议要求，能够提供视频云平台，实现所有新增和利旧摄像机联网实时监管，并接入至全省民政综合业务信息平台。设备报价中应包含接入视频云平台省、市两级的授权接入费用、云平台的使用费用及相关的服务费用。

- 视频云平台，并实现对接，满足并实现省级，地市级（本辖区内）的视频实时调度。

- 视频云平台支持国标协议接入设备、国标协议平台对接，符合GB/T28181协议要求，支持视频平台通过国标协议级联，支持能力开放接口给其他平台对接视频流输出、图片共享、消息共享等能力。支持采用H.264、H.265等常用视频编码格式，支持G.711等常用音频编码格式，支持RTSP、RTMP、HLS等网络视频流传输，集音视频编码压缩和数据传输为一体。

- PC端支持以下功能：

- 呈现该机构在平台注册的监控摄像头设备列表。支持视频语音对讲，支持双向语音对讲。支持录像抓拍，抓拍照片和视频保存在本地。支持多宫格查看视频直播。

- 持分组轮巡，在添加设备进入分组后对所选设备进行分组轮巡。支持权限管理，具有独立的用户及权限管理能力，支持多类型用户、多层级用户权限管理功能。

- 手机客户端/PC端支持以下功能：

- 播报分组管理：用于管理播报分组、分组里添加播报设备、设备打标识。

- 手机客户端支持监控目录，可让下级级联上来所呈现的设备目录信息；级联服务：可通过级联码将自己设备共享至指定的上级层级中；国标设备级联服务：可将自己属于国标平台的目录与设备拉取到监控目录列表，进行直播查看；多宫格播放：手机端支持同时支持4路及以上摄像头直播；具备面向不同用户角色展示所管辖设备的统计功能，显示设备总数量、在线量、在线率。

- 6、传输网络使用互联网宽带，上行带宽应满足不低于每路4Mbps码流的并发传输要求，如无法满足的，由养老服务机构自行扩容网络带宽。本次实施的养老服务机构中，有不具备接入网络条件的养老服务机构，需投标人提供所需求设备及线路，实现前端设备的接入，以满足本项目需求为准。

三、项目周期

45个工作日内。

四、实施地点

- 覆盖各省辖市、济源示范区、航空港区及下属市县镇社区的养老服务机构等各类民政机构约1.19万个，其中郑州市（含航空港区）1317个，开封市708个，洛阳市1116个，平顶山市221个，安阳市575个，鹤壁市317个，新乡市717个，焦作市355个，濮阳市453个，许昌市1129个，漯河市224个，三门峡市354个，南阳市1064个，商丘市627个，信阳市966个，周口市824个，驻马店市812个，济源示范区122个。根据各机构实际场地情况，半球型摄像机可选择部署在厨房、餐厅、接待大厅、活动室等场所，语音对讲半球摄像机可选择部署在值班室，筒型摄像机可选择部署在机构大门、机构大院。

五、维保服务及质量保证要求

- 1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的技术指标。

- 2、运维保障及售后服务响应时间应在1小时内。保修期内，乙方免费维修故障产品或部件。设备质保期内出现的质量问题的解决期限为乙方收到甲方通知（电话、邮件、信函、传真等）后3个工作日内。

- 3、自首次购买之日起7日内（含），如所购产品发生功能或性能故障，经原厂测试确认为产品本身问题导致的故障后，甲方可以选择退货、换货或者免费维修。

- 4、对产品服务要求及技术规格中技术参数，投标人须提供由第三方权威机构出具的检测报告或原厂商提供的技术证明文件并附于投标文件中。

- 第五章  合同条款及格式

货物（设备）采购合同（具体以实际签订为准）

甲方： 河南省民政厅            签订地点：

乙方：                         签订时间：  年  月  日

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：    元整（大写：      ¥元整）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（大写）： 元整（小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |

3.根据项目实际安装数量、型号，按照单价结算。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）达到国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起______日历日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在10内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况及正常运行5天后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物（设备）付款时间 、支付方式：

合同签订并乙方提供实施方案后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，项目采购设备到达甲方指定地点且具备安装条件后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，设备安装调试并经正式验收后20个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项，同时乙方开具合同总价3%的保函。甲方根据项目实际安装数量、型号，按照单价结算。如甲方向乙方支付的前两笔货款已超过经正式验收后确定的实际应付货款额，则乙方应于正式验收后7个工作日内将多收的货款返还给甲方。

2、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

3、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

4、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整部分的价款不应超出合同价款的10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行义务，每延迟一天，乙方应当按本合同总价的3‰向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7个工作日的或违约金累积达到合同总金额的 10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同总价30%的违约金，并按两种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期  年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 500 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6.货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

4、如乙方在履行合同义务的过程中，其人员受到人身、财产损害或给他人人身或财产造成损害的，由乙方承担相应法律责任，均与甲方无关。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、通知及送达

1、与本合同有关的通知各方可以选择用面交、邮寄、短信息或电子邮件任一方式送达。用面交方式送达的，送达时间为收到的时间；用短信息、电子邮件送达的，发出时间即为送达时间；按照本合同以下约定的地址邮寄送达的，对方签收的，以签收之日为送达之日，如因无人接收、拒收、无法找到收件人、无法送达的，自邮件寄出之日起满5日即视为送达。

2、各方的联系方式和通讯地址如下：

甲方：

收件人：

收件地址：

邮编：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：

收件人：

收件地址：

邮编：

联系电话：

电子邮箱：

3、双方的送达地址或收件人若有变更应及时书面通知其他方。如未通知，视为原收件信息未变更。

4、本合同约定的通知送达地址及方式同时适用于因本合同发生的仲裁程序或诉讼中一审、二审、再审、执行等所有司法程序。

十二、生效及其他

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式七份，甲方四份、乙方二份、招标公司一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

负责人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

附：授权委托书、委托代理人身份证复印件

# 第六章  投标文件格式

- 附件1：投标文件封面格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：

地  址：

日  期：

## 1、授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理机构，就               （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自签字之日起生效，特此声明。

投标人：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

日　期：

附：

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

- 2、投标书

致：（采购人）

根据贵方的投标邀请       （项目名称） ，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术条款/商务条款响应偏差表

- 按招标文件投标人须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

- 售后服务计划

- 资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币（大写）      ，（小写）￥      元，交货地点      ，交货期         ，质量要求        ，质保期          。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标自开标日起有效期为60日历天。

- 投标人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日　　期：

## 3、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                          （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动；

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 4、投标报价表格（格式）

### 4.1开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

- 本表投标总报价应与投标文件中（表4.2）总报价一致，否则投标人承担被废标的风险。

- 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

- 3、本报价一览表如投标人一张写不下，可延伸至下页，但2张均须有投标人盖章，法定代表人或者授权代理人签字或盖章。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

### 4.2分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型网络摄像机 |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 对讲半球型摄像机 |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 筒型网络摄像机 |  |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 设备安装服务 |  |  | 项 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 5、技术条款/商务条款响应偏差表

投标人名称：                          （盖章）

采购编号：

| 序号 | 组件名称 | 参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……… |  |  |  |  |  |
| 3 | ……… |  |  |  |  |  |
| 4 | ……… |  |  |  |  |  |
| ……… | ……… |  |  |  |  |  |
| ……… | ……… |  |  |  |  |  |
| ……… | ……… |  |  |  |  |  |
| ……… | ……… |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

说明：

技术条款或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

## 6、投标人资格证明文件

# （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人营业执照及投标人须知前附表第16项“投标人资格要求”中要求的所有资料；

2、其他投标人认为需要提供的资料。

# （二）同类项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 所在地 | 项目 内容 |  | 合同 金额（万元） |  | 项目 负责人 |  | 服务 周期 | 委托人 名称 |  | 委托人 联系方式 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正在进行的项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已完成的项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附2020年1月1日以来合同书（以签订时间为准）。提供中标通知书、合同首页、金额页、签章页等关键页作为证明材料。

## 7、企业团队服务能力

（1）项目组人员组成表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目组成员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业或职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业或职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

备注：项目组成员附职业资格证、职称证（如有）、身份证复印件、缴纳社保证明。

## 8、企业实力

附相应证明材料

## 9、技术部分

技术部分包含但不限于以下内容：

（1）实施方案

（2）项目实施管理

（3）运维保障及售后服务方案

（4）售后服务机构：

①售后服务机构列表

| 序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 | 组织机构代码 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

②售后服务机构承诺函

（采购人名称）：

我方就以下事项进行承诺：

我方在售后服务机构列表中所提供内容均真实、有效。

上述承诺内容如有不实，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以因虚假提供信息给采购人造成的损失予以赔偿。

特此承诺

投标人：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

（5）合理化建议及措施

（6）投标人认为需要提交的其他内容

## 10、投标人认为需要提交的其他资料

## 11、中小企业声明函（非中小企业的不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

………….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：          （盖章）

法定代表人或负责人：         （签字或盖章）

日 期：     年    月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

## 12、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位的不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：          （盖章）

法定代表人或负责人：         （签字或盖章）

日 期：     年    月     日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利

性单位的不需要提供。

## 13、监狱企业声明函（非监狱企业的不提供）

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商（投标人）提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位） （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位） （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （盖章）

法定代表人或负责人：              （签字或盖章）

日 期：     年      月     日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。