合同编号：

# 货物(设备)采购合同

项目名称：河南省地质局地质灾害防治中心专用仪器设备采购项目

买方(甲方):河南省地质局地质灾害防治中心

卖方(乙方):河南立畅仪器设备有限公司

签订时间：2024年6月25日

签订地点：郑州市

有效期限：

货物(设备)采购合同

买方(甲方):河南省地质局地质灾害防治中心

卖方(乙方):河南立畅仪器设备有限公司

签订地点：郑州

签订时间：2024      年 06      月25    日

根据《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品(设 备)的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、 售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，

以兹共同遵守。

# 一、合同价款

本合同的总金额为人民币：壹佰贰拾玖万柒仟伍佰元整(¥1297500.00元); 该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、

保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

# 二、货物(设备)的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及

质量要求

1、乙方提供的货物(设备)是未有使用过(包括零部件)的商品(设备)、 符合国家相关部门制定的生产(制造)标准和检测标准以及该商品(设备)的出

厂标准。

2、购买货物(设备)的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序 号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等 离子体发射 光谱仪 | iCAP PRO X Duo | 赛默飞世尔 | 套 | 1 | 498000.00 | 498000.00 |
| 2 | 电感耦合等 离子体质谱 仪 | iCAP RQ plus | 赛默飞世尔 | 套 | 1 | 799500.00 | 799500.00 |
|  | 总价(大写):壹佰贰拾玖万柒仟伍佰元整(小写):¥1297500.00 |  |  |  |  |  |  |

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

# 三、安装调试

乙方负责对货物(设备)免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双

方人员签字验收。

# 四 、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的

货物(设备)国家规定运行标准和使用要求。

# 五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起 9 0日历日内(按投标承诺时间), 乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖 章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结

算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，

产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物(设备)生产制造标准、使用说明书、

检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物(设备)验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合 格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承

担者享有。

# 六、货物(设备)验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物(设备)

后可以在合理期限内提出异议。

2、货物(设备)使用单位应在货物(设备)交付后，根据初验结果以及安

装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物(设备)验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要 增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同

验收。

# 七、货物(设备)付款时间、支付方式和支付条件

1、合同签订后中标方支付合同总金额的5%为履约保证金，中标的货物送达 指定地点后，经中标方、采购方组织有关人员及使用单位联合验收后，验收合格

7日内付合同总额的100%,履约保证金自验收之日起6个月内如无质量问题， 一

次无息付清。

付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：1.资金支付申请书；2.

由需方签字的验收报告；3.商业发票。

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方(中标方)在招商银行河 南立畅仪器设备有限公司在郑州分行开立的监管账户，该回款账户未经河南立场

仪器设备有限公司公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：914101056609452887

账户名称：河南立畅仪器设备有限公司

账号：371902449310601

开户银行：招商银行郑州未来支行

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲 方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同

价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起 三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记

载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结 算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调

整部分的价款不应超出合同价款的10%。

# 八 、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总 金额的0.5%向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达 到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合 同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；

如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规 定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过

设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，

乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方 应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根 据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备(货 物)合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损

失。

3、乙方提供的货物(设备)是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，

乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物(设备)在使用过程中给甲方或任何第三方造成的

人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物(设备)的质保期         3     年，如乙方违反《售后服务计划》约定 未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因 乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担

由此产生的所有费用和责任。

6.货物(设备)经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本 合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国 人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR) 向

乙方支付逾期利息。

# 九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求 和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定 单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其

他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本

合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字

并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物(设备)的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同 条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起

诉讼。

十 一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、

投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式七份，甲方四份、乙方二份、招标公司二份，具有同等法律

效力。

(以下无正文，为合同签署页)

甲方：河南省地质局地质灾害防治中心

委托代理人：陈冲科

地址：河南省郑州市金水路28号

电话：0371-63895009

乙方：河南立畅仪器设备有限公司

委托代理人：杨娜

地址：河南省郑州市金水区农业路东

45号2号楼23层2320号

电话：0371-65610750

附件(1)设备技术规格

项目名称：河南省地质局地质灾害防治中心专用设备购置项目

项目编号：豫财磋商采购-2024-431

包号：豫政采(2)20240671-1

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格及技术参数 | 生产 商 | 原产地 (国) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 赛默飞世尔 | iCAP PRO X Duo | 1.应用范围：适用于水、土壤以及矿石等各和 基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定 量分析。 2.工作环境 2.1电压：220VAC±10% 2.2室温：15-35℃ 2.3相对湿度：20%-80% 3.技术指标 3.1光谱仪采用最新设计，技术先进超前，能快 速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少， 消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子 体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和 计算机系统，全自动控制。 3.2性能指标： 3.2.1检测器： 3.2.1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱 仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长， 且具有天然的防溢出功能设计； 3.2.1.2像素：不小于4.000.000像素，提供具体证 明材料 ； 3.2.1.3像素分辨率：≤0.002nm; 3.2.1.4检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗 电流，采用高效三级半导体制冷，工作温度： <-45℃.提供具体证明材料； 3.2.2光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统 3.2.2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统， 高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜 等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范 围内一次曝光同时测定所有元素； 3.2.2.2光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃ 3.2.2.3波长范围：167-820nm,全波长覆盖，可 测 Al167.079nm P178.2nm B182.6nm,Na818.326nm,提供具体证明材料； 3.2.2.4光学分辨率(FHW):As189.042nm半峰 宽<0.007nm,Ca393.366nm半峰宽<0.017nm, Ba614.172半峰宽<0.024nm.K766.490nm半峰宽 <0.035nm(分辨率和检出限指标须在相同条件获 得),并提供证明材料； 3.2.2.5为保证光学系统的稳定性和最佳的光通 量，焦距<300mm。 3.2.3等离子体： 3.2.3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向 观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的 结 果 ； 3.2.3.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自 动调谐，变频，无匹配箱设计，等离子体线圈具 有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护； 3.2.3.3频率：27.12MHZ; | 赛默 飞世 尔科 技 | 德国 |

|  |  |  |  | 3.2.3.4 RF功率≥1300W; 3.2.3.5气路控制：配置3路高精度质量流量计 由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气 雾化气。 3.2.3.6尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术， 避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度 造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节 省成本，需提供高纯氮气发生器一套。提供具体 证明材料。 3.2.4进样系统： 3.2.4.1炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助 气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维扩 且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口 径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后 期使用成本； 3.2.4.2雾化器：高效同心雾化器； 3.2.4.3雾化室：旋流雾化室； 3.2.4.4废液安全在线自动监控：有废液传感器， 能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准 确及仪器使用安全； 3.2.4.5蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。 3.2.5分析软件： 3.2.5.1基于网络化连接与控制的多任务、多用途 操作平台.符合21CFR Part 11的要求，具有登录 口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理， 具有历史记录和电子签名、自动备份等功能； 3.2.5.2软件操作方便、直观，具有定性、半定量 定量分析功能； 3.2.5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功 能 ； 3.2.5.4具有元素间干扰校正技术和实时背景扣 除等不少于三种于扰校正技术； 3.2.5.5仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功 能 ； 3 . 2 . 5 . 6 兼 容 多 种 仪 器 控 制 ， 与 ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX,Quad-ICP-MS等8种 仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成 本 ； 3.2.5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合 在单独的工作流程中提供一个灵活的框架。除了 仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器系 统配有集成插件： 3.2.5.8支持Excel,XML,CSV数据导出，可直接 与LIMS系统对接。 3.2.6分析性能： 3.2.6.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180 条谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒， 重复3次，冲洗时间>20秒： 3.2.6.2样品消耗量：<2ml,测定大于70个元素； 3.2.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱 线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究： 3.2.6.4测定谱线的线性动态范围：≥106(以 Mn257.6nm来测定，相关系数>0.9996),提供证 明材料 ； 3.2.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素 和测量元素必须同时曝光； 3.2.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合 标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 3.2.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合 标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的 长时间稳定性RSD<1.0%; 配置： 全谱直读型等电感耦合等离子体发射光谱仪主 机 27.12MHz高性能变频固态发生器：1套 中阶梯光栅与棱镜组合分光系统：1套 精密恒温光室(控温精度±0.1℃):1套 CID或者CCD检测器：1套 中文控制软件：1套 指纹图谱软件：1套 进样系统控制气体质量流量计(MFC):3路 进样系统部分 2.1常规进样系统(包含石英炬管，石英中心管， 配套雾化室，石英雾化器各一套):1套 2.2耐高盐进样系统(包含石英炬管，石英中心 管，配套雾化室，耐高盐雾化器各一套):1套 2.3耐氢氟酸进样系统(包含石英炬管，石英中心 管，配套雾化室，耐HF雾化器各一套):1套 2.4水溶液进样泵管， 一包6根：2包 2.5水溶液废液泵管， 一包6根：2包 2.6石英中心管：2套 2.7石英炬管：2套 2.8高盐雾化器：1套 2.9进样系统O型圈包：1套 2.10进样管件耗品包：2套 3基本耗材 3.1矩管：3套 3.2高盐雾化器：3套 3.3进样管(6根/包):5包 3.4排液管(6根/包):5包 4、辅助设备 4.1配套循环冷却水系统：1套 4.2惠普电脑HP288G9:1套 4.3惠普HP P1108激光打印机：1套 4.4配套UPS电源：1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞世尔 | iCAP RQ plus | 1本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样 品的元素分析、同位素分析等，满足锆石，土壤， 水质以及生物样品分析等。 2仪器工作环境 2.1工作环境温度：15-30℃. 2 . 2工作环境湿度：<80%,电源：单相 200-240V,50 Hz 3.仪器技术参数： 3.1主机部分 3.1.1蠕动泵系统：四通道蠕动泵，采用惰性材 质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀，可加快样 品引入和冲洗速度，同时保证更强的进样拓展能 力。 3.1.2蠕动泵高转速：不低于45rpm。 3.1.3雾化室：为半导体制冷功能的小体积旋流型 雾化室，制冷能力应小于-10℃,且制冷温度越低 越好。 3.1.4雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同 心雾化器。 3.1.5炬管：无需手动连接等离子气，辅助气气路 | 赛默 飞世 尔科 技 | 德国 |

|  |  |  |  | 的卡式推入炬管设计，可配置多种口径中心管的 分体式石英炬管。 3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计。 3.1.7等离子体可视系统：远程实时监测功能，可 以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和 中心管的状态，需提供软件截图等证明文件。 3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量 流量计控制 3.1.9离子源：采用<27.12MHz工作频率驱动的自 激式全固态RF发生器；功率在500-1600W范围 内连续可调，调节精度<0.5W; 3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能 延长锥寿命，不使用屏蔽炬等落后技术。 3.1.11小口径接口设计：接采样锥口径应控制在 0.9-1.2mm,截取锥口径应控制在0.5-0.7mm; 3.1.12正交离子偏转聚焦系统： 3.1.12.1通过电场作用使样品离子产生90°偏转 并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以 降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子 泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期 对该系统的维护； 3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽 的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保 证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向 的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽， 提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏 度 水 平 ； 3.1.13四极杆碰撞反应池： 3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实 现质量筛选功能的四极杆结构设计，提供具体结 构图等证明文件。 3.1.13.2池内可使用标准模式(STD模式)、碰撞 模式(KED模式)和反应模式(CCT模式)进 行干扰的消除和样品分析 3.1.14质量分析器 3.1.14.1采用纯Mo材料的长杆结构设计，提供双 曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏 度 ； 3.1.14.2四极杆驱动频率<2.5MHz 3.1.14.3质谱范围：2-290amu,且仪器应具备分 析UO00+离子的能力，并提供文献证明。 3 . 1 . 14 . 4 四极杆具有可调分辨率功能， 0.1-1.0amu,提供相关软件截图证明。 3.1.15 DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中 由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器 具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应 池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产 生的二次中性干扰消除 3.1.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同- 方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要 求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自 动切换。 3.1.17脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模 式可以自动切换 3.1.18等离子体炬位调整：由计算机控制步进电 机进行三维(X.Y.Z方向)位置控制，步长调节精 度0.05mm,参数存储于计算机软件中。 3.1.19气体稀释：采用1000mL质量流量计控制， |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 具有低、中、高氩气稀释(AGD)模式及设定稀 释系数配置处理各种样品，最高可直接分析25% 饱和食盐水，在创建方法时由用户进行直观选 择，每种AGD模式的自动参数优化，需提供不 同稀释模式软件截图证明。 3.1.20可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子 离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气 的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平 并提供文献证明。 3.1.21对于高Cl和高Ca样品(5%HCl,200ppn Ca)中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消 除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得 0.5ppt的检出限水平，无需使用02或其他反应 气体以及复杂的反应模式，并提供文献证明。 3.2软件： 3.2.1操作系统：惠普电脑HP288G9,Microsof ⑧Windows xp或Win7,多任务，多用户系统软 件。 3.2.2全自动分析功能(启动关闭仪器，炬位调整 等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与 冷等离子体条件切换，标准技术与碰撞池技术切 换等) 3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与 色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用 中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能 3.2.4实时数据显示，和实时报告显示。 3.2.5要求拥有智能化软件包括：智能进样时间 和智能冲洗时间，QAQC软件，可以满足EPA 方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.2.6电感耦合等离子体质谱仪操作软件可以安 装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软 件进行离线数据处理并生成报告。 4仪器性能 4.1标准模式下灵敏度 4.1.1中低质量数Li>90Mcps/ppm。 4.1.2中质量数In>500Mcps/ppm。 4.1.3高质量数U>550 Mcps/ppm。 4.1.4背景噪音 4.1.4.1标准模式下(No Gas)随机背景：<1 cp (4.5amu) 4.1.4.2 He模式随机背景：<0.5 cps(4.5amu) 4.1.5氧化物及双电荷 氧化物离子(CeO+/Ce+)<2%; 双电荷粒子(Ba++/Ba+>)<3%。 4.1.7稳定性 4.1.7.1短期稳定性10min(RSD):<2% 4.1.7.2长期稳定性2 hr(RSD):<3% 4.1.8质谱校正稳定性：<0.025 amu/24hr 配置： 1电感耦合等离子质谱仪主机部分 1.1等离子体监控系统：1套 1.2半导体制冷进样系统：1套 1.3射频发生器：1套 1.4正交偏转器离子透镜：1套 1.5碰撞反应池：1套 1.6四极杆质量分析器：1套 1.7检测器：1套 1.8专用控制软件：1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1.9氩气稀释系统：1套 1.10截取锥嵌片(高基体，高灵敏度，高稳健) 1套 2安装调试工具包：1套 3进样系统部分 3.1常规进样系统(包含采样锥，截取锥，石英炸 管，石英中心管，配套雾化室，石英雾化器各一 套):1套 3.2耐高盐进样系统(包含采样锥，截取锥，石英 炬管，石英中心管，配套雾化室，耐高盐雾化器 各一套):1套 3.3采样锥，Ni材质：2套 3.4截取锥-嵌片版，Ni材质：2套 3.5高基体截取锥嵌片：2套 3.6采样锥石墨垫圈，20片每包：1包 3.7水溶液进样泵管， 一包6根：2包 3.8水溶液废液泵管， 一包6根：2包 3.9特氟隆材质毛细管，排废液用，5m/包：2包 3.10特氟隆材质毛细管，引入样品/内标用，3m 包：2包 3.11石英炬管：2套 3.12石英中心管(2.5mm内径):2套 3.13耐高盐雾化器：1套 3.14机械泵油：4升 3.15调谐液：2套 4.基本耗材 4.1 Ni采样锥：4套 4.2 Ni截取锥：4套 4.3高盐雾化器：4套 4.4 PFA微流量雾化器：4套 4.5常规雾化器：1套 4.6离子检测器：3套 4.7机械泵用泵油：4升 4.8灵敏度调谐液：4瓶 4.9交叉校正、质量轴校正溶液：2瓶 4.10进样管(12根/包):4包 4.11内标管(3m/包):4包 5内标加入系统部分 5.1在线内标加入三通0.5mm孔径PEEK材质： 2套 5.2内标泵管，12根/包：2包 5.3转接头：2套 6辅助设备 6.1配套循环冷却水系统：1套 6.2惠普电脑HP288G9:1套 6.3惠普HP P1108激光打印机：1套 6.4配套UPS电源：1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件(2)售后服务计划

售后服务方案

致：河南省地质局地质灾害防治中心

我单位就项目编号：豫财磋商采购-2024-431的河南省地质局地质灾害防治中心

专用设备购置项目的售后服务及质量保证承诺如下：

★售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问

题的响应时间、解决问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限为验收合格之日起  3 年，自验收合格之日起算，免费上门服务(人力+配件),项目中包含的软件(如 有)提供终身免费升级维护，质保期外终身负责维护维修，只收取零配件成本费，

其他费用全免。(若制造商售后服务质保期限与此不一致的，以此为准)。

2、设备验收后，日常运行过程中如有操作不熟练或出现其它故障，公司会有24 小时免费电话给予在线支持，接到用户电话会在即时给予响应，在线即时解决问 题，如电话不能解决问题需到达现场的，1小时内到达， 一般问题30分钟内解 决，重大问题2个小时内解决，如不能及时解决实际工作中出现的问题，提供 备用设备直至原设备修复，现场不能解决问题需返厂维修的，将尽快协调厂商工

程师解决问题。

3、售后维修单位信息

单位名称：河南立畅仪器设备有限公司

地址：河南省郑州市金水区农业路东45号2号楼23层2320号

联系电话：0371-65610750(7*24小时专线服务)

联系人：赵郑立

联系电话：13803711755

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使

货物使用率大道最大化，每年内不少于4次上门保养服务，包括寒暑假。

★质保期外服务承诺方案

1、日常运行过程中如有操作不熟练或出现其它故障，公司会有24小时免费电 话给予在线支持，接到用户电话会在即时给予响应，在线即时解决问题，如电话 不能解决问题需到达现场的，1小时内到达， 一般问题30分钟内解决，重大问 题2个小时内解决，如不能及时解决实际工作中出现的问题，提供备用设备直 至原设备修复，现场不能解决问题需返厂维修的，将尽快协调厂商工程师解决问

题。

2、技术培训：质保期外，只要用户有培训要求，可以提供多次培训；

3、其它免费物品或服务：

(1)所供设备软件在新版本推出后，我公司将为用户提供终生免费升级服务，

并免费对操作人员进行培训。

(2)终生提供易耗品、零件、备件、附件的供应，配件2日内到货，及时提供

设备使用和维护技术方面的信息和技术资料，并终生提供设备所需的技术支持。

(3)由于用户发生人员变动，我公司承诺为用户免费培训新的技术人员。

(4)我单位会不定期组织客户免费参加所供设备的技术交流会，给各个用户之

间提供交流平台。

(5)在设备使用寿命内提供终身免费定期检测、故障排查服务，并会以口头或

书面形式提供各项使用保养建议，确保仪器设备正常使用，终身技术服务。

(6)保修期满后，每年至少提供巡回性维修四次，终身维修。

★质保期内的收费标准

1、在保修期内，所有服务及配件全部免费(消耗品除外)。同时提供终身优质维

修服务和软件升级服务；

2、提供定期检测、故障排查服务，确保仪器设备正常使用；

3、每年提供四次上门巡检。所有设备可提供终身维护。

★质保期外的收费标准

1、对所供设备终身负责维护维修，所有设备每年提供4次上门巡检。

2、质保期外更换硬件的会收取硬件成本费，其他费用全免；

3、提供终身优质维修服务；

4、将不定期进行上门或电话回访，了解仪器设备运行情况，解决用户在使用过

程中遇到的问题；

5、项目中包含的软件提供终身免费升级维护

★更换和保养

质保期内非人为原因造成的配件损坏，免费更换，质保期内免费上门保养两次。 质保期外更换零配件，以配件成本收费，免收工时费等。质保期外免费提供上门

巡检4次/年。

★其他售后服务相关内容

1、我单位保证本次所投设备均是全新合格产品。

2、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部

包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

3、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

★常驻本地化售后服务团队

人员名单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 工作年限 | 主要任务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨娜 | 业务经理 | 15年 | 负责本项目的沟通协调，使项 目顺利实施，进快完美的解决 项目中的问题，得到客户 200% 的满意度。 | 13598826452 |
| 2 | 李建武 | 高级检修工 | 21年 | 负责本项目中化学相关检修工 作 | 13626825145 |
| 3 | 高建民 | 高级电工 | 16年 | 负责本项目中电力相关问题的 检修和维护工作。 | 17836652697 |

中标通知书

中标(成交)通知书

河南立畅仪器设备有限公司：

贵单位在河南省地质局地质灾害防治中心专用设备购置项

目(豫财磋商采购-2024-431)磋商中，经磋商小组评审推荐，采

购人确定你单位为包1成交供应商，成交金额：壹佰贰拾玖万

柒仟伍佰元整(¥1297500.00)。请接到本成交通知书后15日内

与河南省地质局地质灾害防治中心办理签订合同事宜，合同编

号：豫财磋商采购-2024-431。合同签订后将原件一份报送河南

省科教仪器设备招标有限公司。

河南省地质局地质灾害防治中心

河南省科教仪器设备招标有限公司

2024年06月17日