目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章磋商办法	16

第四章 合同条款及格式	23

第五章 采购内容及要求	29

第六章  磋商响应文件格式	39

第七章 政府采购政策	48

# 第一章  竞争性磋商公告

【平公资采2025578号】河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目竞争性磋商公告

项目概况

河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年7月23日8 时40分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2025-588

2.项目名称：河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：2630000.00元

最高限价：2630000.00元

| 序号 | 包 号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025578号-1 | 河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目 | 2630000.00 | 2630000.00 | 是 | 2630000.00 ，其中小微企业采购金额：2630000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：平顶山市中级人民法院审判综合大楼及附属建筑和整个大院范围内的物业管理服务项目，占地面积63亩，建筑面积约2.8万平方米，包含单位保洁、维修、绿化、会务等服务，具体内容详见采购文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实

5.3质量要求：服务达标，满足采购人要求

5.4服务期限：2年

6.合同履行期限：2年

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

- 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 [2020]46号）的规定，本项目专门面向小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），须提供相关有效声明材料。

3.本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力(需提供有效的营业执照)；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

3.6提供本公告发布日之后的中国执行信息公开网“失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

3.7单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】；

3.8本项目不接收联合体参加。

- 三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2025年7月1日至2025年7月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

- 四、响应文件递交截止时间及地点

1.时间：2025年7月23日8 时 40分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源电子化交易系统

- 五、响应文件开启时间及地点

1.时间：2025年7月23日8 时 40分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源电子化交易系统

- 六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。公告期限为三个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在

线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应在全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)仔细阅读《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

- 监督单位：河南省财政厅

联系方式：0371-65808406

监督单位：河南省平顶山市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组

统一社会信用代码：11410400005452700M

联系方式：0375-2862096

- 各投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政

监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。

- 该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众

号中的服务栏目进行查阅。

- 八、凡对本次磋商提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：河南省平顶山市中级人民法院

地址：平顶山市新华区长安大道与清风路交叉口

联系人：孙女士

联系电话： 0375-2862806

2、采购代理机构信息（如有）

代理机构：大成工程咨询有限公司

地址：郑州市经三路15号广汇国贸A区1202室（经三路与纬五路交汇处）

联系人：杨永丽  田兴  刘娇娇

联系电话：0375-6199517

3、项目联系方式

项目联系人：刘女士

联系方式：0375-6199517

- 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目 项目编号：豫财磋商采购-2025-588 |
| 2 | 采购内容：平顶山市中级人民法院审判综合大楼及附属建筑和整个大院范围内的物业管理服务项目，占地面积63亩，建筑面积约2.8万平方米，包含单位保洁、维修、绿化、会务等服务，具体内容详见采购文件。 服务期限：2年； 质量要求：服务达标，满足采购人要求。 |
| 3 | 资金来源:财政资金，已落实，2630000.00元； |
| 4 | 供应商资格要求： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 [2020]46号）的规定， 本项目专门面向小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），须提供相关有效声明材料。 2、具有独立承担民事责任的能力(需提供有效的营业执照)； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）； 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书）； 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）； 7、提供本公告发布日之后的中国执行信息公开网“失信被执行人”、信用中国网“重大税收 违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若 有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文； 8、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】； 9、本项目不接收联合体参加。 |
| 5 | 采购人：河南省平顶山市中级人民法院 地址：平顶山市新华区长安大道与清风路交叉口 联系人：孙女士 联系电话：0375-2862806 代理机构: 大成工程咨询有限公司 地址：郑州市经三路15号广汇国贸A区1202室（经三路与纬五路交汇处） 联 系 人：杨永丽 田兴 刘娇娇 电 话：0375-6199517 |
| 6 | 文件售价:0元 |
| 7 | 根据豫财购〔2019〕4号“降低供应商参与政府采购活动交易成本(六)取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起,在全省政府采购货物和服务招标投标活动中,不再向供应商收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的,也不再向供应商收取投标保证金。”的规定，该项目不再收取磋商保证金。 |
| 8 | 磋商有效期: 60日历天 |
| 9 | 响应文件提交的截止时间：2025年7月 23日8 时 40分（北京时间） 响应文件提交的地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。 注：电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 10 | 响应文件格式及递交方式： 1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统； 2、生成的用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救； |
| 11 | 电子化投标文件的签章： 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 |
| 12 | 签订合同地点、时间:由业主和中标单位协商 |
| 13 | 最高限价：2630000.00元（大写：贰佰陆拾叁万元整），磋商总报价超出最高限价的其响应文件按无效处理。 |
| 14 | 磋商小组：由采购人代表和技术、经济专家3人及以上单数组成，磋商前在相关评标专家库中随机抽取，技术、经济专家人数不得低于评标专家总人数的2/3。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 15 | 本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读平顶山市公共资源交易中心发布的《关于“不见面开标系统”升级的通知》。 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 招标代理费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件为依据收取，由成交人向采购代理机构支付。 |
| 18 | 付款方式：自合同生效之日起，甲方依据考核情况于每月5日前支付上月的服务费用。各月的服务费用在保质保量的前提下全额支付，若有未达标事项甲方依据实际情况酌情扣除服务费用直至扣完为止）。 |
| 19 | 本项目所属行业：物业管理。本项目落实政府采购政策专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠。 |

## 一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目。

2、定义

本磋商文件中所称“采购人”系指河南省平顶山市中级人民法院。

“采购代理机构”：大成工程咨询有限公司。

“货物”系指按本磋商文件中规定的供应商向采购人提供的所有货物，包括设备、仪器、材料、专用工具、备品备件、消耗品、图纸、手册及其它有关技术资料。

“服务”系指本磋商文件中规定的供应商向采购人提供的服务。

3、采购方式、合格的供应商

3.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.2 供应商的资格要求：见供应商须知前附表之规定。

合格的供应商上述要求必须同时满足，否则将被视为不合格的供应商，磋商响应文件无效。

4、参加磋商的费用：供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用。

## 二、磋商文件

5、磋商文件构成

5.1 磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请在电子交易系统中提出。

5.2 参加磋商的供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定顺序编制磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对本磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加供应商自行承担。没有实质性响应本磋商文件要求的响应文件将被按无效处理。

6、磋商文件的澄清

6.1供应商如要求对磋商文件进行澄清，均应在获得磋商文件3日内在电子交易系统中提出，采购代理机构对规定时间前收到的澄清将在电子交易系统中予以答复，公示给所有购买本磋商文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源，并视为本磋商文件的组成部分。

7、磋商文件的修改

7.1 采购人可以在电子交易系统中修改竞争性磋商文件。修改竞争性磋商文件的时间距竞争性磋商响应文件递交截止时间不足5日的，并且澄清内容影响竞争性磋商响应文件编制的，将相应延长竞争性磋商截止时间。

## 三、磋商响应文件的编制

8、磋商响应文件

8.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关本次采购事宜的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2除本文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

9、磋商响应文件的组成:

9.1 磋商声明；

9.2 磋商响应文件内容汇总；

9.3 法定代表人资格证明书及授权委托书；

9.4 资格审查资料；

9.5 技术部分；

9.6服务承诺；

9.7 供应商认为应附的其他资料；

10、磋商响应文件一律以人民币报价。

11、证明供应商合格的证明文件

11.1供应商提交的合格性证明文件应能满足本磋商文件第二章“总则”中明确的“合格的供应商”的要求。

11.2 供应商应提交证明其有资格参加磋商的文件，作为其磋商响应文件的一部分。

11.3供应商应按照磋商文件中的要求和格式，制作并提交相关磋商文件所附的“资格证明文件”。

12、证明其产品质量、服务能力和符合磋商文件规定的文件

参加供应商必须出具该项目要求的证明材料（如有），证明其具备该项目的供货及服务能力。

13、磋商保证金

根据豫财购〔2019〕4号“降低供应商参与政府采购活动交易成本(六)取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起,在全省政府采购货物和服务招标投标活动中,不再向供应商收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的,也不再向供应商收取投标保证金。”的规定，该项目不再收取磋商保证金。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期为磋商之日后60日历天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向参加磋商的服务商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。参加供应商可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15、磋商响应响应文件格式

15.1供应商应按照竞争性磋商文件的要求，准备磋商响应文件。

15.2 磋商响应文件应在磋商响应文件格式要求处由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖电子章。法定代表人签字的，须附供应商法定代表人资格证明书，委托代理人签字的，须在磋商响应文件中附供应商法定代表人资格证明书及授权委托书。

## 四、磋商响应文件的递交

16、磋商响应文件的密封和标记

/

17、磋商截止时间

17.1采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.2采购代理机构通过修改磋商响应文件自行决定酌情延长磋商截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的磋商响应文件

在规定的磋商截止时间后，将无法上传磋商响应文件。

19、磋商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商响应文件后，可以在规定的磋商截止时间前，修改或撤回其磋商响应文件。

19.2在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

19.3 在磋商截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的磋商有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

## 五、磋商与确定成交

20、磋商

20.1本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场。供应商开标前应仔细阅读平顶山市公共资源交易中心发布的《关于“不见面开标系统”升级的通知》。如因供应商自身原因造成的投标文件无法上传、解密，责任由供应商自负。

（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

注：电子化投标文件解密异常的处理：如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：首先由技术人员进行问题排查。经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

21、磋商小组

21.1 磋商仪式后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评定。

21.2磋商小组由采购人代表和技术、经济专家3人及以上单数组成，磋商前在相关评标专家库中随机抽取。

21.3 磋商小组独立开展工作，负责审议所有磋商响应文件，并推荐成交候选人。

22、磋商过程

22.1磋商响应文件启封后，直至向成交人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及建议等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人员透露。

22.2 在磋商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

23、对响应性磋商文件的评审 （磋商办法详见第三章：磋商办法）

23.1资格性审查：磋商小组按照竞争性磋商文件要求的资格标准及响应单位提供的资质资格证明文件，对所有响应单位进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如响应单位未达到竞争性磋商文件规定的能力和条件，其磋商将被拒绝，不进入评审。

23.2符合性审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在电子交易系统中作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。未对竞争性磋商文件做实质性响应的单位，不得进入响应性审查。

23.3竞争性磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.4最后报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

23.5综合评估法。经磋商确定满足最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对进入综合评审阶段供应商的响应文件进行综合评分。

23.6综合评估法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准详见第三章磋商办法。

23.7磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术标得分由高到低顺序推荐。

24.响应无效条款

（1）、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（3）、其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

25.重新采购和终止竞争性磋商采购活动的条款

25.1、重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购；

（1）	磋商截止时间止，供应商少于3个的；

（2）	符合要求的供应商不足2家的；

25.2、出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、确定成交、询问及质疑

26.确定成交供应商

26.1采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，选取成交人。

26.2采购人在成交供应商确定后2个工作日内在相关媒体公告成交结果。

27.询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规处理。

七、授予合同

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购服务要求等事项签订采购合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向采购监督部门汇报，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购服务要求等实质性内容的协议。

29.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章磋商办法

# 磋商办法前附表

初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 具备有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 专门面向中小微企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 [2020]46号）的规定，本项目专门面向小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），须提供相关有效声明材料。 |
|  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力(需提供有效的营业执照)； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）； |
|  |  | 其 他 | （1）提供竞争性磋商公告发布日之后的中国执行信息公开网“失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若 有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文； （2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】； （3）本项目不接收联合体参加。 |
| 注：资格审查项需在响应文件中附相关证明材料的扫描件或图片。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 由法定代表人或其授权委托人签字（电子签章）和加盖单位公章（电子签章） |
|  |  | 报价唯一 | 首轮报价只能有一个有效报价，且不超过最高限价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 平顶山市中级人民法院审判综合大楼及附属建筑和整个大院范围内的物业管理服务项目，占地63亩，建筑面积约2.8万平方米，包含单位保洁、维修、绿化、会务等服务，具体内容详见采购文件。 |
|  |  | 服务期限 | 2年 |
|  |  | 质量要求 | 服务达标，满足采购人要求 |

评分标准

| 序号 | 评标要素 | 分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （10分） | 磋商报价（10分） | - 磋商报价得分=(磋商基准值／有效供应商的最终磋商报价)×10；磋商基准值为最低有效最终磋商报价，最低有效最终磋商报价得满分10分； 2、特别说明：（1）报价应以公平、合理且对采购人有利为原则。报价是综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。 （2）磋商报价应是在保证采购要求和服务质量的基础上投报的全费用价格。评审委员会认为供应商的最终报价明显低于其中通过初步评审的供应商的报价时，最低报价的供应商将有可能影响服务质量或者不能诚信履约，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 2 | 技术部分 (75分) | 管理服务理念和目标（7分） | 根据对各供应商针对本项目的服务理念和目标进行综合评审： 管理服务理念先进、目标符合项目实际的得7分； 管理服务理念较为先进、目标较为符合项目实际的得5分；管理服务理念一般、目标较符合项目实际的得3分； 管理服务理念较差、目标欠符合项目实际的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 项目管理制度、工作标准 （7分） | 根据对各供应商针对本项目的各项管理制度、工作标准等进行综合评审： 各项制度完善且针对性强的得7分； 各项制度完善且针对性较强的得5分； 各项制度基本完善有一定的针对性的得3分； 各项制度欠完善且针对性较差的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 物业管理服务实施方案 （15分） | 根据对各供应商提供的物业管理服务工作的实施方案进行综合评审： 实施方案详细可行性强的得15分； 实施方案较为详细可行性较强的得9分； 实施方案基本详细基本可行的得5分； 实施方案可行性操作性差的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 配备人员的管理培训方案（10 分） | 根据各供应商对配备的人员的管理培训方案进行综合评审：管理及培训方案完善可行的得10分； 管理及培训方案较为完善可行的得6分； 管理及培训方案方案基本可行的得3分； 管理及培训方案方案较差的得1分； 缺项为 0 分。 |
|  |  | 拟投入的器具、机械用品、劳保等的配备（8分） | 根据各供应商拟投入的器具、机械用品、劳保等的配备进行综合评审： 配备充分全面能满足项目需求的得8分； 配备较为充分全面能满足项目需求的得5分； 配备能基本符合项目需求的得3分； 配备较差的得1分； 缺项为 0 分。 |
|  |  | 重大活动、突发事件应急保障措施 （8 分） | 根据各供应商针对本项目的关于重大活动、突发事件应急保障措施进行综合评审： 措施有针对性、内容完备、详实且可操作的得8分； 措施较有针对性、内容较为完备详实且可操作的得5分； 措施内容基本完善、可操作的得3分； 措施内容较差得1分； 缺项为 0 分。 |
|  |  | 智能化设施的管理与维修方案（8分） | 根据各供应商提供的智能化设施的管理与维修方案进行综合评审： 方案内容完备、详实且可操作的得8分； 方案内容较为完备、较为详实且可操作的得5分； 方案内容基本完善、可操作的得3分； 方案内容较差得1分； 缺项为 0 分。 |
|  |  | 维修、环境噪声控制等与业主办公密切相关事项的应对预案（7分） | 根据各供应商提供的维修、环境噪声控制等与业主办公密切相关事项的应对预案进行综合评审： 应对预案内容完备、详实且可操作的得7分； 应对预案内容较为完备、较为详实且可操作的得5分； 应对预案内容基本完善、可操作的得3分； 应对预案内容较差得1分； 缺项为 0 分。 |
|  |  | 档案资料管理方案（5分） | 根据各供应商物业档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程、 档案移交步骤等管理进行综合评审： 管理健全、规范的得5分； 管理基本健全、基本规范的得3分； 管理不健全、不规范的得1分； 缺项为 0 分。 |
| 3 | 综合部分(15分) | 业绩 （5分） | 提供自2022年1月1日以来一份类似物业项目业绩的每有一份得5分，最多得5分（时间以合同签订时间为准，须在响应文件中附合同扫描件或图片）。 |
|  |  | 服务优惠承诺 （10分） | 根据各供应商对本项目的服务优惠承诺进行评审： 内容齐全、有针对性的得10分； 内容较为齐全、较有针对性的得6分； 内容基本齐全、针对性一般的得3分； 内容欠齐全、针对性差的得1分； 缺项得0分。 |

## 一、磋商方法及原则

本次磋商采用综合评估法。磋商遵循公平竞争、公正和诚实信用的原则，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（1）本次磋商采用综合评估法。本次磋商遵循公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价、技术方案优劣顺序推荐。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 二、评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见磋商办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

本项目满分：100分

(l）商务部分：10分；

（2）技术部分：75分；

（3）综合部分：15分；

2.2.2 评分标准:见磋商办法前附表；

## 三、磋商程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 磋商委员会依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其磋商。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件将被否决：

(l）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按磋商委员会要求澄清、说明或补正的。

### 3.2磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商内容为：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商小组可根据供应商的响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

最后报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

### 3.3 详细评审

3.3.1 磋商委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

### 四、 响应文件的澄清和补正

4.1 在磋商过程中，磋商委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.3 磋商委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商委员会的要求。

### 五、磋商结果

5.1 磋商委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

5.2磋商委员会完成磋商后，应当向采购人提交磋商报告。

# 合同条款及格式

物 业 管 理 服 务 合 同

甲      方：

乙      方：

根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方河南省平顶山市中级人民法院办公大楼物业管理服务事宜，承包给乙方经营管理，订立本合同。

第一章  物业基本情况

平顶山市中级人民法院抵触平顶山市新城区中心区域，地理位置优越，佳通便利、楼宇结构设计先进，配套实施齐全，硬件品质一流，绿化覆盖率良好。

物业类型：

座落位置：

物业管理区域四至

东至：  经三路

南至：  长安大道

西至：  清风路

北至：  福佑路

建筑面积：_____________平方米

绿化面积：平方米

第二章 委托管理期限

委托管理期限自年月日起至年月日止。

第三章  委托管理事项

第1条   公共环境卫生包括：办公楼公用部位的卫生，办公楼外公共场所卫生（包括公共区域走廊、楼道、电井间管理、卫生间、电梯的清洁管理、步梯间卫生管理、办公楼垃圾的收集及清运、会议室以及接待室、审判庭的清洁管理，大楼周边及绿化带的卫生管理清洁，以及领导紧急临时确定的其他任务，配合院里创建省卫生先进单位和双创文明单位。）等。公共设施、设备的管理运行和日常维护、服务区域内小型维修以及更换服务区域损坏的灯具、开关。

第2条  公用设施、设备的养护、运行和管理，包括供用电设备、高低压变压设备管理、维修、使用、共用的上下水管道、落水管、电源、灯具及开关、茶炉间维修管理、水泵房、高低压配电设施、避雷设施等（办公桌椅的维修）中央空调的保养及维护。

第3条   附属配套建筑、场地和设施的养护和管理：围墙、大门。

第4条   维护物业区域内的环境绿化管理秩序。公共绿地、绿化带的浇灌修剪管理、上档次、上水平、达到绿化城市标准。

第5条   物业管理期间形成的档案资料的管理。

第6条   会议服务、报纸杂志分发

第7条   甲方临时提出的其它服务事项。

第四章  双方权利义务

第一条    甲方权利和义务

1、维护甲方的合法权益；

2、监督检查乙方管理服务工作及实施制度的执行情况，就本合同的履行情况提出意见和改进方法；

3、甲方有权向乙方提出资质相等的服务，对思想素质低，道德修养差，服务质量差，工作态度恶劣的管理人员甲方有权提出换人要求，并根据提供的服务质量情况向乙方提出整改要求。在限定时间未改正或仍不到位的，甲方有权暂停支付物业管理费用并向有关部门投诉。

第二条    乙方权利义务

1、会同甲方对委托管理的区域进行检查，并做好日常物业服务工作；

2、负责办公楼全部卫生清理和水、电、气、暖、电梯等设备养护，保持办公楼各相关部位和各种设施的正常使用，各设备属于良好运转状态。

3、根据办公楼的使用情况负责向甲方提出对建筑物、设施设备、特别是供电用项目等维修更新、改造的建议及实施方案。

4、接受甲方监督，向甲方提供管理资质相等的服务，特别是高压低压电工服务，实行重大事项报告制度，持证着装上岗，坚持按制度规章办事，特别是值班交接制度等。

5、保证甲方本公里划定区域的公共场所、公共部位的保洁服务，达到无积尘、无杂物、无积水、无烟头、无痰迹、厕所无异味及楼内通道畅通无障碍。

6、保洁人员每日对办公大楼及配楼周边环境内外公共场所卫生进行不间断保洁服务，当天产生的垃圾把要求分类后外运清理完毕。

7、配备专业维修人员对水、电、气、暖、门、窗、桌椅进行日常维护和维修服务，按时供热供冷，确保机关办公大楼每天24小时通水、通电、冷暖气正常供应，电梯正常运行，卫生达到一流标准，绿化上档次、会务保障力。杜绝长流水、长明灯、节约用电、用水。

8、对甲方使用部门违反管理规定的行为应及时规劝制止，直至通报甲方职能管理部门；

9、乙方对公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改建，须与甲方同意后方可实施；

10、本合同终止时乙方必须将全部图纸、资料及其他物业管理的全部档案、资料移交给甲方；

11、乙方在本物业范围内，不得有系列行为：

（1）毁坏办公大楼称重结构、主体结构，破坏房屋外貌（含外墙、外门窗、阳台等的颜色、形状和规格），擅自改变房屋设计用途、功能和布局；

（2）占用和毁坏楼梯、通道、屋面、平台、道路、停车场等共用场所（地）；

（3）占用、损坏和擅自移动供电、供水、供气、通信、排水、排污、相仿、监控、路灯等公用设施设备；

（4）擅自在物业共用部位或公共场所悬挂、张贴、涂写、刻画、设立广告牌；

（5）物业公司所有人员不得在办公楼内大声喧哗、吵闹、嬉戏。

12、极端天气，所有无业人员提前半个小时到岗，检查各部位安全情况，排除积雪积水，设置防滑地毯，确保上班人员出行安全。

13、会务人员做到随叫随到，会议不结束，会务人员不得擅离岗位。

第五章  物业管理服务质量

乙方须按下列约定，实现目标管理

1、公共设施设备维护良好、正常运行，定期保养，维护完好率达到98％以上；

2、维修员每天要对各楼层的办公场所、公共部分以及卫生间等部位的电源、照明、用水等进行正常巡视、记录和必要的维护、更换和维修等，保证及时率在95％以上；

3、建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫、保洁，由专人负责检查、监督，楼梯、扶手、大厅、法庭、走廊、电梯间、地下室、道路等所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物、废弃物、污渍、卫生间洁净无异味，无积水，审判庭、接待室，会议室会前会后保持清洁，确保办公楼公共区域容貌整洁，秩序井然；

4、公共蓄水池每季清洗、消毒一次，水质符合国家颁布的卫生标准；

5、化粪池每年清疏一次，雨水、污水井每半年清疏一次，如发生堵塞及时处理，确保化粪池不外溢。下水道畅通；

6、服务区域内绿化成活率达到92%以上。

第六章    物业管理服务费用

第十一条    物业管理服务费

1、通过公开招标，物业管理年总费用为人民币元年（大写：），月服务费为元/月。

2、物业服务费按月支付：次月日前甲方以转账方式向乙方支付上月费用。

3、物业管理服务费不包括以下各项：

1）、各类设施设备日常大中维修更换的材料费用支出；

2）、中央空调的大型保养费用 ；

3）、电梯年检费用 ；

4）、大型设施设备投入支出等；

5）、大楼外墙、玻璃的清洗费用；

6）、化粪池的清理和垃圾的处置费用。

第七章    违约责任

第1条   乙方违反本合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。如因乙方管理失职造成甲方损失的，乙方负责时价赔偿，并承担相应的法律责任，甲方有权因此提前解除合同。

第2条   甲方对乙方提供服务质量进行月考核，考核不达标的，甲方有权扣减相应物业服务费。

第3条   甲乙双方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总额30%的违约金。

第5条   合同履行期间，乙方人员如发生意外及任何安全事故，均由乙方承担一切相应责任。

第八章    其他约定

第1条   自本合同生效之日起五天内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。合同到期日乙方应在在天内，将所持有甲方物品、钥匙、图纸等移交给甲方，合同自行终止。

第2条   双方协商可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第3条   本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力。

第4条   本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第5条   本合同在履行中如发生纠纷，双方应协商解决或提请物业管理行政主管部门进行调解、协商或调解不成的，可向当地法院提起诉讼。本合同履行期间，双方可以依据国家相关标准协商后调整服务费用。

第6条   本合同自签字之日起生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

甲方负责人（签字）：                    乙方负责人（签字）：

年    月    日                         年    月    日

- 采购内容及要求

- 项目概况：

物业名称：平顶山市中级人民法院物业管理服务项目采购

物业类型：办公区物业管理服务

坐落位置：平顶山市新城区长安大道与清风路交叉口

占地面积：63亩

建筑面积：约28000平方米

物业管理范围： 审判综合大楼及附属建筑和整个大院范围内的物业。

- 服务期限及质量要求

服务期限：2年。

质量要求：服务达标，满足采购人要求

三、服务具体内容、标准和要求

（一）、综合管理服务

1 客户服务

1.1 涉及影响业主正常工作生活的重要事项（如：停水、停电、停气、电梯维护保养、喷洒农药、灭鼠、灭蟑等），应在主要出入口、各公示栏内张贴通知或设置安全警示、温馨提示牌，履行告知义务。

1.2水、电等急修15 分钟内、其他报修 30 分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应立即告知。报修回访率不小于90%。

1.3 业主提出的意见、建议、投诉应当在 1 个工作日内回复。投诉回访率 100%。

2 档案管理服务

2.1 物业管理区域内设置独立的档案资料室，配备专职档案管理人员。

2.2 档案的归集、存放、使用、管理等制度健全，符合档案管理规定。

2.3 物业管理档案齐全，管理规范、查阅方便。

2.4 应用物业管理软件管理项目信息、基础资料、维修养护资料等，提高管理效率。

3 质量管理服务

3.1 建立健全物业管理区域各项管理制度、各岗位职责标准，并制定具体落实措施和考核办法，每日考核1次各岗位职责完成情况。

3.2 建立培训体系，定期组织培训与考核，每年至少组织培训2次。

3.3 从业人员分岗位统一着装、佩戴工卡、统一劳保用品。

3.4 物业管理区域内安全警示、作业施工警示、温馨提示等标识明显；宣传栏、公示栏、张贴栏设置齐全，每季度至少更新1次宣传栏。

3.5  每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查，进行美化装饰。

3.6 组织业主参观共用设施设备机房每年至少1次；组织物业管理区域内文化活动每年至少2次。

4 应急管理服务

4.1 电梯安全使用和应急管理

4.1.1 制订电梯安全使用指南，并加强宣传和管理。

4.1.2 制定电梯事故应急措施和救援预案，并定期演练。

4.1.3 电梯发生异常情况，应当立即通知电梯维修保养单位，同时由物业服务企业电梯安全管理人员先行采取措施，安抚乘客，实施力所能及的救援。

4.2 物业管理区域水、电、气、暖应急管理服务

4.2.1 制定停水、停电、停气、停暖及事故处理应急预案。

4.2.2 发现物业管理区域内供水、供电、供气、供暖等设施设备损坏，立即向相关部门报告，并根据情况启动应急预案。

4.2.3 及时掌握停水、停电、停气、停暖等信息及事故处理情况，并及时向业主发布。

4.2.4 停水超过24小时，应联系消防车或洒水车等供应基本生活用水。

4.3 强降水、风暴等极端恶劣天气的应急管理服务

4.3.1 及时掌握恶劣天气状况，及早发布预警。

4.3.2 极端恶劣天气前后，对设施设备进行全面检查，落实防范措施，消除安全隐患。

4.3.3 根据情况随时启动防洪减灾应急预案。

4.4 建立其他突发事件的应急预案。

4.4各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（二）物业管理区域清洁卫生服务

1 生活垃圾的收集、清运

1.1 实行生活垃圾分类收集。

1.2 合理配置密闭式垃圾收集容器，有分类标识，无满溢。

1.3 每日擦洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日至少喷洒2次杀虫药。

1.4 每日清运 2 次生活垃圾到指定垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

1.5 配有专用垃圾清运车清运垃圾，密闭运输，外观整洁。垃圾收集点周围地面无散落垃圾，无污迹、无异味。

2 物业共用部分清洁

2.1 楼内

2.1.1 大堂、每层候梯厅

每日清扫并清拖1次大堂、每层候梯厅地面；每日擦拭1次信报箱；每日擦拭1次大堂玻璃；配有家具的，每月护理1次；每日巡视保洁4次大堂、每层候梯厅。

2.1.2 门厅、走廊、审判庭

垃圾及时清运，业主办公时间设置专职卫生员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内地面无杂物、污渍、烟头。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的痰桶及时清理，门厅附近的玻璃幕墙每周擦洗一次。

2.1.3 楼道、楼梯

每日清扫并清拖1次楼道、楼梯地面；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、门禁及宣传栏、标识、标牌等设施；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2.1.4卫生间

随时对卫生间进行清洁。包括：垃圾和方便饭盒及时清走，墙面便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次，定时喷洒空气清新剂，保证无异味。

2.1.5化粪池

定时保洁，保证正常使用。

2.2 电梯轿箱

每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次轿厢地面；不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次；每日巡视保洁4次电梯轿箱。

2.3 天台、屋面

每月清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面。每周巡查1次天台、排水口，有杂物及时清扫。

2.4 楼外道路及设施

每日清扫2次、巡视保洁4次楼外道路、广场、庭院。广场地面每周冲洗1次。每月清洁1次雨蓬、门头等。

2.5外墙立面及玻璃(费用另行商定）

定时清洗及粉饰，保持外观整洁。

3 有害生物预防和控制

配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

4 雨雪天气清洁

雨后对物业管理区域内主路、干路积水进行清扫；雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。降雪天气，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日10:00 前清扫干净。

5负责全院报纸发放及一般来往函件的收发。

6其它未明确而应归属物业管理服务范畴的内容及临时性任务。

7各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

- 、物业设施设备运行和维护服务

1 物业设施

1.1 每半月检查1次室外屋面、散水、外墙贴饰面或抹灰、屋檐、雨棚、雨落管等，发现外墙面粉刷层剥落、屋面局部渗漏、散水和落水管局部破损等及时修复。

1.2 每周巡查1 次门、窗、玻璃等，发现问题及时修复，保持玻璃、门、窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响。

1.3 每半月检查1次室内地面、墙面、天棚等，发现墙面、顶面粉刷层剥落，面砖、地砖松动、起壳、缺损、不平整等及时修复。

1.4 每半月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。

1.5 每半月巡查1次大门、围墙、围栏等，发现损坏及时修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

1.6 每年检测1次防雷装置，发现问题及时修复。

1.7 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。

2 设备机房、配电室、楼层配电间

2.1 每周清洁1 次，室内无杂物，保持通风换气和散热，保持防水、排水设备完好，保持机房温度、湿度符合设备使用要求。

2.2 机房设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板，配电室、楼层配电间防小动物措施完备，穿墙线槽周边封堵严密，锁具完好。

2.3 在明显易取位置配备消防器材，地下机房要有应急照明和疏散逃生示意图及逃生疏散指示标识。

2.4 设施设备标识、标牌齐全，电缆进出线和设施设备开、关标识清晰、准确。

2.5 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

2.6 交接班记录、工作日志等齐全、完整。运行、检查和维修养护记录每月归档。

3 消防设施设备和器材

3.1巡查

3.1.1一般要求

1) 消防设施器材巡查应当每周至少一次。

2) 消防设施器材电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。

3.1.2 巡查内容

1) 消防供配电设施：消防电源工作状态，自备发电设备状况，消防配电房、发电机房环境，消防电源末端切换装置工作状态。

2) 火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观、区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观和运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观，消防控制室工作环境。

3) 消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。

4) 消火栓（消防炮）灭火系统：室内消火栓外观，消防卷盘外观，室外消火栓外观，消防炮外观，启泵按钮外观。

5) 自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。

6) 泡沫灭火系统：泡沫喷头外观，泡沫消火栓外观，泡沫炮外观，泡沫产生器外观，泡沫液贮罐间环境，泡沫液贮罐外观，比例混合器外观，泡沫泵工作状态。

7) 气体灭火系统：气体灭火控制器工作状态，贮罐间环境，气体瓶组或贮罐外观，选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及报警器外观，喷嘴外观、防护区状况。

8) 防排烟系统：挡烟垂壁外观，送风阀外观，送风机工作状态，排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态，送风、排烟机房环境。

9) 应急照明和疏散指示标识：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标识灯外观，疏散指示标识灯工作状态。

10) 应急广播系统：扬声器外观，扩音机工作状态。

11) 消防专用电话：分机电话外观，插孔电话外观。

12) 防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状况。

13) 消防电梯：紧急按钮外观，轿箱内电话外观，消防电梯工作状态。

14) 灭火器：灭火器外观，设置位置状况。

15) 其他需要巡查的内容。

16) 以上内容巡查时，若发现问题需及时报告、纠正、处理。

3.2 排水系统

3.2.1 排水设施

每半月检查1次雨、污水井、屋面雨水口等，并及时清掏，确保畅通。每次降雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查。

3.2.2 污水泵

汛期每日巡视2 次，平时每周巡视1次，检查设备运行状态；每周进行1 次手动启动测试；每月养护1 次。

3.2.3 化粪池

每半年检查1次化粪池；组织安排清掏。

3.3 照明和电气设备

3.3.1 保持公共照明灯具清洁，院落照明灯按时开启，满足使用要求。

3.3.2 楼内照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2 日内修复。每季度除尘1次楼内照明灯具。

3.3.3 楼外照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2日内修复。每季度除尘1次楼外照明灯具。

3.3.4 应急照明

每周巡视2 次，发现故障即时修复。

3.3.5 低压配电箱和低压线路

每周巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换1次双路互投开关。

3.3.6 低压柜

每日巡视2 次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查2次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表。

3.3.7 控制柜

每日巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正1次各种电器装置或控制设备的设定值；每年检查2次各类远控装置和节能装置。

3.3.8  检测

每年检验1 次内部结算电能表。

3.4 安全防范系统

安全防范系统设备需进行定时巡查，发现问题及时报告并协助处理。

3.5电梯

3.5.1 制定电梯使用安全管理制度，确定具有相应资格的电梯安全管理人员负责电梯日常使用管理工作。

3.5.2 在电梯轿厢内、出入口的明显位置张贴安全注意事项、有效的安全使用标志等规定的标识；保证电梯紧急报警装置和通话装置完好，保证联络畅通。

3.5.3 每日巡查1次电梯运行状况，保持轿厢外观整洁、无破损，按钮、灯具等配件完好，防止带病运行，防止违章使用电梯。发现异常情况立即通知电梯维护保养单位进行处理，在可能危及乘客安全的情况下立即停止电梯运行。

3.5.4 按规定办理电梯使用登记，申报并接受检验；按规定建立电梯安全技术档案。

3.8.5 应当委托取得相应行政许可的单位实施电梯安装、改造、修理和维护保养；监督电梯维护保养单位定期对电梯进行维护保养，并对维护保养记录进行确认；电梯维护保养单位变更时，应当在新维护保养合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续。

3.5.6 电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

3.5.7 电梯的维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。发现电梯出现故障、发生异常情况或者接到相关通知后，应当及时消除故障和异常情况；发现乘客滞留在电梯轿厢或者接到相关通知后，应当在规定时间内赶赴现场，采取必要的应急救援措施，市区内不超过30分钟，其他地区不超过1小时。

4中央空调系统的日常维修及保养

1)保证设备正常运行及日常保养工作。

2)定期检查压缩机和风机的运行状态，是否有异常噪声，当听到有不正常的杂声，如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声，应立即停机查看，找出发声源，予以排除。

3)定期检查电器的运行状况，主要是控制电器(强电部分)，如继电器和保护电器等。并对电器板进行清扫，保护良好的运行环境。

4)定期检查制冷系统的运行状态，手感检查压缩机的吸、排气温度。可以装接压力表的机组，应装压力表，以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态，以判定系统的制冷剂量。

5)定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。

6)中央空调机组不应长期在30℃以上的空调房间中运行。即制冷机组长期在超负荷工况下运行，会降低机组的运行寿命，而且容易损坏压缩机的运动零件。

7)经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。

8)保持电气系统的干燥、清洁，防止电气系统受潮而漏电。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。

5 各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（四）、会议及审判法庭服务

1、为接待室、会议室、多功会议室、审判法庭及多功能法庭提供清扫、保洁服务。

标准：

（1）清扫：每天清扫一次，定期进行彻底保洁。

（2）擦洗：随时擦拭桌椅、各种会议牌、装饰物、花卉等，要求无灰尘、无污渍，椅罩、沙发罩、布窗帘等要定期洗涤、更换。会前、会后要及时倾倒垃圾、矿泉水瓶等。

（3）门窗：门窗和玻璃要随时擦拭，会前要打开门，会后要关闭好门窗，百叶帘要完好无灰尘，做到窗明几净。

（4）物品摆放：室内物品摆放整齐。

（5）室内环境：定期喷洒空气清新剂，保持室内环境整洁、空气清晰。

（6）服务：会前要摆放好各种会议用品，会间要随时更换需要的用品，同时讲究文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，达到随时具备使用的条件。

（7）发现会场有遗失物品时应立即交给相关部门，并积极配合寻找失主。

2、做好会议服务，及时更换清洗用品。

标准：

（1）负责会务礼仪服务。会前根据甲方要求，认真做好礼仪服务的相关准备，规范礼仪人员（包括物业全全人员）形象、礼仪标准，提供微笑服务，使用标准化礼仪语言、优雅的仪态、举止。

（2）负责会务茶水服务：会议所用杯具，在会议结束后及时收集、清洗、按要求摆放。会前将会议所用茶水准备到位，会议期间及时提供茶水服务。

（3）负责会场的布置，会前配合甲方按要求完成会场布置。

（4）负责会务引导工作。会前根据甲方授意，做好会议人员和车辆路线引导或疏散的相关工作。

（5）负责会务现场用电、空调正常运行。

（6）负责重大活动时，配备专职电梯人员服务。

3、做好车辆、地上、地下车库及地上停车场的管理。

标准：

3.1、具有健全的管理制度如：门卫管理制度、车辆保管规定、车辆管理员仪容仪表等。

3.2、应有专人负责车辆管理

依法循章对交通、车辆进行管理。
  （2）熟悉掌握大厦车辆流通情况，车位情况，合理布署安排。

- 指引非机动车及摩托车到固定停放点停放。
  （4）负责监督和落实员工岗位职责，对员工进行日考核，填写《员工日考核表》。
  （5）负责每日工作检查，并填写《车辆管理日检表》。
  （6）负责对外协调与联系，处理车辆管理方面的问题。
  （7）负责对员工进行岗位培训，并做好培训记录。

4、各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人，以便查询和追责。

（五）、物业管理区域绿化养护服务

本项目所辖区域内所有绿化面积进行日常养护、浇水、修剪、病虫害治理、补栽等。

标准：

1、乔木、灌木、地被植物生长状况良好，修剪造型优美，保持叶色青秀，无明显枯枝死叉，无病虫害。

2、坪高度不超过10cm，保持草坪生长良好，草色青绿，无病虫害，无攀援寄生植物。

3、花坛、花带轮廓清晰、整洁美观，无残缺。

4、病虫害控制比较及时，定期对绿地进行病虫害防治，杜绝大面积虫害的蔓延。虫害应控制在：

①、叶片较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下，被啃咬叶片最严重的每株在10%以下；

②、有蛀干害虫的株数在2%以下（包括2%）；介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下。

5、所用的农药符合“低毒，高效，无残素毒”的环保标准。

6、定期对绿地内的乔木、灌木、地被以及草坪施肥。保持植物的长势良好。

7、合理淋水确保植物不受旱害、涝害。

8、绿地完整，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）能日产日清，能做到保洁及时。

9、各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

四、机械设备配备及要求：

1、苗木养护、垃圾清运、维修保养、安全保障等机械设备、工器具应配备齐全；

2、所有机构设备均需自有或租赁，且状态良好；

3、工器具应根据专业岗位和人员配备，专人专用、不能混用；

4、机械设备在停用期间应停在指定位置，不能随意外出（外出需进行登记），并及时检查、维修和维护。

五、相关突发任务、事件的配合及要求：

对于突发任务、事件，在遵纪守法的前提下，全力配合采购人，听从采购人安排。

六、其他相关服务的配合及要求：

在本采购文件中未涉及或未明确、而在采购人物业现状中已有而正在执行的服务项目，视为已含在本次采购的范围和内容中，且其服务标准需满足相关专业标准及采购人的各项相关要求。

- 第六章  磋商响应文件格式

（项目名称）

磋 商 响 应 文 件

供 应 商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

供应商地址：

联系方式：

年月日

- 一、磋商声明

致: 河南省平顶山市中级人民法院

根据贵方河南省平顶山市中级人民法院物业管理服务项目磋商文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。首轮磋商总报价元，服务期限：，服务质量：。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

(1)我方为本次项目提交的磋商响应文件。我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

(2)我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应性磋商文件，并在规定的磋商有效期（60日历天）期满之前均具有约束力。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

(4)一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“响应性磋商文件内容汇总”中规定的时间履行服务，并完成与之配套的服务工作，交付采购人（或受采购人委托的使用方）验收、使用。

(6)遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

法定代表人或其委托代理人（电子签章）:

供应商名称（电子签章）:

日期:       年月日

- 二、响应性磋商文件内容汇总

响应性磋商文件内容汇总

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 首轮磋商总报价（元） | （大写） | （小写） |
| 投标内容 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 服务具体内容、标准和要求 | 满足采购文件“第五章、采购内容与要求 三、服务具体内容、标准和要求”相应内容 |  |

供应商：（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

日       期：     年   月   日

- 三、法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：_

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（电子签章）

年月日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应性磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年月日

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件或图片

- 四、资格审查资料

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

附：资格审查证明资料扫描件或图片。

- 五、技术部分

（内容及格式自拟）

- 六、服务承诺

- （内容及格式自拟）

- 七、供应商认为应附的其它资料

- (各供应商认为应附的其他资料)

# 第七章 政府采购政策

一、中小企业声明函（工程、服务）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

- 关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

- 关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___________单位______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

年    月    日

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。