焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目

招标文件

项目编号：焦公资采购H2023－077号

采购编号：中财采购公2023-29号

招   标   人：焦作经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：河南汇裕工程项目管理有限公司

日        期：二〇二三年七月

政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：http://jiaozuo.hngp.gov.cn）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图

中小微企业申请

依据中标（成交）通知书，登陆焦作市政府采购网的“政府采购合同融资平台”，对照各融资服务机构融资方案，选择符合自身的融资产品。

开设收款账户

签订政府采购合同

合同资金支付及还贷

中小微企业按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，融资服务机构加强管理，及时锁定合同回款资金。

中小微企业领取中标（成交）通知书

采购人或采购代理机构在焦作市政府采购网发布中标（成交）结果公告，同时发出中标（成交）通知书。

融资服务机构审查

对有融资意向的中小微企业，按规定开展审查，申请材料齐全完备的，一般在7个工作日内完成审批。

中小微企业按照融资服务机构要求，开设收款账户，并在中标（成交）通知书发出1日内签订政府采购合同（政府采购合同已签订的，需变更约定收款账户的，中小微企业向采购人申请，变更收款账户）。

政府采购合同备案

融资服务机构确认合同的真实性后，5个工作日内完成放款。

融资服务机构放贷

签订合同后1个工作日内完成备案；融资机构登陆焦作市电子化政府采购系统核对合同真实性。

融资服务机构名单

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

目    录

第一部分：   招标公告…………………………第2页

第二部分：   投标人须知…………………………第6页

第三部分：   招标项目内容及要求………………第32页

第四部分：   投标文件内容及格式………………第36页

第五部分：   合同主要条款（参考）……………第56页

- 焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目招标公告

项目概况：

焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2023年8月7日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：焦公资采购H2023－077号

采购编号：中财采购公2023-29号

2、项目名称：焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3000万元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦公资采购H2023－077号-1 | 焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目 | 30000000.00 | 30000000.00 |

采购需求：为加快西部产业集聚区园区智能化建设，实现园区管理服务信息化，完善配套服务体系，全面提升企业生产运营、园区运行管理和公共服务智能化水平，通过网络信息技术将物联网感知终端覆盖全区，拟建设以下内容：基础设施建设MLC网络建设，网络及系统安全建设、智慧路灯，园区封闭化设备及配套管理软件，物联网设备设施，一体化平台建设、数据接口及对接工程。上述系统建设完成后与园区现有智能化管控系统无缝对接，整合成园区管理服务综合系统。

- （详见招标文件第三部分）

6、供货期：合同签订后120日历天完成供货安装调试。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人行贿犯罪档案记录（开标当日中国裁判文书网的信息）；

3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

备注：以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。

三、获取招标文件

1.时间：2023年7月18日至2023年7月24日,每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站;

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件；

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年8月7日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（http://www.jzggzy.cn/）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2023年8月7日09时00分（北京时间）

2.地点：焦作市公共资源交易中心第一开标室1号机

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不专门面向中小企业采购。

2.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

3.请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

5.平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30（北京时间）。

6.获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

7.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：焦作经济技术开发区管理委员会

地 址：焦作市中站区和美小区

联系人：李先生

联系方式：15225890777

2.采购代理机构信息

名称：河南汇裕工程项目管理有限公司

联系地址：焦作市示范区总部新城1号楼505室

联系人：李先生

电话：15565601318

3.项目联系方式

项目联系人：李先生              李先生

电       话：15225890777       15565601318

2023年7月17日

第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：焦作经济技术开发区管理委员会 地 址：焦作市中站区和美小区 联 系 人：李先生 联系方式：15225890777 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：河南汇裕工程项目管理有限公司 地 址：焦作市示范区总部新城1号楼505室 联 系 人：李先生 联系方式：15565601318 |
| 3 | 项目名称及编号 | 焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目 |
|  |  | 项目编号：焦公资采购H2023－077号 采购编号：中财采购公2023-29号 |
| 4 | 预算金额 | ￥30000000.00元（人民币：叁仟万元整） |
| 5 | 资金来源 | 政府专项债资金 |
| 6 | 采购内容 | 为加快西部产业集聚区园区智能化建设，实现园区管理服务信息化，完善配套服务体系，全面提升企业生产运营、园区运行管理和公共服务智能化水平，通过网络信息技术将物联网感知终端覆盖全区，拟建设以下内容：基础设施建设MLC网络建设，网络及系统安全建设、智慧路灯，园区封闭化设备及配套管理软件，物联网设备设施，一体化平台建设、数据接口及对接工程。上述系统建设完成后与园区现有智能化管控系统无缝对接，整合成园区管理服务综合系统。 |
| 7 | 供货期 | 合同签订后120日历天完成供货安装调试 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 质保期 | 项目整体验收通过之日起3年。 |
| 10 | 申请人的资质 要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：/ 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标人行贿犯罪档案记录（开标当日中国裁判文书网的信息）； 3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 备注：以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 ¨接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 |
| 12 | 货物及服务要求 | 供应商应严格按照招标文件及采购人要求的采购内容执行。 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 14 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2023年8月7日9时00分 焦作市公共资源交易中心第一开标室1号机。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起90日历天 |
| 16 | 投标承诺函 | “政厅关于优化政府采购营商环境有关问题”的通知，取消政府采购投标保证金，供应商无须缴纳投标保证金，但须提供投标承诺函，承诺内容应包含以下内容： （1）我方承诺在投标文件中提供的材料真实、有效，如发现有弄虚作假行为，采购人有权取消我方中标资格，并追究法律责任； （2）我方承诺不与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通，影响招标活动的进行，如出现以上行为，可追究我方法律责任； （3）我方接到领取成交通知书的通知后，最多不超过1个工作日前往采购代理机构领取成交通知书，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格； （4）除因不可抗力以外，我方在领取成交通知书后 1 天内与采购人签订合同，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格； （5）我方保证提供的货物或服务，完全按照招标文件及投标文件中的内容进行，如有不符之处，采购人有权中断我方中标资格并要求赔偿相应损失。 |
| 17 | 投标文件正、副本份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。注：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供柒份使用CA系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理（根据招标人实际需求提供份数）及不加密格式电子文件一份。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 19 | 签字和（或）盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章或其委托代理人签字。 |
| 20 | 递交投标文件方式和地点 | 1、加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传） 2、采用“远程不见面”的开标方式,远程开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。特别提醒：本项目采用远程不见面开标和全程电子评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，逾期或未按规定时间进行签到的，投标文件不予受理；并按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。 技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300， 服务时间：周一至周日 8:00-17:30。 |
| 21 | 开标信息 | 开标时间：同投标截止时间（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在规定时间内完成解密） |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业的价格给予扣除标准： 根据《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于中型企业的价格不予扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，招标人应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，追究其法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格分加分等政府采购政策。 |
| 25 | 付款方式 | 双方签订相应合同并在甲方收到乙方对应金额发票后向乙方支付合同总价款的30%；项目主要设备到货至甲方指定地点，经甲方或监理单位确认并收到乙方对应金额的发票后，甲方向乙方支付合同总价款的40%；设备安装调试完毕并在稳定运行一个月，甲方收到乙方对应金额的发票后向乙方支付合同总价款的20%；项目经甲方或监理单位验收合格后甲方一次性支付给乙方剩余合同总价款的10%，乙方向甲方开具相应金额的发票。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.认定为不响应招标文件的其它条件： 2.1未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2.2投标文件的关键内容（投标报价、合同履约日期、质量等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的） 2.3投标报价超出招标控制价的； 2.4供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 2.5相关资格证明文件不合格的； 2.6附有采购人不能接受的条件的； 2.7投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标文件第一部分“招标公告”中所述的项目。

2.定义

2.1“招标人（采购人）”系指焦作经济技术开发区管理委员会。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的机构：河南汇裕工程项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2.4“中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.5“货物”系指由中标人承担的货物及其他相关服务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

3.合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：（1）根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，投标人在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。

（2）供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

3.3投标人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标的规定。

3.4 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4．投标费用

4.1无论招标结果如何，投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，采购代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次采购活动收取招标代理服务费。

4.3采购代理服务费收费标准：

中标人在领取中标通知书的同时，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》由中标人向采购代理机构支付中标服务费。

账户名称：河南汇裕工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作人民西路支行

账号：41050110246400000189

5.现场踏勘、标前答疑会

本项目不组织现场踏勘、标前答疑会。

6. 招标文件的约束力

6.l投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人和采购代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标项目内容及要求

（4）投标文件内容及格式

（5）合同主要条款（参考）

7.2投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购代理机构联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

7.3投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8.招标文件的澄清与修改

8.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

9.要求

9.1投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求）。

9.2任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝或按无效标处理，该风险由投标人承担。

10.投标文件的语言和计量单位

10.1投标文件以及投标人与招标人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11.投标文件的组成

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成。具体内容和格式见招标文件第四部分。

12.投标文件格式

12.1投标人可按照招标文件提供的格式编写投标文件，但不得缺少或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.2投标人登录“焦作市公共资源交易中心”网站，“公共服务”——“下载专区”栏目下载“新点投标文件制作软件”。

12.3投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

12.4加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

12.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为完成本项目发生的全部费用，包括货物、服务、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、系统集成、系统对接、安装、调试、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2投标人要按开标一览表、报价明细表的内容填写（格式见附件），并由法定代表人或其委托代理人签署。

13.3如招标文件规定项目分包（分标段），投标人投报多标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表。

13.4开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.5采购代理机构不接受可选择的投标报价。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价。

13.7需要落实政府采购政策

13.7.1对小型或微型企业投标的扶持：(本项目非专门面向中小企业采购）

13.7.2所投产品制造商小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）；

13.7.3小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式12）

13.7.4 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

13.7.4.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

13.7.4.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

13.7.4.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

13.7.4.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

13.7.4.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.7.4.6享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
    13.7.5监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7.6为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

13.7.7小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20% 的扣除，不重复享受政策。

14.投标有效期

14.1从提交投标文件截止之日起有效期为90日，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

14.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15.投标文件的签署、盖章

15.1投标人可按本招标文件规定的格式编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹必须清晰可认，投标文件的目录需编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

15.2投标文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

15.3投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人（负责人）或其授权代表人签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.4投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

15.5电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（http://www.jzggzy.cn/）”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

17.投标文件的递交

17.1加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（http://www.jzggzy.cn/）”网站-交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，由投标人自行负责。

17.2未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件，投标无效。

17.3 若采购代理机构推迟了投标文件接收截止时间，采购代理机构和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.4 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

五、开标与评标

19.开标

19.1招标人在招标文件中规定的时间和地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明不见面开标大厅网址（http://www.jzggzy.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

19.2开标程序

采购代理机构主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；

（3）批量导入文件；

（4）代理机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人通过焦作市电子招投标交易平台对开标过程及投标报价进行无异议确认；

（6）招标人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

19.3投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

（1）未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；

（2）开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“全国公共资源交易平台 （河南省·焦作市）”（http://www.jzggzy.cn/）-“焦作市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。

19.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），招标人当场作出答复，并制作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

20.资格性审查

20.l资格性检查。

开标结束后，招标人根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

20.2资格性审查的内容包括：

招标文件规定的投标人资格条件；

资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由招标人代表和评审专家组成，共7人，其中评审专家不少于成员总数的2/3。

21.2采购代理机构根据本次招标内容在政府采购专家库中抽取有关方面专家，按照规定依法组成评标委员会。

21.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查投标人法定代表人或委托代理人的投标资格及身份核查；

（2）审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

（3）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）推荐中标候选人名单；

（5）向政府采购监督部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.5采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22.符合性审查

22.1对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求及安全施工责任作出了响应。

22.2符合性审查的内容包括：

- 投标文件的有效性(签署情况等)；

- 投标文件的完整性(内容是否齐全等)；

- 对招标文件的响应程度（是否存在重大偏离等）。

以上符合性审查中内容任意一条不满足，则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

22.3实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

22.4重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.7凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

（1）投标文件制作机器码一致的;

（2）未按招标文件规定签署、盖章的；

（3）资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；

（4）投标文件内容不齐全或者内容虚假的；

（5）不响应招标文件商务要求的；

（6）投标报价超过采购预算或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件规定报价的；

（9）投标文件中的报价明细表同一产品同一型号出现不同单价的；

（10）以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（11）违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.8在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

22.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

22.8.6有证据证明投标人与招标人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

22.8.7评标委员会认定的其他串通情形。

22.9投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.投标文件的澄清

23.1评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24.比较与评价

24.1评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对资格性和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

24.3.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

24.3.2接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知23条规定的情形除外；

24.3.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

24.3.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

24.3.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

24.3.6记录、复制或者带走任何评标资料；

24.3.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评标方法和标准

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数响应部分得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审按得分排名顺序推出三家中标候选人。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目总分为100分。

| 分值构成（总分100分） |  |  | 投标报价：30分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术部分：40分 |
|  |  |  | 综合部分：30分 |
| 序号 | 内容 | 评标因素 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（含小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的评标价）为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格得分，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/评标价)×30， 计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 技术参数 （32分） | 评委根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足采购文件的要求； 1、全部满足采购文件技术参数与要求的得32分。 |
|  |  |  | 2、不带“★”的技术指标，不满足或劣于采购文件要求的（负偏离）每有一项在32分基础上扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 3、带“★”的技术指标为关键性技术要求，不满足或劣于采购文件要求的（负偏离），每有一项则在32分基础上扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 供货安装调试方案 （8分） | 根据投标人提供的供货安装调试方案进行综合评定。 |
|  |  |  | （1）方案编制完整合理，高度符合本项目实际需求，具有针对性和可操作性的，得8分； |
|  |  |  | （2）方案编制较完整，具有较强的针对性和可操作性的，得4分； |
|  |  |  | （3）方案编制基本完整，具有基本针对性和可操作性的，得1分； |
|  |  |  | (4) 未提供的不得分。 |
|  | 综合部分（30分） | 企业实力（18分） | 1、所投产品制造厂商（智能球型网络摄像机、出入口抓拍及车牌识别一体式道闸、摆闸、磁盘阵列）获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 2、所投产品（智能球型网络摄像机、出入口抓拍及车牌识别一体式道闸、摆闸、磁盘阵列）制造厂商获得过国家级权威部门颁发的守合同重信用证书的，得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 3、所投交换机产品制造厂商入选中国电子信息百强企业，每获得1个排名前五（含第五名）得1分，每获得1个排名前十（含第十名）得0.5分，其他不得分，最多得2分；提供中国电子信息百强企业（2015年-2021年）排名并加盖制造厂商公章。 |
|  |  |  | 4、所投交换机产品制造厂商，2017-2020年度在中华人民共和国科学技术部获得国家科学技术进步奖获奖项目，获得过一等奖项目的得2分，获得过二等奖项目的得1分，未获得奖项不得分；最高得2分。提供中华人民共和国科学技术部官网链接和截图证明并加盖制造厂商公章。 |
|  |  |  | 5、所投交换机产品的制造厂商具有国家重点实验室，提供国家科技部官方网站（http://www.most.gov.cn）查询结果截图并加盖制造厂商公章的得2分，否则不得分。 |
|  |  |  | 6、所投空中成像查询台的制造厂商具有ISO27001信息安全管理体系证书并加盖制造厂商公章的得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 7、所投空中成像查询台的制造厂商具有5星售后服务认证并加盖制造厂商公章的得3分，没有不得分。 |
|  |  |  | 8、所投网络出口安全验证设备具备国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求并加盖制造厂商公章的得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 9、所投网络出口安全验证设备具备第三方软件评测报告，测试标准满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》并加盖制造厂商公章的得2分，没有不得分。 |
|  |  |  | 10、为保证应急支撑服务能力的安全性，网络攻击拦截系统、安全隔离与信息交换系统、上网行为管理与审计系统制造商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（反网络诈骗领域）， 并提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章的得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 11、为保障产品漏洞发现能力，网络攻击拦截系统、安全隔离与信息交换系统、上网行为管理与审计系统制造商向国家信息安全漏洞共享平台（CNVD漏洞库）报送原创漏洞信息数量不少于60000条，制造商需提供2022年国家互联网应急中心 (CNCERT) 出具的CNVD国家信息安全漏洞共享平台漏洞报送证明复印件并加盖制造厂商公章的得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 12、为保证交付培训质量，网络攻击拦截系统、安全隔离与信息交换系统、上网行为管理与审计系统制造商具备通信网络安全服务能力评定证书(安全培训二级)；能够提供证书复印件并加盖制造厂商公章的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 注：以上所有证明材料需提供复印件并加盖产品制造厂商公章 |  |
| 3 |  | 售后服务（7分） | 详细说明售后服务的内容、形式、维修时间、维修人员组成、车辆安排、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间，进行打分： |
|  |  |  | 1.售后服务方案非常成熟完整、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得4分；售后服务方案合理，质量保证体系及风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得2分；售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得1分； |
|  |  |  | 2.所投产品（交换机）提供制造厂商三年售后服务承诺函及授权书（加盖制造厂商公章的原件扫描件）得1.5分；没有不得分。 3.所投产品（智能球型网络摄像机、出入口抓拍及车牌识别一体式道闸、摆闸、磁盘阵列）提供制造厂商三年售后服务承诺函及授权书（加盖制造厂商公章的原件扫描件）得1.5分；没有不得分。 |
|  |  | 运行维护方案（3分） | 1.提供的运行方案、资源配置、维护方案合理、完善的得3分； |
|  |  |  | 2.提供的运行方案、资源配置、维护方案较合理、较完善的得2分； |
|  |  |  | 3. 提供的运行方案、资源配置、维护方案一般的得1分； |
|  |  |  | 4.没有不得分。 |
|  |  | 培训计划（2分） | 投标人须提供完整的项目技术培训方案，根据投标人针对本项目在人员培训计划、内容、方式时间进行综合评审： |
|  |  |  | 1.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、完善程度详细的得2分； |
|  |  |  | 2.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、完善程度较详细的得1分； 3.投标人提供项目培训方案的科学性、合理性、完善程度一般的得0分； |

注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2） 技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位（四舍五入）；

（3）综合得分一致时报价低的优先。

26. 保密及其他注意事项

26.1评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。

26.2在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

26.3为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

26．4 采购代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27. 废标条款

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

六、授予合同

28. 中标通知

28.1中标结果将在以下网站发布：

在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。

28.2 在发布中标公告的同时由采购代理机构发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据。中标人在发布中标公告之日起1个工作日内领取中标通知书，未在规定时间领取中标通知书的，中标人承担由此引起的一切后果。

28.3 中标人凭《中标通知书》，与招标人签订合同。

28.4 中标人在领取中标通知书时，须提供纸质投标文件（根据招标人实际需求提供份数）。

29. 签订合同及合同的执行

29.1招标人、中标人在发出中标通知书1个工作日，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件实质性修改。

29.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

29.3 合同招标人、中标人、采购代理机构各执一份。 中标人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同报采购代理机构备案。

29.4 合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

30. 质疑与投诉

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）获取招标文件的证明；

（8）以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）。

30.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

30.5招标人应在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑投标人和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。对不需要经过论证即可作出判断的质疑，应当在3个工作日内作出答复。

30.6质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.7质疑联系事项：

（1）投标人应以书面方式将质疑函分别送至招标人、采购代理机构；（格式详见附件）

（2）招标人：焦作经济技术开发区管理委员会

联系人：李先生

联系电话：15225890777

联系地址：焦作市中站区和美小区

（3）采购代理机构：河南汇裕工程项目管理有限公司

联系人：李先生

电话：15565601318

联系地址：焦作市示范区总部新城1号楼505室

30.8质疑投标人对招标人的答复不满意以及招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

招标文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 招标项目内容及要求

- 货物清单

| 焦作工业产业集聚区（西部园区）智能管理综合服务系统（平台）升级改造项目设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧路灯模块：经二路路灯数量：283套，经三路路灯：301套，雪莲路路灯：29套，共计：613套。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 集成化智慧灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度13米 智能化光控、时控、手控、前后夜智控 双臂平挑 250w*2，色温3500K-6000K可选定制 材质:Q355 壁厚：5-8mm 下立杆预留设备接口 下立杆设置设备舱 底盘法兰：600*600*25mm 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，氛围灯，基础制作 预留5G设备、结构化摄像机接口 | 套 | 38 |
| 2 | 一体化智慧灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度12米 智能化光控、时控、手控、前后夜智控 双臂高低挑 250W+50W，色温3500K-6000K可选定制 材质:Q355 底盘法兰：450*450*20mm 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，基础制作 | 套 | 221 |
| 3 | 一体化智慧灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度12米 智能化光控、时控、手控、前后夜智控 单挑臂 250W，色温3500K-6000K可选定制 材质:Q355 底盘法兰：450*450*20mm 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，基础制作 | 套 | 64 |
| 4 | 一体化智慧灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度12米 智能化光控、时控、手控、前后夜智控 双臂高低挑 150W+50W，色温3500K-6000K可选定制 材质:Q355 底盘法兰：450*450*20mm 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，基础制作 | 套 | 88 |
| 5 | 交叉路口智能LED投光灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度14m 三火 灯具功率200W*3，色温3500K-6000K可选定制 材质Q355 具备单横臂、下立杆、上立杆 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，基础制作 | 套 | 24 |
| 6 | 一体化智慧灯杆（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度4m 单臂灯杆 灯具功率60W，色温3500K-6000K可选定制 材质：Q235B 表面处理：整体热浸锌+喷塑 防腐处理：主杆内外热镀锌处理后喷优质户外氟碳漆 含地笼，氛围灯，基础制作 | 套 | 149 |
| 7 | 双臂LED道路灯（园区基础设施形象提升） | 灯杆高度：6米 双臂高低挑 100W*50W，色温3500K-6000K可选定制 材质:Q355 法兰:厚度12mm 杆壁厚：5mm 颜色：沙灰 高度：6m 长臂：1.5m 短臂：0.8m 表面处理：整体热浸锌+喷塑 含地笼，基础制作 | 套 | 29 |
| 8 | 检查井定制 | 手孔井基坑开挖修整 夯实细砂 M5水泥砂浆砌筑MU10青砖井壁 井盖:高强度树脂和铸铁井盖； 水泥砂浆抹面，厚度10mm | 套 | 613 |
| 9 | 线路汇聚检查井定制 | 手孔井基坑开挖修整 夯实细砂 M5水泥砂浆砌筑MU10青砖井壁 井盖:高强度树脂井盖； 水泥砂浆抹面，厚度10mm 混凝土定制井顶预留井盖孔 尺寸：2200*2200*1800 | 套 | 16 |
| 10 | 原混凝土路面破沟预埋及路面恢复 | 1.破除及开挖砼路面结构层 2.建筑垃圾外运 恢复砼道路 3.C30砼路面200厚 4.4cm厚中粒式混凝土 5.3cm厚细粒式混凝土 | 项 | 1 |
| 11 | 原沥青路面开挖及恢复 | 1.破除及开挖沥青+砼路面结构层 2.建筑垃圾外运 恢复沥青道路 3.C30砼路面200厚 4.4cm厚中粒式沥青混凝土 5.3cm厚细粒式沥青混凝土 | 项 | 1 |
| 12 | 绿化带绿化起挖及修复 | 1.绿化带内色带、乔木等起挖及恢复 2.含起挖后施工期内养护、恢复 | ㎡ | 13112 |
| 13 | 原人行道拆除及恢复 | 1.破除及开挖人行道面砖及底部结构层 2.建筑垃圾外运 恢复人行道+砼垫层 1.C25砼垫层100厚 2.人行道块料铺设 | ㎡ | 805 |
| 14 | 设备安装安全保护围挡 | 设置安全隔离围挡 | m | 12000 |
| 15 | 预埋管顶管预埋 | 1.电缆保护管顶管预埋 2.含4条顶管管材直径90*8 | m | 2600 |
| 16 | 智能控制LED灯具(100W，节电率60%以上） | 灯具，100W，含0-10V调光驱动电源，含电源线，色温3500K-6000K可选定制，显色指数>70，光效1200Lm/W; | 套 | 29 |
| 17 | 智能控制LED灯具(50W，节电率60%以上） | 灯具，50W，含0-10V调光驱动电源，含电源线，色温3500K-6000K可选定制，显色指数>70，光效1200Lm/W; | 套 | 338 |
| 18 | 智能控制LED灯具(250W，节电率60%以上） | 灯具，250W，含0-10V调光驱动电源，含电源线，色温3500K-6000K可选定制，显色指数>70，光效1200Lm/W; | 台 | 361 |
| 19 | 智能控制LED灯具(150W，节电率60%以上） | 灯具，150W，含0-10V调光驱动电源，含电源线，色温3500K-6000K可选定制，显色指数>70，光效1200Lm/W; | 台 | 88 |
| 20 | 智能控制LED灯具(200W，节电率60%以上） | 投光灯具，200W，含0-10V调光驱动电源，含电源线，色温3500K-6000K可选定制，显色指数>70，光效1200Lm/W; | 台 | 72 |
| 21 | 路灯集中控制柜 | 防护等级：IP65； 安装方式：室外落地式； 控制方式：光控、时控、光时混控和手控功能； 工作电压：AC160-220V； 输出3路AC 220V（可通断，可计量），平均无故障工作时长≥5万小时； 工作温度：-20℃—70℃； | 台 | 1 |
| 22 | 智能设备中控箱 | 支持对强电和弱电管理控制，工作电压：AC160-220V；输出3路AC 220V（可通断，可计量），1路AC 220V（不可通断，可计量），2路DC 12V（支持远程控制） ， 2路DC12V（无远程控制）；2路0-10V调光接口；支持1路开关量采集；支持485数据采集；支持8个百兆RJ45口。平均无故障工作时长≥5万小时；工作温度：-20℃—70℃；；采用金属屏蔽外壳。 支持智能电源控制器控制电源，监测能耗 | 套 | 44 |
| 23 | 路灯设备集中控制器 | 产品功能: 支持RJ45/4G 通讯方式； 系统集中控制，回路控制，单相220V电源输入检测 每个回路设置独立的电能计量芯片，实时采集回路电压、电流、功率、电量、功率因数； 策略控制：按照设定好的策略，自动控制运行； 电脑远程控制、智能手机移动控制； 异常信息状态自动报警； 远程程序自动升级或者本地USB端口升级； 异常自动监控，死机自我恢复功能； 脱离中心控制，自动运行，保证灯的正常开关；3相电压、6路电量采样。 与每一个单灯控制器通信，动态监测每个灯源的运行状况，并通过智能监控终端向监控中心实时传输数据；最多可管理200盏路灯； 采用防水合金铝外壳，具有防雷、防脉冲干扰设计，抗干扰能力强，能经受高压、雷电、及高频信号干扰等； 技术参数: 工作电压：单相220V； 下控200*2路开关量控制、电量采集、状态反馈、调光控制； 工作温度：-40--+70℃； 通讯方式：RJ45/4G； | 台 | 22 |
| 24 | 智能单灯控制器 | 1路电流、电压、电量等参数计量芯片独立采集； 1路继电器输出控制（开关）； 1路独立调光接口（0-10V）； 异常自动监控，死机自我恢复功能； 程序自恢复功能以及失联后自动运行开关策略功能； 可检测出故障点位置是灯具还是单灯控制器自身； 浪涌冲击抗扰度符合GB/T 17626.5-2008要求； 电源端子传导骚扰电压符合GB 17743-2007要求； 额定负载功率：0-500W/路 具有故障检测和主动上报功能； 异常自动监控，死机自我恢复功能； 工作电压范围85V～265Vac，频率50Hz±2.5Hz； 交流电压测量范围：85V～265Vac； 负载电流测量范围：0A～5A； 与智能集中器通信响应时间小于1s； 工作温度：-40℃—80℃。存储温度：-40℃—85℃；平均无故障工作时长≥50000小时； 防护等级IP65 | 台 | 584 |
| 25 | LED电子智能信息发布屏（室外防水） | 显示面积512*1024mm;单元256mmx128mm多个模组组合;全彩显示,单面；点间距 4mm;发光点颜色 SMD（3in1）三合一;驱动方式 1/16扫描;最佳视角 120°。 | 套 | 38 |
| 26 | 环境监测总控设备（PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照） | PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照；与电子屏配合播放采集信息，供电电压：12V DC；工作环境：-30℃～+85℃。 | 套 | 19 |
| 27 | 一键报警求助终端 | 电源：DC12V ；以太网，2 个 10M/100M 自适应网口；音频输出：内置 3W 扬声器 ；音频输入：内置 1 路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离 5 米；分辨率：1280*720@25fps | 台 | 38 |
| 28 | 智能球型网络摄像机 | 支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标、人脸抓拍、人脸比对 Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 混合目标：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 ★摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出，内置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ★最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒； 支持GB35114安全加密 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距:不低于25倍 红外照射距离: 200 m 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 设备红外光利用率不小于80% 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 防护: IP67 以上加★项需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章。 | 台 | 38 |
| 29 | 全局数字广播设备 | 采用数字IP,选择多种不同的主机音源节目并在本机播放,RJ45/10M/100M 码流32-256K 信噪比 91db;DC12V 20W (塑钢材质） | 套 | 114 |
| 30 | 4G通信卡 | 中国移动、电信、联通,任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯，客户需在服务器端开通外网固定IP，用于数据回传。 | 张 | 22 |
| 31 | 智慧路灯综合管理软件平台 | 可实现路灯的智能化管理： 1.照明管理 对智慧路灯单灯控制器、集中控制器进行管理，包括照明常用的开关灯计划、手动调光、运行数据、回路计划、回路开关、回路运行等照明操作管理等。 2.信息推送 可实现信息发布推送预设置。 3.资产管理 设备概览、点位管理、数字孪生、区域迁移。 4.运营管理 用于对照明管理单位对日常巡检、应急抢修、各类报修、日常维护工作情况、保电任务管理、月年度维修计划、维修工单管理、维修任务流转、工单查询、处理及跟踪、回访、维修情况考评等功能。 5. 智慧照明 通过对单灯设备设置控制策略，实现灯具调光开关，调光。还可获取单灯设备实时状态信息，对异常设备进行及时自动报警和人工处理。 | 套 | 1 |
| 32 | 信息发布内容审核终端（反恐、反黄、反暴力等拦截） | 【内容安全检测能力】 1.具备视频、图片、文本等智慧屏播放素材预检能力，通过对智慧屏素材进行预检，提前发现内容安全隐患，确保素材发布前的安全性。 2.在智慧屏内容播放过程中，客户端可实时监测内容播放的合法性，一旦发现智慧屏上出现违规内容播放，立即阻断播放并进行告警。 3.支持多种视频、图片格式，同时可自定义配置敏感词进行检测，覆盖范围广泛。 【入侵检测能力】 1.基于智能病毒检测引擎可精准发现勒索、挖矿等病毒木马文件，同时结合文件隔离与快速查杀功能，及时切断传播路径并消灭病毒，防止病毒文件大范围扩散，保障内部资产安全。 2.支持检测异常登录、暴力破解等危害账户安全的事件，通过监控操作者的登录行为，结合上下文完整分析其操作意图，可准确捕捉异常登录和暴力破解行为，确保账户登录安全。 3.针对各类主机中可能存在的异常后门连接行为，可进行全面检测识别，协助用户发现主机后门路径并进行及时处理，防止主机资产被非法连接、主机数据被窃取等情况产生。 【脆弱性分析能力】 1.针对主机系统存在弱口令配置的情况，可对系统进行弱口令遍历检测；支持自定义配置弱口令字典，用户可按需进行灵活配置，有效保护主机系统的口令安全。 2.支持基线核查与应用合规检查，通过一键任务下发可自动发现系统配置问题，并给出合理化的建议与指导，协助完善主机系统存在的薄弱配置，完成主机资产安全加固。 3.利用漏洞识别引擎对系统进行扫描，可精准检测到当前主机系统中存在的安全漏洞；拥有专业的漏洞库更新团队，研究挖掘高难度安全漏洞，可对漏洞库进行定期更新。 【安全管理能力】 1.支持对外设进行审计管控，对于主机外设非法连接的情况，可快速查询外设连接记录，同时进行阻断并告警。 2.支持创建任务进行终端文件检索管理，对于已知有隐患的终端文件，可快速进行检索处理，防止高危文件出现大规模扩散。 3.支持对接高交互蜜罐系统，可将攻击从终端转移至蜜罐，同时实现攻击溯源。 | 套 | 1 |
| 33 | 箱式变压器 | 100KV 配出回路,4路(100A、100A、100A、100A) 额定电压10KV土5%/0.4KV，10KV士2*2.5%/0.4KV 最高电压12KV 额定容量30~630KVA 额定频率50Hz 绝缘水平1分钟工频耐压:35KV，雷电冲击耐压: 75KV ELSP后备保护高压熔断器开断容量50KA 高压负荷开关短路关合电流 12.5KA 含基础制作、高压电缆 | 台 | 5 |
| 34 | 电缆保护管 | 规格：内径φ90PE电力穿线管； 壁厚：5.5mm 敷设方式：埋地敷设； | 米 | 55850 |
| 35 | 电缆保护管 | 规格：内径φ90PE电力穿线管； 壁厚：8.5mm 敷设方式：顶管敷设； | 米 | 6700 |
| 36 | 电力电缆 | YJLV22铠装电力电缆 型号：YJLV22-5*35 适用电压：0.6/1KV 材质：铝芯聚氯乙烯 导体材质：99.9%无氧纯铝 绝缘材质：硅烷交联聚乙烯 护套材质：环保聚氯乙烯 | 米 | 1250 |
| 37 | 电力电缆 | 铠装电力电缆 型号：YJV-0.6/1kV-4X50+1X25mm2 适用电压：0.6/1KV 材质：无氧铜 导体材质：99.9%无氧纯铜 绝缘材质：硅烷交联聚乙烯 护套材质：环保聚氯乙烯 | 米 | 12200 |
| 38 | 电力电缆 | 铠装电力电缆 型号：YJV-0.6/1kV-4X35+1X16mm2 适用电压：0.6/1KV 材质：无氧铜 导体材质：99.9%无氧纯铜 绝缘材质：硅烷交联聚乙烯 护套材质：环保聚氯乙烯 | 米 | 3200 |
| 39 | 电力电缆 | 铠装电力电缆 型号：YJV-0.6/1kV-4X95mm2 适用电压：0.6/1KV 材质：无氧铜 导体材质：99.9%无氧纯铜 绝缘材质：硅烷交联聚乙烯 护套材质：环保聚氯乙烯 | 米 | 3000 |
| 40 | 电力电缆 | 铠装电力电缆 型号：YJV-0.6/1kV-4X25+1X16mm2 适用电压：0.6/1KV 材质：无氧铜 导体材质：99.9%无氧纯铜 绝缘材质：硅烷交联聚乙烯 护套材质：环保聚氯乙烯 | 米 | 14200 |
| 41 | 接地母线及铺设 | 直径10镀锌圆钢沿电缆沟通长敷设 | 米 | 6728 |
| 42 | 通信光缆 | GYXTW-8A1b室外多模铠装光缆 | 米 | 13800 |
| 43 | 隔离护栏 | 高度：1米； 材质：热镀锌管材 表面处理：静电喷涂 颜色：根据现场环境定制 含反光标 | 米 | 2600 |
| 44 | 辅材 | 二级线缆、接地极、接地母线、分线器、防水胶带等 | 批 | 1 |
| 45 | 通讯运营商网络线路租赁 | 运营商百兆带宽线路租赁一年 | 条 | 105 |
| 二、封闭园区模块：出入口车辆、行人智能管控设备和管廊视频监测设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出入口抓拍及车牌识别一体式道闸 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控。 ★支持本地存储黑名单，数据可达100000条。 ★支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 ★支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 ★支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 ★支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。 道闸类型： 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：6米 运行速度： 4s、5s、6s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 以上加★项需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章。 | 台 | 14 |
| 2 | 触发雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 检测距离：最远6米（可设置）； 检测宽度：最宽2米（可设置）。 外壳防护等级：IP67 | 台 | 14 |
| 3 | 出入口控制终端 | 内存：4GB；标配128G SSD盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口；支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口。 | 台 | 6 |
| 4 | 摆闸（3拖2） | 1、闸机尺寸：1500mm*200mm*990mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.5±0.15mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、★应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 7、★闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 8、★应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 9、★应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm。 10、★通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 以上加★项需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章。 | 套 | 10 |
| 5 | 人脸识别门禁 | 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡，100000条事件记录； 使用环境：IP65，室内外环境 | 套 | 20 |
| 6 | 通道支架 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸识别一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm | 台 | 20 |
| 7 | 遮阳罩 | 尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm | 台 | 20 |
| 8 | 人证核验访客机 | 屏幕参数： 15.6寸电容触摸屏，11.6寸高清非触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 存储容量：2G内存，16G存储； 硬件接口：LAN*1、USB*2; 通信方式：TCP/IP、 Wifi; 使用环境：室内使用； 功能介绍： 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； | 台 | 3 |
| 9 | 身份识别及信息录入终端 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 | 台 | 1 |
| 10 | 园区安防管理平台 | 一.基础功能 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 二.事件中心 （一）、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等"" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 （二）、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 （三）、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 （四）、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 三.视频监控 （一）、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持全景摄像机的全景模式； （二）、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； （三）、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； （四）、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； （五）、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 三.车辆出入管理 过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 （一）、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 （二）、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 （三）、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， （四）、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 （五）、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 （六）、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 （七）、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 （八）、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 四.封闭园区管理 1、提供用户配置封闭区域以及各区域的滞留人数、滞留时长上限。出入口、读卡器可动态配置。 2、通过门禁设备，将卡片、人脸、指纹等作为出入凭证，实现封闭区域：出入人员身份识别、人数统计、人数超限预警和滞留超时预警等智能应用。 3、实时展示所有封闭区域的统计信息，支持查看区域内具体人员信息。 4、提供预警历史记录的查看，人员超限预警时，当时在区域内的具体人员以及人员的停留时长。 | 套 | 1 |
| 11 | 危化品车辆定位管理系统 | 一.功能要求 支持车主、司机通过公众号进行来访登记 支持企业通过公众号、PC进行来访审核 支持对车辆来访信息的登记管理 支持车主、司机、企业、政府多级用户的授权、管理 支持对车辆位置的记录，并在地图上实时显示，同时支持历史轨迹的查询、回放 支持对车辆进出口园区的信息预警 支持对车主、司机、企业车辆登记、进出信息的统计分析 二.性能要求 系统需满足相关性能需求，系统并发量至少需要考虑满足 200 人并发量，具体 包括如下内容: 1) 数据浏览操作，200 用户并发访问，响应时间小于 1s; 2) 数据查询操作，200 用户并发访问，响应时间小于 1s; 3)支持高性能、内核级跨平台，支持32位和64位的多种操作系统及其国产操 作系统，支持主流的中间件技术; 4)遵循IT工业标准和OGC标准，提供真正的互操作性。具体包括:支持JAVA; 支持网络协议 TCP/IP、HTTP。 | 套 | 1 |
| 12 | 统一身份认证中心 | 一. 统一身份管理 1、用户人员管理 提供统一身份管理，包括用户管理和人员管理，这里的用户主要指能登录平台的账户，对用户创建、修改、启用禁用等全生命周期进行管理；人员指实名的自然人，对人员的证件、手机号码、邮箱、指纹以及人脸信息进行统一管理。目前支持两种场景，一种为人员即系统用户，账户可关联实名自然人，关联了人员后可在个人中心展示实名人员的信息，同时可使用实名的邮件或者手机号进行登录。另一种场景人员信息不是账户信息，人员信息可以和卡片、指纹、人脸等关联，支持门禁、停车场场景下的刷卡、刷脸等业务。同时支持LDAP、OA、AD等不同数据源，支持身份信息同步。 2、权限管理 提供多维度的权限控制，包括菜单功能项权限、资源权限、区域权限、用户权限以及字段权限。 菜单指的是集成到门户中的应用或系统配置页面模块，功能项指的是菜单页面中的子功能点（按钮）或子页面；通过分配给用户相应的菜单权限和功能项权限，用户可以访问对应的菜单页面，使用对应的功能项。用户没有相应的菜单权限或功能项权限，对应的菜单模块或功能项按钮不显示。 资源权限中可定义各种资源的操作项，应用可控制用户对各个资源的操作权限，如控制用户对监控点的预览、回放、下载等权限。资源操作项配置区分不同的目录树，同一个资源点在不同目录树上的资源操作权限可以不同。资源的配置分为两种形式简单资源权限配置以及高级资源权限配置，简单资源权限是区域维度的权限配置，适用于大部分资源权限配置场景；高级资源权限配置是点位维度的权限配置，适用于精细化配置场景。 区域和用户权限主要是用户资源区域管理以及用户管理的权限配置。 字段权限是更细粒度的权限配置，可以对各类数据的敏感字段进行控制。 权限采用RBAC基于角色的权限访问模型，通过角色分配不同的权限，再将角色关联到用户或者用户组，用户可继承用户组权限。 权限支持分级管理，通过给用户分配可授权角色，用户可将分配的权限进行再分配，成为子管理员。 二. 统一权限认证 提供统一认证中心，支持cas、oauth2以及openid主流的认证协议，同时也支持35114等国家标准协议。三方可通过相关协议对接我们的统一认证中心。目前支持的认证类型除了基础的密码认证、短信认证、邮件认证之外，还支持公安场景的PKI认证类型，同时通过认证扩展方案，能够扩展支持其他认证类型。 三. 认证扩展 支持的认证方式如用户名密码、PKI等不能满足用户要求，需要扩展支持加密狗、人脸、指纹、卡号或者多因子等其他登录认证方式的场景。通过认证扩展方案支持扩展其他认证类型。 通过部件开发规范完成登录部件的开发，集成到门户登录页，可在登录页选择对应的认证方式，通过后端认证扩展组件完成相关扩展认证流程，获取到认证票据，票据校验后完成单点登录认证。 | 套 | 1 |
| 13 | 统一数据交换中心 | 提供统一的数据消息待办格式，支持接收各类业务消息和待办，同时对待办消息进行分类展示和详情查看，并且消息能实时发送给各个端。 一.数据目录 管理员对数据进行编目，将编目好的数据通过数据资源目录进行开放，开发者可以在数据目录上获取所需的资源进行申请。 管理员可以管理平台的主题和分类。 可用于管理数据目录左侧的分类树。主要功能包括主题的增删改查，排序。最多存在4个主题。主题的标识为1位正整数，主题名称不能重复。 可用于管理数据目录左侧的分类树。主要功能包括对主题下分类的增删改查，批量导入，排序，搜索。分类标识规则：一级分类2位，二级分类3位，三级分类4位，四级分类2位，五级分类2位。分类最多五级。同一父分类下的分类名称不能重复。 管理员可以进行数据目录的编目，发布，撤销，删除等操作。 可将数据资源按照指定的格式，进行信息填写，保存。数据编目分为已有表编目和新建表编目。已有表编目完成后，为已归集的状态。新建表编目完成后，为“未归集”状态。 未归集状态的目录不能被申请。将未归集的目录进行编辑，并选择关联表后，目录状态变为“已归集”。 目录信息填写完成后，可以选择保存或发布。保存后，目录状态为“待发布”，此状态下，目录可以编辑，不能被申请和共享。发布后，目录状态变为“已发布”，目录不能编辑，可以被申请和共享。 二. 申请数据审批 根据流程引擎的配置，管理人员对用户的数据资源申请进行审批。 进入申请详情页，展示电子操作记录，申请信息，申请内容详情，申请凭证等信息。 管理员对用户的申请进行审批。审批结果分为通过，不通过，指派。 通过后，申请进入下一级审批，如果当前审批为最后一级审批，则流程结束，并将用户申请的资源权限赋予申请者。 选择不通过，可以选择将流程退回到之前的节点。 选择指派，可以将审批权限赋予被指派的用户。 除了通过之外的操作，必须填写审批意见。 三. 信息系统管理 进行信息系统的增删改查操作。支持按照系统编号，名称搜索。 管理员可以管理平台的主题和分类。 可用于管理平台接口目录左侧的分类树。主要功能包括主题的增删改查、排序。最多存在4个主题。主题的标识为1位正整数，主题名称不能重复。 可用于管理平台接口目录左侧的分类树。主要功能包括对主题下分类的增删改查、批量导入、排序、搜索。分类标识规则：一级分类2位，二级分类3位，三级分类4位，四级分类2位，五级分类2位。分类最多五级。同一父分类下的分类名称不能重复。 管理员可以进行接口目录的编目，发布，撤销，删除等操作。 可将接口资源按照指定的格式，进行信息填写，保存。填写信息包括目录分类、关联目录分类、接口代码、接口提供方、关键字、接口名称、接口描述等。 目录信息填写完成后，可以选择保存或发布。保存后，目录状态为“待发布”，此状态下，目录可以编辑，不能被申请和共享。发布后，目录状态变为“已发布”，目录不能编辑，可以被申请和共享。 可根据流程引擎的配置，管理人员对用户的接口资源申请进行审批。 可进入申请详情页，展示电子流操作记录，申请信息，接口信息详情，接口参数，接口返回值，接口示例，申请凭证等信息。 管理员对用户的申请进行审批。审批结果分为通过，不通过，指派。 通过后，申请进入下一级审批，如果当前审批为最后一级审批，则流程结束，并将用户申请的资源权限赋予申请者。 选择不通过，可以选择将流程退回到之前的节点。 选择指派，可以将审批权限赋予被指派的用户。 除了通过之外的操作，必须填写审批意见。 四. 物联目录 1) 支持物联资源分类列表展示 2) 支持物联资源分类的添加、删除 3) 支持物联资源分类根据关键字查询 4) 支持物联资源分类字段的列表展示 5) 支持物联资源分类字段的添加、删除、分类调整 6) 支持物联资源分类字段根据关键字查询 7) 支持行政区划列表展示 8) 支持行政区划列表根据关键字查询 9) 支持物联资源根据行政区划进行总数统计展示 10) 支持物联资源列表根据行政区划进行过滤查询展示 11) 支持物联资源的详情查看 12) 支持物联资源加入暂存架 13) 支持管理单位列表展示 14) 支持管理单位根据关键字查询 15) 支持物联资源根据管理单位进行综述统计展示 16) 支持物联资源根据管理单位进行过滤查询列表展示 17) 支持物联资源的详情查看 18) 支持物联资源加入暂存架 19) 支持场所类型列表展示 20) 支持场所类型根据关键字查询 21) 支持物联资源根据场所类型进行综述统计展示 22) 支持物联资源根据场所类型进行过滤查询列表展示 23) 支持物联资源的详情查看 24) 支持物联资源加入暂存架 五. 物联资源地图展示 1) 支持根据设备类型、行政区划、管理单位、场所类型、标注进行物联资源统计 2) 支持根据设备类型、行政区划、管理单位、场所类型、标注进行过滤查询物联资源 3) 支持根据关键字搜索查询物联资源 4) 支持物联资源在地图上聚合展示 5) 支持物联资源列表展示 6) 支持物联资源详情展示 7) 支持圆形、正方形、多边形、环形进在地图上进行空间查询物联资源 8) 支持物联资源详情展示 9) 支持物联资源申请、加入暂存架 | 套 | 1 |
| 14 | 网络攻击拦截系统 | 1、硬件规格：1U机架式设备，标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电、≥2个SFP光接口,≥1个Console口，含应用控制、URL过滤、病毒防护入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN功能模块。含≥3年硬件维保服务； 2、性能要求：网络处理能力≥1.5Gbps，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.8万/秒； 3、部署模式：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持旁路模式； ★4、网络协议：所投产品必须支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame（需提供能够体现上述功能的配置截图并加盖制造商公章）； 5.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； ★6.为快速、及时切断内网失陷主机与C&C服务器的受控连接，所投产品必须支持一键阻断失陷主机通信，并可选择阻断处置的时间周期。（提供功能截图并加盖原厂商公章）； 7、产品必须支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。 | 台 | 1 |
| 15 | 安全隔离与信息交换系统 | 1. 硬件规格：标准1U机箱，支持液晶面板，采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；内/外网接口标配≥6*10/100/1000电口，≥2个USB接口，≥1个Console口，MTBF（小时）≥50000小时； 2. 性能要求：应用层吞吐150Mbps，应用层并发50000条/s，文件同步≥130Mbps，数据库同步≥800条/秒，视频并发路数≥70路，延时≤2ms。； ★3. 内、外网主机分别具有独立液晶屏，能够显示产品品牌、型号、CPU/内存占用率、网络接口状态等信息；（提供硬件外观照片，并加盖原厂公章） 4. 支持SSL隧道访问模式，通过网闸实现访问客户端认证、授权及访问链路加密，保证客户端访问合法性及访问链路的安全性； 5. 文件交换支持重名策略，接收端支持对重名文件的控制策略，提供“重试”、“跳过”、“重命名”“覆盖”等策略，可指定重命名前缀、后缀、暂存等； 6. 具备文件断点续传，同时支持文件并发数量设置，大幅度提升文件传输性能，充分利用硬件资源； ★7. 支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略。（需提供能够体现上述功能的配置截图并加盖制造商公章）。 | 台 | 1 |
|  | 上网行为管理与审计系统 | 1. 硬件规格：标准1U硬件，支持≥120M带宽，标配≥6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供≥1T机械硬盘； 2. 性能要求：最大并发连接数为≥16万，最大新建连接数≥3500个/秒； ★3. 硬件Bypass按钮 设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。支持内置光Bypass接口，可通过系统开关或设备面板按扭实现光口Bypass，无需增加外置Bypass产品。支持远程登录在界面实现Bypass，并可进行切换；（提供产品外观照片并加盖厂商公章） 4. 支持自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号； ★5. 支持数据库审计控制，可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等；（需提供能够体现上述功能的配置截图并加盖制造商公章） 6. 支持本地、LDAP、LDAPS、Radius、邮件认证、钉钉、企业微信，CAS、OAuth认证、动态口令ID联动的动态二维码认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能； 7. 要求实际配置3年软件版本升级服务，提供新版本功能优化与性能提升价值。 URL库、应用协议库定期更新，保持对网络应用识别与管理的有效性。 | 台 | 1 |
| 16 | 网络出口安全验证设备 | 1、支持基于数字证书的服务器端与客户端的双向认证，多种形式的证书透传功能能够非常方便地在应用层实现基于数字证书的安全认证。 2、支持TCP+SSL/TLS的安全传输通道交付服务，能够满足基于SSL/TLS安全协议的TCP网络应用系统，或是无安全策略的传统TCP网络应用系统，实现传输通道的快速安全保障与加速。 3、系统可以配置多个站点证书，不同的服务可以配置不同的设备证书。 4、支持SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3、DTLS1.3等协议；支持同时启用IPV4和IPV6协议； 5、支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向； 6、支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3密钥套件； 7、★支持IPsec协议，需支持国密IKEv1.1，IKEv1.2；国密AH和ESP模式;（提供相关功能截图证明并加盖制造厂商公章）； 8、支持虚拟站点功能，单台设备要求支持不少于128个虚拟站点； 9、支持IPV6协议，设备需兼容IPV4与IPV6网络并存，支持设备和后台服务支持IPV6 to IPV4与IPV4 to IPV6模式下的地址转换； 10、基于Web形式的图形管理控制界面，可对设备进行管理、维护、监控等操作；支持数字证书登录及验证码功能； 11、★支持视图查看SSL加速状态、CPU使用率、内存使用率、并发连接数、新建连接数等； （提供相关功能截图证明并加盖制造厂商公章） 12、IPSec性能指标：隧道数≥300个；吞吐率≥500Mbps；SSL性能指标：新建连接数(个/秒)≥1900；最大并发(个)≥130000；吞吐量≥500Mbps； | 台 | 1 |
| 17 | 空中成像查询台 | 1、成像模组，显示屏：≥17寸液晶显示屏5:4； 2、空中成像交互系统：采用红外触摸条，交互精度：误差≤5mm，交互延迟：<30ms； 3、等效负折射平板透镜（DCT-plate）：平板透镜内部拥有实现空中可交互成像的微阵列结构。 4、★平板透镜以玻璃为主要原料，微结构单元为双层正交微反射镜，微结构晶格尺寸：≤410*410μm，微结构晶格密度：＞570个/cm²（需提供第三方出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章）。 5、平板透镜尺寸：450×450mm~480×480mm，以保证空中实像的清晰度、对比度和可视角度。 6、处理器：≥酷睿i5(独立CPU，高端性能，多接口），硬盘：≥128GB，内存：≥8GB 7、左右可视角度左右 ± 30°，透光率≥75%，可视角度正视屏幕，±30°，亮度≥1000cd/m2，额定输入电压220V±10%，工作温度：-10-60℃存储：-20-60℃ 8、★本产品须提供空中成像玻璃交互软件著作权登记证书复印件并加盖制造厂商公章 9、★本产品须提供空中成像相关技术发明专利证书复印件并加盖制造厂商公章 | 套 | 1 |
| 18 | 软件管理单元 | 2U双路标准机架式集成单元：CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 6 |
| 19 | 磁盘阵列 | 24盘位，满配8TB硬盘 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； ★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 ★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 ★支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； ★支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载。 以上加★项需要提供公安部检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章。 | 台 | 1 |
| 20 | 框式核心交换机 | 1.交换容量≥38Tbps, 包转发率≥35000Mpps，以官网最低值为准； 2.★CPU等关键芯片自主研发，提供权威第三方测试报告； 3.整机槽位数≥5块，独立主控≥2个，独立业务槽位≥3个； 4.为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化风扇框,提供权威第三方测试报告； 5.为安装及日常维护方便，所有主控、业务板卡是前插板，单面维护，提供设备正反照片证明； 6.★支持内置无线控制器功能，整机可管理4K台AP和32万个并发在线无线用户，提供权威第三方测试报告； 7.ARP表容量≥256K，MAC地址表项≥1M, FIBv4表容量≥1M,提供权威第三方测试报告； 8.设备支持100GE、40GE、10GE端口100%线速转发,且端口线卡时延＜1.2us,提供权威第三方测试报告； 9.★MPLS标签容量≥30000个，提供权威第三方测试报告； 10.★支持以太网光纤通道FCoE，提供权威第三方测试报告； 11.支持VXLAN基本功能，提供权威第三方测试报告； 12.支持有线无线用户802.1X、MAC、Web Portal认证，提供权威第三方测试报告； 13★.设备支持硬件BFD，提供权威第三方测试报告； 14.支持纵向虚拟化技术，提供权威第三方测试报告； 15.单台实配：双主控，双电源，48个千兆电口，16个万兆光口； 以上需提供的第三方测试报告提供复印件并加盖制造厂商公章。 | 台 | 1 |
| 21 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最低参数为准； 2.千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个，复位按键≥1个； 3.★采用无风扇静音设计，提供权威第三方测试报告； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议，提供权威第三方测试报告； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性，支持堆叠，提供权威第三方测试报告； 6.支持业务口防雷可达10KV，提供官网链接及截图； 7.支持802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证等多种安全认证方式，提供权威第三方测试报告； 8.★支持Telemetry技术，支持ERPS技术，提供官网链接及截图复印件并加盖制造厂商公章； 9.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供节能认证证书； 以上需提供的第三方测试报告提供复印件并加盖制造厂商公章。 | 台 | 2 |
| 22 | 标准机柜 | 42U,2柱,玻璃门 标准:符合GB/T 19520.2-2007 IEC 297-2 兼容 ETSI 标准 规格:600毫米(宽) x 800毫米(深) x 2054毫米(高) 角规框架材料厚度2.0mm 其他1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 23 | 线材 | 国标,包含 五类四对屏蔽双绞线STP/Y 4*2*0.5 电源线RVV3*1 控制线RVV8*0.5 线圈线FVN49/0.26 | 批 | 1 |
| 24 | 办公桌 | 双人桌 人造板种类：刨花板/三聚氰胺 单人位+柜 拆装 可移动 零甲醛 | 张 | 6 |
| 25 | 办公椅 | 定制 | 把 | 12 |
| 26 | 配套监控摄像机 | 400万像素 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持断网续传功能保证录像不丢失，配NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m | 台 | 22 |
| 27 | 硬盘录像机 | 支持接入8路视频，已内置1块4TB硬盘（总容量4TB) 输入带宽：60Mbps 输出带宽：60Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持4×1080P | 台 | 6 |
| 28 | 显示器 | 显示尺寸：21.5 inch 屏幕可视区域：478.656 mm × 260.280 mm 亮度：250 cd/㎡ 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz 背光源类型：E-LED 像素间距：0.0831 mm (H) × 0.241 mm (V) 色深度：8 bit 可视角：178°/178° 响应时间：6.5 ms（typ） 对比度：3000：1 色域：72% NTSC 雾度：25% 连续使用时间：7 × 18H 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 | 台 | 6 |
| 29 | 设备机柜 | 12U弱电设备机柜，厚1.2米 宽600深800，尺寸: 2x1x1cm。 | 台 | 6 |
| 30 | 办公电脑 | CPU： I5 内存：8G 存储：1T硬盘 显示卡：集成 | 台 | 6 |
| 31 | 空调 | 大1.5P 功能：除菌 工作方式：变频 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：一级 送风方式：小于180° 制冷量：3500W 室内机噪音：42dB 室外机噪音：51dB 制冷功率：750W 电辅加热功率：1050W | 台 | 6 |
| 32 | 爆闪灯 | 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 | 个 | 12 |
| 33 | 灭火器 | 标准：新国标 容量：8kg 灭火级别：1A 21B C E 电绝缘强度：50kv/m 驱动气体：氮气 工作压力：1.2MPa 灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15% | 罐 | 12 |
| 34 | 储物柜 | 木质储物柜 | 个 | 6 |
| 35 | 窗帘 | 定制 | 套 | 6 |
| 36 | 减速带 | 材质：铸钢 单元宽度：280mm 单元长度：250mm 厚度：45mm 重量：11kg/米 | 米 | 159 |
| 37 | 中心线路租赁 | 千兆带宽，固定IP，1年 | 条 | 1 |
| 38 | 高清摄像机 | 400万像素 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：红外补光，红外灯：最远可达50 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：4颗红外波长范围：850 nm最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 | 18 |
| 39 | 硬盘录像机 | 双网口、H265、16路、双盘位支持8T | 台 | 2 |
| 40 | 光纤收发器 | 千兆1光口5网口 | 对 | 1 |
| 41 | 光纤收发器 | 千兆1光口2网口 | 对 | 2 |
| 42 | 交换机 | 千兆16网口 | 台 | 2 |
| 43 | 监控立杆 | 6米定制 | 根 | 5 |
| 44 | 辅材 | 二级线缆、接地极、接地母线、分线器、防水胶带等 | 批 | 1 |
| 45 | 智慧园区运营商线路租赁 | 运营商百兆带宽线路租赁一年 | 条 | 20 |

二、商务要求

1、合同的签订：中标人在收到《中标通知书》后，需1日内与招标人签订供货合同。

2、供货服务地点：招标人指定地点。

3、合同签订后120日历天完成供货安装调试。

4、质保期：项目整体验收通过之日起3年。

5、付款方式：双方签订相应合同并在甲方收到乙方对应金额发票后向乙方支付合同总价款的30%；项目主要设备到货至甲方指定地点，经甲方或监理单位确认并收到乙方对应金额的发票后，甲方向乙方支付合同总价款的40%；设备安装调试完毕并在稳定运行一个月，甲方收到乙方对应金额的发票后向乙方支付合同总价款的20%；项目经甲方或监理单位验收合格后甲方一次性支付给乙方剩余合同总价款的10%，乙方向甲方开具相应金额的发票。

6、包装和运输：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.售后服务：

7.1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

7.2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

7.3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。至少确保 3 年稳定的备件供应，并在此后新一代产品中兼容现有设备。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

保修期后乙方将继续履行为客户服务的义务，对于更换的部件或设备

按成本费用计算

第四部分   投标文件内容及格式

注：1、电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制，否则可能影响对投标文件的评价；

2、投标人请按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码；

3、本部分格式仅供参考，除未实质性响应外，不以格式有偏差作为无效投标处理。

投标文件内容

| 项 目 | 审核内容 |  | 格式 | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的封面及目录 | 投标文件的封皮 |  | 格式1 | 1-1 |
|  | 投标文件的目录 |  | 格式2 | 1-2 |
| 资格性 证明材料 | 焦作市政府采购供应商资格信用承诺函 | 原件 | 格式3 | 2-1 |
|  | 其他资格要求（如有需提供） | 扫描件 | 自拟 | 2-2 |
|  | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 原件 | 格式4 | 2-3 |
| 符合性 证明材料 | 投标承诺函 | 原件 | 格式5 | 3-1 |
|  | 投标人公司基本情况简介 | 原件 | 格式6 | 3-2 |
|  | 反商业贿赂承诺书 | 原件 | 格式7 | 3-3 |
|  | 开标一览表 | 原件 | 格式8 | 3-4 |
|  | 报价明细表 | 原件 | 格式9 | 3-5 |
|  | 技术响应表 | 原件 | 格式10 | 3-6 |
|  | 商务响应表 | 原件 | 格式11 | 3-7 |
|  | 中小企业声明函（如是需提供） | 原件 | 格式12 | 3-8 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如是需提供） | 原件 | 格式13 | 3-9 |
|  | 招标文件要求的必须提供的其他材料 | 扫描件 | 自拟 | 3-10 |
| 其他 材料 | 投标人认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料 | 扫描件 | 自拟 | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。

3.以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于投标文件内。

格式1

封  面

（项目名称） 投 标 文 件 （项目编号） （采购编号） 招 标 人： 投 标 人： （单位公章） 法定代表人（负责人）： （电子签章） 地 址： 日 期： 年 月 日

格式2

目      录

资格性证明材料

1.1焦作市政府采购供应商资格信用承诺函……………所在页码

1.2其他资格要求（如有需提供）………………………所在页码

1.3法定代表人身份证明书或授权委托书………………所在页码

……

……

目      录

符合性证明文件

2.1投标函  …………………………………………所在页码

2.2开标一览表………………………………………所在页码

2.2报价明细表………………………………………所在页码

……

2.X商务响应表………………………………………所在页码

其他证明文件

3.1……

格式3

焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（招标人） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表(签字或签章)：

日期：  年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任

职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※此处附法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（单位公章）：

年   月  日

格式4-2

授权委托书

（委托代理人参加投标的，出具此授权委托书）

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为        号、采购编号为   号的       项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）         被授权人：（签字）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

（※此处附被委托人身份证复印件※）

年   月   日

格式5

投标承诺函

致：（招标人）

根据贵方为             项目的投标邀请（项目编号：  采购编号：   ），投标人委托代理人             全名、职务)代表投标人             (投标人名称、地址)提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，承诺如下：

1、所附投标报价表中为人民币         元；

2、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的投标有效期；

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意按无效投标处理并同意接受相关处罚；若中标之后查出有虚假的，同意被取消中标资格并同意接受相关处罚；

4、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行每项规定；

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

6、如果在规定的开标时间后，至投标有效期满前撤回投标文件，我们将自愿接受相关处罚；

7、中标后保证在与采购人签订合同之日起1个工作日内将合同向采购代理机构备案。我单位保证项目验收合格之日起1个工作日内将验收证明（验收书）向采购代理机构备案。

8、保证中标之后按照招标文件的要求提供相关货物或服务，如有违法或出现上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

9、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                       邮箱：

电话：                       传真：

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年  月  日

格式6

投标人基本情况表

| 注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年  月  日

格式7

反商业贿赂承诺书

在                               招标活动中，我单位郑重承诺：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年   月   日

格式8

开标一览表

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购编号 |  |
| 投标总价（小写）： |  |
| 投标总价（大写）： |  |

注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人电子签章，否则其响应作无效投标文件处理。

3.所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年  月  日

格式9

报价明细表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年  月  日

格式10

技术响应表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 招标文件技术规格要求 | 实际 响应情况 | 差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年    月    日

格式11

商务响应表

项目名称：

项目编号：

采购编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（电子签章）

年    月    日

格式12

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）2；

2.（标的名称） ， 属于工业（制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业 [2011]300号。

本项目标的物所属行业：工业。

格式13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日  期

格式14

投标人认为其他需要提供的材料（格式自拟）

第五部分  合同主要条款（参考）

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

甲方（需方）：_________

乙方（供方）：_________

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1．产品清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

2、付款方式及时间：            。

二、交货时间及地点

1．交货时间：         （投标文件承诺时间）。

2．交货地点：  甲方指定地点  。

三、权利义务和质量保证

1．甲方应当在收到乙方提出的验收申请后，    个工作日内对货物进行验收。验收时，甲乙双方必须同时在场。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，签署《验收报告》；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期   年；

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1、质保期自货物安装验收合格之日起，质保期为   年，质保期内因质量问题出现损坏，免费进行维修。质保期满，提供终身免费维修服务，只收取零部件费用。因不可抗力、人为破坏等因素导致的损害、不属于保修范围。免费售后现场技术服务，保证设备的正常运行。

2、售后服务响应时间：在质量保证期内，如若出现故障，在接到故障通知后   小时内做出响应；   小时内到达现场维修，并于    小时内予以解决问题。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价     ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的     ‰的违约金。如乙方逾期交货达     天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的     ‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的     ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1．本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；

2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：_________　　　　　乙方（盖章）：________

法定代表人（签字）：_________　　法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

_______年____月____日　　 　______年____月____日

签订地点：_________　　　　　　 签订地点：_________

特别说明：

1. 除政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，根据《焦作市财政局优化政府采购营商环境 39 项举措》第31条规定：严格合同公告和备案。采购单位要在合同签订后 1 个工作日内通过焦作市政府采购网登陆“河南省电子化采购系统”进行公告并备案。