开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目

竞争性磋商文件

（采购编号：祥符磋商采购-2023-53）

采购人：开封市祥符区公安局

集中采购机构：开封市祥符区公共资源交易服务所

日期：二0二三年十二月

特别提示

1、供应商注册

投标人（供应商）应首先完成办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询开封市公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》），办理CA数字证书及电子签章后，方可办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询开封市公共资源交易中心网站-办事指南）

2、投标文件制作

开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示网上报名。投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/查看。

2.1供应商通过“开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2供应商凭CA密钥登陆会员专区下载招标文件。

2.3供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易中心（http://www.kfsggzyjyw.cn）”电子交易平台内上传；

2.4加密的电子投标文件为“开封市公共资源交易中心（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。中标人在领取中标（成交）通知书时，应提供加密的电子投标文件的资质打印版3份（采购人一份、集中采购一份、政府采购办一份）。

2.5招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.6投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.7供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4.因开封市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

目  录

第一章 竞争性磋商公告	6

第二章 磋商响应人须知	9

第三章 合同条款及格式	39

第四章 采购项目及技术服务要求	45

第五章 竞争性磋商办法	50

第六章 磋商响应文件格式及内容	58

# 竞争性磋商公告

开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目竞争性磋商公告

项目概况

开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/获取采购文件，并于  2024 年 01月10日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：祥符磋商采购-2023-53

2、项目名称：开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：628372.00元	   最高限价：628372.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符磋商采购-2023-53-1 | 开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目 | 628372.00 | 628372.00 |

5、采购需求：

5.1采购内容：为朱仙镇派出所、城关镇派出所、治安大队建设三个分控中心（详细内容及参数详见磋商文件）。

5.2资金来源：财政资金

5.3质量要求：合格，符合现行国家及相关行业标准，达到采购人满意。

5.4服务地点：开封市祥符区公安局指定地点

5.5标包划分：一个包

5.6质保期：1年

6、合同履行期限：合同签订之日起15日历天内供货并安装完毕。

7、本项目是否接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实节约能源、保护环境、落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）；

3.2与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.3按招标文件要求提交投标承诺书、声明函；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标人提供的货物必须是原装全新、符合文件规定技术参数的产品。

### 三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、获取采购文件

1.时间：1.时间：根据汴公管办（2023）6号文规定，调整招标（采购）文件获取时间。在投标截止时间前一天，潜在投标人（供应商）均可通过开封市公共资源交易平台免费获取招标（采购）文件，参与项目投标。

2.地点：开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/）

3.方式：使用CA数字证书登录开封市公共资源交易中心网站并按网上提示下载投标项目电子招标文件及资料。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

## 五、响应文件提交

截止时间：  2024年 1 月 10 日  09  点  30  分（北京时间）

地   点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 六、响应文件开启

时间：  2024年 1月10日  09 点 30 分（北京时间）

地点：开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口市民之家十楼）。

## 七、公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。自本公告发布之日起3个工作日，2023年12月28日至2024年1月2日。

## 八、其他补充事宜

8.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

8.2.在开评标过程中，请各投标人时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，注意最终报价时间，且在规定时间内完成报价，否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅开封市公共资源交易管理中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：开封市祥符区公安局

地址：开封市祥符区纬三路与李太路交叉口

联系人：边女士

联系方式：13592139224

2.采购代理机构：开封市祥符区公共资源交易服务所

地    址：开封市祥符区经一路与纬三路交叉口市民之家9楼909室

联 系 人: 杨先生

联系方式：0371--22700689

## 3.项目联系方式

项目联系人：边女士

联系方式：13592139224

4.行政监督部门：开封市祥符区财政局政府采购监督管理股

联系电话：0371-26668106

# 第二章 磋商响应人须知

竞争性磋商须知前附表

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | ## 采 购 人：开封市祥符区公安局 地 址：开封市祥符区纬三路与李太路交叉口 项目联系人：边女士 联系方式：13592139224 |
|  | 集中采购机构 |  | 集中采购机构名称：开封市祥符区公共资源交易服务所 联系人：杨先生 电话：0371--22700689 地址：开封市祥符区经一路与纬三路交叉口市民之家9楼909室 |
|  | 项目基本情况 |  | 1、项目编号：祥符磋商采购-2023-53 2、项目名称：开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目 3、采购方式：竞争性磋商 4、预算金额：628372.00元 最高限价：628372.00元 5、采购需求： 5.1采购内容：为朱仙镇派出所、城关镇派出所、治安大队建设三个分控中心（详细内容及参数详见磋商文件）。 5.2资金来源：财政资金 5.3质量要求：合格，符合现行国家及相关行业标准，达到采购人满意。 5.4服务地点：开封市祥符区公安局指定地点 5.5标包划分：一个包 5.6质保期：1年 6、合同履行期限：合同签订之日起15日历天内供货并安装完毕。 7、本项目是否接受联合体：否 |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 2 | 供应商资格要求 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实节约能源、保护环境、落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能。 3.本项目的特定资格要求： 3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）； 3.2与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 3.3按招标文件要求提交投标承诺书、声明函； 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人提供的货物必须是原装全新、符合文件规定技术参数的产品。 |
| 3 | 磋商有效期 |  | 自响应文件提交截止之日起60日历天 |
| 4 | 报价费用 |  | 无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报名及磋商有关活动的全部费用。 |
| 5 | 响应文件语言 |  | 中文 |
| 6 | 报价货币 |  | 人民币 |
| 7 | 最高限价 |  | 大写：陆拾贰万捌仟叁佰柒拾贰元整 小写：628372.00元 备注：供应商报价超出最高限价的，按无效标处理 |
| 8 | 现场勘察 |  | 不统一组织，供应商自行勘察。 |
| 9 | 采购人对竞争性磋商文件的澄清或修改 |  | 对磋商文件的澄清或修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以网上（书面）形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日，顺延提交首次相应文件截止时间。 |
| 10 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 获得磋商文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 11 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或者修改的时间 |  | 自磋商文件澄清或修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 12 | 磋商响应文件要求 |  | 供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本竞争性磋商文件第二章磋商响应文件的编制要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应资料及附件。 |
| 13 | 是否允许提交备选响应方案 |  | ■不允许 |
| 14 | 投标保证金 |  | 根据豫财购〔2019〕4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 签字或盖章要求 |  | 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子印章；所有要求法定代表人签章的地方都应用法定代表人 CA 密匙盖电子签章，如供应商的委托人未办理 CA 密匙的，供应商须将委托人签章的地方用其签字后的扫描图片替换到相应格式中。 备注：签章：为法定代表人亲笔签名或电子签名 |
| 16 | 响应文件提交截止时间及地点 |  | 截止时间：2024 年1月10日09点 30 分（北京时间） 地 点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）电子交易平台加密上传。 |
| 17 | 开启时间及地点 |  | #### 时间：2024年1月10日09时30分 （北京时间） 地点: 开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口市民之家十楼） |
| 18 | ## 响应文件提交 |  | ## 1.投标人应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交响应文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确，上传成功后不可撤回。 2. 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在投标截止时间前在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 |
| 19 | 开标程序 |  | 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） 供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成响应文件未解密成功的，视为无效响应文件； 主持人按下列程序主持开标会议仪式： （1）主持人点击“开标”，解密开始倒计时。 （2）供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内远程操作进行解密。 （3）解密时间结束后5分钟质疑时间,无供应商提出疑义，开标结束。 对开标过程和开标记录有疑义： 供应商对开标过程和开标记录有疑义的，应当在远程开标大厅提出，采购人及集中采购机构应及时作出答复，并制作记录。 备注：电子响应文件解密（40分钟之内解密，因供应商原因，超出规定时间未能解密的，视为无效标）。 |
| 20 | 成交候选人 |  | 竞争性磋商小组从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3家成交候选人，由采购人按照竞争性磋商小组推荐的成交候选人顺序确定成交人。 |
| 21 | 成交公告媒介 |  | 《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 22 | 付款方式 |  | 以最终签订合同为准。 |
| 23 | 磋商小组组成 |  | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，其中经济专家1名和专业技术专家1名，并在河南省财政厅评审专家库中随机抽取。 |
| 24 | 履约保证金 |  | 根据《开封市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（汴财购〔2019〕2号）精神，本项目免收履约保证金。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 25 | 监督单位 | 开封市祥符区财政局政府采购监督管理股 电话：0371-26668106 |  |
| 26 | 投标人的联系方式 | 自领取招标文件之日起投标人应保证其提供的联系方式（电话、电子邮件等）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人和集中采购机构不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 27 | 同义词语 |  | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“集中采购机构”与“招标代理机构”含意相同。 |
| 28 | 解释权 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告、供应商须知、评标办法、招标内容及技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或集中采购机构负责解释。 |
| 29 | 招标代理服务费 |  | 本项目不收取招标代理服务费。 |
| 30 | 对成交人的要求： |  | 因成交人在磋商过程中串标、围标、磋商材料弄虚作假或采用其他违法行为获取中标的，一旦被发现，发包人有权单方解除合同，同时成交人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。 |
| 31 | 支持中小企业及监狱企业发展 |  | - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件规定及财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 2、监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 |
| 32 | 节能产品说明 |  | 1.采购项目若含有《节能产品政府采购清单》内强制采购的产品，投标人须在财政部和国家发展改革委联合下发的节能产品政府采购清单范围内选择适用产品投标，否则视为非实质响应招标文件，做无效标处理； 《节能产品政府采购清单》中以“★”标注为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品）。 2、根据财政部、国家发改委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2006〕90号)要求，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品，对优先采购节能产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 注：供应商应提供财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购清单该页并予以标注（复印件加盖投标单位公章）和国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标单位公章），否则不给予价格扣除。 |
| 33 | 环境标志产品说明 |  | 根据财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)要求，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品，对环境标志产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商应提供财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购清单该页并予以标注（复印件加盖投标单位公章）和国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章），否则不给予价格扣除。 |
| 34 | 其他说明 |  | （1）本项目通过开封市公共资源交易中心系统实施电子招投标，必须通过开封市公共资源交易中心系统递交电子响应文件，具体操作流程登陆开封市公共资源交易中心网站下载供应商操作手册查看。 （2）如果采购人对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。 （3）供应商需独立制作、修改和上传响应文件，若因“响应文件制作机器码一致”与其他供应商一致，机器码一致的所有响应文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。 （4）本项目采用“远程不见面”开标方式。供应商应当在规定时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加磋商会议，磋商会议开始后各供应商对电子响应文件进行解密。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）供应商在磋商截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃参加本项目，因供应商原因造成响应文件未解密成功的，视为撤销其响应文件；供应商在参加远程磋商会议时，供应商如果对磋商会议过程有异议的，可在当前页面中提出质疑，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后 5 分钟内提出，如果所有供应商都已解密，可在解密过程中及最后一个供应商解密之后 5 分钟内提出；可以在解密环节看到其他供应商解密状态。 （5）各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。具体程序及供应商操作指南详见 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/24421.jhtml 开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册 |
| 清单可从：中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）等网站下载。 注：对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，只给予其中一个清单的产品的价格扣除，不重复给予价格扣除。 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文，本次招标行业划分：工业 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：投标人(供应商)向采购人（招标人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(投标人)的质疑函(异议书)进行回复。各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 注：成交人在领取成交通知书时向代理机构提供3套装订成册的投标文件，要求必须是在开封市公共资源交易中心网站下载的投标文件，投标文件须装订成册并加盖投标人公章； |  |  |  |

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

## 一、总 则

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所述项目。

2．定义

2.1“集中采购机构”：开封市祥符区公共资源交易服务所。

2.2“采购人”：开封市祥符区公安局

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物” 指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“响应文件”系指磋商供应商向采购人提交的响应文件。

2.8“成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的磋商供应商。

2.9“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.10“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门和公共资源交易平台禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的（期限已满的除外）；

（7）法律法规规定的其他情形。

## 3.采购方式及磋商供应商要求

3.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

3.2磋商供应商要求：符合“竞争性磋商前附表”中要求的磋商供应商。

3.3 磋商供应商应遵守《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

3.4（竞磋项目允许联合体投标时若有）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个竞争性磋商供应商的身份竞磋。

以联合体形式参加竞磋的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定竞争性竞磋供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞磋文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞磋，也不得组成新的联合体参加同一项目竞磋。

## 4.磋商费用

4.1无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人和集中采购机构均无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。

4.2 本项目不收取招标代理服务费。

5.竞争性磋商文件的约束力

5.l 供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本竞争性磋商文件由采购人负责解释。本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，磋商采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

6、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规约束。

## 二、竞争性磋商文件

7．竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商响应人须知

（3）合同条款及格式

（4）采购项目及技术服务要求

# （5）竞争性磋商办法

（6）磋商响应文件格式及内容

7.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 竞争性磋商文件的澄清与修改

8.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人、集中采购机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人、集中采购机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易网》上以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取（购买）竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、集中采购机构顺延提交（接收）响应文件截止时间。

8.2供应商有权要求采购人对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

8.3供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前2个工作日前按磋商公告或竞争性磋商前附表中的联系方式，以书面形式通知集中采购机构。

## 三、磋商响应性文件的编制

9. 要求

9.1供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

9.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

9.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

10.响应性文件的语言及度量衡

10.1响应性文件以及供应商与采购机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。

10.3关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.4本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

## 11.磋商响应文件的真实性与准确性

11.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

11.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

12.响应性文件的组成

12.1响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第六章。

13.响应性文件格式

13.1供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

## 14. 磋商报价

14.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

14.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

14.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价包括全部所投入该项目的材料费、人员工资、公司管理成本、福利待遇等、利润及相关税费、采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用等其他有关的所有费用的总和。

14.4投标报价应完全包括磋商文件规定的谈判范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

14.5供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

14.6 最后报价不得超过采购控最高限价。

14.7本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

14.7.1监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14.7.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的。

## 15.响应性文件有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“竞争性磋商前附表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

## 16.磋商响应文件份数和签署

16.1磋商响应人应准备电子投标文件1份。

16.2磋商响应人应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件。

16.3 电子响应文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

16.4磋商响应人提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

16.5电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四、磋商供应商响应文件的递交

## 17.磋商供应商响应文件的提交

17.1磋商响应人应在投标邀请函中规定的磋商响应文件接收截止日期和时间前，将加密电子磋商响应文件上传到开封市公共资源交易信息网。

17.2 集中采购机构拒绝接收在竞争性磋商文件规定的加密电子磋商响应文件接收截止时间之后递交的加密电子投标文件。

17.3 若集中采购机构推迟了加密电子磋商响应文件接收截止时间，集中采购机构和磋商响应人受加密电子磋商响应文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.4磋商供应商应清楚竞争性磋商文件必须直接从集中采购机构获得，从其他地方获得的竞争性磋商文件编制的磋商响应文件将被视为无效。

## 18.磋商供应商响应文件的修改和撤回

18.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行签署，并注明“修改响应性文件”字样。修改文件须在响应性文件接收截止时间前上传到开封市公共资源交易网。

18.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

18.4无论成交结果如何，收到的响应文件，均不退还。

18.5 供应商有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其响应性文件：

18.5.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

18.5.2 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

## 五、竞争性磋商

19.磋商时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表规定的响应性文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商。供应商代表无需到场参加磋商会议。

- 20.组建竞争性磋商小组

20.1采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

20.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共3人组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

20.3磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与供应商或供应商主要负责人是近亲属的；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

## 21.开标

21.1开标前，集中采购机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件远程解密，监督员监督下解密所有磋商响应文件。

21.2磋商响应人如未在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前成功上传或误传加密的磋商响应文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

21.3主持人按下列程序进行:

本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因投标人原因造成投标文件未解密成功的，视为无效投标文件；

### 22.开标过程和开标记录有疑义

供应商在参加远程谈判会议时，供应商如果对谈判会议过程有疑义的，可在当前页面中提出疑义，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后 5分钟内提出，如果所有供应商都已解密，可在解密过程中及最后一个供应商解密之后5分钟内提出；可以在解密环节看到其他供应商解密状态具体程序及供应商操作指南详见http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/24421.jhtml开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册。采购人应当场作出答复，并制作记录。供应商代表认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。并制作记录。

## 23.磋商小组和评审方法

23.1磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。

23.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者集中采购机构说明情况。

23.3磋商小组将首先对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按磋商程序进行磋商和评审。

23.4在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应在网上系统内提交，答复应当在接到澄清通知书30分钟完成，否则视为放弃澄清。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

23.5采购人、集中采购机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

23.6采购人、集中采购机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

24、形式评审、资格性和符合性审查

24.1形式评审的内容包括：

（1）供应商的名称是否与营业执照一致；

（2）磋商响应文件签字盖章是否有法定代表人或其委托人盖个人电子签章并加盖单位电子印章；

（3）响应文件格式是否符合竞争性磋商文件格式要求；

（4）报价是否唯一。

24.2资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明、反商业贿赂承诺书等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

24.2.1资格性审查的内容包括：

（1）竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

（2）反商业贿赂承诺书等。

24.3符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

24.3.1符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

注意事项：形式评审、资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第五部分规定。

形式评审、资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

24.4没有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的竞争性磋商文件。

有下列情形之一者视为未实质性响应竞争性磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商或融资方与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询、提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务或竞争性磋商文件编制的；

3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；

5）供应商资格证明材料未提供或资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但竞争性磋商文件有要求的除外；

7）响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

8）磋商价格高于竞争性磋商文件设定的最高控制价的；

9）不接受磋商有效期要求的；

10）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

11）存在竞争性磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

12）响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

13）违反《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定要求的；

14）响应文件附有采购人不能接受的条件；

15）不响应招标文件项目技术要求、项目商务要求的；

16）在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，磋商响应人未在规定的30分钟内作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理；

17）被磋商小组认定存在重大负偏离的；

18）响应文件制作机器码一致的，视为无效响应。

19）违反法律、行政法规法规、竞争性磋商文件规定的其他情形

参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；

- 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

- 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 其它涉嫌串通的情形。

24.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.6细微偏差不影响报价文件的有效性：

细微偏差是指报价文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他被磋商供应商造成不公平的结果。

24.7实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

24.8重大偏离系指供应商提供服务项目明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

24.9竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

25.响应性文件的澄清

25.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件均在系统内作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用电子文档形式，并由供应商电子签章。由授权代表签字的，应当附授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。磋商供应商不按磋商小组规定的时间在线上进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，将视为放弃该权利。磋商供应商的澄清材料作为响应文件的补充。

25.3算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

25.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

25.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

25.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

26.竞争性磋商

26.1  形式评审、资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

26.2磋商内容包括：

26.2.1按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

26.2.2按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

26.2.3按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

26.2.4磋商报价

（1）磋商响应人应按照竞争性磋商文件提供的磋商报价表格式填写提供各项项目的单价和总磋商响应价。如果单价和总磋商响应价之间有差异，评审以单价为准。磋商响应人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其磋商响应文件将被拒绝。

（2）磋商响应总报价应是完成竞争性磋商文件所规定的项目全部内容及验收所产生的所有费用。

（3）磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部内容，不得任意分割或合并所规定的分项。

（4）磋商响应人在每次磋商时只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的磋商响应。

（5）磋商响应人不得以任何理由在磋商后至最终报价之前对磋商报价予以修改，报价在磋商响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的磋商响应，将被视为非实质性响应磋商响应而予以拒绝。

26.3在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组可以要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在当天规定时间内完成有关澄清、磋商和最后报价的准备工作）。

26.4在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

26.4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子文档形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商。

26.4.2供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表加盖电子印章。由授权代表签字的，应当附授权书。供应商为自然人的，应当由本人签章并附身份证明。

26.5本次竞争性磋商进行多轮次报价。响应性文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表加盖电子印章，在规定的时限内递交给竞争性磋商小组，竞争性磋商最终报价以供应商的最后一轮次报价为准。

26.6竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.7经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.8磋商小组根据各供应商最总得分由高到低进行排序，推荐3名以上为成交供应商，并编制完成磋商报告。

26.9已提交响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据竞争性磋商情况退出竞争性磋商，须有正当理由向采购人提出书面申请，经同意后退出，否则，采购人视供应商为恶意竞标，将形成书面报告上报行政监督部门。

26.10出现下列情形之一的，采购人或者集中采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交通知

27.成交通知

27.1集中采购机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定供应商。自成交供应商确定之日起2个工作日内，集中采购机构将在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

27.2 采购人在收到评审报告5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序为成交供应商。

27.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.4 成交通知书在投标有效期内将作为签订合同的依据。成交人在发布成交结果公告之日起2个工作日内领取中标（成交）通知书，未在规定时间领取中标（成交）通知书的，视为放弃成交资格，并承担由此引起的一切后果。

## 七、授予合同

28.签订合同及合同的执行

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照竞争性磋商文件确定签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件的合同文本。

28.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

28.4签订合同后，成交磋商供应商不得将工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交磋商供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交磋商供应商还应承担相应赔偿责任。

28.5如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定.在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商”

28.6政府采购合同签订后，双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》及有关法律法规中的规定执行。

28.7合同一式肆份，采购人、成交供应商、集中采购机构和财政局各壹份。

## 八、质疑与投诉

29. 询问和质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定向招标人或集中采购机构网上提出询问，但答复内容不涉及商业秘密。

29.2供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在网上以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

质疑应当以书面形式并由法定代表人、主要负责人签字或签章，并加盖公章后，向采购人和集中采购机构提出，质疑函应当包括下列内容（开封市公共资源交易网上有范本）：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

以上资料一式二份（采购人、集中采购机构各执一份）。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。集中采购机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

法定代表人：固定电话：手机号：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，以本单位名义处理一切与之有关的事务，包括以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、质疑、投诉处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　年月日至年月日　。

代理人无转委托书权。

此处附：法定代表人身份证正反面复印件、委托代理人身份证正反面复印件

质疑人（盖单位章）：

法定代表人签章：

委托代理人签字：

29.3.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，集中采购机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

### 30.投诉

30.1质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

30.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

30.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

九、其他

31.纪律和监督

31.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 31.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 31.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对供应商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 31.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

32.腐败与欺诈行为

在磋商和合同实施期间，要求采购人以及磋商供应商遵守最高的道德标准。为此，特定义如下词汇：

32.1“腐败行为”是指在磋商或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

32.2“欺诈行为”是指通过提供伪证影响磋商或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括磋商供应商之间串通（在提交竞争性磋商文件之前或之后），人为地使磋商失去竞争性，从而使采购人无法从自由竞争中获得利益的行为。

33.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

33.1 关于投标的规定

33.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）

33.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业提供的服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

33.1.3残疾人福利性单位

33.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

33.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和竞争性磋商文件规定追究法律责任。

33.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

33.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

（1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

33.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标货币为人民币；

33.4部分中小企业划型标准规定

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

34.本竞争性磋商文件解释权归采购人所有

构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告（投标邀请书）、磋商人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

## 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示。

- 第三章 合同条款及格式

开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统项目

政府采购合同（参考）

（合同编号       ）

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与磋商文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（委托方）：

地址：

乙方（中标方）：

注册地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照                的招标结果（项目名称：               ，项目编号：        ）签订本合同。

- 一、基本情况

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（台）：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：         ，（￥：_______元）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

供货范围：

| 货物名称 | 规格 | 品牌 | 配置型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1.本采购合同；

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件中的“采购内容及技术要求”；

5.中标人的投标文件中的“投标内容及货物分项报价表”及“服务承诺”；

6.经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在前者为准。

签订合同时，不得改变成交的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.3乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、保密义务

（一）甲、乙双方均承担保密义务。

（二）乙方对在执行本协议期间所掌握的甲方内部情况、知识产权、商业秘密及本协议所约定实现的成果负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向社会和第三者透露。

八、转包或分包

8.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、质保期

9.1 质保期      年。供方所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求，供方保证按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，需方对货物的规格、型号、质量有异议的应在收到货物15日内以书面形式向供方提出。

十、交付期、交付方式及交付地点

10.1 交付期：_________

10.2 交付方式：_________

10.3 交付地点：_________

十一货款支付

11.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

11.3 甲方付款方式：

11.3.1合同签订后15日内，付合同价款的       作为预付款；货物到达指定场地，安装、调试完毕并经验收合格后当年底付合同总价的      ，余款5%作为质保金，待质保期满后无质量问题，一次性无息返还。每次付款前，卖方应提供等额正式发票。甲方自收到发票之日起15日内支付。

11.3.2乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

13.2乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

13.3 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

13.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___24_小时内到达甲方现场。

13.5 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.6上述的货物及服务免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13.7乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

13.8若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

13.8.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

13.8.2 产品中若包含计算机、空调、电子产品等则由乙方提供至少  3 年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（请分别出：           ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

13.8.3 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

13.8.4 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

13.8.5 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

十四、调试和验收

14.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在三个工作日内验收。

14.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

14.6质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

十五、货物及服务包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

15.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之三违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十九、履约保证金。不收取。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证盖章后生效。

20.2本合同未尽事宜，本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和投标文件中的实质性内容）。

20.3本合同一式__肆_份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方和采购代理机构各执一份，开封市祥符区财政局政府采购监督管理股一份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章 ）                          乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）  法定代表人或委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

年   月   日                           年   月   日

第四章 采购项目及技术服务要求

开封市祥符区公安局分控中心大屏显示系统需求表

| 一、朱仙镇派出所分控中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 所需数量 |
| 1 | 液晶拼接单元 | 1、屏幕尺寸：49寸，LED光源； 2、分辨率：1920*1080， 3、双边拼缝≦3.5mm， 4、水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 5、响应时间≦8ms； 6、亮度：≥700cd/m2； 7、对比度：不低于4000:1 8、图像显示清晰度：不低于1000TVL 9、信号输入：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 10、信号输出：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 11、信号输入（选配）：SDI、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(网络解码)(支持4路1080P/16路D1解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码) 12、信号输出（选配）：DP （提供公安部检测报告扫描件） | 12台 |
| 2 | 大屏壁挂支架 | 壁挂式设计，按实地 12 单元（3 x 4 规格）设计，钢质。 | 4套 |
| 3 | LED条屏 | 4.32米*0.344米尺寸 驱动网口显示 含框架 | 1套 |
| 4 | 网络视频解码器 | 单台设备不少于12路HDMI接口输出，4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） ◎ 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 ◎ 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码 ◎ 支持第三方非标码流解码显示 ◎ 支持鱼眼校正◎ 支持保存预案，并可设置规定时间轮巡 ◎ 支持每个通道任意开窗、漫游 ◎ 输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768不少于六种显示分辨率 ◎ 支持双电源冗余（标配单电源） ◎ 具有2组风扇，支持热插拔和智能风速调节功能，支持吹和抽两种模式同时工作 ◎ 支持高清底图上墙显示 ◎ 支持1/4/9/16画面分割 ◎ 支持主动解码和被动解码两种解码模式 ◎ 最大支持M*N=12拼接模式◎ 支持远程录像文件的解码输出 ◎ 融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致 ◎ 支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 ◎ 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 ◎ 加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 ◎ 支持解码轮巡 ◎ 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 ◎ 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 ◎ 标准2.5U机箱 | 1台 |
| 5 | 可视化应急指挥调度系统软件 | 基于视频云架构，集成音视频指挥调度基础层功能模块，实现语音、视频、定位高度融合，基于一张图提供应急指挥救援、音视频资源的统一化调度与管理，并对事件全程闭环跟踪，极大提升事件的处置效率。 | 1套 |
| 6 | 操作台 | 二连操作台 1260mm*830mm*900mm | 1套 |
| 7 | 操作台 | 三联操作台1860mm*830mm*900mm | 1套 |
| 8 | 大屏链接线缆 | 大屏线缆，HDMI信号源线缆定制。 | 12套 |
| 9 | 配电箱 | 空开、漏电保护器、防雷插座。 | 1台 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 300米 |
| 11 | 光纤收发器 | 1000M光纤收发器：SC或FC光口可选，单模40公里，波长1310nm。 | 2对 |
| 12 | 4芯室外单模光纤 | 单模4芯 | 2000米 |
| 13 | 8口终端盒 | 国标 | 2个 |
| 14 | 单模ST光纤耦合器 | 国标 | 8个 |
| 15 | 3米FC单模尾纤 | 3米单摸跳线光纤跳线 | 8条 |
| 16 | 光纤熔接费 | 国标 | 32点 |
| 17 | 运输安装调试费 |  | 1套 |
| 二、城关派出所分控中心 |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接单元 | 1、屏幕尺寸：49寸，LED光源； 2、分辨率：1920*1080， 3、双边拼缝≦3.5mm， 4、水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 5、响应时间≦8ms； 6、亮度：≥700cd/m2； 7、对比度：不低于4000:1 8、图像显示清晰度：不低于1000TVL 9、信号输入：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 10、信号输出：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 11、信号输入（选配）：SDI、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(网络解码)(支持4路1080P/16路D1解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码) 12、信号输出（选配）：DP （提供公安部检测报告扫描件） | 12台 |
| 2 | 大屏壁挂支架 | 壁挂式设计，按实地 12 单元（3 x 4 规格）设计，钢质。 | 4套 |
| 3 | LED条屏 | 4.32米*0.344米尺寸 驱动网口显示 含框架 | 1套 |
| 4 | 网络视频解码器 | 单台设备12路HDMI接口输出，4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） ◎ 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 单台设备不少于12路HDMI接口输出，4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） ◎ 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 ◎ 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码 ◎ 支持第三方非标码流解码显示 ◎ 支持鱼眼校正◎ 支持保存预案，并可设置规定时间轮巡 ◎ 支持每个通道任意开窗、漫游 ◎ 输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768不少于六种显示分辨率 ◎ 支持双电源冗余（标配单电源） ◎ 具有2组风扇，支持热插拔和智能风速调节功能，支持吹和抽两种模式同时工作 ◎ 支持高清底图上墙显示 ◎ 支持1/4/9/16画面分割 ◎ 支持主动解码和被动解码两种解码模式 ◎ 最大支持M*N=12拼接模式◎ 支持远程录像文件的解码输出 ◎ 融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致 ◎ 支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 ◎ 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 ◎ 加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 ◎ 支持解码轮巡 ◎ 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 ◎ 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 ◎ 标准2.5U机箱 | 1台 |
| 5 | 可视化应急指挥调度系统软件 | 基于视频云架构，集成音视频指挥调度基础层功能模块，实现语音、视频、定位高度融合，基于一张图提供应急指挥救援、音视频资源的统一化调度与管理，并对事件全程闭环跟踪，极大提升事件的处置效率 | 1套 |
| 6 | 操作台 | 二连操作台 1260mm*830mm*900mm | 1套 |
| 7 | 操作台 | 三联操作台1860mm*830mm*900mm | 1套 |
| 8 | 大屏链接线缆 | 大屏线缆，HDMI信号源线缆定制。 | 12套 |
| 9 | 配电箱 | 空开、漏电保护器、防雷插座。 | 1台 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 300米 |
| 11 | 光纤收发器 | 1000M光纤收发器：SC或FC光口可选，单模40公里，波长1310nm。 | 2对 |
| 12 | 4芯室外单模光纤 | 单模4芯 | 600米 |
| 13 | 8口终端盒 | 国标 | 2个 |
| 14 | 单模ST光纤耦合器 | 国标 | 8个 |
| 15 | 3米FC单模尾纤 | 3米单摸跳线光纤跳线 | 8条 |
| 16 | 光纤熔接费 | 国标 | 32点 |
| 17 | 运输安装调试费 |  | 1套 |
| 三、一村一警指挥中心（治安大队） |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接单元 | 1、屏幕尺寸：55寸，LED光源； 2、分辨率：1920*1080， 3、双边拼缝≦3.5mm， 4、水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 5、响应时间≦8ms； 6、亮度：不低于500cd/m2； 7、对比度：不低于4000:1 8、图像显示清晰度：不低于1000TVL 9、信号输入：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 10、信号输出：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 11、信号输入（选配）：SDI、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(网络解码)(支持4路1080P/16路D1解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码) 12、信号输出（选配）：DP （提供公安部检测报告扫描件） | 12台 |
| 2 | 大屏壁机架 | 壁挂式设计，按实地 12 单元（3 x 4 规格）设计，铝合金专用定制。 | 4套 |
| 3 | 底座 | 55寸拼接单元底座 | 4个 |
| 4 | 网络视频解码器 | 单台设备不少于12路HDMI接口输出，4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） ◎ 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 ◎ 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码 ◎ 支持第三方非标码流解码显示 ◎ 支持鱼眼校正◎ 支持保存预案，并可设置规定时间轮巡 ◎ 支持每个通道任意开窗、漫游 ◎ 输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768不少于六种显示分辨率 ◎ 支持双电源冗余（标配单电源） ◎ 具有2组风扇，支持热插拔和智能风速调节功能，支持吹和抽两种模式同时工作 ◎ 支持高清底图上墙显示 ◎ 支持1/4/9/16画面分割 ◎ 支持主动解码和被动解码两种解码模式 ◎ 最大支持M*N=12拼接模式◎ 支持远程录像文件的解码输出 ◎ 融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致 ◎ 支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 ◎ 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 ◎ 加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 ◎ 支持解码轮巡 ◎ 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 ◎ 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 ◎ 标准2.5U机箱 | 1台 |
| 5 | 可视化应急指挥调度系统软件 | 基于视频云架构，集成音视频指挥调度基础层功能模块，实现语音、视频、定位高度融合，基于一张图提供应急指挥救援、音视频资源的统一化调度与管理，并对事件全程闭环跟踪，极大提升事件的处置效率 | 1套 |
| 6 | 大屏链接线缆 | 大屏线缆，HDMI信号源线缆定制。 | 12套 |
| 7 | 六类网线 | 室内六类网线 | 1箱 |
| 8 | 配电箱 | 空开、漏电保护器、防雷插座。 | 1台 |
| 9 | 电力电缆 | YJV-3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 310米 |
| 10 | 运输安装调试费 |  | 1套 |

注：

1、同品牌的认定：本项目核心产品为液晶拼接单元，多家投标人提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 2、验收标准：符合国家及行业现行标准规范要求，达到合格标准。

- 第五章 竞争性磋商办法

磋商办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 响应文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖企业电子签章或个人电子签章 |
|  |  |  | 报价文件格式 | 符合第六部分“报价文件内容及格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照 |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度财务审计报告，新注册企业按实际成立年限提供，或提供银行出具的资信证明 |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 出具承诺书 |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和社保证明材料 |
|  |  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 出具书面声明 |
|  |  |  | 反商业贿赂承诺书 | 出具承诺书 |
|  |  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； |
|  |  |  | 投标人提供的货物必须是原装全新、符合谈判文件规定技术参数的设备或产品 | 出具承诺书 |
|  |  |  | 保证金和履约保证金承诺书 | 出具承诺书 |
|  |  |  | 硬件特征码 | 供应商上传响应文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他供应商相同。 |
| 注：投标文件中须附与原件一致的扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  |  | 合同履行期限： | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  |  | 采购内容及技术要求 | ## 详见第四章要求 |

一、评审办法

（一）评审程序:

1、磋商小组对竞争性磋商文件进行确认。

2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

3、形式性审查、资格性审查、符合性审查。磋商开始后，磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对响应文件进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

4、技术评审。磋商小组对响应文件在质量、技术等方面是否能满足竞争性磋商文件实质性要求进行评审。

5、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

6、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效磋商。

7、磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应竞争性磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价。 以最后一次报价为最终报价。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（二）评分办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先，技术标得分相等的，由采购人自行确定。

| 条款序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值组成 （总分100分） | 投标报价：30分 技术部分：60分 商务部分：10分 |
| 2.2.1（1） | 投标报价（30分） | 评标基 准价 | 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 |
|  |  | 报价计算公式 （30分） | 供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算报价得分； 3、根据《中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 价格扣除： 1、为贯彻落实财库[2020]46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）；按要求出具《中小企业声明函》，根据《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（汴财购〔2022〕3号），对小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-20%），其余单位投标报价=投标报价 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。 |
| 2.2.2（2） | 技术部分（60分） | 技术规格、参数（0-20分） | 投标货物完全满足磋商文件技术参数指标的，得20分。按照标准，逐一核对，每有一条功能不能满足的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 实施方案（0-15分） | 整体实施方案、安装方案及验收方案（0-15分） 1、 整体实施方案完整，安装方案合理，安装调试检测设备齐全，管理机构健全、人员安排合理、职责明确、流程合理，验收方案及验收程序合理严谨规范；(7＜得分≤15) 2、 整体实施方案比较完整，有安装方案，安装调试检测设备齐全，设置有管理机构、人员安排清晰、职责明确、流程基本合理，验收方案及验收程序相对规范；（3＜得分≤7） 3、 实施方案漏项，但通过补充仍能满足项目实施需要。安装方案不详，安装调试检测设备欠缺，管理机构设置缺失、职责模糊，验收方案及验收程序缺乏实操性；（0＜得分≤3） 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 |
|  |  | 质量保证（0-15分） | 质量保证措施：（0-6分） 1、措施完善，内容全面、合理、可行性强，遵守采购人的技术路线；(3＜得分≤6) 2、基本能保证项目质量，遵守采购人的技术路线，内容简单，可行性不强；（0＜得分≤3） 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 安全保证措施：（0-6分） 1、措施完善，内容全面，科学合理，责任明确，可行性强；(3＜得分≤6) 2、内容简单，可行性不强；（0＜得分≤3） 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 维护方案：（0-3分） 依据供应商提供的维护方案，针对项目情况制定维护方案，具有改正性维护、适应性维护、完整性维护和预防性维护。 - 方案详细、准确，具备可行性的；(2＜得分≤3) - 方案比较详细、比较准确，比较具备可行性的；（0＜得分≤2） 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 对使用部门的人员制定培训方案（0-5分） 1、培训方案内容详细全面，合理可行，能有效保证项目服务质量；(3＜得分≤5) 2、培训方案内容基本可行；(0＜得分≤3) 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 |
|  |  | 紧急处置预案 （5分） | 突发事件应急预案、合理化建议；（0-5分） - 内容全面、科学、合理、可行性强；(3＜得分≤5) - 内容合理，有一定的可行性；(0＜得分≤3) 缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 |
| 2.2.2（3） | 商务部分（10分） | 售后服务 承诺 （10分） | 1.供应商提供质量保证期内、外服务标准及承诺，人员培训承诺， 服务承诺（技术支持范围、保修服务标准、故障响应及修复时间、 服务方式及保障措施等是否完善合理），磋商小组根据响应文件中售后服务及承诺内容进行评价（0-7分）： ①响应以上售后服务要求，售后保障服务的内容、形式，方案详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，满足以上服务内容的；(4＜得分≤7) ②基本响应以上售后服务要求，售后保障服务的内容、形式，方案基本详实、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体的；(0＜得分≤4) ③缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。2.优惠条款服务承诺（0-3分）： ①供应商对采购人优惠承诺，质保期延长、备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，具有实质性优惠承诺；(2＜得分≤3) ②供应商对采购人提出优惠承诺，不具有实质性优惠承诺的得分；(0＜得分≤2) ③缺项或完全与本项目采购需求无关的得0分。 |

二、推荐成交候选人

评审委员根据各个供应商得分高低，确定成交供应商。评审委员会对满足竞争性磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，所有评委打分的算术平均值为该供应商的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐3名成交供应商。并编写评审报告。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，以技术指标得分高的优先；如果技术指标得分也相等，按照现场随机抽签确定成交供应商顺序。

集中采购机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序的供应商为成交供应商。

三、保密及其它注意事项

（1）磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

（2）评审期间根据需要对磋商响应文件中有关问题分别向供应商进行询问，请各供应商及时在线上予以答复及书面澄清，并经法定代表人或其委托代理人签署。澄清的文件将作为响应文件的组成部分。

（3）在磋商评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

（4）为保证评审的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将磋商评审情况扩散出磋商小组人员之外。

（5）集中采购机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

（6）在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在30分钟内做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理

四、竞争性磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者集中采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 第六章 磋商响应文件格式及内容

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （项目名称）  标（包）

- 竞争性磋商响应文件

- （项目编号：）

采购人名称：

供应商名称:（盖企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子签章）

地     址：

日    期：     年    月    日

目录

一 、磋商响应书及报价一览表…………………………………  所在页码

1.1磋商响应书………………………………………………… 所在页码

- 1.2报价一览表………………………………………………… 所在页码

1.2.1货物分项报价表………………………………………… 所在页码

二、法定代表人身份证明及授权委托书…………………………所在页码

三、货物产品规格一栏表…………………………………………所在页码

3.1备品、备件表……………………………………………… 所在页码

3.2技术规格偏差表…………………………………………… 所在页码

四、供应商公司基本情况…………………………………………所在页码

### 五、技术部分内容…………………………………………………所在页码

### 六、商务部分内容…………………………………………………所在页码

# 七、资格证明文件及服务要求证明材料…………………………所在页码

八、落实政府采购政策的证明材料………………………………所在页码

九 、河南省政府采购合同融资政策告知函…………………… 所在页码

十、其他……………………………………………………………所在页码

- 一、磋商响应书及报价一览表

1.1磋商响应书

致： （采购人）

1.根据贵方发出的   （项目名称）磋商项目的磋商文件，愿意以人民币（大写        ）（小写￥：     ）元的报价，合同履行期限：    ，质量要求：          。按合同约定完成所有的内容。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）本报价书所附报价一览表中的应提供和交付的工程报价总价为我方的正式磋商报价，对我方起约束作用。

（2）被磋商供应商将按磋商、报价文件的规定履行合同责任和义务。

（3）被磋商供应商已详细阅读审查磋商文件全部内容，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。如有不明确及误解，且没有在报价文件接收截止时间前按要求向贵方提出，在磋商时间以后我方不再有对磋商文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

（4）投标有效期为：投标文件截止时间之日起60日历天。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据及资料。

被磋商供应商（盖单位电子印章）：

法定代表人或授权代理人（盖个人电子签章）：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

年       月       日

- 1.2报价一览表

| 项目名称及第 包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 采购内容 |  |  |
| 磋商报价 | 人民币（大写） | （小写） |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 磋商有效期 | 响应文件截止时间之日起60日历天 |  |
| 是否为小微型企业 |  |  |

1.报价一览表仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最终报价为准。

2.二次或多轮报价在系统内填报，请供应商及时关注，报价直到磋商小组不再要求填报为止，最后一次报价为最终报价

注：各供应商的投标报价需在合理范围，不可恶意低于成本报价。凡不能合理解释价格构成因素的异常低价，磋商小组可以直接判定为低于成本报价，剥夺其中标（成交）资格。低于成本报价涉嫌不正当竞争和价格违法，应当依法受到追究，不应成为竞标优势和质疑中标价格的理由。

供应商：（盖企业电子印章）

法定代表人或被授权人：（盖个人电子签章）

日期：     年   月   日

1.2.1、货物分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

包号：

单位：元/人民币

供应商：（盖企业电子印章）

法定代表人或被授权人：（盖个人电子签章）

日  期：       年    月     日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2.1法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月     日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：    职务：   系（投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证明扫描件

| 法定代表人身份证扫描件（正面） | 法定代表人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |

供应商名称：（盖企业电子印章）

法人代表人或授权委托人：（盖个人电子印章）

日期：       年   月   日

### 2.2授权委托书

（委托代理人参加投标的，出具此授权委托书）

本人（姓名）      系（供应商名称）   的法定代表人，委托人授权（被授权人的姓名、职务）      为委托人的委托代理人，代理人根据授权，就项目编号：的项目以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、质疑、投诉、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年   月     日签字生效，特此声明。

委托期限：

代理人无转委托权。

注：后附法定代表人身份证明

| 法定代表人身份证扫描件（正面） | 法定代表人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |

注：后附委托代理人身份证明

| 委托代理人身份证扫描件（正面） | 委托代理人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |

供应商：盖企业电子印章）

法定代表人：（盖个人电子签章）

被授权人：（盖个人电子签章）

日  期：     年   月  日

注：

1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需提交授权委托书。

2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。

- 三、货物产品规格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人：（盖个人电子签章）

日  期：     年   月   日

3.1备品、备件表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人：（盖个人电子签章）

日  期：     年   月   日

- 3.2技术规格偏差表

项目名称：

包号：

| 序号 | 设备或产品名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标书偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 设备或产品名称 |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或产品名称 |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号 |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人：（盖个人电子签章）

日  期：     年   月   日

注：1.投标货物或商务条款若有存在偏差的应如实填写本表，逐条描述是否响应，缺少的条款将视为不响应

- 2.参数内容以磋商文件第四章内容为主

四、供应商基本情况

（磋商办法中要求的其他资料及供应商认为其他必要的内容或证明资料）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号（多证合一） |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容

五、技术部分内容

- 六、商务部分内容

- 七、资格证明文件及服务要求证明材料

以下证件响应文件中附扫描件：

1、有效的企业法人营业执照或其他有效登记证书；（附件1）

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（附件2）

3、提供2022年度财务审计报告，新注册企业按实际成立年限提供，或提供银行出具的资信证明；（附件3）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和社保证明材料）；（附件4）

注：a.税收证明材料主要指参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税、企业所得税的凭据。

b.缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录书面声明（附件5）；

6、反商业贿赂承诺书（附件6）

7、信誉要求：供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）（查询内容为是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）（查询内容为政府采购严重违法失信行为记录名单）查询供应商信用记录；提供查询截图扫描件。（附件7）

8、投标人提供的货物必须是原装全新、符合谈判文件规定技术参数的设备或产品；（附件8）

9、供应商上传响应文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他供应商相同（附件9）。

10、磋商保证金和履约保证金承诺书（附件10）。

附件1：

有效的企业法人营业执照或其他有效登记证书

供应商名称：（盖企业电子印章）

日      期:      年    月    日

附件:2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

本公司郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（附相关证明材料）

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

供应商名称：（盖企业电子印章）

日      期:      年    月    日

1.人员安排

| 序号 | 姓名 | 本项目中拟任岗位 | 职业资格 | 职称 | 工作经验简介 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.拟投入本项目主要技术设备

| ## 序号 | ## 名称 | ## 数量 | ## 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

附件3：

财务审计报告

（提供2022年度，新注册企业按实际成立年限提供，或提供银行出具的资信证明）

附件4：

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（提供2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和社保证明材料）；

附件5：

书面声明

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（编号：       ）政府采购活动前3年内的在经营活动中没有重大的违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

单位名称： （盖单位电子印章）

法定代表人或委托代理人：(盖个人电子签章)

日期：      年    月    日

附件6：

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在         （项目名称）采购活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人： （盖单位电子印章）

法定代表人或委托代理人：(盖个人电子签章)

日期：      年    月    日

附件7：

信誉要求

（查询时间为招标公告发布日期之后，并提供以上查询截图扫描件）

附件8：

承诺书

（投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品）格式自拟

供 应 商：（盖企业电子印章）

法定代表人或被委托人： （盖个人电子签章）

日    期：    年   月   日

附件9：

其他承诺

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封区域参与招标投标活动并在网上予以通报。

单位名称：（盖单位电子印章）

日  期：      年    月     日

附件10：

磋商保证金和履约保证金承诺书

（格式自拟）

承诺人：（盖单位电子印章）

日    期：      年    月     日

备注：按照上级财政部门要求，本项目不收取磋商保证金和履约保证金，供应商必须承诺保质保量完成采购任务，如若按期完不成采购任务，必须接受什么样的处罚。

- 八、落实政府采购政策的证明材料

1.《中小企业声明函》（附件1）

2.《残疾人福利性单位声明函》（附件2）

3.监狱企业的证明文件（附件3 格式自拟）

- 附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；制造商为（企业名称    ），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；制造商为（企业名称   ），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖单位电子印章）

日 期：      年    月     日

注 ：1、从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、非中小企业的，可不提供此函。

- 附件2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位电子印章）：

日期：    年  月  日

备注：

1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非福利性单位投标时不用提供该声明。不用盖电子印章。

- 附件3：

监狱企业的证明文件

（格式自拟）

供应商名称：（盖单位电子印章）

日期：  年  月  日

备注：

1、该证明文件是针对监狱企业的，非监狱企业投标时不用提供该声明。不用盖电子印章。

2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

九、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

十、其  他

（供应商认为必须或补充的其他材料）