祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心荧光摄像系统及乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目

招标文件

项目编号: 祥符公开招标-2024-37

采 购 人：开封市祥符区第一人民医院

代理机构：河南旭泰工程咨询有限公司

日    期：二○二四年十二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标办法	16

第四章 采购内容及技术要求	20

第五章 合同格式	22

第六章 投标文件格式	27

# 第一章 招标公告

祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目

招标公告

项目概况

祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心荧光摄像系统及乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年01月21日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、采购项目编号：祥符公开招标-2024-37

2、采购项目名称：祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心荧光摄像系统及乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额： 2580000.00元

最高限价：2580000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符公开招标-2024-37-2 | 包2：祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目 | 780000.00 | 780000.00 | 是 |

5、包段划分：本项目共划分为两个包段

包2：祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目

6、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）资金来源：自筹资金

（2）采购内容：（具体内容详见采购内容及技术要求）

乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购（具体内容详见采购内容及技术要求）

- 供货期：自合同签订之日起10日内

- 交货地点：采购人指定地点

（5）质量要求：合格，符合国家现行相关行业标准

7、合同履行期限： 同供货期限；

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、是否接受进口产品：否

10、是否专门面向中小企业：是

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

3.2、具有健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）；

3.7、供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证。

3.8、提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证。

3.9、供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日；

3.10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

三、获取采购文件：

1.时间：2024年12月31日至2025年01月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）。

2.地点：开封市公共资源交易信息网下载；潜在供应商、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

3.方式：

（1）供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站查看。

（2）获取招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1.截止时间：2025年01月21日09点30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中本项目投标文件上传位置加密上传

五、开标时间及地点：

1.时间：2025年01月21日09时30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中远程开标大厅自行解密。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日

- 其他补充事宜：

本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1.采购人信息

名称：开封市祥符区第一人民医院

地 址：开封市祥符区经一路与纬三路

联系人：张先生

联系方式：15637877333

2.采购代理机构（如有）

名称：河南旭泰工程咨询有限公司

地  址：河南省开封市示范区西郊乡三间房街道108号

联系人：金女士

联系电话： 0371-23255004

3.项目联系方式

联系人：金女士

联系方式：0371-23255004

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：开封市祥符区第一人民医院 地 址：开封市祥符区经一路与纬三路 联系人：张先生 联系方式：15637877333 |
| 2 | 代理机构 | 名称：河南旭泰工程咨询有限公司 地 址：河南省开封市示范区西郊乡三间房街道108号 联系人：金女士 联系电话： 0371-23255004 |
| 3 | 项目名称 | 祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心荧光摄像系统及乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 包段划分 | 本项目共划分为两个包段：包2：祥符区第一人民医院乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购项目 |
| 9 | 采购内容 | 乳腺病诊疗中心x线图像辅助监测软件采购（具体内容详见采购内容及技术要求） |
| 10 | 供货期 | 自合同签订之日起10日内； |
| 11 | 质量要求 | 合格，符合国家现行相关行业标准 |
| 12 | 供应商资质条件和能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）； 3.2、具有健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。）； 3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）； 3.6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）； 3.7、供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证。 3.8、提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证。 3.9、供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日； 3.10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。 当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年01月21日09时30分（北京时间） |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件中要求,投标文件采用单位和个人数字证书在相应位置加盖电子签章；（法定代表人身份证明书或授权委托书，以及投标文件签署、签字、签章及内容均应符合格式要求，否则投标文件无效。） |
| 19 | 递交投标文件地点 | 截止时间：同投标截止时间 递交地点：各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。 |
| 20 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口，祥符市民之家10楼）。 |
| 22 | 开标程序 | 1.采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标。 2.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口，祥符市民之家10楼）现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）； |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中采购人代表 1人，有关经济、技术等方面专家 4人； 评标专家确定方式：从省级相关评标专家库中随机抽取。 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数： 1-3名 |
| 25 | 递交投标文件地点及方式 | （1）电子投标文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291 |
| 26 | 招标控制价 | 包2：小写：780000.00 元 大写： 柒拾捌万元整 （各供应商的投标报价不得超过最高限价，若超过最高限价，其投标将被否决） |
| 27 | 招标代理费 | 参照豫招协〔2023〕002号河南省招投标协会招标代理服务收费指导意见按预算价的1.7%计取招标代理服务费，由中标人领取成交通知书前以现金或转账形式支付，税费另计。 |
| 28 | 付款方式 | 以实际签订合同为准 |
| 29 | 监督 | 开封市祥符区财政局政府采购办公室 |
| 30 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 31 | 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 32 | 如招标文件正文前后不一致的以供应商须知前附表为准。 同义词解释：采购文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“供应商”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同；“招标文件”与“采购文件”含意相同；“投标文件”与“响应性文件”含意相同。 |  |
| 33 | 1、供应商应时刻关注发布网站和公司 CA 密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同供应商已收到该文件。 2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |

注：如供应商须知总则与供应商须知前附表有不一致的地方，以供应商须知前附表为准。

1  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目服务期：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10本项目采购内容：具体服务内容详见第四章“采购内容及技术要求”。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为供应商不具有立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.3 费用承担

供应商准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 偏离

不允许有重大偏离。

1.9 履约保证金

本项目不适用

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 采购内容及技术要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标截止时间10日前（法定质疑期内）以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式）一次性提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15 天前在网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 自相关网站发出之日，默认供应商收到澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在网站公示修改内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 自相关网站发出之日，默认供应商收到修改。

3  投标文件

投标文件的组成

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、供应商资格审查资料

六、所投产品报价明细表

七、技术偏差表

八、技术要求

九、供货方案、售后服务、培训计划、优惠承诺（格式自拟）

十、政府采购政策

3.1资格审查材料

详见投标须知

3.2.投标报价

3.2.1 供应商根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不得低于企业实际成本。评标过程中，评标委员会发现供应商的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，其投标将被否决。

3.2.2投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费、以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为供应商完成采购范围内各项费用的总和。供应商不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各供应商单位的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为供应商已综合在报价内，一律不作调整；各供应商的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6供应商所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

3.2.7 供应商应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由采购人明确做法并计入投标报价；否则视为供应商在投标报价中已全部计入。

3.2.8报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。采购人不以最低报价作为中标依据。

3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3投标有效期

3.3.1投标文件应在供应商须知前附表所规定的投标有效期内有效，供应商不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将投标有效期延长一段时间，供应商同意延长的，这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行，供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由供应商负责。

3.4.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.3标文件应当对招标文件有供货期限、交货地点、投标有效期、质量要求、招标内容及服务方案等实质性内容作出响应。

3.5 备选投标方案

不接受备选投标方案

3.6投标文件的递交

3.6.1供应商应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达指定地点。

3.7投标文件的修改、补充与撤回

3.7.1供应商可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.7.2在投标有效期内，供应商不能修改或撤回其投标文件。

3.8 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）投标文件未按照招标文件要求逾期上传；

（2）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

（3）供应商在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（4）供应商对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（5）投标文件中含有虚假资料；

6）投标文件中有采购人不能接受的条件；

（7）投标报价高于采购人最高投标限价的。

4  开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其投标文件。

4.2 开标程序

远程开标

5  评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6  合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定第1、2、3名中标候选人。

6.2 中标通知

在供应商须知前附表中规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失应予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7  重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8  纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

供应商招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．质疑投诉

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定：

供应商（供应商）向招标人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。

10.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

10.1 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和询价文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.2价格扣除的范围

10.2.1供应商以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

10.2.2供应商以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，则只对该部分产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

10.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

10.3.1小型、微型企业价格扣除政策

供应商属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》、距开标半年内任三个月的社保缴纳凭据和对应的职工社保花名册、出具时间距开标不超过一年的经审计的财务报告（供应商属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需另提供该制造企业的上述资料一套）。

属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。

10.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

10.4部分中小企业划型标准规定

10.4.1软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。10.4.2其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

10、5需要补充的其他内容

参加政府采购活动的供应商，在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。

11．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法

1、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录 | 符合投标文件格式签字盖章要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不得超出控制价。 |
| 2.1.2 | 资格 评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照 |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书，格式自拟 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商出具承诺书，格式自拟 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺书，格式自拟 |
|  |  | 信用查询 | 供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供承诺书，格式自拟 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 采购内容 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 供货期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 不高于招标控制价 |

注：①第一部分内容：包括形式评审、资格评审、响应性评审及其他与初审有关的要求。

②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入下一步评审阶段。

| 2.2.1 | 分值构成 (100分) | 报价得分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方式 | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2(1) 报价得分（30） | 报价得分：30分 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |
| 2.2.2(2) 技术部分 （50分） | 技术参数响应（30） | - “★”条款不符合每条扣5分，普通参数每条不符合扣2分，扣完为止。 注：投标人须提供所投产品满足功能要求的相关证明材料，若不能提供、提供不齐全或未按要求提供的，评标委员会按照负偏离进行扣分。 |
|  | 投标产品综合评价（20分） | 评审专家根据投标产品的综合技术性能、先进性、临床实用性、技术参数符合性及技术方案完整性等进行打分。 1、产品综合性能优、技术先进、临床实用性强、技术参数符合性高，得15-20分； 2、产品综合性能较高、技术较先进、临床实用性适中，技术参数符合性较高，得8-15分； 3、产品综合性能一般、技术一般、临床实用性一般，技术参数符合性一般，得6-8分。 产品综合性能差、技术差、技术参数符合性差，得2-5分。 注：未提供不得分 |
| 2.2.2(3) 商务部分（20分） | 供货、安装、调试方案（10分） | - 根据招标人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货及安装制定详细计划方案，提供组织方案及时间安排，评审专家根据供应商提供的方案进行打分： - 1、方案全面、详细具体、针对性及可操作性强，效果描述清晰明确，有利于项目实施的、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的得8-10分； - 2、方案基本全面、可操作性一般，目标基本明确，效果描述基本详细，合理性一般、针对性一般，可操作性一般的，基本满足采购人需求的得6-8分； - 3、方案基本全面，内容简单、不具体明确，合理性差、针对性差可操作性不强的的得2-6分； 4、未提供不得分。 |
|  | 服务承诺： （10分） | 1、售后服务体系健全，服务人员配备齐全、分工合理，响应时间明确、及时，售后服务措施完整、合理、可行得8-10分； 2、售后服务体系基本健全，服务人员配备基本齐全、分工基本合理，响应时间不明确，售后服务措施较完整得6-8分； 3、售后服务体系不健全，服务人员配备不足、没有分工，响应时间不明确，售后服务措施不完整的得2-4分； 4、未提供售后服务方案不得分。 |
| 注：1.以上若各分项有缺项或不符合项目要求，则该项为0分。 - 2.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.2.2项和第3.8项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.供应商之间约定中标人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

d.供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 采购内容及技术要求

包二：祥符区第一人民医院乳腺X线图像辅助检测软件项目

| 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳腺X线图像辅助检测软件 | 套 | 1 | * 乳腺X线图像辅助检测软件：具备医疗器械三类证，采用领先的深度学习和自主创新算法，可以自动检出钙化、肿块、非对称影、结构扭曲病灶，并分析钙化形态、分布和肿块形态、边缘、密度等特性，并具备乳腺BI-RADS分类参考，形成结构化报告。 1.1硬件配合要求采用服务器级别计算机，内存≥16GB、硬盘≥2TB，可以连接乳腺钼靶机、PACS系统传输影像数据。 1.2乳腺影像拍摄图像质量评估 1.2.1.乳腺MLO缺少胸肌组织提示具备，对乳腺MLO缺少胸肌组织进行识别并提示。 1.3乳腺X线影像处理模块 1.3.1肿块病灶评估功能：肿块自动检出标记、自动识别肿块；具备，基于循环2D卷积神经网络自动识别可疑肿块。 1.3.1.1具备肿块标记列表，并和肿块位置相互关联 1.3.1.2具备肿块轮廓自动标记，分割并绘制一个肿块的紧包裹的轮廓 1.3.1.3具备同一肿块的匹配，在不同投照位上匹配同一肿块 1.3.1.4具备删除肿块标记 1.3.1.5具备肿块自动定位、自动定位肿块所在侧别、自动定位肿块所在象限。 1.3.1.6具备自动定位肿块深度，自动定位肿块位于乳房的前/中/后部。 1.3.1.7具备自动测量肿块与乳头的距离。 1.4 肿块自动测量分析功能 1.4.1最大径测量具备自动最大径测量。 1.4.2肿块边缘分析具备，自动分析肿块边缘的情况，如清晰、遮蔽、模糊、微分叶、毛刺。 1.4.3具备肿块形态分析，自动分析肿块形态，如卵圆形、圆形、不规则形。 1.4.4具备肿块密度分析，自动分析肿块密度，如高密度、等密度、低密度、含脂肪密度。 1.4.5 具备BI-RADS分类肿块的BI-RADS分类。 1.5可疑恶性钙化病灶评估功能：可疑恶性钙化自动检出标记，自动定位可疑恶性钙化所在象限，自动定位可疑恶性钙化深度，自动定位可疑恶性钙化位于乳房的前。 1.5.1具备自动测量可疑恶性钙化与乳头的距离。 1.6可疑恶性钙化自动分析功能 1.6.1具备可疑恶性钙化分布分析，自动分析可疑恶性钙化的分布情况，如弥漫、区域性、团簇、线样、段样。 1.6.2具备可疑恶性钙化形态分析，自动分析可疑恶性钙化的形态，如圆形点状、无定形、粗糙不均质、细小多形性、细线或细线分枝状、粗大爆米花、大杆状、边缘型、营养不良性、钙乳、缝线。 1.6.3 具备BI-RADS分类可疑恶性钙化的BI-RADS分类。 1.7典型良性钙化病灶评估功能 1.7.1具备典型良性钙化自动检出标记，可自动检出并标记典型良性钙化。 1.7.2 具备典型良性钙化自动定位，自动定位典型良性钙化所在侧别。 1.7.3具备显示或隐藏典型良性钙化，可根据需要显示或隐藏典型良性钙化。 1.7.4具备良性钙化分类，分别显示不同良性钙化。 1.8不对称影病灶评估功能 1.8.1不对称影自动检出标记 1.8.1.1具备自动识别不对称影，基于循环2D卷积神经网络自动识别不对称影。 1.8.1.2具备不对称影标记列表，并和不对称影位置相互关联。 1.8.1.3具备不对称影轮廓自动标记，分割并绘制一个不对称影的轮廓。 1.8.1.4具备自动定位不对称影深度，自动定位不对称影位于乳房的前/中/后部。 1.8.1.5具备自动测量不对称影与乳头的距离。 1.9不对称影自动分析功能 1.9.1具备对不对称影分类，自动将不对称影进行分类，如结构不对称、整体不对称、局灶不对称。 1.9.2具备 BI-RADS分类不对称影的BI-RADS分类。 1.10结构扭曲病灶评估功能 1.10.1结构扭曲自动检出标记。 1.10.1.1具备自动识别结构扭曲，基于循环2D卷积神经网络自动识别可疑结构扭曲。 1.10.1.2具备结构扭曲标记列表，并和结构扭曲位置相互关联。 1.10.1.3具备结构扭曲轮廓自动标记，分割并绘制一个结构扭曲的轮廓。 1.10.1.4具备删除结构扭曲标记。 1.10.2结构扭曲自动定位 1.10.2.1具备自动定位结构扭曲深度，自动定位结构扭曲位于乳房的前/中/后部。 1.10.2.2具备自动测量结构扭曲与乳头的距离。 1.10.2.3具备BI-RADS分类，结构扭曲的BI-RADS分类。 1.11伴随征象检出功能 1.11.1具备乳头凹陷检出，自动检出乳头凹陷，并可在报告系统内生成。 1.11.2具备淋巴结肿大检出，自动检出淋巴结肿大，并可在报告系统内生成。 1.11.3具备乳腺皮肤增厚检出，自动检出乳腺皮肤增厚，定位至侧别，并可在报告系统内生成。 1.11.4具备皮肤凹陷检出，自动检测皮肤凹陷，并可在报告系统内生成。 ★1.12具备危急值报警，当BI-RADS分类为4a类或以上时，以危急值的形式给出报警提示，且提示的分类可配置。 1.12.1结构化报告 1.12.1.1具备一键生成报告，勾选目标病灶即可自动生成对应的结构化报告。 1.12.1.2具备病灶信息包括乳腺腺体分型、病灶的位置、类型及测量分析参数值信息。 1.12.1.3具备影像截图，可在报告中显示乳腺影像，并可控制是否显示病灶轮廓。 1.12.1.4具备报告复制，勾选目标病灶即可复制对应的影像描述，并具备一键复制整个报告功能。 1.12.1.5具备报告编辑功能，在影像可见和印象编辑框中可书写报告。 1.12.1.6具备报告医师名可配置，报告可配置默认医师名选项。 1.12.1.7具备报告下载，可直接下载报告文件至本地保存。 1.13平台功能 1.13.1.数据收藏 1.13.2.病例优先处理，在需要优先处理计算特殊病人的病例时， 可以提前至当前待处理队列首位。 1.13.3.重新计算支持病例按需重新进行算法模型计算。 1.14 基于AI算法的医学影像处理系统售后及升级 1.14.1.售后响应时间 质保期间内具备1小时内响应，24小时内处理问题的售后服务。 1.14.2.产品版本 本项目为交钥匙工程，所有功能必须在质保期内外均可保障正常使用。 |

# 第五章 合同条款及格式

# 合同格式（参考格式）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方委托乙方承担                          （项目名称），根据国家《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以共同执行。

第一条：项目名称和地点

项目名称：

服务地点：

第二条：服务内容及进度安排

1.服务内容：__________________________________________。

2．验收标准：                                       。

3．技术服务进度：                              。

第三条：费用及支付

1、合同总额为：￥           （大写：         元整）。

2、具体支付方式：

第四条：权利和义务

1．甲方权利

⑴有权要求乙方按照本合同约定提供相关服务；

⑵有权随时对乙方的服务进行监督检查；

⑶有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改；

2．甲方义务

甲方按乙方所需资料清单在    日内提供技术资料，并对其可靠性和准确性负责。因甲方不能及时向乙方提供项目所需资料，则服务期限进度顺延。

3．乙方权利

①接受甲方提供的技术资料、数据等；

②交付符合本合同要求的服务并获得报酬；

4．乙方义务

按照合同约定的进度向甲方提供服务。

第五条：违约责任

1．甲方迟延合同约定时间提供资料，或所提资料不准确，影响工作进度和质量时，双方应协商解决。

2．乙方提交的服务不能满足合同约定要求时，乙方应负责修改、完善直至达到合同约定要求。

第六条：其他约定

1．如果甲方变更委托项目、规模、条件，或因提交的资料较大修改、错误等，造成乙方返工，双方另行协商补充协议，甲方应按乙方所增加工作量向乙方支付返工费用。

2．如果甲方故意隐瞒委托项目的规模、条件、内容等或提供任何虚假及不完整信息造成服务内容与实际建设内容不吻合，导致因服务技术文件结论与真实情况不符而未能通过主管部门审查，使乙方造成损失的，一切法律及经济责任由甲方承担。

3．本合同壹式    份，甲方执   份，乙方执    份，任何一方不得擅自涂改、变更或解除合同，双方履行完合同约定条款后，本合同即行终止。

甲方：                                        乙方：

法定代表人或委托代理人：                      法定代表人或委托代理人：

年   月    日                                  年   月   日

注：以上合同范本仅供参考，最终以采购人与成交供应商协商为准。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）包

投标文件

项目编号：

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：______________________（个人电子签章）

年        月        日

目  录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、供应商资格审查资料

六、所投产品报价明细表

七、技术偏差表

八、技术要求

九、供货方案、售后服务、培训计划、优惠承诺（格式自拟）

十、政府采购政策

一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）       （包段）招标文件的全部内容，以总报价为人民币大写：              小写：              元的投标报价，供货期：              ； 按合同约定完成本项目，质量要求               。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我们愿按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                          （其他补充说明）

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：_____________________（个人电子签章）

联系方式：

____年_____ 月_____ 日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 包名称 | 包 ： |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写: |
| 采购内容 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 供货期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它补充说明 |  |

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：

年       月       日

三、法定代表人资格证明书

供应商名称：_________________________

单位性质：_______________________

地    址：___________________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：_____________________

姓名：_______ 性别：_______年龄：________职务：___________

系___________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：__________（企业电子签章）

____年____月_____日

四、法定代表人授权委托书

本人 _______（姓名）             （身份证号）系____________（供应商名称）的法定代表人，现委托______（姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：___________。

代理人无转委托权。

注：法定代表人身份证扫描件（正反面）及委托代理人身份证扫描件（正反面）

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：____________（个人电子签章）

____年____月_____日

五、供应商资格审查资料

（一）、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |

（二）资格证明材料

供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

（1）资格承诺声明函

致祥符区第一人民医院：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为         ，注册地点为          ，统一社会信用代码为        ，法定代表人（单位负责人）为          ，联系方式为              。

二、具有独立承担民事责任的能力。

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、具有履行合同所必需的产品和专业技术能力。

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、信用记录。

八、供应商认为须提供具备法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（企业电子签章）

法定代表人：（个人电子签章）

日期： ____年____月_____日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

## 具有独立承担民事责任的能力

## 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2023年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明

- （4）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

提供声明函，格式自拟

- （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2024年1月以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明

- （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

提供声明函，格式自拟

# （7）信用记录

附查询截图

查询渠道：

“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询“失信被执行人”

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”

“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

（8）供应商认为须提供具备法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并

承担因此所造成的一切损失。

六、所投产品报价明细表

单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 名称 |  | 型号与规格 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计（人民币大写： ） 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注： 表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：

年       月       日

七、技术偏差表

| 序号 | 模块名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、 表格可以自行增加或删除。

供应商名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：

年       月       日

- 技术要求

- 包含设备的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等

（参照评标办法中技术部分，格式自拟）

九、供货方案、售后服务、培训计划、优惠承诺

（格式自拟）

十、政府采购政策

附件1：（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （企业电子签章）

日期：       年    月     日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2:（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3:（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。