
杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目

竞争性磋商文件
项目编号：汴杞财磋商采购-2025-15
采 购 人：杞县文化广电和旅游局

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二五年四月

[image: image1.jpg]A RR PR AR

O R UL SRRk [ b 2 [ S B B 8 ST
Bis TR, bR AR TTAT B A\ 3LV YRR 5 MR 4% S AL

U, LA G o R R AR SCAE BRATTEA A |

FOAR SRR AN, ARIEEARB IS XEESF
] L TS R LR B M AR LA, e AR AR S g L





目  录

4第一部分  竞争性磋商公告


8第二部分  供应商须知


19第三部分    工程量清单


21第四部分    图纸


22第五部分    技术标准和要求


25第六部分   合同格式


34第七部分  评审办法


40第八部分  响应文件格式


421、法定代表人资格证明书


432、法定代表人授权委托书


443、报价函


454、报价函附录


465、已标价工程量清单


476、项目管理机构


507、资格审查资料


578、技术部分


639、商务部分


6410、其它资料





第一部分  竞争性磋商公告

杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目

竞争性磋商公告

杞县公共资源交易服务所受杞县文化广电和旅游局的委托，就杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目进行竞争性磋商采购, 现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加磋商，现将相关事宜公告如下：
一 、 项目概况 ：
1、项目名称：杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目

2、项目编号：汴杞财磋商采购-2025-15
3、资金来源: 财政资金
4、项目金额：60.521151万元
5、采购内容：工程量清单及施工图范围内所有内容。
6、工期要求：签订合同后60天内
7、质量要求：合格

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目专门面向中小企业采购。根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。


三、 供应商资格要求 ： 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照。

 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）

 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）。

 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）

 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备特种工程（特种防雷）专业承包资质；具备有效的安全生产许可证 ；

（2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书 ；

3、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。
4、本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取：
1、招标文件下载时间: 2025年4月8日至2025年4月17日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、招标文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/
3、招标文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件
4、招标文件售价：0元
5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。
五、 投标文件提交截止时间及地点：
1、投标文件上传截止时间：2025年4月18日上午9 点30分。
2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。
六、开标时间及地点：
1.时间：2025年4月18日上午9点30分。
2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）
3.注：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。请予以拒绝，并向杞县公共资源交易服务中心业务管理科投诉。投诉电话：0371-28666651。
七、公告发布媒体
本项目的采购公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
 八、联系方式：
采 购 人：杞县文化广电和旅游局
联 系 人：刘先生
联系电话：13569546626
联系地址：杞县西关老106国道与彭庄南路交叉口
集采机构：杞县公共资源交易服务所
联 系 人：苏先生
联系电话：0371-28666996
联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979
                                 2025年4月7日
第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	采购单位
	采 购 人：杞县文化广电和旅游局

联 系 人：刘先生

联系电话：13569546626

联系地址：杞县西关老106国道与彭庄南路交叉口

	2 
	集采机构
	名  称：杞县公共资源交易服务所

地  址：杞县经四路与金城大道交叉口综合服务大厦12楼

联系人：苏先生     联系电话：0371-28666996 

	3 
	项目名称
	杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目

	4 
	项目地点
	杞县境内

	5 
	采购需求
	工程量清单及施工图范围内所有内容

	6 
	资金来源
	财政资金

	7 
	资金落实情况
	已落实

	8 
	工期要求
	签订合同后60天内

	9 
	采购方式
	竞争性磋商

	10 
	资格审查方式
	资格后审

	11 
	质量要求
	合格

	12 
	供应商资质条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备特种工程（特种防雷）专业承包资质；具备有效的安全生产许可证 ；
（2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书 ；

3、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

	13 
	是否接受联合体响应
	不接受

	14 
	供应商提出问题的截止时间
	响应截止时间5日前

	15 
	采购人书面澄清的时间
	响应截止时间5日前

	16 
	是否允许偏离
	不允许

	17 
	分包
	不允许

	18 
	响应截止时间
	 2025年4月18日上午9时30分

	19 
	投标有效期
	响应文件递交截止日期起60天

	20 
	签字或盖章要求
	电子响应文件应按响应文件格式要求签字、盖章。

	21 
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	22 
	响应文件上传
	供应商必须在响应截止时间前将加密的电子响应文件在开封市公共资源交易网会员系统指定位置加密上传。（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）

	23 
	开标时间和地点
	开标时间：同响应截止时间

开标地点：杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

	24 
	注意事项
	1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章；

2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。

4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。

6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

	25 
	开标程序
	本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26 
	谈判小组的组建
	评标委员会构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家3人组成，其中技术、经济等方面的专家2 人，招标人代表1 人。业主评委需有本单位正式工作人员担任，本单位若没有符合条件的评委，将从专家库随机抽取。

评标专家抽取:开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。

	27 
	是否授谈判小组确定中标人
	否，由谈判小组推荐3名中标候选人。
依法必须采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	28 
	控制价
	605211.51元人民币

超出本控制价的投标文件作无效标处理。

	29 
	招标代理服务费
	本项目因是单价中标，招标代理服务费按照包控制价收取。中标的供应商应按国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（工程招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。

详表如下：

成交金额（万元）

费率

100 以下

1.0%

100-500

0.7%

例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.0%=1 万元，(500－100)×0.7%=2.8万元

合计收费=1+2.8=3.8万元

	30 
	支持中小企业及监狱企业发展
	为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

	需要补充的其他内容

	1
	质疑
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。

	2
	付款方式
	合同约定

	3
	验收
	合同约定

	5
	标的名称
	项目名称

	6
	所属行业
	建筑业

	7
	其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。
     2、本采购文件的解释权归采购人。


A、说明
1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

2、定义：

（1）“集采机构”系指组织本次采购活动的采购代理机构:杞县公共资源交易服务所。

（2）“供应商”系指符合竞争性磋商文件规定条件向采购代理机构提交响应文件的企业。

（3）、“项目”系指杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目。

3、合格的供应商：

（1）凡符合竞争性磋商公告资质要求条件的企业均为合格的供应商。

（2）供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关采购规定。

4、供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按竞争性磋商文件要求提供响应文件和资料的，将导致响应文件不被接受或废标，其后果由供应商自行负责。

5、无论响应过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

B、竞争性磋商文件说明

6、竞争性磋商文件的构成：

竞争性磋商文件用以阐明本项目的内容、竞争性磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）工程量清单
（4）图纸
（5）技术标准和要求

（6）合同格式

（7）评审办法

（8）响应文件格式

7、竞争性磋商文件的补充和修正：

（1）在答疑会当天进行补充和修正。

（2）对竞争性磋商文件的补充或修正，采购代理机构将以发布变更公告形式通知所有潜在供应商。

（3）为使供应商有足够的时间按补充或修正的竞争性磋商文件准备响应文件，采购代理机构可酌情延长响应截止时间，并将此变更通知所有潜在供应商。

（4）竞争性磋商文件的补充或修正书将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

C、响应文件的编制

8、要求：响应文件应按竞争性磋商文件所要求的格式和内容用中文编写响应文件，并保证所提供响应文件的真实性，以使其响应对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其响应可能被拒绝。

9、供应商资格文件：

供应商企业法人营业执照（磋商公告要求）等说明为合格供应商的证明文件；

10、响应有效期：

响应文件递交截止日期起60天。

11、响应文件的组成：

（1）法定代表人资格证明书

（2）法定代表人授权委托书

（3）报价函

（4）报价函附录

（5）已标价工程量清单

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）施工组织设计

（9）商务部分

（10）其他资料

12、电子响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。
D、响应文件的递交

13、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次响应）

E开标和评标

14、开标：

采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购代理机构应当按规定在开标前以在相关网站发布公告方式通知各供应商。

15、响应文件的澄清、说明或更正：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者在明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16、评标、定标

竞争性磋商小组由招标人（采购人）、有关方面的专家等组成。竞争性磋商小组对全部响应文件进行评定。

17、评标方法：

采取综合评分法（办法附后）。

18、保密及其他注意事项：

（1）评标是采购工作的重要环节，评标工作在竞争性磋商小组内独立进行。

（2）在开标、评标期间，供应商不得向竞争性磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因。

F授予合同

19、定标原则

（1）严格按照竞争性磋商文件规定的评标办法和标准进行评标，择优定标。

20、签发中标通知和签订合同
（1）竞争性磋商结束后，将公布竞争性磋商小组的推荐结果，各供应商如有异议，可在七日内向采购代理机构质疑。

（2）竞争性磋商结束后，采购代理机构向采购人呈报评标报告，经审批后，由采购人签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，到采购单位与采购人办理合同签订手续。

（4）如中标人中标后在规定的时间内违约不按时签订合同，采购单位可在侯选中标单位中重新选定中标单位。

21、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时经有关部门审批后有权按照法律规定对项目及服务予以增减。

22、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“政府采购合同书”。

（2）合同期限：合同约定。

（3）“竞争性磋商文件”中的“中标通知书”、“响应文件”、“响应报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

23、货款的支付

（1）付款方式：合同约定 

 （2）履约保证金：合同约定

24、验收：合同约定

25、未尽事宜，按国家有关规定执行。

本竞争性磋商文件的解释权属采购人。

附表 一 ：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。
评标工作组负责人： （签字）
年 月 日
附表 二 ：问题的澄清
问题的澄清
编号：
             （项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：
1.

2.

.....

投标人：
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三部分    工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	避雷带
	552.74
	米
	Φ8mm镀铜圆钢

	2 
	避雷卡
	552
	个
	镀锌支架

	3 
	引下线
	290.55
	米
	Φ8mm镀铜圆钢

	4 
	引下线支架
	290
	个
	镀锌支架

	5 
	引下线保护管
	178.3
	米
	穿线管，交联聚乙烯(pe)管

规格:Φ50mm

	6 
	标识牌
	41
	个
	标识引下线

铝板材料厚度≥1mm，耐高温，阻燃

	7 
	接地干线
	61.5
	米
	φ8mm镀铜圆钢，暗转

	8 
	雷电峰值检测箱
	8
	个
	1 路，采集雷电流峰值、极性、能量、时间、次数，RS-485 通讯方式，Modbus RTU 通信协议，适应温度：-30℃～+70℃

	9 
	水平接地体
	387.23
	米
	镀铜40*4mm

	10 
	离子接地极
	124
	根
	主体直径大于等于50mm，长度为3000mm，连接电阻不大于0.1欧姆

有第三方检测报告

	11 
	BVR 16mm2
	16
	米
	1.名称:BVR 16mm2

2.材质:铜芯

	12 
	BVR 10mm2
	32
	米
	1.名称:BVR 10mm2

2.材质:铜芯

	13 
	智能浪涌保护器监测箱
	8
	台
	ASCB 数据监测：ASCB 劣化；雷电数据采集:SPD 的雷击计数、峰值、极性、雷击发生时间；断电记忆、 报警设置、远程通讯

	14 
	浪涌保护器
	8
	台
	电压开关型

SPD的试验类别：I类试验

最大持续运行电压Uc：385V

冲击电流Iimp（10/350μs）：25kA

电压保护水平Up：≤2kV

额定短路电流ISCCR：300A

残流IPE：1.0mA

IP防护等级：IP20

预期短路电流：1A

污染等级：2

材料组（根据CTI值）：Ⅲa

具有第三方检测报告

	15 
	监测软件
	1
	套
	自有工业化系统

可视化操作界面

可设置预警时段，可设置监测状态


第四部分    图纸

另附：（详见开封市公共资源交易中心网站附件下载）

第五部分    技术标准和要求

1、 工程概况

项目名称：杞县大同中学旧址，文昌宫等8处文物建筑防雷工程
项目地址：河南省杞县

招标范围：按需求和工程量清单

项目概况：杞县大同中学旧址防雷工程，佛祖庙大殿防雷工程，豫东农民武装起义旧防雷工程，金城钟鼓楼防雷工程，孟氏祠堂防雷工程，玉泉街关帝庙防雷工程，文化西街文昌宫防雷工程，杞县农民革命起义旧防雷工程。

检测与验收：施工后防雷系统检测出具检测报告，并协助通过主管部门验收。
二、工程建设标准

依据本需求书的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量，工程质量要求达到验收标准。

符合规范、标准和有关部门的管理要求及GB 51017-2014《古建筑防雷工程技术规范》和GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的相关规定。遵循“预防为主、保护优先”原则，采用无损或微创安装技术，对古建筑物的直击雷防护，及直击雷接地电阻大于10欧姆，配制电浪涌保护和智能防雷终端箱，以及部分建筑加装雷电峰值监测仪，接地电阻在线监测和雷电预警装置。
1、工程质量控制标准和使用材料的要求 

1.1工程质量控制标准： 本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量合格。承包商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人要求停工和返工时，承包商必须执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。 

1.2使用材料的要求： 本工程使用的主要材料设备应符合国家相应的质量标准，须有法律效力的检测部门的检验报告等资料。符合本工程施工质量要求的方可订货使用，否则招标人有权拒用，并由承包商承担损失。如一方对材料设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。 

1.3施工中如果遇上需要更改图纸或设计变更增减工程量必须通过设计部门、招标人的认可，否则不予认可。 

1.4安装的防雷设施对文物建筑的损害及原貌的影响降到最低的思想，不得破坏文物的原貌，工程做法应与文物建筑及周围环境协调统一。
2、施工条件及施工要求（投标人必须在投标中承诺响应此项要求）

2.1 招标工程现场施工条件： 

2.1.1 本工程施工用水、用电由招标人提供一个驳接点，要求承包商安装独立的施工用水表、电表，按水表、电表实际用量的金额由承包商负责交纳，施工用水、用电的管线由承包商根据施工需要自行解决。 

2.1.2 施工期间承包商必须保证场地和通道的清洁卫生，并且自行处理建筑垃圾。 

2.1.3 施工工棚等临时设施由中标单位自行负责，要求整洁美观，符合文明施工有关规定。 上述2.1.1-2.1.3点产生的费用，各投标人投标报价时应在措施项目费内考虑。若承包商的投标报价中漏报，该项费用视为已包含在其它费用中，其后果由承包商承担。 

2.1.4 承包商要保证施工现场内文明整洁和施工安全问题，符合文明工地的标准，施工时间及人员管理必须服从招标人统一要求。

3、服务要求

3.1工程竣工数据要求

3.1.1中标人必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总及整理工作。

3.1.2中标人在工程竣工验收后10天内，应向招标人提供符合国家档案部门要求按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案原件数据一式3份。

3.2工程保修期及售后服务要求

3.2.1本招标工程的保修期限按《建筑工程质量管理条例》规定执行。中标人在招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具品质保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

4、其它说明

4.1中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标人负责。

4.2中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。

4.3合同约定的工程项目，中标人不得转包，否则，招标人有权单方面终止合同，并令中标人立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

4.4投标人须认真核对工程量清单及图纸，投标总价包含施工图纸、工程量清单等所要求的全部工程项目内容，如无任何疑议，则视为完全认同工程量清单、图纸的全部工程项目内容。

第六部分   合同格式
（ 仅为招标阶段参照文本格式 ，以最终签订合同为准）

杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目

政府采购合同

项目编号：汴杞财磋商采购-2025-15
甲方: 杞县文化广电和旅游局

乙方:

合同生成日期：

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋市政工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务

第一部分    合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                  。

2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                  。

5.工程内容：                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                 。

二、合同工期

计划开工日期：   年   月   日。

计划竣工日期：   年  月    日。

工期总日历天数：                  天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：                人民币（大写） (¥        元)；其中：（1） 安全文明施工费：           人民币（大写） (¥      元)；（2） 材料和工程设备暂估价金额：       人民币（大写） (¥      元)；（3） 专业工程暂估价金额：             人民币（大写） (¥       元)；（4） 暂列金额：                       人民币（大写） (¥      元)。2.合同价格形式：                                      。

五、项目经理承包人项目经理：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及其附录（如果有）；

（3） 专用合同条款及其附件；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合32同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间本合同于    年    月     日签订。

十、签订地点本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                生效。

十三、合同份数

本合同一式        份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人      执份。

发包人： (公章)                            承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：                         组织机构代码：

地 址：                                地 址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电 话：                                电 话：

传 真：                                传 真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账 号：                                账 号：

第二部分通用合同条款

（详见 GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

招标人和中标人自行约定。

第七部分  评审办法

评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备特种工程（特种防雷）专业承包资质；具备有效的安全生产许可证 ；
（2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书 ；

3、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

	2
	响应性评审


	供应商名称
	与营业执照一致；

	
	
	报价文件的签字盖章
	法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章；

	
	
	响应报价
	只能有一个有效报价且不超出采购控制价

	
	
	工期要求
	签订合同后60天内

	
	
	质量要求
	合格。

	
	
	响应有效期
	响应文件递交截止日期起60天

	
	
	采购内容
	工程量清单及施工图范围内所有内容

	
	
	响应文件格式
	符合第八部分响应文件格式的要求；


按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，制定本评标办法。

1、采用综合评分法：供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价将不予以公开。在规定时间内未响应二次报价的，其价格分按第一次报价计算。

2、评标程序：资格评审、响应性评审、详细评审和推荐中标候选人四个阶段。

2.1响应文件的资格评审

磋商小组首先进行资格审查，确定供应商资格是否符合要求，磋商小组依据本部分评标办法前附表规定的评审标准对响应文件及所述材料原件扫描件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组会对其更新资料进行评审。然后进行响应性评审，确定每份响应文件是有效标还是无效标,有评审办法前附表中响应性评审情况之一的,属于重大偏差，为未能对磋商文件做出实质性响应，响应文件视为无效标(即为废标)，不进入二次报价程序。

3. 供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理： 

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3）响应文件格式与采购文件格式明显不符的。

3.1报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。 

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

（3）在磋商过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。 

（4）澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。 

（5） 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（6）最后报价（二轮报价）是供应商响应文件的有效组成部分（注：最后报价不得超出第一次报价更不得超出采购人招标控制价，最后报价明显低于成本价的，磋商小组可以要求供应商在规定时间内做出合理说明，否则将承担不被接受的风险）。

注、投标报价要求 

1.工程投标报价应包括招标文件规定，完成本项目工程量清单所列的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其它项目费和社会事业性收费、税金。 

2.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。用于本工程的各种装备的提供、运输及拆卸费用，都应包括在工程量清单的单价和费用中。 

3.凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，投标人不得自行修改工程量清单的项目及数量。 

4.工程项目特征未明确的均应工程现场要求、用户需求书及《招标文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。 

5.材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在投标报价中综合考虑，其它材料的二次搬运费用列入措施清单项目。 

6.报价方式及说明 

（1） 报价方式：工程量清单计价方式 

（2） 报价说明：各种检测、检验、试验、实验、报建、验收费及设备、材料涨价风险均包含在综合单价内；安全生产措施费按有关规定单列，总价中包括设计费、监理费等各项费用，后续由中标单位承担。

4.详细评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(1)
按本部分规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

(2)
按本部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)
按本部分规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C。

（4）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（5）供应商得分=A+B+C。

5. 磋商小组按照最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。详审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 

6. 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

	分值构成＝投标报价+技术部分+综合部分(总分100分)

投标报价：20分、技术部分：45分、商务部分：35分
评委集体评议分别打分，各评委打分的算术平均值，即为该单位最终得分。

	评分内容
	评分因素/分值
	评分标准

	投标报价
（20）
	投标报价
（20分）
	投标报价计算方法如下：
满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×20
为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明或未在规定时间内提供其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。各供应商的总报价均不得超出招标控制价。

	商务部分
（35分）


	企业业绩

（6分）
	具有同类重点文物保护单位防雷工程业绩，每个业绩得2分, 最多得6分。（须提供中标通知书或合同复印件，至少包括合同甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间）

	
	标准编制

（2）
	参与中国标准化协会标准制定并发布，有1项得2分。

（须提供参编证书和署名页）

	
	创新型中小企业

（3分）
	投标人具有省级或国家级“创新型中小企业”企业得3分。

	
	专利证书

（5分）
	投标人具有招标文件中所投产品专利证书，每一项得1分，最多得5分

	
	“专精特新”证书（3分）
	投标人具有省级或国家级“专精特新”企业得3分。

	
	雷电防护机构能力等级证书

（5分）
	投标人具有中国气象服务协会颁发的雷电防护机构能力等级，雷电防护工程一级机构证书复印件（加盖投标人公章）的得5分

	
	荣誉证书

（3分）
	投标人具有省级或以上气象防灾减灾协会单位颁发的荣誉证书得3分。

	
	用户证明

（5分）
	提供防雷工程建设项目对应盖章的用户证明，每提供一分得1分，最多得5分

	
	软件著作权登记证书（3分）
	投标人具有有效的国家版权局颁发软件著作权登记证书，有一项得1分，最多得3分。

	技术部分

（45分）
	技术负责人

（5分）
	技术负责人具备气象专业（雷电防护方向）工程师或以上职称得5分。

	
	内容完整性和编制水平
（3分）
	编制内容完整，对招标范围内的各专业工程有叙述，施工组织措施编制针对性强，切实可行得 3 分；
编制内容比较完整，对招标范围内的各专业工程有叙述，施工组织措施编制针对性比较强，施工组织措施编制切实可行得 2 分；
编制内容基本完整，施工组织措施编制基本切实可行得 1 分。

	
	拟投入资源 配备计划（4分）
	机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划、劳动力配备及进场计划表完 整齐全得 4 分；

机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划、劳动力配备及进场计划表基 本完整齐全得 2 分；
机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划、劳动力配备及进场计划表不齐全得1分。

	
	施工方案与 技术措施（6分）
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。
施工方案及施工方法先进、可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全 生产有保障得 6 分；
施工方案及施工方法基本可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生 产基本有保障得 4 分；
施工方案及施工方法一般得 2分。

	
	质量管理体 系与措施（6分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济 安全、合理先进、切实可行得 6 分；
质量管理体系与保证措施比较合理、比较详实得 4 分；

质量管理体系与保证措施一般得 2分。

	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5分）
	文明施工、环境保护管理体系与施工环保措施计划且措施明确、合理、切实可行得 5 分；
文明施工、环境保护管理体系与施工环保措施计划且措施比较明确、基本可行得 3 分；
文明施工、环境保护管理体系与施工环保措施一般得 1 分。

	
	服务方案（6分）
	有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施，最优得6分，其余依次递减0.5分。

	
	技术创新的应用实施措施（3分）
	节能减排、绿色施工、工艺创新、装配式建筑等技术创新的应用实施措施符 合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性强的得 3 分；
内容比较合理，内容基本齐全可行得 2 分；
内容一般的得 1 分。

	
	施工进度表 与网络计划图（3分）
	施工进度表或施工网络图绘制清晰、合理得 3 分；

施工进度表或施工网络图绘制比较清晰、合理得 2 分； 
施工进度表或施工网络图绘制一般得 1 分。

	
	风险管理 措施
（4分）
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力得 4分；
风险防控管理措施基本齐全、风险预控基本符合规范要求得 2 分；
风险防控管理措施不齐全、风险预控一般得 1 分。


第八部分  响应文件格式
响应文件封面格式
杞县大同中学旧址、文昌宫等8处文物建筑防雷工程项目
竞争性磋商响应文件
供应商：                              （盖单位电子章）

法定代表人：                          （盖电子印章或签名）

详细地址：

联系电话：

         年         月        日 

1、法定代表人资格证明书

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地  址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

下附法定代表人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位电子章）

        年    月     日

2、法定代表人授权委托书
本人          （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

                           供应商：                          （盖单位电子章）

                           法定代表人：                     （盖电子印章或签名）

                           身份证号码：                                
                          委托代理人：                      （盖电子印章或签名）

                          身份证号码：                                
                                  年         月         日

注：

1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需填写该授权委托书。

2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。

3、报价函

致：   （采购人）  
我们收到了                                       （项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的响应，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照竞争性磋商中的条款和要求，进行供货、安装、施工及相关服务，总报价为大写：               （小写：       ）。详见“报价函附录”。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为响应文件递交截止日期起    天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。
5、我们的工期是签订合同后                   天。

6、质量：                                    。

7、项目经理/负责人                           。
8、我们已经详细审阅了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）

和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
9、 如我方成交，我方愿意按国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（工程招标）一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。
10、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
              供应商（盖单位电子章）:
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
      年     月     日

4、报价函附录
金额单位：元（人民币）
	项目名称
	

	供应商
	

	投标内容
	工程量清单、图纸包含的全部内容

	响应总报价
	                （大写）
	          元（小写）

	工期
	

	项目经理
	姓名
	
	级别
	

	质量要求
	

	响应有效期
	

	其它补充说明
	


供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

5、已标价工程量清单
特别说明：

1、投标文件中投标人自行编制的已标价工程量清单无需造价员或注册造价工程师签字和盖专用章。

2、投标文件中由工程造价咨询人受委托编制的已标价工程量清单必须由注册造价工程师签字并盖专用章。

6、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号专业
	证书名称
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                    学校                  专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（三）承诺书
(采购人名称）：
    我方在此声明，我方拟派往                               （项目名称）的项目经理               （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理。

       我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

7、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人数
	

	注册资金
	
	
	中级职称人数
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


后附营业执照

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

（格式）

致：             （招标人名称）                  

    我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。 

若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

                                     供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（格式自拟）
供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（四）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次公开招标中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（五）硬件特征码不一致承诺书

投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（六）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

我公司承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商（盖单位电子章）：
法定代表人或授权代理人（盖电子印章或签名）：
                                 年     月     日

（七）资格要求的其他资料

（一）财务审计报告

（二）依法缴纳社保和税收的证明材料

（三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图

本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备特种工程（特种防雷）专业承包资质；具备有效的安全生产许可证 ；

（2）拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书 。
8、技术部分

（投标人根据评标办法技术部分自行拟定）
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	生产能力
	额定功率（KW）
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

9、商务部分
  （格式自拟）

10、其它资料
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。
附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加          （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：
 （单位电子签章）
日期：
注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。
2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
企业名称： 
（单位电子签章）
日期：
注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
1

