开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目

招标文件

项目编号：汴财招标采购-2025-21

开封市政府采购中心

# 目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1. 总则	11

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	15

5. 开标	16

6. 评标	16

7. 合同授予	17

8. 纪律和监督	18

9. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明	19

10. 需要补充的其他内容	24

11．电子招标投标	24

第三章 评标办法	25

评标办法前附表	25

1. 评标方法	31

2. 评审标准	31

3. 评标程序	31

附件Ａ：	33

第四章 合同条款及格式	37

开封政府采购合同融资政策告知函	42

开封政府采购合同履约保函政策告知函	43

第五章  招标内容及商务技术要求	44

第六章  投标文件格式	67

# 招标公告

开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财招标采购-2025-21

2、项目名称：开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：7040100元

最高限价：7040100元

| 序号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目 | 7040100 | 7040100 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

本次服务内容为开封市公安局业务技术用房及附属设施等公共区域的清洁卫生、环境卫生、垃圾清运、会议服务等，包括但不限于室外庭院、大厅、走廊、卫生间和会议室的音视频及灯光设备、共用照明、楼内消防设施设备、安防监控设备、门禁道闸一卡通系统、电梯、中央空调设备的调节使用和日常设备维修维护等综合保障服务。

6、合同履行期限：2年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

详见招标文件

3、本项目的特定资格要求

- 供应商应具备下列条件，并提供相应材料：

- 营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合。不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。）

- 财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。）

- 依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

- 供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

- 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月29日 至2025年5月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》电子交易系统。

3.方式：凭CA密钥登录电子交易系统“政采、工程业务系统”自行下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年5月21日09时30分（北京时间）

2.地点：在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年5月21日09时30分（北京时间）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商须提前注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥（登录网站首页>办事指南>数字证书），已办理的请确保在有效期内，需更新的请联系CA服务机构。

2、供应商应当充分熟悉该电子交易系统相关操作规则、要求、流程，知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况，愿意承担电子招投标可能产生的风险。在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可联系交易平台技术方咨询，电话：0371-23859291；采购人及采购中心仅作为平台使用方不负责解决技术问题。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封市公安局

地址：开封市九大街与安顺路交叉口

联系人：杨先生

联系方式：0371-25323186

2.采购代理机构信息

名称：开封市政府采购中心

地址：开封市民之家6楼西头向北6067房间

联系人：王女士

联系方式：0371—23856102  23856103

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0371—23856102  23856103

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市公安局 地址：开封市九大街与安顺路交叉口 联系人：杨先生 电话：0371－25323186 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：开封市政府采购中心 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购） 项目联系人：王女士 电话：0371—23856102 23856103 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目 |
| 1.1.5 | 合同履行地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 第五章“招标内容及商务技术要求”范围内的招标标的及数量 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 2年。（合同采用1+1 模式，即服务一年期满后，经采购人综合评价并达到采购人及招标文件要求，再签1年) |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量符合 国家标准 。本项内容要求与第五章“采购内容及商务技术要求”内容不一致时以后者为准。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 详见招标文件 3、本项目的特定资格要求 1)供应商应具备下列条件，并提供相应材料： (1)营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合。不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。） (2)财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。） (3)依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】 (4)依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。）(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 (6)供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 2)具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1、“资格要求”内容。 2、评标办法前附表中“符合性审查”内容。 3、采购文件列明的其他构成无效投标的内容。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | /// |
| 2.2.1 | 供应商要求对招标文件澄清的时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清和修改发出形式 | 在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》公布。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清和修改的时间 | 自招标文件澄清或修改在相关网站发布起，即默认为供应商收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 投标人应按第五章“招标内容及商务技术要求” 内容进行报价。（涉及货物者，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质量保证期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。） |
| 3.2.3 | 最高限价 /项目预算金额 | □不设最高限价。 设最高限价，最高限价为7040100元。 项目预算金额：7040100元。 投标报价高于最高限价的为无效投标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起 60 日历天（供应商承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 免收。 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 投标文件中投标函、法定代表人资格证明（或授权委托书）按投标文件格式要求签字、盖章。 |
| 4.1.1 | 投标文件的加密 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统上传、提交投标文件。 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 投标截止及开标时间：2025年5月21日9时30分 开标地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn） |
| 5.2 | 开标程序 | 网上开标。 1、网上解密投标文件。供应商应提前使用CA密钥进入电子交易系统，开标时间到，尽快对其电子投标文件完成解密（系统默认解密时长为40分钟），不能成功解密者，自行承担其投标文件不能开标的责任。 2、部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标不足3家，该项目标段废标。 3、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共7人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从招投标主管部门专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 中标通知书 | 中标人确定后，开封市政府采购中心协同采购人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 1)履约保证金金额：20万元；以保函的形式递交。 2)履约保证金的期限：自协议签订之日起有效期2年（特殊情况除外），但服务到期后仍存在协议争议且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争议最终解决且理赔完毕后。 3)履约保证金退还：合同期满后，中标人按照采购人要求完成并达到采购人要求，且中标人没有违反任何合同及其附件有关约定的情况下，由采购人认可后，在扣除违约金、赔偿款（如有）后将剩余的履约保证金无息退还。 4)履约担保的缴纳时间：中标人在合同签订前，应按投标人须知前附表规定的金额比例、担保形式提交履约担保。并在收到中标通知书30日内，配合采购人完成合同签订工作，不能按要求提交履约担保和配合采购人完成合同签订工作的，视为放弃中标资格，其履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 中标人按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
| 8.5 | 询问和质疑 （包括对招标文件、采购过程、成交或成交结果） | 1、询问。供应商有疑问的，可先按政府采购法第五十一条向采购人、代理机构提出询问，通过面对面、电话形式沟通，属于理解偏差等小问题可当即解决，如仍有异议可提出质疑。（联系人和电话见本表第1.1.2和1.1.3.） 2、质疑（格式参照财政部2018年发布的《质疑函范本》）。对招标文件的质疑，应当在收到招标文件之日或招标公告期满之日起7个工作日内且在开标时间前提出（在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算；在招标公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算。）；对采购过程的质疑，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出； 对中标或成交结果有质疑的，应在中标或成交公告期满之日起7个工作日内提出。通过《开封市公共资源交易信息网》凭CA密钥登录，线上提起，并同时打电话提醒采购人和采购代理机构注意及时查收。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 服务费按月支付，每月10号前乙方开具相应数额的物业费发票，甲方进行支付。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 免收。 |
| 10.3 | 中标服务费 | 免收。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 10.5 | 业务咨询 | 开封市政府采购中心免费提供政府采购相关业务咨询。 电话：0371—23856102 23856103 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购） |
| … | … | … |
| 11 | 电子招标投标 |  |
| 11.1 | 招标形式 | 本项目采用电子招标投标 |
| 11.2 | 注意事项 | 供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。 |
| 11.3 | 原件扫描件 | 本项目所要求提供的原件扫描件均应为能准确反映原件色彩原貌的彩色扫描件。 |
| … | … |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目合同履行地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 招标范围、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出实质性响应或更有利于采购人的响应，未实质性响应的投标为无效投标。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应详细写明投标设备的技术性能指标，详细写明服务计划和服务内容。针对投标设备的技术性能指标，提供生产企业关于该投标产品的相应技术支持资料。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明并做出详细说明。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及商务技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式。

### 3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2 报价应具有唯一性，即投标函中只能有一个有效投标报价（招标文件另有要求的除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价币种：见供应商须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，供应商在递交投标文件时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式或者事先经过采购人认可的递交形式递交投标保证金，并将保证金转账凭据附在投标文件中作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3在中标人确定后5个工作日内退还未中标供应商的保证金；合同签订后5个工作日内退还中标人的保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供应商资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1实行电子招标投标时，供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 投标截止及开标时间、地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

详见供应商须知前附表

### 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 中标人公布媒介

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。

### 7.3 中标通知

采购人确定中标人后，在规定的中标人公布媒介公布，以书面形式向中标人发出中标通知书，其他未中标的供应商自行查看结果，不再另行通知。详见供应商须知前附表。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

### 8.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

### 8.6 投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

### 9.1 含义

9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

### 9.2价格扣除

9.2.1供应商按要求出具《中小企业声明函》，符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

### 9.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 11．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

注：1、评标办法前附表内容与评标办法正文内容不一致时以本表内容为准。

2、评标办法前附表中涉及到的有关内容均应体现在投标文件中。

| 1 | 评标方法 | 1、评标方法：综合评分法。评标委员会成员根据招标文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。 2、评审。采购人负责资格审查；评标委员会负责符合性审查、商务和技术评审。（资格审查、符合性审查未通过者为无效投标） 3、推荐中标候选人。按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同者按投标报价由低到高排序。报价也相同者用随机抽取法确定排序。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评标问题澄清 | 评标委员会可以通过电子交易系统要求供应商对投标文件中有关问题做出答复，但答复内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。 供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。 |  |
|  | 同品牌产品 | 提供相同品牌产品（多产品采购时指招标文件标明的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（相同时随机抽取）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |  |
| 条款号 | 审查 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格 审查 | 供应商资格 | 由采购人于开标后进行资格审查，未通过者注明原因。 |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 供应商名称 | 供应商名称与单位盖章、资格证明材料相一致。 |
|  |  | 签字盖章 | 投标函、法定代表人资格证明（或授权委托书）按投标文件格式要求签字、盖章 |
|  |  | 投标报价 | 1、投标函中只能有一个有效投标报价（招标文件另有要求者除外）。 2、设有最高限价者不得高于最高限价。 3、明显低价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）通过该系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标。 |
|  |  | 合同履行期限 | 不多于"供应商须知前附表"规定的时间。(查看投标函) |
|  |  | 质量要求 | 响应“供应商须知前附表”要求。(查看投标函) |
|  |  | 投标有效期 | 不得少于“供应商须知前附表”规定的时间。(查看投标函) |
|  |  | 付款方式 | 响应“供应商须知前附表”要求(查看投标函) |
|  |  | 硬件特征码 | 供应商上传投标文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他供应商相同。 |
|  |  | 其他无效投标情形 | 不存在本章“附件Ａ 无效投标条件”所列情形。 |
| 对于无效投标，评标委员会应详细写明具体原因以及采购文件或法律依据，并写入评标报告。 |  |  |  |

商务和技术评审内容如下：

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 投标报价： 15 分 商务部分： 15 分 技术部分： 70 分 |  |
| 2.2.2 |  | 投标报价 |  | - 价格分采用低价优先法计算，即满足项目需求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 （公式中的评标基准价、投标报价，涉及价格扣除时指扣除后价格） - 2、非专门面向中小企业采购项目，小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》[若为货物类采购项目，其全部标的(产品)应均为小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的(产品)及其生产制造商情况]，符合要求者在评标时给予20%价格扣除，符合要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，多重身份者不重复计算。 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 分值 | 细化、量化评审标准 |
| 2.2.4 | 商务评审内容 | 业绩合同 |  | 3分 | 2022年1月1日以来（签订日期）相同或类似项目业绩合同（须同时提供合同和对应的中标通知书原件扫描件，中标通知书上有公共资源交易部门盖章或提供法定网站中标公告网页截图）。 评审标准：一份合同得1分。 |
|  |  | 企业实力 |  | 4分 | 1、有效的GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证。 2、有效的GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证。 3、有效的GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系认证。 4、有效的信用评级机构颁发的AAA信用证书。 评审标准：一项证书得1分（提供有效的证书原件扫描件，1、2、3项同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”对应证书信息网络截图）。 |
|  |  |  |  | 2分 | 设备运行人员提供特种作业操作证包含“高压电工作业”，人数在2人基础上，每增加一人，得1分；最多得2分。 评审标准： 提供原件扫描件或电子凭证。 |
|  |  | 信息化、智能化 服务 |  | 2分 | 投标人为提高项目管理水平，承诺投入本项目自主研发或购买的相关智能化服务设备或智能化软件。 评审标准： 软件提供相关自主研发或购买相关软件的证明材料，提供相关资料原件扫描件或电子凭证，齐全的得2分。 |
|  |  | 规章制度 |  | 4分 | 规章制度健全。有完善的安全管理制度，有奖罚机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈机制、投诉处理机制等内容。 评审标准： 1、内容完善，科学合理，可行性强，得4分； 2、内容完善，合理可行，得2分； 3、内容简单，合理性、可行性较差，得 1分。 |
| 2.2.5 | 技术评审内容 | 服 务 方 案 | 项目配置方案 | 16分 | 根据招标文件“第五章 二、服务基本要求、三、服务人员配置及要求”内容结合自身情况，逐条制订详细的项目配置方案，包含完善的组织架构、人员配置和要求、岗位职责等。 评审标准： 1、方案内容均满足项目要求，得满分。 2、每有一项服务方案内容不满足项目要求扣0.5分，本项扣完为止。 3、加“★”项有一项不满足，该项目配置方案得0分。 |
|  |  |  | 项目实施方案 | 40分 | 根据招标文件“第五章 四、服务标准及要求”内容的各条明细要求，逐项制订详细的项目实施方案，在满足项目需求的基础上予以扩充，完善。 评审标准： - 1、方案内容均满足项目要求，得满分。 - 2、每有一项服务方案内容不满足项目要求扣0.5分，本项扣完为止。 |
|  |  |  |  | 3分 | 投标人结合以往经验，充分考虑项目特点，编制前期接管方案和合同到期后服务方案等。 评审标准： 1、方案合理、全面、可行性强，针对性强的，得3分； 2、方案合理、全面，比较可行，针对性较强的，得2分； - 3、方案不合理、不全面，无针对性的，得1分。 |
|  |  |  | 突发紧急事件应急预案 | 3分 | 针对本项目制定突发紧急事件应急预案。 应包含但不限于以下内容：停水停电、电梯故障、空调故障、消防应急预案及火灾地震、恶劣天气、其他突发事件等应急预案。 评审标准： 1、方案合理、全面、可行性强，针对性强的得3分； 2、方案合理、全面，比较可行，针对性较强的得 2分； 3、方案不合理、不全面，无针对性的得 1 分； |
|  |  |  | 保障方案 | 3分 | 针对本项目制定保障方案。 应包含但不限于以下内容：采购人重要会议等重大活动以及日常活动等，提供现场布置、秩序维护、物资搬运与摆放、设施设备运行、供水供电保障、环境清洁等服务保障方案。 评审标准： 1、方案合理、全面、可行性强，针对性强的，得3分； 2、方案合理、全面，比较可行，针对性较强的，得2分； 3、方案不合理、不全面，无针对性的，得1分； |
|  |  |  | 优惠方案 | 3分 | 根据项目特点投标人给出的实质性优惠条件或延伸服务。应包含但不限于以下内容：采购单位举办大型活动、会议服务及各类评选工作、参观交流等活动时的临时性服务需求，增加所需的服务、技术人员数量和相应物品等，特殊情况下服从招标方对物业服务人员的调配，支持配合招标方安排服务范围以外的工作等。 评审标准： 1、内容完善、合理、充实，切实且可行性强的，得3分； 2、内容基本完善、合理，有一定可行性的，得2分； 3、内容简单，有合理性、可行性的，得1分。 |
|  |  |  | 针对项目管理考核指标要求的承诺 | 2分 | 根据招标文件“第五章 五、项目管理考核指标”内容要求及考核指标做出承诺。 评审标准：承诺内容完全响应该项内容所有要求的得2分。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 3.4.2 |  |  | 评标报告 （样本） | 评标委员会应参照评标报告样本编制评标报告。 内容详见本章附件B：评标报告（样本） |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用的评标方法见评标办法前附表。投标文件是评委评审的直接依据，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的评标原则，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章有关规定进行评审，并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准（分值构成和评分标准）

2.2.1分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价：见评标办法前附表。

2.2.4商务评审内容：见评标办法前附表。

2.2.5技术评审内容：见评标办法前附表。

2.2.6其他评审内容：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，为无效投标。

3.1.2 供应商符合“无效投标条件”的，评标委员会应当否决其投标；

3.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按照规定的量化因素和分值进行评审打分，详见评标办法前附表。

3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，为无效投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 附件Ａ：

无效投标条件

有下列情形之一的，其投标为无效投标：

1 、有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

2 、有下列情形之一，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。　为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标内容不符合采购标的种类和数量要求的。

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的。

6、提供虚假材料或伪造材料的。

7、联合体投标者没有提交共同投标协议的。

8、采购人提供证据证明供应商在以往履行与采购人及其所属单位的采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

9、其他不符合法律、法规规定的。

注：以上内容是对采购文件中其他部分无效投标条件的补充。

附件B：

评标报告（样本）

一、基本情况。

项目名称：                         第    标段

项目编号：

评标地点：开封市民之家五楼评标室

本次招标采购于　　　年　　月　　日在河南省政府采购网及开封市公共资源交易信息网上发布招标公告，潜在供应商可以通过开封市公共资源交易信息网获取招标文件。

投标截止及开标时间为　　　年　　月　　日　　时  分，在开封市民之家五楼开标室进行网上开标，共有     个供应商按规定递交投标文件（投标供应商名称详见开标记录表），开标内容详见开标记录。

二、评标委员会成员名单。采购单位按规定从专家库中随机抽取了评审专家     人（名单：                        ），参与评标的采购人代表为：          ，上述人员共同组成评标委员会，负责本项目的评标工作(人员名单详见《评委专家抽取结果表》和《评标授权函》)。推荐        为评标委员会主任。

三、开标记录。另附。

四、资格审查。由采购人或采购代理机构负责。详见资格审查表。

五、符合性审查、商务和技术评审。由评标委员会负责。详见符合性审查表、商务和技术评审表。

六、无效标情况说明。经过采购人和代理机构进行资格审查，评标委员会进行符合性审查，本项目第   标段有      个供应商的投标为有效投标，有    个供应商的投标为无效投标，无效投标名单及原因为：

（详见资格审查表、符合性审查表及有关评审记录)。

七、评标方法、评标因素、评标标准（详见招标文件中评标办法前附表）。

八、属于价格折扣范围的小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位情况：

| 单位名称（小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 投标报价（元） | 评标价格（价格扣除后的价格） |
| --- | --- | --- |

九、经评审的价格或评分比较一览表。

评标委员会对各有效投标进行了详细评审，各供应商的报价及排序如下：

| 供应商 | 投标报价（元） | 得分 | 排序（按得分从高到低排） |
| --- | --- | --- | --- |

本项目采购控制金额为：　　　　　　　　　。

十、推荐的中标候选人。

评标委员会根据招标文件的有关规定，一致同意推荐中标候选人及其排名顺序为：

第一中标候选人：

第二中标候选人：

第三中标候选人：

十一、澄清、说明、补正事项纪要。

评标委员会主任：

评标委员会成员：

项目评标委员会

年   月   日

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目合同

甲方：开封市公安局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目委托于乙方实行综合保障管理，签订本合同。

第一条 项目基本情况

1、项目名称：开封市公安局业务技术用房物业社会化服务项目

2、项目类型：物业管理服务

第二条 服务区域

1、提供综合保障服务的区域为开封市公安局业务技术用房主楼、配楼及附属建筑设施用房等；地下停车场以及室外庭院、院内道路等公共区域。

2、以下特别注明外，均指本项目管理区域内事项。

第三条 综合保障管理服务委托事项包括

包含但不限于以下服务内容：

1、办公楼区域、干警活动室等公共区域的卫生清洁及管理（包括室外庭院、大厅、走廊、卫生间、各种垃圾、废物、污水、雨水等卫生清洁及排泄清除）；

2、公用设施设备（供水、供电、供暖、空调、通风、通讯、燃料）等设施的日常保养及维护；

3、建筑物、院区、道路等附属设施的日常维修养护；

4、高低压值班及供电设备、消防设施设备、安防监控设备、门禁道闸一卡通系统、电梯等设施的维保养护；

5、局机关公共会议室（含接待室）桌椅的摆放及会议保障服务，会议室的音视频及灯光设备、共用照明等日常维护、维修；

6、监控管理24小时在岗值班；

7、警官浴室的日常卫生清洁、管理及维修；

8、洗衣房的日常卫生清洁、管理及维修；

9、警体训练馆日常卫生清洁、管理及维护；

10、充电桩日常管理；

11、日常防疫消杀。

第四条 服务费用

1、管理服务费：本项目中标价为两年共             元（含税），每年服务费用合计               元（大写：        ），服务费按月支付，每月10号前乙方开具相应数额的物业费发票，甲方进行支付。每月费用为               元（大写：     ）。如遇年底支付时间为 12 月初支付费用。

户名：

开户行：

账号：

2、管理服务费中已包含聘用人员的工资、社保费用、服装、工具等全部费用，甲方不再额外支付任何费用。

乙方已考虑到未来原材料和人力费用的市场变动情况，实行包干价，即：在合同履行期限内，服务费用不因原材料及人力费用等市场行情变化而变动，上述价款包含满足服务要求的所有费用。

- 乙方在管理服务期间只收取按合同约定的综合保障管理服务费。

第五条 合同期限

本年度委托管理服务期限：      年   月   日 —    年   月   日。服务合同一年一签，根据上年度的服务质量，工作需要等，甲方有权决定是否续签次年合同。

第六条 履约保证金

1、签订合同时，乙方需按要求交纳履约保证金30万元（叁拾万元整），以保函的形式递交。

2、由于乙方管理不善，造成工作失误和投诉，结合甲方的监督考核办法，乙方按本合同违约条款向甲方承担相应的违约责任，此款项可以从履约保证金中扣除。

3、乙方在服务期间对第三方造成财产和人身损失等，乙方应予支付而不支付或怠于支付，经甲方催告后，乙方仍不支付，甲方将从履约保证金中支付上述费用；履约保证金不足20万元时，乙方应在 10 日内补足，在甲方催告后的合理期限仍未补足的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额 10%的违约金。

4、退还履约保证金：本合同服务期满，甲方确认乙方未遗留相关的处理事项，也不存在和甲方或第三人发生纠纷未处理完毕的情形时，甲方于服务期满后30个工作日内，将乙方履约保证金无息归还乙方。

第七条 双方权利义务

甲方权利和义务：

（一）甲方权利

1、审定乙方制定的综合保障管理服务方案等规章制度；

2、检查监督乙方管理服务的实施及有关制度的落实情况，提出整改意见；

3、监督乙方合理使用管理办公用房；

4、建议乙方对思想素质低、服务态度差、工作不积极的服务人员予以调离；

5、根据本合同第八条对乙方的服务质量进行监督检查。

（二）甲方义务

1、按有关规定，向乙方无偿提供满足综合保障管理服务需求的办公用房；

2、根据甲方及物业管理法规政策要求，对不完善的设备设施及安全隐患给予解决；若因甲方未及时解决造成的风险，由甲方承担责任。

3、根据本合同的约定按时向乙方支付管理费用及其他有关费用。

乙方权利和义务:

（一）乙方权利

1、根据甲方委托和有关法律法规，制定综合保障管理实施办法、方案和规章制度，报甲方书面同意后，依法实施管理；

2、依据本合同委托管理的事项，在向甲方及有关单位提出整改意见和建议的同时，采取积极措施予以解决，有效防止损失扩大化；

3、规劝、制止甲方或经营方违反综合保障服务合同及综合保障管理有关规章制度的行为。有权依照法规政策、本合同的约定对违反综合保障管理规章制度的行为进行规劝或者建议甲方予以处理；

4、按本合同约定合理使用综合保障管理用房；

5、依据约定向甲方收取管理费及其他有关费用。

（二）乙方义务

1、履行本合同并依法经营管理，制止各种破坏、侵占共用部位、公共设施的行为，切实维护甲方及物业使用人的权益；

2、接受甲方监督，实行重大事项报告制度；

3、接受行政主管部门的监督指导；

4、不得将本合同约定事项全部转委托给第三人，但取得甲方书面许可的或特殊的专业维修事项除外；

5、乙方工作人员需遵守甲方的工作纪律和规章制度，服从甲方和乙方的统一管理；

6、乙方须严格按照本合同和招标文件、投标文件的内容为甲方提供服务及所需物品。

第八条 服务质量标准

1、服务区域外观保持完好、整洁，地面光洁无杂物、卫生间干净无异味、垃圾清倒及时、墙面干净无蜘蛛网；

2、对服务需求和投诉，实行建帐管理，第一时间解决，完善措施，确保服务质量；

3、办公区域内生活垃圾在不影响甲方办公秩序的前提下及时清运并保持场地的卫生。

按照投标文件的承诺为准。

第九条 违约责任

1、甲方违反合同第九条第4款的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的违约责任；

2、乙方违反合同第八条的约定，未能达到约定的服务标准，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改，甲方有权扣减当月支给乙方的物业管理服务费；如情节严重或给甲方造成不良影响的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失；甲方因此终止合同时，乙方应再向甲方承担合同金额10%的违约金；

3、乙方违反服务合同未达到甲方卫生服务标准，每发现一次（或处）扣除当月服务费100元；直至达到甲方标准。

4、乙方提出的设施、设备维修计划或报告，如因甲方拖延时间批准，而无法及时实施，造成的设施、设备的损坏，影响正常运行以及给乙方或任何第三方造成损害的责任由甲方承担；

5、因乙方原因造成甲方交付管理的财产、设施等损失，或者造成泄密、管理制度外流，或者影响甲方正常工作等，视情节轻重乙方承担合同金额 5%-20%违约责任；对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任；

6、乙方违反合同义务未足额配备服务人员7日及以上者，每少1人扣除当月服务费用 2000 元，直至人员补足为止；

7、甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付相当于贰个月管理费的违约金；

8、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，本合同可提前解除，双方互不承担违约责任。

第十条 争议解决

1、本合同在履行中如发生争议双方应协商解决，或报请相关行政主管部门进行调解；协商或调解不成的，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

本合同中载明的联系方式作为双方往来沟通使用；在争议发生后作为人民法院的送达地址使用；如有变更应在 5日内书面告知对方，否则承担因此引起的全部法律责任或不利后果。信函被退回的，退回之日视为送达之日。

2、因诉讼而产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、 执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费）和其他所有应付费用等由败诉方承担。

第十一条 保密

合同双方及其工作人员不得以任何形式向他人提供或泄露对方的信息资料。双方均应按照对方相关文件及工作要求执行保密工作。

如一方工作人员泄露对方机密造成对方或任何第三方经济损失的，泄密方应承担赔偿责任。本保密条款不受本合同终止、解除的影响。

第十二条 合同组成及效力

1、本合同的组成部分：本合同及其补充协议，招标文件，投标文件，中标通知书，乙方制定、并经甲方审定的规章制度，甲方制定的监督考核办法等。

2、双方可对本合同的条款进行补充或修改，但均应以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议与本协议不一致的以补充协议为准，但与招标文件、投标文件标准降低的除外。

3、合同未约定但招标文件有要求的内容，按照招投标文件执行。本合同及   其附件、补充协议未约定事宜，应按照我国法律、法规相关规定或行业惯例执行。

4、本合同一式六份，甲方三份、乙方三份，都具有同等法律效力；本合同

自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：开封市公安局	 乙方（盖章）：      （签名）：

乙方负责人（签名）：

地址：	 地址：

年      月      日	年	月     日

## 开封政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

## 开封政府采购合同履约保函政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。

政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。

# 第五章  招标内容及商务技术要求

相关说明

1.采购需求中的质量技术参数或型号如与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.投标产品应符合国家标准，涉及强制性国家标准时必须符合强制性国家标准。采购需求标准与国家标准不一致时，按照标准较高者执行。

3.采购需求中的产品如涉及信息安全产品、政府强制采购产品、国家强制性认证产品、网络关键设备和网络安全专用产品的，所投产品应当获得相关认证（网络关键设备和网络安全专用产品可以是认证或检测），并在投标文件中提供有效认证证书或证明材料。签订合同应包含上述涉及的相关内容，采购人按照国家有关规定进行落实和验收。

4.采购需求中如有计算机办公设备，必须预装正版操作系统软件。

5.如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测合格后，向用户提供检测报告、技术手册等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

6.招标文件对备品备件及专用工具有要求的应详细列明；虽然没有明确要求，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具，或出厂时随产品配备的备品备件，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具应当符合国家标准及行业要求。

7.供应商应提供具有相关认证证书的节能产品、环境标志产品等绿色产品。

8.本项目采购和履约中形成的知识产权和其他权益归采购人所有（另有约定者除外）。

9.本采购项目为交钥匙项目，项目验收合格前的一切费用均视为已包含在投标报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

一、项目概况

本次服务内容为开封市公安局业务技术用房及附属设施等公共区域的清洁卫生、环境卫生、垃圾清运、会议服务等，包括但不限于室外庭院、大厅、走廊、卫生间和会议室的音视频及灯光设备、共用照明、楼内消防设施设备、安防监控设备、门禁道闸一卡通系统、电梯、中央空调设备的调节使用和日常设备维修维护等综合保障服务。

包含但不限于以下服务内容：

1.办公楼区域、干警活动室等公共区域的卫生清洁及管理（包括室外庭院、大厅、走廊、卫生间、各种垃圾、废物、污水、雨水等卫生清洁及排泄清除）；

2.公用设施设备（供水、供电、供暖、空调、通风、通讯、燃料、充电桩）等设施的日常保养及维护；

3.建筑物、院区、道路等附属设施的日常维修养护；

4.高低压值班及供电设备、消防设施设备、安防监控设备、门禁道闸一卡通系统、电梯等设施的维保养护；

5.局机关公共会议室（含接待室）桌椅的摆放及会议保障服务，会议室的音视频及灯光设备、共用照明等日常维护、维修；

6.消防控制室24小时在岗值班；

7.警官浴室的日常卫生清洁、管理及维修；

8.洗衣房的日常卫生清洁、管理及维修；

9、警体训练馆日常卫生清洁、管理及维护；

10、充电桩日常管理；

11、日常防疫消杀。

二、服务基本要求

1. 采购人对本项目的安全性、保密性、规范性要求严格。本项目要求为采购人提供专业化规范化的高质量综合物业管理服务。

2. 承包方利用现代化管理手段对物业进行管理，按采购人要求开展物业管理服务工作意见征求和问卷调查工作，定期汇报其物业服务工作开展情况，收集各类投诉、意见和建议，及时总结和整改，并以书面形式上报采购人。

3. 采购人对承包方组建的物业服务机构进行业务管理。

4. 承包方的物业管理方案、组织架构、人员录用和各项规章制度，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。承包方负责其派出员工的人事、劳资、社保（含为其缴纳“三金”）等。

5. 采购人对本项目一些重要岗位设置、人员录用与管理及一些重要的管理决策有直接参与权与审批权。

6. 承包方对录用的人员要保证定人定岗，人员要有较强的专业技能和过硬的政治素质，专业技术岗及管理岗人员要持证上岗。所有人员政审合格后方能上岗，必要时采购人有关部门进行复核，录用人员的身份证、资格证书（复印件）交采购人备查。采购人可根据项目实际情况对人员数量、岗位进行调整，承包方的所有人员的聘用、调换，须报经采购人书面同意，承包方不得随意变更。

7. 承包方员工必须认真执行采购人各项规章制度和管理规定，严格遵守工作纪律和保密要求。要按岗位要求统一着装、言行规范，注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

8. 承包方要有应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件的应急预案和具体措施，并组织实施培训、演习、评价和改进。在处理特殊事件和紧急突发事故时，物业公司的管理人员要第一时间到达事故现场，采购人对成交物业公司的人员有直接指挥权。

9. 承包方应从实际出发，按照《公共建筑节能管理办法》等有关能源资源节约方面的法规和政策要求，制定合适、有效的节能、节水等能源资源节约工作方案，明确年度能源资源节约目标，并付诸实施，有效节约水、电、气、暖等资源，不断提高能源资源利用效率。

10. 承包方提供的项目服务质量参照《全国物业管理示范大厦标准》达到物业服务示范大厦的管理水平，清洁管理使用的标准是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准。有效投诉率低于 0.2%，有效投诉处理率达 100%。

- 承包方服务人员服装，保洁、维修、管道疏通等方面的专用器械、各工种的工具，以及所有消耗品，均由承包方自备。物业服务人员服装样式应经采购人审定。

- 12. 承包方负责承担日常维修，如确需更换配件的，以书面形式报采购人管理部门，经采购人管理部门书面同意后，按要求更换配件。

13. 重要节日、重要活动应按采购人要求开展专题布置,费用由承包方承担。

14. 承包方必须遵守国家和采购人制定的各项规章制度。对服务质量差和品行不端的承包方员工，采购人有权采取相应的惩罚措施，或责令其另行派遣人员。

15. 承包方不得擅自改动所有房屋、管线、设备等的位置和用途，如需改动应报采购人审核批准。

16. 按月向承包方支付物业服务费用。申请付款时，承包方需向采购人财务部门提供发票、以及由采购人管理部门出具的服务考核核定结果，按照采购人财务管理规定逐级审核后，由财务部门进行支付。

17. 承包方应建立健全采购人物业管理服务档案，做到各项设备档案齐全，养护检修、工作日志、交接班记录、账册等记录完整。

18.本项目需求未明确，但有利于本项目工作开展的工作程序、服务措施、服务方案等，承包方应按照采购人要求及本招标文件评标办法的要求逐条进行扩充、完善。

三、服务人员配置及要求

1.工作时间

1.1保洁人员07:30-20:00；值班人员24小时待命；其他人员按照采购单位正常作息时间。（承包方应根据实际工作情况对工作人员进行合理排班，既要保证服务质量又要保证工作人员的时间不超过劳动法的相关规定）。

2.服务人员最低配置及要求

2.1人员配置

- 开封市公安局业务技术用房物业项目部从事管理的人员3人（项目经理1人、工程主管1人、保洁主管1人）；保洁人员40人、工程维修人员6人（水、电、暖通维修人员4人、木工、泥瓦工维修人员2人）、设备运行2人、客服会议服务人员5人、洗衣工2人、浴室管理人员2人、仓管人员2人、消防巡视、监控员6人，警训馆1人，项目总人数不得少于69人。所有人员遵纪守法、声誉良好、政审合格，重点部位人员需经采购人进行审查同意。采购人可根据项目实际情况对人员数量、岗位进行调整，拟派本项目的项目经理、项目负责人、管理人员等相关人员须符合招投标文件要求，未经采购人书面同意不得随意更换。所有工作人员的聘用、调换，须报经采购人书面同意，承包方不得随意变更。

- ★项目总人数不得少于69人。

2.2人员配置要求

| 名称 | 岗位 | 人员数量 | 性别 | 工作职能及服务年限 | 学历及专业 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 | 男女不限 | 负责项目的整体工作，具有良好的沟通能力。有 5 年以上物业服务的相关管理经验。 | ★本科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称 | 年龄45岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 | 1.项目管理人员一经确定，不得随意更换。派驻本项目的项目负责人必须长驻项目现场并提供及时的服务和指导，不得再兼任本项目之外的其他工作。采购人有重大活动或重要会议，项目经理或项目负责人必须现场保障。 2.管理人员须为本单位正式人员，提供劳动合同、同时提供企业距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。 3.投标文件中提供相关证件扫描件或电子证照。 |
|  | 保洁主管 | 1 | 男女不限 | 负责项目的保洁服务及管理；有2年以上物业服务的相关管理经验。 | 高中及以上学历 | 年龄50岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 |  |
|  | 工程主管 | 1 | 男女不限 | 负责项目的基础设施维修服务及管理工作；有2年以上物业服务的相关管理经验。 | 大专及以上学历，具有机电专业中级及以上技术职称 |  |  |
| 各岗位人员配备 | 保洁人员 | 40 | 男女不限 | / | / | 年龄55岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 | / |
|  | 工程维修人员 | 6 | 男 | 接受过相关专业知识培训，须持证上岗，具有2年以上专业维修经验 | ★至少2人具有低压电工证，暖通维修人员具有相关专业上岗证书或职称证 | 年龄55岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 | 投标文件中提供相关证件扫描件或电子证照。 |
|  | 设备运行 | 2 | 男 | 接受过相关专业知识培训，具有2年以上工作经验 | ★均具有高压电工证 | 年龄50岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 | 投标文件中提供相关证件扫描件或电子证照。 |
|  | 消防巡视、监控员 | 6 | 男 | 熟悉基本法律知识及公共秩序相关政策、法规；具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。 | ★均具有中级及以上消防操作员证 | 年龄55岁以下，形象气质佳，仪表端正，身体健康，无犯罪记录，有工作责任心，服从管理。 | 投标文件中提供相关证件扫描件或电子证照。 |
|  | 会议客服（会务人员） | 5 | 女 | 具有会议服务工作经验及相关专业知识 | / | 年龄40岁以下，形象好；气质佳；身体健康，外貌端正；普通话标准，无犯罪记录，服从管理，有工作责任心。 |  |
|  | 洗衣工 | 2 | 女 | 具有洗衣服务工作经验及相关专业知识 | / | 年龄55岁以下，形象好；气质佳；身体健康，外貌端正；普通话标准，无犯罪记录，服从管理，有工作责任心。 |  |
|  | 浴室管理 | 2 | 男女不限 | 具有浴室管理工作经验及相关专业知识 | / | 年龄55岁以下，形象好；气质佳；身体健康，外貌端正；普通话标准，无犯罪记录，服从管理，有工作责任心。 |  |
|  | 仓管人员 | 2 | 男女不限 | 具有仓储管理工作经验及相关专业知识 | / | 年龄55岁以下，形象好；气质佳；身体健康，外貌端正；普通话标准，无犯罪记录，服从管理，有工作责任心。 |  |
|  | 警训馆管理 | 1 | 男女不限 | 具有健身器材等设施设备维护能力 | / | 年龄55岁以下，形象好；气质佳；身体健康，外貌端正；普通话标准，无犯罪记录，服从管理，有工作责任心。 |  |
| 其他要求 |  | 1、承包方配备人员要严格按照采购人需求配备，物业服务人员配置不少于69人。 2、承包方投入人员需具有电气、电子、机电、建筑工程、信息化或计算机网络等专业中级及以上职称证书。人员数量不少于5人。 3、承包方需承诺中标后提供所有相关人员无犯罪记录，如有不满足或刻意造假、隐瞒的采购人一经发现有权终止合同。 |  |  |  |  |  |

3.人员要求

3.1人员按岗位要求统一着装、言行规范，正确佩戴工牌，要注意仪容仪表、公众形象。

3.2承包方招聘上述项目从业人员必须符合国家相关法律法规规定，签订有正式劳动合同；承包方要独立承担法律责任，以及所属人员的人身安全、财物安全、医疗事故等民事、劳动责任。

3.3会议室服务员，要在时间安排上，能够保证会议需要，做好会议保密工作，不讨论和外传会议内容。

3.4承包方应设置管理服务机构，配备具有相应职业资格证书的管理人员和服务人员。

3.5承包方不得在本项目中使用公益性岗位、劳务派遣人员。

3.6承包方应在满足项目需求的基础上根据上述要求逐条制订详细的项目配置方案，并制订切实可行的物业管理规章制度、各岗位工作计划、工作方案、组织架构、人员录用等制度、工作流程、岗位职责等，掌握本岗位的工作技能，具有较强的安全防范意识，负责抓好员工思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。

4.设备、工具管理

保洁、日常维修、除雪工具、设备管理责任落实到人，统一存放于指定的干燥场地，摆放整齐、保持清洁，标识清楚，存放不能有碍观瞻。

设备及材料:

| 标示牌 | 材料 |  | 工 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作进行中 | 洁厕精 |  | 水桶 、保安刀片 |
| 小心地滑 | 洗洁精 |  | 厕刷、 伸缩杆、玻璃刮刀 |
| 保养中，暂停使用 |  | 洗手液 | 干、湿毛巾 |
|  |  | 垃圾袋 | 百洁布 |
|  |  | 中性全能水 | 废纸夹 |
|  |  | 不锈钢光亮剂 | 垃圾清运车 |
|  |  | 玻璃水 | 吸尘机、人字梯 |
| 仅作为参考，所需的设备及材料以双方约定的为准，包括但不限于以上设备及材料 |  |  |  |

四、服务标准及要求

（一）综合管理服务

1.客户服务

1.1 涉及影响采购人正常工作的重要事项（如：停水、停电、停气、电梯维护保养、喷洒农药、灭鼠、灭蟑等），应在主要出入口、各公示栏内张贴通知或设置安全警示、温馨提示牌，履行告知义务。

1.2水、电等急修15 分钟内、其他报修30分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应立即告知。报修回访率不小于90%。

1.3 采购人提出的意见、建议、投诉应当在1 个工作日内回复。

2 .档案管理服务

2.1 管理区域内设置独立的档案资料室，配备专职档案管理人员。

2.2 完善各项管理制度，对所有档案集中管理。各种物业管理资料齐备，条目清晰，标识齐全，分类明确，易于查找。档案的归集、存放、使用、管理等制度健全，符合档案管理规定。

2.3 综合保障服务管理档案齐全，管理规范、查阅方便。采用电脑资料、文字资料、磁盘记录资料、图表图片等多种形式的资料储存方式管理档案资料。

2.4 应用物业管理软件管理项目信息、基础资料、维修养护资料等，提高管理效率。

2.5绝对保证档案资料的安全性和必要的保密性。

3 .质量管理服务

3.1 建立健全管理区域各项管理制度、各岗位职责标准，并制定具体落实措施和考核办法，每日考核1次各岗位职责完成情况。

3.2 建立培训体系，定期组织培训与考核，每年至少组织培训2次。

3.3 从业人员分岗位统一着装、佩戴工卡、统一劳保用品。

3.4 管理区域内安全警示、作业施工警示、温馨提示等标识明显；宣传栏、公示栏、张贴栏设置齐全，每季度至少更新1次宣传栏。

3.5 每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查，进行美化装饰。

4. 应急管理服务

4.1 消防安全防范和应急管理

4.1.1 每日防火巡查1次并做记录，发现有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等消防安全违法行为或火灾隐患的，应及时向采购人报告。

4.1.2 制订消防应急预案，发现火情应当立即报警，迅速组织、引导遇险人员疏散，及时扑救初期火灾，协助配合消防部门实施灭火扑救。

4.1.3 设置消防安全宣传栏，定期组织开展经常性的消防安全教育。

4.1.4 每年至少组织2次有员工或物业使用人参加的消防演练或培训。

4.1.5每项活动前均应制定详细的活动方案并经批准后实施。

4.2 电梯安全使用和应急管理

4.2.1 制订电梯安全使用指南，并加强宣传和管理。

4.2.2 制定电梯事故应急措施和救援预案，并定期演练。

4.2.3 电梯发生异常情况，应当立即通知电梯维修保养单位，同时由物业服务企业电梯安全管理人员先行采取措施，安抚乘客，实施力所能及的救援。

4.3 管理区域水、电、气、暖应急管理服务

4.3.1 制定停水、停电、停气、停暖及事故处理应急预案。

4.3.2 发现管理区域内供水、供电、供气、供暖等设施设备损坏，立即向采购人报告，并根据情况启动应急预案。

4.3.3 及时掌握停水、停电、停气、停暖等信息及事故处理情况，并及时向采购人报告。

4.3.4 停水超过24小时，应联系消防车或洒水车等供应基本生活用水。

4.3.5供用电系统日常管理维护

1.安排有特殊工种证书的人员上岗。电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉、照明灯具、单元式空调器等低压用电设施进行日常巡查、操作和检修；用电高峰期前对相关设施设备进行重点检修，保障采购人各项工作正常平稳开展。

2.日常维修，由维修工人自行及时修理或接报修后自行及时修理。需要向采购人报告的，按采购人要求，及时到场尽快修理；重大故障边应急维修边向采购人报告。空调启用前需清洗滤网、试运行调试；需要售后检修的，联系售后检修。

3.变配电房要符合“四防一通风”要求。变配电房须配备专人 24 小时值班管理，且值班人员应持有相关部门颁发的高压值班操作证。变配电房要经常巡视，发现问题要及时查明原因，立即处理解决。

4. 始终保持变配电房室内清洁，做到无污迹、无灰尘、无垃圾，防止尘埃积聚而引起高压放电，造成短路。

5. 变配电房电气设备每年必须在春季雷电天气来临前由承包方联系供电公司进行预防性电气试验，试验报告均应妥善保管存档。

6. 变配电房限电、停电应严格遵照规定按倒闸操作顺序进行。停电前必须事先发出通知。

7. 严禁在变配电房内吃饭和将食品带进变配电房内，防止小动物进入而严重威胁供电设备的正常安全运行。

8. 变配电房人员须对柴油发电机进行定期维护保养，定期对发电机进行试运行检查，做到有备无患。

9. 及时排除故障，保证供电设施完好。购置后备部件，以防急用。

10. 保证大楼各出入口充电式紧急照明设备完好；做好夜景照明、节日灯系统的运行管理，按时关启。

11. 管理和维护好避雷设施，保证避雷设施完好，有效、安全。

12. 成立巡检小组，每天对院区、楼内的照明、保洁、给水、设施设备运行情况进行巡检，即时记录，及时排除故障，保证各类供电设施完好。

13. 设备出现故障时，维修人员应及时到达现场，设备零维修合格率达到 100%，一般性维修不过夜。

4.3.6给排水系统日常管理和检修

1）给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、给排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物的给排水设施等日常巡查、操作和检修，保障采购人各项工作正常平稳开展。

2）给排水系统维护、疏通、润滑≥4 次/年。

3）日常维修，由维修工人自行及时修理或接报修后自行及时修理。需要向采购人报告的，按采购人要求，及时到场尽快修理；重大故障边应急维修边向采购人报告。对院区室内外给排水系统给排水设备设施 24 小时运行的操作、监控、记录。按要求进行巡检并依照维修保养计划进行相应的维护保养工作，确保设备始终处于良好的工作状态。

4）及时掌握恶劣天气状况，及早发布预警，强降水、风暴等极端恶劣天气的应急管理服务。根据情况随时启动防洪减灾应急预案。极端恶劣天气前后，对设施设备进行全面检查，落实防范措施，消除安全隐患。

5）生活水箱应按规定要求定期清洗消毒。水箱清洗消毒工作由自来水公司专业人员实施，水质由卫生防疫部门采样化验并提供水质鉴定书；

6）定期对水泵、自动上水、水质处理和消毒等装置及设备控制柜进行保养，发现问题及时维修更换，确保设备合格，运行良好。提前做好限水、停水时的储水工作。

7）检修维护管理人员每周对给排水系统进行巡查检查，运行维护记录完备；给排水系统通畅，各种水泵，管道、阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏，定期对排污管道，雨水管道检查，确保系统畅通，发现问题，及时维修。完好率99%以上，零修、急修率100%、维修合格率100%。

8）屋面天沟及大楼周围排水沟定期进行清理疏通。每季度对污水系统及雨水排水系统的井、坑、管道、沟进行检查、疏通、清理一次，保证排污、排水系统畅通；污水泵（包括系统附件）一年检修两次；污水处理设备房无积水、浸泡等异常情况发生。及时清淘化粪池、隔油池，保证化粪池、隔油池使用功能正常。

9）人防空间卫生清洁、设施维护及定期组织开展人防演练。

10）各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。其它未明确而应归属管理服务范畴的内容及临时性任务。

4.3.7空调系统运行维护。

1. 保证办公楼中央空调系统和其他空调正常运行，对空调设备设施进行日常管理和维护。

2. 运行值班人员必须加强责任心，做到定时巡视设备。

3. 经常巡视，确保水机组、水泵等设备良好运行。当发生异常先兆和紧急事故时，实施预先采取的相应措施，防止事故进一步扩大，并及时上报，做好相关记录。

4. 严格按规程进行操作，发现问题及时处理。

5. 保持水系统的水质良好，水系统中的水质应干净无杂质、泥沙、铁屑等，PH 值在 6-8 之间，总硬度小于 200，定期进行更换清洗。

（二）管理区域清洁卫生服务

1.生活垃圾的收集、清运

1.1 实行生活垃圾分类收集。

1.2 合理配置密闭式垃圾收集容器，有分类标识，无满溢。

1.3 每日擦洗1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日至少喷洒2次杀虫药。

1.4 每日清运1 次生活垃圾到指定垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

1.5 配有专用垃圾清运车清运垃圾，密闭运输，外观整洁。垃圾收集点周围地面无散落垃圾，无污迹、无异味。

2.业务技术用房公共部分清洁

2.1 楼内

2.1.1 大堂、每层候梯厅

每日清扫并清拖1次大堂、每层候梯厅地面；每日擦拭1次信报箱；每日擦拭1次大堂玻璃；配有家具的，每月护理1次；每日巡视保洁4次大堂、每层候梯厅。

2.1.2 门厅、走廊、会议室

垃圾及时清运，采购人办公时间设置专职卫生员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内地面无杂物、污渍、烟头。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的痰桶及时清理，门厅附近的玻璃幕墙每周擦洗一次。

2.1.3 楼道、楼梯

每日清扫并清拖1次楼道、楼梯地面；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、门禁及宣传栏、标识、标牌等设施；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2.1.4卫生间

随时对卫生间进行清洁。垃圾及时清走，墙面、便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次，定时喷洒空气清新剂，保证无异味。

2.1.5化粪池

化粪池、污水井污物的清掏外运，保证随堵随通，≥2 次/年。

日常维修，由维修工人自行及时修理或接报修后自行及时修理。需要向采购人报告的，按采购人要求，及时到场尽快修理；重大故障边应急维修边向采购人报告。

2.2 电梯轿箱

每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次轿厢地面；不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次；每日巡视保洁4次电梯轿箱。

2.3 天台、屋面

每月清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面。每周巡查1次天台、排水口，有杂物及时清扫。

2.4 楼外道路及设施

每日清扫2次、巡视保洁4次楼外道路、广场、庭院。广场地面每周冲洗1次。每月清洁1次雨蓬、门头等。

2.5外墙立面及玻璃幕墙清理

定时清洗，保持外观整洁，≥1次/年。

3.有害生物预防和控制

配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

4.雨雪天气清洁

雨后对管理区域内主路、干路积水进行清扫；雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。

降雪天气，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日10:00 前清扫干净。有除雪应急预案。

确保下雪及雪后业主的出行方便。清理积雪要及时并在相应场所悬挂路滑提示标识。

根据需要在出入口设置防滑垫，及时清除出入口和路径上方的积雪或有其它防止雪块滑落伤人措施。

大门出入口及停车场等重要部位的积雪要随时清理，行车道不得存有积雪，随下随清，保证出入车辆的安全。

其余部位要求雪停后及时清扫。活动区域内道路应在四小时内清理干净；服务范围内妨碍生活的积雪保证在36小时内清理干净。

除雪完成标准

一是雪后四小时，活动区域内通道清除1米宽，门前无雪覆盖。

二是大门、停车场通道及停车场、坡道无雪覆盖。

三是全面清扫后标准：人行通道露出边石；草坪灯露出；娱乐及休息设施无积雪；各处积雪成型见方堆放及时清运。

5.其它未明确而应归属业务技术用房管理服务范畴的内容及临时性任务。

6.各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（三）业务技术用房设施设备运行和维护服务

1.业务技术用房设施

1.1 每半月检查1次室外屋面、散水、外墙贴饰面或抹灰、屋檐、雨棚、雨落管等，发现外墙面粉刷层剥落、屋面局部渗漏、散水和落水管局部破损等及时修复并报告。

1.2 每周巡查1 次门、窗、玻璃等，发现问题及时修复，保持玻璃、门、窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响。

1.3 每半月检查1次室内地面、墙面、天棚等，发现墙面、顶面粉刷层剥落，面砖、地砖松动、起壳、缺损、不平整等及时修复。

1.4 每半月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。

1.5 每半月巡查1次大门、围墙、围栏等，发现损坏及时修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

1.6 每年检测1次防雷装置，发现问题及时修复。

1.7 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。

2.设备机房、配电室、楼层配电间

2.1 每周清洁1 次，室内无杂物，保持通风换气和散热，保持防水、排水设备完好，保持机房温度、湿度符合设备使用要求。

2.2 机房设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板，配电室、楼层配电间防小动物措施完备，穿墙线槽周边封堵严密，锁具完好。

2.3 在明显易取位置配备消防器材，地下机房要有应急照明和疏散逃生示意图及逃生疏散指示标识。

2.4 设施设备标识、标牌齐全，电缆进出线和设施设备开、关标识清晰、准确。

2.5 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

2.6 交接班记录、工作日志等齐全、完整。运行、检查和维修养护记录每月归档。

3.消防设施设备和器材

3.1 巡查

3.1.1一般要求

1) 消防设施器材巡查应当每周至少一次。

2) 消防设施器材电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。

3.2.2 巡查内容

1) 消防供配电设施：消防电源工作状态，自备发电设备状况，消防配电房、发电机房环境，消防电源末端切换装置工作状态。

2) 火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观、区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观和运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观，消防控制室工作环境。

3) 消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。

4) 消火栓（消防炮）灭火系统：室内消火栓外观，消防卷盘外观，室外消火栓外观，消防炮外观，启泵按钮外观。

5) 自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。

6) 泡沫灭火系统：泡沫喷头外观，泡沫消火栓外观，泡沫炮外观，泡沫产生器外观，泡沫液贮罐间环境，泡沫液贮罐外观，比例混合器外观，泡沫泵工作状态。

7) 气体灭火系统：气体灭火控制器工作状态，贮罐间环境，气体瓶组或贮罐外观，选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及报警器外观，喷嘴外观、防护区状况。

8) 防排烟系统：挡烟垂壁外观，送风阀外观，送风机工作状态，排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态，送风、排烟机房环境。

9) 应急照明和疏散指示标识：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标识灯外观，疏散指示标识灯工作状态。

10) 应急广播系统：扬声器外观，扩音机工作状态。

11) 消防专用电话：分机电话外观，插孔电话外观。

12) 防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状况。

13) 消防电梯：紧急按钮外观，轿箱内电话外观，消防电梯工作状态。

14) 灭火器：灭火器外观，设置位置状况。

15) 其他需要巡查的内容。

3.2 单项检查

3.2.1一般要求

消防设施器材的单项检查应当每月至少组织一次。

3.2.2 单项检查内容

1) 消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能，发电机自动、手动启动试验，发电机燃料检查。

2) 火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制功能和显示。

其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数25%。

3) 消防供水设施：消防水池、消防水箱，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。

4) 消火栓（消防炮）灭火系统：室内外消火栓消防水炮出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量25%。

5) 自动喷水灭火系统：报警阀组放水、末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量不少于总数量25%。

6) 泡沫灭火系统：泡沫液有效期和储存量，泡沫消防栓出水或出泡沫。

7) 气体灭火系统：灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能。

8) 防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭。

9) 应急照明、疏散指示标：电源切换和充电功能，标识正确性。

10) 消防电话和应急广播：通话、广播质量，应急情况下强制切换功能。

11) 防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

12) 消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿箱内消防电话，电梯井排水设备。

13) 灭火器：检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量25%。

14) 其他需要测试检查的内容。

3.3 联动检查

3.3.1 一般规定

消防设施器材的联动检查应当每年至少组织一次，主要对消防设施器材系统的联动控制功能进行综合检验、评定。

3.3.2 联动检查内容

1) 消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。

2) 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

3) 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。

4) 消防给水系统最不利点消火栓（消防炮）出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次。

5) 泡沫灭火系统结合泡沫灭火剂到期更换进行喷泡沫试验；检验系统功能；校验仪器仪表。

6) 通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验；校验仪器仪表，存储容器称重。

7) 通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标识功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。

8) 对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。

3.3照明和电气设备

3.3.1 保持公共照明灯具清洁，院落照明灯按时开启，满足使用要求。

3.3.2 楼内照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2 日内修复。每季度除尘1次楼内照明灯具。

3.3.3 楼外照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2日内修复。每季度除尘1次楼外照明灯具。

3.3.4 应急照明每周巡视2 次，发现故障即时修复。

3.3.5 低压配电箱和低压线路

每周巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换1次双路互投开关。

3.3.6 低压柜

每日巡视2 次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查2次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表。

3.3.7 控制柜

每日巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正1次各种电器装置或控制设备的设定值；每年检查2次各类远控装置和节能装置。

3.4 安全防范系统

3.4.1 报警控制管理主机

每日巡查1次设备运行状态，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.4.2 网络控制箱

每月检查1次外观、接线等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.4.3 图像采集设备

每日巡查1 次监视画面、录像功能等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1 次。

3.4.4 摄像机

每月检查1次聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，并进行相应的调试，发现故障即时排除；

每月镜头表面清洁1次；每季度防护罩内部除尘1次。

3.4.5解码器

每月检查1次防雨罩、接线等，并进行相应的调试，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.4.6 巡更系统

每月检查1次，发现故障即时排除；每月表面清洁1次。

3.4.7 读卡器

3.4.8 电磁锁门锁

每周巡查1次吸力、外观、接线等，发现故障即时排除。

3.4.9出门按钮

每周巡查1次开锁功能、接线等，发现故障即时排除。

3.5 电梯

3.5.1 制定电梯使用安全管理制度，确定具有相应资格的电梯安全管理人员负责电梯日常使用管理工作。

3.5.2 在电梯轿厢内、出入口的明显位置张贴安全注意事项、有效的安全使用标志等规定的标识；保证电梯紧急报警装置和通话装置完好，保证联络畅通。

3.5.3 每日巡查1次电梯运行状况，保持轿厢外观整洁、无破损，按钮、灯具等配件完好，防止带病运行，防止违章使用电梯。发现异常情况立即通知业主单位并组织相关专业人员进行处理，在可能危及乘客安全的情况下立即停止电梯运行。

3.5.4 按规定办理电梯使用登记，申报并接受检验；按规定建立电梯安全技术档案。

3.5.5 联系电梯维保单位，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

4.中央空调系统的日常维修及保养、房屋日常维修

每日巡查1次中央空调运行状况，保持外观整洁、无破损，配件完好，防止带病运行，防止违章使用。发现异常情况立即通知业主单位并组织相关专业人员进行处理。

经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。

5.保持电气系统的干燥、清洁，防止电气系统受潮而漏电。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。

6.值班人员每小时要对中央空调机组、冷却塔、控制柜（箱）及管路、阀门等附件进行巡视，发现异常情况及时维修，排除隐患，做好工作日志，记录各类设备、仪表的运行情况，保持机房、设备、管道的卫生整洁，无锈蚀。

7.各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（四）会议室服务

1.为接待室、会议室、多功会议室提供清扫、保洁服务。

标准：

1.1清扫：每天清扫一次，定期进行彻底保洁。

1.2擦洗：随时擦拭桌椅、各种会议牌、装饰物、花卉等，要求无灰尘、无污渍，椅罩、沙发罩、布窗帘等要定期洗涤、更换。会前、会后要及时倾倒垃圾、矿泉水瓶等。

1.3门窗：门窗和玻璃要随时擦拭，会前要打开门，会后要关闭好门窗，百叶帘要完好无灰尘，做到窗明几净。

1.4物品摆放：室内物品摆放整齐。

1.5室内环境：定期喷洒空气清新剂，保持室内环境整洁、空气清新。

1.6服务：会前要摆放好各种会议用品，会间要随时更换需要的用品，同时讲究文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，达到随时具备使用的条件。

1.7发现会场有遗失物品时应立即交给相关部门，并积极配合寻找失主。

2.做好会议室、接待室、多功能会议室中设备调试保养工作。

2.1每三天进行一次音响、投影设备调试工作，保证设备随时可以正常投入使用。

2.2每周半月进行一次设备保养工作，及时发现设备问题，及时处理，保证设备一直处于优良状态。

2.3对于容易出故障的设备，要做好备份方案，保证设备的正常使用，保证会议的正常进行。

3.做好会议服务，及时更换清洗用品。

3.1负责会务礼仪服务。会前根据采购人要求，认真做好礼仪服务的相关准备，规范礼仪人员形象、礼仪标准，提供微笑服务，使用标准化礼仪语言、优雅的仪态、举止。

3.2负责会务茶水服务：会议所用杯具，在会议结束后及时收集、清洗、按要求摆放。会前将会议所用茶水准备到位，会议期间及时提供茶水服务。

3.3负责会场的布置，会前配合采购人按要求完成会场布置。

3.4负责会务引导工作。会前根据采购人授意，做好会议人员和车辆路线引导或疏散的相关工作。

3.5负责会务现场用电、空调正常运行。

3.6负责重大活动时，配备专职电梯人员服务。

4.各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人，以便查询和追责。

（五）机械设备配备及要求

1.室内、外配备提高工作效率的垃圾清运、维修保养、安全保障等机械设备，包含但不限于：洒水车，扫地车，垃圾中转清运车辆，高压冲洗车，单人环卫车，洗地机，磨地机，清洁车，发电机等设备。投标文件中需提供购买相关设备的发票和对应实物图片。

2.工器具应根据专业岗位和人员配备，专人专用、不能混用；

3.机械设备在停用期间应停在指定位置，不能随意外出（外出需进行登记），并及时检查、维修和维护。

4.垃圾清运要求

4.1停车场、车行道、走道无污迹、无杂物、无积水、无明显油迹、无明显灰尘、无异味、无蜘蛛网。

4.2每年对雨水道、污水道、雨水管道、污水管道进行一次清淤，确保无淤泥、无杂物、无污水横流、盖板完好；排污井、暗沟部分无堵积、无沉淀物。

4.3负责垃圾的清运、处理，相关垃圾清运、处理费用由承包方承担。垃圾车停放于综合办公楼指定停放点，车辆干净，摆放整齐，场地干净无强异味。

4.4办公楼环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站等保洁设施，且设置合理。垃圾中转站、垃圾桶（箱）无垃圾、不得散装、无超载、无强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、无有碍观瞻、外表无污迹、油迹。

4.5公共设施或场所标识应无损坏、无明显灰尘、无锈迹、字迹清晰、位置妥当。无乱设广告牌、乱贴、乱画现象。

4.6对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便的，应设有明显标识或采取有效防范措施。

（六）消防控制室24小时值守和巡逻

1.每日巡查1次设备运行状态，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

2.每月检查1次外观、接线等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.每日巡查1 次监视画面、录像功能等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1 次。

4.每月检查1次聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，并进行相应的调试，发现故障即时排除；每月镜头表面清洁1次；每季度防护罩内部除尘1次。

5.监视监控中心电视屏幕，对项目区域内各监控部位的监控工作，对项目进行全方位录像，发现可疑人员要进行录像跟踪，并做好后续处理工作，存档记录资料保存一周。

6.每日做好各类监控记录，当值人员记录监控画面的公共区域异常情况及突发情况，及时上报。

7.发现办公大楼内有推销人员、闲杂人员或其他可疑情况要立即通知秩序员查看，并报告上级主管，做好记录。

8.熟悉各种监控探头、监视器的位置和保护范围，能够及时准确地判断各种信号并立即到现场查看。

（七）洗衣房

1.按照采购人要求，对采购人提供洗衣服务。

2.根据采购人要求，负责洗衣房人员的招聘及培训。

3.负责洗衣房内卫生的清洁打扫。

4.负责洗衣房内水电设施的维修保养，洗衣设备的维护保养。

5.及时关闭水电，节约能源。

6.负责对各类洗衣房内设备的维修保养，延长设备使用寿命。

（八）警官浴室

1.按照采购人要求，对招标单位职工提供淋浴房服务。

2.负责淋浴票的收集、每日淋浴房内设施进行检查、维修，确保设备正常使用率保持在95%以上。

3.每日对锅炉巡查1次，发现问题及时维修，减少故障率的发生。每月对设备进行除尘1次。

4.每日按开放频次对淋浴房内卫生清洁及消毒（含更衣室）、垃圾收集及公区走廊、步梯卫生的日常打扫及维持。

5.定时巡查淋浴房，及时关闭水电，减少浪费，节约能源。

## （九）警体训练馆

1.每日负责警体训练馆内卫生清洁、设施清洁消毒及垃圾收集清理。

2.每日负责警体训练馆内设施的巡查2次，发现问题及时上报。

3.根据采购人要求，每日按时开放警体训练馆。

4.定时巡查警体训练馆，及时关闭各类电源，节约能源。

5.定期对健身器材等设施设备进行维护保养。

（十）维护管理

1.管理值班交接班记录。

2.要求遵纪守法，忠于职守；仪容仪表端庄，值班执勤时，着统一服装，着装佩戴整洁得体，行为举止规范，文明执勤，训练有素；正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；熟悉周边环境，能处理和应对维护工作；按规定处理服务中遇到的情况。

（十一）其他要求

1.房屋外观：整齐、整洁，保证外表整洁率90%以上。

2.房屋及设施设备的维修、养护：维修员， 每天要对各楼层的办场所、公共部分以及卫生间等部位的电源、照明、用水等进行正常巡查、记录和必要的维护、更换和维修等主，保证及时率在90%以上。

3.办公及公共环境：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫、保洁，由专人负责检查、监督，楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、道路等所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍、卫生间洁净无异味，无积水，接待室，会议室会前会后保持清洁，确保公共区域容貌整洁。

4.所提供的垃圾分类设施、设备及相关服务应达到全国文明单位创建标准。

5.耗材：各种耗材由中标方统一采购。

6.协助采购人做好会议、接待、宣传、教育、文体等活动的保障工作。

7.服务期内如发生工伤、安全事故，一切责任和后果及费用由承包方自负，采购人不承担任何责任。

8.其它未明确而应归属业务技术用房管理服务范畴的内容及临时性任务。

9.各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

10.承包方无额外收费权。

11.承包方的通信等办公费用由承包方自行承担。

12.业务技术用房管理用房的提供情况：采购人提供部分管理用房。

13.业务技术用房管理饮食安排情况：采购人不安排餐饮补助。

（十二）各区域维修服务主要内容详见下表，包括但不仅限于以下内容：

各区域维修服务主要内容一览表

| 服务内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 办公室 | 灯具、电扇、插座、配电盒、空调等 |  |
|  | 公共场所 | 走廊灯、卫生间灯、大厅灯、教室灯、楼梯灯等 |  |
| 水 | 上水 | 洗漱池、卫生间、开水间、拖把池等 |  |
|  | 下水 | 蹲便、地漏、下水软管等 |  |
|  | 暖气 | 温度、漏水、管网、阀门等 |  |
|  | 管网 | 自来水漏水、污水井冒水、井盖等 |  |
| 基础 | 房屋 | 墙面、地面、屋顶、幕墙玻璃等 |  |
| 五金 | 吊顶 | 卫生间、走廊、大厅等 |  |
|  | 门、窗 | 楼顶门、楼梯、进楼大门、配电间门、厕所等 |  |
|  | 桌椅 |  |  |
| 电 | 路灯、配电柜、充电桩 |  |  |
| 道路 | 塌陷、地砖破损、路边石破损等、电动自行车棚的维修等 |  |  |

承包方负责承担日常维修，如确需更换配件的，以书面形式报采购人管理部门，经采购人管理部门书面同意后，按要求更换配件。

- 项目管理考核指标

为加强对开封市公安局业务技术用房物业服务工作的监督管理，规范服务行为，提高服务质量，根据国家有关法律法规，结合项目实际情况和特点，采购人参照《全国物业管理示范大厦标准及评分细则》、《河南省省直机关办公用房物业费管理办法》规定的二级服务标准要求的考核指标及该项目服务要求，每月定期或不定期进行检查抽查并进行考核， 90分以上为合格；低于90分为不合格，责令承包方针对存在的问题进行专项整治；出现2次月低于90分的，责令承包方出具书面报告说明其原因及整改方案，并调整管理团队；出现3次月低于90分的，采购人有权提前终止合同。

六、商务要求

1、合同履行地点：见供应商须知前附表

2、合同履行期限：见供应商须知前附表

3、质量要求：见供应商须知前附表

4、付款方式：见供应商须知前附表

5、服务要求：无

- 第六章  投标文件格式

项目

项目编号：

投 标 文 件

收件人：开封市政府采购中心

供应商：

供应商地址：

编制时间    年   月   日

目　　录

- 投标函

- 法定代表人资格证明或授权委托书

- 供应商基本情况和资格证明材料

- 投标内容及报价明细表

- 技术及商务偏差表

- 业绩合同

- 企业实力

- 信息化、智能化服务

- 规章制度

- 服务方案

- 相关证明材料

一　　投 标 函

致：开封市政府采购中心

我方已仔细研究了                 项目（项目编号：        ）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中的条款和要求提供招标产品和服务，并承诺以下内容：

- 投标报价（人民币大写）：           （小写：      ）。

- 合同履行期限：     年。（合同采用1+1 模式，即服务一年期满后，经采购人综合评价并达到采购人及招标文件要求，再签1年)

- 投标有效期：自投标截止之日起 60  日历天（不少于要求的时间）。

- 付款方式：   响应   招标文件要求。

- 质量要求：质量符合　国家标准　。

- 我方的澄清、说明、补充或变更内容为投标文件有效组成部分。投标文件正文内容与本函不一致的，以本函为准。

- 如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，在一年内不得在开封公共资源交易平台参加投标，若为中标人时中标无效，并承担相关责任和损失。

- ……

投标单位（盖单位章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或盖章）：

电话：               电子邮箱：

地址：               邮编：

年  月   日

二　法定代表人（负责人）资格证明

（法定代表人投标时提供）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：   　  职务：      （身份证号：　　　　　　　　　 ）系           （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件

投标单位（盖单位章）：

年    月   日

二　授权委托书

（法定代表人委托其他人员投标时提供）

本人    　　（姓名） 系                     （投标单位名称）的法定代表人（负责人）。现委托   　　　　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           　　　项目（项目编号：      ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托权。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商（盖单位章）：

法定代表人或负责人（签名或盖章）：

代理人（签名或盖章）：

年   月  日

三　供应商基本情况和资格证明材料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 核定的经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 资格证明材料

说明：

1、供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

2、《供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明》和《供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》格式见后附参考格式。

3、只面向中小企业采购的项目（以资格要求为准），须在此处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。参考格式见“相关证明材料”附件。

供应商参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（参考格式）

我公司声明：在参与本项目采购活动前三年内（截至投标截止时间），没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若发现我公司承诺不实，我公司投标无效，并承担由此造成的提供虚假材料等一切后果。

特此声明。

投标单位：

时间：     年   月   日

注：供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。

供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（参考格式）

我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力，并按照采购文件要求提供相关证明材料。如我方中标、成交，保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

承诺供应商：

年  月  日

四　投标内容及报价明细表

（本表适用于服务类或工程类采购项目）

| 序号 | 报价内容明细 | 单价 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 价格总合计（应与投标函中的“投标报价”相同） |  |  | ¥： 元 |  |

注：“报价内容明细”由供应商根据项目情况自行填写，如：人员工资、设备费用、材料、利润、税金……。

五　技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标文件内容与招标文件技术、商务要求有偏差时，应在上表中分别列明，填写偏差说明（注明正偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

2、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

六　业绩合同

七  企业实力

八  信息化、智能化服务

九   规章制度

十  服务方案

## 1、项目配置方案：

## 注：投标人应按照招标文件“第五章 二、服务基本要求、三、服务人员配置及要求”要求提供相关人员身份证、学历证（如有）、职称证（如有）、岗位证（如有）、劳务合同（如有）、社保证明等相关证件扫描件或电子证照。

## 2、项目实施方案

## 3、突发紧急事件应急预案

## 4、保障方案

## 5、优惠方案

## 6、针对项目管理考核指标要求的承诺：

## 注：承诺内容需应包含但不限于以下内容：

## 当出现1次月考核分低于90分时，针对存在问题进行专项整治；

## 当出现2次月考核分低于90分时，向采购人出具书面报告说明其原因及整改方案，并调整管理团队；

## 当出现3次月考核分低于90分时，采购人有权提前终止合同。

十一  相关证明材料

1、供应商结合项目要求和自身情况提供相关证明材料。

2、中小微企业相关材料（格式见附件）：

非专门面向中小微企业采购项目。小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》的[若为货物类采购项目，其全部标的（产品）应均为小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的（产品）及其生产制造商情况]，符合要求者在评标时给予价格扣除。

监狱企业、残疾人福利性单位提供符合要求的《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。多重身份者不重复计算。

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于              行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 物业管理 行业。供应商应按该行业，对照《中小企业划型标准规定》判定标的承接企业是否属于中小微企业。在本声明函中写明标的及承接企业情况。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。