- 开封市鼓楼区2025年度大气污染

- 防治技术服务项目

招 标 文 件

- 采购编号：汴鼓财招标采购-2025-1

- 采   购   人：开封市鼓楼区人民政府新华办事处

采购代理机构：开封市易和建设工程管理有限公司

- 日       期：二〇二五年七月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	21

第四章 合同条款	29

第五章 采购内容及服务要求	33

第六章 投标文件格式	47

# 第一章 招标公告

项目概况

开封市鼓楼区2025年度大气污染防治技术服务项目的潜在供应商应凭CA密钥登陆开封市公共资源交易中心网站并按网上提示获取招标文件，并于2025年08月27日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、采购编号：汴鼓财招标采购-2025-1

2、采购项目名称：开封市鼓楼区2025年度大气污染防治技术服务项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：2300000.00

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴鼓财招标采购-2025-1 | 开封市鼓楼区2025年度大气污染防治技术服务项目 | 2300000.00 | 2300000.00 |

5、采购需求：

5.1、资金来源：财政资金；

5.2、服务内容：开封市鼓楼区大气污染防治技术服务，包括空气质量分析研判服务、日常大气污染源巡督查服务、重点污染源强化治理指导服务、重点污染源强化治理指导服务走航车监测（激光雷达监测数据分析、VOCs、颗粒物PM2.5/PM10、O3、NO2、SO2、CO）和开封市鼓楼区大气污染防治工作实际需求，开展柴油货车检测、无人机巡查等方面的空气质量分析研判和大气污染防治服务等其他临时工作。（详见招标文件服务要求）

5.3、服务周期：自合同签订之日起1年；

5.4、服务质量：符合国家现行相关法律、规范、标准等技术合格标准，满足采购人需求；

5.5、服务地点：开封市鼓楼区辖区内。

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否

7、是否接受进口产品：否

8、是否专门面向中小企业：否

- 申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须具有独立承担民事责任能力的法人（提供有效的营业执照）；

3.2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计事务所审计的完整财务报告；若公司成立时间不足的，提供基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

3.3、供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）

3.4、供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意1个月缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金，缴费凭证或相关证明文件）；

3.5、供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件。

3.7、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，将查询截图附在投标文件中，查询日期在本公告发布日期之后。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故失信被执行人查询须提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图】。

3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；【提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图附投标文件中】；

3.9、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
    1.时间：2025年08月07日至2025年08月26日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23：59

2.地点：凭密钥登陆开封市公共资源交易平台并按网上提示下载招标文件及资料

3.方式：通过电子交易系统下载。供应商须注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见开封市公共资源交易中心网站办事指南-操作规程）。潜在供应商、供应商可打开开封市公共资源交易信息网http://kfggzy.kaifeng.gov.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年08月27日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年08月27日09时30分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易信息网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）
2、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网站和公司 CA 密钥推送消息。

3、加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

5、潜在供应商、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://kfggzy.kaifeng.gov.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

6、监督单位

行政监督部门：开封市鼓楼区财政局政府采购办公室

联系电话：0371-27889359

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人：开封市鼓楼区人民政府新华办事处

联系人：刘老师

联系电话：0371-25995859

地址：开封市鼓楼区后新华街与青龙背街交叉口西北50米

2.采购代理机构：开封市易和建设工程管理有限公司

联系人：任老师

联系电话：17537876818

地址：河南省开封市鼓楼区丁角街三号

3.项目联系方式

项目联系人：任老师

联系方式：17537876818

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：开封市鼓楼区人民政府新华办事处 联系人：刘老师 联系电话：0371-25995859 地址：开封市鼓楼区后新华街与青龙背街交叉口西北50米 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：开封市易和建设工程管理有限公司 联系人：任老师 联系电话：17537876818 地址：河南省开封市鼓楼区丁角街三号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市鼓楼区2025年度大气污染防治技术服务项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 开封市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务内容 | 开封市鼓楼区大气污染防治技术服务，包括空气质量分析研判服务、日常大气污染源巡督查服务、重点污染源强化治理指导服务、重点污染源强化治理指导服务走航车监测（激光雷达监测数据分析、VOCs、颗粒物PM2.5/PM10、O3、NO2、SO2、CO）和开封市鼓楼区大气污染防治工作实际需求，开展柴油货车检测、无人机巡查等方面的空气质量分析研判和大气污染防治服务等其他临时工作。（详见招标文件服务要求） |
| 1.3.2 | 服务周期 | 自合同签订之日起1年 |
| 1.3.3 | 服务质量 | 符合国家现行相关法律、规范、标准等技术合格标准，满足采购人需求； |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见招标公告供应商资格要求 供应商须对提供材料的真实性负责。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许以下重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： （1）未按招标文件要求电子签章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）联合体投标的； （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （6）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （7）投标文件附加有采购人不能接受的条件的； （8）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （9）投标报价高于最高限价的； （10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； （11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有）。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起，即为默认收到 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站发布之日起，即为默认收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | /// |
| 3.2.3 | 最高限价 | □不设最高限价。 设最高限价：小写：2300000.00元。 大写：贰佰叁拾万元整。 投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 1.电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附的证书证件均为扫描件并加盖投标单位电子签章；并按招标文件要求在相应位置加盖电子签章或签名，由供应商的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。 2、电子投标文件中所附扫描件资料均需加盖单位电子签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2.2 | 电子投标文件的递交 | a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 5.2 | 开标方式 | （1）本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 （2）主持人点击“开标”，解密开始倒计时； （3）供应商对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）； （4）解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,若无供应商提出异议，开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。其中采购人代表1人，相关经济、技术评标专家4人。 评标专家确定方式：从省级相关专家库随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数： 3名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 中标通知书 | 中标人确定后，采购代理机构协同采购人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 中标人在《中标通知书》发出后30日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
| 9.5 | 质疑投诉 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定： 供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 中标服务费 | 按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取，由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付；招标代理服务费为32600元。 支付方式：对公转账 名称：开封市易和建设工程管理有限公司 开户行：中原银行开封集英支行 账号：410212010190017701 转账完成后将转账凭证及开票信息发至kfsyhgcgl@163.com邮箱，以便开具发票。 |
| 11.2 | 付款方式 | 合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；合同签订半年后，甲方向乙方支付合同金额的30%；服务周期结束后30个工作日内，甲方根据考核办法对乙方进行考核后，根据考核结果支付剩余合同款项。 |
| 11.3 | 硬件特征码 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |
| 11.4 | 中标人须知 | 中标后，采购人有权对中标单位投标文件中提供的资料进行核实， 如有弄虚作假方式谋取中标的，一经查实取消中标资格，上报上级部门，并追究相应的法律责任。 |
| 11.5 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“投标人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 11.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 11.7 | 政府采购政策 | 关于面向小微型企业采购及相关要求： 1、是否专门面向中小微型企业采购：否； 2、本项目所属行业为工业，本项目有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）； 3、参加本项目响应的中小企业，应当在其投标文件中提交《中小企业声明函》及相关证明材料； 4、除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目响应的，对小型和微型企业产品的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审； 5、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 |
| 11.8 | 其他 | 1、供应商应时刻关注发布网站和公司 CA 密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同供应商已收到该文件。 2、各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |
| 注：1.如供应商须知总则与供应商须知前附表有不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 - 本招标文件解释权归本项目采购人和采购代理机构所有。 - 其他未尽事宜按照国家相关法律法规和当地法规执行。 |  |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 服务内容、服务周期、服务质量

1.3.1 本招标项目的服务内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的服务质量：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件详见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

（10）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不允许）

1.12 偏离（不允许）

供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及服务要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改内容影响投标文件编制，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制投标文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章“投标文件格式”。

3.2 投标总报价

3.2.1本项目报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、风险以及所有伴随的其他费用,供应商在报价时应充分考虑各项风险因素并根据企业自身具体情况自主报价。

3.2.3供应商不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改。任何包含价格调整要求和条件的投标,将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

3.2.4报价应具有唯一性,即只能有一个有效报价。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.5本项目的勘察、人员住宿、差旅费、人工费、软硬件设施费、所有相关成果文件(含纸质版和电子版)编制、成果报审费等完成项目服务目标所需的一切费用,均含在投标报价中,所有成果资料如须变更、补充、修订,供应商不得再向采购人收取任何额外的费用。

3.2.6采购人设有招标控制价的,招标控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.7报价比种：全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止日起60日历天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 资格要求：见供应商须知前附表。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将扫描件或复印件附到投标文件中。

3.5 备选投标方案

按供应商须知前附规定不允许供应商递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有服务内容、服务期限、投标有效期、服务质量、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.6.3签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。

## 4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在投标截止及开标时间前递交电子投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.5 逾期送达的或者未按时送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，供应商代表应按时参加开标会议并签到。

5.2 开标程序

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。详见供应商须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，采购人与中标人协商拟定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失应予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

供应商招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．质疑投诉

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定：

供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。

10.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

10.1 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
  在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和询价文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.2价格扣除的范围

10.2.1供应商以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

10.2.2供应商以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，则只对该部分产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

10.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

10.3.1小型、微型企业价格扣除政策

供应商属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》、距开标半年内任一个月的社保缴纳凭据和对应的职工社保花名册、出具时间距开标不超过一年的经审计的财务报告（供应商属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需另提供该制造企业的上述资料一套）。

属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。

10.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

10.4部分中小企业划型标准规定

详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

### 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标/成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 1 |  | 评标方法 | 1、评标方法：综合评分法。 2、评审。采购人和代理机构负责资格审查；评标委员会负责符合性审查商务、技术和综合评审。（资格审查、符合性审查的内容有一项不通过的，按无效投标处理） 3、推荐中标候选人。按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相同的以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由技术标得分较高的优先。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评标问题澄清 | 评标委员会要求投标人对投标文件中有关问题做出答复，但答复内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。 评标委员会向投标人提出的澄清要求、报价要求等，投标人应自发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则投标人自行承担责任。 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 初步评审 | 2.1.1 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 2.1.2 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章的要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 服务内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 服务周期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 服务质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不能超出最高限价 |
|  |  | 服务要求 | 符合第五章“采购内容及服务要求”规定 |
| 2.3.1 分值构成 （总分100分） |  | 采取综合评分法。满分为100分 报价部分：10分 技术部分：58分 综合部分：32分 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.3.2 报价部分 （10分） |  | 投标报价（10分） | 投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算： 合格供应商的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×10 最终得分计算保留小数点两位。 其中：根据财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、开封市财政局汴采购[2022]3号《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%的）价格扣除，供应商须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 |
| 2.3.3 技术部分 （58分） |  | 技术服务要求 （20分） | 所有技术指标和性能全部满足招标文件要求得基本分20分。 加★部分为重要指标，有一项不满足扣2分，其它指标有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 服务方案（8分） | 根据项目的实际情况提供完善得服务方案，包括服务体系、服务流程、服务团队构成、驻场服务措施、巡查服务措施等。 （1）、方案内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得6-8分； （2）、方案内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-5分； （3）、方案内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
|  |  | 大气污染防治现状 （6分） | 供应商提供的我区大气污染防治现状工作描述进行综合评审，分别从移动源、工业源、扬尘等方面进行合理描述、科学分析。 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得5-6分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-4分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
|  |  | 大气污染特征 （6分） | 供应商提供的我区大气污染特征分析进行综合评审，能够分别从污染物贡献占比、污染时段、主要污染物相关性等等方面进行合理描述、科学分析。 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得5-6分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-4分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
|  |  | 大气污染成因 （6分） | 供应商提供的我区大气污染成因分析进行综合评审 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得5-6分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-4分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
|  |  | 大气污染防治的工作机制建议（6分） | 对投标人提供的我区大气污染防治的工作机制建议描述情况综合评审 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得5-6分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-4分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
|  |  | 大气污染应急管控建议（6分） | 供应商提供的对我区区域大气污染应急管控建议进行综合评审。 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得5-6分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3-4分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-2分 （4）、缺项不得分。 |
| 2.3.4 综合部分 （32分） |  | 业绩（4分） | 供应商提供自2022年1月1日以来大气污染防治、环境等方面类似业绩的，每提供1份得2分，最多得4分，未提供不得分。 (在投标文件中附中标（成交）通知书、合同的扫描件等资料，否则不得分) |
|  |  | 公司实力（9分） | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系每提供一项得1分，最多得3分； 2、投标人获得售后服务认证并取得认证证书，五级及以上得2分，五级以下得1分，不提供不得分，最多得2分； 3、投标人通过《数据安全成熟度》认证并取得认证证书的，三级及以上得2分，三级以下得1分，不提供的不得分，最多得2分； 4、投标人通过信息技术服务标准ITSS认证并取得认证证书，内容包含运行维护，三级及以上得2分，三级以下得1分，不提供的不得分，最多得2分； 注：投标文件中须提供相关证书的复印件或扫描件加盖单位公章，未提供不得分。 |
|  |  | 人员配备（7分） | - 投标人的技术服务人员每提供1名环保高级工程师的得1分，最多得2分，不提供不得分。 - 拟派项目人员中所学专业为环境专业相关专业的每提供1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：投标文件中提供人员学历证书和职称证书。 |
|  |  | 车辆（2分） | 投标人拥有污染源巡查及应急监测车辆，且登记有2辆车或以上的得2分，登记有1辆得1分，没有的不得分。承诺中标后10日内租赁2台污染源巡查和应急监测车辆的最多得1分，没有不得分。 注：车辆必须登记在供应商名下，投标文件中须提供车辆登记证书复印件或扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 服务承诺（10分） | 投标人需提供技术服务的承诺函，内容包括但不限于技术服务的质量、科技溯源的计划、优惠条件等。 （1）、内容完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得7-10分； （2）、内容基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得4-6分； （3）、内容有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1-3分 （4）、缺项不得分。 |

注：以上证书获得时间需在本项目公告日期之前，否则不予认可。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会先对投标文件进行初步评审，确定每份投标文件是否满足招标文件实质性要求。然后按照本章第2.2款规定的评分标准对报价部分、技术部分、综合部分进行打分，最后汇总得分，按全部评委打分的算术平均值为供应商的最终得分并由高到低顺序推荐入围名单。但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由采购人自行确定。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

- 2.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

- 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）报价部分：见评标办法前附表；

- （2）技术部分：见评标办法前附表。

- （3）综合部分：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

- 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.4 评分标准

- （1）报价部分：见评标办法前附表；

- （2）技术部分：见评标办法前附表。

- （3）综合部分：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1 评标委员会根据供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的扫描件进行初步评审。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

- 3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）第二章“供应商须知前附表”规定的任何一种情形的；

- （2）在初步评审中，评标委员会认定供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

- （3）串通投标或弄虚作假或行贿等违法行为的；

- （4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- （5）投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

- （6）投标报价与其组成部分的价格相互矛盾，致使评标委会无法正常评审判定、认为其不合理、不可信的；

- （7）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性的要求。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章投标报价规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

（2）按本章技术部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章综合部分规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.5评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价总价时明显低于最高投标限价总价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3投标文件的澄清说明和补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

采购人可授权评标委员会直接确定中标人，也可由评标委员会按照报价排列名次推荐中标候选人3名。依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款

（参考格式，以双方实际签订合同为准）

（项目名称）

服务合同

甲方：

乙方：

签订日期：  年  月   日

合同协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》等法律法规的规定，按照               （项目名称）的招标结果，签订本合同。

一、合同金额

合同金额为人民币   元（大写：      ）

二、服务内容：

2.1服务清单：

| 序号 | 服务内容 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：（1）采购人现有的监测数据由采购人提供给乙方；

（2）乙方提供的走航监测车及其他辅助设备技术性能需满足国家相关部门对监测设备的技术性能要求。

2.2项目团队人员配置要求：

| 人员 | 岗位职责 |
| --- | --- |

三、服务周期、地点

1、服务周期：

2、服务地点：甲方指定地点

四、付款方式

本合同总金额为人民币             元，(大写：             ）。合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币             元，(大写：             )；合同签订半年后，甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币             元，(大写：             )；服务周期结束后30个工作日内，甲方根据第七项考核办法对乙方进行考核后，根据考核结果支付剩余支付合同款项。

五、知识产权归属

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担相应责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责相应赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料由甲方免费使用。

六、保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作信息（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

- 考核办法

合同总金额的20% 作为甲方对乙方的绩效考核款项，根据考核情况甲方对乙方给予相应的扣款。

1、全省88区排名：合同履行期内甲方在全省88区排名进入后15名1次，扣绩效考核款的10%； 进入88区前30名2次，抵扣1次进入后15名的扣款。

2、开封市6区环境空气质量得分（月）排名：合同履行期内甲方在6区排名中倒数第1 ，一次扣绩效考核款的10%； 排名倒数第2，一次扣绩效考核款的5%；二次正1抵扣1次倒1对乙方的扣款，2次正2抵扣1次倒2对乙方的扣款。

八、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2)在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款是否继续履行视情况而定。

3)本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十一、合同保存

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得将部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲方：（盖章）： 地址： 帐 号： 开户行 法定代表人或授权代表： 签订日期： 年 月 日 | 乙方：（盖章） 地址： 帐 号： 开户行： 法定代表人或授权代表： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 采购内容及服务要求

# 相关说明

利用空气质量实时管控平台，结合国内外气象数据平台及发布系统，提供多种数据可视化效果图，对空气质量监测数据进行实时监控、实时研判，及时发现并汇报点位异常数据、精准分析污染成因，通过提供日报、周报、月报、重污染分析、现场核查等技术咨询服务，为当地大气污染防治精细化管控、重污染天气应对工作提供技术支撑。

# 采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 实时数据监控跟踪分析服务 | 壹年 | 结合目前已有的数据分析研判平台，驻场专家组紧盯省控站点、乡镇站点监测数据，对站点六项指标、AQI、综合指数变化及排名进行实时研判分析 |
| 2 | ### 针对性分析报告服务 | 壹年 | 对于对城市环境空气质量进行分析，以及历史同期数据特征分析，形成单项污染因子专项分析及重点节点提前管控对策的建议 |
| 3 | 重污染天气应急应对服务 | 壹年 | #### 1、重污染过程提前预警、施策 #### 2、重污染过程监控与管控 |
| 4 | 重点时段空气质量保障服务 | 壹年 | 遇重大活动、重要任务等特殊时段的空气质量保障服务时，依托专家团队，全力协助管理部门提供重点时段的空气质量保障服务。 |
| 5 | 加强观测服务 | 壹年 | #### 环境空气VOCs走航观测分析服务 #### 颗粒物六因子监测分析服务 #### 激光雷达监测分析服务 |
| 6 | 无人机巡查监测分析服务 | 壹年 | 负责围绕我区环境空气质量重点管控区域(国控站点周边2公里内)，安排专业巡查人员利用无人机进行巡查,并配合颗粒物便携式监测设备进行溯源，及时发现污染源并取证，汇总编写成分析报告，同时，由攻坚办迅速通报到区直相关部门或各街道办事处,监督责任单位限期整改。 |

# 技术要求

## 一、精细化管控调度服务

### （一）实时数据监控跟踪分析服务

驻场服务团队对开封市鼓楼区及周边区域各类空气质量监测数据和污染源监控情况进行跟踪观测和研判，及时发现异常和问题，快速提出应对建议，并及时按照开封市鼓楼区相关规定和要求发布专家指令。

结合目前已有的数据分析研判平台，驻场专家组紧盯省控站点、乡镇站点监测数据，对站点六项指标、AQI、综合指数变化及排名进行实时研判分析。发现监测数据异常时，立即结合实时数据、历史数据、气象数据、污染源情况、现场巡查情况等进行综合分析，找出异常原因，提出对应的管控建议，在区级各类微信调度工作群中发布管控指令，指导各部门单位开展污染源排查、污染事件治理、各单位联防联控等工作，及时降低污染影响。同时针对异常数据情况，及时上报开封市生态环境局鼓楼分局。

在“轻转良”、“中重度”污染降低一个级别管控中，对如O3、PM2.5、PM10等主要数据跟踪、精准计算，保目标风险预判、措施对策等要专人负责，避免出现失控失管、失算失测、失研失判造成不良后果。

根据甲方工作需求提供其它方面临时性实时数据的收集、整理、提取、分析等服务。

成果输出：服务期内按照甲方实际工作要求和根据数据监控情况通过微信、电子文档、文件等方式发布即时的提醒、调度和管控指令。

#### 数据分析研判报告服务

专家组通过对实时数据监控、监控时段性历史数据和空气质量区域排名变化进行多维度、多因素分析，结合气象条件、污染源分布情况，对开封市鼓楼区城市环境空气质量进行研判并提供数据综合分析服务。要求对各类监测、监控数据进行单项分析、专题分析和综合分析，明确开封市鼓楼区及重点区域空气质量小时段、日、月、年度、夏季以及秋冬季变化特征和影响因素，各时段大气污染特点、原因，及空气质量监测六因子在时间和空间上的分布特点。在以上分析研判基础上，提出有针对性的日管控、周研判、月分析等阶段性防治方案或建议，形成空气质量分析及改善建议报告。

根据甲方工作需求提供其它方面的数据分析研判报告服务。

成果输出：

1）服务期内应每日提供空气质量分析日报，不少于365份。

2）每月提供空气质量分析月报，不少于12份。

3）年度空气质量分析报告1份。

#### 污染源精细化巡查服务

要求基于各个行业管控标准、管控建议，巡查区域内的污染排放源情况。着重围绕重点管控区域，对重要工业企业达标排放、道路扬尘治理、餐饮行业油烟治理、建筑工地扬尘治理、柴油车渣土车管控、加油站检查督导、汽修行业、禁烧禁燃禁放、重污染期错峰生产、停限产等方面加强现场巡查巡检等服务。针对重点时段重点区域重点点位，服务团队的巡查人员携带自持的颗粒物手持监测仪、挥发性有机物手持监测仪、无人机等巡查必要实施设备，开展精细化巡检监测，完成巡查报告。

汇总后，并向鼓楼区环委办报告巡查发现问题情况和已交办问题的整改情况，对整改迟缓、反复整改不到位等问题，协助督办。

要求巡查人员熟悉工地和移动源大气污染防治相关规定，掌握工业大气污染排放和污染收集、处理有关知识，熟练规范使用相关检测仪器。

根据甲方工作需求提供其它方面的污染源巡查和技术服务。

成果输出：服务期内提供巡查工作记录，形成报告。

#### 高值区域帮扶指导服务

根据开封市鼓楼区大气污染防治需要或按照甲方要求，根据高值点位数据状况，通过人员现场调研排查、设备走航监测、等方面工作，分析面临形势、存在问题，提出空气质量改善措施建议。

成果：服务期内提供调研分析报告，形成污染源专项督察报告。

### （二）针对性分析报告服务

基于对城市环境空气质量进行分析，以及历史同期数据特征分析，形成单项污染因子专项分析及重点节点提前管控对策的建议，包括：

扬尘源管控对策建议；

机动车管控对策建议；

重点时段、敏感节点等的空气质量特征与管控建议。

涉及VOCS管控建议。

其它方面的专项分析服务。

成果输出：服务期内形成夏季和秋冬季扬尘源管控报告、夏季和秋冬季机动车管控对策等。

### （三）重污染天气应急应对服务

#### 重污染过程提前预警、施策

对气象情况实时分析和研判，提前预测不利气象条件，对可能出现的重污染过程的级别、范围、时间的进行提前预警，为重污染管控提供充足的应对时间。

结合预警信息及区域地理情况、产业结构等特点，制定针对性的重污染天气管控措施，提前做好重污染天气的应对工作。

#### 重污染过程监控与管控

利用监测数据对辖区内污染物累积、传输和消散情况进行监控，及时提醒、调整管控重点，监督责任区域落实各项管控措施。

成果输出：服务期内提供分析报告。

### 二、重点时段空气质量保障服务

如遇重大活动、重要任务等特殊时段的空气质量保障服务时，依托专家团队，全力协助管理部门提供重点时段的空气质量保障服务。根据甲方需要开展高频次预报会商，加密研判未来逐小时的空气质量情况，强化现场污染源巡查、走航监测等工作频次，协助有关职能部门提前实施减排管控措施，加强督导落实，提升该时段空气质量。保障结束后对该时段工作进行总结。

成果输出：服务期内根据实际服务项目提供报告。

### （一）应急观测服务

#### 环境空气VOCs走航观测分析服务

配备专门技术人员根据需求开展挥发性有机物走航，对高值数据开展溯源和分析，并编制走航监测分析报告；负责车辆和台载仪器的定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修，确保仪器设备正常运行，避免走航数据产生较大漂移。

成果输出：服务期内应提供走航监测分析报告。

技术要求：

1.仪器应用要求

投标产品必须满足《2021年国家生态环境监测方案》应用要求以及《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测办法》（HJ1010-2018）标准要求。

2.仪器主要指标

2.1监测项目：环境空气中57种光化学前体物（PAMS）；

乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-戊烯、2,2-二甲基丁烷、异戊二烯、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3- 甲基庚烷、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、壬烷、异丙苯、正丙苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、邻二乙基甲苯、1,2,4-三甲基苯、正癸烷、1,2,3-三甲基苯、间二乙基苯、对二乙基苯、正十一烷、正十二烷。

2.2系统可实现24小时无人值守的连续自动监测功能，每个样品分析周期≤1h，周期内采样时间≥30min；

2.3系统能够实现自动校准的功能，所使用的校准系统能够与分析仪通过控制软件进行联动运行；

2.4系统必须具备有线或无线的实时远程监控，包括仪器控制、数据查看及报告传输功能；

2.5前处理系统配备在线浓缩装置，可同时具备在线浓缩及离线脱附管采样并解吸进样功能；

3.仪器控制软件

★3.1分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，能监控并记录仪器的阀箱温度、柱箱温度、载气压力、柱前压力等各项运行参数，可设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

3.2软件终生提供免费升级服务；

3.3具有保留时间锁定和智能色谱峰识别功能；

3.4具备方法记忆功能，来电重启后设备能够自动恢复运行；

3.5具备自动数据审核功能，当数据缺失和异常时能够自动识别并发送报警；

具备重积分和二次上传数据功能。

4.数据分析

4.1能够自动分析VOCs随时间变化规律，反映光化学污染状况及演变规律；

4.2能够集成气象五参数分析仪，O3/NOx等常规分析仪，GPS及GIS等监测数据进行关联分析。

5、样品预处理系统技术要求

5.1定制型多床层填充富集管，内径≤1.5mm，死体积＜100µL；

5.2冷阱采用直热式加热，升温速度>30℃/s，解吸温度：室温+10℃-250℃；

5.3低温填料富集模块不采用液氮情况下能达到-40℃；

5.4采用低温物理除水方式，减少样品吸附以及高碳物质残留；

5.5全流路伴热设计无冷点，减少高碳损失；

5.6采样流量通过质量流量计控制，保证采样体积不受环境温度和湿度的影响，

5.7质量流量计可在现场进行快速校准。

6、在线气相色谱部分技术要求

6.1采用分流进样，分流比可设置为2:1到100:1，可有效应对高浓度污染因子监测；

6.2温控系统：节能小尺寸柱温箱，柱箱长宽高均不大于20厘米；阀箱和柱箱独立控制，柱箱最高温度200℃；阀箱最高可控温度≥150℃；

6.3压力/流量控制：全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），压力控制精度±0.1 kPa；

6.4检测器：配置FID检测器，能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护，检测器检测限1pg C/s。

7、系统检测能力要求

7.1方法检出限：PAMS（57种）中的（乙烷，乙烯，丙烯，异丁烷和正丁烷）方法检出限≤0.06 nmol/mol，PAMS（57种）中的（苯，甲苯，乙苯，苯乙烯）方法检出限≤0.1nmol/mol

7.2测量范围：0-50 nmol/mol；

7.3线性度：相关系数≥ 0.985；

#### 颗粒物六因子监测分析服务

为有效应对秋冬季颗粒物污染天气，根据实际需求开展颗粒物六因子监测服务，向甲方提供实时的监测数据及分析，开展监测分析，并根据大气质量研判工作需求和甲方要求开展时段性分析，并形成分析报告。

成果输出：专家团队应加强颗粒物六因子监测项目质量控制，编制出并落实好分析报告，确保监测数据真实、有效，分析准确。

成果输出：监测结果形成报告。

技术要求：

★PM2.5颗粒物分析仪、PM10颗粒物分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、动态校准仪、零气发生器必须为同一品牌同一厂家产品，且中文界面。

氮氧化物分析仪

（1）分析方法：化学发光法

(2) 测量范围：0-500ppb；

(3) 零点噪声：≤±0.1ppb(RMS)

(4) 最低检测限：≤±0.1ppb

(5) 20%量程精度：≤±1.0nmol/mol

(6) 线性：±1%满度值

(7) 零点漂移：≤±0.3ppb/24h；≤±0.4ppb/7d

(8) 流量稳定性：≤±1.6%

(9) 响应时间（上升/下降）：≤90s

★(10)量程漂移：≤±3.2nmol/mol（7d）（以生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为依据）

（11）干扰成分影响：≤±0.1%F.S（2.5%H2O）；≤±0.4%F.S（1umol/molNH3）

(12) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口 ；

(13) 运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

二氧化硫分析仪

(1)分析方法：紫外荧光法

(2) 测量范围：0-500ppb

(3) 零点噪声：≤±0.1ppb(RMS)

(4) 最低检测限：≤±0.2ppb

(5) 20%量程精度：≤±0.5nmol/mol

(6) 线性：±1%满度值

(7) 零点漂移：≤±0.6ppb/24h；≤±1.1ppb/7d

(8) 流量稳定性：≤±1.3%

(9) 响应时间（上升/下降）：≤90s

★(10)量程漂移：≤±4.1nmol/mol（7d）（以生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为依据）

（11）干扰成分影响：≤±0.1%F.S（2%H2O）；≤±0.4%F.S（0.1umol/mol%甲苯）

(12) 零跨阀：外置，可满足自动校准

(13) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

(14) 运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

一氧化碳分析仪

(1) 分析方法：气体滤波相关红外吸收法；

(2) 测量范围：0-50ppm；

(3) 零点噪声：≤±0.1ppb(RMS)

(4) 最低检测限：≤±0.2ppb

(5) 20%量程精度：≤±0.1nmol/mol

(6) 线性：±1%满度值

(7) 零点漂移：≤±0.1ppb/24h；≤±0.4ppb/7d

(8) 流量稳定性：≤±1.2%

(9) 响应时间（上升/下降）：≤100s

★(10)量程漂移：≤±0.9nmol/mol（7d）（以生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为依据）

（11）干扰成分影响：≤±0.4%F.S（2.5%H2O）；≤±0.9%F.S（1000umol/molCO2）

(12) 具有内置自动零点校正系统

(13) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

(14) 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥 控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

(15) 仪器易于维护，周期性维护时部件电位调整由软件完成，无需打开机箱和借助于专用工具。

臭氧分析仪

（1）分析方法：紫外吸收法,

(2) 测量范围：0-500ppb；

(3) 零点噪声：≤±0.2ppb(RMS)

(4) 最低检测限：≤±0.4ppb

(5) 20%量程精度：≤±1.2nmol/mol

(6 线性：±1%满度值

(7) 零点漂移：≤±1.8ppb/24h；≤±1.8ppb/7d

(8) 流量稳定性：≤±1.1%

(9) 响应时间（上升/下降）：≤75s

★(10)量程漂移：≤±6.1nmol/mol（7d）（以生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为依据）

（11）干扰成分影响：≤±0.3%F.S（2.5%H2O）；≤±0.3%F.S（1umol/mol甲苯）

（12）测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，10个状态继电器，断电指示，以及 RS232双向通讯界面及以太口；

（13）运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能

PM2.5分析仪

（1）用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

★（2）采样方式：连续、实时采样，能够检测出空气质量的分钟变化，每小时形成合理的变化曲线。（提供数据平台1小时内不小于10个的数据变化曲线）

（3）测量方法：采用β射线吸收检测技术

（4）采样头:国内权威机构认可的PM10采样头和PM2.5切割器

★（5）智能加热系统：配置智能加热系统DHS，可任意设置温度控制或湿度控制动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；（响应文件中提供仪器控制界面截图）

（6）干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰

（7）测量量程:在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

（8）最低检测限:4ug/m3（1小时数据）

（9）测量小时精度:±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

（10）准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）

（11）采样流量:16.67升/分钟。

（12）流量精度:±2%测量值

（13）检测器源:β射线源采用小于100µCi的碳-14

（14）平行性≤7%

★（15）仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时

（16）压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（17）信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出

（18） 可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

PM10分析仪

（1）用途：测量环境空气中的PM10质量浓度

★（2）采样方式：连续、实时采样，能够检测出空气质量的分钟变化，每小时形成合理的变化曲线。（响应文件中提供数据平台1小时内不小于10个数据变化曲线）

（3）测量方法：采用β射线吸收检测技术

（4）采样头:国内权威机构认可的PM10采样头

（5）智能加热系统：配置智能加热系统DHS，可任意设置温度控制或湿度控制动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；（提供仪器控制界面截图）

（6）干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰

（7）测量量程:在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

（8）最低检测限:4ug/m3（1小时数据）

（9）测量小时精度:±2.0ug/m3（小于80ug/m3），其他±5.0ug/m3

（10）准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）

（11）采样流量:16.67升/分钟。

（12）流量精度:±2%测量值

（13）检测器源:β射线源采用小于100µCi的碳-14

（14）平行性≤7%

★（15）仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时

（16）压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（17）信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出

（18） 可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

#### 激光雷达监测分析服务

激光雷达走航车能够清晰反映污染物的三维空间分布与时空演变过程，在移动过程中可以有针对性地对重点污染区域与污染源进行监测与排查。同时还可考虑结合靶向监测仪器级模型，对物理空间与污染源类化学空间相结合，掌握不同区域、不同行业的污染贡献，实现靶向治理。

在敏感点监测区域，利用二维扫描式气溶胶激光雷达，通过水平扫描和垂直分布方式，对颗粒物污染状况进行宏观层次的立体在线分析，从而判断是本地积累还是外界传输。

成果输出：服务期内应提供走航监测分析报告。

技术要求：

运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的组成结构和时空演变。由激光雷达的探测数据可获得大气边界层的结构和时空演变特征、大气气溶胶消光系数垂直廓线的时间演变特征、大气能见度等信息。

激光波长：532nm，波长标准偏差≤0.05nm

激光频率：激光器频率通过软件连续可调，频率调整至少包含以下3挡：2.5kHz 、3kHz、4kHz；

激光脉冲能量：介于15微焦至25微焦之间；

激光脉冲宽度＜10ns

输出功率不稳定度≤±1%

束散角≤0.5mrad

激光人眼安全：激光人眼安全等级不得超过Class3B类，符合EN60825-1或GB 7247.1-2012标准，

望远镜口径：≥160mm；

光学系统类型：接收光学系统采用非球面透镜系统，发射系统与接收系统光路同轴；

偏振通道：具有偏振功能，区分球形粒子与非球形粒子；

探测器类型：光电倍增管或APD模块；

★最小垂直分辨率： ≤15米；

系统盲区：≤75米；

探测高度：激光能量≤25微焦情况下，光学厚度0.5时，白天≥6km，夜间≥15km；

颗粒物激光雷达主机安装望远镜保护窗口，利于光学系统清洁维护并防止划伤；

颗粒物激光雷达主机嵌不小于4英寸显示屏，显示激光能量、激光器使用寿命、设备功耗等；

激光雷达系统硬件可通过雷达控制软件实现远程控制与数据传输；

激光雷达主机温控：采用不小于150W半导体空调，自动换向，可加热与制冷。

扫描装置最低承载：≥25Kg；

扫描装置安全性验证：雷达整体旋转扫描，雷达便携式扫描云台装置水平顺时针连续圆周720度旋转，无线缆缠绕现象；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：10%RH～95%RH；

功    耗：≤300W（包括控制计算机、扫描装置、雷达主机、温控系统）；

重量：雷达主机≤20kg，扫描装置≤30kg

提供便携式雷达控制与分析终端；

预装雷达控制软件、数据分析软件；

雷达控制与数据分析终端硬件的处理器、存储空间应满足雷达软件运行需要；

便携式雷达控制与数据分析终端显示屏：≥15.6寸，重量小于3kg；

控制软件能够通过无线与有线网络访问颗粒物激光雷达主机，远程控制颗粒物激光雷达的启动、停止、参数调节等功能；

控制软件能够通过无线与有线网络进行远程诊断，遇故障自动报警，实时显示颗粒物激光雷达的以下参数：颗粒物激光雷达的功耗、激光能量、激光频率、采集进度、数据GPS位置、雷达姿态、温湿度及大气压等信息；

控制软件与分析软件须反演并以廓线及时空伪彩图的形式显示以下结果：气溶胶消光系数，气溶胶光学厚度、颗粒物质量浓度（PM10）、大气边界层高度、退偏比、云底高度；

颗粒物激光雷达软件能够在三维地理信息系统上实时显示激光雷达三维扫描结果（如伪彩图），支持三维地图与数据伪彩图的同步缩放、旋转及平移；

颗粒物激光雷达软件能够在三维地理信息系统上显示航测轨迹组成的伪彩图数据墙；支持离线与在线地图，支持三维地图与数据伪彩图的同步缩放、旋转及平移；

激光雷达水平扫描分析软件具有自动拾取污染源点位功能，对疑似污染区域自动识别，并在地图上自动标识出污染位置名称；

激光雷达水平扫描分析软件可以对监测结果进行等势线绘制，等势线同时与扫描结果伪彩图、地理信息系统叠加显示；

支持多设备组网，建立组网平台，可自动生成雷达图表，实时生成雷达的各类型反演参数的图片，包括但不限于时空伪彩图和扫描伪彩图。可提供图片的公用调用接口，可以根据设备编号、监测时间和雷达演算参数拼接URL来调取图片数据；

可提供多种数据集成接口，满足各种平台的调取需求，实现跨平台支持，可应用于非windows系统。

### （二）无人机巡查监测分析服务

围绕我区环境空气质量重点管控区域(国控站点周边2公里内)，安排专业巡查人员利用无人机进行巡查,并配合颗粒物便携式监测设备进行溯源，及时发现污染源并取证，汇总编写成分析报告，同时，由攻坚办迅速通报到区直相关部门或各街道办事处,监督责任单位限期整改。

## 三、服务团队

1、专家支持团队

要求整个服务团队包括现场专家支持团队、驻场团队和后台科学分析团队，需提供现场专业人员5人（驻场经理1人，数据分析人员2人、巡查人员2人），巡查用车1辆。服务团队通过对城市大气复合污染的特征和成因进行分析，在空间、时间、措施三个维度上搭建污染精细化调控和改善城市空气质量的关联关系，通过大量数据分析，为开封市鼓楼区大气污染防控提供科技支撑服务。

项目人员要求：

（1）项目经理要求至少2年相关项目管理经验，本科及以上学历；

（2）数据分析人员要求至少1年以上相关工作经验，至少2名环境相关专业人员；

（3）巡查人员要求至少1年以上相关工作经验，至少2名环境相关专业人员；

2、无人机巡查人员

★必须提供专职无人机巡查人员（1人），从事无人机的操作和污染源的溯源，学历应为大专及以上，并获得民用无人机驾驶航空器操控员执照，持证工作。

# 第六章  投标文件格式





（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

供  应  商：                （企业电子签章）

法定代表人：                 （个人电子签章）

日    期：  年  月  日

一、投标函

致：               （采购人）

1、我方已仔细研究了                （项目名称）的招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（小写：       元）的投标总报价参加该项目投标。服务周期          ，服务质量           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

4、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、如我方中标，我方愿意向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

6、我方承诺我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因硬件特征码一致，所造成的不良后果。

7、我方在此声明，所递交（上传）的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、           （其他补充说明）

供应商名称：                   （企业电子签章）

法定代表人：                   （个人电子签章）

年     月     日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 服务质量 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 其它说明 |  |  |  |

供应商名称：            （企业电子签章）

法定代表人：              （个人电子签章）



年     月     日

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：        （身份证号：              	        ）系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

###### 此处附：法定代表人身份证复印件或扫描件

供应商名称：          （企业电子签章）

年     月     日

## 四、法人授权委托书

本人            （姓名）             （身份证号）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

委托人联系方式：             公司授权邮箱：

###### 此处附：法定代表人及被授权委托人身份证复印件或扫描件

供应商名称：           （企业电子签章）

法定代表人：           （个人电子签章）

年     月     日

## 五、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：供应商资格要求中的相关资料复印件或扫描件并加盖单位公章。

## 六、拟派本项目主要人员

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业年限 |  |

附：人员相关证件复印件或扫描件并加盖单位公章

七、类似业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 项目实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料复印件或扫描件并加盖单位公章

八、技术偏差表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

供应商名称：           （企业电子签章）

法定代表人：           （个人电子签章）

年     月     日

## 九、技术方案

格式自拟

十、综合部分

## 格式自拟

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：            （企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

年     月     日

## 十二、其他资料

- 1、承诺函

- 我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供应商名称：            （企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

年     月     日



2、采购代理费承诺书

致             (采购人及采购代理机构)：

我们在贵公司组织的（项目名称：      采购编号：       ）招标中若获中标，我们按招标文件的规定，在领取中标通知书前向贵公司支付代理费用。如未按招标文件支付代理费用，我公司自愿放弃本项目的中标资格,并承担相应的法律责任及一切损失。若因质疑或投诉改变中标结果的或因围标串标、提供虚假材料或中标人放弃中标的等情形，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利,并承担相应的法律责任及一切损失。

特此承诺！

供应商：                      （企业电子签章）



法定代表人：                   （个人电子签章）



年     月     日

- 3、供应商认为其它有必要的材料





附件1：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：

- （标的名称） ，属于 工业（招标文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 中型企业、小型企业、微型企业 ；

- （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 中型企业、小型企业、微型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日          期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

- 监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

## 附件4：

- 开封政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

开封政府采购合同履约保函政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。

政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。