南阳市政府采购项目

公开招标文件

**项目名称： 南阳市公安局采购2024年度DNA检验试剂耗材项目**

**项目编号： 南阳政采公开-2024-64**

**采购人：南阳市公安局**

**采购代理机构： 南阳市公共资源交易中心**

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

采购人拟就下述项目以公开招标方式组织采购活动，欢迎潜在投标人参与本项目投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：南阳政采公开-2024-64

2.项目名称：南阳市公安局采购2024年度DNA检验试剂耗材项目

3.项目预算金额： 486 万元、项目最高限价（如有）： 486万元

4.采购需求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 包名称 | 包预算（万元） |
| 南阳政采公开-2024-64 -1 | 南阳市公安局采购2024年度DNA检验试剂耗材项目 | 486 |

5.采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **产地** | **单位** | **数量** |
| 1 | 常染色体案件检验试剂盒（一） | 国产 | 盒 | 15 |
| 2 | 常染色体案件检验试剂盒（二） | 进口 | 盒 | 37 |
| 3 | 常染色体案件检验试剂盒（三） | 国产 | 盒 | 7 |
| 4 | Y染色体案件检验试剂盒(一) | 国产 | 盒 | 2 |
| 5 | Y染色体案件检验试剂盒（二） | 国产 | 盒 | 10 |
| 6 | 常染色体违法人员建库和打拐试剂盒（核心产品） | 国产 | 盒 | 40 |
| 7 | Y染色体违法人员建库和打拐试剂盒（核心产品） | 国产 | 盒 | 30 |
| 8 | 微量DNA提取试剂（一） | 国产 | 盒 | 120 |
| 9 | 微量DNA提取试剂（二） | 国产 | 盒 | 20 |
| 10 | 微量DNA提取试剂（三） | 国产 | 盒 | 15 |
| 11 | 精斑提取试剂盒 | 国产 | 盒 | 200 |
| 12 | POP4液体分离胶 | 进口 | 盒 | 75 |
| 13 | POP4液体分离胶 | 国产 | 瓶 | 10 |
| 14 | 阳极缓冲液槽 | 进口 | 套 | 17 |
| 15 | 阴极缓冲液槽 | 进口 | 套 | 17 |
| 16 | 24道毛细管 | 进口 | 套 | 1 |
| 17 | 16道毛细管 | 国产 | 套 | 2 |
| 18 | 8道毛细管 | 进口 | 套 | 2 |
| 19 | 甲酰胺 | 进口 | 瓶 | 12 |
| 20 | Chelex 100 | 进口 | 瓶 | 2 |
| 21 | SDS | 进口 | 瓶 | 2 |
| 22 | DTT | 进口 | 瓶 | 2 |
| 23 | 蛋白酶K | 进口 | 瓶 | 5 |
| 24 | 分子量标准品liz-600 | 进口 | 盒 | 2 |
| 25 | 调节试剂 | 进口 | 盒 | 10 |
| 26 | 小号脱落细胞粘取器 | 国产 | 盒 | 10 |
| 27 | 大号脱落细胞粘取器 | 国产 | 盒 | 5 |
| 28 | 一次性使用医用PVC无粉手套 | 国产 | 盒 | 70 |
| 29 | 一次性使用医用PVC无粉手套 | 国产 | 盒 | 70 |
| 30 | 96孔板 | 国产 | 盒 | 50 |
| 31 | 10ul枪头 | 国产 | 盒 | 320 |
| 32 | 200ul枪头 | 国产 | 盒 | 130 |
| 33 | 1000ul枪头 | 国产 | 袋 | 10 |
| 34 | PCR离心管0.2ml | 国产 | 袋 | 2 |
| 35 | PCR离心管0.5ml | 国产 | 袋 | 5 |
| 36 | PCR离心管1.5ml | 国产 | 袋 | 6 |
| 37 | 1.5ml离心套管 | 国产 | 盒 | 5 |
| 38 | 8连管(125个/盒) | 国产 | 盒 | 32 |
| 39 | 8连管盖 | 国产 | 盒 | 32 |
| 40 | 热封膜 | 进口 | 盒 | 2 |
| 41 | 金标抗人血红蛋白检测试剂条 | 国产 | 盒 | 7 |
| 42 | 金标抗人精（精斑）检测试剂条 | 国产 | 盒 | 13 |
| 43 | 植绒拭子 | 进口 | 盒 | 25 |
| 44 | 医用眼科手术剪 | 国产 | 把 | 200 |
| 45 | 医用眼科镊子 | 国产 | 把 | 100 |
| 46 | 医用手术镊子 | 国产 | 个 | 40 |
| 47 | 实验用无菌抽纸 | 国产 | 箱 | 70 |
| 48 | 一次性中单 | 国产 | 包 | 20 |
| 49 | 一次性中单 | 国产 | 包 | 5 |
| 50 | 一次性中单 | 国产 | 包 | 5 |
| 51 | 血样采集卡 | 国产 | 盒 | 50 |
| 52 | 生物提取棉签 | 国产 | 袋 | 60 |
| 53 | 血痕发现试剂 | 进口 | 盒 | 1 |
| 54 | 生物检材垃圾袋 | 国产 | 包 | 35 |
| 55 | 无菌手术刀片 | 国产 | 盒 | 3 |
| 56 | 医用烧杯 | 国产 | 个 | 15 |
| 57 | 医用烧杯 | 国产 | 个 | 10 |
| 58 | 医用口罩 | 国产 | 盒 | 80 |
| 59 | 红色记号笔 | 国产 | 盒 | 5 |
| 60 | 黑色记号笔 | 国产 | 盒 | 40 |
| 61 | 油性记号笔 | 进口 | 支 | 20 |
| 62 | 台灯 | 国产 | 台 | 6 |
| 63 | DNA数据分析电脑 | 国产 | 套 | 1 |

 注：采购清单中DNA数据分析电脑为强制节能产品。

6.合同履行期限：1年

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人具备的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7.遵守国家有关法律、法规、规章。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额 万元或预留 %份额。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4.本项目是否属于政府购买服务：

☑否☑接受进口产品□不接受进口产品

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

四、获取招标文件

1.时间： 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日，每天上午 8：00 至 12：00 ，下午 12：00 至 18：00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）

3.方式：使用电子营业执照系统，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网https://ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，投标人完成企业诚信库注册后可申领电子营业执照，申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。投标人使用电子营业执照扫码登录南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）免费下载招标文件。电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657，电子营业执照应用平台技术支持电话：17719857571

4.售价：0元。

五、投标文件的制作及上传

☑使用电子营业执照系统的。投标人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统“系统功能”-“组件下载”处下载。加密电子投标文件（格式后缀为:.file）应在招标文件规定的上传截止时间前上传至电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）。逾期上传至电子营业执照应用平台系统的电子投标文件视为无效文件。

本项目采用全流程电子化，投标人应在开标时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅；在投标文件解密过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。解密过程中遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流，严重问题可拨打技术支持电话17719857571。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年 11 月 5 日 9 点00分（北京时间）。

开标方式：不见面开标

地点：不见面开标大厅（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）。

七、公告期限

 2024 年 10 月 14 日至\_2024\_\_\_年 10 月 18 日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南阳市公安局

地址：南阳市卧龙区张衡路1号南阳市公安局

联系人：曾国强

联系方式：0377-61221533

2.采购代理机构信息

名称：南阳市公共资源交易中心

地址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区3号楼5楼

联系人：潘高

联系方式：0377-61176178

3.网址：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> E-mail:nyszfcgzx@126.com

南阳市公共资源交易中心

 2024 年 10 月 12 日

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

1.采购货物需求一览表或简要服务内容及数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数** | **产地** | **单位** | **数量** |
| 1 | 常染色体案件检验试剂盒（一） | 规格：200人份/盒1、试剂盒采用六色荧光技术。2、至少可检测以下基因座：Amelogenin、D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、Penta D、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391。提供经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱。3、试剂盒采用固态试剂形态，操作方便，降低污染风险。4、试剂盒可常温运输及常温保存，避免试剂反复冻融，提高试剂稳定性。5、试剂盒最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于 15 个小于250bp的Mini基因座，提高降解检材的检出率（需提供相关证明材料）。6、PCR扩增时间为不超过100分钟。7、试剂盒可采用全体系加样，提高极微量样本检出率。8、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）9、试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，具备公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告。 | 国产 | 盒 | 15 |
| 2 | 常染色体案件检验试剂盒（二） | 规格：200人份/盒。1、试剂盒采用六色荧光标记技术。2、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点,高分辨率5碱基重复序列位点Penta E, Penta D，以及D10S1244、D22S1045、D2S441、D1S1656和D12S391, D2S1338, D19S433，D6S1043和1个Amelogenin。3、试剂盒至少含有3个Y染色体STR基因座。4、需提供扩增检测所需全部试剂（引物、内标、等位基因Ladder等）。5、即可用于直接扩增，也可用于提取后DNA扩增。6、扩增时间不超过70分钟。7、试剂已通过“中国安全技术防范认证中心”认证。 | 进口 | 盒 | 37 |
| 3 | 常染色体案件检验试剂盒（三） | 规格：200人份/盒 1、试剂盒采用六色荧光技术 。2、基因座至少包含D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D等23个常染色体STR位点和2个性别位点Amelogenin、Y-Indel。3、专门针对接触性检材、抑制和降解的案件检材设计增加DNA模板起始量选择，提高了案件样品的检测灵敏度改善抑制物耐受稳定性，针对疑难案件检材提供更多mini-STR图谱信息。4、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。5、满足中国人群特异性要求，真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。6、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。7、包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。8、PCR扩增时间为不超过90分钟。 | 国产 | 盒 | 7 |
| 4 | Y染色体案件检验试剂盒(一) | 规格：100人份/盒 。1、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。2、单管至少同时扩增41个Y染色体基因座。包括DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635 ， DYS643， DYS645， and YGATA H4， and Y-indel rs199815934， rs759557978， rs771783753。3、PCR 反应时间不超过90分钟。4、同一款试剂盒有专门应对建库样品和案件检材的实验方法，全部流程经过验证。5、试剂盒内含有11个Mini-STR (扩增子长度在200 bp以下) 有利于对降解检材的检测。6、扩增产物中至少含有2个内部质量参考，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估，同时判定PCR扩增效能。7、试剂盒型号和其基因座信息已录入全国公安机关DNA数据库以及河南省男性家族排查系统，检测结果可以直接导入数据库。（须提供数据库试剂盒名称及基因座信息界面截图证明） | 国产 | 盒 | 2 |
| 5 | Y染色体案件检验试剂盒（二） | 1、规格：200人份/盒。2、试剂盒采用六色荧光标记技术。3、试剂盒复核扩增不少于40个Y染色体基因座。同时为了满足公安部打拐DNA数据库位点要求，须包含Y染色体核心基因座20 个（DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y-GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576），Y染色体优选基因座15 个（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。4、试剂盒至少含有3个Yindel基因座。5、基因座分型检测试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记Y-STR复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，相邻常见等位基因间隔≥8bp。（提供相关证明材料）6、试剂盒最大片段长度不超过550bp，且核心和优选基因座片段长度不大于500bp，提高降解检材的检出率。7、所采用Y试剂盒型号和其基因座信息已录入全国公安机关DNA数据库以及河南省男性家族排查系统，检测结果可以直接导入数据库。（须提供数据库试剂盒名称及基因座信息界面截图证明） | 国产 | 盒 | 10 |
| 6 | 常染色体违法人员建库和打拐试剂盒 （核心产品） | 规格：200人份/盒1、试剂盒为六色荧光技术。2、为了满足公安部打拐DNA数据库位点要求，试剂盒至少同时扩增检测30个常染色体STR基因座，必须包含如下30个常染色体STR基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin。提供经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱。3、为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒至少含有1个Y染色体STR基因座或1个Y indel基因座。4、适用于打拐库，同时具有较强的个体识别能力。试剂盒最大片段长度不超过500bp，提高降解检材的检出率。5、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。6、扩增时间不大于90分钟。7、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。需要提供数据库下拉菜单（包含试剂盒位点信息）截图证明。8、试剂已通过“中国安全技术防范认证中心”认证。 | 国产 | 盒 | 40 |
| 7 | Y染色体违法人员建库和打拐试剂盒 （核心产品） | 规格：200人份/盒1、试剂盒为六色荧光技术。2、试剂盒复核扩增不少于40个Y染色体基因座。同时为了满足公安部打拐DNA数据库位点要求，须包含Y染色体核心基因座20 个（DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y-GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576），Y染色体优选基因座15 个（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。提供经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱。3、试剂盒至少含有3个Yindel基因座。4、试剂盒最大片段长度不超过550bp，提高降解检材的检出率。5、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。6、试剂盒经过严格质量监控，试剂各组分的生产批号全部可追溯，应包含检测所需的扩增前试剂、扩增后试剂、内标等全部组份）。7、扩增时间不大于90分钟。8、所采用Y试剂盒型号和其基因座信息已录入全国公安机关DNA数据库以及河南省男性家族排查系统，检测结果可以直接导入数据库。（须提供数据库试剂盒名称及基因座信息界面截图证明）。 | 国产 | 盒 | 30 |
| 8 | 微量DNA提取试剂（一） | 博坤全自动24道微量DNA提取工作站（型号：BK-TQ-001F）专用提取试剂。规格：96人份/盒，含套板、吸头等耗材。 | 国产 | 盒 | 120 |
| 9 | 微量DNA提取试剂（二） | 试剂盒需能够与本实验室现有博坤大体系疑难检材DNA提取仪(BK-TQ-001G)配套使用，可直接用于DNA的自动化提取:免费调试试剂盒在本实验室DNA提取纯化系统上正常使用。（规格：48人份/盒，含离心式过滤管、套板、吸头等耗材） | 国产 | 盒 | 20 |
| 10 | 微量DNA提取试剂（三） | 试剂盒需能够与本实验室现有博坤大体系疑难检材DNA提取仪(BK-TQ-001G)配套使用，可直接用于DNA的自动化提取:免费调试试剂盒在本实验室DNA提取纯化系统上正常使用。（规格：96人份/盒，含离心式过滤管、套板、吸头等耗材） | 国产 | 盒 | 15 |
| 11 | 精斑提取试剂盒 | 博坤全自动24道微量DNA提取工作站（型号：BK-TQ-001F）专用提取试剂。规格：8人份/盒，含套板、吸头等耗材。 | 国产 | 盒 | 200 |
| 12 | POP4液体分离胶 | 1. 即插即用型，进样即可运行。具有RFID标签，实时监控使用信息。2、每盒可用于384个样品的液体分离胶，用于法医STR分析。

3、3500系列DNA测序仪适用。 | 进口 | 盒 | 75 |
| 13 | POP4液体分离胶 | 规格：7ml液体分离胶，用于法医STR分析；推荐应用：人类识别3130XL、GA118型DNA测序仪适用。 | 国产 | 瓶 | 10 |
| 14 | 阳极缓冲液槽 | 10×，Anode Buffer Container(ABC),4pk阳极缓冲液，4盒，支持3500系列DNA测序仪进行电泳 | 进口 | 套 | 17 |
| 15 | 阴极缓冲液槽 | 10×，CathodeBufferContainer(CBC),4pk阴极缓冲液，4盒，支持3500系列DNA测序仪进行电泳。 | 进口 | 套 | 17 |
| 16 | 24道毛细管 | 1、24根36厘米毛细管，内壁无涂层，3500XL型DNA测序仪适用。2、使用寿命160次以上。 | 进口 | 套 | 1 |
| 17 | 16道毛细管 | 1、16根36厘米毛细管，内壁无涂层，3130XL、GA118型DNA测序仪适用。2、使用寿命160次以上。 | 国产 | 套 | 2 |
| 18 | 8道毛细管 | 1、8根36厘米毛细管，内壁无涂层，3500型DNA测序仪适用。2、使用寿命160次以上。 | 进口 | 套 | 2 |
| 19 | 甲酰胺 | 高纯度去离子试剂，用于3500型、3130型、GA118型测序仪毛细管电泳。无色透明油状液体，略有氨味，具有吸潮性，可燃性。能与水和乙醇混溶，微溶于苯、三氯甲烷和乙醚，25ml/瓶。 | 进口 | 瓶 | 12 |
| 20 | Chelex 100 | DNA 提取材料,实验室专用耗材，25g/瓶。 | 进口 | 瓶 | 2 |
| 21 | SDS | 100g/瓶，10%的十二烷基磺酸钠。 | 进口 | 瓶 | 2 |
| 22 | DTT | 5g/瓶，DNA提取过程中使蛋白质变性后与DNA分开。 | 进口 | 瓶 | 2 |
| 23 | 蛋白酶K | 冷藏蛋白酶K，冻干粉 。1、100mg/瓶，冻干粉，用于生物样本中蛋白质的消化；2、不含核酸酶，一般工作浓度50-100ug/ml；3、当pH值范围在4.3-12.0时，在0.5%SDS溶液或1%TritonX-100溶液中，还能保持活性，在温度达到60°C时活性仍＞80%。 | 进口 | 瓶 | 5 |
| 24 | 分子量标准品liz-600 | 1、五种染料标记的高密度测量标准品；2、可对片段分析数据进行可重复的测量；3、用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80,100, 114, 120, 140, 160, 180,200, 214, 220, 240, 250, 260,280, 300, 314, 320, 340, 360,380, 400, 414, 420, 440, 460,480, 500, 514, 520, 540, 560,580和600；4、可供800次/袋上样。 | 进口 | 盒 | 2 |
| 25 | 调节试剂 | 适配3500系列DNA测序仪用于启动聚合物转换时或在仪器关闭洗涤聚合物泵。该袋有足够的一次性使用量，1 unit/瓶。 | 进口 | 盒 | 10 |
| 26 | 小号脱落细胞粘取器 | 10mm\*10mm独特设计，采用可充分贴合检材凸凹表面和封闭区域内侧的软性材质作为基底；膜片与胶本身不与市面常见的DNA提取试剂发生反应；无菌、无外源DNA污染。适用于硬质材质的提取。（100个/盒） | 国产 | 盒 | 10 |
| 27 | 大号脱落细胞粘取器 | 15mm\*15mm独特设计，采用可充分贴合检材凸凹表面和封闭区域内侧的软性材质作为基底；膜片与胶本身不与市面常见的DNA提取试剂发生反应；无菌、无外源DNA污染。适用于硬质材质的提取。（100个/盒） | 国产 | 盒 | 5 |
| 28 | 一次性使用医用PVC无粉手套 | 一次性PVC手套L号(100只/盒）特点:1.耐弱酸弱碱;2.离子含量低;3.良好的灵活性和触感。 | 国产 | 盒 | 70 |
| 29 | 一次性使用医用PVC无粉手套 | 一次性PVC手套M号(100只/盒）特点:1.耐弱酸弱碱;2.离子含量低;3.良好的灵活性和触感。 | 国产 | 盒 | 70 |
| 30 | 96孔板 | 96孔上样板，无PCR抑制剂，适合各种多孔板配用仪器和自动控制装置,适用于PCR 扩增及上样，已灭菌。10块/盒 | 国产 | 盒 | 50 |
| 31 | 10ul枪头 | 包装规格；96个/盒，PCR洁净级10ul枪头。 | 国产 | 盒 | 320 |
| 32 | 200ul枪头 | 包装规格；96个/盒，PCR洁净级200ul枪头。 | 国产 | 盒 | 130 |
| 33 | 1000ul枪头 | 包装规格；1000个/袋，PCR洁净级1000ul枪头。 | 国产 | 袋 | 10 |
| 34 | PCR离心管0.2ml | PCR离心管0.2ml（低吸附，1000支/袋）。 | 国产 | 袋 | 2 |
| 35 | PCR离心管0.5ml |  PCR离心管0.5ml（低吸附，1000支/袋）。 | 国产 | 袋 | 5 |
| 36 | PCR离心管1.5ml |  PCR离心管1.5ml（低吸附，500支/袋）。 | 国产 | 袋 | 6 |
| 37 | 1.5ml离心套管 | 1.5ml离心套管，滤网型，翻转式过滤管（100套/包）。 | 国产 | 盒 | 5 |
| 38 | 8连管(125个/盒) | 0.2mlPCR薄壁管（8排），125个/盒。 | 国产 | 盒 | 32 |
| 39 | 8连管盖 | 平盖，125个/盒。 | 国产 | 盒 | 32 |
| 40 | 热封膜 | 向实验室提供均匀一致的密封效果；适用各种PCR板热封，可以保护样品，以免样品在进行PCR实验或者储存时蒸发和被污染，VTL100张/盒。 | 进口 | 盒 | 2 |
| 41 | 金标抗人血红蛋白检测试剂条 | 1、试剂条用于快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng／ml浓度的人类血红素。2、在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液（痕）呈阳性。灵敏度为100—40000倍。3、规格：100条/盒。 | 国产 | 盒 | 7 |
| 42 | 金标抗人精（精斑）检测试剂条 | 1、该试剂条快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原（PSA）。2、在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。灵敏度为100—3000倍（5ng/ml）。3、规格：100条/盒。 | 国产 | 盒 | 13 |
| 43 | 植绒拭子 | 采用喷射密植尼龙纤维技术的拭子；折断点的一次性注塑拭子杆；拭子为灭菌独立包装，174.5mm长，标准头，含抑菌剂，标准套管（规格：100支/盒）。 | 进口 | 盒 | 25 |
| 44 | 医用眼科手术剪 | 医用手术剪，规格：10cm直尖头。 | 国产 | 把 | 200 |
| 45 | 医用眼科镊子 | 医用手术镊子，规格：10cm直尖头。 | 国产 | 把 | 100 |
| 46 | 医用手术镊子 | 医用手术镊子，规格：10cm平口。 | 国产 | 个 | 40 |
| 47 | 实验用无菌抽纸 | 规格：3层×130抽×24包/箱。 | 国产 | 箱 | 70 |
| 48 | 一次性中单 | 一次性中单50cm×60cm（50条/包）。 | 国产 | 包 | 20 |
| 49 | 一次性中单 | 一次性中单100cm×100cm（50条/包）。 | 国产 | 包 | 5 |
| 50 | 一次性中单 | 一次性中单100cm×200cm（50条/包）。 | 国产 | 包 | 5 |
| 51 | 血样采集卡 | 1、双层采血纸，采血纸有效面积不小于14.0\*4.5 cm2；2.采血纸上采血区域为5\*5方格式设计，单元格尺寸为0.5\*0.5 mm；3.采血纸粘附于包装卡上，包装卡尺寸规格：长15.0 cm，宽5.0 cm，包装卡对折后，在包装卡内侧粘附采血纸；4.包装卡封皮上可填写待录自然信息，待录信息包括：（1）被采样人信息：姓名、性别、出生日期、人员编号、证件号码、户籍地址、涉案名称等；（2）采样单位信息：采样单位名称、通讯地址、采样人、联系电话、采样时间等；5.集成型包装规格为75份/盒，每份包括血样采集卡1张和一次性采样工具1个，其中一次性采样工具为塑料袋密封包装，每个采样工具内含消毒干棉签1支、塑柄采血针1个、消毒湿棉签1支；6、配备用于保存血样采集卡的血样保存袋。 | 国产 | 盒 | 50 |
| 52 | 生物提取棉签 | 用于生物物证的提取盒保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用。棉签在净化条件下生产，并经灭菌处理，棉签头部由纯棉制成，绝无外源DNA污染。每两枚棉签为一个独立密封包装，并配有含灭菌高纯水的滴瓶，即开即用，满足现场勘察需求。（50支/袋）。 | 国产 | 袋 | 60 |
| 53 | 血痕发现试剂 | 进口鲁米诺现场血痕发现试剂（粉末装：4盎司/瓶×6瓶）。 | 进口 | 盒 | 1 |
| 54 | 生物检材垃圾袋 | 生物检材垃圾袋（50×60cm，150只/包）。 | 国产 | 包 | 35 |
| 55 | 无菌手术刀片 | 无菌手术刀片（100片/盒）。 | 国产 | 盒 | 3 |
| 56 | 医用烧杯 | 医用烧杯100ML。 | 国产 | 个 | 15 |
| 57 | 医用烧杯 | 医用烧杯1000ML。 | 国产 | 个 | 10 |
| 58 | 医用口罩 | 口罩，挂耳式，符合【执行标准】YY0469-2011（50只/盒）。 | 国产 | 盒 | 80 |
| 59 | 红色记号笔 | 红色记号笔(12只/盒)。 | 国产 | 盒 | 5 |
| 60 | 黑色记号笔 | 黑色记号笔(12只/盒)。 | 国产 | 盒 | 40 |
| 61 | 油性记号笔 | 永久性胶片笔，防水、耐光、耐摩擦，0.7mm。 | 进口 | 支 | 20 |
| 62 | 台灯 | 规格：瓦数 15W 左右，自然光 （3300K-5000K）；显色指数：≥95，无蓝光危害，无可视闪频，开关方式：触摸开关灯，罩材质：亚克力，灯身材质：合金，ABS。 | 国产 | 台 | 6 |
| 63 | DNA数据分析电脑 | 1、预装IDX1.7分析软件。2、处理器：因特尔智能处理器10代以上，运行内存>16GB，固态硬盘>512GB，存储硬盘>1TB。3、含配套墨仓式彩色打印机一台，附带复印与扫描功能。 | 国产 | 套 | 1 |

2.核心产品:☑本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为： 常染色体违法人员建库和打拐试剂盒、Y染色体违法人员建库和打拐试剂盒 ,多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

二、项目商务要求

1.交货地点:南阳市辖区内采购人指定地点。

2.合同的签订：中标供应商在收到《中标通知书》后，及时与采购人签订供货合同（采购人包含市本级南阳市公安局，县级唐河、镇平、西峡、桐柏、社旗、南召、内乡、方城等8个县公安局，中标单位需与市局、县局分别签订合同）。

3.交货时间：合同签订后50历天供货完毕。中标单位应提供详细的出库单据（单据中需包括商品名称、生产厂家、数量、单价、总价等重要信息）。

4.付款方式：经采购人组织验收合格后，市公安局、各县公安局分别按照中标厂商提供的公司账户，于30个工作日内一次性支付全部货款。

5.验收标准和方法：验收工作由采购人负责，采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.售后服务要求：

（1）本次招标的各种试剂和耗材要求1年免费原厂质保。

（2）投标人需提供至少1名技术人员进行驻场服务（自备DNA数据分析电脑一台,且预装有ID-X 1.6版本以上的分析软件），具有三年以上DNA数据库建设经验，食宿等费用由投标人承担。

（3）投标人驻场服务期内，检验工作必须在采购方指定的实验室完成，投标人不得将样本或数据带出采购方指定的实验室区域，严格保密。

（4）质保期内实行免费更换，售后服务响应时间为1小时以内，24小时内解决问题。如不能及时解决应提供备用试剂及耗材。

（5）投标人提供项目所需的全部试剂、耗材质量可靠、应在保质期内、各组分生产批号可追溯。

6.采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7.□有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点；☑无样品。

8.□有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示；☑无演示。

9.服务期限：本项目服务期限1年。

10.为确保所投核心产品符合实验室工作需求，投标单位需提供检测报告或承诺书：

（1）检测报告。可在投标截止时间前经招标单位检测，检测合格后招标单位出具取得的产品性能测试报告(该报告需附在投标文件中)；实验检测过程中所需耗材均由投标方提供。

（2）承诺书。对核心产品能够满足招标单位需求进行承诺。

11.关于强制节能产品的要求：

强制采购的节能产品:DNA数据分析电脑为政府强制采购的节能产品。节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

第三章 投标人须知

投标人须知表

|  |  |
| --- | --- |
| 条款名称 | 内 容 |
| 项目属性 | □服务☑货物 |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是☑否 |
| 现场考察 | ☑不组织□组织，考察时间： 年 月 日 点 分考察地点： 。 |
| 开标前答疑会 | ☑不召开□召开，召开时间： 年 月 日 点 分召开地点： 。 |
| 中小企业 | 1. 本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： 工业

□本项目专门面向中小企业采购。☑本项目小微企业价格折扣比例 16 %。2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无□有，具体情形：\_\_\_\_\_ |
| 项目预算 |  486 万元 |
| 投标有效期 | 开标之日起60日历日 |
| 投标文件数量 | 电子投标文件：1份 |
| 投标截止时间 |  2024 年 11 月 5 日 9 点 00 分（北京时间） |
| 开标时间 |  2024 年 11 月 5 日 9 点 00 分（北京时间） |
| 核心产品 |  常染色体违法人员建库和打拐试剂盒、Y染色体违法人员建库和打拐试剂盒 |
| 评标方法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 确定中标人 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：☑是□否 |
| 代理费 | ☑集中采购机构不收费收费对象：□采购人□中标人收费标准： |

投标人须知

一、说明

**1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体**

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

**2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品**

2.1 资金来源为财政性资金 180 万元和自筹资金306万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

**3.现场考察、开标前答疑会**

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

**4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）**

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

**5.投标费用**

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

**6.采购范围及适用法律**

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市财政局 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 DNA检验试剂耗材 。

二、招标文件

**7.招标文件构成**

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

**8.对招标文件的澄清或修改**

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

**8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。**

**8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。**

三、投标文件的编制

**9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言**

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

**10.投标文件构成**

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

**11.投标报价**

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

**11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

**12.投标有效期**

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

**14.投标文件的提交**

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

**15.投标截止时间**

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

**16.投标文件的修改与撤回**

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

**一、开标**

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

**二、资格审查**

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| 1 | 满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求 | 1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；7.遵守国家有关法律、法规、规章。 | 投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《公开招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的其他资格要 求 | 如有，见第一章《公开招标公告》 |  |

**说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。**

**三、评标委员会**

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的;

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的;

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

**四、投标文件的审查**

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标；投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。 |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 9 | ☑交货时间□服务期限 | 是否符合招标要求。 |
| 10 | ☑质保期□服务质量 | 是否符合招标要求。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。 |
|  |  |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2.技术审查

☑ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、服务方案和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

**五.评标方法和评标标准**

1.本项目采用的评标方法为：

☑ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□其他方式，具体要求： 。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求： 优先选择报价低的 。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

**4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

☑根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

□采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：**

**（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；**

**（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；**

**（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**

**（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；**

**（6）开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；**

**（7）电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；**

**（8）未在投标截止时间前完成上传的；**

**（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

**8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

**（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；**

**（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；**

**（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；**

**（4）因重大变故，采购任务取消的。**

**废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。**

评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 评审因素 |
| 价格部分（35分） | 价格得分（35分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：**投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位数。**根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除16%后参与评审。**参与优惠企业的报价=投标报价\*（1-16%）。**对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 技术部分（41分） | 技术参数（33分） | 根据投标人所投产品的技术参数、功能及其他要求进行评价，完全满足采购要求的得33分。若所投产品技术指标与采购要求允许有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，按照每一处负偏离扣2分，扣完为止。（注：未按要求提供相应资料、或提供的资料无法证明其可满足技术参数要求的，视为负偏离。） |
| 核心产品得分（6分） | （a）投标人所投核心产品，常染色体违法人员建库和打拐试剂盒最大扩增片段长度小于等于500bp的得2分，片段长度大于500bp小于等于550bp的得1分，大于550bp的不得分。为减少数据分析中OL峰出现的机率，提高数据准确性，试剂盒实体bin 数量大于等于430个，bin 总数大于等于530个时得1分，否则不得分。需提供Panel&bin文件及IDX导出的ladder图谱并加盖公章。（b）投标人所投核心产品，Y染色体违法人员建库和打拐试剂盒最大扩增片段长度小于等于550bp的得2分，片段长度在550bp至600bp之间的得1分，大于等于600bp的不得分。为减少数据分析中OL峰出现的机率，提高数据准确性，试剂盒实体bin 数量大于等于470个，bin 总数大于等于650个时得1分，否则不得分。需提供Panel&bin文件及IDX导出的ladder图谱并加盖公章。 |
| 数据准确性得分（2分） | 为保证案件检测数据的准确性，投标人所投常染色体案件检验试剂盒（一）的实体bin数量不少于350个，bin总数不少于440个的得1分，否则不得分；Y染色体案件检验试剂盒（二）的实体bin数量不少于480个，bin总数不少于700个的得1分，否则不得分。需提供Panel&bin文件及IDX导出的ladder图谱并加盖公章。 |
| 商务部分（24分） | 业绩合同（3分） | 投标人提供2021年以来试剂耗材业绩合同，并在投标文件中附相对应的合同原件扫描件、中标通知书扫描件及中标公示截图，每一个合同文件得1分，最多得3分。 |
| 入选合格制造商名录（5分） | 所投编号为2、3、4、5、6、7、26、27、30、51、52号的试剂耗材全部系公安部“全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录”中的得5分，有一个试剂耗材未在公安部“全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录”中的不得分；若未在质检合格名录但通过公安部刑事技术产品质量监督中心并出具检测报告的，每项得1分，最多得3分。（提供名录截图或证书扫描件或影印件） |
| 售后服务（9分） | 评标委员会根据投标人的售后服务方案、措施、承诺内容及其他实质性优惠条款（包括质保期内外承诺、产品调换采取的方案及措施、备品备件提供情况、供货的合理性安排、驻场服务工作方法等方面）进行综合评定，有详细的项目整体实施方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，各项内容科学、严谨，完全符合项目特点的得9分；有较详细的项目实施方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，满足项目需求的得7分；有较详细的项目实施方案，但实施计划和的工作流程缺乏针对性的得5分；项目实施方案基本满足需求的得2分；没有的不得分。  |
| 政府采购政策 （2分）  | (a)节能产品政府采购品目清单产品：所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内非强制节能产品的，每有一项加 0.5分，最多加1分。投标人须在投标文件中提供该产品处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则评标委员会有权不予认可。(b)环境标志产品政府采购品目清单产品：所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 1分。 投标人须在投标文件中提供该产品处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》，否则评委委员会有权不予认可。 |
| 信用评价（2分） | 根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“南阳市政府采购信用管理系统”打印并提交《南阳市政府采购供应商信用记录表》，诚信评价为三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，其他不得分； |
| 投标文件响应程度（3分） | 投标文件符合招标文件所有条款，标书制作规范最多得3分；若投标文件与招标文件要求有偏离，但不影响到实质性响应，评委会根据情况扣1-2分； |

**六.中标通知及签订合同**

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2.签订合同

2.1中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

**七.质疑与答复**

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

**八、相关注意事项**

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

**河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购﹝2017﹞10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

**为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。**

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1.合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4.政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中

心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

**政府采购合同**

**第一部分 合同书**

项目名称： 2024年度DNA试剂及耗材采购项目

项目编号：

甲 方：

乙 方： （中标供应商名称）

签 订 地：

签订日期： 年 月 日

 年 月 日， 南阳市公安局 以 公开招标采购 对 南阳市公安局2024年度DNA试剂及耗材项目 项目进行了采购。经（相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称：详见附件清单一览表；

1.2.2 货物数量：详见附件清单一览表；

1.2.3 货物质量：合格。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 总价 |  |  |

**1.4 付款方式和发票开具方式**

1.4.1 付款方式：该采购项目中标金额为 元，市本级（各县局）承担费用为 元。项目经采购人组织验收合格，市公安局、各县公安局分别按照中标厂商提供的公司账户，于30个工作日内一次性支付全部货款。

1.4.2 发票开具方式：由中标单位开具增值税专用发票。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：合同签订后50历天供货完毕。中标单位应提供详细的出库单据（单据中需包括商品名称、生产厂家、数量、单价、总价等重要信息）。

1.5.2 交付地点：南阳市辖区内采购人指定地点。

1.5.3 交付方式：由中标单位负责把所有货物运送至采购人指定地点。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**1.7售后服务**

1.7.1本次中标的各种试剂和耗材要求1年免费原厂质保。

1.7.2乙方需提供 名具有三年以上DNA数据库建设经验的技术人员进行驻场服务（自备DNA数据分析电脑一台,且预装有ID-X 1.6版本以上的分析软件），具有三年以上DNA数据库建设经验，食宿等费用由投标人承担。

1.7.3投标人驻场服务期内，检验工作必须在采购方指定的实验室完成，投标人不得将样本或数据带出采购方指定的实验室区域，严格保密。

1.7.4质保期内实行免费更换，售后服务响应时间为1小时以内，24小时内解决问题。如不能及时解决应提供备用试剂及耗材。

1.7.5采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**1.8合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 种方式解决：

1.8.1 将争议提交 南阳市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 南阳市卧龙区 人民法院起诉。

**1.9 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方： 乙方：**

**统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：**

**住所： 住所：**

**法定代表人或 法定代表人**

**授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:**

**联系人： 联系人：**

**约定送达地址： 约定送达地址：**

**邮政编码： 邮政编码：**

**电话: 电话:**

**传真: 传真:**

**电子邮箱： 电子邮箱：**

**开户银行： 开户银行：**

**开户名称： 开户名称：**

**开户账号： 开户账号：**

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 结算方式和付款条件**

该采购项目中标金额为 元，市本级（各县局）承担费用为 元。项目经采购人组织验收合格，市公安局、各县公安局分别按照中标厂商提供的公司账户，于30个工作日内一次性支付全部货款。

**2.7 技术资料和保密义务**

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.8 质量保证**

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.9 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由运送人负责。

**2.10 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.11 合同变更**

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.12 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.13 不可抗力**

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.14 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.15 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.16 合同中止、终止**

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.17 检验和验收**

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力*。*

**2.18 通知和送达**

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.19 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.20 合同使用的文字和适用的法律**

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.21 履约保证金**

依据河南省财政厅豫财购（2019）4号文要求，鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。

**2.21合同份数**

合同份数：本合同一式六份，甲方三份，乙方一份，一份由甲方报南阳市政府采购监督管理办公室，一份由甲方按相关规定报南阳市政府采购中心，每份均具有同等法律效力。

**2.20 合同使用的文字和适用的法律**

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.21 履约保证金**

依据河南省财政厅豫财购（2019）4号文要求，鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩

展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

1.开标一览表

开标一览表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **项目编号** |  |
| **投标人** |  |
| **投标报价** | 大写： （￥： ） |
| **交货安装时间** |  |
| **免费质保期** | 年 |
| **备注** |  |

**注：“开标一览表”报总价。**

**投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期： 年 月 日**

**2.授权书格式**

**法定代表人（负责人）授权委托书**

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

**3.资格声明函格式**

**关于资格的声明函**

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

**说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。**

**4.承诺函格式**

**投标人承诺函**

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**5.营业执照副本或其他资格证明文件**

**6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

**7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)**

**8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件**

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

**9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）**

**10.投标人诚信承诺书**

**诚信承诺书**

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期： 年 月 日

**11.投标人出具信用记录查询结果网页截图**

**12.其他资格证明**

**按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。**

**南阳市政府采购供应商信用承诺函**

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1.投标书格式

**投标书**

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至12项，商务技术文件第1至12 项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**2、投标分项报价一览表**

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称（公章）： |  |  |  | 项目编号： |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价金额合计（大写）： |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期： 年 月 日

**3.主要设备技术指标及技术性能说明**

**4.项目供货方案等**

**5.技术偏差情况**

**技术规格偏离表**

项目名称: 项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期：** **年** **月** **日**

**6.商务偏差表格式**

**商务偏差表**

项目名称：项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：**

**日期： 年 月 日**

**7.售后服务方案**

**8.服务人员情况等**

**9.投标人业绩**

**10.节能产品、环境标志产品明细表**

**节能产品明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

**环境标志产品明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

**11.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）**

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号），本企业\_\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

日期：年月日

**12.招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料**