## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 工程量清单扉页
| 南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【实训演播
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 01B008 | 拆除墙体、钢结构隔墙 | 1.原有墙体、钢结构隔墙拆除及搬运、垃圾外运等 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
2 | 01B005 | 室内家具拆除 | 1.桌椅拆除及搬运、垃圾外运等 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
3 | 01B004 | 灯具、音响设备、空调、风扇拆除 | 1.灯具、音响设备、空调、风扇拆除及搬运、垃圾外运等 2.部位：演播大厅 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
4 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.门、窗拆除及搬运、垃圾外运等 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 17
5 | 01B003 | 窗帘、幕布拆除 | 1.窗帘、幕布拆除及搬运、垃圾外运等 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:演播大厅水泥地面 2.含建筑垃圾外运等费用 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 52.88
7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚原无机涂料饰面 2.含建筑垃圾外运等费用 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 368.35
8 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:候场区原无机涂料饰面 2.含建筑垃圾外运等费用 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 401.34
分部小计
新建墙体
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 010605002001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、0.8厚75系列轻钢龙骨做基层。竖龙骨间距不大于600mm,横撑龙骨间距不大于1000mm。当隔墙高度大于3000mm小于5000mm时,贯通龙骨设置2道。 2、龙骨间填充50mm防潮吸音棉。 3、双面封12mm厚板材(石膏板、晒酸镁板、硅酸钙板等其他轻钢龙骨隔墙)。 4、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 62.03
2 | 010605002002 | 钢结构隔墙 | 1、钢结构隔墙采用30钢方管焊接骨架;钢骨架间距为水平间距400mm,垂直间距600mm。 2、L50铁码固定; 3、做防锈处理; 4、钢骨架表面装水泥压力板; 5、其他说明:含检修孔等，具体详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 66.48
3 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、0.8厚75系列轻钢龙骨做基层。竖龙骨间距不大于600mm,横撑龙骨间距不大于1000mm。当隔墙高度大于3000mm小于5000mm时,贯通龙骨设置2道。 2、龙骨间填充50mm防潮吸音棉。 3、双面封石膏板 4、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 148.48
分部小计
装修装饰
楼地面装饰工程
1 | 011103001001 | 舞蹈地胶楼面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:4mm橡胶舞蹈专用地胶“深色、防滑、不反光” 2、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 246.24
2 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、40mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 259.57
3 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1、3mm厚水泥自流平 2、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 259.57
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 011207001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌角钢骨架等 2.面层材料品种、规格、颜色:定制仿木纹铝板饰面 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 142.08
2 | 011207001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18厘阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:定制吸音板饰面 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 539.07
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷专用界面剂一遍 2、满刮腻子二遍,分遍磨平 3、上底漆一遍 4、复补腻子,磨平 5、涂饰面层涂料二遍 6、部位：演播大厅 7、其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 269.54
天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌角钢骨架 2.面层材料品种、规格:仿木纹铝板饰面 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 113.2
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌吊杆，50轻钢主龙骨吊件，50轻钢副龙骨 2.面层材料品种、规格:定制20mm铝单板穿孔吸音板，背面添加A级吸音棉 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 165.37
3 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8通丝吊筋,双向中距900~1200; 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢主龙骨壁厚1.0mm,中距900~1000; 50系列轻钢副龙骨壁厚0.5mm,中距400; 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定,自攻丝做好防锈处理 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 43.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子二遍,分遍磨平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子压平 2.涂料品种、喷刷遍数:打磨,上底漆一遍;复补腻子,磨平;涂饰面层无机涂料二遍 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 411.97
分部小计
门窗工程
1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃窗 2.玻璃品种、厚度:双层10mm钢化玻璃饰面 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 89.28
2 | 010805007001 | 隐形门 | 1.定制吸音板隐形门(内置消防栓) 2.门框或扇外围尺寸:0.8*0.9m 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 1
3 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524(1.45*2.4) 2.门框、扇材质:定制乙级防火门 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 樘 | 1
分部小计
舞台幕布系统
1 | 01B005 | 深红色金丝绒会标幕 | 1.深红色金丝绒会标幕63m²，舞台幕布尺寸：14m(宽)×1.5m(高)×3:1褶比，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 63
2 | 01B006 | 深红衬里 | 1.深红衬里21m²，舞台幕布尺寸：14m(宽)×1.5m(高)×1:1褶比，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 21
3 | 01B007 | 深红色金丝绒大幕 | 1.深红色金丝绒大幕255.75m²，舞台幕布尺寸：7.75m(宽)×5.5m(高)×3:1褶比×2块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 255.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 01B008 | 深红衬里 | 1.深红衬里，舞台幕布尺寸：7.75m(宽)×5.5m(高)×1:1褶比×2块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 85.25
5 | 01B009 | 墨绿色金丝绒横条幕 | 1.墨绿色金丝绒横条幕151.2m²，舞台幕布尺寸：14m(宽)×1.2m(高)×3:1褶比×3块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 151.2
6 | 01B010 | 墨绿色金丝绒横条幕衬里 | 1.墨绿色金丝绒横条幕衬里50.4m²，舞台幕布尺寸：14m(宽)×1.2m(高)×2块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 50.4
7 | 01B011 | 墨绿色金丝绒侧条幕 | 1.墨绿色金丝绒侧条幕198m²，舞台幕布尺寸：2m(宽)×5.5m(高)×3:1褶比×6块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 198
8 | 01B012 | 墨绿色金丝绒侧条幕衬里 | 1.墨绿色金丝绒侧条幕衬里66m²，舞台幕布尺寸：2m(宽)×5.5m(高)×6块，阻燃材料。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范等 |  | m2 | 66
分部小计
舞台机械系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 01B017 | 舞台机械系统 | 1.调速电动拉幕机1台，拉幕机牵引力：600N ，行程：单边对开7.75m，导轨载荷：≤600kg 5.对开：0.01m/s～1.0m/s ，运行噪音：≤48dB(A)，电机功率：1.1KW，驱动类型：调速大幕机装置，使用三相交流异步电机，幕布挂钩100只，低噪音 2.大幕控制器1套，幕布行程控制器4只，行走牵引跑车2只，传动滑轮8只，定制 3.立幕条吊杆6道杆长3米；会标吊杆（工字型）1台，杆长14米；布景吊杆（工字型）3台，杆长14米；灯光吊杆(工字型)7道，杆长13米；面光吊杆(工字型)1道杆长13米，现场制作 4.大屏前方合唱台1组，可拆卸钢木结构，现场制作两阶，30cm高，上面平台深度1米 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 项 | 1
分部小计
其他
1 | 010810001003 | 窗帘 | 1.成品窗帘（阻燃） 2.颜色等由甲方定 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 28.39
2 | 010808004001 | 金属套 | 1.定制深色不锈钢线条收边 2.颜色等由甲方定 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 35.99
3 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.50轻钢龙骨 2.窗帘盒材质、规格:18厘阻燃夹板基层，双层9.5mm厚石膏板 3.部位：演播大厅 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 28.1
4 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格:定制空调出风口 ABS百叶风口 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 36
5 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制不锈钢踢脚线 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m | 62.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
6 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.18厘阻燃夹板基层 2.窗台板材质、规格、颜色:18mm人造石窗台板 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 6.24
7 | 01B020 | 座椅 | 1.定制礼堂成品座椅，有靠背，内置小桌板 2.规格：靠背总高度1020mm，扶手高度616mm，连排座椅中心距离580mm，座椅总深度730mm，带扶手展开后总深度910mm,写字板高度630mm，座面高度440mm;本项外观尺寸允许有±10mm的偏差，其它不允许偏差。 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 张 | 320
8 | 01B022 | 桌椅 | 1.设备间定制桌椅，软座有靠背 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 2
9 | 01B021 | 桌子 | 1.采购主席台成品折叠简易桌子（一排8张16座） 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 1
10 | 011501003002 | 定制设备柜 | 1.定制设备柜，绝缘，阻燃，现场定制。 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | m2 | 3.31
11 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范. |  | m2 | 561.24
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【实训演播大厅升级改
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【实训演播大厅升级改造项
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 70000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 70000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【实训演播大厅升级改造项目-装
暂列金额明细表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 70000
合 计 |  |  |  | 70000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【实训演播大厅
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【实训演播大厅升级改
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表【实训演播大厅升级改造项目-
规费、税金项目计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【实训演播大厅升级改造项目-装饰装
主要材料价格表
工程名称： |  | 实训演播大厅升级改造项目-装饰装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【实训演播_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:APZ 2.规格:Pe=224kW Kx=0.9 cosφ=0.8 Ijs=381.8A 3.安装方式:距地1.5m，包含图示所有电气元件 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱，ALYX/25KW 2.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 1
3 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱，ALDG/55KW 2.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 1
4 | 030404017059 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱，ALXSP/55KW 2.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 1
5 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号：ALE 3.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 1
6 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称：多联体机组控制箱 2.型号：KQ 3.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 1
7 | 030404017060 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：ALZM1、2 3.其他参照图纸设计及说明 |  | 台 | 2
8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:事故应急照明灯 2.规格:LED; 3.类型:嵌装 |  | 套 | 15
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:LED; 3.类型:壁装 |  | 套 | 2
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED; 3.类型:壁装 |  | 套 | 10
11 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED; 3.类型:地嵌装 |  | 套 | 10
12 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:灯带 2.规格:LED 3.类型:嵌装 |  | 米 | 89.7
13 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.规格:LED 3.类型:嵌装 |  | 套 | 28
14 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:长条平板灯 2.规格:LED;75*1200 3.类型:嵌装 |  | 套 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
15 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:长方平板灯 2.规格:LED;300*1200 3.类型:嵌装 |  | 套 | 31
16 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:正方平板灯 2.规格:LED;600*600 3.类型:嵌装 |  | 套 | 2
17 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,AC250V 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 3
18 | 030404031014 | 小电器 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A,AC250V 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 9
19 | 030404031015 | 小电器 | 1.名称:风机盘管调温开关 2.规格:10A,AC250V 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 11
20 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A,AC250V 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 27
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 38.37
22 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:镀锌金属桥架 2.型号:200*100 3.安装部位:室内 4.其他:其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集 |  | m | 80.00
23 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作 2.材质:钢制 3.其它:除锈、刷油 |  | kg | 161
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG电线管 2.规格:DN50 3.配置形式:沿墙、板暗敷 |  | m | 64.0
25 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:JDG电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:沿墙、板暗敷 |  | m | 11.5
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:沿墙、板暗敷 |  | m | 1506.3
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:室外电力电缆 2.规格:WDZB-YJV4*150+1*70 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 180.00
28 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV4*50+1*25 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 80.87
29 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY5*16 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 50.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
30 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY5*10 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 53.4
31 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY5*6 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 41.7
32 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*10 3.安装部位:户内 |  | 个 | 6
33 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
34 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*50+1*25 3.安装部位:户内 |  | 个 | 4
35 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*150+1*70 3.安装部位:室内 |  | 个 | 4
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:管内敷设 |  | m | 3860.5
37 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ4 3.配线部位:管内敷设 |  | m | 489.9
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 117
39 | 030411006002 | 开关 (插座)盒 | 1.名称:开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 53
40 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体凿槽 2.规格:70*70 |  | m | 148.3
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电部分
1 | 030502005003 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.配置形式:管内 |  | m | 245
2 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:JDG电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:沿墙、板暗敷 |  | m | 174.6
3 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电线 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:双口 |  | 个 | 8
5 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体凿槽 2.规格:70*70 |  | m | 12
6 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.类别:UTP-6e |  | 条 | 8
7 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 8
分部小计
空调部分
1 | 030701003021 | 变频多联室内机 | 1.规格及型号：KFR-140T2/BP2DN1-TR(E2) 2.电源：220V~50Hz 3.制冷量（W）：14000.0 4.额定制冷功率（W）：6100.0 5.额定制热功率（W）：5200.0 6.电辅热功率（W）：2400.0 7.重量（kg）：46 8.尺寸（宽*高*深）mm：1200*300*800 9.噪音dB(A)：43/39/36 10.含室外机 11.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 4
2 | 030701003022 | 变频多联室内机 | 1.规格及型号：KFR-140T2/BP2DN1-TR(E2) 2.电源：220V~50Hz 3.制冷量（W）：14000.0 4.额定制冷功率（W）：6100.0 5.额定制热功率（W）：5200.0 6.电辅热功率（W）：2400.0 7.重量（kg）：78.5 8.尺寸（宽*高*深）mm：950*840*360 9.噪音dB(A)：59 10.含室外机 11.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 4
3 | 030702007013 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:彩钢复合风管 3.形状:矩形，长边长≤1000mm |  | m2 | 47.33
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 8.00
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风风口 2.规格:1000*200 |  | 个 | 4
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
7 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风风口 2.规格：680*280 |  | 个 | 4
8 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1000*200 |  | 个 | 4
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC De32 |  | m | 56.33
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN50mm以下 |  | m3 | 0.37
11 | 031208002002 | 风管绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:40mm |  | m3 | 1.9
12 | 031001004015 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管 9.53 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 48.56
13 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管 15.88 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 48.56
14 | 030413003003 | 成品管卡 | 1.名称:成品管卡 2.规格:De32 |  | 个 | 101
15 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
舞台音响部分
1 | 030502004001 | 音箱 | 有源线阵音箱（主扩声）8只；10寸(两分频线阵音箱）单元组合:10""Low钕磁+2*1.75""HI钕磁。 频率响应:60Hz~20KHz (±3dB)。功率(RMS/ peak):MF:350W/700W HF150W/300W。 灵敏度 (1 W/m):MF：104dB/HF：114dB。最大额定声压:MF:128dB/HF:135dB ( peak@1m) 。 阻抗:4 Ohm 。扩散角(H×V):90°× 10°。功放输出功率：700W+500W，D类数字功放。内置一进两处DSP处理器，吊架2个，定制与主扩声音箱配套。 |  | 只 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
2 | 030502004002 | 音箱 | 线阵低音（超低）4只；18寸超低频音箱。频率响应:40Hz～200Hz (±3dB)。功率(RMS/ peak):800W/600W。灵敏度 (1 W/m):108dB 。 最大额定声压:138dB peak,@1m 。功放输出功率：1200W/8Ω，D类数字功放。失真度：<0.05。内置DSP处理器。 |  | 只 | 4
3 | 030502004003 | 扬声器 | 补声扬声器（前场补声）2只。8寸全频音箱。单元类型： 8″Low1. 大声压级：117dB, peak@1m。频响范围：70Hz～19kHz(±3dB)。 投射角度 (V × H)：90°× 90。功放模块输出功率:300W。 '+1.3″Hi。功率（AES/Peak）：200 W/400 W。阻抗 8 Ohm。灵敏度：94dB。 |  | 只 | 2
4 | 030502004004 | 扬声器 | 舞台返送扬声器4只。12″全频音箱。单元类型： 12″Low+3″Hi。 功率（AES/Peak）：300 W/600 W。 阻抗： 8 Ohm。灵敏度：97dB。 最大声压级：122dB, peak@1m。频响范围：65Hz～19kHz(±3dB)。投射角度 (V × H)：80°× 50°。功放模块输出功率:600W 。 |  | 只 | 4
5 | 030505003001 | 网络机柜 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格型号及配件:详见图纸设备清单 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
6 | 031101098001 | 调音台 | 1.数字音频处理器2台。四进八出数字音频处理器。具有模拟输入，AES3数字输入。每个输入和输出10个PEQ频段以及高达30Khz的频率范围。通过USB和Ehernet接口提供实时监控。 RMS压限器，零启动峰值限幅器，延迟990微秒。通过连接PC,MAC,IPAD或IPone进行全面设置和实时监控。2.100组预设数据，64位多种模式数字处理音箱库支持。3.天线放大器1套有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出。前置式天线安装件,架置式安装件4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A) 用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)频段范围：470-960 MHz；连接器类型：BNC；阻抗：50Ω 4.有源天线2套。有源指向性天线；阻抗: 50 Ω；电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA ；接收模式(3 dB 波束宽度) 70 角度；三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm ；天线增益 (在轴): 7.5 dBi；信号增益 ±1 dB: ；可切换：Active: +12 dB, +6 dB；Passive: 0 dB, -6 dB 5.数字调音台1个，不少于40路处理能力，25 混音LCR 母线，不少于32 个。话放输入，8个辅助输入；16个输出。音频网络内路由分配能力不少于90路 。8 DCA 编组、6哑音编组、6个矩阵。不少于16个单 声道效果引擎。不少于2个AES数字音频接口，1个MIDI输入/输出 、个人监听接口。支持双SD/SDHC卡现场录 制及回放32轨音频功能。USB 2.0支持32音频声道双向录音。不少于25 个 电动 100 mm 推子。 全彩显示屏； di盒2个。DI100（适合键盘等乐器） |  | 台 | 1
7 | 031101098002 | 话筒 | 1.名称:话筒 2.规格型号及配件与数字调音台和音频处理器适配 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
8 | 031101098003 | 电脑 | I5-14700/16GB/1/Windows 11/无/512GB/集成显卡/共享内存/23.8/Intel规格音频电脑1台，满足音频播放、视频制作。 |  | 台 | 3
分部小计
舞台灯光部分
1 | 030412004006 | 装饰灯 | LED摇头染色灯。光源: 12颗40W/12颗60W RGBW LED 灯珠。功率: 520W/780W 。光源寿命50000 小时。先进的光学系统确保清晰且大范围的光束及染色效果,10倍高效的变焦光学系统。缩放角度: 5° - 50°;LCD 显示屏+4个机械按键。X轴/ Y轴: 16 bit 精度扫描。 戏剧性16 bit0-100%调光。DMX512控制/手动模式。DMX有线/无线信号可选，RDM双向控制技术，DMX版本升级。 X轴运转角度: 540°;Y轴运转角度: 270°;X轴/Y轴位置: 自动校正。主要特征：集强大的光束、染色功能于一体，峰眼效果，在高清摄像机下无闪烁 分三圈控制，杰出的频闪效果，速度可变，0~100%顺滑调光。 |  | 套 | 30
2 | 030412004007 | 装饰灯 | 舞台面光LED聚光灯，光源200W高显指LEDCOB灯珠。 额定功率250W。光源寿命≥50000小时。 显色指数 Ra（CRI）≥95，R9≥90,TLCI≥95。中心照度4米7385LUX（5600K，15°）。 色温 3200K,5600K。 调光 0~100%线性调光，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。通道模式: 1CH/2CH/4CH/5CH。LCD数码显示屏+四按键。 15-60度线性电子变焦/手动变焦可选，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目。 内置风扇散热。1米噪音≤30db。 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 DMX有线.无线信号可选/手动控制 。 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
3 | 030412004008 | 装饰灯 | 舞台面光LED聚光灯（一顶），光源 200W高显指LEDCOB灯珠。 电压AC100~240V，50/60Hz。 额定功率250W。光源寿命≥50000小时。 Ra（CRI）≥95，R9≥90,TLCI≥95。中心照度4米7385LUX 。 色温: 3200K,5600K可选或3000K-6000K色温可调 ；调光 0~100%线性调光，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 1CH/2CH/4CH/5CH。 LCD数码显示屏+四按键。15-60度线性电子变焦/手动变焦可选，不刺眼防眩目。内置风扇散热 。1米噪音≤30db 。 DMX有线.无线信号可选/手动控制。 |  | 套 | 7
4 | 030412004009 | 装饰灯 | 舞台面光LED聚光灯（二顶）7台。光源200W高显指LEDCOB灯珠。AC100~240V，50/60Hz 。额定功率250W。寿命:≥50000小时。 Ra（CRI）≥95，R9≥90,TLCI≥95。中心照度 4米7385LUX（5600K，15°）。色温: 3200K,5600K。 0~100%线性调光，通道模式: 1CH/2CH/4CH/5CH。 LCD数码显示屏+四按键。15-60度线性电子变焦/手动变焦可选，24K无闪烁光源管理系统。内置风扇散热。 1米噪音≤30db。 DMX有线.无线信号可选/手动控制 。 |  | 套 | 7
5 | 030412004010 | 装饰灯 | 舞台面光LED聚光灯（耳光）200W高显指LEDCOB灯珠。额定功率250W。光源寿命≥50000小时。Ra（CRI）≥95，R9≥90,TLCI≥95。中心照度:4米7385LUX（5600K，15°）。色温: 3200K,5600K； 0~100%线性调光， 1CH/2CH/4CH/5CH。 控制面板: LCD数码显示屏+四按键。15-60度线性电子变焦/手动变焦可选。内置风扇散热。1米噪音≤30db。内置温度保护传感器 DMX有线.无线信号可选/手动控制 。 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
6 | 030412004011 | 装饰灯 | 电脑摇头LED三合一灯，电压 AC100V~240V/50~60Hz。 灯泡YODN350W 17R。 色温7500K。 灯泡寿命1500小时。 14种颜色+白光图案盘:线性调焦。1个旋转图案盘 + 1个金属图案盘。16棱镜和6面棱镜，两个可以双向旋转的棱镜盘，0-100%线性调节。 投光范围: X向540度,Y向270度,可自动校正定位。 扫描速度: X向3.0秒/540度，Y向2.0秒/250度;光束角度: 2.5-32度;雾化光角度:8°。 频闪: 双频闪结构 ，0.5-14次/秒可调。 16/24国际标准DMX512通道。 |  | 套 | 12
7 | 030412004012 | 装饰灯 | 舞台侧光LED摇头染色灯， 12颗40W/12颗60W RGBW LED 灯珠。功率520W/780W 。光源寿命50000 小时。10倍高效的变焦光学系统。缩放角度: 5°- 50°，LCD 显示屏+4个机械按键。X轴/ Y轴: 16 bit 精度扫描。电子调光: 戏剧性16 bit0-100%调光。DMX512控制/手动模式。 DMX有线/无线信号可选，RDM双向控制技术，DMX版本升级。 X轴运转角度: 540°;Y轴运转角度: 270°;X轴/Y轴位置: 自动校正。速度可变，0~100%顺滑调光。 |  | 套 | 6
8 | 031101098004 | 机柜 | 1.名称:舞台机柜 2.规格型号及配件:详见图纸设备清单 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
9 | 031101098006 | 数字调光台 | 采用I5/i7处理器，标配i5 CPU,SATA 120GB固态硬盘，4GB内存。支持内置多国语言、15.6寸高分辩率宽屏触摸屏。支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件。10个重放推杆，支持最少600个以上的程序重放。10宏功能按钮，CMY\RGB拾色板系统。支持涂鸦式屏幕标识功能2048通道；4096通道; 6144通道。支持Art-Net网络功能，可扩展64DMX输出线路。支持CIPT协议，支持Wi-Fi 接入无线控灯、移动设备，远程控制灯具。内置灯库和编辑软件。支持MA舞台3D软件和Wysiwyg软件，内置UPS断电保护电源，信号放大器4台。1路DMX512直接输出。8路独立放大驱动输出。直通电源箱1项。定制空气开关。 |  | 台 | 1
10 | 031101098009 | 数字烟机 | 电压:AC 110/220V 50-60Hz±10% 。功率:1500W。预热时间:8分钟。烟油容量:5升。喷烟距离:10米。烟雾覆盖40000cu.ft/min。控制方式DMX512 |  | 台 | 2
11 | 031101098010 | 数字雾机 | 功率：600W。预热时间： 无。油桶容积： 3L。 耗油量： 25H/L。风扇角度可调。输出风力调节： DMX512液晶控制面板、遥控 、DMX512。 |  | 台 | 1
12 | 030904016001 | 配电柜 | 1.功率≥66KW;为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”，通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用；屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命； 2.配电柜含智能PLC，满足设施供电；工业级配置，分步逐级上电； |  | 台 | 1
分部小计
LED大屏部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 030505004001 | LED显示屏 | 1.名称:定制LED弧形屏幕 2.室内全彩P2.5高清LED显示屏。像素间距2.5mm。 模组尺寸320mm×160mm 。 屏幕刷新率3840。 屏尺寸14.18m×3.87㎡ 具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能;具有亮度/对比度调节/视觉修正等图像调整功能；支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持HDR高动态光照渲染技术； 采用黑色防眩光设计，反光率≤1.2%；支持摩尔纹抑制功能；符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准限值规定；支持自动除湿模式 30min，使屏体从 10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性；维护方式前维护。 显示屏后结构65.2㎡。 |  | m2 | 54.81
2 | 030505004002 | LED显示屏（会标屏） | 1.名称:定制LED滚动屏 2.会标屏。像素间距4.75mm。像素密度44321点/m²。模组尺寸304mm*152mm。含钢结构，显示屏，电源，控制系统，安装施工、运输等。 |  | m2 | 14.73
3 | 030505004004 | LED显示屏（字幕屏） | 1.名称:定制手推式LED滚动屏 2.会标屏。像素间距4.75mm。寸304mm*152mm。含钢结构，显示屏，电源，控制系统，安装施工、运输等。 |  | m2 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 030505004003 | 多视频拼接处理器 | 1.名称:多视频拼接处理器 2.具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线。集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI。支持 HDR 输出、个性化的画质缩放、不少于三种画面缩放模式。搭载superview画质处理技术。支持对LED显示屏输出画面的画质调节，支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，支持OSD字幕功能、音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换。最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等。设备前面板配备 LCD 显示模块，支持选择输入源作为同步信号，支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |  | 台 | 1
5 | 031101098005 | 电脑 | 1.名称:电脑 2.I5-14700/16GB/1/Windows 11/无/512GB/集成显卡/共享内存/23.8/Intel规格音频电脑1台，满足音频播放、视频制作。 |  | 台 | 1
6 | 030904016002 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.功率≥66KW;为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”，通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体；屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命； 2.配电柜含智能PLC，满足设施供电；工业级配置，分步逐级上电； |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其中
暂估价
分部小计
其他
1 | 01B001 | 成品电钢琴 | 1.成品电钢琴，黑色88键重锤，立式，逐级配重键盘，支持10级以上力度感应；128复音以上；三踏板，单色各类内置不少于100种；具备节拍功能，配备耳机接口，USB接口等 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 10
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【实训演播大厅升级改_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【实训演播大厅升级改造项_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 80000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【实训演播大厅升级改造项目--
暂列金额明细表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 80000
合 计 |  |  |  | 80000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【实训演播大厅_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 | [5 empty] | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
1 | 数字音频处理器 | 个 | 1 |  | 8000 |  | 8000
2 | 数字调音台 | 台 | 1 |  | 12000 |  | 12000
3 | 话筒 | 台 | 1 |  | 960 |  | 960
合 计 | [6 empty] | 20960
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【实训演播大厅升级改_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表【实训演播大厅升级改造项目-_1
规费、税金项目计价表
工程名称：实训演播大厅升级改造项目--安装 |  |  | 标段：南阳文化艺术学校实训演播大厅升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【实训演播大厅升级改造项目--安装】
主要材料价格表
工程名称： |  | 实训演播大厅升级改造项目--安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价