目录

第一章、招标公告	2

第二章投标人须知前附表	8

第三章、投标须知	16

第四章、评标方法及标准（综合评分法）	26

第五章、合同条款	33

第六章、服务要求及技术标准	36

第七章、投标文件格式（部分）	48

# 第一章、招标公告

【平公资采2025619号】平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目公开招标公告（第一标包）

项目概况

平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2025年07月29日 08点40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：平湛采招标-2025-8

2、项目名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币4985271.57元

最高限价：人民币4985271.57元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025619号-1 | 第一标段 | 4841271.57 | 4841271.57 | 是 | 4841271.57，其中小微企业采购金额: 4841271.57 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、招标范围：湛河区曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟日常运行维护管理，确保污水处理站达到设计运行要求，保持河道良好水生态环境。（具体详见招标文件）

5.2、服务期限：自合同约定服务起始之日起三年

5.3、服务质量：合格；

5.4、服务地点：采购人指定地点（详见招标文件）

5.5、标段划分：本项目分为二个标段

6、合同履行期限：三年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6需提供“中国信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站的“失信被执行人”、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7其他要求：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取成交和严重违约及重大质量问题；

3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）。

3.9投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，投标人对核实须配合（提供承诺函，格式自拟）；

3.10本项目采用资格后审（如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料），不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年 07月 08日至2025年07月28日，每天上午 00：00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59 （北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统。

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年7月29日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年7月29日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市湛河区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4.监督单位：平顶山市湛河区财政局；

联系人：杜女士

联系方式：0375-3998131

统一社会信用代码：12410411MB1K30373F

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

地    址：平顶山市火车站东100米路南

联 系 人：陈先生

联系方式：0375-2298696

2.采购代理机构信息

名    称：中咨智达工程咨询有限公司

地    址：河南省郑州市金水区未来路街道金水路226号楷林国际A座1801室

联 系 人：张女士

联系方式：13333908557

3.本项目联系人

联 系 人：张女士

联系方式：13333908557

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

# 第二章  投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：平顶山市湛河区农业农村和水利局 地 址：平顶山市和顺路与开源路向西100米路南 联 系 人：陈先生 联系方式：0375-2298696 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中咨智达工程咨询有限公司 地 址：河南省郑州市金水区未来路街道金水路226号楷林国际A座1801室 联 系 人：张女士 联系方式：13333908557 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目 |
| 1.1.5 | ★服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.1.6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.7 | 采购项目属性（货物、服务、工程） | □货物 ■服务 □工程 |
| 1.2 | 采购预算 | 人民币4985271.57元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 1.3 | 最高限价 | 一标段：4841271.57元 注：各投标人所投报价总价及单价均不得超出最高限价，否则为无效投标。 |
| 1.4.1 | ★采购内容（招标范围） | 第一标段：湛河区曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟日常运行维护管理，确保污水处理站达到设计运行要求，保持河道良好水生态环境。（具体详见招标文件） |
| 1.4.2 | ★服务期限 | 自合同约定服务起始之日起三年 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.4.4 | 合同履行期限 | 同“服务期限” |
| 1.4.5 | ★服务要求、服务标准、服务质量 | 服务要求：满足采购人要求。 服务标准：满足招标文件“第六章、服务要求及技术标准”相应内容； 服务质量：合格； |
| 1.5.1 | 投标人资格要求 | 符合招标公告中“二、申请人的资格要求：”。 |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业 | 是☑否□ |
| 1.5.6 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 1.6 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 2.1 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2 | 核心产品 | 本项目不适用。 |
| 2.3.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起七个工作日内。（根据项目实际情况） |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日 15 日前。（根据项目实际情况） |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日 15 日前。（根据项目实际情况） |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：张女士 联系电话：13333908557 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 3.6 | ★投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.8.2 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源交易中心电子交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2025年7月29日8时40分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间 ：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | ■公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数： （一）采购预算金额在1000万元以上； （二）技术复杂； （三）社会影响较大。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人委托评标委员会。 |
| 8.1.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名。 |
| 8.1.2 | 确定中标人的方式 | 采购人确认中标人。 |
| 9 | 偏离 | 允许正偏离。 |
| 10 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 招标代理服务费 | 招标代理费：参照豫招协【2023】002号文规定计取，由成交供应商一次性向代理机构缴纳代理服务费。 此项费用由投标人综合考虑到投标总报价中，不单独列项。 |
| 11.2 | 付款方式（预付款、首付款） | 付款方式：服务费按月支付，乙方每月底应向甲方开具服务费发票，不满一月按照实际天数支付。 政府采购合同若约定首付款支付方式的，首付款比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，并在采购文件和合同中约定。（以合同实际签订为准）。 |
| 11.3 | 验收要求及标准 | 满足招标文件“第六章、服务要求及技术标准”相应内容，同时满足采购人要求； |
| 11.4 | 投标保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
|  | 履约保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
|  | 质量保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
|  | 招标文件费用 | 不收取。 |
| 11.5 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。本项目专门面向中小微企业采购，故不再进行价格扣除，直接进行价格计算。 |
| 11.6 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。本项目不适用。 |
| 12 | 评审程序 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，本招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 |
| 13 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ） 注：企业划型参照，关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号，（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 14 | ★专家特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |

# 第三章、投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“投标人须知前附表”(以下简称前附表)中所叙述的采购项目，该采购项目为平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人为平顶山市湛河区农业农村和水利局，其地址、联系人、联系方式见前附表。

2.2“代理机构”系指接受采购人委托、代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他代理机构。本采购项目的代理机构为中咨智达工程咨询有限公司，其地址、联系人、联系方式等见前附表。

2.3“投标人（供应商）”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、技术协助、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求；

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2投标人中标后，代理服务费参照豫招协【2023】002号文规定计取，由成交供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构缴纳代理服务费：

5.授权委托

5.1投标人代表不是投标人法定代表人的，应附授权委托书，并附代理人身份证复印件。

6．联合体投标

6.1除投标人须知前附表另有规定，本采购项目不接受联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的投标人资格条件。

7.采购进口产品

7.1见投标人须知前附表。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知前附表

第三章   投标须知

第四章   服务内容及要求

第五章   评标方法及标准（综合评分法）

第六章   合同条款

第七章   投标文件格式（部分）

8.2本章第11款对招标文件所作的澄清及修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供期限

9.1具体提供期限见投标人须知前附表。

9.2投标人按投标人须知前附表规定获取招标文件。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，偏离分为正偏离（优于“招标要求”）、无偏离（满足和响应“招标要求”）、负偏离（低于“招标要求”）。偏离还分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在交易中心电子交易系统中提出，以便补齐。若对招标文件内容有疑问，应在交易中心电子交易系统中(采购人不接收纸质质疑）一次性提出。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在交易中心电子交易系统中以澄清形式予以公告，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

11.4投标人须及时在公告发布的媒体查看澄清或修改等内容，否则应自身承担一切不利的后果。

投标截止时间、延长投标截止时间和开标时间

12.1本项目投标截止时间详见投标人须知前附表。

12.2代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易系统或财政部门指定媒体发布公告。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）承诺书；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权书；

（5）投标人资格证明文件；

（6）综合标部分；

（7）技术标部分；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）投标人诚信承诺书；

（10）投标及招标代理服务费承诺函；

（11）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

15.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.投标报价

16.1投标人应按招标文件规定的采购要求、责任范围和合同条件，进行报价。

16.2本项目的投标报价必须应包括所有成本、税费、利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

16.3投标人应按开标一览表内容和格式要求填写，对招标范围内的全部内容进行投标报价。

16.4除投标人须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.5投标人的投标报价不得超过项目采购预算。项目采购预算见投标人须知前附表。

16.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中不得以任何理由予以增加。

17.备选方案

17.1除本章第16.4款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.4款规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.无效投标

投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标：

未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交投标文件的。

20.投标保证金：不收取

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第12.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1电子投标文件要求见投标人须知前附表。

四、投标文件的提交

23.投标文件的密封和标记

23.1本项目采用“不见面”开标，各投标人仅需在交易中心系统中上传电子投标文件，无须现场递交。

23.2投标文件的密封和标记见投标人须知前附表。

24.电子投标文件的提交

24.1电子投标文件应在本章第12.1款规定的投标截止时间之前上传到投标人须知前附表指定的地点。

24.2逾期上传的电子投标文件，采购人不予受理。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第12.1款规定的投标截止时间前，投标人可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

25.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件且未在规定的截止时间前再次上传电子投标文件的，视为自动放弃。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

五、开标和评标

27.开标

27.1采购人或采购代理机构在本章第12.1款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点通过交易中心系统公开开标。

27.2本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/48949.jhtml）。

27.3开标时，投标人在线对电子投标文件进行CA解密；电子投标文件解密完成后，对所有已解密投标文件通过平顶山市公共资源交易系统展示报价信息；

27. 4开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标所含综合费用明细表内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）。

27.5投标人不足3家的，将不予开标。

28.评标委员会

28.1评标委员会由采购人依法组建并由其独立完成评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，财政部87号令第四十八条第二款规定情形除外。

28.3评标委员会的评标组长由全体成员推选产生，采购人代表不得担任组长。

28.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部87号令规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

29.评标

29.1评标委员会按照第五章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

29.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.4投标人的澄清、说明或者补正必须以投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件通过电子化交易系统提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行，综合比较与评价。

29.6采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

29.7采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

29.9投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标委员会给定的合理的时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.12 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

29.13投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.14 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

29.15评标委员会成员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.16评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合财政部87号令规定的；

（二）有财政部87号令第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29.17当出现投标人质疑时，评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。

30.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件将随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在规定的时间内，向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

31.3投标人提出质疑的，应当提交质疑函和必要的证明材料。

31.4在处理质疑过程中，必要时可以对质疑事项进行核实，质疑人和与质疑事项有关的当事人应当如实配合核实，并提供相关材料。

31.5质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉的，其质疑和投诉无效，并应承担相应的经济和法律责任。

七、合同签订

32.在规定的时间内，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

33. 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照本招标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，按有关规定执行。

35.政府采购项目的采购合同签订后，按照政府采购监督管理部门的有关要求进行备案。

36.履约担保（本项目不适用）

36.1中标人在收到采购人的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照投标人须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2中标人没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

37.政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

38.特殊情形规定

38.1投标截止后投标人不足3家、或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构调整后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

九、其他规定

39.其他规定

39.1招标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 第四章、评标方法及标准（综合评分法）

一、总则

1.1评标委员会详见前附表。

1.2评标委员会推选评标组长一名，采购人代表不担任评标组长，由评标委员会选举产生。评标委员会组长负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会组长与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

1.3本项目的评标工作由评标委员会独立完成。

(备注:根据交易中心相关要求，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。)

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法。

二、评标程序

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求进行签字、盖章的；

（二）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）未对招标文件“第六章、服务要求及技术标准”进行承诺或承诺内容不全的；

（五）招标文件规定的其他无效情形。

| 第一部分 初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件按要求签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“第七章 投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价 | 符合竞争性磋商文件要求的有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合招标公告“二、申请人的资格要求”规定 |
|  |  | 履约能力 | 符合招标公告“二、申请人的资格要求”规定 |
|  |  | 无重大违法记录 | 符合招标公告“二、申请人的资格要求”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标公告“二、申请人的资格要求”规定 |
|  | 注：投标文件中附资格审查证件、证书等资料的扫描件，且保证投标文件中扫描件与原件是一致的，投标当天不提交原件，采购人保留后期核查的权利。 |  |  |
| 3 | 响应性 评审 标准 | 服务质量 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 采购内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 响应招标文件 | 实质上响应了招标文件的要求 |

4. 有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，投标人作出的必要澄清、说明，必须通过电子化交易系统提交至评标委员会，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，电子交易系统中未展示的投标价格、价格折扣和第三章“投标人须知”第16.4款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第三章投标人须知要求的相关投标文件内容。

4.3计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，视为投标文件的组成部分。

详细评审（满分100分）

| 序号 | 项目名称 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准（10分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100 特别说明：1、报价应在保证服务质量的前提下以公平、合理且对采购人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。 2、投标报价应是在保证采购要求和服务质量的基础上投报的全费用价格。报价应符合有关规定、市场机制和应承担的社会责任，如人员工资应符合河南省人民政府规定的最低标准及上涨或调整因素、租赁或自有设备符合实际成本等。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价时，最低投标报价的投标人将有可能影响服务标准或者不能诚信履约，评标委员会将要求其在合理时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：本项目专门面向中小微企业采购，落实促进中小微企业发展扶持政策，促进残疾人就业、支持监狱企业发展政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的第八条、第九条规定，本项目专门面向中小微企业采购，故不再进行价格扣除，直接进行价格计算。 |  |
| 2 | 技术标部分 （70分） | 1、污水处理服务方案（10分） | 投标人针对本项目制定的污水处理服务方案：包括污水处理流程及服务方案等内容，由评委进行综合评分； （1）方案完整、内容全面、流程详细、可行性强得10分； （2）方案较完整、内容较全面、流程较详细、可行性一般得7分； （3）方案内容较具体、详细、具有一定可行性得4分； （4）内容欠缺、薄弱的得1分； （5）未提供的得0分。 |
|  |  | 2、污水处理服务质量保障措施（10分） | 投标人针对本项目服务要求提供污水处理服务质量保障措施：包括保障污水处理服务措施及质量目标控制措施等内容，由评委进行综合评分； （1）服务质量保障措施编写内容详尽、合理、逻辑清晰，服务措施完善、可行性程度高得10分； （2）服务质量保障措施编写内容较为详尽、合理、逻辑较为清晰、服务措施较为完善、可行性程度较高的得7分； （3）服务质量保障措施编写内容一般、但基本合理、逻辑清晰、服务措施一般、可行性程度一般的得4分； （4）服务质量保障措施编写内容简单、不合理、逻辑混乱、服务措施一般、可行性程度差的得1分； （5）未提供的得0分。 |
|  |  | 3、管理方式工作计划措施（10分） | 管理方式工作计划措施保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得10分； 管理方式工作计划措施保障体系基本健全，管理制度较为完善，技术方案基本可行的，得7分； 管理方式工作计划措施保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 管理方式工作计划措施保障体系一般，管理制度，技术方案一般的，得1分。 未提供的不得分 |
|  |  | 4、突发应急事件处理措施 （10分 | 投标人具有完善的突发应急事件处理措施，包括但不限于突发公共卫生事件、突发安全事件等预案措施，由评委进行综合评分； （1）方案科学合理、内容详尽、措施完善、可行性强、完全满足项目需求得 10 分； （2）方案比较合理、内容比较详尽、措施比较完善、可行性比较强，符合项目需求得 7分； （3）方案比较合理，可行性较好，达到基本要求得4分； （4）方案基本合理可行得1分； （5）未提供的得 0 分。 |
|  |  | 5、服务团队 （10分） | 投标人拟投入人员岗位管理情况，岗位人员配备及能力、工作经验、熟练程度进行评审。 人员配备体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得10分； 人员配备体系健全，管理制度完善，技术方案较为科学合理、先进可行的，得7分； 人员配备体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得4分； 有人员配备体系，管理制度，技术方案一般的，得1分。 未提供的不得分 |
|  |  | 6.拟投入设施设备及物资配置方案（10分） | 投标人针对本项目服务内容及要求拟投入设施设备及物资等配置方案，由评委进行综合评分； （1）拟投入设施设备实用性强、数量详实、完备，物资齐全、满足服务项目需求的得 10 分； （2）拟投入设施设备实用性强、数量详实、较为完备，物资较为齐全、满足服务项目需求的得 7 分； （3）拟投入设施设备实用性一般、数量基本满足要求、基本完备，物资基本满足要求、基本满足服务项目需求的得 4分； （4）拟投入设施设备实用性一般、数量基本满足要求，物资不够齐全、基本符合服务项目需求的得 1 分； （5）未提供的得 0 分。 |
|  |  | 7.人员培训教育管理（10分） | 提供合理、齐全、可行的人员培训方案，教育管理、提升形象方案综合打分， 人员培训、教育管理方案先进，科学合理，可行性强，完整齐全得10分， 人员培训、教育管理方案较为科学，可行性较强，较为完整得7分， 人员培训、教育管理方案基本科学，有可行性得4分。 人员培训、教育管理方案不科学，没有可行性得1分 未提供的不得分 |
| 3 | 综合部分 评分标准（20分） | 1、类似项目 业绩（6分） | 自2022年1月1日（以合同及签订时间为准）以来投标人每提供一份同类项目业绩的得2分，最多得6分；（需提供合同及中标通知书，未提供或者提供不全不得分） |
|  |  | 2、服务措施 （7分） | 针对本项目的服务措施内容全面、技术措施有针对性、合理可行的得7分； 有服务措施内容、技术措施基本可行的得4分； 服务措施内容一般、技术措施可行性较差的，得1分； 未提供的不得分 |
|  |  | 3、服务承诺（7分） | 针对本项目的服务承诺内容全面、有针对性、合理可行的，得7分； 针对本项目的服务承诺内容较为全面、较为合理可行的，得4分； 针对本项目的服务承诺内容一般、不合理的，得1分； 未提供的不得分 |
| 备注：本项目所涉及到的证明材料等必须在投标文件中提供证明文件（加盖公章）。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标和中标资格。 |  |  |  |

特别提醒：

（1）、投标人提交的证明材料应客观、属实。在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任；

（2）、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、定标

5.评标委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后，根据本招标文件要求提交评标报告。评标报告中按照上述特别提醒中的规则进行排序，评标委员会将依据评标办法，推荐排序前3名的为中标候选人。采购人根据推荐的中标候选人依法确定中标人。

6.采购人将随时保留对所有投标人所提供资料进行核实的权利。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若出现提供虚假证明材料骗取中标的，将承担一切不利后果。

五、其他

7.在评标过程中，除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标委员会的各成员自主打分，最终以各评委打分的算术平均值作为该项的最终分值。

8.本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

9.无论投标人中标与否，评标委员会、采购人、代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。

10.本办法中如有与其他处内容不一致的，以本办法为准。

11.本办法仅适用于本项目的评标工作，解释权归采购人和代理公司所有。

# 第五章、合同条款及格式

（合同范本仅供参考，以采购人与中标人签订的合同为准）

平顶山市湛河区农业农村和水利局曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目（一标段）

承包管理协议

甲方：

乙方：

签订日期：年月日

根据《中国人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、顺畅合作的经营原则，经双方充分协商，就委托经营项目，制定本协议，谨以共同遵守。

第一条：甲方按照有关的法律法规文件自愿将已建好的项目委托给乙方实行统一经营管理，包括各类管理章程和运营手册，甲方不参与经营管理。乙方进行运营和维护污水处理厂和坝外排水沟委托代管服务。

第二条：委托经营期限为年，自本协议生效之日起计算。

第三条：甲方权利和义务

- 授予乙方独有的经营权。

- 根据协议的规定按时向乙方及时支付污水处理服务费和坝外排水沟代理服务费。

- 办理有关部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效，乙方应积极协助。

- 对乙方污水处理经营过程中实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本。

- 甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以合适的方式向社会公布，并受理公众向乙方的投诉，并进行核实处理。

- 遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，经有关部门批准，可依法对甲方进行临时接管，但紧急情况消失之日起三十日内将经营管理权交给乙方。

- 不得干预污水处理项目内部管理实务，除非本协议条款的执行受到影响。

- 甲方应提供和本项目有关的专有技术、图书资料、相关文件等，以便于乙方运行经营。

- 因为使用期和性能下降不再满足工艺要求等问题造成设备更换，费用由甲方负担。

第四条：乙方权利和义务

- 乙方享有特许经营权，自主经营，自负盈亏。

- 对本项目内的设施积极运行维护（包括构筑物），保证出水达到相关标准。

- 对于设计及建设不合理的部分包括设备、工艺、构筑物等，乙方有权提出书面申请，甲方自行或委托乙方做相应整改，整改费用由甲方支付。

- 按照协议规定的方式取得污水处理费用。

- 接受政府部门的行业监管，服从社会共用利益，履行对社会公益事业所应尽的义务和服务。

第五条：安全生产和环境保护

- 乙方始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

- 乙方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤，地下水或地表水及空气）或周围的污染。

- 乙方在项目实施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

- 但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：

- 生效日期前已经存在的或潜在的；

- 因第三方的作为或者不作为引起的；

- 甲方导致的环境污染及安全隐患。

第六条：污水处理服务费

在运营期内，甲方每月按污水处理项目当月处理后出水水量向乙方支付污水处理服务费。污水处理服务费包括以下两部分：

- 鉴于污水处理厂进水量波动比较大，经甲乙双方协商，本项目确定每天基本进水量为立方米/天。

- 甲方提供进入污水处理厂的污水量低于或等于基本水量时，乙方全部处理。

- 甲方提供进入污水处理厂的污水量超过基本水量，且在项目设计处理能力范围内，乙方全部处理。

- 甲方提供的污水进水量超过本项目设计处理能力，乙方可视情况酌情处理。

第七条：委托代管服务费的支付

乙方在每个运营月结束后，向甲方提供当月运营代管报告，包括处理水量、水质监测情况、设施运行状态等情况。甲方在收到账单日内支付无争议的委托代管服务费，有争议的服务费甲方，甲乙双方就争议部分进行协商，也可提请有资质的第三方进行确定。如双方对检查结果均无异议，则甲方应依照第三方结果支付委托代管服务费。

本协议项下的任何支付一律以人民币支付。

第八条：污水进水水质超标

如果污水进水水质超过协议规定的标准致使乙方不能履行义务，乙方应立即通知甲方，按照下列方法处理：

如果由于甲方责任造成进水水质超标，甲方应向乙方给予适当的补偿。

1.如果污水处理项目有能力处理，则甲方应补偿因增加处理负荷造成的成本增加部分；

2.如果污水处理项目没有能力处理，并持续天，由甲乙双方共同协商处理办法，制定改造方案，经甲方同意后实施，改造费用应有甲方承担。在新的改造方案完成前，按污水处理项目出水水质指标的规定调整出水指标，并豁免由此造成乙方的出水水质超标的责任。

第九条：更改出水排放标准

因执行甲方要求改变的污水处理水质标准，造成运行成本的增加或资本性支出，乙方有权获得相应的补偿。

第十条：出水不符合排放标准的违约金

乙方出水不符合排放标准应按规定支付违约金，但由于甲方原因造成出水水质不能达标时除外。

第十一条：处理水量不足违约金

除非甲方的违约或不可抗力，乙方在设计处理能力之内未能对全部污水进行处理时，按未处理水量元/立方米交纳违约金。

第十二条：不可抗力

1.不可抗力是指在签订本协议是不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。

以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于:

(1)雷电、 地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾。

(2)流行病、瘟疫爆发；

(3 )战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

(4)全国性、地方性。城市型或行业性罢工；

(5)由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理工程供电中断。

2.积极补救不可抗力的义务

(1 )尽快向对方通告事件或则情况的发生，对事件和情况的预计持续时间和其在本协议下履行义务的可能影响作出估计；

(2)做出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(3)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件和情况；

(4)做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(5)将其根据上述(2)、(3)、(4)段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致他免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

3.不可抗力的处理程序

不可抗力事件放生后，双方本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

(1)如果双方在日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方应按规定向乙方进行补偿。

(2 )如果双方不能够在上述日期内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

4.费用

发生不可抗力事件后，甲方必须承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应从甲方适当获得赔偿，甲方可依据不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长经营期。

5.不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间在该不可抗力发生日起连续超过个工作日，双方应协商继续履行本协议的条件和重新履行木协议的时间。

如果自不可抗力发生后个工作日之内双方不能继续履行的条件和时间达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以书面通知另一方终止本协议。

第十三条：保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得所有资料和文件(不论是财务、技术和其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息)，如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外，本承诺在本协议终止后仍然有效。

第十四条：违约赔偿

- 任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

2.由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

3.如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

4.除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损失赔偿负责。

第十五条:争议处理方式

有关本合同的所有争议，双方应本着友好协商的原则处理，协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十六条：附则

未尽事宜，由双方达成补充协议，补充协议

1.本协议经甲乙双方签字盖章后即生效,与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式六份，甲乙双方各三份。

甲方:                        乙方:

法人代表:                    法人代表:

经办人:                      经办人:

日期:                        日期:

第六章、服务要求及技术标准

一、项目概况

1、曹镇乡污水处理站

曹镇乡污水处理站位于平顶山市湛河区曹镇乡石五线潘庄村南侧，占地约2.65亩约1800㎡，服务范围为顺河坝沿线10个行政村，人口20003人。日处理污水1200吨，采用地埋式一体化污水处理设备，包括1.5KW提升泵5台，1.5KW硝化液回流泵5台，1.5KW污泥泵5台，2.5KW过滤提升泵5台，2.2KW反冲泵5台，5.5KW曝气鼓风机5台，1.5KW潜水搅拌机10台和加药一体化系统以及消毒反应装置等，年耗电约494000度。另需化验设备用电和化验药品PAC、PAM、碳源和消毒剂等约4032KG/年。

2、庙侯污水处理站

庙侯污水处理站位于平顶山市湛河区庙侯村水库路砖厂东侧，占地约512㎡，服务范围为庙侯村1438户人口6000人。日处理污水300吨，采用全自动一体化污水处理设备2套，包括4KW提升泵2台，3KW格栅1台和加药一体化系统以及消毒反应装置等，年耗电约98000度。另需化验设备用电和化验药品PAC、PAM、碳源和消毒剂等约1110KG/年。

3、五虎刘污水处理站

五虎刘污水处理站位于平顶山市湛河区五虎刘村东南角清水河西侧，占地约108㎡，服务范围为五虎刘村人口2006人。日处理污水180吨，采用全自动一体化污水处理设备1套，包括0.75KW提升泵2台，3KW曝气鼓风机2台和加药一体化系统以及消毒反应装置等，年耗电约68000度。另需化验设备用电和化验药品PAC、PAM、碳源和消毒剂等约950KG/年。

4、坝外排水沟

库区坝外排水沟位于平顶山市白龟山水库南侧，流向沿水库路自西南向东北方向，曹镇乡全长8800米，宽7.5米。

该坝外排水沟流经曹镇乡11个村庄、2个学校，河道两旁种植有杨树、柳树和桐树等树木，河道内有淤泥和水草等杂物，时常有废塑料袋、枯树乱枝、各种落叶以及纸屑等杂物河道中漂浮。

实行分段责任人负责制。“一日两清理”并将漂浮物运送至垃圾中转站，做到白天12小时保洁，健有巡查台账。

二、服务期限：3年

三、污水处理工工作要求

1、技术知识

（1）具有污水处理相关知识，熟悉工业废水、生活污水处理技术，熟悉污水处理设备。

（2）了解污水处理相关设备的工作性能，熟悉常用药品、试剂名称、规格、性能及使用保管方法，了解本岗位的新技术、新工艺和新设备的发展动态。

（3）熟知药品的安全使用常识和紧急救护措施。

（4）熟知污水处理站设备的所有系统流程及运行情况，了解所有设备的构造、性能和日常保养方法及使用。

（5）熟知环境监测方面关于排放污水的相关规定。

2、实际技能

（1）熟悉本系统设备的启停，调整，维护，以及设备异常的识别。

（2）熟悉掌握关于加药操作、药剂配置方面的技能。

（3）熟知污水处理站各项废水的进、出水指标。

（4）熟练掌握本岗位的个人防护，事故预防，危险识别方面的知识。

（5）能学习、吸收新技术、新工艺。

（6）具有较好的文字表达能力，能用简练、正确的文字填写各种记录、报表。

3、通常操作人员任职要求。

（1）通常操作人员应根据企业《职员培训管理措施》要求，进行岗前培训，了解岗位职责、掌握岗位技能和工作步骤，再上岗操作。

（2）特种作业人员任职要求。依据《特种作业人员安全技术培训考评管理要求》、《特种设备作业人员监督管理措施》等法律法规，和企业《特种作业人员管理措施》等制度要求，污水处理人员应取得污水（废水）处理或相关从业资格，并进行岗前培训后方能上岗。

四、岗位配置

项目经理、技术管理人员、污水操作工、水质管理员（化验人员）、维修人员、河道清洁管理员由投标方根据项目实际情况配备若干名。

五、项目职员职责

1、管理人员岗位职责。

（1）在企业主管部门直接领导下，负责污水处理站生产、设备管理、安全管理和6S管理等，组织班组职员努力完成工作任务和各项指标。

（2）严格实施环境保护法规，认真落实企业各项管理要求和要求，带头遵守企业相关规章制度，接收主管部门和职员监督。

（3）主持污水处理通常性技术改造、应用和推广及运行调试工作。

（4）定时查看化验、运行统计，随时掌握污水运行情况，立即处理生产过程中出现问题，确保污水处理体系运行正常，废水达标排放。

（5）立即向上级领导汇报工作，提出合理化提议，倾听职员意见，努力完成主管部门交办其它任务。

2、维修人员职责。

（1）严格遵守企业和污水处理站多种管理制度，工作时间不准干和工作无关之事。

（2）根据“应修必修，修必修好“标准，对全部机械设备和设施依据维修保养计划进行检修，确保各类设备运转正常，并做好维修统计。

（3）做好污水处理系统设备保养，对污水站运转设备及多种阀门等立即添加润滑油，水泵和风机按要求定时换油。

（4）设备维修实施二十四小时抢修制度，设备出现故障时不等、不靠、不拖，立即维修并恢复正常；遇电器故障应立即协调电工，并配合维修。

（5）天天上岗先查看运行统计，对运转设备及安全方面设施，天天最少巡查两次，发觉问题立即抢修，并做好统计，设备完好率要达成90％以上。

（6）严格实施安全操作规程，到水池内进行维修时，一是要采取安全方法，二是要有监护人，确保安全生产和人身安全。

（7）搞好检修后现场卫生及责任区环境卫生，立即清除水池内漂浮异物，定时清除格栅阻水杂物，按时完成领导交办其它工作。

3、操作人员职责。

（1）严格遵守企业及污水处理站多种管理制度，认真实施各项安全及业务操作规程及交接班制度。

（2）工作时间不干和工作无关之事，认真操作，依据生产废水进水情况，调整污水处理运行体系，包含水泵、风机等，认真操作并填写统计。

（3）立即了解水质化验情况，立即调整上水量及相关运行参数，达成最好运行状态，确保排放水质达标。天天按时巡查设备运行情况和相关安全问题，发觉电器、设备故障，立即和相关人员取得联络并帮助维修，确保污水处理设施正常运行。

（4）和维修工、化验员搞好工作协调，使之相互配合、发扬互助友爱、相互帮助良好作风，搞好工作场地责任区环境卫生，而且完成好领导交办其它工作。

六、项目运行管理

1、项目工作职责。

（1）在企业主管部门领导下，严格实施环境保护法规，认真落实企业各项管理要求和要求，对本企业生活污水进行处理。

（2）在工作中，要认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范要求。确保污水处理体系正常运转，努力达成最好运转状态，处理后水质稳定，排放达标。

（3）工作人员应熟知本职业务和应知应会，认真学习环境保护法规和污水处理技术，不停进行设施巡回检验，认真负责，一丝不苟，不能因污水原因影响企业正常生产。

（4）提升本身素质，文明礼貌，认真接收相关部门检验和监测，并搞好和其它部门之间工作协调。

（5）严格遵守企业劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。做到池内无漂浮异物，场地清洁。

2、项目部人员职业道德规范。

（1）防治污染保护环境。污染防治是污水处理站关键任务，污水处理后达标排放，是其工作目标。

（2）钻研技术精益求精。环境保护科学是一门新兴科学，对生活污水处理要潜心研究，精益求精，做流域排头兵。

（3）操作化验一丝不苟。化验员要做到遵守时间、取样正确、化验认真、数据可靠、填报立即，并和操作人员亲密配合；操作人员要做到严格按工艺要求进行操作，依据化验数据进行科学管理，立即调整运转参数，确保污水处理正常运行。

（4）强化管理落实一直。因为特殊工作环境和条件，要严格工艺要求，严厉劳动纪律，自觉遵守企业制度和要求，一直如一加强处理设施运行管理。

3、项目部工作纪律要求。

工作纪律是工作过程中全体必需共同遵守规则，只有加强纪律性，才能干好本职员作，为了适应企业形势发展，结合污水处理实际情况，作以下要求：

（1）遵守企业劳动纪律相关要求，有事、有病按企业要求办理请假手续。无故不请假或事后请假者，一律按旷工处理，相关处罚按企业要求实施。

（2）分工卫生责任区不立即清理洁净乱丢乱放杂物垃圾等根据企业相关要求进行处罚。

（3）工作中不准干和工作内容无关事，更不准干私活。

（4）维护企业利益，降低浪费，对于不服从工作分配或工作玩忽职守者，和不适应本职员作者，送企业人事组处理。

（5）因工作责任心不强，损坏或丢失公物者，要赔偿损失。违章操作造成事故者要从重处罚。

七、工作内容与要求

（1）严格执行各种规章制度及有关污水处理工艺的各项标准，负责污水处理站设备的操作、调整、控制等。

（2）提前30分钟上班，对污水处理站进行全面检查，发现问题立即向交班人员提出。

（3）接班前查阅运行记录和运行报表，检查现场设备运行情况，公共卫生区卫生情况，向交班人员询问有疑问的情况，务必做好交接班的清楚。

（4）当班期间按照规定时间对污水处理站进行巡检，发现异常及设备异常应立即向项目经理汇报。

（5）负责本岗位的运行日志填写，报表填写工作。

（6）当班运行期间发现进水异常，设备工作不正常等问题，应立即报告项目经理，并积极采取处理措施。

（7）保证污水处理设备的安全运行，按规定完成各项水质处理，并按规定对设备进行定期切换，并准确记录。

（8）负责本岗位卫生区的清扫维护工作。

（9）向接班者移交运行记录，要向其交代本班运行情况，异常问题处理情况及注意事项。

（10）对自己的安全着装、个人巡检防护用品佩带、检查负责，落实安全生产责任制，熟练掌握各类消防以及个人防护器械、器具的使用，提高个人防护、自救、他救能力。

（11）树立“安全第一”的思想，落实本岗位安全生产责任制，强化安全、质量和环境意识，控制和消减各类操作与检维修作业风险，避免各类职业伤害。

八、责任与权限

（1）对本岗位安全文明生产负责。

（2）对本岗位的设备异常情况的发现负责。

（3）对本岗位（本班及公共部分）卫生区的卫生情况负责。

（4）对当班运行期间发生的设备异常，水质超标，影响工艺参数及安全运行的缺陷，以及误操作等异常情况，负直接责任。（提前发现并汇报，积极应对的除外）。

（5）有权根据工艺要求对设备的运行参数进行调整，以保证设备安全运行。

（6）有权拒绝不符合规程要求的命令和任务。

（7）对本岗位的规程制度有建议修改权。

九、河道清洁岗位要求

1、日常河道堤坝保洁作业要求

(1)出发前应按各自职责做好各项工作准备和检验，带齐必需作业工具和容器。

(2)作业人员应穿着统一工作服和防护用具、佩戴工号标志上岗作业。

(3)随时携带存放垃圾容器，做到搜集垃圾随时存入容器。

(4)随时保持清洁车和容器外表面洁净，移动手车或容器过程中无垃圾滴漏、散落和飞扬。

(5)清扫路面场地时应避免造成尘土飞扬。路面场地尘土应用软质扫帚细致清扫洁净。

(6)擦抹河道栏杆扶手、警示牌等处时，应最少用洁净抹布擦抹一遍。

(7)垃圾临时堆放点应选择路边、角落。不将垃圾临时堆放在绿化草坪上。不踩踏绿化草坪。

(8)不得将垃圾扔入河道水域或下水道。不得将垃圾放置于树丛等隐蔽处而不予清除。不得将塑料等无机类垃圾在绿地内进行填埋。

(9)每次作业结束，应将搜集全部垃圾送至环卫部指定存放处，并按要求分类存放。运输垃圾车辆应加盖，容器应封口。

(10)文明作业。保洁作业应尽可能避免给市民带来不便。必需市民给作业方便时，应使用礼貌用语。不在行路或休闲人员周围进行引发尘土飞扬作业。作业过程中应随时注意作业场所和四面情况,预防发生伤害事故。

2、日常河道保洁作业要求

(1)出发前应按各自职责做好各项工作准备和检验,检验河道清理工具、器械性能是否良好，带齐必需作业工具和容器。

(2)作业人员应穿着统一工作服、穿着救生衣和防护用具、佩戴工号标志，上岗作业。

(3)进入作业区域后,保洁人员手持打捞工具，认真巡视四面水面，发觉漂浮物后立即通知驾驶员减速行驶，并打捞漂浮物。捞起垃圾应随时放入清洁车内。

(4)在打捞拦漂设施前拦截漂浮物时，应捞清全部漂浮物，并整理好拦漂设施。

(5)对无法打捞的大重漂浮物不应放弃，可用绳子将其系拖至装卸点吊出。

(6)保持清洁车辆洁净，预防发生清洁车行驶过程中垃圾散落河中。

(7)对防汛堤坝立面上污垢，应用竹扫帚、刷子等沾水清洗洁净。

(8)应在指定地点装卸垃圾。装卸作业时应预防垃圾散落造成二次污染。

(9)每次作业结束，应将搜集全部垃圾送至指定存放处，并按要求分类存放,做到日收日清。

(10)文明作业。水上保洁作业应尽可能避免作业噪声扰民，作业过程中应随时注意作业点四面水域情况，预防发生意外事故。

十、项目技术标准

(1)污水处理站委托代管服务标准

污水处理站6S管理服务标准

（一）值班人员对本岗位管理设备、设施和用具负有管理保护责任，做到不遗失、不损坏，并确保其完备整齐。

1.场地全部设备、材料和配置消防、安全和其它用具等；

2.全部房屋构件，本岗位多种装置设施和用具等；

3.本岗位多种统计、表格等；

4.运行维护需用材料、备件等。

（二）确保本岗位设施、药剂最低贮备量，储量不足时立即申购。

（三）操作人员按分工要求确保环境、设备整齐卫生，天天必需对设备做一次清洁工作，保持设备本体、台板、基础上无油渍和灰尘等。

（四）操作人员对工作间、地面、门窗、桌椅等每班进行全方面清扫、擦抹，并做好卫生工作。

（五）检修完成后，检修人员必需把现场设备等清理洁净。

（六）化验人员要保持多种仪器、设备清洁、卫生、整齐。

（七）对日常工作所产生固体废弃物，按要求要求定点分类放置，对能够回收利用物品要进行回收利用。

设备维护保养管理服务标准

（一）运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备维修要求。

（二）应对构筑物结构及多种闸阀、水泵、楼梯、管道等定时进行检验、维修及防腐处理，并立即更换被损坏照明设备。

（三）应常常检验和紧固多种设备连接件，定时更换联轴器易损件。

（四）多种管道闸阀应定时做启闭试验。

（五）应定时检验、清扫电器控制柜，并测试其多种技术性能。

（六）多种机械设备除应做好日常维护保养外，还应按设计要求或制造厂要求进行大、中、小修。

（七）不得将维修设备更换出润滑油、润滑脂、试验室废水及其它杂物丢入污水处理设施内。

（八）维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。

（九）应定时检验和更换消防设施等防护用具。

污水处理站操作管理服务标准

运转巡检操作标准

（一）地沟、集水井、调整池。

1.每次巡回检验时，要观察地沟水位，PH值、颜色改变、进水量大小，做到心中有数，随时清理进水格栅上杂物，在夏冬两季要注意检测调整池水温。

2.依据调整池水量多少，立即调整水泵流量。

3.随时清理格栅池、调整池表面漂浮物，确保水泵无堵塞。

（二）地下室设备。

1.每次巡回检验地下室设备、阀门有没有漏水情况及运转水泵是否正常等。

2.发觉异常现象，立即停止水泵运转，起用备用水泵，并立即通知帮助维修工维修，做好统计。

（三）鼓风机房。

1.每次巡回检验运行风机电流及风压，并观察运行风机是否足油或漏油，声音是否正常。

2.发觉异常情况，立即停止风机运转，起用备用风机并立即通知帮助维修工维修，做好统计。

3.更换风机时，将使用风机电源切断，然后开启备用风机。

（四）酸化池、接触氧化池、沉淀池。

1.每次巡回检验统计水温及PH值，查看酸化池进水情况。

2.查看接触氧化池进气情况，布气是否均匀和生物挂膜情况。

3.查看各池水质改变和颜色情况，做到心中有数。

4.查看沉淀池排水情况。

5.立即清除池中杂物。

（五）清水池、排污口。

1.每次巡回检验清水池、排污口时，要认真查看排放水质、颜色有否有较大改变。

2.发觉水质颜色异常要立即采取方法开启应急设备，并取样化验监测。

3.立即清除排污口、清水池杂物，保持清洁。

符合《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》等相关政策要求，处理后的污水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准。

(2)排水沟委托代管服务标准

达到河道内无过多淤泥，无水草、塑料袋、枯树乱枝、落叶及河道漂浮物，保持河面清洁。

- 第七章、投标文件格式（部分）

（项目名称）     标段

投标文件

项目编号：

投标人：	（盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

日    期： 年 月日

目  录

格式自拟

一、投   标   函

（采购人名称） ：

1．我方已仔细研究了    （项目名称、 标段）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币：（大写），￥元（小写）的投标报价，服务期：，按合同约定完成全部合同内容，服务质量达到：。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

日期：   年   月  日

- 二．投标报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写） 人民币（小写）元 |
| 服务期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 服务标准 |  |
| 服务要求 | 满足采购人要求 |
| 备注 |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

手机号码：。

公司邮箱：。

日    期：   年     月     日

填写说明：

投标报价包括：此报价包括代管服务期间的人工，设备运行维保费，质量检测费等相关的伴随服务费、以及其它代管服务的所有费用。

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：.

单位性质：.

地址：                                                              .

成立时间：年月日

经营期限：                                                          .

姓名： 性别：年龄：职务：          .

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖公章）

年月日

2、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于    （注册地全称）  的    （单位全称）    法定代表人    、    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、手机号码）为本公司的合法代理人，就              （项目名称、标段）的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日生效。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

法定代表人：                （签字或盖章）

单 位 名 称：（盖公章）

单 位 地 址：。

授 权 日 期：     年   月   日

四、承诺书

一、服务期限、服务标准、服务要求及服务地点

二、付款方式

三、投标有效期

四、对“第六章、服务要求及技术标准”的承诺

五、其他

投标人名称： _____________________ （盖公章）

法定代表人：________________ （签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、投标人资格证明文件

（格式自拟）

六、综合标部分

（格式自拟）

七、技术标部分

（格式自拟）

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称）招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：(盖公章)

法定代表人：（签字或盖章）

日     期：      年    月    日

九、投标人诚信承诺书

我单位在参加       （项目名称）项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日     期：      年    月    日

十、投标及招标代理服务费承诺函

1、投标承诺函

致（采购人及代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

六、投标文件中提供的技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受由提供虚假材料谋取中标引起的相关法律责任。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

2、招标代理服务费承诺函

致                       （代理机构）：

我们在贵公司组织的              （项目名称）中若获中标，我们保证在结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以转账或现金的方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

十一、其他投标人认为有必要提交的资料

十二、政府采购政策

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1：

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

（注：若无，可删除此项）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

附件3（政策宣讲投标文件无需附此项内容）：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件4（政策宣讲投标文件无需附此项内容）：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5（政策宣讲投标文件无需附此项内容）：

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。