平顶山学院普通话水平测试考场建设项目

竞争性谈判文件

采购编号：平采竞谈-2025-55

采 购 人：平顶山学院

代理机构：河南省天问工程技术咨询有限公司

日    期：二〇二五年七月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	4

第二章 申请人须知	8

申请人须知前附表	8

1. 总则	16

2. 竞争性谈判文件	17

3. 响应文件	18

4. 响应文件的递交	19

5. 谈判	19

6. 合同授予	21

7. 重新采购和不再采购	21

8.纪律和监督	22

第三章 谈判程序	24

第四章 合同条款及格式	28

第五章 采购需求	33

一、采购清单及技术规格	33

二、技术规格	44

三、附件、配件	44

四、售后服务	44

五、项目建设内容	45

（一）候测区	45

（二）测试区	45

（三）室内装修	45

第六章 谈判响应文件格式	47

一、谈判函	48

二、谈判报价表	49

三、报价明细表	50

四、货物说明一览表	52

五、法定代表人身份证明或授权委托书	53

六、资格审查资料	55

七、服务方案	56

九、中小企业声明函	58

十、其他资料	58

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标包进行投标的，应分别下载所投标包的采购文件，按标包制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标包对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标包）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，上传电子交易系统。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标包进行投标的，加密电子投标文件应按标包分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，供应商采用网上远程异地解密，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后5分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

# 第一章 竞争性谈判公告

【平公资采2025693号】平顶山学院普通话水平测试考场建设项目—竞争性谈判公告

项目概况

平顶山学院普通话水平测试考场建设项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2025年7月31 日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：平采竞谈-2025-55。

2、项目名称：平顶山学院普通话水平测试考场建设项目。

3、采购方式：竞争性谈判。

4、预算金额：650000 元，最高限价：650000 元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采 2025 号-1 | 平顶山学院普通话水平测试考场建设项目 | 650000 | 650000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：平顶山学院2025年普通话水平测试标准化考场：包括智慧黑板、桌椅、信息采集笔记本、简易讲桌、主控工作台1套、视频监控系统1套、语音播报系统1套、22个测试室及所需设备台式计算机、笔记本电脑等（具体参数及要求详见竞争性谈判文件）。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量要求：符合国家或行业相关标准，质量合格。

5.4质保期：三年。

5.5交货地点：采购人指定地点。

5.6供货期：合同签订后30日历天（交货、安装并调试完毕）。

5.7标包划分：1个标包。

6、合同履行期限：同供货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商提供的货物为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟)。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

3.6需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.7本项目采用资格后审确定合格申请人。

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月21日至 2025年7月30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.pds.gov.cn//）“登陆业务系统”入口进入电子交易系统下载采购文件，具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml。

办理CA 证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2025年7月31 日9时30 分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、响应文件开启

1、时间：2025年7月31 日9时30 分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》、《平顶山学院》校园网上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、全面实行在线“不见面”开标，申请人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督部门信息

名称：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

统一社会信用代码：11410400005452110L

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山学院

地址：平顶山市新华区未来路南段

联系人：李老师

联系方式：0375-2657628

2、代理机构信息

名称：河南省天问工程技术咨询有限公司

地址：平顶山市桃花源小区南门往西80米路南

联系人：杜先生

联系方式：0375-2212669  13733799758

3、项目联系方式

联 系 人：杜先生

联系方式：0375-2212669    13733799758

# 第二章 申请人须知

## 申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山学院 地址：平顶山市新华区未来路南段 联系人：李老师 联系方式：0375-2657628 |
| 2 | 代理机构 | 名称：河南省天问工程技术咨询有限公司 地址：平顶山市桃花源小区南门往西80米路南 联 系 人：杜先生 联系方式：0375-2212669 13733799758 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山学院普通话水平测试考场建设项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 详见第五章的“采购需求” |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 采购项目属性 | 货物 □服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 同供货期 |
| 9 | 供货期 | 合同签订后30日历天（交货、安装并调试完毕） |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家或行业相关标准，质量合格 |
| 12 | 质保期 | 三年 |
| 13 | 申请人资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 15 | 踏勘现场及答疑 | 不组织 □组织 |
| 16 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 17 | 构成详见竞争性谈判文件的其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 申请人询问或要求澄清的截止时间 | 提交响应文件截止时间3个工作日前 |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 2025年7月31日9时30分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，申请人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，开标前应仔细阅读相关规定 |
| 20 | 响应文件递交 | 电子响应文件成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； 申请人提交的电子响应文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子响应文件。 为便于采购人存档，中标人需提供2套胶装成册的纸质响应文件（系统中下载，显示签章及交易中心水印，黑白打印即可）提交至代理公司（可邮寄）。 |
| 21 | 响应文件有效期 | 自提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 竞争性谈判文件费用 | 不收取 |
| 23 | 电子化投标文件的签章 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、竞争性谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 24 | 递交响应文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心交易系统 |
| 25 | 谈判时间和地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：平顶山市公共资源交易中心 |
| 26 | 谈判程序 | 谈判时，首先由申请人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密，竟争性谈判项目无需唱标，解密完成后，等待评审委员会指令进行报价 |
| 27 | 谈判小组成员 | 由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 28 | 确定成交供应商方式 | ☑采购人 □采购人授权谈判小组 |
| 29 | 接收质疑的方式和联系方式 | 质疑应以书面的方式提出，格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。联系方式如下：联系人：杜先生 联系电话：13733799758 对申请人提出的质疑，应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 最高限价 | 最高限价：650000元 注：申请人报价超过最高限价的，其谈判响应文件无效。 |
| 31 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准：以中标价为计算基数，参考发改价格【2015】299号文规定向中标单位收取，在领取中标通知书时以现金或转账方式向采购代理机构缴纳。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 代理服务费：11000元 |
| 32 | 付款方式 | 合同签订后支付预付款30%，设备到货经开箱验收合格，支付合同金额的30%；设备安装调试完毕正常运行验收合格后，支付合同金额的40%。 |
| 33 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。 七、四方信用评价 现政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 评价节点:项目评审结束后。 |
| 34 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 按相关政府采购政策执行，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。所投产品属于节能、环保品目清单范围的，供应商应当提供国家认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35 | 本项目所属 行业 | 本项目所属行业为“工业” |
| 36 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 37 | 投标（响应）文件无效情况 | 除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。 |
| 38 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 说明：供应商须知与本表中不一致时以本表描述为准。根据平顶山市公共资源交易中心电子化最新程序而调整等原因与本表及本文件其它处表述不一致的，以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目基本情况

1.1.1项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.2合同履行期限：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源

见申请人须知前附表。

1.3 建设内容

见申请人须知前附表。

1.4 申请人资格要求

1.4.1 申请人应具备承担本项目的能力：见申请人须知前附表。

1.4.2 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本采购项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消谈判资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判。

1.5 费用承担

申请人准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6保密

参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1 申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按申请人须知前附表规定的时间、地点组织申请人踏勘项目现场。

1.9.2 申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，申请人在编制响应文件时参考，采购人不对申请人据此做出的判断和决策负责。

1.10答疑会（不召开）

1.10.1 申请人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按申请人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清申请人提出的问题。

1.10.2 申请人应在申请人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人在申请人须知前附表规定的时间内，将对申请人所提问题的澄清，在平顶山市公共资源交易中心交易系统中发出。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）申请人须知；

（3）谈判程序；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及参数要求；

（6）谈判响应文件格式。

2.1.2 根据本须知第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 申请人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在平顶山市公共资源交易中心系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前在平顶山市公共资源交易中心交易系统中提出，要求对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在申请人须知前附表规定的谈判截止时间3天前在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，但不指明澄清问题的来源，请各申请人及时关注。如果澄清发出的时间距截止时间不足 3 天，相应延长谈判截止时间。

2.2.3 申请人应及时在发布的媒体和平顶山市公共资源交易中心系统中查看澄清内容。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在谈判截止时间3天前，采购人可在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出公告修改竞争性谈判文件。如果修改竞争性谈判文件的时间距截止时间不足3天，相应延长谈判截止时间。

2.3.2 申请人应当及时关注，因此造成的一切损失由申请人自行承担。

3. 响应文件

3.1语言和货币

3.1.1所有响应文件的准备以及申请人和采购人之间的所有往来函电和文件应使用中文（汉语简体）；响应文件中涉及其他语言文学的材料均应由申请人提供中文译本，并以中文版本为准。

3.1.2本谈判项目的谈判价格一律以人民币为计价货币。

3.2 响应文件的组成

详见谈判文件第六章。

3.3谈判有效期

3.3.1 除申请人须知前附表另有规定外，谈判有效期为自递交响应文件之日起90日历天。

3.3.2在谈判有效期内，申请人撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人将在平顶山市公共资源交易中心交易系统中通知所有申请人延长谈判有效期。申请人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；申请人拒绝延长的，其谈判失效，但申请人有权收回其谈判保证金。

3.4谈判保证金（本项目不适用）

3.4.1 申请人须知前附表规定递交谈判保证金的，申请人在递交响应文件的同时，应按申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 申请人不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，谈判小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人与成交人签订合同后5日内，向申请人退还谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）申请人在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约担保。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 申请人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山响应文件制作系统”，按谈判文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（申请人）。

3.5.2 申请人须将竞争性谈判文件要求的资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.5.3申请人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的谈判文件，按标段制作电子响应文件，并按谈判文件要求在相应位置加盖申请人电子印章和法人电子印章。

3.5.4 申请人应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

3.5.5 申请人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构及监督部门等对其中任何资料进行核实的要求。申请人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.5.6 如果因为申请人响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由申请人承担。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的签章

4.1.1申请人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的谈判文件，按标段制作电子响应文件，并按谈判文件要求在相应位置加盖申请人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 申请人应在规定的谈判截止时间前将响应文件上传至交易系统。

4.2.2 申请人递交响应文件的时间及地点：见申请人须知前附表。

4.2.3申请人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的谈判截止时间前，申请人可以修改或撤回已递交的响应文件。在谈判截止时间后，申请人不能更改响应文件。

4.3.2修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、签章和递交。

5. 谈判

5.1 谈判时间和地点

5.1.1采用“不见面”开标形式，请申请人认证阅读平顶山市公共资源交易中心发布的有关“不见面”开标的注意事项。

5.1.2 电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由申请人使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行首次解密，申请人解密完成后，再由代理机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。

5.1.3 电子化响应文件解密异常的处理

如出现申请人的电子响应文件无法解密的情况，申请人应及时联系代理机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是申请人文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标，会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由代理机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.1.4谈判时，谈判小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对申请人发起质疑。质疑回复内容确认后，申请人的回复文件必须以经过申请人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至谈判小组。

5.1.5 如谈判小组对需要回复的申请人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

5.1.6 评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

5.1 谈判小组

5.1.1评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由从专家库中抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见申请人须知前附表。

5.1.2评审专家确定方式：由采购人代表、监督单位代表共同在相关评审专家库中随机抽取。

5.1.3谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与申请人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2评审过程的保密

5.2.1响应文件递交后，直到授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密。

5.2.1在响应文件的评审和比较、成交侯选人推荐以及授予合同的过程中，申请人如试图向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

5.2.3合同授予后，采购人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

5.3响应文件的澄清

5.3.1谈判时，谈判小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对申请人发起质疑。质疑回复内容确认后，申请人的回复文件必须以经过申请人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至谈判小组。

5.4 评审

谈判小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6. 合同授予

6.1 定标方式

除申请人须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见申请人须知前附表。

6.2 成交候选人公示

采购人在申请人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

6.3 成交通知

在本章第3.3款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的申请人。

6.4 签订合同

6.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还谈判保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7. 重新采购和不再采购

7.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(l）谈判截止时间止，申请人少于3个的；

(2）经谈判小组评审后否决所有谈判的。

7.2 不再采购

重新采购后申请人仍少于3 个或者所有谈判被否决的，，经原审批或核准部门批准后可采用其他方式采购或不再进行采购。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.1.1　禁止采购人与申请人串通谈判。

有下列情形之一的，属于采购人与申请人串通谈判：

（一）采购人在谈判前开启响应文件并将有关信息泄露给其他申请人；

（二）采购人直接或者间接向申请人泄露标底、谈判小组成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示申请人压低或者抬高谈判报价；

（四）采购人授意申请人撤换、修改响应文件；

（五）采购人明示或者暗示申请人为特定申请人成交提供方便；

（六）采购人与申请人为谋求特定申请人成交而采取的其他串通行为。

8.2 对申请人的纪律要求

申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.2.1禁止申请人相互串通。

有下列情形之一的，属于申请人相互串通：

（一）申请人之间协商谈判报价等响应文件的实质性内容；

（二）申请人之间约定成交人；

（三）申请人之间约定部分申请人放弃谈判或者成交；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的申请人按照该组织要求协同谈判；

（五）申请人之间为谋取成交或者排斥特定申请人而采取的其他联合行动。

8.2.2　有下列情形之一的，视为申请人相互串通谈判：

（一）不同申请人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同申请人委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同申请人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同申请人的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（五）不同申请人的响应文件相互混装；

（六）不同申请人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章 谈判程序

一、开标

“不见面”开标注意事项及操作流程

1、开标时，投标供应商采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标供应商的解密时间从开标时间起 60 分钟内完成， 超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标供应商的电子投标文件无法解密的情况，投标供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标， 待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

二、评审、谈判程序

1、谈判小组

由采购人代表和抽取评审专家组成，成员人数为3人及以上单数。

2、评审办法

2.1 资格审查：详见竞争性谈判公告资格要求

2.2 形式性审查： 谈判小组对有效的谈判响应文件进行形式性审查，谈判响应文件应在实质上响应谈判文件的要求。

2.3 响应性审查： 谈判小组对有效的谈判响应文件进行响应性审查，谈判响应文件应在实质上响应谈判文件的要求。

（1）谈判报价未超过招标控制价。

（2）投报货物质量标准、供货及安装调试服务期、质保期符合谈判文件要求。

（3）投报货物技术规格满足谈判文件要求

（4）符合谈判文件其他要求。

对通过初步评审的投标人进入谈判程序。

初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟)。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。 |
|  |  | 其他资格要求 | 1.须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文。 |
| 2 | 形式评审标准 | 申请人名称 | 与营业执照等资料一致 |
|  |  | 响应文件签名盖章 | 响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 每轮报价只能有一个有效报价，且不超过最高限价 |
| 3 | 响应性评审标准 | 供货期 | 合同签订后30日历天（交货、安装并调试完毕） |
|  |  | 质保期 | 三年 |
|  |  | 质量要求 | 符合国家或行业相关标准，质量合格 |
|  |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
|  |  | 投标有效期 | 提交响应文件的截止之日起90日历天 |
|  |  | 其他 | 其他不满足竞争性谈判文件要求的 |

3、谈判

3.1 谈判小组所有成员集中与各供应商在平顶山市公共资源交易系统进行谈判； 供应商提交的谈判响应文件中的报价为第一轮报价，第二轮、第三轮报价为谈判小组在交易系统中向通过初步评审的供应商发起的第二次、第三次报价，第三次报价即最终报价， 供应商通过交易系统在规定时间内完成第二次报价、第三次报价。

关于谈判报价的政府采购政策：按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

依据上述政策，本项目给予小微企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

3.2谈判小组根据各供应商提供的相关文件、最后报价及谈判情况作综合评定后按照最终报价由低到高的顺序向采购人推荐排序前三名谈判方为成交候选人。

3.3 在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

3.4 超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，其报价以前一次报价为准。

3.5 谈判后，仍未推荐出成交候选人，谈判小组可视情况增加谈判次数。

3.6 如供应商的最终报价相同时，则以承诺的优惠条件（质量标准、售后服务等）优劣进行排序，推荐三名成交候选人。

3.7 如供应商的最低报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本， 有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内予以解释说明，并提交相关证明材料，否则， 谈判小组可以否决其投标。

三、确定成交供应商

谈判结束后，采购人在谈判小组推荐的成交候选人中，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未中标供应商。

四、谈判响应文件的澄清

1、在评审、谈判过程中， 谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交谈判响应中不明确的内容进行书面澄清或说明， 或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。 供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。

3、谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的， 可以要求供应商进一步澄清、说明或补正， 直至满足谈判小组的要求。

4、供应商代表应在书面澄清上签字、盖章，并作为谈判响应文件内容的一部分。

五、成交公示

竞争性谈判结果将在公告发布的网站上公示，在发布公告的同时采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书为签订合同的依据。

六、其它

1、当有效谈判响应文件不足 3 家或谈判结果为无效标时，按有关规定重新组织招标。

2、供应商必须对所提供资料的真实性负责， 如发现与谈判响应文件所述不符的或其提供虚假资料的，取消其中标资格并赔偿采购人的相关损失，涉及违法犯罪的将建议司法部门依法追究其法律责任。

3、无论供应商中标与否， 谈判小组、采购人、采购代理机构和有关监督部门就评审、谈判过程中涉及的有关内容和细节均不予以透露，否则当事人应承担相应的后果。

# 合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

项目名称：             项目编号：

委托方（全称）：       （以下简称甲方）

受托方（全称）：       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定，按照竞争性谈判文件、响应文件规定条款和中标人响应文件文件及投标承诺，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1、词语定义：

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”指购买设备的采购单位。

1.2“乙方”指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

1.3“合同”指买卖双方签署的、合同内载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.4“合同总价”指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

1.5“货物”指乙方根据合同规定须向甲方提供的设备。

1.6“服务”指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装调试、提供技术协助、培训等。

1.7“现场”指甲方使用货物的地点。

1.8“验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下（符合采购文件的内容）的设备符合技术规范的要求，若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、设备的技术规格及数量：

乙方提供的设备、技术规格必须与中标的设备、技术规格相一致。如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。

3、中标设备的品牌、型号、技术规格、数量、保修期及价格：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 保修期 | 单价（元） | 合计总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

4、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、安装、调试、培训及验收：

5.1乙方在采购合同签订后30个日历天内全部到货安装并调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算），供货前3个工作日乙方应提前与甲方联系。

5.2乙方提供设备时，应同时提供设备的品牌、名称、数量以及供货验收单和正式的税务发票。设备运抵现场后，甲方将根据情况对设备的品牌、名称、数量等资料进行查验。查验不合格的，乙方须无条件调换或退货，造成的损失应由乙方负责。设备安装调试完毕后，由甲方组织验收，验收合格后在验收单上签字。

6、技术规格

6.1乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。

6.2乙方保证提供的产品是全新的正品；设备包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

6.3附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在谈判期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

7、质量保证：

7.1乙方提供的设备必须是品正质优、且全新未拆封的，符合国家质量检测标准及生产厂商的出厂标准，符合乙方中标设备的技术要求。

7.2乙方应对提供的设备原装性、完整性、出厂原始包装完整性负全责,并遵守《设备质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。

8、验收及异议

8.1乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程；

8.2甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

9、付款方式：

9.1合同签订后支付预付款30%，设备到货经开箱验收合格，支付合同金额的30%；设备安装调试完毕正常运行验收合格后，支付合同金额的40%。

9.2甲方在确定支付的工作日内，凭合同、验收单、税务发票原件、采购结果通知单，及时办理支付结报，直接支付货款给乙方。

10、售后服务：

10.1产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期三年，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每学期不少于1次上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。

10.2技术培训：按照招标文件中要求及投标文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于设备、软件的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

10.3对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，在4小时内保证设备正常使用；4小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。

10.4 同一产品在保修期内连续3次维修仍无法正常使用，乙方在3日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。

11、追加设备处理

在合同生效之日起的90天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

12、延期交货：

12.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2如果乙方无正当理由拖延交货或不按时提供服务，将受到以下制裁：⑴没收履约保证金；⑵支付违约损失赔偿。

13、违约责任：

13.1乙方不能在合同约定的时间内交货或因不可抗力的原因不能按时全部交货安装的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10日以内按照合同金额的0.5%每日向甲方支付违约金，超过10日按合同金额的1%每日向甲方支付违约金，超过20日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

13.2乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期供货缴纳违约金、承担由此给甲方带来的损失，且甲方有权解除合同。

13.3甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

13.4其它违约行为发生的，违约方应当按照合同总金额日1%的标准向对方承担违约金责任。

13.5若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

13.6经甲乙双方友好协商同意，延期交货、退货、延期支付资金且无须罚款者可不受上述13.1、13.2、13.3款约束。

13.7在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

14、索赔：

14.1乙方提供设备时，如发现设备的品牌、名称、数量等资料与合同不符，或未按规定提供设备的，甲方有权并向乙方提出索赔。

14.2如果设备在质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方将有权向乙方提出索赔。

14.3凡属乙方应承担的责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

⑵根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。

⑶用符合标准的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切费用。同时乙方应延长售后服务期限及其它承诺。

14.4如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方将从乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

15、合同的履约监督：

甲乙双方应自觉接受监督部门对合同履行的监督与检查。

16、争议的解决：

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

17、不可抗力的处理：

17.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

17.3如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

19、合同鉴证及生效：

本合同经甲乙双方法定代表人签字之日起并加盖单位公章后生效。

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法人代表签字：                   法人代表签字：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

联系电话：                       联系电话：

签约日期：                       签约日期：

# 第五章 采购需求

## 一、采购清单及技术规格

| 模块 | 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 候测区 | 1 | 智慧黑板 | 一、硬件功能 1.整机采用三平面一体化拼接设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质； 2.外观尺寸：整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm； 3.主屏采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160； 4.主屏支持普通粉笔直接书写,两侧副屏具备吸附磁片功能，可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔进行板书书写； 5.主屏采用电容触控技术，支持在Windows系统和Android系统中进行≥40点触控； 6.主屏采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H； 7.主屏触控书写延迟≤25ms，触摸响应≤4ms； 8.★内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个； 9.内置≥4阵列麦克风，麦克风采集音频距离≥12m； 10.嵌入式系统版本≥Android14；主频≥1.8GHz； 11.具备AI空间感知音效模式，通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 12.主屏屏幕采用全贴合工艺； 13.主屏背光系统支持DC调光、多级亮度调节； 14.无可察觉的闪烁，符合GB/T18910.61标准，闪烁等级≤-65dB（60Hz）；蓝光防护符合IEC/TR62778标准，等级为RG0级； 15.具备纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理（画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等）；同时支持色温调节和透明度调节； 16.支持Bluetooth5.4标准，固件版本号为HCI13.0/LMP13.0； 17.Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声等方式与手机进行握手连接实现文件传输； 18.内置无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接； 19.★内置双Wi-Fi6无线网卡（非外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.内置摄像头，视场角≥135度，像素数≥1300万。 二、OPS电脑配置 1.CPU：Intel第12代及以上，酷睿I7处理器； 2.内存：≥8GDDR4； 3.固态硬盘：≥256G； 4.独立显卡：≥6G； 5.采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 | 台 | 1 |
|  | 2 | 桌椅 | 桌子要求 1.桌子尺寸≥长700mm*宽600mm*高780mm，具体尺寸需根据现场需求微调； 2.桌面材质：要求采用全新抗倍特板，板厚≥25mm，甲醛含量≤1.3mg/L，吸水率≤0.86%； 3.连接配件：采用优质压铸铝材料，压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 4.横梁：采用优质钢型材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 5.支架：采用优质钢型材材料，折弯成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 6.桌子要求防火等级不低于B级、环保无毒无味、防水防潮易清洁、耐磨耐刮花、稳定性强、不易变形等。 椅子要求 1.尺寸：≥900mm*450mm*470mm（椅高*座宽*座深）； 2.椅架：采用1.8mm厚精喷涂钢架，带活动扶手面； 3.连接配件：铝合金压铸； 4.靠背：采用全新尼龙工程塑料加固框优质单网布； 5.座垫：采用45以上高密度发泡PU定型棉优质弹性绒布，配全新PP塑料防尘底壳。 | 套 | 45 |
|  | 3 | 普通话测试本 | 1.显示屏：≥15.6英寸，16:9FHD防眩光屏幕，88%高屏占比； 2.主板系统：≥Intel第14代酷睿i7-14700HX； 3.内存：≥16GDDR5内存； 4.显卡：≥8G独显； 5.硬盘：≥1TM.2SSD硬盘，支持SDD+HDD双硬盘； 6.配置3个USB接口（1*全功能Type-C、2*Type-A）、HDMI、RJ45网口等。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 简易讲桌 | 1.桌子尺寸≥长1400mm*宽600mm*高780mm，具体尺寸需根据现场需求微调； 2.桌面材质：要求采用全新抗倍特板，板厚≥25mm，甲醛含量≤1.3mg/L，吸水率≤0.86%； 3.连接配件：采用优质压铸铝材料，压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 4.横梁：采用优质钢型材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 5.支架：采用优质钢型材材料，折弯成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 6.桌子要求防火等级不低于B级、环保无毒无味、防水防潮易清洁、耐磨耐刮花、稳定性强、不易变形等。 | 个 | 1 |
| 测试区 | 5 | 主控工作台 | 1.主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉、一组19寸机架和一块托盘； 2.操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色； 3.金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm，前后门厚1.0mm，木质台面厚度25mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆； 4.操作台总深度1200mm，台面高度750mm总高度900mm； 5.含两把椅子。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 机柜 | 1.尺寸：宽600mm*深600mm*高2050mm（含脚轮高度）； 2.材质：SPCC冷轧钢； 3.表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑； 4.配件：风扇*1、托盘*1、侧门*2、前后单开网门*1、42U立柱*4、脚轮*4、螺丝螺母*20，黑色。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 录像存储设备 | 1.网络硬盘录像机：3U机架式16盘位嵌入式； 2.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、具有≥1路直流12V输出接口（12V1A），内置16块SATA接口硬盘； 3.能接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T、20T容量的SATA接口硬盘；能接入AI硬盘；能支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入； 4.具备报警事件、异常事件计数提醒功能，并以图标形式在监控界面上提醒，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； 5.★能够接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其他目标产生，能录像和记录报警信息；（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明） 6.硬盘：13块8TB容量、3.5英寸、SATA3.0接口、5400RPM。 | 个 | 1 |
|  | 8 | 监控摄像机 | 1.400万海螺型网络摄像机； 2.具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态； 3.具备开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181协议； 4.具有阵列红外灯，红外照射最远可达30m； 5.符合IP67防尘防水设计； 6.摄像机能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 7.内置≥1个麦克风、≥1个RJ45网络接口。 | 个 | 26 |
|  | 9 | 枪机摄像头 | 1.400万筒型网络摄像机； 2.具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态； 3.具有开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 4.采用阵列红外灯，红外照射最远可达50m； 5.摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 | 个 | 2 |
|  | 10 | 24口交换机 | 1.具有24个千兆PoE电口，2个千兆光口； 2.交换容量：≥52Gbps； 3.包转发率：≥38.69Mpps； 4.支持IEEE802.3at/af； 5.端口最大供电功率：≥30W； 6.整机最大供电功率：≥225W； 7.支持6KV防浪涌（PoE口）； 8.支持PoE输出功率管理。 | 个 | 4 |
|  | 11 | 广播服务器 | 技术要求： 1.具备≥15英寸LED液晶显示屏，可通过触摸操控，内置抽拉式键盘； 2.接口要求：≥1个DVI接口、≥1个HDMI接口； 3.内置简单模式，能对控制主机内嵌核心部件进行温度检测；4.具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计； 5.内置电源监视模块，能对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视； 6.自带开关机设置功能，具备定时开关机功能； 8.具备铃声唤醒、远程网络唤醒等模式； 9.处理器：≥Intel六核i5-10400F；硬盘：≥120GSSD固态硬盘；内存：≥8G内存（可扩展64G内存）； 10.内置≥7.1声道声卡； 11.具有嵌入式内置光驱，支持CD-ROM、DVD-ROM等光驱类型，具有刻录功能； 12.具有≥1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、1路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、4路USB2.0、4路USB3.2接口和3路3.5mm/RCA音频接口。 二、软件要求： 1.能支持多种操作系统，包括Windows、CentOS、华为欧拉、国产麒麟操作系统； 2.能对频繁使用的任务进行收藏，首页能快捷点播已收藏的任务； 3.具备根据预设任务定时、定点自动播出音频、文本或采播广播，支持批量创建多时段任务并附加说明，创建时可查看终端在线状态，一键启用/禁用； 4.能对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务/一键寻呼喊话任务等； 5.具有定时方案复制功能，能一键式操作复制定时广播方案，能在不同时间段、不同场景下多方案并行运行； 6.系统内置TTS语音引擎，支持将文本自动转换为语音进行广播，具备文本任务试听与下载功能，能验证文字发音的准确性； 7.具有任务试听功能，能在任务播放前，对已保存的任务进行广播音频效果测试预览，确保播放内容准确无误；（投标时需提供软件著作权登记证书复印件，并加盖厂家公章） 8.具有设备巡检功能，支持立即巡检和定时巡检； 9.具有一键式备份操作，支持远程下载备份文件、一键还原等功能； 10.系统能自建多种角色，能按需自定义角色的操作权限。 | 台 | 1 |
|  | 12 | 广播系统寻呼话筒 | 1.具有≥7英寸触屏显示屏，能够通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和本地扩声，并能发送到指定终端播放； 2.配置页面能显示当前设备的配置信息，能够修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时能触发平台预设好的全区报警任务，再次点击报警按钮能关闭报警任务，也可通过触屏关闭； 4.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，具备POE供电； 5.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，能网络化传输16位立体声的音频信号； 6.具有≥5W监听喇叭，有任务监听功能，能实现任意监听其他终端的实时任务； 7.具有混音功能和高灵敏度长咪杆，有灯环指示； 8.具有≥1路标准3.5mm音频输入接口，≥1路标准3.5mm音频输出接口； 9.具有录音喊话功能，用户能预先录制喊话音频内容，通过录音的试听功能即时确认音质与效果，录制完成后，用户可以直接进行广播。 | 套 | 1 |
|  | 13 | 寻址壁挂音箱 | 1.壁挂式安装，集成≥2×20W数字功放、网络解码、音箱一体化设计； 3.能够IP网络传输音频文件，能够本地解码CD级音质和播放高音质级的音频文件； 4.能够进行文字广播，能直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 5.具有网络优先、音源优先、网络和音源优先等音源优先级选择，能实现自由调节网络、线路各端口的优先级顺序； 6.具备APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，能够跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； | 个 | 23 |
|  | 14 | 普通话测试机 | 一、桌面云一体机 1.架构：2U机架式软硬件一体服务器； 2.处理器：≥1颗AMDEYPC7501,32核64线程，2.0GHz主频； 3.内存：16个DDR4内存插槽，支持2400/2666/2933MHz，≥64GBDDR4； 4.默认支持8个热插拔3.5”/2.5”SATA/SAS/SSD硬盘,≥1块960GBSATASSD硬盘，1块8TB7.2K转企业级SATA硬盘； 5.网络：2*1000M； 6.I/O：≥前置：1个VGA、2个USB3.0，后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0； 7.电源：冗余电源； 8.支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000MbpsRJ45管理网口，支持远程管理； 9.能通过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； 10.具备报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； 二、胖终端要求 1.能提供22台采用X86架构的胖终端； 2.CPU：≥inteli512代八核十二线程，最高睿频4.4GHz； 3.内存：≥8GDDR4，支持DDR4双通道内存设计，最大支持32GB，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级； 4.硬盘：≥512GSSD;支持M.2/mSATA多种存储方式； 5.显卡：集成高清显卡； 6.网口：≥1个千兆网口； 7.USB接口:≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口）； 8.其他接口：≥1*HDMI,1*COM（串口），2对音频输入输出接口； 9.特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反映硬盘工作状态； 10.前置IR红外接收控制模块，支持红外遥控器控制开关机； 11.安装方式：支持背挂/立式，带安全锁孔及标准VESA背挂，安装稳固防盗; 三、桌面云软件要求 1.管理平台采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理； 2.具备系统环境的批量部署； 3.终端支持裸机部署模式； 4.★支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同局域网内其他终端下发镜像；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 5.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求； 6.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理（如关机、重启），查看服务器详细硬件配置（如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量），实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。 7.★支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原、每天还原、每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求； 8.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空、每周清空、每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； 9.具备消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示。（提供产品功能测试报告复印件或扫描件） 10.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； 显示器、鼠标键盘要求： 1.提供22台显示器，屏幕尺寸（对角）：23.8吋；屏幕比例：16:9；面板类型：IPS硬屏技术；最大分辨率：1920*1080；信号输入：HDMI、VGA； 2.提供22套键盘鼠标，键鼠要求：USB接口，鼠标线长≥1.75M,工作电压：5.0V，工作电流：≤100mA； | 套 | 1 |
|  | 15 | 普通话测管理机 | 1.处理器：≥intel第13代i7-13700； 2.芯片组：intel770系列或以上； 3.内存：≥16GDDR4内存，2个内存插槽； 4.硬盘：≥512GM.2PCIeNVMe+1TSATA机械硬盘； 5.显卡：≥4G独立显卡； 6.扩展槽：≥1个PCI，≥1个PCIe*1,≥1个PCIe*16,2个M.2插槽； 7.接口及扩展槽：前置：2个USBType-A10Gbps信率端口、2个USBType-A5Gbps信率端口、1个USBType-C®、1个USB2.0Type-A、1个耳机/麦克风组合插孔；后置：2个USB2.0Type-A、1个HDMI、1个DP、1个串口、1个音频输入、1个音频输出； 8.电源:≥350W节能高效电源； 9.显示器：≥与主机同品牌，23.8"宽屏LED背光液晶显示器,含VGA,HDMI接口。 | 台 | 2 |
|  | 16 | 测试专用耳麦 | 1.耳麦：头戴包耳式，弹性能自适应头梁； 2.单指向降噪麦克风，有麦克风指向醒目标志； 3.麦克风连接杆长度不低于16cm，可旋转； 4.内置高保真USB声卡，无线控调音按钮，USB线长度≥2米。 | 套 | 23 |
|  | 17 | 防作弊摄像头 | 1.400万海螺型网络摄像机； 2.具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态； 3.具备开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181协议； 4.具有阵列红外灯，红外照射最远可达30m； 5.符合IP67防尘防水设计； 6.摄像机能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 7.内置≥1个麦克风、≥1个RJ45网络接口。 | 个 | 23 |
|  | 18 | 学生椅 | 1.尺寸：≥900mm*450mm*470mm（椅高*座宽*座深）； 2.椅架：要求1.8mm厚精喷涂钢架，带活动扶手面，配铝合金托高档旋转写字板； 3.连接配件：铝合金压铸； 4.靠背：要求全新尼龙工程塑料加固框优质单网布； 5.座垫：要求用45以上高密度发泡PU定型棉优质弹性绒布，配全新PP塑料防尘底壳。 | 套 | 22 |
|  | 19 | 空调系统 | 1.变频/定频：变频； 2.能效等级：3级； 3.冷暖类型：冷暖； 4.匹数：3匹； 5.额定制冷量（W）：≥7210（900-8610）； 6.额定制热量（W）：≥9110（900-10770）； 7.额定制冷功率（W）：≥2350（400-3200）； 8.额定制热功率（W）：≥3080（400-4390）； 9.国内前三知名品牌，供应商需负责完成该设备安装、供电布线及延长制冷管和插座等；电源布线所需线缆、线槽/管、电源插座、辅材辅料等材料要求不低于国标标准。 | 套 | 4 |
| 环境提升 | 20 | 两个房间 | 窗帘要求： 1.窗帘面料达到国家标准，耐洗涤，遮光好，环保符合国家标准。纱支密度大，克重≥900克/M，遮光率≥95%，缩水性≤5%，色牢度3-4级；面料质地要求垂感好、手感舒适，符合国家标准规范，甲醛含量低于国家标准；防静电、阻燃级别达到B1级（验收时随机抽检）； 2.使用加厚加密型附带≥8cm，挂钩要求镀锌铁丝材质，不变形，拆洗方便； 3.轨道采用铝合金烤漆型大方轨，厚度≥2.0mm，金属堵头，美观、结实、流畅、静音；滑轮结实、耐用，安装牢固，不易松动； 4.窗户尺寸左、右、下三侧各外扩10CM（±5CM）；拉合轻灵，无障碍，经久耐用，打褶比例不小于1:1.8；帘颜色和底纹样式按甲方指定颜色制作。 | 个 | 1 |
|  | 21 | 测试室 | 外尺寸要求：≥L（130CM）*W（110CM）*H（233CM），实际尺寸可以根据学校要求； 一、材质： 1.冷轧钣金1.2mm，50mm环保吸音棉，12mmE0级实木夹板，9mm聚酯纤维吸音板； 2.前后面：3C标准10mm隔音钢化玻璃； 3.顶部、底部和左右两侧是4层声学材料隔音墙；前后两面是透明10MM钢化玻璃的。 二、配置： 1.照明系统：1个LED灯，1个柔光灯； 2.通风系统：2个双向静音风机(1进1出)、1个自然风口； 3.电源供应：220V/50—60Hz（含电插座），一个单控开关； 4.基础配置：一个圆形线孔，一张隔音地毯； 5.4个万向轮和4个固定支柱； 6.整体隔音量：≥25dB。 三、其他要求： 1.按普通话测试要求，提供施工布线服务。 | 个 | 22 |

## 二、技术规格

1、乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品；设备包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

## 三、附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在谈判期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

## 四、售后服务

1.产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期三年，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每学期不少于1次上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。

2.技术培训：按照招标文件中要求及投标文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于设备、软件的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

3.对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，在4小时内保证设备正常使用；4小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。

4. 同一产品在保修期内连续3次维修仍无法正常使用，乙方在3日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。

## 五、项目建设内容

## （一）候测区

1.智慧黑板

(1)智慧黑板为三拼接平面，包含主屏和两侧副屏，其中主屏为86寸智能交互黑板；

(2)主屏具有一体化4K高清摄像头，像素1300万，高清摄像头模组；I7第12代性能配置，内存≥8GBDDR4，硬盘≥256GBSSD固态硬盘，独立显卡≥6G；

(3)主屏喇叭顶置的设计确保声音更均衡地覆盖整个教室，照顾到教室内的每一位学生；

2.桌椅

能容纳不少于测试机位3倍的应试人员，按最大候测人数配备座位。

## （二）测试区

1.主控工作台1套

主控工作台1套，安装监考系统，接入局域网和互联网。

2.视频监控系统1套

用于监控每间测试室、候测、信息采集、考场通道等区域，并可将测试现场视频实时传输到省级测试机构，视频保存不少于3个月。

3.语音播报系统1套

用于向候测区及测试室发送语音指令。

4.22个测试室

(1)产品尺寸：占地面积1.43㎡（1.3m*1.1m*2.25m）；底部需提供可调节的隐藏式滑轮不少于4个；

(2)整体隔音量：≥25dB；

(3)隔音主材：隔音主材满足环保、阻燃、抗盐等要求；

(4)钢化隔音玻璃：具备3C认证的钢化玻璃，厚度≥5mm；结实、防火、防爆、抗腐蚀、耐磨、隔音效果好；安全级别高，破损后无锐角、采用带框门边；

(5)内含：主机、显示器、耳麦、监控摄像头、桌椅等。

## （三）室内装修

1.候测区：窗帘

(1)窗帘面料达到国家标准，耐洗涤，遮光好，环保符合国家标准；纱支密度大，克重≥900克/M，遮光率≥95%，缩水性≤5%，色牢度3-4级；面料质地要求垂感好、手感舒适，符合国家标准规范，甲醛含量低于国家标准；防静电、阻燃级别达到B1级；

(2)使用加厚加密型辅带不小于8cm，挂钩要求镀锌铁丝材质，不变形，拆洗方便；

(3)轨道采用铝合金烤漆型大方轨，厚度≥2.0mm，金属堵头，美观、结实、流畅、静音；滑轮结实、耐用，安装牢固，不易松动；

(4)窗户尺寸左、右、下三侧各外扩10CM（±5CM）；拉合轻灵，无障碍，经久耐用，打褶比例不小于1:1.8；帘颜色和底纹样式按学校指定颜色制作。

# 第六章 谈判响应文件格式

（项目名称）

谈 判 响 应 文 件

采购编号：

供应商：                   （电子签章）

法定代表人：                （电子签章）

年   月    日

## 一、谈判函

致：          （采购人名称）

1、我方已仔细阅读并研究了    （项目名称）      竞争性谈判文件的全部内容（包含本项目的所有澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以人民币（大写）           （小写）           元的报价作为首次报价，按竞争性谈判文件要求完成本项目的全部工作。供货期：           ，质量           。

2、我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

（3）我方承诺在向采购代理机构足额缴纳代理服务费。

4、我方完全理解贵方在前三名中标候选人中按所需确定中标单位并不提任何异议。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、（其他补充说明）       。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 二、谈判报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申请人名称 |  |
| 首次谈判报价 (人民币,元) | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 谈判有效期 |  |
| 本项目联系人及方式 |  |
| 其他说明 |  |

注：1.供应商的谈判报价应包括货物交付前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、验收检测费、运维费、伴随的其它服务费，以及供应商在服务过程中可能发生的所有费用；

2.因供应商对本项目拟投入各项费用考虑不足导致中标后的费用增加的，采购人不予支付；

3.供应商的投标报价应结合自身实力、市场行情、采购文件技术部分规定的内容等综合考虑后自主报价。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 三、报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：此表请根据情况自行扩展。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

备品备件、专用工具和消耗品价格表

（项目名称）：                                          金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可根据情况自行编写。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 四、货物说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 五、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月     日

经营期限：

姓    名：             性     别：

年    龄：             职     务：

联系电话：

系                              的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或影印件

申请人（电子签章）：

日期：      年      月      日

授权委托书

本人   （姓名）   系    （申请人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）（联系电话）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）     响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件或影印件

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 六、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | （注：包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |

- 申请人资格证明文件

## 七、服务方案

- 八、技术性能偏离表

| 序号 | 谈判文件规格 | 谈判响应文件规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 1、偏离项中应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、谈判商应对谈判文件所列货物技术规格要求，逐条说明所列货物和服务对谈判文件中的要求做出了实质性响应。

3、采购需求和参数要求中需提供相关证明文件和相关认证证书的，须后附证明材料。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

## 九、中小企业声明函

（如投报的设备生产商为中小微企业，请参照附件格式提供）

## 十、其他资料

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

申请人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：      年      月      日

（二） 申请人认为需要提供的其他资料

附件：

注：申请人选用适合自己的附件进行填写

一、中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

二、中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位___________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：_______________（电子签章）

_______年_______月_______日

五、中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

六、河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。