新密市超化镇人民政府

河西幼儿园教育设备设施购置项目

一标段招标文件

采购编号：新密公开采购-2023-94

采 购 人： 新密市超化镇人民政府

采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

二〇二三年十二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 资格审查办法和评标办法	24

第四章 合同条款及格式	34

第五章 采购需求	45

第六章 投标文件格式	62

- 第一章 招标公告

新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目

招标公告

一、项目基本情况：

1.项目编号：新密公开采购-2023-94

2.项目名称：新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3592947.71元

最高限价：3592947.71元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目一标段 | 1432069.56 | 1432069.56 |
| 2 | 二标段 | 新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目二标段 | 2160878.15 | 2160878.15 |

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况：计划为幼儿园购置相关的教育设备设施如办公家具、电子教学设备、校园广播监控系统、幼儿玩教具、保健室、厨房设备、电器、窗帘等。

5.2采购内容：

一标段：采购电子教学设备、校园广播监控系统、校园广播监控系统、电器等。（详见附件）

二标段：采购办公家具、幼儿玩教具、保健室、厨房用品、窗帘等。（详见附件）

5.3 交货期：合同签订后20日历天内安装调试完毕；

5.4质量要求：符合国家现行规范和相关质量标准要求；

5.5交货地点：采购人指定地点

5.6最高限价：一标段：1432069.56元；二标段：2160878.15元；

6.合同履行期限：同交货期；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】；

3.3不接受联合体投标。

3.4本项目一标段属于不专门面向中小企业采购，本项目二标段属于专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。

三、获取招标文件

1.时间：1.时间：2023年12月27日至2024年01月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可自行下载电子采购文件（egp格式文件），纸质采购文件不再出售。投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年01月16日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

五、开标时间及地点

1.时间：2024年01月16日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

1.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.本项目采用“不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在响应文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。不见面开标的具体操作事宜请查阅新密市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《不见面开标系统操作手册》（投标人）。	3.监督部门信息

名称：新密市超化镇人民政府

统一社会信用代码：11410183005307685A

联系人：田晓辉

联系方式：18838028105

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新密市超化镇人民政府

地址：新密市

联系人：王淼

联系方式：15803833305

2.采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

联 系 人：岳怀超

联系电话：13783632259

地     址：郑州市郑东新区德厚街西6号煤建大厦B座2单元306

3.项目联系方式

联 系 人：岳怀超

联系电话：13783632259

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.供应商应按招标文件规定下载、制作、提交电子响应文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，投标单位须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作：

3.1投标单位登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载电子响应文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目供应商操作手册（投标人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/tbwj/39254.jhtml。

3.2投标单位须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3投标单位应下载所投标段的招标文件，按标段制作电子响应文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章。

对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目）文件夹, 后缀名为“.file”的文件为电子响应文件，供系统上传。

4.电子投标文件的提交

4.1投标单位应在响应文件提交截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的电子投标文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。投标单位应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2投标单位对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标单位无需到开标现场参加开标会议，投标单位应当在响应文件开启时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行电子投标文件解密等。因投标单位原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的电子投标文件，招标人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子响投标文件为依据评标。

- 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：新密市超化镇人民政府 地址：新密市 联系人：王淼 联系方式：15803833305 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司 联 系 人：岳怀超 联系电话：13783632259 地 址：郑州市郑东新区德厚街西6号煤建大厦B座2单元306 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目 |
| 1.2.1 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 一标段：采购电子教学设备、校园广播监控系统、校园广播监控系统、电器等。 |
| 1.3.2 | 质量标准 | 符合国家现行规范和相关质量标准要求 |
| 1.3.3 | 交货期 | 合同签订后20日历天内安装调试完毕； |
| 1.3.4 | 质保期 | 12个月 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购人在采购期间发出补遗书和其它有效正式函件 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年01月16日10时00分(北京时间) |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：澄清发出即确认收到。 供应商应注意在投标截止时间前，每日浏览新密市公共资源交易中心网交易主体系统内发布的澄清和修改通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，概由供应商自己承担。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 时间：修改发出即确认收到。 供应商应注意在投标截止时间前，每日浏览新密市公共资源交易中心网交易主体系统内发布的澄清和修改通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，概由供应商自己承担。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天，投标有效期从投标截止时间算起 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取，供应商按照投标文件格式填写投标承诺函 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应盖投标人单位的印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人盖章或签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的印章或签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 后缀名为“.file”的加密电子投标文件1份。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 加密的电子投标文件上传要求 （1）各投标人应在投标截止时间前通过新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/使用本单位 CA 数字证书登陆后上传加密的电子投标文件（.file）到指定位置。 （2）上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 （3）投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 特别提醒：上传文件建议在截止日前 1-2日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由投标人自行承担。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年01月16日10时00分(北京时间) 开标地点：新密市公共资源交易中心第三开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）电子投标文件解密； （3）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：经济、技术专家 4人，采购人代表1人共5人组成。 评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前从河南省府采购专家库中随机抽取确定 。 |
| 6.1.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.2 | 中标、成交结果 公告媒介及期限 | 公告媒介：原招标公告发布媒体 公告期限：1个工作日 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 词语定义 |  |  |
| 10.1 | 采购预算价 （最高限价） | 最高限价为：一标段：1432069.56元； 供应商投标报价不得超过采购预算价，否则视为无效投标。 |
| 10.2 | 中标服务费 | 由成交人在领取《成交通知书》时，成交公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费。招标代理服务费参照“豫招协【2023】002号和计价格[2002]1980号文”向中标人收取，一标段招标代理服务费为：贰万叁仟元整（23000.00元）。 |
| 10.3 | 核验原件：不再核验，本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。 |  |
| 10.4知识产权 | 1.供应商应保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物/服务或货物/服务的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由供应商承担；投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关全部费用（供应商无需针对此条在投标文件中另写承诺和申明，供应商递交投标文件及意味着响应本条款） 2.构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.5重新采购的其他情形 | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效 期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新采购。 |  |
| 10.6同义词语 | 构成采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标人”、“投标人”在采购投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.7解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.8 政府采购政策 | 政府采购政策执行： （一）根据财政部及工业和信息化部于2020年12月18日联合印发的关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、郑财购【2022】5号文件有关规定，对符合规定的小微企业产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》及国家统计局关于印发《统计上 大中小微型企业划分办法（2017）》的通知为依据，具体详见评标办法。 （二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 （三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 （四）优先采购节能、环保产品。对于已列入品目清单的产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购。 |  |
| 10.9 | 本次采购标的对应的企业划分标准所属行业为：一标段：工业。 |  |
| 10.10 | 注：本招标文件中内容与供应商须知前附表中内容不一致时以供应商须知前附表中内容为准。无论招标文件第五章采购需求中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。 |  |
| 10.11 | 付款方式：合同签订后，预付合同价的30%，供货完成后付至合同价的80%，验收合格审计完成后，付至合同价的100%。 |  |
| 10.12 | 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://www.xmggzy.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝（解密时间为40分钟）。 |  |
| 10.13 | 1.招标文件的最终解释权归招标人。 2.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目（货物）已具备招标条件；

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表；

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表；

1.2.2 本采购项目的资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购内容、质量要求、交货期和质保期

1.3.1 本次采购项目采购内容：见供应商须知前附表；

1.3.2 本次采购项目质量要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本次采购项目交货期：见供应商须知前附表；

1.3.4 本次采购项目质保期：见供应商须知前附表；

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力：见供应商须知前附表；

1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表；

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（4）为本采购项目的采购代理单位；

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题；

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清；

1.9.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

- 1.10 偏离

1.10.1投标文件中的相关承诺、功能或其它内容符合或优于采购文件要求的不视作负偏离，不构成无效采购条件，投标文件可以对优于采购文件要求的情况单独作出说明；

1.10.2正偏离是指应答的条款项高于采购文件要求，负偏离是指应答的条款项低于采购文件要求。

2. 采购文件

- 2.1 采购文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

- 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

3. 投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.招标文件的下载及电子标书的制作（投标人必读，登陆http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/tbwj/39254.jhtml——全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，投标人务必请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

2.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见投标文件格式中的要求。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。

3.2 投标报价

3.2.1投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2.3投标人应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。

3.2.4投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 不收取，投标人按照投标文件格式填写投标承诺函。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1详见投标文件格式

- 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/tbwj/39254.jhtml。

3.7.3 投标人须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

3.7.5 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；

3.7.6投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.8 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

3.8资格审查小组组成

采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4. 投标

- 4.2投标文件的递交

4.2.1投标截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。投标截止时间止未上传或未成功上传电子投标文件的投标单位，视为自动放弃投标。

4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

- 4.3投标文件的修改与撤回

在附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表；

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会应仔细阅读采购文件所有内容，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

- 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其按照投标保证金的约定处以不超过预算价2%的罚款；给招标人造成的损失超过预算价2%的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

- 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）不同供应商的电子投标(响应文件）上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等全部信息相同的；

- 8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

备注：

询问、质疑、投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函（格式详见中华人民共和国财政部发布的政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

询问：供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

质疑：

质疑期限：供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

提交要求：以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见第一章的联系事项。

投诉

质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。本招标文件由采购人或代理机构负责解释。

- 附件一：河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

注：此函仅为告知，不作为响应文件组成部分。

- 附件二：大中小微型企业划型标准

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章 资格审查办法和评标办法

（一）资格审查办法

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）） |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供资格承诺声明函 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺声明函 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  | （6）信用查询记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。 |
|  | （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】 |

1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

开标结束后，采购人或者采购代理机构按资格审查办法前附表规定的资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标，应予废标。

- 评标办法

- 一标段：

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 |  | 投标文件签署盖章 |  | 投标文件按招标文件要求签字或盖章 |
|  |  |  | 投标报价 |  | 只有一个有效报价，且不超过最高采购限价 |
|  |  |  | 采购内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定 |
|  |  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 报价得分：30分 技术部分：60分 商务部分：10分 |  |
| 评分因素 |  | 评分内容 |  | 评分标准 |  |
| 报价 （30分） |  | 投标报价 （30分） |  | （1）投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 （2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 评标报价=投标报价-投标报价×（20%） 1、综合评分办法采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |  |
| 技术部分 （60分） |  | 技术指标响应性（20分） |  | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得20分，其中：带▲的重要指标每存在一条负偏离扣1分，一 般指标每存在条负偏离扣 0.5分，扣完为止；如果一条中有多项指标出现偏离只按一条计。 |  |
|  |  | 货物供应的时效性保证措施（6分） |  | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得 6 分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 货物供应的质量保证措施（6分） |  | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 货物供应的成本控制措施（6分） |  | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 货物供应的人员配置（6分） |  | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 项目实施及安装计划（6分） |  | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 售后服务承诺（6分） |  | 6.详细说明售后服务的内容、形式、计划（含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间）； 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得 6 分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得 4 分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得 2 分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |  |
|  |  | 备品备件及易损件配备情况（4分） |  | 7. 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备齐全程度进行评分，各项措施完善的得 4分； 各项措施齐全但个别措施不完备的得 2 分； 措施缺项的得 0 分。 |  |
| 商务部分 （10分） |  | 服务承诺 （8分） |  | 投标人针对项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为采购人排忧解难，有利于提高服务质量等方面的承诺和措施，每有一项切实可行的得 2 分，最多得 8 分。 |  |
|  |  | 节能清单产 品（1分） |  | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的加 1 分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委 员 会 有 权 不 予 认 可 。 清 单 可 在 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 网 站（ http://www.mof.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |  |
|  |  | 环保清单产 品（1分） |  | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品加 1 分。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证 证书》复印件，否则评标委员会 有 权 不 予 认 可 。 清 单 可 在 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 网 站（ http://www.mof.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |  |
| 注：1.非单一产品采购项目，招标文件中在采购需求中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |  |

注：①以上各评分项，若有缺项则该项不得分。

②计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后2位。根据评标委员会成员打分，以所有评委打分的算术平均值作为供应商的最终得分，并按照最终得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

③政府采购政策：

1、本次招标一标段对于货物（产品）制造商均为小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位实行评审优惠，对于货物制造商有中、大型企业的供应商的投标价格不予扣除，投标单位提供的产品若均为小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位制造的，投标单位的投标价格给予20%的扣除，以扣除后的价格作为最终评标价参与报价得分的评审，否则，不实行评审优惠。此价格仅用于报价计算分值使用，不作为签订合同的依据。

2、中小（微）企业认定：投标文件附有《中小企业声明函》（在货物采购项目中，货物由中小（微）企业制造，即货物由中小（微）企业生产且使用该中小（微）企业商号或者注册商标，方可以认定为中小（微）企业。）供应商出具的《中小企业声明函》如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

- 监狱企业认定：

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》,供应商出具有的监狱企业证明文件如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

4、残疾人福利性单位发展扶持政策：

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，供应商在残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

5、节能产品、环境标志产品：

5.1根据相关政府采购政策，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府品目采购清单”范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.2根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

5.3对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品或属于“环保清单”产品的，并提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的给于优先采购，未提供的视为主动放弃被优先采购的权利。优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先选择所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的供应商。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审与资格评审标准

符合性评审标准：见评标办法前附表。

资格评审标准：见资格审查办法。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章符合性评审规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报两个或多个报价的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件中附有采购人不能接受的条件的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C，供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。

4.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

4.3除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会根据根据各包段供应商的得分进行排名，并推荐中标候选人。

4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 合同条款及格式

（仅供参考，以实际签订合同内容为准）

甲方（全称）：新密市超化镇人民政府

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目    （标段名称） 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条  合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥                   元。

大写：                                        元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：                          ；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后    个工作日内 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无 。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：                          。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：                。

（3）应尽的其他义务：                     。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条  质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

货到初验合格后支付至合同总价款的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价款的     ％，运行正常后支付至合同总价款的     ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的   个工作日内付清。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

供货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条  分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时  间：    年     月     日

注：该合同格式仅供参考，以最终双方签订合同条款为准。

附件1

供货明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... (具体按照招标项目需求填写） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |

附件2

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 开箱验货时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、 安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件3

货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 初验时间 年 月 日 |
| 中验时间 年 月 日 | 终验时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件4

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 金额 （元） | 产地生产 厂商名称 | 供应商 提交 | 采购单 位确认 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目增减行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购需求

一标段参数：

电子教学设备技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 1、CPU：不低于第 12 代 i5-12400； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥512G ； 5、显卡：集成显卡； 6、屏幕尺寸：≥23.8英寸； 7、预装正版Windows； | 台 | 20 |
| 2 | 笔记本电脑 | 1、CPU：不低于i5-1335U； 2、内存：≥16G DDR4； 3、硬盘：≥1TB 固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、摄像头：高清摄像头； 7、屏幕尺寸：≥14英寸； 8、预装正版Windows | 台 | 4 |
| 3 | 过塑机 | 1.过塑速度：大于等于330mm/min 2.过塑范围：50-200mic 3.连续工作时间：24小时 | 台 | 1 |
| 4 | 摄影机 | 1.续航时间：60h 2.像素：800W以上 3.防抖性能：光学防抖 | 台 | 1 |
| 5 | 教学一体机 | 1.屏幕尺寸:75寸 2.显示比例：16:9 ； 3.可视角度：178˚(H/V）（CR≥10）； 4.亮度：≥350nits； 5.对比度：1200：1； 6.内置安卓系统：Android11.0，四核A55（982主板） Mali-G52MP2 4G+32G 7.电脑系统：H310-I5 8400/ 内存：DDR4 8G；硬盘：256G固态； ▲8.产品支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3等； 9.音频：2*10W（中高音）+15W（低音） 10.摄像头：1300W，麦克风：6阵8M拾音 11.电源：AC100-240V~（+/-10%）,50/60Hz； ▲12.整机功耗 ≤280W； 13.待机功率≤1W； | 台 | 18 |
| 6 | 黑白激光打印机 | 1、复印速度≥25张/分 2、连续复印999张 3、最大复印幅面A3 4、首页复印时间6.4秒 5、打印速度≥25张/分 6、连接方式：有线、无线 | 台 | 3 |
| 7 | 黑白激光打印机 | 1、接口类型： 高速 USB2.0、有线网络：IEEE802.310/100Base-Tx、无线WiFi：IEEE802.11b/g/n； 2、处理器600MHz 3、产品内存256MB 4、输出纸张100页 ▲5、光学分辨率最大≥1200×600dpi， 最大分辨率最大≥1200×600dpi 6、工作噪音打印：≤55dB(A)，复印：≤56dB(A)， 扫描：≤56dB(A)，待机：≤35dB(A) 7、电源性能AC220~240V；50Hz/60Hz；3A 8、供纸盒容量≥150页 9、打印分辨率最大≥1200×600dpi 10、打印速度≥20ppm(A4) 11、扫描类型平板式 12、复印速度≥20ppm(A4) 13、复印分辨率最大≥ 1200×600dpi 14、连续复印1-99页 15、复印缩放25%~400% | 台 | 1 |
| 8 | 针式打印机 | 增值税发票打印，4联以下单据打印 | 台 | 1 |
| 9 | 电话机 | 放置方式：座式 功能：来电显示、免装电池 颜色：白色 | 个 | 6 |
| 10 | 数码相机（CCD) | 1、滤镜口径：≥50mm 2、镜头：18-55mm 3、防抖性能：VR防抖 4、连拍速度：≥5幅/秒 5、有效像素：≥2000万 6、标配：≥16G高速内存卡 7、配置：读卡器、相机包 | 台 | 1 |
| 11 | 彩色激光打印机 | 打印速度：≥30页/分钟（A4单面） 复印速度：≥30页/分钟（A4单面） 月负荷量≥30000页 分辨率：600*600dpi,增强分辨率高达38400*600dpi; 接口：1个高速USB2.0端口，后侧一个主机USB端口； 无线WiFi：支持 双面打印：支持 自动输稿：支持 | 台 | 3 |
| 12 | 投影仪 | 1、RGB光阀式液晶投影系统；0.61英寸；2,073,600（1920x1080）x3；实际分辨率：Full HD；屏幕横纵比：16:9； 2、光学变焦(手动)/对焦(手动)；F= 1.51-1.99/ f= 18.2mm-29.2mm； 3、灯泡：≤230W UHE、≥5500小时(标准亮度模式)，12000小时(环保亮度模式)； ▲4、白色亮度≥4000流明，色彩亮度≥4000流明（提供具有色彩亮度检测报告）；对比度≥16000:1；变焦比≥1.6；内置扬声器≥16W； 5、屏幕尺寸：34至332英寸[0.91m - 10.94m]； 6、侧面投影功能：手动滑键调整水平梯形校正：+/-30度； 7、自动垂直梯形校正（标准镜头）：-30度至+30度(变焦: 长焦)； 8、、接口：视频输入：D-Sub15p x1，HDMI x2，USB-A x1，USB-B x1； 9、整体功耗：标准亮度≤327W，ECO 模式≤225W； | 套 | 2 |
| 13 | 计算机（投影机配套使用） | 1、CPU：不低于第 12 代 i5-12400； 2、内存：≥16G； 3、硬盘：≥512G ； 4、显卡：集成显卡； 5、预装正版Windows； | 台 | 2 |

校园广播监控系统技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | 1、名称:曲面屏75寸电视 2、规格:包含HDMI线 3、位置：一楼大厅 | 台 | 1 |
| 2 | 工控主机 | - CPU：≥i5-13400F； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥1T ； 5、显卡：≥GTX1650； 6、电源:≥500W； 7、工控机箱； 8、预装正版Windows； | 台 | 1 |
| 3 | 存储设备 | 1盘位8路NVR；8路IPC接入，接入带宽64 Mbps,最大支持800万摄像机接入，支持4/8路网络摄像机接入一键扩展至6/10路接入；2个USB2.0接口；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 26口智能POE千兆交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 显示设备 | 1、拼接屏尺寸:55寸拼接屏 2、窄边设计，双边拼缝仅为3.5mm 3、超宽视角，视角可达178° 4、支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容 5、支持通电后延时启动功能 | 台 | 6 |
| 6 | 插箱、机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格:600*600*2000 网络服务器机柜，优质冷轧钢板，隔版3个，PDU1个，螺丝等配件。 | 台 | 1 |
| 7 | 视频分配器 | 1进8出HDMI接口 兼容HDMI1.4,HDCP1.4，视频带宽10.2Gbps 4K2K@50/60Hz 4:2:0;4K2K@50/60Hz 4:4:4;1080P;1080i;720P;720i;480P;480i;所有的HDMI 3D TV格式；所有的电脑分辨率，包括1920×1200 | 台 | 1 |
| 8 | 存储设备 | 16盘位126路录像机 支持超级265智能编码技术；支持H.265、H.264编码 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持2个HDMI、1个VGA，支持异源同时输出，HDMI支持4K显示输出 支持最大16路同步回放和多路同步倒放 支持目标检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动 支持16个SATA接口，单盘最大10TB，支持一个eSATA接口 支持RAID0/1/5/6/10/50/60阵列存储；支持N+1热备功能 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 1.名称:监控级硬盘 2.规格:8T，转速：7200rpm,传输速率：210MB/S | 块 | 8 |
| 10 | 核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 26口智能POE千兆交换机 | 台 | 3 |
| 12 | 收发器 | 千兆单模单纤，最远传输距离3公里，一光一电，SC接口，DC5V/1A，成对使用 | 台 | 6 |
| 13 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万像素1/2.7"双光筒型POE网络摄像机； 2.规格参数：10M/100M自适应网口；智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，供电方式：DC12V(±25%)，工作温湿度：-30℃~50℃，包含配管、配线、剔槽等； | 台 | 78 |
| 14 | 显示设备 | 监视器:≥55寸，亮度:≥350cd/m²，分辨率:≥1920×1080，支持底座及壁挂安装方式，RS232串口及红外遥控控制。 | 台 | 2 |
| 15 | 视频分配器 | 1进4出HDMI接口 兼容HDMI1.4,HDCP1.4，视频带宽10.2Gbps 4K2K@50/60Hz 4:2:0;4K2K@50/60Hz 4:4:4;1080P;1080i;720P;720i;480P;480i;所有的HDMI 3D TV格式；所有的电脑分辨率，包括1920×1200 | 台 | 1 |
| 16 | 存储设备 | 1盘位16路NVR；16路IPC接入，接入带宽64 Mbps,最大支持800万摄像机接入，支持4/8路网络摄像机接入一键扩展至6/10路接入；2个USB2.0接口；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 | 台 | 1 |
| 17 | 交换机 | 26口智能POE千兆交换机 | 台 | 1 |
| 18 | 收发器 | 千兆单模单纤，最远传输距离3公里，一光一电，SC接口，DC5V/1A，成对使用 | 台 | 6 |
| 19 | 插箱、机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格:600*600*2000 网络服务器机柜，优质冷轧钢板，隔版3个，PDU1个，螺丝等配件。 | 台 | 1 |
| 20 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.规格:1400*700 优质冷轧钢板，通体隔板1个，键盘抽屉1个 | 台 | 4 |
| 21 | 吸顶喇叭 | 1、全铝镁合金加厚加宽外壳 2、输入电压：70／100V； 3、灵敏度：≥95db； 4、频响：160HZ-15KHZ、160HZ-16KHZ 5、最大功率：10W | 台 | 48 |
| 22 | 播放器（定时） | 1.名称:播放器（定时） 2.可播放U盘、SD卡上的MP3音乐节目。 3.可在电脑上编辑定时点，通过SD卡复制到本机执行。也可将本机上的定时点信息通过SD卡复制到电脑上进行备份储存。 4.具有定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源的功能。 5.有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动，一路音频信号输出接口（4个插座并联输出）。 6.可连接耳机监听播放状态。 | 台 | 1 |
| 23 | 功放 | 功能描述 1、支持扩展U盘功能：终端可直接插入U盘，可自由更换数字音频文件，免拆装设备，通过触屏可对U盘文件进行本地播放实现本地扩声； 2、IP网络解码功放，集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，可直接接入定压喇叭； ▲3、TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级(位速128Kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件(位速320Kbps)； 4、可扩展4路三线制音控强切输出接口，同时兼容3、4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量； 5、内置智能电源管理功能，无网络信号时自动断开功放电源，进入待机状态，具有编程打开和音频触发打开电源功能，进入待机时间为3-5分钟，避免因音频信号的时间间隔导致播放断续； ▲6、内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合； 7、支持本地话筒、线路输入、音量调节，本地话筒在无网络信号状况下，可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； 8、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 9、支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 10、支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 11、提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 12、网络接口：标准RJ45； 13、功率：≥350W； 14、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 15、音频格式：MP3/MP2； 16、输入电源：AC220V/50Hz。 | 台 | 2 |
| 24 | 广播话筒 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； 3.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 4.频率范围100Hz-15kHz | 只 | 2 |
| 25 | 时序控制器 | 1、标准机柜式设计 2、≥16通道电源按照固定顺序进行打开和关闭，保护整套系统正常运行； 3、设有短路触发和24V触发输入接口，可接短路和24V信号实现自动打开、关闭； 4、设有短路触发和24V触发输出接口，可级联下一台时序器或其它设备。 | 台 | 1 |
| 26 | 前置放大器 | 1 具有≥5 路话筒（MIC）输入，≥3 路标准信号线路（AUX） 输入，≥2 路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有 线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 27 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万像素1/2.7"双光筒型POE网络摄像机； 2.规格参数：10M/100M自适应网口；智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，供电方式：DC12V(±25%)，工作温湿度：-30℃~50℃，包含配管、配线、剔槽等； | 台 | 13 |
| 28 | 扩声系统设备 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元； 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 台 | 8 |
| 29 | 门卫装备 | 10件套（含热成像仪：响应波段:8-14um 分辨率:384*288 帧频:50fps 像元尺寸 :12um 焦距 25mm*35mm*50mm 显示屏:彩色0.39寸OLED屏，1024*768 ）防爆头盔 防护盾牌 防刺背心 防割手套 橡胶警棍 强光电筒 自卫喷雾剂 对讲机 安全钢叉 长警棍 | 套 | 1 |

厨房设备技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单头大锅灶 | 1.名称：单头大锅灶 2.规格：1100*1100*800+450 3.材质：设备不锈钢部分采用材质为优质304#不锈钢；台面厚度为1.0mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造。 | 台 | 2 |
| 2 | 拼台 | 1.名称：拼台 2.规格：400*1000*800+450 3.材质：优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 2 |
| 3 | 双头单尾小炒灶 | 1.名称：双头单尾小炒灶 2.规格：1800*1000*800+450 3.材质： 炉面板采用优质304#不锈钢板，面板厚1.0mm；侧板背板0.9mm,炉体采用优质40*40mm角钢框架；炉脚采用D50不锈钢管，配可调节脚；产品高效节能，每个炉头配摇摆水龙头。燃气气掣 中压风机。 | 台 | 1 |
| 4 | 电饼铛 | 1.名称：电饼铛 2.规格：680*655*745 3.材质：全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ 。 4.其它要求：铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品 | 台 | 1 |
| 5 | 三层九盘烤箱 | 1.名称：三层九盘烤箱 2.规格：1680*860*1570 3.材质：炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。 | 台 | 1 |
| 6 | 双门蒸饭车(电热) | 1.名称：双门蒸饭车(电热) 2.规格：1400*650*1700 3.材质：机体选用进口优质全不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。 | 台 | 1 |
| 7 | 单通工作柜 | 1.名称：单通工作柜 2.规格：1800*800*800 3.材质：整体优质304#不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。 | 台 | 3 |
| 8 | 醒发箱 | 1.名称：醒发箱 2.规格：600*720*1720 3.材质：采用不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架， | 台 | 1 |
| 9 | 四层平板货架 | 1.名称：四层平板货架 2.规格：1500*500*1600 3.材质： 层板采用材质采用优质304#不锈钢板，面板厚度为1.0mm，承重能力强腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 12 |
| 10 | 搅拌机 | 1.名称：搅拌机 2.规格：610*680*1020 3.材质：多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮涡杆，减速机传动 | 台 | 1 |
| 11 | 单星水池 | 1、材质：采用优质304#不锈钢板材制作，主板 采用 1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.0mm 厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2、星盆采用 1.2mm 不锈钢板材，腿部采用 1.2mmφ48 不锈钢圆管无缝焊接而成，横撑 采用 1.2mmφ25 不锈钢圆管无缝焊接，配不 锈钢可调子弹脚， 3、配不锈钢下水口，里配不锈钢提篮； 4、不锈钢水龙头 1 套，软连接 1 根，不锈 钢角阀 1 个。 | 台 | 1 |
| 12 | 刀具菜墩消毒柜 | 1.名称：刀具菜墩消毒柜 2.规格：1200*650*1980 3.功能：远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒；具有超温断电保护，防臭氧泄漏保护装置 | 台 | 1 |
| 13 | 四门高身雪柜 | 1.名称：四门高身雪柜 2.规格：1220*720*1980 3.材质及功能：噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长10年不内漏。 | 台 | 2 |
| 14 | 双层台面立架 | 1.名称：双层台面立架 2.规格：1800*300*600 3.材质：优质304#不锈钢，面板厚度为1.0mm，钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用50不锈钢管,90度内扣式加强卡脚，坚固耐用。 | 台 | 3 |
| 15 | 保鲜操作台 | 1.名称：保鲜操作台 2.规格：1800*800*800 3.材质：噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作 | 台 | 3 |
| 16 | 双星水池(背靠式) | 1、材质：采用优质304#不锈钢板材制作，主板采用 1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.0mm厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2、星盆采用 1.2mm 不锈钢板材，腿部采用1.2mmφ48 不锈钢圆管无缝焊接而成，横撑采用 1.2mmφ25 不锈钢圆管无缝焊接，配不 锈钢可调子弹脚； 3、配不锈钢下水口，里配不锈钢提篮； 4、不锈钢水龙头 2 套，软连接 2 根，不锈 钢角阀 2 个。 | 台 | 1 |
| 17 | 灭蝇灯 | 1.名称：灭蝇灯 2.规格：660*128*380 3.材质：外壳采用铝合金结构 4.功能：物理性诱灭,无刺激性气味，安全、高效、国际认可的安全升压技术,输出电压稳定,绝缘良好 | 台 | 6 |
| 18 | 紫外线消毒灯 | 1.名称：紫外线消毒灯 2.规格：920*130*80 热阴极有效寿命8000小时，冷阴极在20000小时以上。优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。锆铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。超低汞技术，汞含量小于等于5mg | 台 | 3 |
| 19 | 洗地龙头 | 1.名称：洗地龙头 2.规格：165*610*464 1、规格：蓝色液压管可配5-13米； 3、采用不锈钢封闭式卷盘厚度1.0MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用201不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 4、标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 2 |
| 20 | 六门更衣柜 | 1.名称：六门更衣柜 2.规格：1240*500*2000 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 21 | 不锈钢电动绞切机 | 1.名称：不锈钢电动绞切机（三用） 2.规格：外形尺寸550*485*790 3.材质：采用离心旋转，结构轻巧，操作方面。额定电压220伏 额定电流6.24安 额定转速1400转加工能力(公斤/小时)肉片800肉丝600绞肉600重量80公斤 | 台 | 1 |
| 22 | 多功能切菜机 | 1.名称：多功能切菜机 2.规格：600×760×800 3.材质：全不锈钢材质 纯铜电机 | 台 | 1 |
| 23 | 三星水池 | 1.名称：三星水池 2.规格：1800*600*800+150 3.材质：优质304#不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 1 |
| 24 | 四层平板货架 | 1.名称：四层平板货架 2.规格：1200*500*1600 3.材质：层板采用材质采用优质304#不锈钢，面板厚度为1.0mm，承重能力强腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 12 |
| 25 | 单星水池 | 1.名称：单星水池 2.规格：650*645*800+400 3.材质：优质304#不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 1 |
| 26 | 压面机 | 1.名称：压面机 2.规格：650*645*1200 3.材质：采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。 | 台 | 1 |
| 27 | 和面机 | 1.名称：和面机 2.规格：640*490*820 3.材质：铰龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮涡杆，减速机传动 | 台 | 1 |
| 28 | 木案工作台 | 1.名称：木案工作台 2.规格：1800*600*800 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作；台面采用加厚优质木材；脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 29 | 米面架 | 1.存放架的立管选用 D38mm*1.2mm 优质304#不锈钢 焊管； 2.存放架的存放台主管选用 38mm*25mm*1.0mm 优质304#不锈钢焊管； 3.存放架的存放台支管选用 30*15*1.0mm优质304#不锈钢焊管； 4.存放架配有 D38mm 可调脚，调教范围为30mm。 | 台 | 4 |
| 30 | 平板车 | 1.选用优质304#不锈钢板制作； 2.采用 38X38X1.2mm 无缝不锈钢方管，层板 用 1.2mm 不锈钢板材； 3.采用耐磨塑胶轮，配 2 个万向轮带刹车。 | 台 | 1 |
| 31 | 不锈钢双门留样柜 | 1.名称：不锈钢双门留样柜 2.规格：1200*580*1950 3.材质：采用电融霜技术，功率220v/0.5kw，温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L，内外柜体:1.0㎜，S/S 201不锈钢板材质，柱脚:D50*1.0㎜不锈钢管加可调子弹脚。双效保鲜，压花铝板内胆，双层中空玻璃门，智能除水装置。 | 台 | 1 |
| 32 | 四门碗柜 | 1.名称：四门碗柜 2.规格.1200*500*1800 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 33 | 双门消毒柜 | 1.名称：双门消毒柜 2.规格.1220*570*1800 3.材质： 全不锈钢材质 4.功能：设超温保护，有效控制柜内温度；高温消毒无死角，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量 | 台 | 2 |
| 34 | 超声波洗碗机 | 1.名称：超声波洗碗机 2.规格.1200*800*800 3.电压：220V | 台 | 1 |
| 35 | 洁碟台 | 1.名称：洁碟台 2.规格.1200*760*800+175 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 36 | 洁碟台 | 1.名称：洁碟台 2.规格.1000*760*800+175 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 37 | 大单星盆水池 | 1、材质：采用优质304#不锈钢板材制作，主板采用 1.2mm 厚不锈钢板材，靠背采用 1.0mm厚 150mm 高靠背不锈钢板材； 2、星盆采用 1.2mm 不锈钢板材，腿部采用1.2mmφ48 不锈钢圆管无缝焊接而成，横撑采用 1.2mmφ25 不锈钢圆管无缝焊接，配不 锈钢可调子弹脚； 3、配不锈钢下水口，里配不锈钢提篮； 4、不锈钢水龙头 1 套，软连接 1 根，不锈钢角阀 1 个。 | 台 | 1 |
| 38 | 收餐工作台 | 1.名称：收餐工作台 2.规格.1000*700*800+150 3.材质：台面采用优质304#不锈钢板开平成型，面板厚度为1.0mm | 台 | 1 |
| 39 | 全自动洗碗机 | 1.名称：全自动洗碗机 2.规格.1600*880*1630 3.功能：具有清洗、杀菌、消毒等功能，并采用电脑全自动控制、LED显示、360度全方位清洗 | 台 | 1 |
| 40 | 二层餐车 | 1.名称：二层餐车 2.规格.850*450*900 3.材质：优质304#不锈钢制作；台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车. | 台 | 10 |
| 41 | 开水器带底座 | 1.名称：开水器带底座 2.规格.9kw 1、整体聚氨酯发泡节能60%以上，具有缺水断电功能，防止干烧功能 。 3、设备水箱容量80升。水箱符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）标准要求，采用食品级不锈钢 4、设备所用硅胶垫符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）标准要求 | 台 | 1 |
| 42 | 备餐工作台 | 1.名称：备餐工作台 2.规格.1800*800*800 3.材质：整体采用优质304#不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用8*25*1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 43 | 蒸箱 | 1.材质：优质304#不锈钢镀钛 2.面板材质：普通钢化玻璃 3.容量：40L 4.能效标准：提供检测机构出具的权威检测报告，能源利用率达到国家二级能效标准，符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)国家标准。 | 台 | 1 |
| 44 | 烤箱 | 1.电压：220V 2.容量：≥35L 3.显示方式：LCD显示屏 | 台 | 1 |
| 45 | 料理机 | 1.电压：220V 2.容量：650ml 3.控制方式：触摸式 4.转速：≥35000/min | 台 | 1 |
| 46 | 多层蒸锅 | 1.材质：304不锈钢 2.操作方式：触控 3.功率：≥1000W 4.保温：6h自动保温 | 台 | 1 |
| 47 | 托盘（大） | 1.材质：塑料 2.特点：耐摔、防滑、易清洗 | 个 | 10 |
| 48 | 托盘（中） | 1.材质：塑料 2.特点：耐摔、防滑、易清洗 | 个 | 10 |
| 49 | 托盘(小) | 1.材质：塑料 2.特点：耐摔、防滑、易清洗 | 个 | 10 |
| 50 | 轴流排烟风机 | 1.名称:轴流排烟风机 2.风量：31421m 3/h 功率：75W 3.转速：1450r/min 4.采用可调节铝金叶轮，机身高温烤漆，不易褪色。 5.在同一安装位置下，可实现正、反双向通风，叶片角度可根据出风要求作相应调节等优点。 6.采用耐高温电机，机壳采用高温烤漆工艺，可在280℃环境连续运行30分钟，其叶轮由低镁合金制成，具有隔爆性能，因此在配用隔爆电机后，可输送易燃气体。 | 台 | 2 |
| 51 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*400 5.板材厚度:2.0mm 6.含钢板与墙铆接或焊接、洞口封堵等 7.接口形式:咬式 8.保温:30mm厚难燃B1级橡塑板 | m2 | 88.032 |
| 52 | 碳钢风口 | 1.名称:常闭电动多叶排烟口 2.规格:800*400 3.材质：碳钢 | 个 | 4 |
| 53 | 柔性接口 | 1.名称:软接口 2.规格:L=150mm 3.材质:硅玻钛金防火软管 4.形式:法兰连接 | m2 | 1.28 |
| 54 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°常开式防火阀 2.规格:1200*400 3.材质：碳钢 | 个 | 1 |
| 55 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.结构类型:一般钢结构 3.油漆种类、刷凃遍数:防锈底漆和白色磁漆各两道（环保） | kg | 4985.25 |

电器技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大3匹壁挂式冷暖空调 | 1.变频；WIFI智控，遥控APP操控，四种睡眠模式 2.能效等级：三级 3.冷暖类型：冷暖型 电压/频率:220V/50Hz ▲4.制冷量:≥7200W ▲5.制热量:≥9000W 6.制冷功率:≥1900W 7.循环风量:≥1300m3/h | 台 | 48 |
| 2 | 大1.5匹壁挂式冷暖空调 | 1.变频；WIFI智控，遥控APP操控，四种睡眠模式 2.能效等级：一级 3.冷暖类型：冷暖型 电压/频率:220V/50Hz ▲4.制冷量:≥3500W ▲5.制热量:≥5000W 6.制冷功率:≥800W 7.循环风量:≥630m3/h | 台 | 26 |
| 3 | 电热水器 | 1.加热功率：2000W 2.容量：40L-49L 3.加热方式：单管加热 4.防水等级：IPX4 5.电压：220V/50HZ 6.内胆：搪瓷内胆 7.能效等级：2级； 8.防电功能：防电墙； 9.控制方式：机械控制；速热 | 台 | 42 |
| 4 | 直饮水机 | 双段调温智能液晶显示，触摸取水，智能防干烧，304不锈钢全密封内胆，防止滋生细菌，四级过滤，功率800W | 台 | 26 |
| 5 | 饮水机 | 1.温热型立式饮水机 2.额定功率：300W 3.加热方式：不锈钢加热胆 4.加热功率：2000W | 台 | 2 |
| 6 | 消毒柜 | 1、额定功率1100W， 2、内胆材质，不锈钢， 3、消毒温度125度， 4、消毒方式，臭氧+高温 5 、操控方式，机械式 6、面板材质，钢化玻璃 7、消毒星级，二星级 | 台 | 18 |

本项目一标段核心产品为：大3匹壁挂式冷暖空调

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 第六章 投标文件格式

新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目

（标段名称）

资 格 审 查 文 件

采购编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 目  录

（编制目录）

- 一、投标人资格声明函

致：新密市超化镇人民政府

关于贵方 （项目名称及标段）     （采购项目编号：       ）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月     日

- 二、投标人基本情况

1.投标人概况

(格式自拟）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

- 三、投标人资格证明文件

- 1.资格承诺声明函

致：(采购人名称)

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为                          ，注册地点为             ，统一社会信用代码为                     ，法定代表人(单位负责人)为                   ，联系方式为                          。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章):

日期:    年    月    日

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；

4、提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）

- 新密市超化镇人民政府河西幼儿园教育设备设施购置项目

（标段名称）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 目  录

（编制目录）

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、分项明细报价清单

六、技术规格参数偏离表

七、技术方案

八、售后服务及承诺

九、企业业绩

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业证明材料（如有）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十四、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：(采购人名称)

1、根据你方提供的              （项目名称）     （标段名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）      ；小写(￥)      的投标总报价承包该项目，质量要求      ，交货期            ，按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成交货任务。

3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到采购人指定位置交货。

4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为           。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者。

7、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

日期：       年      月     日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 标段名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 二、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：    职务：

系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

投标人：（盖单位章）

年    月   日

- 三、授权委托书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称及标段）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明（正、反面）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

身份证正反面复印件

（只可复印不可粘贴）

- 四、投标承诺函

(函一)

致：（采购人名称）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标响应有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）招标响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:

(函二)

致：（采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称及标段）     （采购项目编号：       ）采购中若获成交资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:

- 五、分项明细报价清单

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商是否小型/微型企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | ... | ... | ... | ... |
| 2 | … | … | … | … | … | … | ... | ... | ... | ... |
| 3 | … | … | … | … | … | … | ... | ... | ... | ... |
| …. | ….. | … | … | … | … | … | ... | ... | ... | ... |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表包括了供应商的全部工作内容及其费用；未列入项目的费用，由供应商综合考虑在其他已列项目报价之中；

2.所投货物为小型或微型企业制造的，请在上表中标注，并提供附表《中小企业声明函》，否则将不享受相关政府采购政策。

3.如表格不足供应商可根据需要自行添加（表格也可以自行设计，但应包含上述内容）

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 六、技术规格参数偏离表

- 项目名称及标段：_____________________

| - 名称 | - 数量 | 招标文件技术规格参数 | 投标文件对应技术规格参数 | - 偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．“偏离”一栏根据“供应商响应技术条款”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4.属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，同时提供国家公布的相关认证机构名单证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

七、技术方案

- （格式自拟）

八、售后服务及承诺

- （格式自拟）

九、企业业绩

自2020年以来完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附中标通知书或合同的复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

十、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如不符合注②规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十二、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新  疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证  机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证  机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会  有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证  明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

- 十四、其他资料

1.反商业贿赂承诺书

- 我公司承诺：

- 在 （投标项目名称及标段）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 日     期：

2.其他资料（如有）