新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目

公开招标文件

采购编号：新密公开采购-2024-66

采 购 人：新密市公安局

代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

# 目    录

第一章   招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章   采购需求	26

第四章   合 同	81

第五章   资格审查与评标办法	89

第六章   资格审查与评审标准	92

第七章   投标文件格式	96

# 招标公告

新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目-公开招标公告

项目概况

新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心网站：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/获取招标文件，并于2024年12月19日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：新密公开采购-2024-66

2、项目名称：新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：103,981,306.55 元

最高限价：103981306.55 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密公开采购-2024-66-1 | 平安新密视频监控日常维保服务、新建视频监控购买服务及交警（监控设备）三年运维服务 | 103226922 | 103226922 |
| 2 | 新密公开采购-2024-66-2 | 监理咨询 | 754384.55 | 754384.55 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

包1：平安新密视频监控日常维保服务，主要包括：新密市范围内平安新密视频监控的维保前端采集设备服务、视频图像运维系统、大屏维护、视图云存储系统升级扩容、车辆无感知采集系统、网络安全系统等；新建视频监控购买服务，主要包括：新密市范围内新建视频监控设备服务及其前端配套；新密市范围内交警（监控设备）三年运维服务；

包2：项目建设期及验收合格后服务期全过程监理咨询服务。

5.2资金来源：财政资金

5.3服务期：

包1：建设期180日历天，视频在线率达到95%验收合格，验收合格后服务期3年；

包2：项目建设期及验收合格后服务期全过程。

5.4质量要求：符合国家、行业相关要求达到合格标准

5.5服务地点：采购人要求地点。

6、合同履行期限：详见5.3

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的拒绝参与本次政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；

3.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目投标，文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月27日至2024年12月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心网站：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可登录新密市公共资源交易中心官网，凭数字认证证书（CA）即可下载电子招标文件（EGP格式文件）。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年12月19日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心电子交易系统。逾期上传或未上传指定位置的投标文件，采购人不予受理。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年12月19日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布， 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子版响应文件解密。解密时间40分钟。

3.监督单位

名称：新密市公安局

统一社会信用代码：114101830053075629

联系人：郑继东

联系方式：0371-61030028

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新密市公安局

地址：新密市报恩街10号

联系人：卢彦超

联系方式：17603711550

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省通力建设工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1394号富田财富广场1号楼2202号

联系人：王继辉

联系方式：0371-63393080  18738146897

3.项目联系方式

项目联系人：王继辉

联系方式：0371-63393080  18738146897

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：新密市公安局 地 址：新密市报恩街10号 联系人：卢彦超 电 话：17603711550 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南省通力建设工程咨询有限公司 地 址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1394号富田财富广场1号楼2201号 联系人：王继辉 电 话：0371-63393080 18738146897 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | ☑ 支持中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定，本项目属于该办法第六条第三款规定情形，不专门面向中小企业采购，对符合该办法规定的企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 1.1.6 | 政府采购管理部门备案编号 | 新密公开采购-2024-66 |
| 1.1.7 | 招标编号 | 新密公开采购-2024-66 |
| 1.1.8 | 标段划分 | 本次招标共 2 标段 包1：平安新密视频监控日常维保服务、新建视频监控购买服务及交警（监控设备）三年运维服务 包2：监理咨询 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 包1：服务费分五次支付，每年支付一次，每次支付数额依据上年度考核结果确定，k为支付系数，k1，k2，k3分别代表第一、第二、第三年支付系数，当年度考核在线率≥95%时，k=1；95%>当年度考核在线率≥75%时，k=当年度考核在线率；当年度考核在线率<75%时，k=0；第一年支付服务费=合同价x0.2k1，第二年支付服务费=合同价x0.2 k2，第三年支付服务费=合同价x0.2 k3，第四年支付服务费=合同价x（k1+k2+k3）/15，第五年支付服务费=合同价x（k1+k2+k3）/15； 包2：本项目服务期满一年支付合同价30%，服务期满二年支付至合同价60%，服务期满三年支付至合同价100%； 以上付款方式，采购人每次付款前，中标人应提供合法等额的发票，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 1.3.1 | 服务期 | 包1：建设期180日历天，视频在线率达到95%验收合格，验收合格后服务期3年； 包2：项目建设期及验收合格后服务期全过程。 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策； 3、本项目的特定资格要求 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的拒绝参与本次政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存； 3.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目投标，文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”； 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑ 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | ☑ 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 服务期； 服务地点； 付款方式； 其他：/ |
| 1.12.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.12.4 | 偏差 | ☑ 允许，偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：无 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间10日前，由投标人在新密市公共资源交易平台上进行提问。 在投标截止时间前10日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标文件的澄清、修改将在本项目采购公告发布的相同媒介上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在新密市公共资源交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 预算金额 | 预算金额：103981306.55元，最高限价：103981306.55元； 其中： 包1：平安新密视频监控日常维保服务、新建视频监控购买服务及交警（监控设备）三年运维服务 预算金额：103226922.00元，最高限价103226922.00元 包2：监理咨询 预算金额：754384.55元，最高限价754384.55元 投标人的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。报价应包含为完成本项目所需要的全部费用和税金。 其他： / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本次招标（采购）免收投标保证金 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑ 无 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑ 不允许 |
| 4.1.1 | 封套上的密封和标记 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件份数及其他要求 | 加密的电子投标文件一份 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点 |
| 5.3 | 开标疑义 | 在远程不见面开标大厅中提出 |
| 6.1.2 | 评标委员会的组建 | 本项目评标委员会构成： 7 人 其中采购人代表 2 人，专家 5 人。 专家确定方式：从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 名/标段 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑ 否 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：招标公告发布的相同媒介上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | ☑ 履约保证金按中标金额的10%收取， 履约保证金缴纳形式：保函 履约保证金缴纳时间：中标人应在签订合同前向采购人提供。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面向采购人递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人。接受质疑函的采购人的联系人、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1.根据《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定，以每个标段（包）的预算金额作为计费基数，按标段（包）分别计算招标代理服务费，标段一（包1）为388226.00 元，标段二（包2）为12824.00元，代理费用由中标供应商支付。 2.一标段实施方案需取得新密市公安局同意后方可实施。 |

### 1、总则

#### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

1.1.6政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.7招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.8标段划分：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

#### 1.3服务期、服务地点及履约验收

1.3.1服务期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2服务地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3履约验收：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（10）不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.0.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

不允许

#### 1.12响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12.5 如投标文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

#### 2、招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求

（4）合同

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 3、投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

（一）封面

（二）投标函

（三）法定代表人身份证明、法定代表人授权书

（四）法定代表人及其授权代表身份证扫描件

（五）资格证明材料

（六）报价一览表

（七）服务报价明细表

（八）中小企业声明函（如有）

（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

（十）监狱企业证明文件（如有）

（十一）服务要求响应与偏差表

（十二）商务要求响应与偏差表

（十三）项目技术方案

（十四）运维服务计划

（十五）其他需要提供的资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写服务报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算金额和最高限价的，投标人的投标报价不得超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），预算金额和最高限价在投标人须知前附表中载明。。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

本次招标（采购）免收投标保证金。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的制作

3.7.1投标人登录“新密市公共资源交易中心”网站，按要求下载“投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

备注：“法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人（分支机构投标的，“法定代表人”对应指“分支机构负责人”）；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

3.7.3加密的电子投标文件为“新密市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置签字或盖章。

### 4、投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记（不适用）

4.1.1投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4投标人应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件到电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在新密市公共资源交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

### 5、开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

#### 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标。

5.2.7 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在招标文件确定的投标文件提交截止时前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2.8开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密电子投标文件远程解密。

5.2.9因投标人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密不影响程序继续进行。

提示：各投标人从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向投标人提出的澄清要求、报价要求等，投标人应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，投标人自行承担责任。

#### 5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

### 6、资格审查与评标

#### 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1开标结束后，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，采购人将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或（和）代理机构专职人员组成，成员人数应为1人（含）以上单数，资格审查小组负责对投标人的资格进行审查，资格审查通过后进入评标阶段，符合资格要求的投标人不足3家的，不再评标。

6.1.2评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.4 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7、定标及合同授予

#### 7.1 定标

7.1.1除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

#### 7.3 中标通知

《中标通知书》由采购人或采购代理机构或向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》对中标人和采购人均具有法律效力。

#### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

#### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 8、纪律和监督

#### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1不得以他人名义投标；

8.2.2投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.5质疑和投诉

8.5.1投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人提出书面质疑。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

### 9、需要补充的其他内容

其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政 府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若 成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构 申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三章   采购需求

### 一、项目概况

本次招标项目为新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目，共 2个标段：

包1采购标的：平安新密视频监控日常维保服务 、新建视频监控购买服务及交警（监控设备）三年运维服务

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

包2采购标的：监理咨询

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

### 二、服务内容及服务要求

2.1运维服务要求：

1.服务提供方至少提供2名常驻人员专用本项目设备维修和日常巡检（包含节假日），并提供技术后援支持，新密市公安局将协助服务提供方共同监督管理驻点工作人员的日常出勤与工作情况。服务提供方因工作关系需要变动调离项目负责人或驻点工作人员的，应提前一个月告知新密市公安局，并将变动后的方案上报新密市公安局，经新密市公安局同意后方可调整。

2.摄像机或其他设备（除信号灯及信号控制主机）出现故障，在接到新密市公安局（或使用人）或监理单位的维修通知后，应在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，4小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证设备正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。维护结束恢复正常后须由新密市公安局（或使用人）或监理单位书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。有特殊情况的，经新密市公安局（或使用人）同意，可以延长修复时间。

3.信号灯及信号控制主机等维护要求：如在使用过程中发生设备和系统运行故障及交通管理需求响应服务的，服务提供方提供24小时电话服务响应。服务提供方接到维护通知后，10分钟内做出响应，1小时内到达现场，2小时内抢修或服务完毕（遇不可抗力或第三方等原因抢修时间可适当顺延）。服务期内，服务提供方应加强日常巡查，确保管道、基础、窨井、线缆、反光膜等不被破坏，如发现被其它单位挖掘等引起的管道、窨井损坏的应及时告知服务提供方或使用人并在2小时内响应，36小时内修复；同时新密市公安局或使用人协助服务提供方索赔；特殊情况，经新密市公安局或使用人书面同意，可以延长修复时间。

4.服务提供方每日应当对所有摄像机等设备运行情况进行检查，并生成每日巡检结果报告，在当日提交业主方或监理单位，每月第一周星期五提交上月巡检结果及运行情况分析，服务提供方需要对所提交报告的真实性负责。

5.服务提供方至少每月对每个点位进行一次定期巡检，并记录相关报告（一式两份），由新密市公安局（或使用人）和监理单位书面签字确认。应对所有设备做到保养维护、性能测试工作，对系统进行优化等，记录维护报告，由新密市公安局（或使用人）和监理单位书面签字确认。

6.平时在日常巡检过程中，摄像机的图像效果因灰尘等影响造成不清晰的，服务提供方应在接到故障申告24小时内排除故障，，如遇树枝遮挡等问题造成不清晰的，服务提供方应配合新密市公安局（或使用人）排除故障。

7.设备修复后，服务提供方须提供一式两份报告给新密市公安局（或使用人）或监理单位，包括故障原因，解决措施完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

8.供应商应保证项目的网络传输稳定性。

9.项目施工过程中产生的问题由供应商负责解决，供应商应提供相关承诺函，格式自拟，未提供承诺函的投标文件即为无效标。

2.2服务设备技术要求清单：

服务设备技术要求清单：

| 序号 | 设备及软件名称 |  | 主要技术（性能）指标 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安新密视频监控日常维保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 维保前端采集设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 前端采集设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪型网络摄像机 |  | 1.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； |  |  | 路 | 2616 |  |
|  |  |  | 2.最大补光距离：红外≥60m，暖光≥40m； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.电动可变焦距； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持不少于报警1进1出、音频1进1出，支持不小于512G Micro SD卡，内置双MIC； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持IP67防护等级。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双摄云台摄像机 |  | 1.全景采用不小于1/2.8英寸CMOS，细节不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器； |  |  | 路 | 400 |  |
|  |  |  | 2.两路均可输出不小于400万分辨率； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.最大补光距离：全景：≥25m白光细节：≥80m红外&白光； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持混合补光； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.镜头焦距：全景：不少于3.6mm细节：不少于10mm~50mm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.内置ITO加热玻璃，支持智能除冰/防雾，支持手动除水； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持报警联动功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持不少于1路音频输入和1路音频输出。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络球机 |  | 1.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； |  |  | 路 | 700 |  |
|  |  |  | 2.最低照度：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.最大补光距离不少于250m（红外）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.光学变倍≥33倍； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持不少于1路音频输入和1路音频输出； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.内置不少于1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持IP67防护等级，防浪涌和防突波保护； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |
| 4 | 全景双拼红外网络球机 |  | 1.全景采用不少于双200万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； |  |  | 路 | 300 |  |
|  |  |  | 2.细节采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.细节相机支持不少于33倍光学变倍； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持超星光级超低照度。全景：彩色：≤0.001Lux@F1.0，黑白：≤0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.全景相机内置不少于30米白光灯补光；细节相机内置白光灯和红外灯，红外不少于200米； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全景支持AR标签，全景相机视场角：水平≥195°±5°垂直≥55°； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持多种人脸抠图方案设置； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持自动跟踪； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.旋转角度：全景相机：垂直范围不小于 5°～17° 细节相机：水平范围不小于0°～360°、垂直范围不小于 -30°～90° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持300个预置位，8条巡航路径； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持不少于1路音频输入和1路音频输出； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.内置不少于1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持IP67防护等级，防浪涌和防突波保护； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人脸抓拍枪型摄像机 |  | 1.采用不少于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； |  |  | 路 | 400 |  |
|  |  |  | 2.最大可输出不少于800万(3840 ×2160)@25fps； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.镜头焦距不少于12mm～36mm；； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.内置高效暖光灯，监控距离≥50米； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持车辆结构化； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持人数统计； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持五码流功能，三路高清视频显示； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.支持报警不少于1进1出，音频1进1出，485，最大支持256G Micro SD卡； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.内置双麦克风，满足不少于20米远程拾音； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.内置扬声器，可覆盖不少于30米距离； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.支持IP67防护等级； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.支持GA/T1400、35114A； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.支持除雾功能. |  |  |  |  |  |
| 6 | 补光灯 |  | 1.防护等级：IP66； |  |  | 路 | 400 |  |
|  |  |  | 2.光源：LED； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.灯珠数量：≥28颗； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.光斑直径：≥3米； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.光通量：2100lm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.色温：3600-4400K； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.额定功率：不大于30W； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 违停球机 |  | 1.采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 |  |  | 个 | 200 |  |
|  |  |  | 2.支持不少于40倍光学变倍； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持横向0~360°，纵向-20°~+90° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持路面抛洒物检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持智能多场景巡航，可添加多个智能预置点进行巡检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持雨刷功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持不少于1路音频输入和1路音频输出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |
| 8 | 900万人脸卡口抓拍单元 |  | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装支架等； |  |  | 个 | 46 |  |
|  |  |  | 2.采用不少于1英寸GS-CMOS图像传感器，满足GA/T1202-2022一级补光标准； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持单快门、双快门、三快门； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持网络接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.支持GB35114 A级。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四合一补光灯 |  | 1.支持暖光LED频闪、暖光LED微光频闪、白光氙气防眩光、红外氙气爆闪四种模式； |  |  | 支 | 92 |  |
|  |  |  | 2.支持GA/T1202--2022新国标补光要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.光斑覆盖范围：1车道； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.补光距离：16m~26m； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.闪光灯寿命：≥1000万次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.灯珠数量：≥24颗（进口暖光LED）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.光通量：1800lm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.红外白光切换：支持； |  |  |  |  |  |
| 10 | 终端服务器 |  | 1.操作界面：WEB方式； |  |  | 台 | 23 |  |
|  |  |  | 2.网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.图片编码格式：JPEG； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.存储功能：硬盘≥1个4T硬盘;FTP;SFTP； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.定位功能：支持北斗;支持定位； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.USB接口：1个，USB 3.0接口； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.网络接口：≥10个，≥8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），≥2个1000M接口（RJ-45）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.视频输入：视频接入模式支持不少于12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入.。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 借杆 |  | 1.根据实际情况定制、横臂2-5m、防雷接地 |  |  | 个 | 1160 |  |
| 12 | 立杆补杆 |  | 立杆 高度4.5-6米，下径≥270mm，上径≥230mm，壁厚≥5mm，挑臂1-3米，上径 ≥190mm，下径≥100mm，壁厚≥4mm。八棱杆、热镀锌、白喷塑、地笼加基础、防雷接地、手井、相关辅材、抱杆机箱等 |  |  | 台 | 220 |  |
| 13 | 抱杆机柜 |  | 1.采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm； |  |  | 个 | 3000 |  |
|  |  |  | 2.外尺寸不小于≥W350*H500*D200mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.内置不少于1个双路电源防雷器，电源空开模块（1个双路10A），1个3芯插座。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 8口全千兆交换机 |  | 1.非管理工业级交换机； |  |  | 个 | 3000 |  |
|  |  |  | 2.交换机容量：≥16 Gbps； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.包转发率：≥11.904Mpps Mpps； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内置不少于8个100/1000Base-T电口； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.工作温度：-30℃～75℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.供电方式：DC 12V~36V； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.使用高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计； |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装辅材及施工 |  | 含监控标识牌、网线、电源线、不锈钢抱箍、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带、引电电源线，电表等辅材，包含施工、吊车、等 |  |  | 套 | 4662 |  |
| （二） | 前端配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路 |  | 前端点位通信线路费用 |  |  | 3年 | 4662 |  |
| 2 | 电费 |  | 前端点位电费 |  |  | 3年 | 1 |  |
| 3 | 政务云租赁费用 |  | 前端点位政务云租赁费用 |  |  | 3年 | 1 |  |
| 二 | 软件平台升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 视频图像信息基础平台 |  | 对原有平台升级扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频基础应用系统 |  | 1.要求具备视频预览、云台控制、录像回放、视频上墙解码、设备报警、视频分享等功能 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.要求具备设备管理、组织管理、角色管理、部门管理、用户管理、录像计划、报警预案、级联管理等功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持统一鉴权、统一门户登录功能； |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子地图应用引擎系统 |  | 1.支持加载谷歌、高德、天地图、光栅图等地图类型 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持设备信息在地图上展示，具有图层过滤功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.具有测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.要求支持地图点位聚散功能，设备可视域功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持不少于10W＋的点位管理能力，地图加载<3S，点位响应时间<3S。 |  |  |  |  |  |
| 3 | GB35114A安全应用系统 |  | 1.支持GB35114A级标准的证书通信方式 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持设备和平台的注册通信加密 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持客户端和平台的证书登录通信加密 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持平台间级联通信的加密，密码算法符合国密算法标准 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消息集群模块 |  | 要求支持高可靠和高并发的消息总线能力，支撑大规模数据接入汇聚应用，支持带图数据接入≥2000条/S |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 双机备份应用系统 |  | 1.支持软件主备部署，可实时查看主备机的状态 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持数据在主备平台间进行实时同步 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持主平台发生故障时，进行自动主备切换，保障业务持续可用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备管理授权扩容 |  | 1.支持平台设备管理功能，含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.本次授权不少于2W路 |  |  |  |  |  |
| 7 | 视频目标追踪模块 |  | 基于GIS电子地图，对案发周边视频监控的实时视频和历史录像进行追踪显示，支持将目标抓拍图片加入轨迹，并在地图上刻画目标轨迹，支持在新的轨迹点继续进行数据关联，最终还原完整的目标轨迹。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 视频图播模块 |  | 基于视频录像及前端相机抓拍的摘要图预览模式，提供视频目标摘要、目标出现密度分布、以图播视频、自动图播、标签收藏等应用，以图片叙述方式辅助视频预览，打造视频为主图片为辅的视频图播模式，有效提升视频侦查线索摸排的效率。 |  |  | 套 | 1 |  |
| （二） | AR全景活动安保应用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础AR应用系统 |  | 1.支持全景视频叠加标签形式的各类视频、卡口感知数据为地图元素，以视频画中画形式融合人、车、事件等多维告警的立体化防控监控功能 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持视频监控、卡口、电子警察、警车、移动单兵设备等设备在AR视频地图中综合展现，并支持通过图层的方式过滤 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.通过电子地图将时间、空间、资源三者有机融合，充分保证系统调度的精确性和时效性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.要求支持设备管理、设备树切换、标签模板、标签管理、标签联动、标签图层过滤，高高联动、高低联动、系统标题自定义等功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持BS/CS端等多种形态展示应用，支持应用场景配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.要求满足AR设备接入授权不少于40路授权 |  |  |  |  |  |
| 2 | AR全景活动安保应用系统 |  | 1.支持场所管理，支持场所经纬度配置，支持关联AR全景视频至场所 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持电子地图中展示场所，可在电子地图中过滤场所图层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持以视频广场方式展示AR全景视频 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持视频巡逻应用，以巡逻任务的方式对关注的轮巡点位或轮巡线路进行管理和轮巡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持安保流线应用，以时间维度，针对不同时间段关注的轮巡点位或轮巡线路进行任务配置和轮巡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持视频点位轮巡预拉流模式，实现无缝轮巡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持视频轮巡路线以导航路径的方式动态展示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持全域AR级联数据统计分析、人车预警信息统计分析 |  |  |  |  |  |
| 3 | 警卫路线业务应用系统 |  | 1.支持对警卫线路的布控车辆进行视频接力，支持对车辆连续视频跟踪 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.支持针对多条警卫路线情况下，分别进行追踪球机的顺序组管理，方便追踪画面中展示当前跟踪中的画面以及上下路画面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持配置警卫预案，预案信息支持包含对应重点关注车辆信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持通过平台可以对车辆分类管理，对应布控信息可以筛选并同步到外场摄像机，支持对外场设备任务信息更新修改功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持跟踪过程中展示设备上报的跟踪车牌信息、实时跟踪车辆PTZ信息等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持开启指定警务任务，捕捉到重点关注车辆球机抓拍信息，画面可将相应设备所在位置居中展示，并支持按照路线设备顺序规则，同时显示该任务上下游追踪球机画面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过标签在全景画面或三维地图上可实时显示出目标车辆的位置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持车辆移动过程中，自动切换球机设备视频画面 |  |  |  |  |  |
| 4 | 动态数据一张图 |  | 1.支持展示各派出所前端抓拍数据概览展示，支持图标展示； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.人像数据集成仪表盘：支持展示人像抓拍、实现从不同维度针对人像抓拍、信息的统一规范、统一呈现； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.车辆数据集成仪表盘：支持展示车辆抓拍，实现从抓拍预警方式、车辆特性、过车趋势等不同的维度； |  |  |  |  |  |
| （三） | 视图数据对接系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像信息数据库 |  | 1.支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.视图数据传输性能：无图模式支持总数据不少于40000万条/天，并发不少于10000条/S；小图模式支持总数据不少于20000万条/天,并发不少于6000条/S（50KB小图）；大小图模式支持总数据不少于2000万条/天,并发不少于600条/S（500KB+50KB）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 国标视频网关 |  | 1、通过GB28181等标准协议获取下级/接入平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚； |  |  | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 2、将共享平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给上级平台； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持Web方式访问、配置、管理网关软件； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享，支持不少于2W路视频推送； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、符合GB/T 28181-2016公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据安全摆渡网关 |  | 1、安全数据交换中间件软件模块，支持将各类车辆、人脸、手机等感知抓拍数据的抓拍记录、图片和特征值等数据通过FTP文件打包方式，配套边界将数据实时摆渡至另一侧网络中存储和使用； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持社会面场所网络的业务数据和视图数据通过边界摆渡至视频专网， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、数据摆渡性能：大小图数据摆渡支持总数不少于250万条/天，并发不少于60条/S；小图模式摆渡支持总数不少于1000万条/天，并发不少于250条/S；无图模式数据摆渡支持总数不少于4000万条/天，并发不少于1000条/S |  |  |  |  |  |
| 4 | 感知数据对接服务 |  | 1、适用于各类感知设备（人车卡口，手机电子围栏等）采集的结构化数据对接； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持对接第三方非标物联感知类平台数据对接。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 统一接口服务 |  | 外部数据对接基础管理，包含接口任务管理、用户管理、通道管理、日志管理、配套工具包（redis/nginx/kafka）管理、文档管理、数据统计及对账台账 |  |  | 套 | 1 |  |
| （四） | 互联网接入平台升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像信息数据库（视图库） |  | 1.支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.具备注册、保活和注销服务，支持独多级联网； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持视频卡口、采集设备、采集系统、车道、视图库等管理； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库进行采集的视频图像信息的上传； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过GA/T1400协议标准接入数据后再完成数据打包，配合完成数据跨网摆渡。支持将摆渡至FTP中的文件解析后将记录和图片存储入库； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送视图库对象数据； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人视图库对象数据； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. 支持上级视图库、应用平台向视图库进行视图对象属性组合查询、以图搜图、布控告警，支持对应跨级查询、跨级以图搜图、跨级布控告警和跨级订阅通知； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持视图库联网监测、数据接收分发趋势、实时数据统计、数据规范性监测、数据对账等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.视图数据传输性能：无图模式支持总数据不少于15000万条/天，并发不少于4000条/S；小图模式支持总数据不少于8000万条/天,并发不少于2000条/S（50KB小图）；大小图模式支持总数据不少于800万条/天,并发不少于200条/S（500KB+50KB）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据安全摆渡网关 |  | 1、安全数据交换中间件软件模块，支持将各类车辆、人脸、手机等感知抓拍数据的抓拍记录、图片和特征值等数据通过FTP文件打包方式，配套边界将数据实时摆渡至另一侧网络中存储和使用； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持社会面场所网络的业务数据和视图数据通过边界摆渡至视频专网， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、数据摆渡性能：大小图数据摆渡支持总数不少于250万条/天，并发不少于60条/S；小图模式摆渡支持总数不少于1000万条/天，并发250条/S；无图模式数据摆渡支持总数不少于4000万条/天，并发不少于1000条/S |  |  |  |  |  |
| （五） | 数据库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云数据库软件数据量授权 |  | 1、支持数据源连接状态监控，支持采集任务根据入库量、异常量、积压量监控，支持源端表字段更新周期监控； |  |  | 套 | 10 |  |
|  |  |  | 2、支持Kafka、Hive、ElasticSearch、RabbitMQ四种类型数据与Greenplum进行双向数据导入；支持Greenplum导出本地数据文件以及本地数据文件导入Greenplum； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持接口服务的并发限流。支持当服务器CPU使用率或磁盘IO使用率达到预设阈值时，对接口服务进行融断。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持配置巡检计划进行自动巡检； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持对分区表进行自动指定时间范围查询或逐步渐进式查询。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持单台服务器存储50亿条数据； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、单套授权支撑5亿条数据量存储和分析，集群可支持PB级数据量的存储。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据库高级分析服务模块 |  | 1、支持多维融合检索服务功能，支持包括全文融合检索； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持融合静态档案数据，提供对全量数据的全文检索服务. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持对检索条件进行分词后对静态数据的属性标签以及时空数据的标签进行全方位的关联搜索和排序； |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据库数据冷热迁移服务模块 |  | 1、支持数据冷热迁移管理能力，支持将近期数据存在高性能SSD盘，将历史低频率查询数据从SSD迁移到机械盘； |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据库统一接入服务模块 |  | 1、统一接入数据功能，支持以消息流方式接入其他结构化数据，支持从kafka、RabbitMQ等主流中间件数据源接入实时数据，包括：过车数据，人脸数据，Mac数据，RFID数据，档案类数据等； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持高效接入数据功能，支持多表多数据源同时数据接入数据库； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、接入服务支持故障自动切换，支持高可用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据库高级查询服务模块 |  | 1、支持统一API查询接口功能：支持API统一封装，便于上层查询对接 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持通用SQL能力，支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、高级查询服务支持故障自动切换，支持根据节点压力情况自动负载均衡； |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据库运维监控模块 |  | 1、支持对数据库系统运维，支持服务启停、支持修改IP以及密码、支持数据库巡检； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持对数据库监控功能，支持监控系统运行情况，数据入库量统计，查询频率，支持智能诊断查询请求； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持数据管家功能：支持创建和管理数据接入任务，支持对数据表管理，支持表分区方式和数据分布方式的设置和管理； |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据库数据生命周期管理服务模块 |  | 1、支持数据生命周期管理功能，支持用户自定义配置数据存储生命周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据； |  |  | 套 | 1 |  |
| （六） | 智慧安防小区平台升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安防小区平台基础能力升级扩容 |  | （1）在现有新密市公安局智慧安防小区平台的基础上进行升级扩容，满足不低于1000个小区的接入、登记、管理、应用能力。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | （2）提供小区综合档案管理功能，小区综合档案中可实现各小区的实有人口、实有车辆、实有房屋、物联设备的统计信息。方便民警了解小区概况，同时满足上级考核要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）提供实有单位档案管理功能，实有单位档案中可以实现对各级组织实有单位的管理，同时管理单位中的从业人员信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）提供小区设备档案管理功能，该功能实现了对不同设备类型（视频设备、人脸抓拍机、车辆抓拍机、门禁设备）的统计和详情展示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）提供房屋信息的增删改功能；提供根据选择楼栋单元展示单元下房屋档案列表功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）支持根据组织、屋主姓名/证件号码、屋主手机号、房屋状态、楼栋、单元、楼层过滤条件查询房屋档案列表；支持通过模板文件批量导入房屋档案、人房关系。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）支持详细展示批量导入的记录，展示每条导入数据详情，导入结果，失败原因；支持展示小区的房屋统计数据，包括：总人数、房屋总数、自住、出租、空闲、待查等统计数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）支持展示房屋档案的基本信息，包括房屋地址、房屋面积、房屋性质、户型、户主姓名、户主电话、户主身份证号码、户主居住地址、户主名字、户主性别等；支持展示房屋居住人员信息，人员信息包括：人员照片、姓名、身份证号码、户籍地址、与屋主关系、重点人员标签等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）支持展示房屋历史居住人员，信息包括：人员照片、姓名、性别、证件类型、证件号码、居住期、是否关注、户籍地址。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）支持管理小区人员信息，包括：增、删、改小区人员信息（包括该人员的人车、人房关系）；支持人员档案查询，基于人员档案基础数据、人员图片以图搜图，实现人员档案信息的查询。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）支持人员档案导出，导出结果包含人员基础信息的excel文件以及导出人员的人脸图片；支持批量导入人员档案信息；支持查询导入记录，记录信息包括：导入文件名称、导入时间、导入用户等信息。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智慧安防小区人车查询能力扩容 |  | （1）在新密市现有智慧安防小区平台的基础上，升级扩容平台的人车查询能力，满足不低于1000个小区汇聚数据的查询检索应用。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | （2）人脸属性查询:以人脸属性搜索相似抓拍数据，支持根据姓名、证件号码、出生日期、人脸名单库、省份、年龄段、性别、戴眼镜、是否微笑等属性查询匹配的人脸信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）以脸搜脸：以人脸图片搜索相似抓拍数据，当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定的点位范围所采集的海量数据中检索出在选定时间段内，符合最小相似度的人脸图片。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）身份确认：查找上传人脸图片中的身份信息，当上传图片中存在人脸目标时，支持根据人脸图片检索静态库，查询人脸目标对象身份信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）车辆属性查询：支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的过车数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）以车搜车：支持输入一张车辆照片，可在海量卡口图片中根据外形特征检索出与其最相似的车辆，同时支持分析结果按照车牌分组展示。支持查询结果与目标查询车辆对比功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）小区数据百度:提供对辖区内人、房、车、单位、人脸抓拍机、车辆卡口、门禁点数据的全文检索能力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）门禁记录:提供对门禁事件的查询和导出功能；访客记录:提供访客事件的查询功能。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 小区数据接入推送网关扩容 |  | （1）对新密市智慧安防小区平台现有的小区数据接入、联网、推送网关能力进行扩容，满足后续不低于1000个小区的登记数据、抓拍数据及其他小区数据的接入、汇聚、联网及上级推送等。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | （2）支持通过治安部标协议推送、接收一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、热点、终端、电围数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）支持通过GA/T1400及扩展协议，推送人员、房屋、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备、人脸/车辆/人体抓拍数据给第三方。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）支持通过GA/T1400及扩展协议，接收第三方推送的人员、房屋、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备、人脸/车辆/人体抓拍数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）支持通过私有协议同网级联、跨网级联上下级平台的一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、人体抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、虚拟身份、Mac数据（热点、终端）、电围数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）支持通过私有协议从本级采集一标三实（人员、房屋、实有单位）、小区、人房关系、车辆、门禁设备、门禁点、门禁数据、访客数据、采集设备（人脸抓拍、车辆抓拍）、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、人体抓拍数据、楼栋、单元、小区物业及业主委员会基础信息、小区战果统计、虚拟身份。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）支持通过1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）视图库接口协议符合GA/T1400.4中的规定；支持采集设备与采集系统对象的创建、更新、删除操作；支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况；支持订阅、取消订阅和修改订阅时间；支持多个下级视图库的联网接入；支持联网接入多个上级视图库。 |  |  |  |  |  |
| （七） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用服务器 |  | 1.CPU：不少于2颗2.2GHz 10核 |  |  | 台 | 24 |  |
|  |  |  | 2.内存：≥128 GB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.硬盘：≥2T 3.5吋/SATA硬盘× 2，组Raid1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.SSD：支持不少于2块480G 固态硬盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.网口：不少于4个千兆网口，1个RJ-45管理接口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.电源：1+1冗余电源模块，白金级能效 |  |  |  |  |  |
| 2 | 负载均衡服务器 |  | 1.处理器：≥24核心2.4GHz *2； |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2.内存：不少于512G DDR4 ECC内存 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.硬盘：≥标配2块 2.5英寸 SAS 1.2T 企业级硬盘，12块 3.5英寸 SATA 4T 企业硬盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.网络接口：≥2个千兆GE网口，≥2个万兆光口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.含不少于1张GPU处理卡，CUDA核心2560个，显存容量16GB； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.供电方式：100V~240V，50/60Hz，双电源冗余，支持热插拔 |  |  |  |  |  |
| 3 | 消息队列服务器 |  | 1.CPU：≥2颗CPU，≥16核32线程，2.1GHz |  |  | 台 | 5 |  |
|  |  |  | 2.内存：≥8根16GB DDR4内存条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.硬盘：≥5块3.5寸4T硬盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含不少于1张加速卡，CUDA核心2560个，显存容量≥16GB； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.网络接口：≥6个千兆电口 |  |  |  |  |  |
| 4 | 应用服务器 |  | 1.处理器：≥2颗2.2GHz10核 |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2.内存：≥64GB DDR4，≥4根16GB DDR4内存条，≥最大槽位数24个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.硬盘：≥2块3.5寸4T SATA硬盘，≥最大扩展32T（每块4T），≥最大槽位数8盘位，含RAID控制器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.网络接口：≥2个千兆数据电口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.电源：双电源冗余，支持热插拔 |  |  |  |  |  |
| 5 | 云数据库服务器 |  | 1、CPU不低于2颗12核2.1GHz； |  |  | 台 | 4 |  |
|  |  |  | 2、内存不低于128G DDR4； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、硬盘不少于2T SATA 硬盘 *2 , 480GB SSD硬盘*3； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、网口：不少于4个千兆网口； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、不低于550W，1+1冗余电源 ； |  |  |  |  |  |
| 三 | 视频图像运维系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维管理平台 |  | 1、支持设备管理，包括平台同步设备/通道、智能设备、IT基础设备、软件应用； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持设备在离线、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量、卡口活跃度等功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持对以上异常故障的报警，及可视化统计报表； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持不低于2万路通道运维管理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 平台数据运维管理 |  | 1、平台视图数据运维模块，支持公安视图数据考核中对“实时拉流检测”、“录像拉流检测"、“码流达标检测"、"码流符合GB28181检测"、“实时视频可调阅性检测”、“历史录像可调阅性检测”、“视频质量检测”、“录像完整性检测”、“录像保存天数完整性检测及“字幕标注合规性检测”的监测，确保系统数据正常运行； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持时间戳核验，检查前端设备时间准确性以及时间字段显示区域是否准确。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 图片质量诊断 |  | 对接入平台的图片流进行图片质量诊断，可检测项包括：清晰度异常、画面过暗、画面过亮、黑白图像、画面偏色、雪花屏 、码流异常、画面黑屏、树叶遮挡、雾天、雨天、雪天、登录异常等。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 视频联网监测 |  | 1、支持平台状态监控和平台资产运行监控功能； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持对平台在离线监控统计以及对联平台的在线率、视频点播通畅率、图像完好率、字幕标注合规率、编码规范率、码流达标率进行统计监控。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运维工单及评价管理 |  | 1、支持对系统资产的IT化事件上报和维修管理； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持地图定位、上传语音、上传图片、在线编辑图片功能，实现快速派单，灵活的转派、催办、审核、驳回等操作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、可自定义工单流程节点，提供多种类表单字段类型和节点操作，工单流转多任务节点可视化，处理结果全生命周期记录，保障工单事件可追溯、可闭环； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持对报修工单验收通过率、服务时效、服务满意度等多维护评估。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频质量诊断 |  | 1、提供自动化巡检视频质量巡检扩容，支持动态扩展视频巡检并发能力，满足不少于2万路视频质量巡检； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持自行配置轮巡计划、任务和方案，对前端视频设备进行轮巡检测分析； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、对视频的清晰度、亮度、对比度、颜色、运动、噪声、相似度等进行量化，并对出现的清晰度异常、亮度过亮、亮度过暗、低对比度、偏色、运动抖动、噪声、条纹干扰、丢失、冻结、遮挡、场景变化、场景剧变、黑白图像、丢帧、雪花屏、频闪等异常现象进行报警统计。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 视图数据治理 |  | 1.支持设备档案，支持展示所有设备清单，支持按照关键字筛选。支持新增、修改、删除设备。支持展示单个设备档案的基础属性、项目属性、管理属性、业务属性、管理属性、扩展属性等。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持对已完成治理的设备进行审核后开放给上层业务应用；支持展示点位的异常类型及数据采集情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持属性管理：支持为设备的各个属性中添加需要的自定义字段，支持控制是否展示属性页。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持杆件管理：支撑针对现有杆件资源进行录入、管理。绑定点位与杆件的关系。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持项目管理：支持录入、管理项目相关信息，以获取项目的关联人员、联系方式等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持单位管理：支持录入、管理项目上的单位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持场景管理：支持自定义创建场景标签，支持在地图上为点位赋于场景属性。同时支持名称的模糊匹配。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持通过资产库协议，向上同步资产库数据，并接收上级平台的反馈； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、含不少于3000路卡口通道治理规模授权。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 档案属性治理 |  | 1、支持对设备的各个属性字段进行合规性的检测，反馈异常结果并且治理，提升设备数据的准确率； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持档案属性治理配置，支持为所有设备的档案属性治理任务配置需要的校验规则； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持按照字段维度选择是否治理；支持按照校验规则维度选择是否治理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持档案属性异常检测，根据配置的校验规则每日运行校验任务，产生点位的档案属性异常结果，支持根据异常规则查寻点位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、档案属性异常：根据配置的校验规则每日运行校验任务，产生点位的档案属性异常结果，支持根据异常规则查寻点位。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 图像质量治理 |  | 1、支持为所有卡口设备的图像数据治理任务配置需要的校验规则，如卡口时间异常、无采集数据、图像质量异常、图像遮挡等； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持按照检测方案的维度切换检测内容，支持灵活配置检测规则阈值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持根据配置的校验规则每日运行校验任务，产生点位的图像数据异常结果，支持根据异常规则查询点位； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持按照异常的维度查询每个图像数据异常的详情内容。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 点位评价模块 |  | 1、支持基于已建设的点位数据，对不同的区域从覆盖度、智能率、质量率、能效度四个方面进行评价，从而分析出不同区域的点位建设成果； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持区划、点位维度切换分别统计其总评分、覆盖度、质量率、智能率、能效率。支持在地图上按照圈、块、点的方式展示不同对象的评价值； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持以可视化的方式，展示四个方面下各个指标的详细数据； |  |  |  |  |  |
| （二） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维管理服务器 |  | CPU：不少于2颗2.2GHz 10核 |  |  | 台 | 5 |  |
|  |  |  | 内存：≥128 GB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘：≥2T 3.5吋/SATA硬盘× 2，组Raid1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SSD：支持不少于2块480G 固态硬盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网口：不少于4个千兆网口，≥1个RJ-45管理接口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源：1+1冗余电源模块 |  |  |  |  |  |
| 2 | NTP校时服务器 |  | 1.授时精度不大于1ms，服务器同步精度不大于1us， |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2.授时容量>=10000次/秒 ，最高可达25000次/秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持ARP,IP,UDP,ICMP,SNMP,TCP,TFTP,NTP/SNTP,time/UDP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内置北斗及北斗卫星接收机，内置晶体时钟 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.配置不少于50米天线 |  |  |  |  |  |
| 四 | 大屏维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏维护 |  | 新密市局会议室及18个派出所大屏维护 |  |  | 批 | 20 |  |
| 五 | 视图云存储系统升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理模块 |  | 1、支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持EC纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持紧急覆盖机制； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，支持自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持负载均衡功能，支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； |  |  |  |  |  |
| 2 | 云存储运维模块 |  | 1、支持云存储系统总体运行状态监控； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持查看系统的空间使用情况，支持文件系统统计信息展示； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持创建、删除、批量删除存储用户，支持按用户设置和修改存储空间、bucket数量、读写属性等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持健康监测功能，支持监测硬盘、SSD、网卡状态信息，支持系统盘、数据盘统计情况，支持硬盘定位展示；支持关键服务健康度检测，包括元数据服务，节点服务，生命周期服务；支持查看文件状态列表，按日期显示损坏文件数、异常文件数及每天的文件状态； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持节点版本检测、运行状态监测、容量空间监测、节点CPU使用率监测、节点内存使用率监测、节点网络使用率监测、节点硬件环境信息监测，包括风扇、电源、CPU温度实时监测；支持对云存储内部网络进行测试； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持在运维界面上对数据存储节点进行增加、删除、上下线操作；支持快速扩容、上线、下线节点，删除节点、系统服务开启和关闭，日志查询等运维管理功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持系统自动进行故障检测并告警，支持服务异常告警，支持硬件故障告警； |  |  |  |  |  |
| 3 | 云存储资源池接入授权 |  | 1、支持存储节点添加、删除、服务启停，支持节点容量统一管理，支持存储节点线性扩展； |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持硬盘热插拔，支持新盘热插即用； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持国标、Onvif协议等接入各类型的前端设备接入； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持卡口设备接入功能：支持车辆、人脸和结构化等卡口设备接入； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持存储节点直接从前端设备拉取视频和图片数据，数据流不经过平台或独立的流媒体服务器等其他设备中转； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持接入的通道在多台存储节点之间负载均衡，支持存储节点异常时，接入在这台存储节点上的通道自动分配到其他正常节点上继续拉流，异常节点恢复后，自动回迁通道； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持存储容量管理功能，支持对所有存储节点、所有硬盘资源虚拟化成统一的存储空间，支持存储容量资源的统一管理，支持集群存储容量动态扩容; 支持集群热备容量管理；； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持存储容量分配功能，支持为不同存储用户分配不同的存储空间和创建不同的资源池；支持灵活修改资源池属性，支持对分配的资源池容量在线扩容；； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持存储容量回收功能，支持文件删除立即回收存储容量；支持文件过期自动回收存储容量；支持生命周期紧急覆盖策略下对用户空间容量进行回收，保证新业务数据持续写入，业务不中断。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 元数据集群管理授权 |  | 1、支持元数据服务器集群管理，提供更大规模文件存储容量管理上限，大文件数量上限，小文件数量上限，接入IOPS性能等各项能力线性扩展，支持元数据服务器故障容错； |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 2、支持统一管理所有元数据服务器资源，动态负载集群接入压力到各个元数据服务器中；； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持通过容器化技术，对元数据服务器在线动态扩容，支持元数据在线跨服务器迁移；； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持元数据集群配置功能，支持集群网闸配置，支持元数据集群告警配置，支持元数据集群信息汇总和流量监控，支持元数据集群授权管理； |  |  |  |  |  |
| （二） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 |  | 1、支持不少于48个硬盘接口，内置不少于48块8T硬盘，支持热插拔； |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2、支持不少于1个千兆管理电口，不少于4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、最大支持≥400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、接入支持ONVIF、GB28181等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持多种通用存储协议 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持N+M模式下的视频和图片集群功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储管理服务器 |  | 1、采用不低于双路64位10核 2.2GHz处理器，LINUX系统； |  |  | 台 | 4 |  |
|  |  |  | 2、内存不低于128GB DDR4； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、配置不少于2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘，≥2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、配置不低于1+1冗余电源，2G缓存RAID卡； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持不少于8个千兆数据电口； |  |  |  |  |  |
| 3 | 存储节点扩容 |  | 1、支持视频设备接入模块：支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备.； |  |  | 台 | 33 |  |
|  |  |  | 2、支持卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、不低于双路10核2.4GHz 处理器，嵌入式LINUX系统; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、配置不低于32GB DDR4 ECC内存； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、标配内置不少于1块512GB 企业级固态硬盘，支持不少于48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、不少于1+1冗余电源，≥4个千兆数据电口，≥4个万兆数据光口； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、满配光模块 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘 |  | 16TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 |  |  | 块 | 1584 |  |
| 六 | 车辆无感知采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC采集设备 |  | 1.工作频段：5.8GHz |  |  | 台 | 300 |  |
|  |  |  | 2.采集范围：不小于单向2车道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.设备采集内容：车载单元物理地址和卡号、车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车主身份信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.主机采集信息类型：ETC车辆信息、WIFI终端MAC地址； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.设备防护等级：不小于IP65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.时钟同步：支持定位自动时间同步,支持RTC与NTP标准协议的时钟同步 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.采集准确率：目标车辆以车速小于等于120km/进行采集，采集成功率95%；9、采集速度：车辆信息采集速度0.5s; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.数据回传模式：有线/无线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.数据传输加密：支持双向认证及加/解密 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.配置：主机1台、POE供电设备1个、抱杆安装支架1套。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 车辆无感采集系统平台 |  | 1、数据概览：支持展示周期时间内各地区以及各卡口安装位置的数据流量。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2、轨迹分析：支持对采集区域内的车辆行驶轨迹进行记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、伴随分析：支持对目标车辆经过采集区域内的前后伴随车辆进行分析，显示出与目标车辆有关联的嫌疑车辆。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、区域碰撞：支持对不同案发现场区域内行驶的车辆进行行驶轨迹碰撞，找出不同区域内出现的相同车辆。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、时段分析：支持对某辆车的行驶轨迹和时段分析，确定其在特定时间内的行驶轨迹。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、轨迹比对：支持对两辆或以上的目标嫌疑车辆的行驶轨迹进行比对分析，确定其关联关系。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、数据统计：支持实时统计每个设备点的车辆采集数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、设备管理：支持实时显示设备的连接情况，可管设置设备安装的信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、地址管理：支持对设备的安装位置进行定位和管理。包括省份、地市、区县、镇街、村居、小区、地址简称、经纬度和详细地址。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、用户管理：支持管理用户信息及其权限。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、系统跟新：支持系统更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、用户等录：支持用户密码登录。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13、感应模式：支持主动采集模式、被动采集模式、感应采集模式设置选项。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务器 |  | CPU : ≥16核32线程内存 : ≥32G硬盘 : 企业盘≥ 1T x 4 |  |  | 台 | 1 |  |
| 七 | 网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 |  | 内存≥32G，SSD硬盘≥960GB，≥12个千兆电口，≥2个千兆光口，≥8个万兆光口,冗余电源,2扩展槽位,防火墙吞吐≥80G，并发连接≥2200万。设备关键芯片（CPU）为国产化自研芯片 |  |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 日志审计 |  | ≥4个千兆电口，≥2个万兆光口,冗余电源,16G内存，存储空间≥8T，≥2个USB接口，日志采集处理速度≥8000EPS，包含≥200个日志源授权。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据库审计 |  | 内存≥16G，机械硬盘≥8T，≥4个千兆电口，≥2个万兆光口,冗余电源 ,可审计流量：≥400Mbps 每秒最大处理事务数能力：≥40000Tps处理能力。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 运维审计 |  | ≥16G内存，≥8T机械硬盘，≥4个千兆电口，≥2个万兆光口,冗余电源,≥200个主机/设备许可，最大可扩容到≥500，用户数不限制，图形并发≥200，字符并发≥800 |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 漏洞扫描 |  | 默认自带系统扫描、弱口令扫描模块；可扫描总数量不低于128个IP地址；任务并发数≥10个；内存≥16GB，硬盘≥1T*1；网络接口：管理口≥1个*RJ45串口、千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，USB口≥2个 |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频安全准入系统 |  | 应用层处理能力：≥16G；串接部署并发码流（4Mbps）≥：4000路；旁路部署建议最大终端接入数量：≥20000路；≥16G内存,≥2T企业级硬盘；固定接口：千兆电口≥12、万兆光口≥6；管理口：≥1xRJ45串口； |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 物联网视频安全态势感知平台 |  | ≥50000个资产授权接入；3、服务器参数：网口类型：≥4个千兆电口+2万兆光口*2（带光模块）电源：双电源 CPU： ≥10核20线程 内存：≥256G硬盘空间：≥48T |  |  | 台 | 1 |  |
| （二） | 密码应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子文件安全验证系统 |  | 1.系统主要针对业务系统的重要数据，提供传输与存储的完整性服务。针对每一件电子文件的元数据和原文件，通过生成唯一的可以用于证明数据“真实可信”的凭证性标签。能够为电子文件的收集、保管、存储、利用提供全生命周期的完整性保障，准确验证数据在上述各环节中是否被恶意篡改，从而提升数据在全生命周期的风险控制能力。产品可以用在业务数据防篡改、日志文件完整性保护、访问控制信息完整性保护、门禁记录完整性保护和重要数据文件完整性保护等多种场景。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 2.凭证生成：业务系统可以调用此接口对数据进行签名生成凭证。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.凭证验证：业务系统可以调用此接口对已签名的数据进行验证，验证通过表示此数据真实完整，未被篡改过。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.凭证更新：业务系统可以调用此接口对已经签名的数据进行更新凭证，凭证更新后，原有凭证作废，不再作为验证使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.凭证查询：业务系统可以调用此接口查询已经签名的数据的凭证详细信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.凭证销毁：业务系统可以调用此接口销毁已经签名的数据的凭证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全浏览器密码模块 |  | 1.客户端集成了浏览器的基础访问功能和安全控制功能，实现证书集成、插件集成、防拷贝、水印溯源等安全管控功能。 |  |  | 套 | 500 |  |
|  |  |  | 2.由浏览器内核、浏览器界面、密码算法/SSL协议逻辑运算模块、智能密码钥匙等组成。支持SM2、SM3、SM4算法，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web页面访问的安全性。提供PC端传输通道机密性、完整性保护功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.具有证书管理、下载管理、安全沙箱、防拷贝、隐私设置、无痕浏览、默认搜索引擎设置、网络连接设置、水印等配置管理功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法；对称算法支持 SM4、3DES、AES；非对称算法支持 SM2、RSA（1024、2048、4096）、ECC；杂凑密码算法支持 SM3、SHA_1、SHA_256、SHA_512； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持国密 SSL 链接，浏览器支持 SSL，TLS，可支持配置国密/国际算法；同时支持 SSL 单项及双向链接；支持基于SM2、RSA算法的数字证书、数字证书撤销列表（CRL）；支持通过国密 SKF 接口访问硬件数字证书；同时支持 NPAPI、PPAPI 控件；具有国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现功能，建立安全浏览器客户端软件与相关应用系统服务端间建立基于国密算法的加密数据传输安全通道； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持插件管控功能，提供插件的预安装、自定义安装、卸载的统一管理以及合法插件自动检查、下载、静默安装和非法的插件则禁止安装的功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持完整性校验功能，提供异常操作禁止运行以及在线修复功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.具有国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，提供相关证书复印件； |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务器密码机 |  | 1.密钥存储容量 单设备最大存储不少于8192个对称密钥 |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2.单设备最大存储不少于1024对非对称密钥 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.并发连接 单设备最大支持1024个并发连接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.随机数发生器 支持4路随机数发生器，支持使用强素数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.网络接口 1G电口：不少于4个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.CPU型号：4核8线程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.SM1加解密：≥50 Mbps |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.SM2密钥对生成：≥10000次/秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.SM2签名：≥18000次/秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.SM2验签：≥14000次/秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.SM3算法:≥500Mbps |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.SM4加解密:≥500Mbps |  |  |  |  |  |
| 4 | IPSec/SSLVPN综合安全网关 |  | 1.配合安全浏览器密码模块构建基于国密算法的SSL安全传输通道，保障数据传输安全。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 2.密文速率： ≥500Mbps |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.每秒新建连接数（SSL）：≥5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.每秒新建隧道数（IPSec）：≥3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.转发延时：小于1毫秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.并发连接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.最大并发连接数：≥20万 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.最大并发用户数（隧道）：≥3000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频平台对接 |  | 实现客户端和服务端密码应用与业务应用系统的对接。 |  |  | 套 | 1 |  |
| （三） | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 1.交换容量:≥600 Tbps 包转发率:≥230000Mpps； 2.支持≥2个主控槽位（需满配）、≥4个交换槽位（需满配）、≥8个业务槽位（含2块48个SFP+万兆光口板卡、≥2块48个10/100/1000M电口，（光模块满配规格工业级万兆SFP+，多模双纤 300m 850nm发送 850nm接收 LC接口）、≥4个独立风扇槽位（需满配）、≥6个电源槽位（需满配）； |  |  | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 3.设备关键芯片（CPU、NP、交换网）为国产化自研芯片。支持机架安装方式； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.工作温度：0℃～45℃； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持VLAN数：4K； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持TCP、UDP、Ping、TraceRoute、Telnet、FTP、TFTP、ICMPv4、DNS、UDP Helper、DHCP、DHCP server、DHCP Relay、DHCP Snooping、NTP、SNTP、ARP、ARP Proxy； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、IS-IS、BGP、IPv4静态路由\路由策略\路由迭代\策略路由； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.支持VRRP； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持BFD for VRRP/BGP/RIP/OSPF/静态路由； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.支持基于端口、Mac、IP地址、协议端口号的Vlan； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.支持基本QinQ和灵活QinQ； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持通信标准：Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.1x、802.1p、802.1q； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.支持环网协议：STP/MSTP/RSTP； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.VLAN功能：支持VXLAN二层交换、VXLAN三层网关、EVPN；支持基于端口、Mac、IP地址、协议端口号的Vlan；支持基本QinQ和灵活QinQ； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.支持流控； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.支持链路聚合； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.支持组播：支持IGMPv1/v2/v3 Snooping、组播VLAN、支持MLD v1/v2； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.支持IGMPv1/v2/v3、MLD v1/v2、组播静态路由、IPv4域内组播路由、IPv4域间组播路由、IPv4组播组管理、支持MSDP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、IPv6 域内组播路由、IPv6组播转发、支持PIM-SMv6、PIM-SSMv6； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.支持设备管理：支持Console口登录、支持Telnet到本设备，支持SSH V1/V2.以命令行的方式进行设备管理； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、MIB、SSH V1/V2。 |  |  |  |  |  |
| 新建视频监控购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 新建视频监控设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 视频监控设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 1.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； |  | 路 | 514 |  |  |  |
|  |  | 2.最大补光距离：红外≥60m，暖光≥40m； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.电动可变焦距； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持不少于报警1进1出、音频1进1出，支持不小于512G Micro SD卡，内置双MIC； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持IP67防护等级。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双摄云台摄像机 | 1.全景采用不小于1/2.8英寸CMOS，细节不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器； |  | 路 | 300 |  |  |  |
|  |  | 2.两路均可输出不小于400万分辨率； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.最大补光距离：全景：≥25m白光细节：≥80m红外&白光； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持混合补光； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.镜头焦距：全景：不少于3.6mm细节：不少于10mm~50mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.内置ITO加热玻璃，支持智能除冰/防雾，支持手动除水； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持报警联动功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持不少于1路音频输入和1路音频输出。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络球机 | 1.采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  | 路 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.最低照度：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.最大补光距离不少于250m（红外）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.电动可变焦距； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.光学变倍≥33倍； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.视频结构化； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持不少于1路音频输入和1路音频输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.内置不少于1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 35114C级加密网络摄像机 | 1.采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |  | 路 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2.支持GB35114 A/B/C级安全加密，支持SVAC2 编码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.最大红外监控距离不少于100米，暖光监控距离不少于60米； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.电动可变焦距； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频接力三目球机 | 1.全景1相机支持不少于25倍光学变焦，全景2相机支持不少于25倍光学变焦，细节相机支持不少于40倍光学变焦； |  | 路 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2.采用不少于3个400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持超星光级超低照度，彩色：≤0.001Lux@F1.4 黑白：≤0.0001Lux@F1.4；0Lux红外灯开启 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.内置不少于450米红外灯补光和80米白光补光灯，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.全景1全景2相机水平方向≥0°～240°旋转，垂直方向≥-30°～90°旋转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.细节相机水平方向360°连续旋转，垂直方向≥-30°～90°支持自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持≥300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.违停抓拍：支持支持A\B\C\D类违法停车抓拍，支持全景联动细节识别车牌信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.交通信息采集：开始时间、车道号、周期(秒)、车流量、平均速度(km/h)、时间占有率(%)、空间占有率(%)、车头间距(m)、车头时距(秒/辆)、排队长度(m)、道路状态(通畅、缓行、拥堵)、车辆类型(按车型统计数量) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.道路事件：施工、路障、行人、事故、抛洒物、浓雾检测，抓拍距离半径：≥250m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持手动雨刷功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.支持不少于1路音频输入和1路音频输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.支持定位/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全彩球机 | 1.采用不少于400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构 |  | 路 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.最低照度 彩色：≤0.0002Lux@F1.4 黑白：≤0.0001Lux@F1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持≥40倍光学变倍； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+≥80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持视频结构化功能：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏；支持人车分类报警；支持联动跟踪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持雨刷功能，支持定位； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.水平方向360°连续旋转，垂直方向不少于-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持≥300个预置位，8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间不少于15分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持IP67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 枪球联动抓拍一体机 | 1.枪球一体化设计，支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 |  | 路 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.电动可变焦距； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.全景采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.细节采用不少于800万像素1/1.2英寸CMOS传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持超星光级超低照度。全景相机：≤0.001Lux/F1.0（彩色），≤0.0001Lux/F1.0（黑白）；细节相机：≤0.0005Lux/F1.6（彩色），≤0.0001Lux/F1.6（黑白） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.细节相机支持不少于5倍光学变倍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.全景相机内置≥30米白光灯补光，细节相机内置≥150米柔光灯补光； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持全景联动细节完成视频结构化或人员抓拍及属性提取 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围：≥0°～30° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.细节相机：水平范围：≥0°～340°，垂直范围：≥-10°～180° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持不少于1路音频输入和1路音频输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.内置不少于1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114A级 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 云台双舱抓拍一体机 | 1.双通道均采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高， |  | 路 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2.镜头焦距：通道1：不少于8-32mm 通道2：不少于8-32mm； 通道1支持：垂直≥＋5°~－10°、水平≥±13°；通道2支持：垂直≥＋10°~－30°、水平≥±98°，镜头自旋转≥±15°； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.内置高效柔光双色补光灯，补光距离不少于150米。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持人脸抓拍：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持不少于报警1进1出，音频1进1出，485，定位，最大支持256G Micro SD卡； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持IP67防护等级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持GB35114 A级。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人脸抓拍双舱一体机 | 1.采用双镜头一体化抓拍，双通道分别采用不少于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  | 路 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.内置高效柔光双色补光灯，补光距离不少于150米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.镜头焦距：通道1：≥8~56mm；通道2：≥8~32mm； 镜头角度：通道1：≥上下±5°，≥左右±13°；通道2：≥上下±15°； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控、人群分布图、人数统计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持道路监控：支持机动车和非机动检测，双向4车道可独立配置检测区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持人脸抓拍； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持同画面内不同类型目标互不干扰抓拍，独立适配目标亮度、速度等特性，达到最优抓拍效果，同时最大光圈下景深仍可覆盖全场景目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持报警不少于1进1出，音频不少于1进1出，485，定位/北斗，最大支持256G Micro SD卡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双拼人脸抓拍摄像机 | 1.采用不少于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器+2×400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  | 路 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.支持双目拼接，拼接后全景水平视场角不少于180° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.可输出不少于800万( 3840 ×2160 )@30fps |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.内置高效双光灯，最大红外监控距离≥120米，最大暖光监控距离≥80米，最大人脸检测距离≥25米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.镜头焦距：通道1：≥10~50mm；通道2：≤2.8mm；； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持ROI， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持报警不少于1进1出，音频不少1进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双摄双云台摄像机 | 1.支持双路成像系统，均支持不少于4倍光学变倍； |  | 路 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.采用不少于双400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持超星光级超低照度，彩色：≤0.001Lux@F1.6 黑白：≤0.0001Lux@F1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持H.265编码，实现超低码流传输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.内置不少于100米柔光补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.水平方向旋转角度不少于0°~180°，垂直方向旋转角度不少于-5°～30° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持不少于1路音频输入和1路音频输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持内置双MIC、扬声器、可联动语音报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.内置不少于1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持IP67防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.支持DC36V±25%宽电压输入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 补光灯 | 1.防护等级：≥IP66； |  | 路 | 550 |  |  |  |
|  |  | 2.光源：LED； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.灯珠数量：≥30颗； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.光斑直径：2米@3米； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.光通量：≥2100lm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.色温：3600-4400K； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.亮度调节：10%-100% 连续可调； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.启动阈值：30-70 Lux连续可调； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.额定功率：≥30W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.供电方式：AC170V～264V，50Hz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.RS-485接口≥1路； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.报警输入接口≥1路； |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 13.安装方式：壁装、吊装、面装； |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 900万人脸卡口抓拍单元 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装支架等； |  | 路 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.采用不少于1英寸GS-CMOS图像传感器，满足GA/T1202-2022一级补光标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.支持单快门、双快门、三快门； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.支持网络接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.支持GB35114 A级。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 四合一补光灯 | 1.支持暖光LED频闪、暖光LED微光频闪、白光氙气防眩光、红外氙气爆闪四种模式； |  | 路 | 200 |  |  |  |
|  |  | 2.支持GA/T1202--2022新国标补光要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.光斑覆盖范围：1车道； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.补光距离：16m~26m； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.闪光灯寿命：≥1000万次； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.灯珠数量：不少于24颗（进口暖光LED）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.光通量：1800lm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.红外白光切换：支持； |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 终端服务器 | 1.操作界面：WEB方式； |  | 路 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2.网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.图片编码格式：JPEG； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.存储功能：配置不少于1个4T硬盘;FTP;SFTP； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.定位功能：支持北斗;支持定位； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配4T容量3.5”硬盘； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.USB接口：≥1个，USB 3.0接口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.网络接口：≥10个，≥8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），≥2个1000M接口（RJ-45）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.视频输入：视频接入模式支持不少于12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AR全景网络摄像机 | 1.传感器类型：不少于1/1.8英寸CMOS； |  | 路 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.像素：全景：不少于2400万；球机：不少于400万； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.光学变焦不少于40倍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.周界防范：绊线入侵；区域入侵；停车检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.智能检索：配合 NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持周界防范，人群分布图，车辆密度，视频结构化，人脸识别； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.最大Micro SD卡：≥512GB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持AR功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.其他功能：枪球联动；； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.旋转范围：水平:0°~360°连续旋转 垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.旋转速度：水平键控速度：240°/s 水平预置点速度：240°/s 垂直键控速度：100°/s 垂直预置点速度：100°/s； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.RS-485接口不少于1个； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.光纤接口：FC； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.报警输入不少于7路； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.支持GB35114 A级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.内置5G模块，支持5G传输。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AR高点全景摄像机支架 | 长壁装、铝合金， |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 18 | 室外立杆 | 立杆 高度4.5-6米，下径 ≥270mm，上径≥ 230mm，壁厚≥5mm，挑臂1-3米，上径 ≥190mm，下径≥100mm，壁厚≥4mm。八棱杆、热镀锌、白喷塑、加上材质≥Q235，水泥基座尺寸不低于：1000mm(长)*1000mm(宽)*1300mm(深)：混泥土基础：≥C25；含基础开挖，土方清运。承载力N≥12T/ m³。 |  | 套 | 800 |  |  |  |
| 19 | 车辆卡口立杆（横臂＜10米） | 1.八棱杆，材质Q235，横臂离地面不少于6米高，壁厚≥6mm，热镀锌喷塑防腐处理，抗风力度8级； |  | 套 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.主杆：≥φ270*230mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.横臂：≥φ200*100,长度＜10米，壁厚≥4mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.底法兰：≥φ480*20mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.横臂法兰：≥360*420*16mm |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 借杆 | 根据实际情况定制、横臂2-5m、防雷接地 |  | 个 | 700 |  |  |  |
| 21 | 地笼加基础 | 1.地笼:≥380*M27*8*1200mm，基础不低于1200*1200*1400mm，法兰盘等构件所配钢筋符合相关规定； |  | 套 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.基础灌注不低于建设要求，现场环境不稳定的需根据现场环境按高标准施工灌注。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 防雷接地 | 设备防雷接地，确保设备良好接地,含接地线缆。 |  | 套 | 1100 |  |  |  |
| 23 | 手井 | 不小于尺寸： ≥400mm*600mm*400mm(长*宽*深)，含井壁、井盖、防盗等，含开挖、找平、排水、安装、恢复等，井盖材质球墨铸铁。 |  | 个 | 1100 |  |  |  |
| 24 | 路面开挖及恢复 | 路面开挖及恢复，开挖宽度不大于30CM，开挖深度小于50CM，根据实际情况确定； |  | 套 | 700 |  |  |  |
| 25 | 顶管 | 含顶管用管≥2根，孔径 ≥ Φ50mm； |  | 套 | 700 |  |  |  |
| 26 | 抱杆机柜 | 1.采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm； |  | 个 | 1884 |  |  |  |
|  |  | 2.外尺寸不小于≥W350*H500*D200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.内置不少于1个双路电源防雷器，电源空开模块（1个双路10A），1个3芯插座。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 8口全千兆交换机 | 1.非管理工业级交换机； |  | 个 | 1884 |  |  |  |
|  |  | 2.交换机容量：≥16 Gbps； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.包转发率：≥11.904Mpps Mpps； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.内置不少于8个100/1000Base-T电口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.工作温度：-30℃～75℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.供电方式：DC 12V~36V； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.使用高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计； |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 安装辅材及施工 | 含监控标识牌、网线、电源线、不锈钢抱箍、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带、引电电源线，电表等辅材，包含施工、吊车、等 |  | 套 | 1884 |  |  |  |
| （二） | 前端配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路 | 前端点位通信线路费用 |  | 3年 | 1884 |  |  |  |
| 2 | 电费 | 前端点位电费 |  | 3年 | 1 |  |  |  |
| 3 | 政务云租赁费用 | 前端点位政务云租赁费用 |  | 3年 | 1 |  |  |  |
| 交警三年运维服务（包含一期二期现有交警设备的替换维护、交警闪光灯更换的维护和运维） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口 | 在线率达到95% |  | 个 | 59 |  |  |  |
| 2 | 单行道抓拍 | 在线率达到95% |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 3 | 治安枪机 | 在线率达到95% |  | 个 | 46 |  |  |  |
| 4 | 治安球机 | 在线率达到95% |  | 个 | 87 |  |  |  |
| 5 | 电警 | 在线率达到95% |  | 个 | 159 |  |  |  |
| 6 | 违停 | 在线率达到95% |  | 个 | 21 |  |  |  |
| 二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电警 | 在线率达到95% |  | 个 | 148 |  |  |  |
| 2 | 卡口 | 在线率达到95% |  | 个 | 73 |  |  |  |
| 3 | 违停 | 在线率达到95% |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 4 | 治安球机 | 在线率达到95% |  | 个 | 131 |  |  |  |
| 5 | 治安枪机 | 在线率达到95% |  | 个 | 90 |  |  |  |

# 第四章   合 同

（合同格式仅供参考，以实际签订为准。）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：  新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目

甲方：  新密市公安局

乙方：

签订地：  新密市报恩街10号

签订日期： 2024 年       月       日

年    月    日，   新密市公安局   以  公开招标 对 新密市公安局“平安新密”视频监控系统日常维保整体外包及新建视频监控购买服务项目 进行了采购。经  评标委员会   评定，采购人 新密市公安局 确认   （中标供应商名称） 为该项目   （包）  中标供应商。现于中标通知书发出之日起    个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

不允许

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14.3 乙方对项目进行转让或分包，甲方有权利终止合同。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起  2  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第五章   资格审查与评标办法

### 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

### 2、资格审查与评审标准

#### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、资格审查与评标程序

#### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1资格审查小组依据本章第 2.1.1款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（5）未满足招标文件要求的实质性要求和条件。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 4、评分标准说明

#### 4.1关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1价格扣除

服务全部由小微企业承接的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参与评审。参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

投标人为联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予扣除（扣除比例详见投标人须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

允许分包的项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予扣除（扣除比例详见投标人须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。

4.1.2评标报价=投标报价-价格扣除

# 第六章   资格审查与评审标准

| 条款 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供资格承诺声明函 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供资格承诺声明函 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供资格承诺声明函 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供资格承诺声明函 |
|  | 其他要求 |  | 1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的拒绝参与本次政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存； 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目投标，文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。 |
| 2、符合性审查标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资格证书(如有)一致 |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求。 |
|  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且未超过最高限价，并按规定填报报价一览表、服务报价明细表。 |
|  | 投标有效期 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 进口产品 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 分包 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  | 实质性要求和条件 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 偏差 |  | 超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决 |
| 2.2.1 | 分值组成 （总分100分） |  | 投标报价：10分 技术部分：80分 综合部分：10分 |
| 条款号 | 量化因素 |  | 量化标准 |
| 2.2.2 (1) | 投标报价部分（10分） | 投标报价（10分） | 1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分10分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| 2.2.2 (2) | 技术部分（80分） | 服务内容及服务要求的响应程度（55分） | 根据投标人对招标文件“第三章 采购需求”中“服务内容及服务要求（包含运维服务要求及服务设备技术要求清单）”的响应程度评分，完全满足要求得55分。每有一项不满足扣 1 分，扣完本项评分为止。 |
|  |  | 需求理解（10分） | 根据投标人提供的需求理解从业务现状分析、业务需求分析、软件架构、软件功能和性能等方面进行评价： 1.需求理解全面、切实可行、功能完善、性能优越得10分； 2.需求理解较为全面、具有可行性、功能较为完善、性能良好得6分； 3.需求理解基本满足要求，但是功能不全、性能一般或者较差得3分。 4.缺项得0分 |
|  |  | 工期保证措施（5分） | 投标人应充分考察本项目，知悉项目特点及实施要求，制定对应的工期保证方案及措施： 1.工期保证方案全面，有具体的技术、组织措施，全面考虑到项目实施的难点的得5分； 2.工期保证方案较全面，有较具体的技术、组织措施，基本考虑到项目实施的难点的得3分； 3.工期保证方案及措施一般或仅进行简单描述，未能完全考虑项目实施的难点的得2分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 项目初步实施方案 （10分） | 评委根据投标人提供的项目初步实施方案（包含项目时间进度安排计划、人员部署方案、人员实施方案、质量保证措施、安装调试验收等）进行打分： 1.项目初步实施方案内容完整、详细，培训范围全面，可实施性强，针对性明显的得 10分； 2项目初步实施方案内容完整、不够详细，培训范围不够全面，可实施性一般，针对性不够明显的得6分； 3.项目初步实施方案缺项不完整的得1分 4.缺项得0分。 |
| 2.2.3 | 综合部分（10分） | 运维服务计划（10分） | 评委根据投标人提供的运维服务计划（包括运维服务承诺、运维人员安排方案、运维保障措施、故障响应时间及故障排除时间安排、应急方案等内容）进行打分： 1.运维服务计划全面、合理，切合实际，对招标文件的响应程度高，得10分； 2.运维服务计划比较合理、比较切合实际，对招标文件的响应程度较高，得6分； 3.运维服务计划基本合理的，对招标文件的响应程度一般，得1分； 4.缺项得0分 |
| 备注：评标委员会对各供应商的得分进行汇总，计算过程中评委个人分值按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。以各评标委员会打分的算术平均值作为该供应商的最终得分。 |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

目录

（一）封面

（二）投标函

（三）法定代表人身份证明、法定代表人授权书

（四）法定代表人及其授权代表身份证扫描件

（五）资格证明材料

（六）报价一览表

（七）服务报价明细表

（八）中小企业声明函（如有）

（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

（十）监狱企业证明文件（如有）

（十一）服务要求响应与偏差表

（十二）商务要求响应与偏差表

（十三）项目技术方案

（十四）运维服务计划

（十五）其他需要提供的资料

一、封面

（项目名称）   （包名称）

投标文件

采购编号：

投标人名称：

日  期：

二、投标函

投标函

致：   （采购人名称）

根据贵方     （项目名称）   （包名称）的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价为：           （投标报价大写），           （投标报价小写）， 其余详见详见报价一览表。

4、我方承诺除服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

12、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                电子信箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、法定代表人身份证明、法定代表人授权书

- （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：         年龄：        职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（二）法定代表人授权书

本人        姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：         、手机号码：       ）作为供应商的授权代表，以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（采购编号：         ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

授权代表无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：供应商的法定代表人和授权代表为同一人的，也需要提供法定代表人授权书。

四、法定代表人及其授权代表身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、授权代表身份证正面和反面扫描件

注：供应商法定代表人和授权代表为同一人的，身份证扫描件也需要重复提供。

五、资格证明材料

资格证明材料

1.提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）

2.资格承诺声明函

资格承诺声明函

致：（采购人名称）

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为                 。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

3.本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的拒绝参与本次政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；

3.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目投标，文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

六、报价一览表

报价一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 投标有效期 |  |
| 质量要求 |  |
| 其他声明 |  |

说明：

1.本表投标报价应与投标文件中服务报价明细表的总报价一致。

2.大小写不一致的以大写为准。

3.报价一览表中只允许有一个投标报价。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

七、服务报价明细表

服务报价明细表

| 序号 | 设备及软件名称 | 品牌（如有） | 规格型号（如有） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维保前端采集设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 前端采集设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 前端配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 视频图像信息基础平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | AR全景活动安保应用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 视图数据对接系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 互联网接入平台升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 数据库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 智慧安防小区平台升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 视频图像运维系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 大屏维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 视图云存储系统升级扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 车辆无感知采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 密码应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 新建视频监控设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 视频监控设备服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 前端配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 交警（监控设备）三年运维服务（包含一期二期现有交警设备的替换维护、交警闪光灯更换的维护和运维） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 一期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口 | / | / |  |  |  |  |  |
| 2 | 单行道抓拍 | / | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 治安枪机 | / | / |  |  |  |  |  |
| 4 | 治安球机 | / | / |  |  |  |  |  |
| 5 | 电警 | / | / |  |  |  |  |  |
| 6 | 违停 | / | / |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口 | / | / |  |  |  |  |  |
| （二） | 二期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电警 | / | / |  |  |  |  |  |
| 2 | 卡口 | / | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 违停 | / | / |  |  |  |  |  |
| 4 | 治安球机 | / | / |  |  |  |  |  |
| 5 | 治安枪机 | / | / |  |  |  |  |  |
| 1 | 电警 | / | / |  |  |  |  |  |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.供应商可根据需要自行增减表格行数；

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

八、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

十一、服务要求响应与偏差表

服务要求响应与偏差表

| 序号 | 服务内容及服务要求（包含运维服务要求及服务设备技术要求清单）的名称 | 招标文件服务内容及服务要求（包含运维服务要求及服务设备技术要求清单）中技术参数 | 投标服务 |  |  | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称（如有） | 品牌规格型号（如有） | 投标服务实际技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：如有商务偏差，在上表写明，若无偏差只需在偏差说明第一列填“无”，除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

十三、项目技术方案

项目技术方案

包含项目需求理解、工期保证措施和项目初步实施方案等，投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十四、运维服务计划

运维服务计划

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十五、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。