- 新乡职业技术学院2025年度水电料采购项目采购清单

- 新乡职业技术学院北校区维修材料采购清单

| 序号 | 名称 | 物品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 节水型 蹲便器低水箱 高41.5cm 宽37cm 厚10.5cm | 套 | 100 |
| 2 | PPR内丝 | 1寸 | 个 | 100 |
| 3 | PPR直接 | 1寸 | 个 | 150 |
| 4 | 大便延时阀 | 1寸，手扳式 大体全铜160mm | 个 | 100 |
| 5 | 面盆水龙头 | 4分单冷高25cm左右，不锈钢 | 个 | 200 |
| 6 | 加长水龙头 | 4分单冷铜芯长14cm | 个 | 200 |
| 7 | 供水软管 | 4分50cm长 304纯白钢丝加密 | 根 | 250 |
| 8 | 供水软管 | 4分，80cm长 304纯白钢丝加密 | 根 | 150 |
| 9 | 角阀 | 不锈钢4分 | 个 | 200 |
| 10 | 拖布池 | 40cm×40cm×40cm | 个 | 20 |
| 11 | 补漏胶 | PPR水管用，100克/支 | 支 | 5 |
| 12 | 防水堵漏胶带 | 厚1.5mmx宽50mm 长5米/盘 | 盘 | 10 |
| 13 | AB胶 | 80克/袋 | 袋 | 10 |
| 14 | LED灯泡 | 13W | 个 | 600 |
| 15 | LED灯泡 | 60W | 个 | 50 |
| 16 | LED吸顶灯 | 18w | 个 | 100 |
| 17 | 吸顶灯 | LED 声光控18w ∅30cm | 个 | 50 |
| 18 | 吸顶电扇 | 直径400mm 功率55w三叶，全铜电机 | 个 | 100 |
| 19 | 排气扇 | 卫生间用，全铜电机 ∅300mm | 个 | 20 |
| 20 | 电气胶带 | 长20M*宽18mm*厚0.17mm*直径76mm | 盘 | 100 |
| 21 | 多股软铜线 | 2×1mm² 100m/盘 | 盘 | 3 |
| 22 | 多股软铜线 | 2×1.5mm² 100m/盘 | 盘 | 3 |
| 23 | BV护套线 | 2×2.5mm² 100m/盘 | 盘 | 5 |
| 24 | BV单芯硬线 | 1.5mm² 100m/盘 红蓝黄绿黑各2盘 | 盘 | 10 |
| 25 | BV单芯硬线 | 2.5mm² 100m/盘 红蓝黄绿黑各2盘 | 盘 | 10 |
| 26 | BV单芯硬线 | 4mm² 100m/盘 红蓝黄绿黑各2盘 | 盘 | 10 |
| 27 | 电缆线 | 五芯橡胶4mm² 100m/盘 | 盘 | 2 |
| 28 | 电缆线 | 五芯橡胶6mm² 100m/盘 | 盘 | 2 |
| 29 | 路灯灯头 | LED亚其模组路灯 150W | 个 | 50 |
| 30 | 灯罩 | 九火中华灯用，∅35cm 卡口∅14.5cm | 个 | 20 |
| 31 | 时控开关 | 220v全自动KG316T | 个 | 10 |
| 32 | 接触器 | 220V导轨式2P20A | 个 | 10 |
| 33 | 自粘绝缘胶带 | 19mm宽×4.5m长 121g | 盘 | 10 |
| 34 | 执手门锁 | 通用型锁体长12.5cm 715g | 个 | 100 |
| 35 | 执手门锁锁芯 | 全铜9cm 185g | 个 | 100 |
| 36 | 膨胀丝 | 304十字沉头内拉爆膨胀丝8mm×120mm | 条 | 200 |
| 37 | 膨胀丝 | 304十字沉头内拉爆膨胀丝8mm×100mm | 条 | 200 |
| 38 | 电锤钻头 | ∅10×200 mm 圆柄 89.5g | 支 | 5 |
| 39 | 电锤钻头 | ∅8×200 mm 圆柄 73.5g | 支 | 5 |
| 40 | 电锤冲击扁凿 | 250mm 圆柄 255g | 支 | 5 |
| 41 | 电锤冲击扁凿 | 400mm 圆柄 454g | 支 | 5 |
| 42 | 瓷砖钻头 | 8mm×150mm 28g | 支 | 10 |
| 43 | 瓷砖钻头 | 10mm×150mm 44g | 支 | 10 |
| 44 | 瓷砖钻头 | 12mm×150mm 60g | 支 | 10 |
| 45 | 切割机片 | ∅40cm | 个 | 10 |
| 46 | 镀锌角码 | 80mm×80mm×6一边打8×45的孔 | 个 | 30 |
| 47 | 盒尺 | 3.5m | 个 | 10 |
| 48 | 盒尺 | 10m | 个 | 10 |
| 49 | 三芯地埋线 | 3×6mm² 100m/盘 | 盘 | 5 |
| 50 | 水泥钢钉 | 3cm长 316个/盒 | 盒 | 20 |
| 51 | 水泥钢钉 | 4cm长 167个/盒 | 盒 | 20 |
| 52 | 水泥钢钉 | 5cm长 105个/盒 | 盒 | 20 |
| 53 | 水泥钢钉 | 7cm长 52个/盒 | 盒 | 20 |
| 54 | 干壁钉 | 3.5mm×25mm 800支/盒 采用优质1022A钢材 制造先进的热处理 表面磷化加工工艺 | 盒 | 20 |
| 55 | 干壁钉 | 3.5mm×35mm 500支/盒 采用优质1022A钢材 制造先进的热处理 表面磷化加工工艺 | 盒 | 20 |
| 56 | 干壁钉 | 3.5mm×50mm 350支/盒 采用优质1022A钢材 制造先进的热处理 表面磷化加工工艺 | 盒 | 20 |
| 57 | 子母合页 | 4寸不锈钢 4x3x2.5 SUS304D | 个 | 200 |
| 58 | 手套 | 尼龙浸渍劳保手套 | 双 | 100 |
| 59 | 空开 | 1P25A | 个 | 100 |
| 60 | 空开 | 2P25A | 个 | 100 |
| 61 | 空开 | 2P32A | 个 | 100 |
| 62 | 空开 | 2P63A | 个 | 20 |
| 63 | 空开 | 3P63A | 个 | 20 |
| 64 | 漏电保护开关 | 2P 25A | 个 | 50 |
| 65 | 漏电保护开关 | 2P 32A | 个 | 20 |
| 66 | 漏电保护开关 | 2P 63A | 个 | 20 |
| 67 | 漏电保护开关 | 4P 32A | 个 | 20 |
| 68 | 漏电保护开关 | 4P 63A | 个 | 20 |

新乡职业技术学院后勤处维修材料采购清单

| 序号 | 货物名称 | 物品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板灯 | 集成吊顶用600mm×600mm 80w | 个 | 200 |
| 2 | # 钢丝绳 | 直径6mm，包塑 | 米 | 1000 |
| 3 | 钢丝绳绳扣 | # 304不锈钢φ6mm绳扣 | 套 | 200 |
| 4 | 大便延时阀 | 1寸，手扳式 大体全铜160mm | 个 | 500 |
| 5 | LED吸顶灯 | 圆型 36w 高亮白光 | 个 | 300 |
| 6 | 三角支架 | 连排椅用，长200mm 中心距40mm 钢制 | 套 | 200 |
| 7 | 螺丝 | 平头连排椅用，5mm×30mm | 套 | 1000 |
| 8 | 连排椅椅子面 | 42.3mm×46m×12mm 黄色带纹 | 个 | 100 |
| 9 | 平板灯 | 600mm×600mm石膏吊顶用，80W，高亮白光 | 个 | 1000 |
| 10 | ★LED灯管 | # T8灯管32W | 根 | 1500 |
| 11 | 穿线管 | # PVC25mm×2mm 重型20根/捆 4米/根 | 捆 | 10 |
| 12 | 电缆 | 路灯线yjv22—4*6mm² | 米 | 1000 |
| 13 | 截止阀 | # 全铜DN50 长9cm | 个 | 50 |
| 14 | 水龙头 | 4分快开 玛钢 | 个 | 500 |
| 15 | 窗纱压轮 | 木把 | 个 | 5 |
| 16 | 螺纹钢 | 直径14mm | 米 | 500 |
| 17 | 灯芯 | 吸顶灯用30W 高亮度 光均匀 直径230mm | 个 | 400 |
| 18 | 灯芯 | 声光控吸顶灯用24w 155mm 厚度25mm ABS声控分贝：70-55DB 延时时间20秒 | 个 | 200 |
| 19 | 膨胀管 | 6mm×30mm 带钉 100个/包 | 包 | 50 |
| 20 | 自动放气阀 | 6分 | 个 | 20 |
| 21 | 暖气片大盖 | 正丝6分铸铁 | 个 | 20 |
| 22 | 暖气片大盖 | 反丝6分铸铁 | 个 | 20 |
| 23 | 暖气片大盖 | 正丝1寸铸铁 | 个 | 10 |
| 24 | 暖气片大盖 | 反丝1寸铸铁 | 个 | 10 |
| 25 | 暖气片大盖 | 正丝4分铸铁 | 个 | 10 |
| 26 | 暖气片大盖 | 反丝4分铸铁 | 个 | 10 |
| 27 | 放气阀大盖 | 正丝6分铸铁 | 个 | 10 |
| 28 | 放气阀大盖 | 反丝6分铸铁 | 个 | 10 |
| 29 | 放气阀大盖 | 正丝1寸铸铁 | 个 | 10 |
| 30 | 放气阀大盖 | 反丝1寸铸铁 | 个 | 10 |
| 31 | 放气阀大盖 | 正丝4分铸铁 | 个 | 10 |
| 32 | 暖气放气阀 | 铜 | 个 | 300 |
| 33 | 放气阀大盖 | 反丝4分铸铁 | 个 | 10 |
| 34 | 电笔 | 数显，带感应断电测量，带测量电压 | 个 | 30 |
| 35 | 限位器 | 50mm×20mm×10mm | 个 | 200 |
| 36 | 角磨机片 | 合金 | 片 | 100 |
| 37 | 一炮通马桶管道疏通器 | 带气压指示表，耐压0.9MPA、不锈钢罐体及充气嘴、 | 套 | 5 |
| 38 | 异物夹 | 下水道堵塞疏通器通厕所马桶管道工具四爪2米长 | 个 | 10 |
| 39 | 钻头 | 多功能偏心钻头6mm | 个 | 10 |
| 40 | 钻头 | 多功能偏心钻头8mm | 个 | 10 |
| 41 | 钻头 | 多功能偏心钻头10mm | 个 | 10 |
| 42 | 钻头 | 多功能锯齿麻花钻头6mm | 个 | 10 |
| 43 | 钻头 | 多功能锯齿麻花钻头8mm | 个 | 10 |
| 44 | led节能灯 | LED 10W | 个 | 200 |
| 45 | led节能灯 | Led 30w | 个 | 1200 |
| 46 | 剥线钳 | 采用50#钢整体热处理 硬度可达52-55HRC 重149g | 个 | 15 |
| 47 | pvc管 | 75mm，每根4米 壁厚2.3mm | 根 | 10 |
| 48 | 管箍 | pvc管75mm 重81g | 个 | 30 |
| 49 | 弯头 | pvc管75mm | 个 | 30 |
| 50 | u型弯 | pvc管50mm带检查口 | 个 | 100 |
| 51 | u型弯 | pvc管50mm不带检查口 | 个 | 100 |
| 52 | 不锈钢门锁 | # 304不锈钢 | 套 | 10 |
| 53 | 锁芯 | 6把钥匙C级 | 个 | 100 |
| 54 | 锁芯 | 与原字母锁配套 | 个 | 20 |
| 55 | 线槽 | pvc20mm×40mm | 米 | 500 |
| 56 | 吊扇电容 | 2微法 | 个 | 200 |
| 57 | 空气开关 | 三相四线带漏电保护4p c25A | 个 | 30 |
| 58 | 空气开关 | 三相三线带漏电保护3p c25A | 个 | 30 |
| 59 | 空气开关 | 三相三线带漏电保护3p c32A | 个 | 30 |
| 60 | 铁对丝 | 4分 | 个 | 100 |
| 61 | 铁三通 | 4分 | 个 | 100 |
| 62 | 铁三通 | 6分 | 个 | 100 |
| 63 | 铁管箍 | 6分 | 个 | 100 |
| 64 | 铁三通 | 1寸 | 个 | 100 |
| 65 | 铁对丝 | 1寸 | 个 | 100 |
| 66 | 铁管箍 | 1寸 | 个 | 100 |
| 67 | 铁三通 | 1寸变4分 | 个 | 30 |
| 68 | 水箱呼吸阀 | DN50橡胶垫自动水胆 | 个 | 100 |
| 69 | 漏电保护器 | 两相2p c20 | 个 | 100 |
| 70 | 漏电保护器 | 两相2p c25 | 个 | 100 |
| 71 | 空开盒 | 明装7-9位 金属材质 | 个 | 50 |
| 72 | 空开盒 | 明装12位 金属材质 | 个 | 20 |
| 73 | 插排 | 不带线，4位，10A 长216cm 宽5.3cm 厚3.2cm | 个 | 300 |
| 74 | 镇流器 | 32w环形灯用 | 个 | 200 |
| 75 | 面盆下水管 | 带不锈钢头，带钢丝，32mm | 套 | 100 |
| 76 | 筒灯 | 9w内口径9厘米 | 个 | 200 |
| 77 | 双控开关 | 暗装 10A | 个 | 30 |
| 78 | 单股铜线 | BV2.5mm²黄 100m/盘 | 盘 | 30 |
| 79 | 单股铜线 | BV2.5mm²绿 100m/盘 | 盘 | 30 |
| 80 | 单股铜线 | BV2.5mm²红 100m/盘 | 盘 | 30 |
| 81 | 单股铜线 | BV2.5mm²蓝 100m/盘 | 盘 | 30 |
| 82 | 单股铜线 | BV2.5mm²双色 100m/盘 | 盘 | 30 |
| 83 | 单股铜线 | BV4.0mm²黄 100m/盘 | 盘 | 15 |
| 84 | 单股铜线 | BV4.0mm²绿 100m/盘 | 盘 | 15 |
| 85 | 单股铜线 | BV4.0mm²红 100m/盘 | 盘 | 15 |
| 86 | 单股铜线 | BV4.0mm²蓝 100m/盘 | 盘 | 15 |
| 87 | 单股铜线 | BV4.0mm²双色 100m/盘 | 盘 | 15 |
| 88 | 单股铜线 | BV6mm²黄 100m/盘 | 盘 | 10 |
| 89 | 单股铜线 | BV6mm²绿 100m/盘 | 盘 | 10 |
| 90 | 单股铜线 | BV6mm²红 100m/盘 | 盘 | 10 |
| 91 | 单股铜线 | BV6mm²蓝 100m/盘 | 盘 | 10 |
| 92 | 单股铜线 | BV6mm²双色 100m/盘 | 盘 | 10 |
| 93 | 盒尺 | 5米 | 个 | 20 |
| 94 | 钳形电流表 | 交直流600A，600V量程 | 个 | 5 |
| 95 | 控制器 | 水箱上下水用，单控 | 个 | 35 |
| 96 | 控制器 | 水箱上下水用，双控 输入220输出12V双控 | 个 | 30 |
| 97 | 感应器 | 水箱上下水慕帘式（探头） | 个 | 109 |
| 98 | 电磁阀 | 水箱上下水DC12V | 个 | 12 |
| 99 | 电控排水阀 | 水箱上下水用DC12V | 个 | 97 |
| 100 | 浮球阀 | 水箱上下水¢20mm | 个 | 97 |
| 101 | 金属软管 | 水箱用¢20mm，长度60CM | 个 | 97 |
| 102 | 供水软管 | # 4分，80cm长不锈钢金属编织 | 根 | 1000 |
| 103 | PVC供水管 | 63mm，每根4米 | 根 | 5 |
| 104 | 纱窗万能胶条 | 每捆100米 6mmx6mm | 捆 | 10 |
| 105 | 线槽减速带 | 橡胶 1000×150×30mm 重4KG | 米 | 400 |
| 106 | 路锥 | 橡胶带杆，高60cm 底盘36cm 杆2m | 个 | 20 |
| 107 | 测距轮 | 数显轮式测距仪 加强支撑脚 省力卡扣 铝合金三级伸缩杆 测距0-99999.9 轮直径318mm | 个 | 1 |
| 108 | 管箍 | PVC供水63mm | 个 | 30 |
| 109 | 弯头 | PVC供水63mm | 个 | 30 |
| 110 | 内丝直接 | PVC供水63mm | 个 | 30 |
| 111 | 外丝直接 | PVC供水63mm | 个 | 30 |
| 112 | PPR管 | 供水50mm | 米 | 120 |
| 113 | PPR三通 | 供水50mm×20mm | 个 | 180 |
| 114 | PPR内丝直接 | 供水20mm | 个 | 180 |
| 115 | PPR弯头 | 供水50mm×20mm | 个 | 30 |
| 116 | PPR外丝直接 | 供水50mm | 个 | 60 |
| 117 | 锂电角磨机 | 128VF 6.0Ah 锂电池 2块电池 | 个 | 4 |
| 118 | 锂电电锤 | 128VF 6.0Ah 锂电池 2块电池 | 个 | 4 |
| 119 | 锂电电钻 | 18V锂电池 2块电池 | 个 | 4 |
| 120 | 锂电扳手 | 128VF 6.0Ah 锂电池 2块电池 | 个 | 2 |
| 121 | 抽芯铆钉 | M5*16圆头 | 盒 | 5 |
| 122 | 电气胶带 | 长20M*宽18mm*厚0.17mm*直径76mm | 盘 | 500 |

新乡职业技术学院学生处水电料采购清单

| 序号 | 名称 | 物品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗单开 | 86型 10A | 个 | 100 |
| 2 | 暗五孔 | 86型 10A | 个 | 300 |
| 3 | 明五孔 | 86型 10A | 个 | 30 |
| 4 | 暗三孔 | 16A 16A | 个 | 30 |
| 5 | 明三孔 | 16A 16A | 个 | 30 |
| 6 | LED球型灯 | LED20w球泡 | 个 | 300 |
| 7 | ★LED灯管 | T8灯管32W | 个 | 800 |
| 8 | LED灯架 | T8 120cm 磁导体电子 | 个 | 200 |
| 9 | LED灯管座 | 适用于T8灯架、阻燃 水晶灯脚（带线灯脚） | 个 | 1500 |
| 10 | 灯芯 | 直径145mm 15W 圆形吸顶灯用 | 个 | 50 |
| 11 | 灯芯 | 30W 直径225mm | 个 | 800 |
| 12 | 吸顶灯 | 24W MXL1176-LED24 6500K 直径400mm 材质：亚克力+铁 LED灯芯 | 个 | 100 |
| 13 | 吸顶灯 | 12W MXL1176-LED12 6500K 直径270mm 材质：亚克力+铁 LED灯芯 | 个 | 600 |
| 14 | 吊顶灯 | 适用集成吊顶，300x300x34mm 方形 30W 材质：加厚铝合金型材+亚克力面板 | 个 | 100 |
| 15 | 换气扇 | 适用集成吊顶300x300mm 300H-2 全铜电机 离心风轮 40W | 个 | 800 |
| 16 | 空气开关 | 2P 32A | 个 | 50 |
| 17 | 空气开关 | 2P带漏电保护16A | 个 | 100 |
| 18 | 平灯口 | ABS料 | 个 | 200 |
| 19 | 电源插头 | 10A 三孔插 | 个 | 20 |
| 20 | 单股铜线 | BV 红2.5mm² 100米/盘 | 盘 | 4 |
| 21 | 单股铜线 | BV 蓝2.5mm² 100米/盘 | 盘 | 4 |
| 22 | 单股铜线 | BV 红4mm² 100米/盘 | 盘 | 4 |
| 23 | 单股铜线 | BV 蓝4mm² 100米/盘 | 盘 | 4 |
| 24 | 电气胶带 | 长20M*宽18mm*厚0.17mm*直径76mm | 盘 | 200 |
| 25 | 铜护套线 | BVVB 2.5mm² 100m/盘 | 盘 | 3 |
| 26 | 8位电器内盒 | 长18.5cm 宽13cm 阻燃 | 个 | 50 |
| 27 | 10位电器内盒 | 长22.3cm宽13.2cm阻燃 | 个 | 50 |
| 28 | 12位电器盒 | （内盒+外盒）长26cm宽13cm阻燃 | 个 | 20 |
| 29 | 下水软管（32） | 不锈钢翻板头60cm ABS塑料连接螺母 全长80cm | 个 | 300 |
| 30 | 上水软管 | 304加密不锈钢丝 80cm | 个 | 200 |
| 31 | ★面盆水龙头 | 单冷 高185mm 长125mm 合金，铜芯 | 个 | 200 |
| 32 | 面盆 | （嵌入式）长51cm 宽45cm 20寸 陶瓷 | 个 | 50 |
| 33 | 面盆 | 长57cm 宽47cm 陶瓷 | 套 | 50 |
| 34 | 角阀 | 4分 长9.2cm 不锈钢体 铜芯 | 个 | 50 |
| 35 | 水管管夹 | 50mm管箍 管钉长150mm 不锈钢 | 个 | 300 |
| 36 | 水管管夹 | 25mm管箍 管钉长：100mm 熟塑料 | 个 | 50 |
| 37 | 水管管夹 | 20mm管箍 管钉长：100mm 熟塑料 | 个 | 100 |
| 38 | 延时阀 | 大体全铜手拨式 长155mm | 个 | 200 |
| 39 | 淋浴阀门 | 钢芯(20mm) | 个 | 200 |
| 40 | 淋浴头 | 25mm 塑料 | 个 | 100 |
| 41 | 生料带 | 宽22mm 厚0.1mm 长20m | 个 | 100 |
| 42 | 热熔阀门 | 50mm管 热熔 全铜阀芯 截止阀 | 个 | 50 |
| 43 | 疏通机 | 100型 φ20-100mm 弹簧长度30米 | 个 | 1 |
| 44 | 摇表 | ZC25-4型 1000伏特 0-1000兆欧 | 个 | 1 |
| 45 | 锂电电钻 | 18V锂电池2块电池 | 个 | 13 |
| 46 | 热熔机 | 50管 额定功率800W 恒温260-280 耐高温尼龙手柄 6个模头 | 个 | 1 |
| 47 | 角磨机 | 128VF 6.0Ah 锂电池 2块电池 | 个 | 2 |
| 48 | 锂电电锤 | 128VF 6.0Ah 锂电池 2块电池 | 个 | 2 |
| 49 | 玻璃胶枪 | 9″（230mm）510g | 个 | 3 |
| 50 | 内六方 | 加长球头 9件套 金属材质 表面镀烙 | 套 | 2 |
| 51 | 十字螺丝刀 | 6*150mm 材质CY-MO-V 86.5g | 个 | 13 |
| 52 | 电笔 | 笔杆选用40CY全硬热处理 笔杆表面镀镍耐腐蚀 带感应断电测量，带测量电压 | 支 | 50 |
| 53 | 合金钻头 | 紫色合金 8MM | 支 | 20 |
| 54 | 梯子 | 2.5M 铝合金 台阶数6步 踏板宽度47mm 踏板间距360mm 上宽400mm 下宽625mm 10.2kg 最大负载：150㎏ | 个 | 2 |
| 55 | 砂轮锯片 | 1盒/50片 | 盒 | 1 |
| 56 | 风撑 | 12寸 不锈钢100g | 个 | 50 |
| 57 | 除锈剂 | 450ml/瓶，24瓶/箱 | 箱 | 2 |
| 58 | 窗帘挂钩 | 四爪钩 | 个 | 100 |
| 59 | 窗帘挂环 | 直径40mm | 个 | 100 |
| 60 | 窗帘轮滑挂钩 | O型 带轮 | 个 | 100 |
| 61 | 窗帘轨道堵头 | 高25mm 上宽23mm 下宽25mm | 个 | 100 |
| 62 | 防盗门插销 | 插销长20cm门鼻高10cm 固定底座长10cm 宽8cm 厚φ3 546g | 个 | 20 |
| 63 | 卫生间门锁芯 | 145mmx22mm | 个 | 50 |
| 64 | 方合页 | 塑钢阳台门用90mmX80mmX20mm 合页加厚 | 付 | 50 |
| 65 | 合页 | 塑钢阳台门用100mmx48.6mm | 付 | 200 |
| 66 | 拉手 | 把手长120mm 固定螺丝位置75mmx20mm | 个 | 300 |
| 67 | 转轴 | 防盗门用，铁质120mmx40mm 固定螺丝位置2cm、4cm、8cm、10cm | 个 | 20 |
| 68 | 晾衣杆固定座 | φ25mm 不锈钢 | 个 | 50 |
| 69 | 晾衣杆 | 不锈钢φ25mm 壁厚1.4mm 长6米 | 根 | 25 |
| 70 | 钢丝绳 | φ6mm 100米/盘 | 盘 | 10 |
| 71 | 膨胀管 | 塑料6*60mm 100个/包 | 包 | 10 |
| 72 | 膨胀栓 | 8*60（镀锌） | 个 | 100 |
| 73 | 限位器 | 50mm*20mm*10mm | 个 | 1000 |
| 74 | 包边 | 墙砖阳角V型3m、30mm*30mm | 根 | 100 |
| 75 | 压条 | 窗纱用7mmx7mm | 条 | 3000 |
| 76 | 窗纱 | 高1.5m 防火纱 | 米 | 500 |
| 77 | 连接角 | 铝合金窗纱角码（90度）36mmx36mmx7mm | 个 | 300 |
| 78 | 压纱轮 | 木把 129g | 个 | 10 |
| 79 | 主龙骨 | 集成吊顶灯用宽60mm 高25mm 3m 壁厚1.2mm | 根 | 100 |
| 80 | 三角龙骨 | 宽25mmx22mm 3m 铁质 | 根 | 300 |
| 81 | 吊杆 | 集成吊顶用 8mm 国标 每根2.8米 | 根 | 100 |
| 82 | 吊件挂片 | 集成吊顶用 国标60上人吊件 | 个 | 200 |
| 83 | 扣板 | 阳台门用 宽158mm 厚20mm 6m | 包 | 10 |
| 84 | 窗帘杆支架 | 铝合金 重33g | 个 | 200 |
| 85 | 锁芯 | 宿舍铁皮柜用，无钥匙钩锁 φ25 | 把 | 200 |
| 86 | 内扣 | 锁芯用 10.5mmx4mm | 个 | 200 |
| 87 | 门铃 | 无线门铃 100mmx50mmx30mm | 个 | 20 |