##  **禹州市融媒体中心**

## **UPS电源电池组更换配置及预算清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称/品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价：元** | **小计：元** | **备注** |
| 五楼：一台140K主机，配备3组40块12V100AH蓄电池，一个配电箱，六套电池架，主要分别给4.5.6层楼供电，延时1个小时。 |
| 1 |  蓄电池 | 12V 100AH | 只 | 120 | 980 | 117600 |  |
| 2 | 配电箱 | 定制 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 3 | 电池架 | 定制 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 九楼：一台140K主机，配备3组32块12V100AH蓄电池，一个配电箱，主要分别给7.8.9层楼供电，延时1个小时。 |
| 1 |  蓄电池 | 12V 100AH | 只 | 96 | 980 | 94080 |  |
| 2 | 配电箱 | 定制 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 十九楼及三丰山发射台：分别配备1组16块12V100AH蓄电池。 |
| 1 | 英威腾 蓄电池 | MF100-12 | 只 | 32 | 980 | 31360 |  |
| 2 | 线材 | 国标4\*75mm+1\*25mm软铜线 | 米 | 100 | 150 | 15000 |  |
| 精密空调、辅材及安装调试费 |
| 1 | 精密空调 | VCA020  | 台 | 2 | 55000 | 110000 | 20KW恒温恒湿上送风 |
| 2 | 线材 | 国标10mm | 米 | 30 | 15 | 450 |  |
| 3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 4 | 防静电地板 | 全钢陶瓷 | 平方米 | 39.6 | 200 | 7920 |  |

 **合计：肆拾万零贰仟肆佰壹拾元整，¥：402410元**

**（备注：电池柜及电池连接线全部利旧）**