原采购文件32、33页部分

3）维修维护服务（15分）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 服务标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修维护 服务（10分） | 基本要求 （3分） | 制定维修维护服务的工作制度及 工作计划，并按照执行；做好维修 维护服务工作记录，填写规范、保 存完好；作业时采取安全防护措 施，防止对作业人员或他人造成伤 害。 | 3分 |
| 2 |  | 供电、照明系统（4分） | 对供电范围内的电气设备定期巡 视维护，加强高低压配电柜、配电 箱、 控制柜及线路等重点部位监 测 | 2分 |
| 3 |  |  | 公共使用的照明、指示灯具线路、 开关、接地等保持完好，确保用电 安全，室内照明设备外观整洁无缺 损、无松落。电源线路、墙插完好， 无故障。 | 2分 |
| 4 |  |  | 每天巡检公共电器柜、电器设备、 公共照明系统，遇有故障应及时 处置，保证运行安全正常，巡检记 录完备 | 3 分 |
| 5 |  | 给排水系统 （4分 | 给排水系统通畅，各种水泵、管道、 阀门完好， 仪表显示正确，无跑、 冒、滴、漏 | 2 分 |
| 6 |  |  | 水泵房、水箱间，每日至少巡视 1 次。制定计划对水泵、水质处理和 消毒装置及设备控制柜进行保养 | 1分 |
| 7 |  |  | 每季度对楼宇排水系统进行检查， 定期对排污泵启动检查，确保系 统畅通、设备完好 | 1分 |
| 8 |  | 零星维修 （4分） | 楼内门窗、门锁，办公桌椅简单维 修（不含门禁系统） | 2 分 |
| 9 |  |  | 空调循环系统开启时每日巡视 2 次；系统开启前后，末端设备零星 清洗、维修（不含更换大配件）。 | 2 分 |

变更为：

3）维修维护服务（15分）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 服务标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修维护 服务（15分） | 基本要求 （3分） | 制定维修维护服务的工作制度及工作计划，并按照执行；做好维修 维护服务工作记录，填写规范、保 存完好；作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 | 3分 |
| 2 |  | 供电、照明系统（4分） | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、 控制柜及线路等重点部位监测 | 2分 |
| 3 |  |  | 公共使用的照明、指示灯具线路、 开关、接地等保持完好，确保用电 安全，室内照明设备外观整洁无缺 损、无松落。电源线路、墙插完好， 无故障。 | 1分 |
| 4 |  |  | 每天巡检公共电器柜、电器设备、 公共照明系统，遇有故障应及时处置，保证运行安全正常，巡检记 录完备 | 1分 |
| 5 |  | 给排水系统 （4分） | 给排水系统通畅，各种水泵、管道、 阀门完好， 仪表显示正确，无跑、 冒、滴、漏 | 2分 |
| 6 |  |  | 水泵房、水箱间，每日至少巡视 1 次。制定计划对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养 | 1分 |
| 7 |  |  | 每季度对楼宇排水系统进行检查， 定期对排污泵启动检查，确保系统畅通、设备完好 | 1分 |
| 8 |  | 零星维修 （4分） | 楼内门窗、门锁，办公桌椅简单维修（不含门禁系统） | 2分 |
| 9 |  |  | 空调循环系统开启时每日巡视2次；系统开启前后，末端设备零星清洗、维修（不含更换大配件）。 | 2分 |