河南博物院设施设备物业管理项目

招标文件

采购项目编号：豫财招标采购-2021-807

采   购   人：河南博物院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2021年8月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	11

第四章 合同条款	21

第五章 投标文件格式	21

第六章 评标方法及标准	47

第七章 项目需求及有关要求	50

- 第一章 招标公告

河南博物院设施设备物业管理项目-公开招标公告

项目概况 河南博物院设施设备物业管理项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）获取招标文件，并于2021年9月15日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2021-807

2、项目名称：河南博物院设施设备物业管理项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2370000元

最高限价：2370000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20210122-1 | 河南博物院设施设备物业管理项目 | 2370000 | 2370000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）招标内容：河南博物院设施设备物业管理项目

（2）项目概况：河南博物院位于河南省郑州市农业路 8 号，占地面积 10 余万平方米，建筑面积 7.8 万平方米，主要包括主展馆、文物库房、办公楼、电教楼、文保楼、综合服务楼、老馆集体宿舍及院区（人民路 11 号院）、锅炉房、老干部活动室等建筑区域，博物院院区。是面向公众，集展览、收藏研究、文化交流于一体的大型公益性文化事业单位,除周一闭馆外，全年对外开放，节假日照常开放。本招标项目分为一个包。

（3）服务地点：河南博物院。

（4）服务质量：满足采购人需求。

6、合同履行期限：2年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

（1）按招标文件要求提交投标承诺函；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2021年8月18日 至 2021年8月25日，每天上午08:00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）

3.方式：使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站并按网上提示下载投标项目电子招标文件及资料。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2021年9月15日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2021年9月15日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室。本次项目实行远程不见面招标，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，在招标文件确定的投标截止时间前，投标人登录远程开标大厅（www.hnggzyjy.cn），在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件无效。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com/hnsggzy/）—“公共服务”—“办事指南”专区：（1）市场主体信息登记及CA数字证书办理具体事宜请查阅《河南省公共资源交易平台市场主体【信息登记】操作手册》；（2）“远程不见面”开标具体事宜请查阅《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南博物院

地址：郑州市农业路 8 号

联系人：车老师

联系方式：0371-63511205

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师、余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：车老师

联系方式：0371-63511205

- 第二章  投标人须知前附表

本表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目名称：河南博物院设施设备物业管理项目 |
| 1.3 | 采购项目编号：豫财招标采购-2021-807 |
| 1.4 | 采购项目简要说明： 1、预算金额：2370000元 2、最高限价：2370000元 3、招标内容：河南博物院设施设备物业管理项目（未预留采购份额的采购项目） 4、服务期限：2年 5、服务地点：河南博物院 6、服务质量：满足采购人需求 7、中标后不得分包与转包 |
| 2.2 | 采购人：河南博物院 地址： 郑州市农业路 8 号 联系人：车老师 联系方式：0371-63511205 |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 联系电话：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 4.1 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 11.1 | 投标人对招标文件提出需澄清问题的截止时间：2021年8月26日 17 时 00 分前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问。 |
| 11.2 | 招标人对招标文件进行澄清的时间：澄清内容影响投标文件编制的，投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。 |
| 11.4 | 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。 |
| 12.1 | 招标人对招标文件进行修改的时间：修改内容影响投标文件编制的，投标截止时间15天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。 |
| 12.3 | 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。 |
| 17.2 | 投标人（供应商）在编制投标（响应）文件时，涉及企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息等内容，须在市场主体信息库中登记的信息中选取。 |
| 18.3 | （1）投标报价：完成招标文件规定的服务范围的所有费用，包括本次招标项目的所有成本、管理费、利润、税金、人员工资、加班费、服装费、工具费、培训费、消耗品、交通、工具、办公费、国家相关规定的保险费以及投标人按有关规定应在报价中考虑的费用等。 （2）投标报价相关说明： ①最低工资标准按《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》 [豫政〔2018〕26号]文执行。 ②岗位人员工资、社会保险费、税金取费不得低于国家规定的最低标准。 ③若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明。 （3）本招标项目最高限价为2370000元，投标报价超过此包最高限价的按无效投标处理。 |
| 18.5 | 备选投标方案：不允许 |
| 19.1 | 投标货币：人民币。 |
| 20.1 | 资格证明文件： 1、营业执照扫描件； 2、2020年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）； 3、履行合同所必须的设备和专业技术能力说明； 4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年1月以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料扫描件、2020年1月以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件； 5、信用声明函； 6、反商业贿赂承诺书； 7、特别声明函 8、投标承诺函。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 21.1 | 技术证明文件：服务方案 |
| 23.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60天 |
| 24.4 | 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。 |
| 25.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。 |
| 26.1 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 29.1 | 开标方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。 |
| 29.2 | 远程开标大厅网址：www.hnggzyjy.cn。 |
| 29.3 | 投标文件解密：在招标文件确定的投标截止时间前, 投标人登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，视为撤销其投标文件。（具体事宜请参照河南省公共资源交易中心首页——公共服务——办事指南——《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》） |
| 29.4 | 开标时间和地点：详见招标公告 |
| 30.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）具有有效营业执照； （2）财务审计报告符合招标文件规定； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定； （5）信用声明函及信用记录符合招标文件规定； （6）反商业贿赂承诺书符合招标文件规定； （7）特别声明函符合招标文件规定； （8）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系； （9）投标承诺函符合招标文件要求。 |
| 30.4 | 信用记录：根据财库【2016】125号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人和集中采购机构将查询网页打印、存档备查。采购人和集中采购机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与采购人和集中采购机构查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 31.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.1 | 1.小微企业扶持 支持中小企业发展措施：价格评审优惠（未预留采购份额的采购项目），对小型和微型企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。 本采购项目所属行业：物业管理。 中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人可通过微信“中小企业规模类型自测小程序”或“http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html”辨别企业规模类型。 中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 2.监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |
| 35.2 | 贫困扶持：对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司给予加分。中标或成交供应商注册地在国家级贫困县域内单位的，随中标或成交结果同时公告其《注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明》，接受社会监督。 |
| 36.3 | 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的并列）。 |
| 38.2 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》 |
| 42 | 数量增减范围：采购人需追加（或减少）与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

- 第三章 投标人须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务。

1.2采购项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3采购项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2采购人：“投标人须知前附表”中所述的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7服务：按项目需求及有关要求提供的全部服务。

2.8中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人（供应商）应及时将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）营业执照、基本户开户许可证属于资格审查资料，请务必将其扫描件录入到市场主体信息库“其他投标所需材料”中，编制投标（响应）文件时才能被获取到。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1招标文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 合同

- 投标文件格式

- 评标方法及标准

- 项目需求及有关要求

10.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和项目需求及有关要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

11.招标文件的澄清

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和集中采购机构将视其为无异议。

11.2招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后24小时内“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台通知集中采购机构，采购人相应延长投标截止时间。

11.3澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

11.4投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

12.招标文件的修改

12.1在投标截止时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台通知集中采购机构，采购人相应延长投标截止时间。

12.2修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后24小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和集中采购机构不接受其对招标文件内容的质疑。

12.3投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15.投标文件的组成

投标文件应包括招标文件“第五章投标文件格式”中所要求的内容。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人（供应商）在编制投标（响应）文件时，涉及企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息等内容，须在市场主体信息库中登记的信息中选取。

18.投标报价

18.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价，否则将导致投标无效。

18.2投标人应按照招标文件提供的投标报价表格填写提供服务的价格。

18.3投标报价应是完成招标文件规定的服务范围的所有费用，包括的费用见“投标人须知前附表”。投标报价不得超过最高限价，否则无效投标处理，最高限价见“投标人须知前附表”。

18.4除非“投标人须知前附表”另有规定，只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案报价将导致投标无效。

18.5投标报价在投标有效期内是固定的，除方案变更或合同条款中另有约定外，投标人的投标报价在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

19.投标货币

19.1除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

20.投标人商务证明文件

20.1依据“投标人须知前附表”中的要求按第五章投标文件格式的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

20.2其他商务证明文件。

21. 投标人技术证明文件

21.1投标人应提交“投标人须知前附表”中要求的技术响应文件，证明其拟提供的服务符合招标文件规定的有关要求，并作为投标文件的一部分。

21.2证明文件可以是文字资料、图表、彩页和数据。

22.投标承诺函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标承诺函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

    - 在投标文件中有意提供虚假材料；

    - 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标有效期

23.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

23.2在特殊情况下，采购人和集中采购机构可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

24.投标文件形式和签署

24.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

24.3加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

24.2 投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature。

24.4投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。

24.5文件中“企业电子签章”是指企业的电子章；“个人电子签章”是指个人的电子签名。

24.6投标人在制作电子投标文件时，开标一览表须严格按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

24.7投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

24.8其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

25.投标文件的上传

25.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

25.2上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

26.投标截止时间

26.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

26.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

27.迟交的投标文件

投标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

28.投标文件的修改和撤回

28.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

28.2在投标截止时间后，投标人不得再要求实质上修改或撤回其投标文件。

28.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标，否则按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金。

## 五、开标与评标

29.开标

29.1开标方式：见“投标人须知前附表”。

29.2远程开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

29.3投标文件解密：见“投标人须知前附表”。

29.4开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

29.5开标时，集中采购机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

30.资格审查

30.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

30.2合格投标人不足3家的，不得评标。

30.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

30.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

31.评标委员会

31.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员对评标委员会成员名单必须严格保密。

31.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

32.投标文件的澄清

32.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照集中采购机构通知的时间、地点、方式由投标人法人代表或其授权代表进行答疑和澄清。

32.2重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

32.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

32.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33.投标文件的符合性审查

33.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。

33.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

33.3在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期限、服务质量、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

33.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

33.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

33.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

33.7评标中有下列情形之一的，其投标将按无效处理：

- 不同的投标人文件制作机器码或造价软件加密锁或文件创建标识码一致的；

- 签章或盖章或签字不符合招标文件要求的；

- 投标有效期不足的；

- 与招标文件有关要求产生重大或不可接受的偏差；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 投标报价超出最高限价的。

- 不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

34.投标的评价

34.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

34.4评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

35.评标价的确定

35.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

35.2贫困地区企业扶持等相关政府采购政策：见“投标人须知前附表”。

35.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

36.评标结果

36.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

36.3除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的并列）。

37.保密及其它注意事项

37.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

37.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

37.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

37.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

37.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

37.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、中标结果

38. 确定中标人

38.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会综合得分由高到低的顺序排名推荐的前三名中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38.2采购人按规定确定中标人后，集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

38.3各有关当事人对中标结果有异议的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和集中采购机构提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。

39.中标通知书

39.1在中标公告发布后，采购人向中标人发出中标通知书。

39.2集中采购机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

39.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

39.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39.5 中标服务费：免费。

40.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

41.合同授予标准

除本章第40条、第46条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

42.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的服务的数量予以增加或减少，但不得对服务内容、单价或其它实质性的条款和条件做任何改变。

43.签订合同

43.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

43.3如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）等规定承担相应的违约责任。

44.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

45.如中标人不按本章第43条约定签订合同，集中采购机构和采购人将报请取消其中标决定。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、需要补充的其他内容

46.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 第四章 合同

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对河南博物院设施设备物业管理项目订立本合同。组成本合同文件包括：

1.合同条款；

2.中标通知书；

3.变更补充文件；

4.招标文件；

5.中标单位投标文件；

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 基本情况

项目名称： 河南博物院设施设备物业管理项目

坐落位置： 郑州市金水区农业路 8号

第二条 委托管理项目及服务标准

详细内容依据本招标文件项目要求。

第三条 合同期限

本合同期限为 24个月 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第四条 合同价格及履约保证金

1.24个月合同价格：          大写：

2.在合同执行过程中，除方案变更或合同条款另有约定外，合同价格维持不变。

3.履约保证金：乙方以银行保函的方式向甲方财务部门提供2万元的履约保证金，合同到期考核合格后如无违约无息退还。

第五条 人员配置

水电暖维修12人，变配电运行 6 人，空调运行 6 人，项目经理 1 人，水电暖主管1人。共计 26 人。

第六条 甲方的权利和义务

1、与乙方议定年度管理计划、年度费用预算、决算报告。

2、对乙方管理实施监督检查。有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改；有权要求采纳甲方提出的合理要求；有权对乙方不称职的人员提出撤换的建议。每季度对乙方管理及服务全面进行一次考核评定，如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经主管部门认定，有权终止合同。

3、有权要求乙方按双方约定的管理标准提供管理报告。

4、甲方在合同生效之日起无偿向乙方提供不超过 20 平方米管理用房 1 间。

5、如果甲方对乙方所提供的管理服务质量有问题或不满意时，甲方有义务对乙方反馈，并提出整改意见，同时乙方应采取有效措施给予纠正、预防，并改进。对甲方提出的情节较严重的管理问题，若乙方在合理的时间内仍不能改进的，双方协商解决。若协商不成，甲方有权利延付相应部分的管理费用而不承担任何责任，直至解决。

6、法规政策规定由甲方承担的其它责任。

7、水电费由甲方交纳。

8、乙方按合同完成工作，甲方按时签署付款凭证。

第七条  乙方的权利和义务

1、根据有关法律、法规政策及本合同规定，制定各项管理办法、规章制度、实施细节，自主开展各项管理活动，但不得损害甲方的合法权益，获取不当利益。

2、遵照国家、地方管理收费规定，按管理的服务项目、服务内容、服务标准，测算管理收费标准，需要更换设备或配件必须向甲方提供测算依据，严格按合同规定的收费标准收取，不得擅自加价，不得只收费不服务或多收费少服务。

3、负责编制设施、设备年度维修养护计划和大型维修方案，经双方议定后由乙方组织实施。

4、乙方有权要求甲方人员遵守有关专业操作规程。

5、接受甲方的监督。

6、对“ 合同范围内 ”的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在“ 合同范围 ”内改、扩建完善配套项目，须报甲方和有关部门批准后方可实施。

7、及时向甲方提交各类突发事件处理的报告。

8、向甲方提交年度工作总结和计划报告。

9、加强乙方员工职业道德和法制教育，做好保密工作。

10、承担乙方人员工资福利以及各种保险，因未按国家规定为员工购买各种保险或未解决国家明确规定的员工应享受的待遇并由此发生的各种劳资纠纷由乙方承担一切责任，乙方员工在工作中发生伤亡、疾病或对甲方人员或财产造成损害，乙方必须承担由此而产生的一切责任。

11、因乙方管理原因（不可抗力因素除外）而导致甲方所指定的设备及其他直接损失时，乙方应做出相应赔偿。

12、本合同终止时，乙方必须从合同终止日起十天内向甲方移交原委托管理的全部物业、管理用房及其各类管理档案、财务等资料；对本物业的管理财务状况进行财务审计，甲方有权利指定专业审计机构。

第八条  管理目标

1、制定管理发展规划，有计划、有检查，业主满意率达 90 %以上。

2、有效投诉率低于 1 %。

3、有效投诉处理率达 100 %。

4、房屋及公共配套设施、设备完好率 95 %以上。

5、利用现代化管理手段进行管理。

第九条  管理服务费用

1、本项目合同内管理服务费每年为按季收取，即每季度人民币元。甲方签署付款凭证，于每季结束后 15 日内拨款，本合同期满当月的管理服务费待甲、乙双方交接完相关手续后，甲方才予以支付给乙方。本项目季支付：      大写：

2、乙方对本物业内设施维修仅收材料费。其它特约服务，采取成本核算方式，按实际发生费用计收，甲方有权对乙方的上述收费项目及标准进行审核和监督。

第十条 奖惩措施

1、乙方以银行保函的方式向甲方财务部门提供20000元的履约保证金，乙方未完成合同规定的各项管理目标，甲方相应没收管理履约保证金。如无违约保证金无息退还。

2、乙方全面完成合同规定的各项管理目标，甲方可对乙方进行适当的奖励。

第十一条 违约责任

1、如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止合同。

2、如因乙方原因，造成不能完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

3、因甲方房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准）。

4、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应承担全部责任。

第十二条 其它事项

1、本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。该附件须经甲、乙双方签字认可，附件之间如有冲突，双方协商解决。

2、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满前向对方提出书面要求。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，按照法律程序处理。

6、本合同正本共   页，一式 捌 份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

7、本合同自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

地址：                                        地址：

甲方代表签字                                  乙方代表签字：

电话：                                        电话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                         帐号：

附件

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第五章 投标文件格式

【封面】

河南博物院设施设备物业管理项目

投标文件

采购项目编号：豫财招标采购-2021-807

投标人（企业电子签章）：

年   月   日

目   录

一、法定代表人授权书

二、投 标 函

三、投标报价表格

四、资格证明文件

五、企业声明函

六、类似项目业绩

七、服务承诺

八、其他综合证明材料

九、服务方案

十、其他技术证明材料

十一、企业简介

- 一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（  注册地址名称  ）的（  单位名称  ）的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的            （委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目    ）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日生效。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面扫描件

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（人像面） | 法定代表人授权代表身份证（国徽面） |
| --- | --- |

- 二、投 标 函

致：   河南博物院

我们收到了采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目     ）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1） 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为：大写             ，RMB￥：             元，服务期限为  2年，投标有效期60天。

（2） 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3） 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4） 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（5） 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（6） 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7） 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（8）                          （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年   月   日

- 三、投标报价表格

- 1、投标主要内容汇总表

| 采购项目名称 | 河南博物院设施设备物业管理项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 投标范围 | 河南博物院设施设备物业管理项目 |
| 服务期限 | 2年 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 服务质量 | 满足采购人需求 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起60天 |
| 付款方式 | 满足招标文件需求 |
| 合同条款 | 满足招标文件需求 |
| 备 注 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年   月   日

- 2. 分项报价一览表及有关说明

（本页格式为参考格式，投标人可参考本页表格自行拟制）

采购项目名称：河南博物院设施设备物业管理项目                    单位：元

| 名称 | 数量 | 月费用 | 年费用 | 服务期费用 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位人员工资 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会保险 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 税金 | % |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： |  |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年   月   日

备注：

1、最低工资标准按《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政〔2018〕26号）文执行。

2、岗位人员工资、社会保险费、税金取费不得低于国家规定的最低标准。

3、若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明材料。

4、格式供参考，不做统一规定，可由投标人自行设计。

- 四、资格证明文件

- 1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.投标人资格证明材料

（1）营业执照扫描件

（2）财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，可提供银行资信证明材料）

（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力说明

①履行合同所必须的主要设备、工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

②履行合同所必须的主要专业人员

一、主要管理人员

| 序号 | 管理岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业资格证 | 职称证 | 管理年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本表后附主要管理人员身份证（正反面）、学历证、职业资格证、职称证、社保缴纳证明扫描件等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、管理和服务人员承诺

管理和服务人员承诺

若我公司中标，我公司保证按招标文件要求派驻满足项目需求的管理和服务人员，项目经理长期进驻在项目现场，如派驻的管理和服务人员不满足项目需求，项目经理不长期进驻在项目现场，我公司愿意承担所引起的一切法律后果直至解除合同。

特此承诺！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）信用声明函

信用声明函

致：     河南博物院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目   ）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

（6）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

致：  河南博物院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目    ）的投标,并做出如下承诺：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

（7）特别声明函

特别声明函

致： 河南博物院

我单位自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目  ）的投标,并做出如下承诺：

我公司承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

（8）投标承诺函

投标承诺函

致： 河南博物院

我单位自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2021-807（河南博物院设施设备物业管理项目  ）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、在投标文件中提供虚假材料。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

- 3.招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

- 五、企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

（投标人属于小微企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加河南博物院的河南博物院设施设备物业管理项目      釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 河南博物院设施设备物业管理项目,属于（  物业管理  ）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	          万元1，资产总额为	          万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 河南博物院设施设备物业管理项目,属于（  物业管理  ）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	          万元，资产总额为	    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本采购项目所属行业为物业管理。

残疾人福利性单位声明函

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加______单位的______项目包  采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日  期：

备注：

1、中标或成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标或成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 六、类似项目业绩

- 1、类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 需方名称 | 合同金额（万元） | 服务时间 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、类似项目业绩

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 管理面积（建筑面积） |  |
| 项目用工人数 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 服务内容 |  |
| 备注 | 提供投标人2018年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，完整业绩=合同（扫描件）+该项目服务过程中任意一个月的项目发票扫描件，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。 |

- 七、服务承诺

- 八、其他综合证明材料

- 九、服务方案

- 十、其他技术证明材料

- 十一、企业简介

- 第六章 评标方法及标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，总分值100分。

二、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

三、评标委员会

1、评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员对评标委员会成员名单必须严格保密。

2、与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、评委按招标文件要求对所有投标文件进行符合性审查、综合比较和评价，独立评审。

四、评标纪律

1、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评标委员会成员不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

3、在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4、评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

5、在评标活动中，评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6、与投标人有利害关系的应主动回避。

7、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

8、与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9、遵守法律、行政法规有关评标的相关规定。

五. 评标程序

1、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会依据以下标准对投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.1投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

1.2签章符合招标文件要求；

1.3投标有效期符合招标文件要求；

1.4投标文件无重大或不可接受的偏差；

1.5投标文件未附有采购人不能接受的条件；

1.6投标报价未超出最高限价。

2、澄清有关问题

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、综合比较与评价

3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4本项目落实小微型企业、贫困地区企业扶持等相关政府采购政策

（1）对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业和监狱企业及残疾人福利性单位只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

（2）评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

（3）对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司给予加分。

3.5评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、评标结果

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

4.3推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的并列）。

4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 5、评分标准

| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （22分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×22 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除后的价格作为报价参与评审。 | 22 |
| 商务 部分 （24分） | 管理体系认证 | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书得1分、提供有效期内的环境管理体系认证证书得1分、提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分、提供有效期内的能源管理体系认证证书得1分，本项最高得4分。（投标文件中需附认证体系证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的证书信息查询截图，网址：http://www.cnacm.org.cn/） | 4 |
|  | 物业服务认证 | 投标人具有五星级物业服务认证证书，得2分。（后附证书） | 2 |
|  | 投标人类似项目业绩 | 提供投标人自2018年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩（含维修），每提供一份得3分，最高得9分。（完整业绩=合同（扫描件）+该项目服务过程中任意一个月的项目发票扫描件），缺项按0分计。 | 9 |
|  | 贫困扶持 | 供应商注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的得2分。（应提供供应商注册地是贫困县的证明和供应商注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明） | 2 |
|  | 服务承诺 | 承诺投入本项目的主要设备、材料、通讯及装备等，根据上岗人数、工作性质及要求配备全面、切实可行得5-7分，基本全面、基本可行的得3-4分，不全面、不合理、不可行的得1-2分。缺项按0分计。 | 7 |
| 技术 部分 （54分） | 服务理念目标 | 结合本项目的规划布局、建筑面积范围、设施配置及使用性质特点，提出服务定位及目标，定位及目标契合本项目，得3分；较为契合得2分，不契合得1分；缺项按0分计。 | 3 |
|  | 服务方案 | 服务方案须具有合理性、详细性、可操作性。方案全面、切实可行得5-6分；基本全面、基本可行得3-4分；不全面、不合理、不可行的得1-2分；缺项按0分计。 | 6 |
|  | 管理方式和工作计划 | 根据管理方式可行性和工作计划合理性评分。全面、切实可得5-6分，基本全面、基本可行得3-4分，不全面、不合理、不可行的得1-2分。缺项按0分计。 | 6 |
|  | 人员配备 | 1、拟派项目人员中，项目经理具有： （1）专科及以上学历得 1 分； （2）拥有高压电工证得1分； （3）年龄在50周岁及以下得 1 分； （4）具有5年以上的项目维修管理经验（需提供被服务项目业主单位签章确认的工作证明）得2分； （5）提供3年以上社保证明得1分。 以上项目经理项满分6分。 2、拟派专业技术人员（9分） （1）拟派人员配备中具有高压电工证，每个得1分，最多得3分（提供证书扫描件，缺项不得分）。 （2）拟派人员配备中具有中级职称（水、电、暖通相关专业），每个得1分，最多得3 分（提供证书扫描件，缺项不得分）。 （3）拟派人员配备中具有制冷与空调作业证，每个得1分，最多得3 分（提供证书扫描件，缺项不得分） 3、以上拟派人员配备中如有人同时具有2种及以上专业技术证书，只计其中一种。 | 15 |
|  | 人员培训、管理 | 根据人员培训方案和管理方案齐全性、可行性、全面性评分。全面、切实可行得5-6分，基本全面、基本可行得3-4分，不全面、不合理、不可行的得1-2分。缺项按0分计。 | 6 |
|  | 制度和档案的建立与管理方案 | 根据投标人提供制度和档案的建立与管理方案齐全、合理、可行性评分。全面、切实可行得5-6分；基本全面、基本可行得3-4分；不全面、不合理、不可行的得1-2分；缺项按0分计。 | 6 |
|  | 质量保证 措施 | 投标人提供明确的，有实质性的质量保证措施。质量保证措施全面、切实可行得5-6分，基本全面、基本可行得3-4分，不全面、不合理、不可行的得1-2分。缺项按0分计。 | 6 |
|  | 应急方案 | 针对本项目特点，制定突发事件应急预案及处置措施，应急方案实用性、全面性、可行性评分。全面、切实可行得5-6分，基本实用、基本全面、基本可行得3-4分，不实用、不全面、不合理得1-2分。缺项按0分计。 | 6 |

- 第七章 项目需求及有关要求

1.项目概述：

预算金额：2370000 元人民币（2 年服务预算金额）。

最高限价：2370000 元人民币（2 年服务最高限价）。

河南博物院位于河南省郑州市农业路 8 号，占地面积 10 余万平方米，建筑面积 7.8 万 平方米，主要包括主展馆、文物库房、办公楼、电教楼、文保楼、综合服务楼、老馆集体宿舍及院区（人民路 11 号院）、锅炉房、老干部活动室等建筑区域，博物院院区。是面向公众，集展览、收藏研究、文化交流于一体的大型公益性文化事业单位,除周一闭馆外，全年对外开放，节假日照常开放。

2.本次招标物业管理项目：

2.1．本次招标物业管理范围： 设施设备运行、维护、保养。

2.2. 本次招标物业管理内容：主展馆、文物库房、办公楼（含省文物局）、电教楼（建行部分除外）、文保楼、综合服务楼、老馆集体宿舍及院区（人民路 11 号院）、锅炉房、老干部活动室等建筑区域，博物院院区等，水电暖通设施设备维修保养，变配电运行值班，空调运行值班等。

3. 本次招标物业管理理念：

以人为本，营造舒适温馨的参观和工作环境。实行规范化、制度化、人性化管理，创建一流的服务品质，为河南博物院提供优质高效的后勤保障服务。

4. 本次招标物业管理目标：

为使河南博物院在设施设备物业管理上达到国内领先的目标，为观众和业主提供舒适温馨的参观和工作环境；实行优秀管理、强化优质服务、优化设备性能、保证人身设备安全，注重效率，勤俭节约，物尽其用；确保水电暖通设施设备的正常运行。

4.1.质量目标

4.1.1.顾客投诉处理率 100%；

4.1.2.业主报修处理及时率 100%；

4.1.3.设施设备保养良好、运行正常、无重大管理责任事故；

4.1.4.顾客及业主满意率大于 90%；

4.1.5.造就安全、整洁、舒适的环境；

4.2.安全目标

4.2.1.无重大火灾事故；

4.2.2.无重大水浸事故；

4.2.3.无重大人身伤亡事故；

4.2.4.无重大财产报废损坏事故；

4.2.5.违章发生率 1%以下，处理率 100%；

4.3.服务目标

4.3.1.公用设施设备完好率大于 95%；

4.3.2.关键设备设施完好率 100%；

4.3.3.服务回访率大于 90%；

4.3.4.维修处理回访率 100%；

5 本次招标物业管理总体要求

5.1.物业公司有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全，设有服务接待中心，公示 24 小时服务电话。有完整的报修、维修和回访记录。选派优秀专职管理人员对河南博物院物业设施设备项目进行管理，以确保本项目的服务达到应有的水平。

5.2.物业公司按照管理范围及内容编制检查表，每日进行巡视检查，发现问题及时整改。

5.3.物业公司要加强节能减排工作，按规定开关设施设备并做好记录，每月做好能耗分析报告并提交业主。

5.4.河南博物院负责对物业公司服务项目进行日常监督及考核，对物业公司各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题及时通知整改，每月进行统计，参与综合评分。

5.5.河南博物院定期或不定期向有关人员及观众发放“服务意见征询书”，根据反馈意见进行统计分析，综合评分。综合评分将作为河南博物院支付物业服务费的一个依据。

5.6河南博物院是省级文明单位，如因公司的问题，有损河南博物院省级文明单位形象的，将终止合同，并赔偿经济损失。

5.7.物业公司就服务的范围及内容应在月初、季初、年初编制工作计划及安排，提交业主审定后实施。月末、季末、年末编制工作总结并提交业主存档。

5.8.物业公司应建立各类应急预案，如：自然及地质灾害突发事件、公共卫生突发事件、设施设备突发故障等（包含但不仅限于此）。培训相关人员达到相关要求。

5.9物业公司应建立完善的设施设备档案及日常运行档案，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。每年及合同履行到期时提交业主存档。

5.10物业公司负责设施设备的日常运行、维护及小修，所用材料凭领料单由业主签字认可后领取。水工、电工的常用维修工机具由物业公司负责提供。中修、大修及特种设施设备由物业公司列出维修报告上报业主，由业主确定实施，物业公司给予积极配合。

5.11节假日及重大接待任务物业公司应根据河南博物院制定的工作计划严格执行实施。

5.12物业公司应根据河南博物院的要求，开展力所能及的延伸服务。

6.本次招标物业管理机构及人力资源配置要求

6.1.物业公司应根据河南博物院的实际情况，设置相适应的河南博物院物业管理机构，配置人员及服务设施。

6.2.管理服务人员统一着装（服装得体，面料挺阔）、佩戴有编号的胸卡和证件，行为规范，服务主动热情，认真负责，保持良好的精神状态（员工服装建议灰色）。

6.3.管理服务人员应及时认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

6.4.管理服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理的基本法规，熟悉掌握与河南博物院现有设施设备相类似设施设备，能正确使用相关专用设备。

6.5.物业公司人员安排必须充分满足各岗位和工作量的需要。

6.6.本物业人员配置情况：水电暖维修12人，变配电运行 6 人，空调运行 6 人，项目经理 1 人，水电暖主管1人。共计 26 人。

7.本次招标物业管理具体要求

7.1.水电暖通维修的具体要求

7.1.1.维修管理的范围

主展馆、文物库房、办公楼（含省文物局）、电教楼（建行部分除外）、文博培训楼、综合服务楼、老馆集体宿舍及院区（人民路 11 号院）、锅炉房、老干部活动室等建筑区域，博物院院区的水电暖通维修。

7.1.2.维修管理内容

| 电气专业 | 给排水专业 | 暖通专业 |
| --- | --- | --- |
| 所有的用电设施设备，如各种灯具、配（控制）盘（柜）线路、开关、插座、开水茶炉、排风机（扇）、电机及其他电器设施的日常巡视、维护、检修及故障处理，临时用电的管理 | 市自来水公司计量表以后的所有水设施设备、管网，如给排水管道、雨（污）水管道（井、池）、阀门、卫生洁具、消防管道、消火栓（箱）、开水茶炉及其他水设施的日常巡视、维护、检修及故障处理等。 | 冷热管道（井）、阀门、风机盘管、空调机组、散热器、保温层、泵类、冷却塔、换热器、风机、水处理及其他暖通设施的日常巡视、维护、检修及故障处理。 |

7.1.3.维修管理的标准及要求

每日巡视检查，做好巡检记录，发现问题及时检修，保证设施设备运行正常。无跑、冒、滴、漏，无断线、短路、漏电。时间控制开关控制灵活准确，根据季节及时调整。雨（污）水管道（井、池）每季清理一次。对报修、抢修项目 10 分钟内赶到现场展开检修。每一项检修做好检修记录。维修中，不得任意改变灯具和设备的型号、数量及使用功能。

7.1.4.维修工作时间、地点及人员配置

全年连续运行，无节假日，上午 8:00—12:00、下午 14：00--18:00 为正常工作时间， 正常工作时间要求维修人员不少于 9人上岗；中午 12:00—14:00、晚 18:00—次日 8:00 要求一名电工、一名水暖工值班上岗，以便处理突发故障。维修办公室设在主馆地下室，报修电话 63511234。

7.1.5.维修人员技术配置要求 （维修人员能够熟练处理常见故障）

水、电维修人员12人，高级工、中级工、初级工均按 1:2:2 比例配置，必须持证上岗。

7.2.变配电运行管理的具体要求

7.2.1.变配电运行管理的范围

一号变电室、二号变电室、三号变电室。

7.2.2.变配电运行管理的内容

三个变电室的设备操作、值班及日常维护和保养。

7.2.3.变配电运行管理的标准及要求

值班人员不得脱岗、迟到、早退，严格按照操作规程操作，严格履行操作审批手续。每小时对 3 个变电室巡视检查一次，做好巡检记录及交接班记录。遇到设备故障及时处理，或通知维修人员进行处理。每周对设施设备及其机房进行一次卫生大清理，平时保持卫生整洁干净。

7.2.4.变配电运行的工作时间、地点及人员配置

严格按照国家和郑州市供电局关于高低压变配电站的规范要求进行人员配置，全年每天

24小时连续运行，轮班值班。变配电运行值班室设在主馆地下室，值班电话 63511245。

7.2.5.变配电运行人员技术配置要求

值班电工高级工、中级工按 1:1 比例配置，值班电工 6 人；年龄在55周岁及以下（高级工可适当放宽到58周岁），熟悉电脑的操作流程。值班人员必须持电工入网操作证上岗。

7.3.空调运行管理的具体要求

7.3.1.空调运行管理的范围

主展馆、文物库房、办公楼（含省文物局）、电教楼、文博培训楼、综合服务楼。

7.3.2.空调运行管理的内容

空调系统设施设备的操作、值班及日常维护保养。

7.3.3.空调运行管理的标准及要求

值班人员不得脱岗、迟到、早退，严格按照操作规程操作，每小时对空调设备和控制系统巡视检查一次，并做好巡检记录及交接班记录，遇到设备故障及时处理，或通知维修人员进行处理。每周对设施设备及其机房进行一次卫生清理，保持整洁干净。每月对空调机内部及过滤设施进行一次清洁。每天要即时了解主展馆各展厅、文物库房温湿度的变化情况，随时调整送风量和水温流量，使展厅、库房达到温湿度的要求。

7.3.4.空调运行的工作时间、地点及人员配置

全年运行，无节假日，每年 5 月 1 日——9 月 30 日为供冷季，11 月 15 日——次年 3 月 15 日为供暖季；每年 3 月 16 日——4 月 30 日及 10 月 1 日——11 月 14 日为设备检修期。

全年运行时间 0:00——24:00（连续工作），轮班值班；设备检修期配合季节检修。空调运行值班室设在主馆地下室，值班电话 63511248。

7.3.5.空调运行人员技术配置要求

空调运行人员要求为空调制冷工种，年龄在55周岁及以下（高级工可适当放宽到58周岁），熟悉电脑的操作流程，具有三年以上同工种工作经历，熟悉离心式制冷机，能看懂设备英文界面内容。必须持证上岗，空调运行人员配置 6 人。

7.4 项目经理的具体要求

专职管理人员应取得物业管理职业资格证书或者岗位证书，具有大专（含）以上学历，50周岁及以下， 熟悉电脑的操作流程，从事本专业工作五年以上。具有良好的沟通协调组织能力，熟悉各专业情况。项目经理 1 人。

7.5水电暖主管的具体要求

具有大专（含）以上学历，45周岁及以下，高级工及以上证书，熟悉电脑的操作流程，从事本专业工作五年以上。具有良好的沟通协调组织能力，熟悉各专业情况。水电暖主管1人。

8.本次招标物业管理的主要设施设备（包含但不仅限于此）

设施设备名称               规格型号            数量             放置地点

离心式冷水机组             350 冷吨            4 台             主馆地下室

冷冻水循环泵               200M³/H             5 台             主馆地下室

冷却水循环泵               350M³/H             4 台             培训楼泵房

消防水泵                   200M³/H             4 台             地下消防泵房

消防补水定压泵             10 M³/H             2 台             地下消防泵房

冷却塔                     400T/H              4 台             培训楼 三楼

空调系统补水泵             12 M³/H             2 台             主馆地下室

水处理设备                 10-20T/H            2 台             主馆地下室

组合式空调机组             3 万 M³/H           12台            主馆地下室

组合式空调机组             1.6 万 M³/H         7 台             文物库房地下室

柜式空调                   1 万 M³/H           10 台            电教楼

柜式空调                   1 万 M³/H           14 台            服务楼办公楼

燃气蒸汽锅炉               4、6 T/H            3 台             锅炉房

水处理设备                 10-20T/H            1 台             锅炉房

汽水换热机组                38 M²              1 台             锅炉房

除氧设备                    20T/H              1 台             锅炉房

汽水换热机组                38 M²              3 台             主馆地下室

集、分水（汽）器            规格不等           9 台         主馆地下室、办公楼等

风机盘管                   规格不等            350 台           办公楼电教楼等

凝结水泵                     20T/H              2 台            主馆地下室

排污泵雨水泵               规格不等            10 台            主馆地下室

排烟机                      1.8万M/H           37台            主馆文物库房

景观喷泉                                        1套             办公楼前

喷灌设施                                        4套             院区

变压器                      630KVA              2台             一号变电室

变压器                      500KVA              2台             一号变电室

变压器                      315KVA              2台             二号变电室

变电器                      400KVA              2台             三号变电室

柴油发电机                  100KVA              1台             一号变电室

高低压配电柜                规格不等            69面            三个变电室内

配电、照明、动力柜          规格不等            128面           院内各区域

UPS不间断电源               20KVA              1套             主馆地下室

综合服务楼消防设施                              1套             综合服务楼

主展馆消防高位水箱                              2套             主展馆

预作用及消火栓系统                              5系统           各建筑及院区

防火卷帘门                 规格不等             22樘            主展馆文物库

9.物业公司资格要求及相关要求

9.1 本次投标总报价总费用中，含物业公司人员工资、服装、“五险”、节假日加班费和维修用的工机具费等，以及招标文件中所包括的相关费用。报价中应分别列出相应的明细。

9.2 根据业主工作的特殊性，要求物业公司在人员选用上要严格把关，员工的人员名册、上岗证、特殊工种证及身份证复印件送交河南博物院后勤管理处和保卫处备案，岗前岗中要加强员工的思想和业务培训。员工要求身体健康、五官端正、品行良好，无不良社会记录和嗜好。运行、维修人员年龄在55周岁及以下（高级工可适当放宽到58周岁）。坚持优质服务，做到语言文明，举止得体，服务规范周到，确保河南博物院向公众开放的良好形象。

9.3 业主严格按照管理的标准,定期或不定期对物业公司进行人员上岗、卫生质量、人员素质、设备运行、水电维修和值班情况等全面检查考核。全年四个季度，第一次检查考核未达标,实施经济处罚2000 元,第二次检查考核又未达标,加倍处罚,限期整改,再次复查,如整改达标继续使用,仍不达标,终止合同。

9.4 物业公司应按照每天规定人数上岗，业主平时检查发现空岗者，经查实，每缺岗一人，罚款 200元。

9.5 物业公司员工在院区应着装整洁，不得有损河南博物院形象，不做与工作无关的事宜。工作时如有饮酒、抽烟、吵闹、损坏院区花草树木等行为，发现一次罚款200元。

9.6 物业公司每月应向业主提交本月工作计划。如有明显的工作不到位，引起长流水、长明灯，设备损坏或故障等现象，造成损失浪费的，除照价赔赏外，视情节处罚。

9.7 业主有权要求物业公司随时提供员工的工资报酬清单，确保员工工资的稳定性合法性。

9.8 业主对物业公司上班人员中连续三次造成工作负面影响且造成一定经济损失的，视情节对物业公司进行经济处罚外并有权责成物业公司更换相关技术人员。

9.9 业主对物业公司的综合考评结果应及时通知物业公司，并对有关需要改进的事项进行二次监督。如拒不整改，应对物业公司进行经济处罚。

10.物业公司设备维修自备下列工具： 冲击钻、兆欧表、管道疏通机、可移动照明工具、万用表、PVC 管道焊接工具等电工、水暖工常用工具。

11.本次招标物业管理期限：自合同签订之日起24 个月。