## 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2021-3

项目名称：襄城县中医院关于新院区护士站、办公家具采购项目（不见面开标）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型护士站站体 | 品牌：赛福德 规格：定制*D300/700*H750/1150 型号：SFD-H003 | 规格：订制*D300/700*H750/1150mm 1、台面：采用专用复合亚克力人造石台面；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 ★2、护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度1.8mm，护板厚度1.0mm。踢脚线采用1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3、配件：导轨采用优质医用导轨，具有顺畅，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用冷轧钢板制作。 ★4、护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架采用优质电解钢板制作，钢板厚度0.8mm，三抽柜及主机柜抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，外形美观，减少安全隐患，环保无异味，方便医护人员操作使用，美观大方！ 5、工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑。 6、喷涂：表面采用抗菌热固性粉末涂料喷涂，有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌率＞99.99%（须提供相关证明文件复印件），颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 | 延米 | 244.25 | 4900 | 1196825 | 河南省赛福德医疗科技有限公司 |  |  |  |
|  | 主机柜 |  |  | 个 | 25 | 380 | 9500 |  |  |  |  |
|  | 键盘架 |  |  | 个 | 25 | 170 | 4250 |  |  |  |  |
|  | 三抽柜 |  |  | 个 | 25 | 580 | 14500 |  |  |  |  |
| 2 | l型护士站站体 | 品牌：赛福德 规格：定制*D300/700*H750/1150 型号：SFD-H001 | 规格：订制*D300/700*H750/1150mm 1、台面：采用专用复合亚克力人造石台面；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 ★2、护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度1.8mm，护板厚度1.0mm。踢脚线采用1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3、配件：导轨采用优质医用导轨，具有顺畅，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用冷轧钢板制作。 ★4、护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架采用优质电解钢板制作，钢板厚度0.8mm，三抽柜及主机柜抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，外形美观，减少安全隐患，环保无异味，方便医护人员操作使用，美观大方！ 5、工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑。 6、喷涂：表面采用抗菌热固性粉末涂料喷涂，有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌率＞99.99%（须提供相关证明文件复印件），颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 | 延米 | 7.5 | 4900 | 36750 | 河南省赛福德医疗科技有限公司 |  |  |  |
|  | 主机柜 |  |  | 个 | 1 | 380 | 380 |  |  |  |  |
|  | 键盘架 |  |  | 个 | 1 | 170 | 170 |  |  |  |  |
|  | 三抽柜 |  |  | 个 | 1 | 580 | 580 |  |  |  |  |
| 3 | 圆形综合服务台站体 | 品牌：赛福德 规格：定制*D300/700*H750/1150 型号：SFD-H004 | 规格：订制*D300/700*H750/1150mm 1、台面：采用专用复合亚克力人造石台面；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 ★2、护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度1.8mm，护板厚度1.0mm。踢脚线采用1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3、配件：导轨采用优质医用导轨，具有顺畅，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用冷轧钢板制作。 ★4、护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架采用优质电解钢板制作，钢板厚度0.8mm，三抽柜及主机柜抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，外形美观，减少安全隐患，环保无异味，方便医护人员操作使用，美观大方！ 5、工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑。 6、喷涂：表面采用抗菌热固性粉末涂料喷涂，有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌率＞99.99%（须提供相关证明文件复印件），颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 | 延米 | 19.4 | 7300 | 141620 | 河南省赛福德医疗科技有限公司 |  |  |  |
|  | 主机柜 |  |  | 个 | 2 | 380 | 760 |  |  |  |  |
|  | 键盘架 |  |  | 个 | 2 | 170 | 340 |  |  |  |  |
|  | 三抽柜 |  |  | 个 | 2 | 580 | 1160 |  |  |  |  |
| 4 | 治疗柜上柜 | 品牌：赛福德 规格： 上柜：定制*D350*H600mm 地柜：定制*D600*H820mm 型号：SFD-G001 | 上柜规格：定制*D350*H600mm 地柜规格：定制*D600*H820mm 1、材质：台面采用优质石英石台面。材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点。 2、结构：分下两部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 3、规格：厚度16mm实木颗粒板，采用品牌E1级实木颗粒板，密度≥0.65gcm³，含水率≥5.0%，吸水厚度膨胀率≤8.0%，板面握螺丝钉力≥1000N，板边握螺丝钉力≥700N，表面胶合强度≥1.0Mpa，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r；表面耐冷热循环，无裂缝、无鼓包、表面耐划痕，≥1.5N表面无整圈连续划痕，表面耐污染耐腐蚀甲醛释放量≤1.5mg/L，五金：品牌五金配件，镀件表面无锈蚀、毛刺、露底等。 | 延米 | 249.95 | 900 | 224955 | 河南省赛福德医疗科技有限公司 |  |  |  |
|  | 治疗柜下柜和台面 |  |  | 延米 | 249.95 | 1800 | 449910 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：贰佰零捌万壹仟柒佰元整 小写：2081700元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |

投标人名称（并加盖公章）：河南省赛福德医疗科技有限公司