- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-10

项目名称：襄城县农产品质量安全县创建工作乡镇监管站建设设备采购项目（不见面开标）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农残速测仪 | HHX-SJ | 1、采用酶抑制率法检测法，符合《GB/T 5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》国家标准。 2、采用1cm比色皿检测方式，符合行业标准设计，保证可连续检测，数据准确。 3、仪器拥有10个通道，可同时检测10个样品，每个检测通道由程序控制独立工作，不互相干扰，稳定性与准确性高。 4、采用液晶5寸屏，全中文显示,内置微型热敏打印机，具有测量、设置、记录、储存、查询、打印功能。可打印当前检测数据及查询打印历史检测数据和检测时间，可通过USB接口与计算机联机操作，自动化、智能化程度高，能上传至省级追溯监管系统。 5、以下指标提供国家级农业检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证） 5.1 波长示值误差：3nm。 5.2 波长重复性：1nm。 5.3 通道间差异：0.1%。 5.4 透射比准确度：0.5%。 5.5 透射比重复性：0.05%。 5.6 光源稳定性：0.2%（3min）。 5.7 吸光度重复性：0.05%。 5.8 吸光度准确度：0.003A。 6、配套农药残留检测试剂符合《GB/T5009.199-2003》蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》标准中酶抑制率法的要求。（以下指标提供国家级农业部门出具的检测报告作为佐证） 6.1 采用乙酰胆碱酯酶，△A0值为0.416（显色反应时间3分钟）。 6.2 0.8mg/L甲胺磷农药检测抑制率：85%。 6.3 0.02 mg/L灭多威农药检测抑制率：90%。 6.4 0.1 mg/L甲萘威农药检测抑制率：80%。 6.5 0.002 mg/L克百威农药检测抑制率：90%。 6.6 0.05mg/L敌敌畏农药检测抑制率：90%。 6.7 0.01mg/L敌百虫农药检测抑制率：90％。 6.8 0.2mg/L氧化乐果农药检测抑制率：80％。 6.9 1.0mg/L甲基异硫磷农药检测抑制率：80％。 6.10 0.7mg/L甲基对硫磷农药检测抑制率：84％。 6.11 0.5mg/L水胺硫磷农药检测抑制率：83％。 6.12 0.005mg/L丁硫克百威农药检测抑制率：90％ 7、配套铝合金前处理工具箱、移液枪等完整配件，能保证从样品处理到检出结果的全过程。 8、我方为非设备制造商，提供本项制造商针对本项目的售后服务承诺书，并注明质保时间、售后服务响应时间，注明项目名称、项目编号。 9、如我方中标，在签订合同前可提供产品样机和相应检测报告原件至采购单位，现场验证参数情况，若发现参数不符，可取消预成交资格，并承担虚假应标相关责任。 | 台 | 16 | 9650 | 154400 | 厦门 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
| 2 | 信息采集终端 | M4000Q | i3 10100 CPU；正版Windows 10 家庭版；8G DDR4内存；1T HDD硬盘；集成显卡；21.5寸1080P显示器；原装键盘鼠标；内置扬声器； 可登录省级追溯监管系统； | 台 | 16 | 3600 | 57600 | 北京 联想(北京)有限公司 |
| 3 | 打印机一体机 | M136A | 打印分辨率：最高1,200x1,200dpi；正常速度下：600x600dpi。 打印速度：黑白A4模式下达20页/分钟。 首次打印时间：黑白A4模式下8.3秒；黑白A4，睡眠模式下18秒。 平板式复印。 最多99张复印 复印比例：25%～400%。 首次复印：黑白A4模式：8.9秒；黑白A4睡眠模式下17秒。 复印速度：黑白A4正常模式下达20页/分钟。USB 2.0端口B型口。 支持Windows®：7(32/64位)，2008 Server R2,8(32/64位)，8.1(32/64位)，10(32/64位)，2012 Server，2016 Server。 内置电源；AC220V～AC240V输入，50/60Hz。打印时最大功耗：300瓦，就绪功耗：38瓦，睡眠功耗：1.9瓦；手动关机功耗：0.2瓦；自动关机/手动开机功耗：0.2瓦；典型用电量(TEC)：0.876千瓦时/周(BA)，0.924千瓦时/周(ES)。 进纸盒150页A4容量。 噪音水平：无声；声能排放(打印)：6.5B(A)(打印速度为20页/分钟)；声能排放(扫描)：6.25B(A)(ADF扫描速度仅20面/分钟)。 128MB内存。 出纸盒A4容量为100页。 扫描光学分辨率：标准模式600x600dpi；增强模式： 4800x4800dpi。 平板式扫描。 1256级扫描灰阶。 | 台 | 16 | 1550 | 24800 | 北京 中国惠普有限公司 |
| 4 | 档案柜 | ZM-Z02 | 高*长*宽：1800*850*390。 1.2mm冷轧国标钢板，环保无磷喷塑涂料。 上半部分双扇玻璃门，下半部分为双扇钢板门。 上下部分柜内隔板高度可调节 | 只 | 16 | 980 | 15680 | 洛阳 河南子木家具有限公司 |
| 5 | 白大褂 | SHM002 | 纯棉，蓝色。 165L、175M可选。 | 件 | 16 | 35 | 560 | 深圳 深圳市宏美服饰有限公司 |
| 6 | 恒温水浴锅 | HH-S | 室温-100摄氏度温控范围（标准大气压）。 0.1摄氏度温度分辨率。 正负1摄氏度温度偏移。 采用PT100传感器测温方式。 数字电子微处理器PID控制，可设定温度，可校准温度。具有温度设计值提醒、定时提醒功能。 | 台 | 16 | 900 | 14400 | 常州 常州翔天实验仪器厂 |
| 7 | 污物箱 | EY-001 | 黄色生化医疗垃圾专业处置筒，容量15L。 操作方便，移动灵活。 聚乙烯注模，强度高，寿命长，抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生。 封闭式盖结构，避免遗洒.。 桶盖严密，桶体不变形。 整体材料采用高密度抗冲击聚乙稀（HDPE）一次注模成型。 抗热、防冻及防腐蚀化学品。所用原料熔化温度高于120摄氏度，自燃温度高于350摄氏度，软化温度高于110摄氏度，耐低温可达零下20-30摄氏度。 | 只 | 16 | 120 | 1920 | 台州 台州市聚宏塑业有限公司 |
| 8 | 操作台 | L300W75H80 | 台面：理化实心板台面，厚度12.7mm，耐酸碱，防化学腐蚀，光滑无毛孔，耐110℃高温，承重能力强、易清洗。 台面四周加厚到25mm，操作台面前缘上边圆弧收边。 采用钢木结构，金属主框架，木质箱体式，采用鹅颈三联式水龙头，带水槽。 长度3000mm，宽度750mm，高800mm。 | 张 | 16 | 4850 | 77600 | 新乡 河南菲诗实验设备有限公司 |
| 9 | 试管架及试验器皿 | HHX-SJFJ | 配套9孔试管架及试管。 其它材料有：100mL玻璃三角瓶2只，玻璃漏斗2只，500mL容量瓶1只，洗瓶1只，比色皿10只，移液枪2只，移液枪配套吸管2盒，玻璃棒1根，定性滤纸1盒。 | 套 | 16 | 200 | 3200 | 厦门 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
| 10 | 电子天平 | HHX-SJTP | 量程500g。 精度0.1g。 最大误差±0.2g。 具有结果存贮和调零功能。 | 台 | 16 | 300 | 4800 | 厦门 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
| 11 | 调速多用震荡仪 | HY-4A | 采用弹簧试剂夹具。 可同时放置20个三角瓶。 速度0-300可调节. LED数显 带指示灯开关 | 台 | 16 | 1600 | 25600 | 绍兴 绍兴市上虞明月试验设备有限公司 |
| 12 | 无线路由器 | AC5S | 1200Mbps，4天线，WPA-PSK/WPA2-PSK混合。 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，IEEE 802.11ac 5GHz，TCP/IP协议。 1个千兆WAN口,3个千兆LAN口。 支持Qos限速功能。 | 台 | 16 | 185 | 2960 | 深圳 深圳市吉祥腾达科技有限公司 |
| 13 | 合格证条码打印机 | XT300 | 热敏各热转印双模式打印。 打印分辨率200DPI。 打印宽度108mm。 打印速度5ips。 蓝牙、USB、以太网通讯接口：。 32MB SDRAM内存；16MB Flash。 支持Code39\93\128等条形码， PDF417、DataMatrix、QR Code、Aztec二维码。 内置常用单字节字体，FONTO到FONT8，6种ASD smooth字体，8种Courier字体，支持用户自定义字体、图形下载，具备字符放大、字符旋转和旋转打印功能。 纸张类型：连续纸、标签纸、打孔纸、标记纸、折叠纸等。 支持纸卷外径127mm，内经25.4mm。 可打印省级追溯监管系统追溯码。 | 台 | 16 | 1350 | 21600 | 厦门 厦门汉印电子技术有限公司 |
| 14 | 半球网络摄像机 | DS-2CD232WHQ-YHL | 具有200万像素 CMOS。 主码流：1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度达1100TVL。 具有1颗白光灯。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在彩色模式下，随亮度降低，可自动开启白光补光。 最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级11级。 白光补光距离15米。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 需支持DC12V/POE供电。 与软件系统匹配无间隙对接。 | 台 | 16 | 1270 | 20320 | 杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 15 | 硬盘录像机 | DS-7608N-K2 | 支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式。 支持2个SATA接口，每个接口支持1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘。 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖。 支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活。 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲。 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现。 支持远程管理IPC功能，可对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改。 含1TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3监控存贮专用硬盘。 与软件系统匹配无间隙对接。 | 台 | 16 | 1450 | 23200 | 杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 16 | 检测试剂 | HHX-NCKJJ250 | 1、符合《GB/T5009.199-2003》蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》标准中酶抑制率法的要求。（以下指标提供国家级农业部门出具的检测报告作为佐证）。 2、采用乙酰胆碱酯酶，△A0值≥0.4以上（显色反应时间3min）。 3、0.8mg/L甲胺磷农药检测抑制率：85%。 4、0.02 mg/L灭多威农药检测抑制率：90%。 5、0.1 mg/L甲萘威农药检测抑制率：80%。 6、0.002 mg/L克百威农药检测抑制率：90%。 7、0.05mg/L敌敌畏农药检测抑制率：90%。 8、0.01mg/L敌百虫农药检测抑制率：90％。 9、0.2mg/L氧化乐果农药检测抑制率：80％。 10、1.0mg/L甲基异硫磷农药检测抑制率：80％。 11、0.7mg/L甲基对硫磷农药检测抑制率：84％。 12、0.5mg/L水胺硫磷农药检测抑制率：83％。 13、0.005mg/L丁硫克百威农药检测抑制率：90％ 14、满足4800次检测。 | 项 | 16 | 9800 | 156800 | 厦门 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
| 17 | 检测试剂存贮箱 | BC/BD-100HER | 100L容积≥100L。 采用可调按键式电子温控器，温度精确调控，有40摄氏度到8摄氏度调控范围，适用于2-8摄氏度试剂存贮。 数字温度显示，实时显示箱内温度。 具有高温报警功能和儿童锁功能。 风冷式制冷方式，R600a环保制冷剂。 能效等级1级，标准耗电量：0.38kW.h/24h。 额定电压 220V 50Hz,功率不高于70W。 | 台 | 16 | 1370 | 21920 | 青岛 海尔智家股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：陆拾贰万柒仟叁佰陆拾圆整 小写：￥627360元 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南陌度信息技术有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：