许昌技术经济学校网络中心升级改造项目（不见面开标）

招 标 文 件

项目编号：长招采公字【2021】006号

采购单位：许昌技术经济学校

代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

二0二一年五月

目    录

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、资格审查和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

- 第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

第一章   投标邀请

山西文昌工程咨询有限公司受许昌技术经济学校的委托，就许昌技术经济学校网络中心升级改造项目（不见面开标）进行公开招标，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况

1.1项目名称：许昌技术经济学校网络中心升级改造项目（不见面开标）

1.2项目编号：长招采公字【2021】006号

1.3项目内容：许昌技术经济学校学校网络中心升级改造项目，详细参数见采购文件。

1.4采购预算（最高限价）：2303338.52元整。

1.5设备采购及安装周期：合同签后30日历天内完成供货安装。

1.6资金来源：财政资金

1.7交货地点：许昌技术经济学校校园内

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格条件

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)网站的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的供应商。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

4.1持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

5.1投标截止及开标时间：2021年6月1日09时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

5.2开标地点：长葛市公共资源交易中心开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）。

5.3本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、采购代理机构及采购人信息

- 招 标 人：许昌技术经济学校

- 地   址：长葛市建设路南段

- 联 系 人：翟先生

- 联系电话：0374-6170088

- 代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

- 代理机构联系方式：张先生   13271279113

- 代理机构地址：郑州市郑州高新技术产业开发区冬青街7号B1606

- 九、特别提示：

- 1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将按规定作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 投标人应熟悉《许昌市不见面操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面操作手册》）。

5.2 《许昌市不见面操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

5.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

5.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

5.5根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 招标规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | - ★标准1U机架式设备，单电源，配置不少于6个千兆电口，不少于2个万兆光口；吞吐量≥2G，并发会话数≥600000，新建连接数≥12000； - 支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； - 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； - 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6； - 支持多种事件进行邮件告警，包括攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； - 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载； - 支持使用VPN做专线备份； - 支持链路故障检测； - 支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； - ★设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图） | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | - ★网络层吞吐量≥12G；并发连接数≥200W；1U机架式设备，单电源；标配千兆电口≥6个；千兆光口≥2个；IPSec VPN隧道数（最大）不低于1000个；原厂不低于三年软硬件质保，不低于三年安全特征库升级更新； - 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； - 支持至少 4 条出口链路， 支持按轮循、带宽比例、加权最小流量、前面优先的方式进行多链路负载，支持链路聚合功能；支持端口联动； - 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； - 支持DNS-Mapping； - 访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； - 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制； - 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； - ★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测；（提供产品界面截图并加盖公章） - 支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； - 支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； - ★支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（提供产品界面截图并加盖公章） - 支持口令防护，包括FTP弱口令检测、WEB登录弱口令检测、WEB登录明文传输检测、口令暴力破解防护；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能； | 1 | 台 |
| 3 | 链路负载 | - ★吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥900W，4层新建连接数CPS≥18W，7层新建连接数RPS≥25W；具备SSD 6个千兆电口+2个千兆光口 - 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 - 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 - 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。 - ★支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。 - 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。 - ★内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度； - 链路健康检查与服务器健康检查联动，入站负载跟服务器负载结合的时候，如果后端服务器全挂，则入站负载时也认为该虚拟IP（此时要求入站负载的虚拟IP与虚拟服务发布的IP组相同）也离线，从而达到联动效果。 - 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； - 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持16台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | - ★交换容量≥30.84Tbps/126Tbps； - 包转发率≥3000Mpps/26000Mpps； - ★主控槽位≥2个，业务槽位≥8个，主控板卡支持热拔插，随意拔出任何1块主控板不影响交换机工作； - 支持模块化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持），单电源功率≥1000w； - 支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，并支持80km长距离组建堆叠系统； - 支持整机MAC地址≥1M； - 支持4K VLAN表项、GVRP、1：1和N：1 VLAN Mapping、Private VLAN； - 支持基本QinQ和灵活QinQ功能； - 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、IGMP Fast Leave、PIM-SM、PIM-DM； - 支持组播组策略及组播组数量限制、组播流量跨VLAN复制； - 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由、等价路由实现负载均衡； - 支持OSPF、BGP的Graceful Restart、BFD for OSPF、BGP； - 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet； - 支持IPv6邻居发现、Path MTU发现、MLD Snooping； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； - 支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； - 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制，支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等； - 支持Console、Telnet、SSH、SNMP v1/v2/v3； - 支持TFTP方式的文件上传、下载管理； - 每台配置总装机箱1台，2个主控板，2个电源模块（要求单电源功率≥1000w），配置2块万兆光板卡，万兆光口≥14个，配置千兆电口≥48个。 - 实配IPv6授权，满配风扇框。 | 2 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机 | - ★具备万兆SFP+光口≥15个、千兆电口≥8个、千兆光口≥1个、Console口≥1个，Manage口≥1个； - 交换性能≥1.28Tbps/12.8Tbps、包转发率≥420Mpps； - 支持MAC地址≥32K、ARP表项≥4K； 支持双交流电源模块1+1冗余； - ★支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（提供功能截图或设备功能彩页截图并加盖原厂公章证明）； - 支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由； - 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7、★为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播，提供东西向流量安全功能截图证明； | 5 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | - 千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个、Manage口≥1个、Console口≥1个； - 交换性能≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥96Mpps/126Mpps； - 支持MAC地址≥16K； - ★支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署（提供功能截图或设备功能彩页截图并加盖原厂公章证明）； - 支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由； - 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； - ★为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明； | 35 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | - 封装类型 SFP； 速率 1000Mbps - 波长 1310nm ；最大传输距离 10km | 50 | 个 |
| 8 | 万兆光模块 | - 封装类型 SFP+ ；速率 10Gbps - 波长 1310nm ；传输距离 10km | 12 | 个 |
| 9 | 网络控制器 | - 千兆以太网口数≥6个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; - ★支持物联网关接入和交换机管理（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 - ★支持接入漏水检测设备、烟雾传感器、温湿度传感器、环境数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置等物联网传感器设备（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 - 支持对物联网设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理。并支持通过平台进行物联策略配置、数据采集及分析和平台基础运维（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 - 支持单种传感器设备策略配置，同时支持根据设备分组配置不同的策略。 - ★支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器检测到温度过高时，联动智能红外遥控装置控制空调进行降温。为保证联动策略及定时策略执行有效性，支持配置多种传感器设备联动策略执行及定时策略（提供第三方检测报告及功能截图并加盖厂商公章）。 - 支持多维度的策略控制，包括时间计划、设备内置按键、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制。 - 支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关等。 - ★支持开放标准API接口，接入第三方传感器，比如温湿度传感器、空气质量监测、二氧化碳、甲醛等第三方传感器（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 - 支持开放标准API接口，以对接第三方系统平台，比如企业内部系统、大屏显示等。 - 支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。 - 支持https加密的WEB中文图形化界面管理。 - 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看等（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 - 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理。 - 网络控制器支持数据可视化报表（如柱状图、饼状图、趋势图数据展示），数据大屏展示等功能。 - ★支持交换机终端准入控制，实现终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪（三星/东芝/佳能/利盟/惠普/戴尔/富士施乐打印机等、爱普生投影仪等）、摄像头、电视盒子、Windows PC、随身WiFi、路由器等，提供系统终端识别库截图证明； - 支持交换机网络拓扑自动生成功能，包括离线，在线，维护，未激活交换机，并可在拓扑中完成设备查看、端口以及交换机管理基本配置等操作； | 1 | 台 |
| 10 | 三相电量仪 | - 三相电量仪2个，三相电量仪配件6个 - 其中包含2个三相电量仪模块（持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口与上位机实现数据交换）以及6个电流互感器； | 1 | 套 |
| 11 | 物联网数据采集器 | - 支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议 - 外置2根可拆卸高增益天线 - RS485接口≥1个 - 电流接口≥2个，电流信号为4-20mA； - 电压接口≥2个，电压信号为0-10V； - 干节点接口≥1个； - 湿节点接口≥1个； - 最大支持连接RS485传感设备≥32个，默认波特率9600，最大距离≥1200米； - 支持对接各个厂家UPS，对UPS状态进行监控； - 支持对接各个厂家的精密空调，对精密空调状态进行监控； - ★产品为自主研发，提供物联网软件著作权复印件并加盖公章； - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与网络控制器为同一品牌。 | 15 | 个 |
| 12 | 蓄电池检测模块 | - 其中包含2个组端收敛模块、一个显示模块、2个电流霍尔（200A）. | 1 | 套 |
| 13 | 温湿度传感器 | - 支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动 - 采集温度范围：0-50℃，采集最小颗粒度≤0.5 °C - 采集湿度范围：0-99%RH，采集最小颗粒度≤2% - 采集光强范围：0-60000Lux，采集最小颗粒度≤5Lux - 显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态； - ★支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制 - 支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式 - 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 - 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 - 支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 - 支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 - 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 | 14 | 个 |
| 14 | 不定位漏水传感器 | - 不定位漏水传感器1个，15米不定位漏水检测线缆1条 - 漏水反应时间≤2S - 支持至少检测200米距离范围的漏水情况 - 支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 - 支持本地12~24VDC供电 - 支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA - 存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） - 支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 - 支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测。 - 支持通过干节点等方式接入数据采集器 - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的智能插座与网络控制器、LoRa网关为同一品牌 | 1 | 套 |
| 15 | 普通空调监测系统（LoRa型红外遥控器） | - 标准NEC协议， 内置红外接收管，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离10米，360°全向发射； | 1 | 个 |
| 16 | 烟雾传感器 | - 支持本地供电 - 支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA - 支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） - 支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员走动的时候红灯闪烁 - 支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） - 支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% - 支持Lora和物联网平台控制 - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的智能插座与网络控制器、LoRa物联网关为同一品牌 | 4 | 个 |
| 17 | 红外人体感应传感器 | - 支持DC5V-MicroUSB或者AA电池供电＜150mA - 25℃环境下可远达10m - 支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员走动的时候红灯闪烁 - 支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台 - 支持在温度-10℃~+50℃下正常工作 - 支持在湿度95%（无凝结）环境正常工作 - 支持最大10m*10m的覆盖面积＞6500LUX - 支持Lora和物联网平台控制 - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的智能插座与网络控制器、LoRa物联网关为同一品牌 | 1 | 个 |
| 18 | 人脸识别门禁 | - 人脸识别一体机，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式，接口类型:RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1\报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 | 1 | 个 |
| 19 | 本地声光报警系统 | - 声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 | 1 | 个 |
| 20 | 市电检测模块 | - 6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RS485/Modbus 输出；搭配的数据采集器或者采集主机也需要接 UPS，以保证市电停后也能正常工作。 | 2 | 个 |
| 21 | 物联网室内Lora网关 | - ★支持LoRa低功率远距离无线协议； - 外置2根可拆卸高增益天线； - RJ45以太网口≥1个； - 支持两张射频卡，一张用于认证链路，另一张用于数据链路； - 网关发射功率≥15dBm，且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~15dBm）； - 支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； - 满负荷工作功耗≤10W； - 整机最大接入传感器数量≥200个； - ★支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台； - 支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置等传感器； - ★产品为自主研发，提供物联网软件著作权复印件并加盖公章； - 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与网络控制器为同一品牌。 | 1 | 个 |
| 22 | 电话和短信报警网关 | - 4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作 | 1 | 个 |
| 23 | 导轨电源 | - 30W导轨电源，额定输出：12V,2.5A. | 5 | 个 |
| 24 | 空气质量传感器 | - 室内吸顶式2合1空气质量传感器，支持监测PM2.5、CO2；支持接入 物联平台并实现数据回传；支持联动净化设备进行自动净化；支持联动告警设备进行阈值告警或APP/短信告警；支持RS485/Modbus 协议输出 | 1 | 个 |
| 25 | 智能插座16A | - 16A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门； - 支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W； - 符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008等国家标准； - 具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯； - 支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； - 支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性； - 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； - 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； - 支持后台对某个插座强制通电、断电； - 支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； - 支持远程开关控制，管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电； - 支持物理功能按键自定义策略，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作； - 支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过30s。 - 支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅； - 支持电量统计，支持瞬时电量统计，包括瞬时电压、电流、功率，并支持查看每天、每月、每年的电量统计； - 支持电费策略设置，可分区域进行均价、时间段、阶梯等方式进行计费计算，比如高峰时段、低谷时段、平期时段，第1档1000KW、第二档2000KW不一样的收费； - 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的图表； - 支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化，并形成可视化的图表； - 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用。 | 1 | 个 |
| 26 | 物联网网关 | - 多合一物联网网关，支持LoRa、Zigbee 和 433 网关功能，支持同时并发多种协议，1个RJ45以太网口，支持 PoE 供电。 | 1 | 个 |
| 27 | 智能触摸开关 | - 支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备； - 单火，支持双路智能开关； - 支持85V~265V电压输入； - 支持Web端、APP端远程控制开关状态； - 支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； - 支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备； - 支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼全部灯光设备,无需人工手动关闭； - 支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备； - 支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理； - 自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入 设备类型； - 支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域。 | 1 | 个 |
| 28 | 12V,2.5A导轨电源 | - 30W导轨电源，，额定输出：12V,2.5A，导轨安装 | 5 | 个 |
| 29 | 触控一体机 | 1、★ 86英寸LED液晶显示屏，采用A规屏体，整屏观看起来无镜面效果，视觉上无反光和眩光现象，重显率≥99%； 2、 显示分辨率：3840*2160；对比度：≥5000:1；亮度：≥500cd/㎡； 3、 智能光控功能：整机能自动感应并自动调节屏幕亮度，从而达到在不同光照环境下的最佳显示效果，以保护用户的视力； 4、 触摸特性：手指或笔触摸，支持10点触控； 5、 产品安全性：使用1000g及以上的钢球在2米高度进行自由撞击实验，防护玻璃表面无损伤破裂； 6、 红外框防光干扰功能：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200K LX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下仍可以进行正常书写； 7、 防扭曲功能：即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控，触摸屏抗扭曲，在部分元器件与机身分离的情况下仍可正常多点触控； 二、屏体输入输出端口： 1、 输入接口：USB TOUCH输入≥1个 (Type B USB)、HDMI输入≥2个、VGA输入≥1个、PC Audio输入≥1个、TV USB3.0输入≥2个、RJ45接口≥1个、RS232接口≥1个； 2、 输出端口：Spdif/光纤输出≥1个、AV输出≥1个、耳机声音输出端口≥1个； 3、 前置接口：HDMI≥1个、Touch USB≥1个、PC USB2.0≥1个、PC USB3.0≥1个； 三、电脑配置 1、 CPU： intel Core i5、内存：8GB DDR3 硬盘：256G 固态硬盘； 2、 接口：USB2.0*3、USB3.0*1、HDMI*1、VGA*1、RS232*1、耳机输出*1、MIC输入*1、RJ45*1、WIFI天线接口*1； 四、安卓功能 1、可对应用程序进行设置密码锁定管理，支持信号源通道自动识别，可对HDMI、VGA、AV、YPBPR、USB信号接入识别，并提醒切换； 2、文件分类：将内空文件 自动区分为：对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开； 3、 信道预览：信号源窗口可实现多个信号通道预览功能，实时预览各信号通道下的实时画面，直接点击预览窗口即切换至此信号源； 五、 软件功能： 1、 软件易用性：软件功能按钮配有中文标识，方便用户迅速、直观地理解其含义；支持备课、授课功能，支持课件云同步及存储。 2、 书写切换功能：提供明确的、突出的且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的切换，切换为书写状态时，仍旧保留用户之前的操作界面，方便用户使用。 3、边写边擦功能：支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。 4、浮动工具条功能：工具条可放置在屏幕任意位置，可实现绝大部分交互式软件中的常用功能，，工具条能根据用户的需求设置相应的显示比例（比如：100%、125%、150%、200%、250%等）以满足不同用户的使用习惯，大大增加软件的易用性； 5、 思维导图工具：提供思维导图编辑功能，支持轻松增加、删除去或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接等功能。支持思维导图逐级、逐个节点展开、任意缩放等功能。 6、 菜单隐藏、锁定及跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。支持软件菜单锁定，方便重复调取工具素材；教师站屏幕任何一边，不用走动，可即刻调出所有白板软件的功能菜单。 7、对图形或是其他对象可进行各种属性设置：如显示为图标，可以把所绘图形或是其他对象通过一个具蓝色底的问号图标隐藏起来，点开蓝色底的问号图标，又可以显现被隐藏的对象；也可以显示为隐藏，通过刮动灰色隐藏对象又可以慢慢呈现；还可以对对象的运动轨迹和页面的运动轨迹进行回放；对所绘图形或是选定的对象进行关联（关联声音、视频、动画等文件），以便增加所做课件的效果。 8、PPT/Word/excel标注和保存：一体机软件件上可直接添加word、ppt、excel等office软件（通过一体机软件直接打开PPT、Word、excel），并能使用一体机软件直接进行书写、批注、绘图等操作，同时把书写、批注、绘图的内容准确保存到word、ppt、excel等office相应的文件里面，批注内容不会错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 9、 ★提供制造厂商针对该项目出具的技术证明文件或彩页加盖厂家公章； | 9 | 台 |
| 30 | IT机柜 | - W600*D1200*H2000mm；19"机柜，焊接16折以上型材框架结构；标准42U服务器机柜。 - 机柜静态承载能力 ≥1500kg。 - ★机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀。前外挂单开菱形网孔门、后外挂式双开菱形网孔门，开孔率大于78%。 - 非承重部件板材厚度 ≥1.2mm，承重部件板材厚度≥1.5mm； - 机柜可支持带PDU运输，满足IP20防护等级标准； - 机柜表面采用脱脂、电泳、静电喷塑工艺；满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； - 配顶板,并柜件，接地线；顶盖预留进线孔。 - 导轨，盲板等配置需满足机柜使用。 - 密封冷通道通过天窗、端门、机柜、行级空调、精密配电柜、密闭通道结构件等一系列设备组成一套密闭通道系统，减少冷量损失，提高制冷效果。 - 模块两侧的门开启后应不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。 - 通道顶部天窗分为控制天窗、平顶天窗和旋转天窗。天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米或以上，不影响日常维护工作和维护人员安全。 - 天窗采用可开启式结构，并可实现与通道内消防告警信号联动。正常状态下，旋转天窗密封。当接收到消防告警时，旋转天窗开启，满足消防需要，同时支持手动开启，便于维护。 封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板或铝型材制作，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度，不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，结构合理，方便维护 | 8 | 台 |
| 31 | 配电柜 | - 按机房需求定制（市电 机柜 空调）,B级防雷 | 1 | 套 |
| 32 | 精密空调 | - ★额定制冷量12.5≥KW，显冷量12.5≥KW，循环风量3000≥m3/h，室内机采用涡旋压缩机，EC离心风机。 - 送回风方式：后回风正面送风。 - ★加湿器采用电极式加湿器，加湿量≥3Kg/h；加热器采用三极式电加热器，加热功率≥3KW； - 采用机柜列间安装，尺寸300mm*1200mm*2000mm；重量240KG； - 输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15%  -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作； - 风机风量可以根据负荷进行调节； - 应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比； - 压缩机冷量可以根据负荷进行调节； - 采用环保型制冷剂R410A； - 并要求压缩机设计在室内机组内，避免噪音问题； - 应具有高可靠性：运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计； - 平均无故障时间MTBF≥10万小时； - 系统应具备接入微模块的主控平台接口：具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； - 免费提供通讯协议；空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力； - 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝； - 室外机结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件； 噪音：制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级60dB(A)。制冷单元室外部分，2米处自由空间声压级55dB(A)。为方便维护要求通道空调同一品牌 | 1 | 台 |
| 33 | 柜式消防灭火装置 | - 储存压力2.5Mpa - 最大工作压力：4.2MPa; - 柜式灭火装 泄压装置动作压力：5.68MPa - 置 充装密度1050(kg/m3) - 喷射时间分别为 8.9S 套 1 - 机械型泄压口材质 本体材质碳钢，A面喷漆； - 含装饰罩，装饰罩材质铝合金 - 开启压力 2350Pa 含药剂 | 1 | 套 |
| 34 | 气体灭火系统控制盘 | - 工作环境 室内，温度-10℃~+55℃ - 工作电压 AC220V±20%/50Hz - 备用电池 DC24V/7Ah - 控制电源 DC24V/6A - 探测器回路数目 2 个回路，分别接感温、感烟气体灭火系 - 统控制盘 火灾探测器探测器回线制2线制 - 电磁阀输出回路限流 <3A 套 1 - 其他驱动输出回路限流 <1 - 包含火灾声光警报器气体释放警报器 - 警铃 气体释放警报器 感烟火灾探测器 紧急启动/停止盒 | 1 | 套 |
| 35 | 超六类网线 | 10/100/1000 BASE-TX以太网数据传输数率 | 30 | 箱 |
| 36 | 网络线路改造 | - UPS接入搬迁：机房旧设备ups搬迁安装及正常运行 - 业务服务器接入搬迁：搬迁及调试学校所有服务器业务系统 - 网络接入机柜改造排查每个接入机柜进行整理及贴标签 - 废线清理网线从机柜底部穿入机柜，沿机柜内侧布线至配线架，并进行固定，机柜外部线缆采3.配线架及桥架用桥架进行保护，对光纤尾纤进行套管保护，同时清除多余线缆。 - 网络标识检查配线架，对新配线架标识重新打标，网线进入配线架后，要求捆扎整齐，不能随意拆开 - 配置足够的理线架，从配线架到网络设备的跳线必须经过理线架 - 有网点、配线模块及跳线必须进行标注，并记录配线模块与网点的对应关系，其中主要线路必须重点标注。 - 拆除临时网点以及布线不规范的网点，重新规范布线。 - 所有多点和OTO设备连接主交换机或次级交换机，不得级联；若距离超长，采用光纤接入交换机。 - 按照校方要求，对没有规划的楼层进行综合布线 | 1 | 项 |
| 37 | 笔记本 | 处理器 酷睿四核I5 内存 8GB DDR4 3200，空余1个独立插槽 硬盘 256GB SSD M.2 NVMe 显卡 2GB GDDR5 独立显卡 网卡 配置802.11 2x2无线网卡（WIFI6） 声卡 High Definition Audio声卡 接口 2个USB3.0接口（其中1个PowerUSB），1个type-C（G2）接口；HDMI接口、耳麦二合一接口 电池 内置45WHr及以上锂电池 操作系统 配置 Windows 10 64位正版操作系统 | 6 | 台 |
| 38 | 室内P3全彩高清LED显示屏 | 显示屏安装区域总尺寸：长8.78m*高3.212=28.2㎡ ；像素点间距：3.0mm 三合一室内全彩屏；2）物 理 密度：111111点/m2；3）发光点颜色：1R1G1B；4）基 色：纯红+纯绿+纯蓝；5）最佳视距：3.0m ～ 100m；最 佳 视角：水平160°，垂直160°6）平 均 功耗：≤400W/m2；最 大 功耗：≤1200W/m2；7）平均无故障时间：≥10000小时；寿命：10万小时；8）平 整 度：任意相邻像素间≤0.5mm,单元板拼接间隙＜1mm；像素光强、单元板亮度均匀；9）视频接收器材支持3V-6V宽工作电压，-40°C~80°C环境温度下稳定工作，灰度等级d≤65536级，每级灰度独立补偿；10）视频控制设备带载524万像素，通过面板按键控制设备，有音频输出；11）播控软件支持多画面处理；12）支持多种视频输入转换、地插铺设、安装面整理、支持文档电子翻页；13）提供电源线缆YJLV5*16和配电箱控制； | 28.2 | 平方 |
| 39 | 会标屏 | 10000点/㎡，有效面积12.5，分5部分，可使用网口和usb口上传显示信息。 | 16 | 平方 |
| 40 | 2编组16路调音台 | 1、麦克风输入：12路（12个XLR接口） 2、线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3、立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4、输出通道：2组立体主输出、2路编组输出、2路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5、INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6、USB接口：外接U盘播放音乐 7、效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8、USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9、幻想电源：+48V带开关 10、频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB 11、失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12、灵敏度：+21dB~-30dB 13、信噪比：<-100dBr A-weighted 14、单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15、立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16、主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 | 1 | 台 |
| 41 | 混响器 | 音频混响 | 1 | 套 |
| 42 | 音频处理器 | 1、输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2、输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3、采样率：48K 4、幻像供电：DC 48V 5、频率响应：20Hz-20KHz 6、总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7、数/模动态范围(A-计权)：120dB 8、模/数动态范围(A-计权)：120dB 9、输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10、最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11、通道隔离度：1kHz，100dB 12、输入共模抑制：60Hz，80dB 13、最大输出电平：+24dBu，平衡 14、最大输入电平：+24dBu，平衡 | 1 | 台 |
| 43 | 二分频会议音箱350W | 1、类型：二分频线性阵列全频音箱 2、额定功率：300W(AES) 3、峰值功率：600W 4、标称阻抗：16Ω 5、频率范围：60Hz-20KHz 6、灵敏度：108dB (1M/1W ) 7、最大声压级：129dB 8、低频扬声器：6.5"*2 9、高频扬声器：44芯1"钛膜高音*1 10、水平覆盖角(-6dB)：100° 11、垂直覆盖角(-6dB)：12° | 2 | 台 |
| 44 | 专业功放600W | 1、输出功率：立体声8Ω ：2×600W；立体声4Ω：2×900W；立体声2Ω:2×1100W;桥接单声道8Ω：1800W；桥接单声道4Ω：2000W； 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 400:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、共模拟制比 ≦-75db 10、串音衰减 ≦-70db 11、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 12、供电 220V 50/60HZ 13、分离度 (@1KHz)：≥80dB 14、失真度≤0.05% | 1 | 台 |
| 45 | 二分频会议音箱300W | 1、高音 25芯钛膜高音 2、低音 10寸35芯铁架156磁低音 3、频率响应 50Hz-20KHz 4、额定功率 300W 5、峰值功率 950W 6、灵敏度 94db 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90度(H)x60度(V) | 4 | 只 |
| 46 | 四通道专业功放 | 1、立体声输出功率8Ω：4x400W 2、立体声输出功率4Ω：4x800W 3、电路类型：CLASS D 4、总谐波失真：≤0.035% (@ 8Ω，1kHz，1/8 rated power) 5、互调失真 IMD：≤0.15% (@ 8Ω，1kHz，1/8 rated power) 4、连接座：XLR 、TRS接口 5、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 6、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 7、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 8、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 9、信噪比 (A计权)：≥95dB 10、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8Ω 11、分离度 (@1KHz)：≥80dB 12、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 13、指示灯：电源 、保护、失真 14、冷却方式：风扇冷却 15、供电：~ AC 220V 50Hz | 1 | 台 |
| 47 | 二分频舞台返听音箱300W | 1、频率响应 80Hz-19KHz(±3dB) 1watt@1m 2、灵敏度 95dB /W(lm) 3、最大声压级112dB MAX 4、阻抗8Ω，额定功率300W ，节目功率400W，峰值功率700W 5、扩散角度90°（H）x 90°（V） 6、喇叭单元组成：高频:1.44″单元*1， 低频:10″单元*1 7、吊挂硬件20xM8吊点 8、材质高强度桦木夹板 9、表面处理 高强度灰色点漆 10、颜色 灰色箱体+金属边框+黑色防水声学网布 11、箱体尺寸：350H×420W×350D（单位：mm） | 2 | 只 |
| 48 | 专业功放600W | 1、输出功率：立体声8Ω ：2×600W；立体声4Ω：2×900W；立体声2Ω:2×1100W;桥接单声道8Ω：1800W；桥接单声道4Ω：2000W； 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 400:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、共模拟制比 ≦-75db 10、串音衰减 ≦-70db 11、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 12、供电 220V 50/60HZ 13、分离度 (@1KHz)：≥80dB 14、失真度≤0.05% 15、重量 22kg 16、规格:483W×420D×88H | 1 | 台 |
| 49 | 15寸超低音音箱 500W | 1、阻抗：8欧 2、平均功率：500W,峰值功率：1500W 3、频响：35HZ-1KHZ 4、灵敏度：110dB（1W/1M） 5、扩散角度：N/A | 2 | 只 |
| 50 | 专业功放800W | 1、输出功率：立体声8Ω ：2×800W；立体声4Ω：2×1200W；立体声2Ω:2×1400W;桥接单声道8Ω：2000W；桥接单声道4Ω：2400W； 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 400:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、共模拟制比 ≦-75db 10、串音衰减 ≦-70db 11、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 12、供电 220V 50/60HZ 13、分离度 (@1KHz)：≥80dB 14、失真度≤0.05% 15、重量 23kg 16、规格:483W×420D×88H | 1 | 台 |
| 51 | 大功率电源时序器 | 1、额定输出电压：交流220V 、50Hz 2、可控制电源：8路 3、每路动作延时时间：1秒 4、供电电源：VAC 50/60Hz 25A 5、每路输出带指示灯 6、锁匙开关控制电源 7、单路额定输出电源：30A | 2 | 台 |
| 52 | U段一拖四无线会议 | 1、振荡方式: 锁相环频率合成PLL 2、频率范围：UHF 500MHz～900MHz 3、频率稳定性：±0.001% 4、最大频率偏：±50KHz 5、调制方式：FM 6、信噪比：>105dB 7、失真度:<0.5%@1KHz 8、电源供应：DC:12V～17V 9、类型：电容式 10、极性模式：单一指向性 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz | 1 | 套 |
| 53 | 心形指向性电容式话筒 | 灵敏度：-32dB(25mV/Pa)±2dB 频率响应：20～20000Hz 输出阻抗：200Ω 最大声压：135dB 指向性：圆型、心型、8字型 | 1 | 只 |
| 54 | 有线全数字会议系统主机 | 1、电源 110V/220V AC 2、静态功耗 10W 3、最大功耗 350W 4、输出功率 ≤110W/24V每路 5、频率响应 60Hz －18KHz 6、重量 约6.5KG 7、尺寸(mm)483L x 275W x88H | 1 | 台 |
| 55 | 桌面式触摸主席发言单元 | 1、具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选； 2、避免拾音时受到如电话和其他无线等RF信号的干扰； 3、新颖、时尚外观，人体工学设计，支持桌面式安装； 4、电容触摸按键，无机械按键声，防水，耐用，容易清洁； 5、支持触摸按键签到（配合软件使用）； 6、主席单元具备如下会议控制功能： 申请模式下可批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制； 7、通过CAT5接口超六类网线实现"手拉手"串接模式， 8、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，且在休会期间可拆卸； 9、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，高保真扬声器、音量可调； 10、抑制啸叫功能，防止声音回输； 11、搭配摄像跟踪系统或中控系统，可实现摄像自动跟踪功能； 12、话筒秆长度：420mm； 13、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 14、主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 1 | 只 |
| 56 | 桌面式触摸代表发言单元 | 1、具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选； 2、采用独家设计加工工艺，避免拾音时受到如电话和其他无线等RF信号的干扰； 3、新颖、时尚外观，人体工学设计，支持桌面式安装； 4、电容触摸按键，无机械按键声，防水，耐用，容易清洁； 5、支持触摸按键签到（配合软件使用）； 6、通过CAT5接口超六类网线实现"手拉手"串接模式， 7、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，且在休会期间可拆卸； 8、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，高保真扬声器、音量可调； 9、抑制啸叫功能，防止声音回输； 10、搭配摄像跟踪系统或中控系统，可实现摄像自动跟踪功能； 11、话筒秆长度：420mm； 12、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13、代表单元具有发言申请功能,受主席单元控制； | 7 | 只 |
| 57 | 会议线材20米 | 1、用于会议主机、扩展主机或会议发言单元之间的延长连接； 2、具有20米规格； 3、8芯高密航空接头电缆，并有一公一母接口； 4、传输距离最远可达1000米； | 1 | 条 |
| 58 | 连接线S-G1.2 | 1.2米连接线[1.2米卡侬头（母）--卡侬头（公）] | 24 | 条 |
| 59 | 连接线S-G3 | 3米连接线[卡侬头（母）--卡侬头（公）] | 10 | 条 |
| 60 | 连接线S-B1.2 | 1.2米连接线[莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线)] | 4 | 条 |
| 61 | 连接线S-K1.2 | 1.2米连接线[3.5耳机插头-双莲花头(RCA）] | 2 | 条 |
| 62 | 连接线S-I1.2 | 1.2米连接线[1.2米卡侬头（公）--卡侬头（公）] | 6 | 条 |
| 63 | 音频线 | RVVP2*0.75音频线 EVJV2*2.5音箱线 | 500 | 米 |
| 64 | 多媒体地插 | HDMI，音频，网络，电源等 | 5 | 只 |
| 65 | 机柜 | 42u 24u | 2 | 台 |
| 66 | 投影机 | 分辨率1024*768，亮度7000，换镜头，投200寸，镜头到幕布距离4.76米～6.24米之间 | 1 | 台 |
| 67 | 幕布 | 高清玻珠幕面反射成像，1.2倍画面增益 | 1 | 副 |
| 68 | 二分频会议音箱 | 1、高音 34芯钛膜高音 2、低音 12寸65芯铁架156磁低音 3、频率响应 50Hz-20KHz 4、额定功率 350W 5、峰值功率 1400W 6、灵敏度 96db 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90度(H)x60度(V) 9、尺寸(LHD) 590x395x365mm（HxWxD） | 2 | 只 |
| 69 | 音箱壁挂支架 | 音箱壁挂支架 | 6 | 只 |
| 70 | 专业功放 | 1、输出功率：立体声8Ω ：2×500W；立体声4Ω：2×750W；立体声2Ω:2×1000W;桥接单声道8Ω：1250W；桥接单声道4Ω：1500W； 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 400:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、共模拟制比 ≦-75db 10、串音衰减 ≦-70db 11、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 12、供电 220V 50/60HZ 13、分离度 (@1KHz)：≥80dB 14、失真度≤0.05% 15、规格:483W×420D×88H | 2 | 台 |
| 71 | 二分频会议音箱 | 1、高音 25芯钛膜高音 2、低音 10寸35芯铁架156磁低音 3、频率响应 50Hz-20KHz 4、额定功率 300W 5、峰值功率 950W 6、灵敏度 94db 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90度(H)x60度(V) 9、尺寸(LHD) 500x350x320mm（HxWxD） | 2 | 只 |
| 72 | UHF段液晶显示真分集可调频无线咪 | 1、调制方式 FM 2、音频频响40~18000Hz 3、失真度≤1% 4、音头规格：动圈式，心型指向 5、电池规格 2×1.5V AA Size，续用时间 5~10小时 6、接收方式 超外差二次变频 7、接收灵敏度 -100dBm 8、信噪比 ≥100dB 9、音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 10、尺寸(WxDxH)：420mm×179mm×44mm | 1 | 套 |
| 73 | U段一拖四无线会议 | 1、振荡方式: 锁相环频率合成PLL 2、频率范围：UHF 500MHz～900MHz 3、频率稳定性：±0.001% 4、最大频率偏：±50KHz 5、调制方式：FM 6、信噪比：>105dB 7、失真度:<0.5%@1KHz 8、电源供应：DC:12V～17V 9、类型：电容式 10、极性模式：单一指向性 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz 13、尺寸(WxDxH)：420mm×180mm×44mm | 1 | 套 |
| 74 | 音频处理器 | 1、输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2、输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3、采样率：48K 4、幻像供电：DC 48V 5、频率响应：20Hz-20KHz 6、总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7、数/模动态范围(A-计权)：120dB 8、模/数动态范围(A-计权)：120dB 9、输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10、最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11、通道隔离度：1kHz，100dB 12、输入共模抑制：60Hz，80dB 13、最大输出电平：+24dBu，平衡 14、最大输入电平：+24dBu，平衡 15、工作温度：0℃-40℃ 16、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17、电源功耗：<40W 18、尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 1 | 台 |
| 75 | 8路调音台 | 1、麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2、线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3、输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出； 4、INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 5、USB接口：外接U盘播放音乐 6、幻想电源：+48V带开关 7、频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB 8、失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 9、灵敏度：+21dB~-30dB 10、信噪比：<-100dBr A-weighted 11、单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 12、立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 13、主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 14、供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 15、额定功率：30W | 1 | 台 |
| 76 | 54x3W RGBW帕灯 | LED灯珠，RGBW （铸铝LED帕灯) 25°高效光学透镜， RGBW无极混色系统，可变幻出16.7百万种颜色 25次/秒高速频闪效果，带脉冲频闪，随机频闪 0-100%顺滑线性调光 50,000小时灯珠寿命 -35℃~45℃工作温度 输入电压：AC90-260V 50/60Hz 控制信号：声控或者自走程序 控制通道：4/8个国际标准DMX通道 灯光附件、灯杆、线材 | 5 | 台 |
| 77 | 230W智能光束灯 | 1、输入电压: 100-240V, 50/60Hz; 2、额定功率: 350W; 3、灯泡规格: Osram Siruis HRI 230W; 4、色温: 8500K; 5、使用寿命: 2000 hours; 6、灯光附件、灯杆、线材 | 4 | 台 |
| 78 | 200COB不防水帕灯 | 光源： 200W COB (正白+暖白或单色) 灯珠平均寿命:50000-100000小时 投光角度：60°/45°可选 主要特点 显色指数(CRI): Ra≥90 0-100%顺滑精确线性调光系统 25次/秒高速频闪效果，速度可调 DMX512，主从机，声控或自走控制模式可选 -35-45℃环境使用温度 控制 通道控制模式：2CH/4CH/6CH 两种通道模式 控制模式：DMX512信号，主从，声控模式 灯光附件、灯杆、线材 | 8 | 台 |
| 79 | 1024控制台 | 1、DMX512 通道数 1024，电脑灯的配接数量96 2、支持电脑灯重新配接地址码 3、支持灯具水平垂直交换 4、支持灯具通道反倒输出 5、支持灯具通道滑步模式切换 6、场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 7、支持推杆启动场景并进行调光 ，支持互锁场景 ，支持点控场景 | 1 | 台 |
| 80 | 直通 12*4kw | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. ·输入额定电流：200A ,最大可做12路×4KW可用于任何负载. | 1 | 台 |
| 81 | 信号放大器 | 1、数字信号类型：DMX512/1990 2、1路输入，1路直通输出（非隔离）。 3、8路光隔离信号分配输出 。 4、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 。 每路带数字信号指示灯 5、DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M 可选内置无线功能 | 1 | 台 |

1、招标文件中所列产品参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。

2、上网行为管理、防火墙为核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3、质保要求：核心产品质保期为3年，其它产品质保期为1年。所投产品质保期不得低于采购文件中的质保要求。

4、本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、税金、调试和教学使用培训等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

5、付款方式（不响应者为无效投标）经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

.

、

第三章 供应商须知前附表

采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌技术经济学校网络中心升级改造项目（不见面开标） 项目编号：长招采公字【2021】006号 |
| 2 | 采购人 | 招 标 人：许昌技术经济学校 地 址：长葛市建设路南段 联 系 人：翟先生 联系电话：0374-6170088 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：山西文昌工程咨询有限公司 代理机构联系方式：张先生 13271279113 代理机构地址：郑州市郑州高新技术产业开发区冬青街7号B1606 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2019年度或2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2019年度或2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受 □接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 2303338.52元整。超出预算金额的响应无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 投标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 成交供应商有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标文件提交截止及开标时间 | 2021年6月1日09时00分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改 采购文件时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17 | 供应商对采购文件 质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 采购小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于采购小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 23 | 履约担保 | 开户银行：中国工商银行股份有限公司长葛支行 帐户名称：长葛市公共资源交易中心 帐号1708026029200151795 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。 注：履约担保缴纳时需备注项目编号：长招采公字【2021】006号 |
| 24 | 代理服务费 | 代理服务费由中标供应商支付，按照中标价格差额累进计价格计算标准100万×1.5 %+（中标价-100万）×1.1 %。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 25 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 27 | 供应商代表出席开标会 | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |
| 28 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本采购文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、采购代理公司。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人、 采购代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理公司和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取采购文件，并按照采购文件向采购人、代理公司提交投标文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1采购文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如投标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。

3.5除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1供应商提供的货物和服务应当符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.4、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

- 投标费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用，采购人、采购代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、采购文件澄清或修改公告、成交公告以及延长投标文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过在 《河南省政府采购网》、 《长葛市人民政府门户网站》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、采购代理公司在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 代理费用

- 收取标准：收取。详见投标人须知前附表。

7.2 收取方式：中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、采购文件说明

- 采购文件构成

- 采购文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

9.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 采购文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

11.2采购人、采购代理公司可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件提交截止之日15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当采购文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，采购人、采购代理公司将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标文件的语言及计量单位

12.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、 采购代理公司就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

13.1本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能做为成交的保证。

- 投标文件有效期

14.1投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标文件有效期详见供应商须知前附表。投标文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的投标文件有效期。投标文件有效期比采购文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，供应商将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关供应商违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4成交供应商的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

15.2供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求以A4幅将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件。采购文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 投标保证金：不收取。

- 采购文件的数量和签署盖章

18.1供应商应提交投标文件份数见“供应商须知前附表”。

18.2在采购文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

19.投标截止时间

19.1供应商必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

19.2招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

20.迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

21.2.投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3.投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23.开标

23.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；采购代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

23.2 投标截止时间到达时，采购代理机构点击“开标”按钮，开标开始，各投标人可以远程进行解密投标文件，解密时限为120分钟。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，采购人（代理机构）进行一键解密。

23.3 解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），采购人（代理机构）在线进行回复。

23.4如无投标人提出异议，采购代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

23.5采购人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

24.资格审查

开标结束后，采购人代表1人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.评标委员会的组成

25.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1  招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2  采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

- 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.1.4 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.1.5 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.1.6采购人不得担任评标小组长。

25.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件采购需求的要求。

26.2审查、评价投标文件是否符合招标文件采购需求的要求。

26.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27.投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效情形

29.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准

32.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2  价格分

（1） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33.推荐中标候选人

33.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

（1） 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2） 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

（3） 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4） 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6） 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

35.保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 定标和授予合同

36.确定中标人

36.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.中标公告、发出中标通知书

37.1采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

37.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

38.质疑提出与答复

38.1应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1） 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；
    （2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
    （3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

38.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2） 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.履约担保

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约担保的，中标人应当按要求向采购人提交。履约担保的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，在开标室进行。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查小组由采购人代表1人组成（需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

（四）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2019年度或2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2019年度或2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照采购文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 供应商须具备的特殊 资质证书 | 无 |
| 10 | 投标报价 | 投标报价是否超出采购文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 11 | 联合体协议 | 采购文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 12 | 投标承诺函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件采购需求的要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购需求的要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

（3）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2) 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

（5）支持脱贫攻坚（物业服务项目）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）评标标准

| 分值构成 (总分100分) |  | 价格分值：40分 商务部分：40分 技术部分：20分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 报价部分 （ 40分） | 报价 （ 40分） | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 （40分） | 业绩 （6分） | 提供2018年1月1日以来类似产品业绩的每份得2分，最高得6分（以合同签订时间为准）（开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书电子扫描件，三者缺一不计分）。 |
|  | 企业荣誉 （6分） | 1、投标人提供资信等级评为AAA级的得3分、AA级的得2分、A级的得1分。 2、投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一份得1分，共3分。 |
|  | 产品质量 （22分） | 1、所投链路负载均衡设备、核心交换机设备、网络控制器设备制造商生产厂家具有CMMI5认证证书的，每有一个的得3分，最高得9分。 2、所交换机产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的得4分。 3、所投交换机与网络控制器厂商须提供具有国家认可的认证机构颁发的物联网产品售后服务五星级证书的得4分。 4、提供所投产品由国家认可的检测机构出具的检验报告证明参数符合采购文件要求的每份得1分，最高得5分。 |
|  | 节能及环保产品（6分） | 1、所投产品属于节能产品非政府强制采购品目清单的每有一项得1分，最高得3分。（开标时提供节能产品认证证书（有效期内）的扫描件，否则不得分。） 2、所投产品具有环境标志产品认证证书（有效期内）扫描件每有一项得1分，最高得3分。 |
| 技术部分 (20分） | 技术参数 （8分） | 1、招标文件中所列产品参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求，低于采购文件要求的作为废标处理。凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。 2、投标人所投产品参数及功能优于招标文件采购需求中技术指标的技术参数及功能要求的，每一项优于的加1分，最高加8分。 |
|  | 售后服务 （12分） | 1、根据投标人制定的供货、安装、实施、现场环境保护、协同工种配合等情况，综合进行打分描述详细完整、清晰完整得5分，描述不完整得3分，仅进行简单描述得1分，缺项漏项不得分。 2、投标人能提供及时有效的售后服务，具有完善的售后服务体系，根据投标单位在设备保修、维护响应时间、定期回访等方面的承诺，描述详细完整、清晰完整得5分，描述不完整得3分，仅进行简单描述得1分，缺项漏项不得分。 3、供应商须提供至少满足所投项目的质保承诺书，高于所投标包中要求质保期的，每高一年得1分，最多得2分。 |
| 注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。 |  |  |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2% | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（9）采购小组编写评审报告

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

项目

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

时间：

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：                                     单位：元（人民币）

| 供应商名称 | 投标报价 | 设备采购及安装周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人或采购代理机构）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ，小写     元。
二、本投标文件的有效期为投标截止时间起     天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传   真：

供应商代表姓名：                   职  务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　供应商名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

日    期：     年    月    日

3.5供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

签署日期：          年        月        日

3.6 投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

供应商商名称(盖章)：

年  月  日

- 3.7  其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 4.4“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品如有认证证书须附后。

- 4.5 “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品如有认证证书附后。

- 4.6 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投如有产品认证证书须附后。

- 4.7 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体） 参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 4.8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 4.9 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。