长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购项目（不见面开标）

- 招标文件

项目编号：长招采公字【2020】090号

项目名称：长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购项目（不见面开标）

采购单位：长葛市人民医院

集采机构：长葛市公共资源交易中心

二〇二一年五月

- 目    录

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、资格审查和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

- 第一章   投标邀请

长葛市公共资源交易中心受长葛市人民医院的委托，就长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购项目（不见面开标）进行公开招标，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况

1.1项目名称：长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购项目（不见面开标）

1.2项目编号：长招采公字[2020]090号

1.3项目内容：长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购；详细参数要求见采购文件。

1.4 标包划分：本项目划分为二个标包，一标包：医疗家具采购安装，二标包：医用电梯采购安装。

1.5采购预算（最高限价）：一标包：2098321.3元，二标包：3000000.00元。

1.6交付（服务、完工）时间：合同签订后90历天内。

1.7 交付（服务、完工）地点：长葛市人民医院新区分院。

1.8资金来源：财政资金

1.9进口产品：不允许

1.10分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格条件

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定。

3.2二标包供应商如为电梯制造商须具有特种设备制造许可证（电梯）和特种设备安装改造维修许可证（电梯）。供应商如为代理商须具有《特种设备安装改造修理（维修）许可证（电梯）》并提供投标品牌的制造商的《特种设备制造许可证（电梯）》和《特种设备安装改造维修许可证》。若供应商和制造商已经换发新的特种设备生产许可证，则只需提供具有相应许可项目的特种设备生产许可证。

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)网站的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的供应商。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

4.1持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

5.1投标截止及开标时间：2021年 6月29日 9 时 30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

5.2开标地点：长葛市公共资源交易中心开标 三 室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）。

5.3本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、集中采购机构及采购人信息

采购人名称：长葛市人民医院

地址：长葛市长社路52号

联系人：李先生    联系方式：0374-7391976

集中采购机构：长葛市公共资源交易中心

地  址：长葛市葛天大道商务区6号楼

联系人：政府采购二部    联系电话：0374-6189667

九、特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将按规定作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 投标人应熟悉《许昌市不见面操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面操作手册》）。

5.2 《许昌市不见面操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

5.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

5.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

5.5根据采购集中采购机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购集中采购机构点击“开标”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 第二章   采购需求

一、项目采购参数

| 一标包：医疗家具采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 序号 | 科室 | 图片 | 名称 | 材质说明 | 规格 |  |  | 单位 | 长度 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |
| 一层呼吸道 | 1 | 护士站 |  | 分诊台 | 台面：≥12mm厚复合亚克力人造石,要求：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 4050 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 4.05 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石上台面 |  | 2720 | 300 | 45 | 延米 | 2.72 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石下台面 |  | 4050 | 700 | 45 | 延米 | 4.05 | 1 |
|  |  |  |  | 主机配柜 |  | 300 | 430 | 620 | 套 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 三抽配柜 |  | 400 | 430 | 620 | 套 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 标准 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 双抽双开配柜 |  | 800 | 430 | 620 | 套 | 1 | 1 |
|  | 2 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 3 |
|  | 3 | 诊室 |  | 诊桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1400*1500*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 4 |  |  | 诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 5 |  |  | 就诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 6 |  |  | 文件柜 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用 | 850*390*1850 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 7 |  |  | 诊床 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.海绵：高密度回弹海绵。 3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 1850*600 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 8 | 注射室 |  | 注射台 | 台面：》优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：》1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um。 | 1500*600*750 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 9 |  |  | 诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 1 |
|  | 10 |  |  | 就诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 11 |  |  | 文件柜 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用 | 850*390*1850 |  |  | 组 | 1 | 1 |
|  | 12 | 抢救室 |  | 治疗下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 1600 | 570 | 835 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 1600 | 350 | 550 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 1600 | 350 | 600 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1600 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 抢救车存放柜 |  | 1000 | 600 | 2000 | 延米 | 1 | 1 |
|  | 13 |  |  | 抢救床 | 1、平车主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固。 2、平车面采用ABS材料一次成型，坚实美观。 3、平车面分体设计，上体选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于45°，整车升降至：500-900mm， 4、护栏：采用PP原料一次吹塑成型，一侧一片，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。放下后可藏于车体面板下面，实现零缝隙转移。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； 带助力气弹簧，方便操作。 4、不锈钢折叠摇把，可隐藏于车体下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 5、平车采用国标先进的中控刹车系统，直径150mm，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。 | 常规 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 14 |  |  | 抢救车 | 1、ABS底面注塑工艺成型两侧带有绕线的要么扶手，（凹陷处台面可贴304不锈钢）凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M电源插板，氧气瓶基座； 2、车身配有五层带一次性锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入； 标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 一二两层抽屉面80mm＊内空：424*375*68mm三四两层抽屉面120mm＊内空424*375*110mm下部大抽面240mm＊内空424*375*220mm可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3*3分隔片； 3、车体配有置物盒，＊塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架 ，伸缩副工作台； 4、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 常规 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 15 | 治疗室 |  | 治疗下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 5090 | 570 | 835 | 延米 | 5.09 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 2730 | 350 | 550 | 延米 | 2.73 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 2730 | 350 | 600 | 延米 | 2.73 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 5090 | 600 | 25.4 | 延米 | 5.09 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 大输液柜 |  | 520 | 650 | 2000 | 个 | 1 | 1 |
|  | 16 | 治疗准备室 |  | 治疗下柜 |  | 8420 | 570 | 835 | 延米 | 8.42 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 6600 | 350 | 550 | 延米 | 6.6 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 6600 | 350 | 600 | 延米 | 6.6 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 8420 | 600 | 25.4 | 延米 | 8.42 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 冰箱存放柜 |  | 800 | 650 | 2000 | 个 | 1 | 1 |
|  | 17 | 备餐室 |  | 下柜 |  | 1600 | 570 | 835 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1600 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 18 | 留观室 |  | 病床 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.手动双摇，abs床头床尾 | 常规 |  |  | 张 | 1 | 3 |
|  | 19 |  |  | 床头柜 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。 2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。 3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。 4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。 5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 常规 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 20 |  |  | 陪护登 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.凳面：工程塑胶或实木颗粒板 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 3 |
|  | 21 | 污衣更换 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 22 | 淋浴室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  | 23 | 清洁医生隔离衣更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 24 | 戊类库房 |  | 货架 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50*50，层板厚度为0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。 | 2000*500*2000 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 25 | 女更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
| 一层消化道 | 26 | 抢救室 |  | 治疗下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 2400 | 570 | 835 | 延米 | 2.4 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 2400 | 350 | 550 | 延米 | 2.4 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 2400 | 350 | 600 | 延米 | 2.4 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2430 | 600 | 25.4 | 延米 | 2.43 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 27 |  |  | 抢救床 | 1、平车主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固。 2、平车面采用ABS材料一次成型，坚实美观。 3、平车面分体设计，上体选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于45°，整车升降至：500-900mm， 4、护栏：采用PP原料一次吹塑成型，一侧一片，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。放下后可藏于车体面板下面，实现零缝隙转移。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； 带助力气弹簧，方便操作。 4、不锈钢折叠摇把，可隐藏于车体下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 5、平车采用国标先进的中控刹车系统，直径150mm，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。 | 常规 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 28 |  |  | 抢救车 | 1、ABS底面注塑工艺成型两侧带有绕线的要么扶手，（凹陷处台面可贴304不锈钢）凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M电源插板，氧气瓶基座； 2、车身配有五层带一次性锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入； 标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 一二两层抽屉面80mm＊内空：424*375*68mm三四两层抽屉面120mm＊内空424*375*110mm下部大抽面240mm＊内空424*375*220mm可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3*3分隔片； 3、车体配有置物盒，＊塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架 ，伸缩副工作台； 4、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 常规 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 29 | 治疗准备室 |  | 治疗下柜 | 台台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 6400 | 570 | 835 | 延米 | 6.4 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 6400 | 350 | 550 | 延米 | 6.4 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 6400 | 350 | 600 | 延米 | 6.4 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 6400 | 600 | 25.4 | 延米 | 6.4 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 30 | 注射室 |  | 注射台 | 台面：》优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：》1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 | 1500*600*750 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 31 |  |  | 诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 1 |
|  | 32 |  |  | 就诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 33 |  |  | 文件柜 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用 | 850*390*1850 |  |  | 组 | 1 | 1 |
|  | 34 | 诊室 |  | 诊桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1400*1500*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 35 |  |  | 诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 36 |  |  | 就诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 37 |  |  | 文件柜 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用 | 850*390*1850 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 38 |  |  | 诊床 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.海绵：高密度回弹海绵。 3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 1850*600 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 39 | 留观室 |  | 病床 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.手动双摇，abs床头床尾 | 常规 |  |  | 张 | 1 | 3 |
|  | 40 |  |  | 床头柜 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。 2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。 3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。 4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。 5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 常规 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 41 |  |  | 陪护登 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.凳面：工程塑胶或实木颗粒板 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 3 |
|  | 42 | 清洗消毒存放 |  | 不锈钢无菌柜 | ☆面板: 1.0mm304不锈钢板 ☆柜门: 304不锈钢管框+玻璃视窗 ☆脚通: 38×38×1.5mm304不锈钢管 ☆柜脚: 防滑可调脚 ☆注: 配层板四件、层板可拆卸并调节高度、柜门带锁、柜脚离地150MM | 900 | 450 | 1800 | 组 | 1 | 2 |
|  | 43 | 备餐室 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 1700 | 570 | 835 | 延米 | 1.7 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1700 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.7 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 44 | 医生备餐 |  | 下柜 |  | 1950 | 570 | 835 | 延米 | 1.95 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1980 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.98 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 45 | 矮鞋柜 | 定制 | 鞋柜 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。 其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 2600*300*400 |  |  | 组 | 1 | 1 |
|  | 46 | 戊类库房 |  | 货架 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50*50，层板厚度为0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。 | 1500*500*2000 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 47 | 男更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 48 | 清洁医生隔离衣更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 49 | 污衣更换 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 50 | 挂号收费 |  | 收费台 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 2480 | 450 | 735 | 延米 | 2.48 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2480 | 450 | 25.4 | 延米 | 2.48 | 2 |
|  | 52 |  |  | 办公桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 | 1400*700*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 53 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 54 | 药品调剂室 |  | 药品柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 900 | 450 | 2000 | 延米 | 0.9 | 2 |
|  |  |  |  | 试剂柜 |  | 900 | 450 | 2000 | 延米 | 0.9 | 2 |
|  |  |  |  | 传递台 |  | 2150 | 450 | 735 | 延米 | 2.15 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2150 | 450 | 25.4 | 延米 | 2.15 | 2 |
|  | 55 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 56 | 检验室 |  | 实验边台 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 12100 | 720 | 735 | 延米 | 12.1 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 12100 | 750 | 25.4 | 延米 | 12.1 | 1 |
|  |  |  |  | PP水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 三眼水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 57 |  |  | 实验圆凳 | （1）采用进口304#不锈钢板，厚度为1.0mm，易消毒永不生锈； （2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。 （3）气压棒：韩国“三弘”气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 3 |
|  | 58 | 污物间1 |  | 三人位不锈钢拖把池 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 1800 | 600 | 600/1080 | 延米 | 1.8 | 1 |
|  |  |  |  | 拖把池水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 3 |
|  | 59 | 污物间2 |  | 三人位不锈钢拖把池 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 1800 | 600 | 600/1080 | 延米 | 1.8 | 1 |
|  |  |  |  | 拖把池水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 3 |
|  | 60 | 控制室 |  | 控制台 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 | 1500*600*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 61 | 控制室 |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
| 二层工作人员生活区 | 62 | 护士站 |  | 分诊台 | 台面：≥12mm厚复合亚克力人造石,要求：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 2200 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 2.2 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石上台面 |  | 1220 | 300 | 45 | 延米 | 1.22 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石下台面 |  | 2200 | 700 | 45 | 延米 | 2.2 | 1 |
|  |  |  |  | 主机配柜 |  | 300 | 430 | 620 | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 三抽配柜 |  | 400 | 430 | 620 | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 标准 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 63 | 大会议室 |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 64 |  |  | 演讲台 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  | 65 |  |  | 主席台 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1800*600*760 |  |  | 张 | 1 | 3 |
|  | 66 |  |  | 主席椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 9 |
|  | 67 |  |  | 列席桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1200*400*750 |  |  | 张 | 1 | 48 |
|  | 68 |  |  | 列席椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 96 |
|  | 69 | 会议室 |  | 会议桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 3000*1400*750 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 70 |  |  | 会议椅 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 常规 |  |  | 把 | 1 | 10 |
|  | 71 | 示教室 |  | 示教桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 4400*1400*750 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 72 |  |  | 示教椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 30 |
|  | 73 | 医生办公室 |  | 办公桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 | 1400*700*750 |  |  | 位 | 1 | 20 |
|  | 74 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 20 |
|  | 75 | 诊室 |  | 诊桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1400*1500*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 76 |  |  | 诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 77 |  |  | 就诊椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 78 |  |  | 文件柜 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用 | 850*390*1850 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 79 |  |  | 诊床 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.海绵：高密度回弹海绵。 3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 1850*600 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 80 | 收费药品 |  | 治疗下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 3600 | 570 | 835 | 延米 | 3.6 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 2200 | 350 | 550 | 延米 | 2.2 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 2200 | 350 | 600 | 延米 | 2.2 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 3600 | 600 | 25.4 | 延米 | 3.6 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 收费台 |  | 2900 | 450 | 735 | 延米 | 2.9 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2900 | 450 | 25.4 | 延米 | 2.9 | 1 |
|  | 81 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 20 |
|  | 82 | 化验室 |  | 治疗下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 7450 | 570 | 735 | 延米 | 7.45 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 4320 | 350 | 550 | 延米 | 4.32 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 4320 | 350 | 600 | 延米 | 4.32 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 7450 | 600 | 25.4 | 延米 | 7.45 | 1 |
|  |  |  |  | PP水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 三眼水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 83 |  |  | 实验圆凳 | （1）采用进口304#不锈钢板，厚度为1.0mm，易消毒永不生锈； （2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。 （3）气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 84 | 库房清洁 |  | 不锈钢洗手池 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 800 | 600 | 800/1080 | 延米 | 0.8 | 1 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池 |  | 700 | 600 | 600/1080 | 延米 | 0.7 | 1 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把架 |  | 1000 | 500 | 1650 | 延米 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 九牧高抛水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 拖把池水龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 85 | 清洁医生隔离衣更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 86 | 淋浴室 |  |  | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 87 | 污衣更换 |  |  | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 88 | 女更衣室 |  |  | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 89 | 男更衣室 |  |  | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 90 | 医生休息室 |  | 沙发 | 1、面料：采用优质水性皮，环保耐用，易打理不沾污，撕裂力≥20N，断裂伸长率35-60%，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm。 2、海棉：采用高弹海棉，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。 3、框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。 4、打底：进口高弹力弹簧同编织方法处理。 5、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于13%。 6、沙发脚：钢制沙发脚。 | 三人位 |  |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 91 |  |  |  |  | 单人位 |  |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 92 |  |  | 茶几 |  | 长茶几 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 93 |  |  | 高低床 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板 | 900*2000 |  |  | 张 | 1 | 12 |
|  | 94 |  |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 95 | 女值班室 |  |  | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 96 |  |  | 高低床 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板 | 900*2000 |  |  | 张 | 1 | 12 |
|  | 97 | 男值班室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 98 |  |  | 高低床 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板 | 900*2000 |  |  | 张 | 1 | 12 |
|  | 99 | 医生备餐 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 4700 | 570 | 835 | 延米 | 4.7 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 4700 | 600 | 25.4 | 延米 | 4.7 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
| 三层、四层工作人员生活区 | 100 | 护士长、主任办公室 |  | 班台 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1500*1500*750 |  |  | 张 | 1 | 4 |
|  | 101 |  |  | 班椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 102 |  |  | 班前椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 8 |
|  | 103 |  |  | 文件柜 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。 其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 1200*450*1850 |  |  | 组 | 1 | 4 |
|  | 104 | 医生办公室 |  | 办公桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 | 1400*700*750 |  |  | 张 | 1 | 6 |
|  | 105 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 6 |
|  | 106 | 更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 3 |
|  | 107 | 值班室 |  | 高低床 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板 | 900*2000 |  |  | 张 | 1 | 12 |
|  | 108 |  |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 8 |
|  | 109 | 多功能室 |  | 会议桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 2000*1200*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 110 |  |  | 会议椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 14 |
|  | 111 | 污衣更换、清洁更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 6 |
| 三层、四层潜在污染区 | 112 | 医生工作站 |  | 护士站 | 台面：≥12mm厚复合亚克力人造石,要求：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 5500 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 5.5 | 2 |
|  |  |  |  | 医用人造石上台面 |  | 3840 | 300 | 45 | 延米 | 3.84 | 2 |
|  |  |  |  | 医用人造石下台面 |  | 5500 | 700 | 45 | 延米 | 5.5 | 2 |
|  |  |  |  | 主机配柜 |  | 300 | 430 | 620 | 套 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 三抽配柜 |  | 400 | 430 | 620 | 套 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 标准 |  |  | 套 | 4 | 2 |
|  | 113 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 8 |
|  | 114 | 处置室 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 3000 | 570 | 835 | 延米 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 3000 | 600 | 25.4 | 延米 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 垃圾桶垃圾盖 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 4 |
|  | 115 | 治疗准备室 |  | 治疗下柜 |  | 5700 | 570 | 835 | 延米 | 5.7 | 2 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 4600 | 350 | 550 | 延米 | 4.6 | 2 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 4600 | 350 | 600 | 延米 | 4.6 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 5700 | 600 | 25.4 | 延米 | 5.7 | 2 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  | 116 | 治疗处置室 |  | 下柜 |  | 1700 | 570 | 835 | 延米 | 1.7 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1700 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.7 | 2 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 垃圾桶垃圾盖 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  | 117 | 更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 24 |
|  | 118 | 病房 |  | 病床 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.手动双摇，abs床头床尾 | 常规 |  |  | 张 | 1 | 50 |
|  |  |  |  | 床头柜 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。 2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。 3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。 4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。 5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 常规 |  |  | 个 | 1 | 50 |
|  | 119 | 清洁库房 |  | 不锈钢货架 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50*50，层板厚度为0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。 | 2700 | 500 | 1800 | 延米 | 2.7 | 2 |
|  | 120 | 仪器存放 |  |  |  | 2700 | 500 | 1800 | 延米 | 2.7 | 2 |
|  | 121 | 医生备餐 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 2000 | 570 | 835 | 延米 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2000 | 600 | 25.4 | 延米 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  | 122 | 患者备餐 |  | 下柜 |  | 2000 | 570 | 835 | 延米 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2000 | 600 | 25.4 | 延米 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
| 五层工作人员生活区 | 123 | 护士长、主任办公室 |  | 班台 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 1500*1500*750 |  |  | 张 | 1 | 2 |
|  | 124 |  |  | 班椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 2 |
|  | 125 |  |  | 班前椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 126 |  |  | 文件柜 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。 其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 1200*450*1850 |  |  | 组 | 1 | 2 |
|  | 127 | 医生办公室 |  | 办公桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 | 1400*700*750 |  |  | 张 | 1 | 3 |
|  | 128 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 3 |
|  | 129 | 更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 130 | 值班室 |  | 高低床 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板 | 900*2000 |  |  | 张 | 1 | 12 |
|  | 131 |  |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 132 | 多功能室 |  | 会议桌 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 2000*1200*750 |  |  | 张 | 1 | 1 |
|  | 133 |  |  | 会议椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 7 |
|  | 134 | 污衣更换、清洁更衣室 |  | 更衣柜 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 三门 |  |  | 个 | 1 | 4 |
| 五层潜在污染区 | 135 | 医生工作站 |  | 护士站 | 台面：≥12mm厚复合亚克力人造石,要求：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 5500 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 5.5 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石上台面 |  | 3840 | 300 | 45 | 延米 | 3.84 | 1 |
|  |  |  |  | 医用人造石下台面 |  | 5500 | 700 | 45 | 延米 | 5.5 | 1 |
|  |  |  |  | 主机配柜 |  | 300 | 430 | 620 | 套 | 4 | 1 |
|  |  |  |  | 三抽配柜 |  | 400 | 430 | 620 | 套 | 4 | 1 |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 标准 |  |  | 套 | 4 | 1 |
|  | 136 |  |  | 办公椅 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 常规 |  |  | 把 | 1 | 4 |
|  | 137 | 处置室 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 3000 | 570 | 835 | 延米 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 3000 | 600 | 25.4 | 延米 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 垃圾桶垃圾盖 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 2 |
|  | 138 | 治疗准备室 |  | 治疗下柜 |  | 5700 | 570 | 835 | 延米 | 5.7 | 1 |
|  |  |  |  | 中柜 |  | 4600 | 350 | 550 | 延米 | 4.6 | 1 |
|  |  |  |  | 双玻上柜 |  | 4600 | 350 | 600 | 延米 | 4.6 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 5700 | 600 | 25.4 | 延米 | 5.7 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 139 | 治疗处置室 |  | 下柜 |  | 1700 | 570 | 835 | 延米 | 1.7 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 1700 | 600 | 25.4 | 延米 | 1.7 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 垃圾桶垃圾盖 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 140 | 清洁库房 |  | 不锈钢货架 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50*50，层板厚度为0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。 | 2700 | 500 | 1800 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  | 141 | 仪器存放 |  |  |  | 2700 | 500 | 1800 | 延米 | 2.7 | 1 |
|  | 142 | 医生备餐 |  | 下柜 | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 2000 | 570 | 835 | 延米 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2000 | 600 | 25.4 | 延米 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 143 | 患者备餐 |  | 下柜 |  | 2000 | 570 | 835 | 延米 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 理化板台面 |  | 2000 | 600 | 25.4 | 延米 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 常规 |  |  | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 医用恒温龙头 |  | 常规 |  |  | 套 | 1 | 1 |

二标包：医用电梯采购

货物需求

1.适用范围

本规范适用于            采购项目，详细内容均已注明于施工图和有关文件之中。

2.实施的有关标准与法规

规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经工程师事先审阅和书面批准即可采用。

本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的土建、安装、给排水工程和其它工程的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

3.说明

3.1 本章所述技术规格及要求是采购人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

3.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.3 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与采购人另行商定。

3.4 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

4、所遵循的标准和质量保证

4.1 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

4.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

4.3 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

4.4 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

5.标准和规范

要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本；

GB7588-2016        《电梯制造与安装安全规范》、

GB/T10058-2009      《电梯技术条件》

GB/T10059-2009      《电梯试验方法》

GB10060-2011         《电梯安装验收规范》

GB50182-93           《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

GB7025-1997          《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-2005          《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002          《电梯工程施工质量验收规范》

国家、地方有关电梯的相关标准、规范和规程等

以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。

6.工程验收

工程验收按照国家目前有关规定执行。

7.招标范围

7.1  电梯采购

本工程电梯工程施工图纸及工程量清单范围内的电梯的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输、装卸保险、报验及主体施工配合等其他伴随服务。本工程为交钥匙工程。

8.其他要求

8.1中标后的所有财务往来均通过承包人专用账户进行。

8.2在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮，使之能快速回到首层或到达指定楼层。电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，方便队员与控制中心联络。

9. 具体技术参数：（见下附表）

| 电梯编号 | 数量（台） | 额定载重量（Kg） | 电梯门尺寸（mm） | 额定速度（m/s） | 停靠站数（站） | 行程 | 电梯井尺寸（mm） | 土建门洞尺寸（mm） | 开门方式 | 基坑深度(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#电梯 | 1 | 1600 | 1300*2100 | 1.0 | 5 | 174000 | 2400×3400 | 1500*2200 | 旁开 | 1700 | 医用电梯 |
| 2#电梯 | 1 | 1600 | 1300*2100 | 1.0 | 5 | 174000 | 2450×3000 | 1500*2200 | 旁开 | 1700 | 医用电梯 |
| 3#电梯 | 1 | 1600 | 1300*2100 | 1.0 | 5 | 174000 | 2400×3000 | 1500*2200 | 旁开 | 1700 | 医用电梯 |
| 4#电梯 | 1 | 1600 | 1300*2100 | 1.0 | 5 | 174000 | 2500×3000 | 1500*2200 | 旁开 | 1700 | 医用电梯 |
| 5#电梯 | 1 | 1600 | 1300*2100 | 1.0 | 5 | 174000 | 2550×3000 | 1500*2200 | 旁开 | 1700 | 医用电梯 |

备注：1、以上数据仅供参考，具体设计中的井道尺寸、机房尺寸、顶层净高（OH）、底坑深度（P）等以现场为准，投标单位自行组织现场勘探，费用自理。

电梯供货、安装及技术要求

1、主要部件清单

1.1控制柜

1.2曳引机

1.3门机

1.4安全钳

1.5限速器

1.6电梯监控装置接口

1.7称重装置

1.8缓冲器

1.9钢丝绳

1.10导靴及靴衬

1.11外呼梯按钮盒

1.12轿箱内控制操纵盘

2、电梯系统要求

要求市场认可度高知名品牌电梯制造商在中国境内的企业生产的电梯产品，质量上乘，客梯采用最新32位电脑数据网络化控制技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

2.1电梯系统要求

★（1）控制柜：要求采用不低于32位微机模块化集成逻辑控制系统。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。

（2）远程监控系统：预留远程监控接口。

★（3）曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的无齿轮曳引机，曳引机为永磁同步电机。

（4）电梯机房：电梯控制柜到机房电源箱电缆。

（5）轿厢：在采购人提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全最新标准。轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆；装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅、简单大方，LED照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。在轿厢内，轿厢装饰顶上留有电梯提供单位提供的摄像装置位置，要求隐藏式；电梯轿门边设置一个控制操纵箱，所有电梯轿壁后壁设置轿厢扶手，所有电梯轿厢设置盲文按钮。

（6）轿厢内层站显示器和控制操纵箱：要求为制造厂家标配，设有内层站显示器，显示层数、上下行运行方向；轿厢内操纵箱要设有对讲机和内呼叫铵钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的重要运行状态并注明厂家商标、载重量、报警电话等信息。

★（7）门机系统：要求采用不低于交流 VVVF控制技术的变压变频门机，要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。投标人应说明门机系统结构。

（8）轿门：开关门时间短，灵活自如，安静快捷，采用拉丝不锈钢。

（9）层门（厅门）：安静快捷，其尺寸与轿门相同，采用厚度不小于1.5毫米厚的薄钢板或不锈钢板折边而成，中间加加强筋。门的强度必须达到用300N的垂直力作用在5平方厘米的面积上，不得有永久性的变形，其弹性变形不得大于15毫米。

（10）层门（厅门）门套：电梯层门均采用不锈钢小门套。

（11）外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用，位于层门（厅门）侧面。

（12）外层站显示器及外到站显示器：显示方式为制造厂家标配，要美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下行运行方向、到站指示，位于层门（厅门）正上方或侧面。

（13）导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨、抗变形能力强。

（14）对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滚动式导靴或滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

（15）补偿装置：要求采用静音补偿装置。

（16）钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳或复合钢带，其安全系数≥12。

（17）随行电缆：要求采用电梯专用电缆。

（18）井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

（19）井道照明：要求安装井道照明装置，每部电梯每层安装一组井道照明装置，并符合国家规定。

（20）缓冲器：要求采用先进的缓冲器。

（21）限速器：要求采用先进的限速器，上行、下行均提供限速保障。

（22）安全钳：要求采用先进的安全钳。

（23）门锁装置：采用先进的电梯专用门锁。

3.电梯功能设置（优于或等于下述功能但不限于下述功能）

3.1直梯部分：

3.1.1厅外信息显示

3.1.1.1轿厢位置指示、运行方向指示

3.1.1.2轿厢到站指示 且有语音提示功能

3.1.1.3层站到站钟

3.1.1.4外呼登陆指示

3.1.1.5基站锁梯

3.1.1.6开门保持按钮（延长开门等候时间）

3.1.2轿内信息显示

3.1.2.1轿厢位置及运行方向指示

3.1.2.2内呼登记显示

3.1.2.3轿厢超载报警

3.1.2.4自动/司机功能

3.1.2.5 安全红外线光幕式保护门

3.1.2.6开门保持按钮（延长开门等候时间）

3.1.2.7五方对讲系统

3.1.2.8检修运行功能

3.1.2.9应急照明

3.1.2.10轿厢优先服务

3.1.2.11轿厢照明装置

3.1.2.12轿内通风装置

3.1.2.13轿厢称重装置

3.1.2.14消防功能

3.1.2.15独立服务开关

3.1.2.16停梯/锁梯功能

3.1.2.17到站钟

3.1.2.18摄像头（只留安装位置）

3.1.3控制柜内信息显示

3.1.3.1轿厢位置指示

3.1.3.2启动计数器

3.1.3.3电梯监视系统接口

3.1.3.4电梯远程监控接口

3.1.3.5精确再平层

3.1.3.6控制柜故障自诊断及信息显示

3.1.3.7井道照明

3.1.3.8开关门时间超长保护

3.1.3.9满载不停站运行

3.1.3.10不间断服务（电梯出现故障时，自动脱离联控系统，以维护系统整体性能）。

3.1.4轿顶、底坑应设功能

3.1.4.1轿顶、底坑照明开关

3.1.4.2检修功能开关（轿顶优先）

3.1.5安全停层功能

3.1.6通讯功能

3.1.6.1五方对讲功能包含为实现该功能所须的一切材料、设备及安装、调试等工作内容。

3.1.6.2电梯监控盘能显示各部电梯运行状态、开门、关门、所处层位及故障等。

3.1.7安全装置

3.1.7.1电气控制系统应具备过载、过流、断路、过电压、漏电保护以及防雷浪涌保护

3.1.7.2上下终点开关和上下极限开关

3.1.7.3缓冲器、限速器、安全钳、上行超速保护装置

3.1.7.4紧急停止按钮

3.1.7.5层门安全设施

3.1.7.6轿门安全设施

上述所列功能设置为本次招标的基本要求，投标人可根据本项目的具体情况增配其他功能或优于招标文件的高配置功能。

4、直梯轿厢内装饰、电梯层站处装饰

4.1电梯轿厢内装饰

4.1.1轿厢装饰顶（天花板）：舒适亮丽、精致典雅，顶部含灯光和通风扇（低噪声）、吊顶，预留摄像机孔。

4.1.2轿壁：高雅、明快、简洁，设置标配轿厢镜，其他采用发纹不锈钢装饰。

4.1.3轿厢扶手：轿厢后壁设置扶手。

4.1.4轿内主操纵箱：本项目所招标电梯采用制造商标准操作箱，要求造型流畅、反应迅捷，面板采用发纹不锈钢板。

4.1.5内层站显示器：要求为制造商标配显示，造型流畅，反应迅捷，面板采用发纹不锈钢板，装设在轿门两侧。

4.1.6轿门：灵活自如、安静快捷，所有客梯电梯采用发纹不锈钢板。

4.1.7轿底：PVC耐磨地板。

4.1.8踢脚板：无

4.1.9轿厢门坎：不锈钢（暂定）

4.1.10照明：高效节能专用日光型LED灯具

4.1.11通风：低噪音风机

4.1.12 通讯：五方对讲装置

4.2电梯层站处装饰

4.2.1 层门（厅门）：灵活自如、安静快捷；层门（厅门）均采用不锈钢。

4.2.2层门门套：美观、耐用，厅门采用小门套。

4.2.3外呼梯按钮盒：采用厂家标配外呼,造型流畅、反应迅捷，装设在层门（厅门）一侧。

4.2.4外层站显示器及外到站显示器：制造商标配显示,美观大方、数字清晰，装设在层门（厅门）正上方或一侧。

4.2.5层门（厅门）门坎：拉丝不锈钢。

4.2.6基站锁：装设在一层。

5、安装与维修

5.1电梯的安装调试由中标人负责，其费用包含在投标报价中。

5.2每名电梯安装人员应持证上岗。

5.3电梯按采购人确认的图纸进行安装。

5.4保修服务要求：

5.4.1二十四小时全天候服务，60分钟内到达事故现场；

5.4.2所委托的当地服务公司应具备完善的售后服务体系；

5.4.3免费提供一年的电梯的保养。

5.5制造厂家应免费提供一定数量的易损零部件、厅门钥匙、维修工具、故障检测仪器。

5.6为用户免费培训使用操作人员。

6、电/扶梯的其他要求

6.1投标人在投标文件中必须提供完整的电梯的品牌、型号、规格。

6.2投标人在投标文件中应详细列出电梯的主要部件、元件名称、技术参数、制造厂、产地。

6.3投标人在投标文件中应详细列出备品备件、专用工具、维修工具的名称、制造厂、单价、数量、产地。

6.4电梯中的所有部件、材料、元件必须是全新的、未使用过的合格产品。

6.5投标人在投标文件中应详细说明电/扶梯的技术特点。

6.6投标人在投标文件中应详细说明电/扶梯的主要性能指标。

7、标志与技术文件

7.1铭牌与标志应符合国家有关规定。

7.2产品交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术资料

7.2.1文件目录

7.2.2装箱清单

7.2.3产品出厂合格证

7.2.4机房井道布置图

7.2.5使用维护说明书

7.2.6电/扶梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书

7.2.7电/扶梯部件安装图

7.2.8安装、调试说明书

7.2.9其它相关技术文件。

8、验收

8.1验收执行的标准按国家要求标准执行。

8.2货到现场进行开箱验收，验收前三天通知中标单位派人参加，届时不到，即认为中标单位认可采购人的验收结果。

8.3产品的最终验收以通过采购人所在地有关质量检验部门并取得验收合格报告为准。必须满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为所供产品为合格产品。若初验结果与最终质量检验部门验收相抵触，以最终质量检验部门验收结果为准。

9、图纸及技术参数另附。（由采购人提供）

10、未尽事项按照国家有关规定执行。

其他要求：

1、本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、第三方验收、税金等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

2、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物进行质量检测验收。

3、招标文件中涉及设备证明材料或测试报告或认证证书或原厂家、第三方机构材料的，投标人提供扫描件即可。

4、中标人有提供虚假材料的，取消其中标资格，并按政府采购有关规定严肃处理。

5、采购文件在技术要求中指出的工艺、材料，参照的商标仅作为说明并没有限制性，可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

★二、采购标的执行标准

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

★三、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数否则为无效投标；

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交付（服务、完工）时间：合同签订后90历天内。不响应者为无效投标。

5、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

6、本项目的投标报价为总报价，包括设备、材料购置、验收、税金、施工、售后服务等所产生的一切费用。

★四、验收标准

1、验收方式：由采购人成立验收小组。

2、验收标准：验收时按照采购合同、招标文件要求、投标文件响应和承诺等对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、本项目预算金额（最高限价）：人民币一标包：医疗家具2098321.3元

二标包：医用电梯3000000.00元，超出最高限价的投标无效。

★六、资金支付

1、支付方式：以签订合同为准。

2、支付时间及条件：以签订合同为准。

- 第三章 供应商须知前附表

采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：长葛市传染病区医疗家具及医用电梯采购项目(不见面开标) 项目编号：长招采公字【2020】090号 项目内容：长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购；详细参数要求见采购文件。 交付（服务、完工）地点：长葛市人民医院新区分院 |
| 2 | 采购人 | - 采购人名称：长葛市人民医院 - 地址：长葛市长社路52号 - 联系人：李先生 联系方式：0374-7391976 |
| 3 | 集中采购机构 | 集中采购机构：长葛市公共资源交易中心 地 址：长葛市葛天大道商务区6号楼 联系人：政府采购二部 联系电话：0374-6189667 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 八、二标包供应商如为电梯制造商须具有特种设备制造许可证（电梯）和特种设备安装改造维修许可证（电梯）。供应商如为代理商须具有《特种设备安装改造修理（维修）许可证（电梯）》并提供投标品牌的制造商的《特种设备制造许可证（电梯）》和《特种设备安装改造维修许可证》。若供应商和制造商已经换发新的特种设备生产许可证，则只需提供具有相应许可项目的特种设备生产许可证。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受 □接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 一标包：医疗家具2098321.3元 二标包：医用电梯3000000.00元 超出预算金额的响应无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 投标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 成交供应商有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标文件提交截止及开标时间 | 2021年6月29日09 时30分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心开标三室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改采购文件时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17 | 供应商对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 采购小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于采购小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购集中采购机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 23 | 履约担保 | 开户银行：中国工商银行股份有限公司长葛支行 帐户名称：长葛市公共资源交易中心 帐号1708026029200151795 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。 注：履约担保缴纳时需备注项目编号：长招采公字【2020】090号 |
| 24 | 代理服务费 | 不收取 |
| 25 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向长葛市公共资源交易中心政府采购二部发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知政府采购二部。联系电话：0374-6189667；邮箱：zfcgeb@126.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 27 | 供应商代表出席开标会 | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |
| 28 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

## 第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本采购文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、集中采购机构。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“集中采购机构、采购人 ”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的集中采购机构和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、集中采购机构处按规定获取采购文件，并按照采购文件向采购人、集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1采购文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如投标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。

3.5除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1供应商提供的货物和服务应当符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 投标费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用，采购人、采购集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、采购文件澄清或修改公告、成交公告以及延长投标文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购集中采购机构均将通过在 《河南省政府采购网》、 《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 采购集中采购机构代理费用收取标准和方式

不收取

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、采购文件说明

- 采购文件构成

- 采购文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

9.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 采购文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

11.2采购人、集中采购机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件提交截止之日15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当采购文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，采购人、采购集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标文件的语言及计量单位

12.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、 采购集中采购机构就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

13.1本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能做为成交的保证。

- 投标文件有效期

14.1投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标文件有效期详见供应商须知前附表。投标文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的投标文件有效期。投标文件有效期比采购文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，供应商将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关供应商违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4成交供应商的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

15.2供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求以A4幅将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件。采购文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 投标保证金：不收取。

- 采购文件的数量和签署盖章

18.1供应商应提交投标文件份数见“供应商须知前附表”。

18.2在采购文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

19.投标截止时间

19.1供应商必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

19.2招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

20.迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

21.2.投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3.投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23.开标

23.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；采购集中采购机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

23.2 投标截止时间到达时，采购集中采购机构点击“开标”按钮，开标开始，各投标人可以远程进行解密投标文件，解密时限为120分钟。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，采购人（代理机构）进行一键解密。

23.3 解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），采购人（集中采购机构）在线进行回复。

23.4如无投标人提出异议，采购集中采购机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

23.5采购人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

24.资格审查

开标结束后，采购人代表1人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.评标委员会的组成

25.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1  招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2  采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

- 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购集中采购机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.1.4 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.1.5 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.1.6采购人不得担任评标小组长。

25.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27.投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效情形

29.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准

32.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2  价格分

（1） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33.推荐中标候选人

33.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

（1） 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2） 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

（3） 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4） 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6） 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

35.保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购集中采购机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 定标和授予合同

36.确定中标人

36.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.中标公告、发出中标通知书

37.1采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

37.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

38.质疑提出与答复

38.1应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1） 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；
    （2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购集中采购机构一次性提出；
    （3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购集中采购机构一次性提出。

38.2采购人、采购集中采购机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2） 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.履约担保

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约担保的，中标人应当按要求向采购人提交。履约担保的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

- 第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

- 第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，在开标室进行。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查小组由采购人代表1人组成（需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

（四）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照采购文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 供应商须具备的特殊 资质证书 | 无 |
| 10 | 投标报价 | 投标报价是否超出采购文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 11 | 联合体协议 | 采购文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 12 | 投标承诺函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购需求等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

（3）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2) 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

（5）支持脱贫攻坚（物业服务项目）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标标准

一标包：

| 分值构成 (总分100分) |  | 价格分值：30分 商务部分：13分 技术部分：57分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 报价部分 （ 30分） | 报价 （ 30分） | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 （13分） | 业绩（2分） | 投标人（或其代理的制造商）2018年以来钢质医用边柜业绩中单项合同金额200万元以上的每份得1分。本项最高得2分； |
|  | 环保性（2分） | 投标人（或其代理的制造商）能提供政府环保部门出具的环评报告批复文件的得2分。 |
|  | 质保及售后服务（9分） | 质量保证期3年不得分，4年得0.5分，5年得1分。质保期小于3年作无效标处理。 |
|  |  | 售后服务团队：根据售后服务团队实力和技术人员情况进行综合评价，优得3分，良得2分，一般得1分； |
|  |  | 售后服务承诺：根据售后服务方案及其他相关承诺（如免费维修与更换缺陷部件的响应时间等）进行综合评价，优得3分，良得2分，一般得1分； |
|  |  | 售后服务能力：投标人（或其代理的制造商）售后服务能力达到商品售后服务评价标准（GB/T27922-2011）规定的五星级并提供有效证书得2分； |
| 技术部分（57分） | 投标产品(49分) | 投标产品技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离的得6分。 |
|  |  | 产品主要材料性能要求： 1、电解钢板钢板喷涂性能（12分）： 1)符合国标GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于7级，提供符合的检测报告得3分； 2)符合国标GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求：中性盐雾试验不小于960小时的情况下，检测结果需为“主要部分表面未出现明显腐蚀现象”，提供符合的检测报告得3分； 3)依照GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，钢板喷涂样块通过大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、嗜肺军团菌、枯草杆菌黑色变种芽孢等十二种抗菌性能检测，并提供检测报告得3分； 4）符合国标GB/T1741-2007标准要求：对黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、毛球克霉、桔青霉、链格孢等八种霉菌检测，检测等级0级，并提供检测报告得3分。 2、耐腐蚀性（8分）： 1）锁具、导轨、水槽、水龙头需符合国标GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验 盐雾试验要求：5%浓度盐雾试验周期不小于96小时，结果为合格，同时提供以上四项产品检测报告得8分，缺项不得分； 3、燃烧性能（18分）： 电解钢板喷涂样块、人造石、理化板、不锈钢、护士站、台柜均通过燃烧性能检测，所有检测内容均判定为合格； 上述六种产品，每提供一种产品的检测报告得3分，最高得18分；同一产品不重复计分； 4台面环保性能（5分）： 人造石、理化板台面需同时符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的检测报告，甲醛释放量≤0.07，得5分，只提供其中一种台面检测报告不得分。 备注：所有检测报告均为省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告，送检人须为投标人（或其代理的成品制造商），检测报告签发日期不得晚于本招标公告发之日，否则不得分。 |
|  | 供货及 实施方案 (8分) | 供货及实施方案：根据投标人针对本项目制定的生产及安装实施、对现场环境的保护和清理方案等情况进行综合评价，优得4分，良得3-2分，一般得1-0分； |
|  |  | 协同配合承诺：投标人需全面考虑到在施工过程中与其他相关工种的协同配合承诺（如内装、水电、智能化等），需提供详尽的技术交底方案。招标人对交底方案进行综合评价，优得4分，良得3-2分，一般得1分。 |
| 注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。 |  |  |

二标包：

综合评分标准

| 分值构成 - (总分100分) | 一、报价部分：30分 二、商务部分：45分 - 三、技术部分：25分 |  |
| --- | --- | --- |
| - （一）报价部分（30份） |  |  |
| 报价部分 （30分） | 报价 （30分） | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| （二）商务部分(45分) |  |  |
| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| 电梯制造商公司各种体系资质证书、荣誉证书（29分） | 9分 | 电梯制造商获得全国质量信誉保障产品证书，得3分，电梯制造商同时获得中国合格评定委员会颁发的CNAS证书及永磁同步电动机为能效标识产品的，得6分，其余不得分。（以上证书需提供扫描件并加盖投标人公章否则不得分）。 |
|  | 15分 | 1.电梯制造商通过ISO-9001得3分。 2.电梯制造商通过 ISO-14001 得 3 分 3.电梯制造商通过ISO 50001:2018得 3 分； 4. 电梯制造商通过ISO 25745 A级能效认证的得 6 分； 以上证书需提供扫描件并加盖投标人公章。投标文件中须附相关证件的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。 |
|  | 5分 | 电梯制造商获得全国电梯行业质量领先企业证书与全国电梯行业质量领先品牌证书，得5分，没有不得分（投标文件中须附相关证件的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章）。 |
| 业 绩 （10分） | 10分 | 供应商2018年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一份业绩合同得5分，满分10分。 注：以合同签订时间为准，（投标文件里提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书电子扫描件，三者缺一不计分）。 |
| 服务承诺 （6分） | 6分 | 1、对全过程服务周期的服务工作的承诺，方案详细，科学合理，整体性强，满足招标文件的得3分；方案一般，整体性一般的得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 2、后续服务范围及承诺，方案详细，整体性强，满足招标文件的得3分；方案一般，整体性一般的得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 |
| - （三）技术部分（25分） |  |  |
| 产品安全性 | 5分 | 电梯型式试验报告：限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置（制动减速装置）等部件具有中国国家省级及以上电梯设备检验检测机构出具的型式试验合格证和型式试验报告的得5分，每缺1项扣1分，扣完为止。（提供部件型式试验报告合格证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 投标货物的质量 | 5 分 | 质量：投标货物的规格、型号，满足招标文件要求，并描述清晰，方案详细，整体性强，满足招标文件的得5分；方案一般，整体性一般的得3分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 |
| 性能指标 | 10分 | 投标货物的技术参数、技术指标满足招标文件要求，使用寿命长、性能说明真实、详尽、合理（电磁辐射指标、关键部件、整台电梯使用寿命），方案详细，整体性强，满足招标文件的得10分；方案一般，整体性一般的得5分；仅进行简单描述的得3分，缺项漏项不得分。 |
| 安装施工组织方案 | 5 分 | 投标人应提供详细的项目实施方案（供货、安装、实施、现场环境保护、协同工种配合、现场清理等情况），根据投标人项目实施方案的科学、合理、完整，综合评价打分，方案详细，整体性强，满足招标文件的得5分；方案一般，整体性一般的得3分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2% | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购集中采购机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（9）采购小组编写评审报告

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

- 第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

项目

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

时间：

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：                                     单位：元（人民币）

| 标包 | 项目名称 | 投标报价 | 交付（服务、完工）时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ，小写     元。
二、本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传   真：

供应商代表姓名：                   职  务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：        年龄：            职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　供应商名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

日    期：     年    月    日

3.5供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

签署日期：          年        月        日

3.6 投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

供应商商名称(盖章)：

年  月  日

3.7  其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 品牌规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

4.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

4.3技术方案（实施方案）

（供应商根据采购文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

4.5售后服务方案

（供应商根据采购文件要求自行编制）

4.6“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.7 “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.9 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体） 参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。