## 扉-1 工程量清单扉页
| 禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 356.36
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.基底钎探 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 191.65
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图 3.基底钎探 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 460.25
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土机械槽坑 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 534.47
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运，运距自行考虑 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 117.43
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 40.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖300mm厚 2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3.砌筑高度：3.6m以内 4.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 22.06
3 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖120mm厚 2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3.砌筑高度：3.6m以内 4.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.26
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砖砌盥洗池 1.详见图集12YJ11 1/132 2/132 2.M5水泥砂浆砌Mu10烧结砖 3.池身采用C25混凝土 4.12厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.5厚釉面砖，1:1水泥砂浆加水重20% 7.钢筋制作 8.模板安拆 9.砂浆采用预拌砂浆，运距自行考虑 10.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A3.5级加气混凝土块 200mm厚 2.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5砌筑砂浆 3.砌筑高度：3.6m以内 4.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 82.97
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C10 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 24.03
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 19.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 59.67
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度;3.6m以内 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.33
5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度;3.9m 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 23.39
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 12.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.31
8 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.37
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度;3.9m 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 157.36
10 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度;3.6m以内 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位：雨篷 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 2.88
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.商混运距自行考虑 4.混凝土泵送 5.模板安拆 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 40.46
13 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实，向外找坡4% 2.150mm厚3:7灰土 3.60mm厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 4.建筑油膏嵌缝 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 53.79
14 | 010507001002 | 坡道 | 面砖坡道，详见图集12YJ12-2/25 1.素土夯实 2.300mm厚3:7灰土 3.100mm厚C15混凝土 4.素水泥浆一道 5.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 6.撒素水泥面 7.铺防滑地砖面层，干水泥浆擦缝 8.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 排水沟，详见图集12YJ11 14/123 1.素土夯实 2.300mm厚3:7灰土 3.120mm厚C20商品混凝土 4.釉面砖面层 5.铸铝篦子板 详见图集12YJ11 6/124 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m | 4.8
16 | 010507004001 | 台阶 | 台阶 1.素土夯实 2.300mm厚3:7灰土 3.60mm厚C15混凝土台阶 4.素水泥浆一道 5.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6.8-10厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 7.模板安拆 8.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 9.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7.87
17 | 010507004002 | 台阶平台 | 台阶平台 1.素土夯实 2.300mm厚3:7灰土 3.60mm厚C15混凝土台阶 4.素水泥浆一道 5.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6.8-10厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 7.模板安拆 8.砂浆采用预拌干混砂浆、运距自行考虑 9.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 15.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.部位：压顶 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.商混运距自行考虑 5.混凝土泵送 6.模板安拆 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.26
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ10以内 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 0.765
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10以内 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 9.003
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 3.777
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 1.688
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 0.313
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 1.691
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20-25 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 13.401
26 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10以内箍筋 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 5.096
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ10砌体加筋 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 0.376
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ12 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | t | 0.358
29 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤18 |  | 个 | 510
30 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:螺纹连接 2.规格:直径≤18 |  | 个 | 323
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.定制平开实木门 M1021 1000*2100mm 2.成品门安装（含锁具等五金配件） 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 12.6
2 | 010801001002 | 木质门 | 1.定制平开实木门 M0921 900*2100mm 2.成品门安装（含锁具等五金配件） 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.定制节能外门 M1030 1000*3000mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 6
4 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.定制全玻节能外门 M1530 1500*3000mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 13.5
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:塑钢推拉窗（含纱扇） 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 148.77
6 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:塑钢推拉窗（不含纱扇） 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 22.15
7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.固定铝合金百叶窗600mm*600mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 0.36
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 平屋面 12YJ1 屋105-2F1-50B1 1.1;8憎水性珍珠岩，最薄处30厚找坡2%找坡层 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3.50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.30mm厚C20细石砼找平层 5.1层4.0厚SBS改性沥青防水卷材 6.防水附加层 7.0.4厚聚乙烯膜一层 8.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 9.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 340.55
2 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.屋面排水管 2.详见图集12YJ5-1 8/E2 A/E3 1~5/E7 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m | 31.8
3 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.雨篷排水短管 2.φ50UPVC外伸80 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 雨篷内侧 1.30mm厚无机保温砂浆 2.耐碱网布 3.聚合物水泥防水砂浆 4.聚合物抗裂砂浆 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 24.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 雨篷外侧 1.30mm厚无机保温砂浆 2.耐碱网布 3.聚合物水泥防水砂浆 4.聚合物抗裂砂浆 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 29.78
3 | 011001006003 | 其他保温隔热 | 1.30mm厚无机保温砂浆 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 5.22
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 一层餐厅及楼梯间 1.素土夯实 2.150mm厚3:7灰土 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.素水泥浆一道 5.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，干后卧分格条 6.素水泥浆一道 7.15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 8.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 9.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 237.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | 二层楼面 1.素水泥浆一道 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，干后卧分格条 3.素水泥浆一道 4.15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 5.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 300.66
3 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 | 楼梯面层 1.素水泥浆一道 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，干后卧分格条 3.素水泥浆一道 4.15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 5.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 37.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011101002004 | 现浇水磨石楼地面 | 盥洗间、更衣间 1.素土夯实 2.150mm厚3:7灰土 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.素水泥浆一道 5.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平 6.1.5mm厚合成高分子防水涂料，上翻高度250 7.30mm厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 8.素水泥浆一道 9.15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 10.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 11.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 5.53
5 | 011101002005 | 现浇水磨石楼地面 | 一层操作间等 1.素土夯实 2.150mm厚3:7灰土 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.素水泥浆一道 5.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平 6.1.5mm厚合成高分子防水涂料，上翻高度250 7.30mm厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 8.素水泥浆一道 9.15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 10.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 11.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 86.03
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.2mm厚配套专用界面砂浆 2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 425.48
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面 1.15mm1:3水泥砂浆找平层 2.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 641.64
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙内侧粉刷 1.20mm厚1：2水泥砂浆 2.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 107.06
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.4-5厚瓷砖200mm*300mm 2.4-5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶结合层 3.17mm厚1:3水泥砂浆打底 4.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 470.53
分部小计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.5mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2.3mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.砂浆采用预拌砂浆、砂浆运距自行考虑 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 832.48
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆饰面 1.清理抹灰基层 2.满刮腻子二遍、打磨 3.刷底漆、真石漆、罩面漆等 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 641.64
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面仿瓷涂料 1.清理抹灰基层 2.封底涂料子二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.面层仿瓷涂料二遍 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 425.48
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面仿瓷涂料 1.清理抹灰基层 2.封底涂料子二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.面层仿瓷涂料二遍 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 832.48
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.不锈钢栏杆 3.详见图集12YJ8 2/15 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m | 18.76
2 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.坡道栏杆 2.不锈钢栏杆 3.详见图集12YJ12 7/22 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m | 5.17
分部小计
补充分部
1 | B01 | 屋面上人孔 | 1.屋面上人孔，详见图集12YJ5-1 1/B8 2.0.8mm厚铝板 3.17mm厚木工板 4.30mm厚岩棉板 5.五层或三层胶合板 6.爬梯 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
2 | 01B002 | 竣工标志牌 | 1.竣工标志牌 2.尺寸：800mm*600mm 3.黑色大理石镌刻，标题字体采用金色小标宋体，其他字体金色楷体 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
3 | 01B004 | 洗池 | 1.洗池 2.详见图集12YJ11 5/128 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
拆除恢复部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.120mm厚C30商品混凝土面层，商砼运输自行考虑 2.150mm厚6%水泥稳定碎石 3.120mm厚级配碎石稳定层 4.基层处理 5.混凝土路面养护 6.伸缩缝 7.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m2 | 846
2 | 040501004001 | 塑料管 | 1.高密度聚乙烯（HDPE）SN8级双壁波纹管 2.管道公称直径DN300 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m | 160
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.管道土方开挖 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 86.4
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.夯填土机械槽坑 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | m3 | 86.4
5 | 010507006001 | 检查井 | 1.详见图集08SS523采用一次注塑成型的HMCN系列塑料检查井 2.双篦雨水口 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范要求 |  | 座 | 3
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 |  | m2 | 712.72
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.室内墙面粉饰高度在3.6m以外 |  | m2 | 667.11
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架 |  | m2 | 712.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市顺店谷水河小学餐厅-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg | 14380.98
2 | 01010211@1 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12 | kg | 3871.425
3 | 01010211@2 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ14 | kg | 1730.2
4 | 01010212 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg | 13736.025
5 | 04050173 |  | 碎石 | 综合 | m3 | 234.4858
6 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 33.3323
7 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 | 8.6076
8 | 07000037 |  | 瓷砖 | 200mm*300mm | m2 | 489.3512
9 | 11110221@1 |  | 塑钢推拉窗 | 5+9A+5 含纱扇 | m2 | 140.6323
10 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg | 2669.2224
11 | 13330105@6 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 415.7078
12 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2 | 485.1986
13 | 80230806@1 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3 | 81.0617
14 | 80210553 |  | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 24.2703
15 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 22.597
16 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 30.159
17 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 279.2526
18 | 80210575 |  | 预拌混凝土路面 | C30 | m3 | 103.5504
19 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 15.1452
20 | 80010751 |  | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 | 28.3337