## 扉-1 工程量清单扉页
| 禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DE50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 6.管卡安装 7.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 7.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DE40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 6.管卡安装 7.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 7.25
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DE32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 6.管卡安装 7.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 22.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DE25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 6.管卡安装 7.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 3.75
5 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN40 3.附件配置:Y型过滤器，倒流止回阀、闸阀等 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 1
6 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN32 3.附件配置:Y型过滤器，倒流止回阀、闸阀等 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 1
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 2
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水嘴 2.型号、规格:DN15 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台面式洗脸盆（含配件及大理石台面） 2.组装形式:参见12YS1-20 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 1
10 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:拖把池(含配件) 2.组装形式:乙型 12YS1-1 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 2
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:亚克力洗涤槽（成品含配件） 2.规格、类型:800*450*200 3.组装形式:详见12yj11-5/128 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 2
12 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢双槽洗涤盆（成品含配件） 2.组装形式:详见12yj11-3/134 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 组 | 1
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN40 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN32 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1
分部小计
排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN150 4.连接形式:粘接 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 15.67
2 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 9.46
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 2.3
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1
5 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:DN100 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1
6 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1
8 | 03B001 | 玻璃钢隔油池 | 1.玻璃钢隔油池（含土方挖填、吊装、就位等内容） 2.容积：4m3，参见图集12YS8-P202 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 座 | 1
分部小计
消火栓
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷油防腐:樟丹2道，红色调和漆2道 5.管件安装 6.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 39.4
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷油防腐:樟丹2道，红色调和漆2道 5.管件安装 6.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 9.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.刷油防腐：除锈后红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | kg | 23.7
4 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 2
5 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 2
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 5
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 4
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：单口消火栓 2.附件：消火栓采用薄壁型消火栓箱,内配DN65栓口一个,DN65麻质衬胶水龙带25m长一条,φ19直流水枪一支;消防卷盘供水阀DN25一只,φ19橡胶软管30m长一条,φ6直流水枪一支 3.安装高度：距地1.1m安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 套 | 4
10 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上式消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS-100A型 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 套 | 1
11 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFZL-3 3.灭火器箱 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 具 | 12
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 |  |  | 标段：禹州市顺店镇谷水河小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市顺店谷水河小学餐厅-给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012443 |  | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*85~140 | 套 | 164.8
2 | 04010157 |  | 水泥 | P·O42.5 | kg | 1.544
3 | BCCLF1 |  | 玻璃钢隔油池 |  | 座 | 1
4 | 03070151 |  | 水嘴 | 公称直径15mm | 个 | 12.12
5 | 17010131@1 |  | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 公称直径100mm以内 | m | 39.991
6 | 17010131@2 |  | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 公称直径65mm以内 | m | 9.6425
7 | 17250299 |  | 塑料排水管 | 公称外径160mm以内 | m | 14.8865
8 | 18030103@1 |  | 沟槽管件卡箍 | 公称直径100mm以内 | 套 | 27.135
9 | 18030103@2 |  | 沟槽管件卡箍 | 公称直径65mm以内 | 套 | 28.14
10 | 18290151 |  | 柔性防水套管 | 公称直径150mm以内 | 个 | 2
11 | 19000201@1 |  | 蝶阀 | 公称直径100mm以内 | 个 | 9
12 | 19000201@2 |  | 止回阀 | 公称直径100mm以内 | 个 | 3
13 | 20010327 |  | 碳钢平焊法兰 | 公称直径100mm以内 | 片 | 16
14 | 21090101@1 |  | 台面式洗脸盆（含配件及大理石台面） |  | 个 | 1.01
15 | 21130206@1 |  | 亚克力洗涤槽（成品含配件） | 800*450*200 | 个 | 2.02
16 | 21130206@2 |  | 不锈钢双槽洗涤盆（成品含配件） |  | 个 | 1.01
17 | 23010101@1 |  | 灭火器 | MFZL-3 | 个 | 12
18 | 23030121 |  | 室内消火栓 | (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 4
19 | 23050101 |  | 消防水泵接合器 | 地上式 DN100 | 套 | 1
20 | 补充主材007@1 |  | 灭火器箱 |  | 个 | 6