- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-20

- 项目名称：襄城县图书馆城市书房智能化系统设备项目(不见面开标)

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助办证机 | 我司所投产品阿法迪 RLS-ASBR-E-V 1. 系统判断身份证真伪功能：系统具备判断二代身份证真伪，判断身份证有效期的功能，如果判断为否，系统在界面上给于读者友好提示。 2. 办证功能：系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据用户选择的办证类型及设定的相应规则由读者自助办理新卡。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。 3. 系统可设置一种或多种读者证类型的办理，每种读者证可设置不同的押金。 4. 配备触摸屏显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面。 5. 读者初始密码配置功能：具备读者初始密码的规则制定功能，比如：读者的出生年月日8位数字为新读者卡的初始密码。 6. 填写联系方式：系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系方式。联系方式的输入是否显示、是否必输、是否唯一等，由图书馆配置。 7. 生成读者记录：系统经由图书馆管理系统自动生成读者的记录。 8. 自动充值功能：系统实现读者自助预充值功能，可识别和收取5元、10元、20元、50元、100元面额的纸币，系统具备自动验钞功能，假币系统将自动退回。允许收取的金额类型可由图书馆设置一种或多种。 9.产品具备整机国家强制3C认证。提供认证复印件。 | 台 | 1 | ￥69,000.00 | ￥69,000.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 2 | 自助借还书机 | 我司所投产品阿法迪RLS-ASCH-E 1.系统与图书馆管理软件无缝对接。 2.系统有读者可选择 3.的借书、还书、账户查询、脸证绑定等功能 3.系统有读者可选择的借书、还书、账户查询、脸证绑定等功能; 4.可以同时支持一卡通、人脸识别等多种身份认证方式; 5.配备22寸横屏触摸显示屏，具有图形化的友好操作界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能; 6.提供自助设备运行监视器，具有在老师办公区域与RFID自助借还书机系统相连的自助设备运行监视器，该设备集成ARM微处理器； 7.RJ45网口，1个console串口、1个通信串口、4路隔离输入端口、2路隔离输出端口于一体，能在自助设备需要干预时（例如打印机缺纸、网络不通、系统故障等）及时发出声音、灯光、文字来提醒工作人员。 8.适应7*24小时监控运行，不得使用PAD、PC等移动设备代替。 9.工作频率：13.56MHz。 10.阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。 11.通信接口：USB。 12.自助借还机具备配置独立光盘自助服务终端功能，并提供光盘自助服务终端的3C证书。 13.产品具备整机国家强制3C认证。提供认证复印件。 14.产品具备国家权威机构颁发的产品的绿色环保及节能减排认证。提供认证复印件。 | 台 | 1 | ￥87,800.00 | ￥87,800.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 3 | 移动还书箱 | 我司所投产品 阿法迪RLS-BD 1. 外观美观，结构牢固，整体设计不易攀爬，防止倾倒。前两万向耐磨静音轮，后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载重时推动转向。 2. 图书容量≥100册。 3. 内部要求采用升降结构，根据负载自动升级，有效降低书籍滑落的撞击力，承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 4. 书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 5. 采用线性压簧机构，使得托架能随图书重量成线性比例升级。 6. 书箱重量35kg。 材质要求：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。 | 个 | 1 | ￥4,600.00 | ￥4,600.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 4 | RFID 安全门 | 我司所投产品阿法迪RLS-ADD 1. 设备设计紧凑，符合ADA相关标准要求，单通道宽度900mm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 2. 系统可以兼容使用AFI报警模式和EAS报警模式。 3. 监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)。 4. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5. 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 6. 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 7. 多通道安全门应具备单通道独立报警和提示功能。 8. 具备流量计数功能，数据可重置。 9. 工作频率：13.56 MHz。 10. 阅读范围半径：≥450 mm。12 12. 响应速度：≥20个标签/秒 13.设备具有多通道RFID安全门智能控制软件系统，具备RFID安全门智能控制软件，提供认证复印件。 14.具备RFID安全门禁监控报警软件、RFID安全门人员流量统计应用软件著作权认证。提供认证复印件 | 套 | 1 | ￥43,000.00 | ￥43,000.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 5 | 智能控制系统 | 我司所投产品阿法迪RLS-S-PC-HJKZ 1. 系统感知层包含：智能控制器、调光控制器、红外控制器、红外伴侣、计数器、温湿度采集器、智能插座； 2. 温度采集采用传感模块，其具有体积小，精度高，抗干扰力强，附加功能强等特点内置 EEPROM，具有恒温报警功能;湿度采集采用数字温湿度传感器，它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保该产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性； 3. 网络层包含云中心、网关。网络层与感知层可采用 RS485 有线的连接方式。在应用层，我们通过电脑、pad、手机等任意设备可实现对终端用电设备的用电控制，方便而智能； 4. 设备安装方便，线路简单，采用大数据分析系统，智能而安全，当用电设备出现故障时，系统会自动给设定的管理员发送故障报警短信，方便管理员有的放矢，及时准确的处理设备故障； 5. 管理员可以授权分区用户，登陆电脑端平台管理用电设备，任何用户的操作及终端信息都会保存到云平台，确保了系统的操作安全可查； 6. 在电脑、pad、手机端，我们通过登录管理云平台可以查看馆内的照度、温湿度、人数等数据信息，系统会根据采集到数据信息自动生产大数据分析报表，管理者可以轻而易举得到任意区域的用电情况。系统还会根据雷达感应、红外感应、照度值、温湿度信息控制用电设备的开关； 7. 空调伴侣，可将传统的普通空调变为一个智能化的空调，实现远程控制。并且可作为一个网关，与其他设备进行连接实现手机远程自动化及本地自动化控制。 | 套 | 1 | ￥13,000.00 | ￥13,000.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 6 | 智能监控系统 | 海康 DS-2CD2345DP1-I 400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:1.68mm @ F2.0水平视场角180，垂直视场角93° 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75° 镜头接口类型:M12 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:圆头电源接口 功耗DC12 V: 6.0W MAX 红外照射距离:最远可达10米 海康 DS-3E0524-S 24口千兆非网管交换机 机架式 24个千兆电口 非网管。交换容量48Gbps 包转发率35.7Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗13瓦 | 套 | 1 | ￥14,000.00 | ￥14,000.00 | 杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 7 | 智能门禁系统 | 我司所投产品：阿法迪 RLS-S-T-SKKM 智能门禁系统由门禁刷卡控制一体机（门径控制器+读头）、磁力锁/电插锁、微波感应器、玻璃门、闭门器（地弹簧）以及紧急出门按钮组成。 与图书馆现有的图书管理系统进行连接，协调工作。 （1）智能门禁系统（刷卡模式） （2）读者证认证系统 （3）双门联动服务系统（门禁与智能安全检测门） 2.支持已绑定刷人脸数据的读者通过人脸识别读者身份后开门。需具备RFID人脸识别智能开门软件著作权认证，提供认证复印件。 | 套 | 1 | ￥36,000.00 | ￥36,000.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 8 | 标签 | 我司所投产品阿法迪RLS-BQ 1.工作频率：13.56 MHz。 2.芯片：NXP I CODE SLIX。 3.内存容量：≥1K bits。 4.标签天线：铝质蚀刻天线，天线PET厚度38μm +7μm/-2μm ，铝膜厚度30μm±2μm 。 5.图书标签长度*宽 50MM*50MM （误差+/-0.5MM）。 6.图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，根据用户要求印刷LOGO。 7.读写测试：100％成品。 8.环境温度范围：-30℃—75℃。 9.有效使用寿命：≥10 年；内存可读写100,000次以上。 10.标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。 11.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求。 | 册 | 3000 | ￥0.45 | ￥1,350.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 9 | 读者证 | 我司所投产品阿法迪RLS-RLC 1.工作频率：13.56MHZ； 2. 有效使用次数：≥10万次。 功能要求： 1. 每张读者证具有唯一序列号； 2. 读者证每一面印制的内容可根据图书馆要求定制。 3. 借书证可以非接触式的读取信息和写入信息。 4. 每张读者证有唯一序列号，具有防冲突机制，支持多卡操作。无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。 5. 读者证的标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 6. 读者证具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被泄露。 7. 读者证大小、规格须符合相关智能卡国际标准。 8. 存储在读者证中的信息需在非常短的时间内被读取 | 张 | 500 | ￥7.50 | ￥3,750.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 10 | 双屏电子书借阅机 | 超星 SY4310e 1. LED立柜式触摸一体机基本信息要求：单屏屏幕尺寸43inch；分辨率1920*1080；显示面积941mm*529mm；亮度450cd/㎡；对比度4000：1。 2. X86版配置：CPUintel酷睿 I3；内存4G；硬盘1000GT； 3. 触摸参数：触摸嵌入方式采用内置红外触摸屏；触摸屏感应方式嵌入式采用光学影像触摸技术；定位精度范围±1.5㎜；触摸次数无限制；触摸压力无压力要求；计算机响应系统自动识别，无需安装驱动；书写方式采用手指、白板笔，或任意不透明物体均可；触摸系统可用USB直接供电。 4.提供服务的电子图书3000册，并能提供目录清单；提供3000册电子图书服务。为了更好满足广大干部群众对学习习近平新时代中国特色社会主义思想图书的阅读需求，能免费提供中宣部推荐的“新时代、新经典-学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点数字图书”的数字化阅读服务，且图书数量100册；云端精品书库需提供中华优秀传统文化瑰宝《四库全书》经、史、子、集四部数字版全库，促进全民阅读传统经典名著，提升传统文化素养； 5.提供服务的电子期刊500种，并能提供目录清单；提供正版直接授权党建类、人文社科类精品电子期刊300种，并可持续更新，支持文本阅读；期刊包括党政博览类、文学类、生活休闲类、健康养生类、商业财经类、家庭亲子类、科学百科类等人民群众闻乐见的人文大众类刊物，提供期刊包含一年以上的完整过刊文本数据，保证期刊阅读的连续性。并提供检索功能，期刊实现及时更新。版权稳定：用户在不超越销售合同规定的使用范围内正常使用产生的版权问题（包含与原作品有关的版权问题），一律由供应商负责，用户不承担连带责任。 6. 能提供视频功能模块，支持用户单位视频资源的上传，做到传播中央的声音和讲好本地的故事。 7. 能够提供《读者》、《党建》、《旗帜》、《故事会》、《当代》、《商界》、《知音》、《党史博览》、《党史纵览》、《党史文苑》具有广泛读者群的电子期刊借阅服务。 8.其他辅助功能： 具有万向轮可固定，具有LED走字灯，并具有漏电保护等功能，可发射wifi信号，供多人同时连接。 网络配置：支持以太网和无线网，适应网络端口接入和无线网络接入；设备内应配备USB接口2个；以太网络接口1个，支持10M/100M自适应以太网。主机采用工控主机架构，适应长期开机使用；须内置无线路由功能，接入互联网后支持免流量下载资源；采用落地式安装方式。 9.文化宣传展示屏： 基本功能需求： 具备触摸交互操作功能，功能扩展后，可实现数字资源展示借阅屏的所有功能要求。 发布的图文信息支持多层级点击查看。 内容上传：支持通过网络发布。 界面编辑：可视化节目编辑界面，屏幕区域自由分割组合。 节目模板：可针对不同需求自由制作多种信息发布节目模板。 信息发布与展示： 提供信息采集和信息发布功能，系统可根据要求，采集指定图书馆OPAC系统、互联网站等系统信息，并可根据需要在借阅机上展示文化动态、通知或其他相关信息。 所提供信息采集和信息发布功能，需采用响应式设计方式，对opac页面数据进行二次采集整理，UI自动适配数字资源展示借阅屏尺寸。 (非简单的超链接挂接形式)。 支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足通知要求。 提供3种以上不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。 10.配套的移动端服务 配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。 手机客户端可保留相关阅读记录。手机客户端提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书2万种以上。图书支持全文下载，并保存在手机中。 手机客户端提供2万集以上的适合智能手机使用的学术视频。 手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。 手机客户端同时也支持电子书借阅机扫码使用 | 台 | 1 | ￥55,000.00 | ￥55,000.00 | 郑州 河南超星数图信息技术有限公司 |
| 11 | 空调 | 美的 51YH401 扫风方式:上下/左右扫风 制热量(W):7150W 内机噪音:43dB(A) 睡眠模式:按键调节 外机噪音:54dB(A) 循环风量(m3/h):1020m3/h 电辅加热功率(W):1800W 制冷功率:1500W 自动清洁:内机自动清洁 制冷量(W):5120W | 台 | 1 | ￥7,500.00 | ￥7,500.00 | 广东 广东美的制冷设备有限公司 |
| 12 | 新风系统 | ZSH-Z-6B200 风量（m3/h）:220m3/h 特色功能:滤网更新提醒；混风模式 最高档声功率级噪音（dB）:22.1dB 最低档声功率级噪音（dB）:29.6dB 过滤污染物类型:醛；PM2.5；二手烟；病毒 空气质量传感器:PM2.5传感器；二氧化碳传感器 空气质量显示:PM2.5显示；二氧化碳显示 | 套 | 1 | ￥15,000.00 | ￥15,000.00 | 中山 中山市艾尔环境科技有限公司 |
| 13 | 强电配电电柜 | 定制 | 项 | 1 | ￥9,000.00 | ￥9,000.00 | 许昌 许昌爱华信息科技有限公司 |
| 14 | 五金配件 | 定制 | 项 | 1 | ￥1,500.00 | ￥1,500.00 | 许昌 许昌爱华信息科技有限公司 |
| 15 | 吧台 | 鸿昇家具 管理台 1、实木定制 4M*2M 2、材质要求：采用橡胶木或实木指接AA级板。 3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。 4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 项 | 1 | ￥6,600.00 | ￥6,600.00 | 江西 江西鸿昇家具有限公司 |
| 16 | 书墙 | 鸿昇家具 书墙 1.双面、双立柱结构，一级冷轧钢板，蝶形立柱采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面39mm。正面压有燕尾槽，槽外宽15.5mm，内宽17.5mm,槽深5.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心15mm，调节孔尺寸4*30mm，孔距50mm。立柱背面两边分别通过R3和R5圆弧成型为内圆环形。三筋防滑搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压2根圆弧筋，其中一侧面厚度23mm，另一侧面厚度27mm，同时在侧面27mm上压1根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG，满负载24小时后曲挠度≤4mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为R2.5X2.5mm（±0.5mm），侧面筋到边尺寸为13.5mm（±1mm）。挂板1.2㎜，顶板1.0㎜，档板1.0mm，底架1.5mm。 2.钢质部分十道防锈前处理，静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、厚度20um、硬度达到H级，无毛刺、脱色现象；经过抗盐雾测试，无锈点。 3.架体为模具冲压成型，稳固性好，结构坚固合理，外形美观大方。每层搁板单面承重≥80KG，全负载24小时后，搁板无裂纹，无变形，无倾倒现象。 4.木质部分:木护板采用20mm橡胶木侧板，油漆颜色为原木色。板材色泽均匀，纹理清晰，质地细密，含水率应在8%—12%之间，应符合GB/T3324的要求。 | 米 | 10 | ￥3,200.00 | ￥32,000.00 | 江西 江西鸿昇家具有限公司 |
| 17 | 阅览桌 | 鸿昇家具 阅览桌 1.阅览桌尺寸：1100*2000 2、材质要求：采用橡胶木或实木指接AA级板。桌面四周美式工艺造型厚40mm框结构，桌面板采用防开裂压缩实木橡胶木板。桌脚厚68mm*68mm橡胶木，吊边采用20mm厚橡胶木板 3、橡胶木板须不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。 4、工艺：五底三面八道工艺。油漆环保面漆， | 套 | 4 | ￥5,500.00 | ￥22,000.00 | 江西 江西鸿昇家具有限公司 |
| 18 | 椅子 | 鸿昇家具 阅览椅 一次成型实木外框，软靠，软座。 高920mm,离地450mm，深450mm。 要求椅子两侧外框，实木热弯，一次成型，无缝连接，确保椅子的安全性、坚固度、舒适感及弹性。 饰面漆要求环保达标。 | 张 | 16 | ￥550.00 | ￥8,800.00 | 江西 江西鸿昇家具有限公司 |
| 19 | 系统集成费 | 定制 | 项 | 1 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 | 许昌 许昌爱华信息科技有限公司 |
| 20 | 应用平台系统 | 我司所投产品阿法迪 RLS-S-PC-ZYGL 设备管理：实现设备远程监控，支持远程更新设备参数，支持设备进⾏逻辑分组管理，支持远程更新设备上的软件。可收集设备上的监控视频和照片，远程管理设备上的监控视频和照片。 统计报表：支持按设备输出统计报表、按逻辑分组输出统计报表、按分馆输出统计报表、对全馆输出统计报表，标签加⼯⼯作量统计、盘点⼯作量统计等报表统计功能； 数据分析：根据自助借还机数据，对读者进⾏阅读⾏为分析，挖掘读者与阅读时间、阅读地点、⽂献内容等⽅面相关性提供读者阅读的年度报告，根据自助借还机数据，对图书流动进⾏分析，对急需盘点的书架进⾏预测，支持错架分析报告 数据展现：支持⼤屏幕显示实时借阅数据，支持⼤屏幕显示当天借阅统计数据，支持⼤屏幕显示其他相关情况 参数设置：设备参数设置，分组管理，分馆管理，用户管理 日志管理：设备工作日志、读者借还操作日志 提供RFID中央管理平台软件著作权认证。提供认证复印件。 | 台 | 1 | ￥44,500.00 | ￥44,500.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 21 | 智能运营管控云平台 | 我司所投产品为阿法迪 RLS-S-T-DPXS 1. 要求动态展示图书馆当天及累计进出人数。 2. 要求动态展示图书馆当天及累计借阅册数。 3. 要求动态展示图书馆办证情况。 4. 要求动态展示图书馆房实时在馆人数、读者人数月度分布、累计到馆人数等统计信息以及报警图书列表信息。 5. 要求动态展示图书馆当日每时借还分布、总借还册次、借还排行榜。 6. 要求具有展示时间、温度和湿度功能，时间可通过网络校对。 7. 要求具有自动从服务器更新天气情况、温湿度情况。 8. 要求支持借书类别和时间段分析显示功能。 9. 要求支持热门书、新书排行显示功能。 10. 要求支持借阅排行榜显示功能 11.具备对图书馆流通的图书信息大数据分析功能。提供图书信息大数据分析软件软件著作权认证。提供认证复印件 | 套 | 1 | ￥44,500.00 | ￥44,500.00 | 上海 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
| 22 | 图书管理系统 | 本次采购原有 广州图创公司的图书管理软件 linterlib 3.0，能与原有图书馆系统进行对接，并在书房建设分馆系统，实现与馆里通借通还 | 套 | 1 | ￥44,500.00 | ￥44,500.00 | 广州 广州图创计算机软件开发有限公司 |
| 23 | 图书 | 图书采购 | 册 | 3000 | ￥35.00 | ￥105,000.00 | 许昌 许昌爱华信息科技有限公司 |
| 24 | 加工费 | 数据加工:包括每册图书一枚符合襄城县图书馆标准要求，RFID图书标签、防盗磁条，覆膜书标，覆膜条码等加工材料); 图书上架 | 册 | 3000 | ￥5.00 | ￥15,000.00 | 许昌 许昌爱华信息科技有限公司 |
| 合计 |  | 大写：人民币陆拾捌万玖仟肆佰元整 小写：689400.00 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：许昌爱华信息科技有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：