项目编号：襄财询价采购-2021-35

项目名称：襄城县2021年度小水库移民后期扶持基金项目(不见面开标)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 井用潜水泵200QJ20-54/4（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ20-54/4（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 4945.00元 | 4945.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 2 | 井用潜水泵200QJ32-156/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ32-156/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 2 | 12880.00 元 | 25760.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 3 | 井用潜水泵200QJ20-93/7（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ20-93/7（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 8625.00 元 | 8625.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 4 | 井用潜水泵200QJ20-202/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ20-202/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 3 | 11730.00元 | 35190.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 5 | VV 3×50mm2 0.6/1KV低压电缆 | VV 3×50mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 150 | 161.00 元 | 24150.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 6 | VV 3×6mm2 0.6/1KV低压电缆 | VV 3×6mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 100 | 26.45元 | 2645.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 7 | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 720 | 60.95元 | 43884.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 8 | HYB11055型恒压供水控制柜 | HYB11055型恒压供水控制柜 | 套 | 2 | 4600.00元 | 9200.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 9 | 泵管（DN80镀锌钢管） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 974 | 92.00元 | 89608.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 10 | 玻璃钢井房（860mm\*860mm\*1750mm） | 玻璃钢井房（860mm\*860mm\*1750mm） | 座 | 1 | 2875.00元 | 2875.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 11 | SGW-30T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | SGW-30T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | 套 | 1 | 42550.00元 | 42550.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 12 | SGW-10T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | SGW-10T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | 套 | 1 | 32660.00元 | 32660.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 13 | 20m3 SUS316不锈钢水箱 | 20m3 SUS316不锈钢水箱 | 座 | 1 | 24500.00元 | 24500.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 14 | PE100-De50（1.6MPa) | PE100-De50（1.6MPa) | m | 3700 | 13.00元 | 48100.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 15 | 闸阀(Φ50，Z41H-16C-DN40) | 闸阀(Φ50，Z41H-16C-DN40) | 个 | 12 | 805.00元 | 9660.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 16 | 水表(Φ50，LXSF-DN40) | 水表(Φ50，LXSF-DN40) | 个 | 2 | 517.50元 | 1035.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 17 | 井用潜水泵200QJ20-81/6（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ20-81/6（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 18 | 9430.00元 | 169740.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 18 | VV 3×4mm2 0.6/1KV低压电缆 | VV 3×4mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 1800 | 16.10元 | 28980.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 19 | 泵管（DN80镀锌钢管） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 1800 | 92.00元 | 165600.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 20 | 井用潜水泵200QJ50-130/10（含弯头、法兰、井夹等配件） | 井用潜水泵200QJ50-130/10（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 11845.00元 | 11845.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 21 | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 120 | 60.95元 | 7314.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 22 | 泵管（DN80镀锌钢管） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 120 | 92.00元 | 11040.00元 | 新密市河南省农发排灌工程有限公司 |
| 合计 | 大写：柒拾玖万玖仟玖佰零陆元整 　小写：799906.00元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **设备采购费（元）** | **安装费（元）** | **合计** |
| **（万元）** |
| **第一部分 工程建设费用** | **/** | **/** | **/** | **701040.00**  | **98866.00**  | **79.9906** |
| **一** | **紫云镇雷洞村** | **/** | **/** | **/** | **357980.00**  | **47407.00**  | **40.5387** |
| **1** | **抽水设备** | **/** | **/** | **/** | **214680.00**  | **32202.00**  | **24.6882** |
| （1） | 井用潜水泵200QJ20-54/4（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 4300.00  | 4300.00  | 645.00  | 0.4945 |
| （2） | 井用潜水泵200QJ32-156/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 2 | 11200.00  | 22400.00  | 3360.00  | 2.576 |
| （3） | 井用潜水泵200QJ20-93/7（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 7500.00  | 7500.00  | 1125.00  | 0.8625 |
| （4） | 井用潜水泵200QJ20-202/12（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 3 | 10200.00  | 30600.00  | 4590.00  | 3.519 |
| （6） | VV 3×50mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 150 | 140.00  | 21000.00  | 3150.00  | 2.415 |
| （7） | VV 3×6mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 100 | 23.00  | 2300.00  | 345.00  | 0.2645 |
| （8） | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 720 | 53.00  | 38160.00  | 5724.00  | 4.3884 |
| （9） | HYB11055型恒压供水控制柜 | 套 | 2 | 4000.00  | 8000.00  | 1200.00  | 0.92 |
| （10） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 974 | 80.00  | 77920.00  | 11688.00  | 8.9608 |
| （11） | 玻璃钢井房（860mm\*860mm\*1750mm） | 座 | 1 | 2500.00  | 2500.00  | 375.00  | 0.2875 |
| **2** | **供水设备** | **/** | **/** | **/** | 85900.00  | 13810.00  | **9.971** |
| （1） | SGW-30T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | 套 | 1 | 37000.00  | 37000.00  | 5550.00  | 4.255 |
| （2） | SGW-10T压力罐、止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件 | 套 | 1 | 29000.00  | 28400.00  | 4260.00  | 3.266 |
| （3） | 20m3 SUS316不锈钢水箱 | 座 | 1 | 20500.00  | 20500.00  | 4000.00  | 2.45 |
| **3** | **管网、阀件、水表** | **/** | **/** | **/** | 57400.00  | 1395.00  | **5.8975** |
| （1） | PE100-De50（1.6MPa) | m | 3700 | 13.00  | 48100.00  | 不含安装 | 4.81 |
| （2） | 闸阀(Φ50，Z41H-16C-DN40) | 个 | 12 | 700.00  | 8400.00  | 1260.00  | 0.966 |
| （3） | 水表(Φ50，LXSF-DN40) | 个 | 2 | 450.00  | 900.00  | 135.00  | 0.1035 |
| **二** | **颍桥回族镇北街村** | **/** | **/** | **/** | 343060.00  | 51459.00  | **39.4519** |
| （1） | 井用潜水泵200QJ20-81/6（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 18 | 8200.00  | 147600.00  | 22140.00  | 16.974 |
| （2） | VV 3×4mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 1800 | 14.00  | 25200.00  | 3780.00  | 2.898 |
| （3） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 1800 | 80.00  | 144000.00  | 21600.00  | 16.56 |
| （4） | 井用潜水泵200QJ50-130/10（含弯头、法兰、井夹等配件） | 套 | 1 | 10300.00  | 10300.00  | 1545.00  | 1.1845 |
| （5） | VV 3×16mm2 0.6/1KV低压电缆 | m | 120 | 53.00  | 6360.00  | 954.00  | 0.7314 |
| （6） | 泵管（DN80镀锌钢管） | m | 120 | 80.00  | 9600.00  | 1440.00  | 1.104 |