**分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄财询价采购-2021-32

项目名称：

襄城县疾病预防控制中心采购疫情消杀防控物资项目二次(不见面开标)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 超低容量喷雾器 | 背负式蓄电池工作电压24V(直流）电机输入功率450W药箱容积5L雾粒直径50微米 | 台 | 3 | 22500元 | 67500元 | 中国深圳深圳市隆瑞科技有限公司 |
| 2 | 电动喷雾器 | 3WBD-20型电动喷雾器工作压力：0.2-0.3Mpa药箱容量16L | 台 | 10 | 185元 | 1850元 | 中国台州台州市路桥明辉电动喷雾器有限公司 |
| 3 | 烟雾机 | 2610热烟雾机容量：4.2L药箱；1升油箱启动电源：12VDC，8节1.5V干电池油耗：1.9L/小时雾滴大小：0.5-50微米流量：0-34L/小时重量8.6公斤尺寸132\*24\*36公斤 | 台 | 1 | 21000元 | 21000元 | 中国北京傧杰（北京）国际科技有限公司 |
| 4 | 消杀机器人 | 1.最小通过距离≤750mm2.越障能力≥10mm 爬坡能力 ≥8° 运行速度≥0.3m/s3.电池容量≥28Ah4.充电电流≥8A 充电电压≥29.4V 电池电压≥24V5.充电方式：自动充电6.消毒雾化直径≥2m7.单次添加消毒液量≥16L8.最大喷雾量≥2.6L/h 喷雾大小可调整 雾化颗粒度≤10μm9.雾化喷头数量≥410.CPU ：双核 主频≥2.3Hz 11.激光雷达半径≥25m，SLAM自主建地图，自主导航12.机器含有多重避障方式13.采用多轮组配置，至多两驱动轮 3万向轮13.★可采用单目摄像头识别二维码辅助定位 单目摄像头数量≥3个14.★含有设有明显权限物理结构，实现机器人的开关通电，防止机器人被他人误操作。15.★APP可直观查看机器人一周内运行日志，查看水箱的维护清理时间16.★机器人可在没有外接网络情况下完成任务部署和消杀任务。17.可快速设置消毒时间和消毒频率，可实现分区域消毒 | 台 | 1 | 101800元 | 101800元 | 中国北京北京布科思科技有限公司 |
| 5 | 防护服 | 达到医用标准 | 套 | 300 | 95元 | 28500元 | 中国仙桃市仙桃市瑞锋卫生防护品有限公司 |
| 6 | 防护服（医用其他） | 达到医用标准 | 套 | 800 | 42元 | 33600元 | 中国仙桃市仙桃市瑞锋卫生防护品有限公司 |
| 7 | 鞋套 | 达到医用标准 | 双 | 500 | 13元 | 6500元 | 中国仙桃市仙桃市瑞锋卫生防护品有限公司 |
| 8 | 护目镜 | 达到医用标准 | 个 | 200 | 14元 | 2800元 | 中国汕头市汕头市澄海区诗博五金实业有限公司 |
| 9 | 面罩 | 达到医用标准 | 个 | 300 | 9元 | 2700元 | 中国河北河北海德菲医疗器械有限公司 |
| 10 | 口罩（N95） | 达到医用标准 | 个 | 1000 | 4元 | 4000元 | 中国仙桃市仙桃市瑞峰卫生防护用品有限公司 |
| 11 | 口罩（医用外科） | 达到医用标准 | 个 | 9000 | 0.45元 | 4050元 | 中国仙桃市仙桃市瑞峰卫生防护用品有限公司 |
| 12 | 手术衣（医用一次性） | 达到医用标准 | 个 | 1000 | 13元 | 13000元 | 中国仙桃市仙桃市瑞峰卫生防护用品有限公司 |
| 13 | 灭鼠毒饵 | 0.005%氟鼠灵10公斤/桶 | 桶 | 10 | 700元 | 7000元 | 中国江苏江苏功成生物科技有限公司 |
| 14 | 蚊蝇药 | 12%烯丙.氯菊水乳剂10公斤/件 | 件 | 10 | 800元 | 8000元 | 中国洛阳洛阳派士克农业科技有限公司 |
| 15 | 蚊蝇药 | 10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂5公斤/件 | 件 | 10 | 600元 | 6000元 | 中国江苏江苏功成生物科技有限公司 |
| 16 | 蚊幼药 | 吡丙醚含量0.5%倍硫磷含量4.5%颗粒剂10公斤/件 | 件 | 6 | 900元 | 5400元 | 中国江苏江苏功成生物科技有限公司 |
| 17 | 三氯异氰尿酸片 | 有效成份：三氯异氰尿酸有效氯含量45%-55%，每片含有效氯500mg 100片/瓶100瓶/件 | 件 | 26 | 400元 | 10400元 | 中国成都成都民生消毒剂有限责任公司 |
| 18 | 3%过氧化氢溶液 | 30瓶/件 | 套 | 30 | 140元 | 4200元 | 中国北京北京联昌卫生消毒用品有限公司 |
| 19 | 二氧化氯消毒片 | 20升/箱 | 箱 | 10 | 1000元 | 10000元 | 中国盐城盐城康宝消毒剂有限公司 |
| 20 | 烟雾机专用药 | 2.5%高氯.右胺热雾剂5升/桶4桶/箱 | 箱 | 10 | 670元 | 6700元 | 中国洛阳洛阳派士克农业科技有限公司 |
| 合计 | 大写：人民币叁拾肆万伍仟元整　　小写：￥345000.00元 |

供应商（公章）：河南公卫环境检测检疫有限公司