- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-28

- 项目名称：襄城县城市管理局餐饮油烟在线监控平台设备及系统项目二次(不见面开标)

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟监控设备 | 测量对象：餐饮业油烟 油烟浓度检测量程： 0.01~10mg/m3 颗粒物检测量程：0.01~100mg/m3 非甲烷总烃检测量程：0.01~100mg/m3 测量精度：0.01mg/m3 零点漂移：1h 零点漂移≤±0.02mg/m3 结果的相对误差≤±10%；与滤膜称重法的相对误差≤±8%； 线性误差：≤±6% 响应时间：≤1s 相关系数：≥0.95（与滤膜称重法作比对） 绝缘阻抗：≥50MΩ 传输方式：2G/3G/4G 断电复位：停电复位后，分析仪能自动恢复到原来的工作状态 数据采样最小间隔： 1s数据上传最小间隔油烟：1min 数据接口：RS-485 接口、4 路开关量、4 路模拟量输入接口 | 套 | 60 | 4630 | 277800 | 河北申科 |
| 2 | 在线监控系统 |  | 套 | 1 | / | / | 河北申科 |
| 合计 |  | 大写：贰拾柒万柒仟捌佰元整 小写：277800 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：中国联合网络通信有限公司许昌市分公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：