## 扉-1 工程量清单扉页
| 电气 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg | 1.4998
2 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 98.798
3 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 34.51
4 | 33010115 |  | 镀锌扁钢支架 | -40*3 | kg | 21.0056
5 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 155.691
6 | 01090517@4 |  | 镀锌扁钢 | -25*4镀锌扁钢 | m | 13.1985
7 | 01090517@5 |  | 镀锌圆钢 | φ10 | m | 78.771
8 | 01130301-1@2 |  | 40*4镀锌扁钢 | 综合 | kg | 48
9 | 01210301@1 |  | 镀锌角钢 | L50*5角钢接地极 2.5m/根 | kg | 27.45
10 | 17030103@28 |  | SC15 | 公称直径DN≤15 | m | 45.32
11 | 25000001@27 |  | 安全出口指示灯(带不燃烧玻璃罩 | 3W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) | 套 | 2.02
12 | 25000001@29 |  | 应急照明灯(带不燃烧玻璃罩) | 2x3W LED光源(自带蓄电池 应急时间>90min) | 套 | 4.04
13 | 25000001@31 |  | 单管荧光灯（含吊杆） | 吊管式 双管 | 套 | 19.19
14 | 25000001@32 |  | 防水防尘灯 | 吸顶式 | 套 | 9.09
15 | 28031431@14 |  | NHBV2.5mm2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 156.948
16 | 28031431@15 |  | BV4mm2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 240.79
17 | 28031431@16 |  | BV2.5mm2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 459.012
18 | 29060143@11 |  | PC16 | 外径16mm | m | 137.482
19 | 29060143@4 |  | PC20 | 外径20mm | m | 73.882
20 | 补充主材001@2 |  | AL1-1照明配电箱 | PZ30 | 台 | 1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL照明配电箱 2.型号:PZ30 3.端子板外部接线材质、规格:4mm2以内 4.安装方式:距地1.8m暗装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 44
3 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 69.66
4 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 129.68
5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 395.65
6 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.配线部位:暗敷 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 218.87
7 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NHBV2.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 135.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：暗装单极开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m，暗装 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m，暗装 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:抽油烟机专用插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地2.5m，暗装 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
11 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极暗装插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地0.3m，暗装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 4
12 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极防溅暗装插座（加防溅盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.4m，暗装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 3
13 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:消毒柜专用插座（加防溅盒） 2.规格:250V，16A 3.安装方式:距地1.4m，暗装 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 19
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.型号：1*36w 3.安装方式：吊装，距顶0.5米 4.其他：详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 19
16 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯(节能型） 2.型号：1*25w 3.安装方式：吸顶安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 9
17 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(带不燃烧玻璃罩) 2.规格:2x3W LED光源(自带蓄电池 应急时间>90min) 3.安装形式:安装高度2.4米 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 4
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯(带不燃烧玻璃罩) 2.规格:3W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3.安装形式:门楣上0.5米 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 28
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:10镀锌圆钢避雷线 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 75.02
22 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:-25*4镀锌扁钢 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 12.57
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 43.2
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:基础接地 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 112.73
25 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地电阻测试点 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
26 | 030409001001 | 重复接地 | 1.名称:重复接地 2.材质:镀锌扁钢40*4引下 3.规格:3根、L50*5角钢接地极 2.5m/根 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 系统 | 1
27 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:MEB总等电位联结箱 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 系统 | 1
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：禹州市朱阁镇大庙小学餐厅 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08