许昌技术经济学校教学设备设施购置项目（护理专业）项目（不见面开标）

招 标 文 件

项目编号：长招采公字【2021】033号

采购单位：许昌技术经济学校

代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

二0二一年十月

目    录

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、资格审查和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

- 第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

第一章   投标邀请

许昌技术经济学校教学设备设施购置项目（护理专业）项目（不见面开标）招标公告

山西文昌工程咨询有限公司受许昌技术经济学校的委托，就许昌技术经济学校教学设备设施购置项目（护理专业）项目（不见面开标）进行公开招标，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况

1.1项目名称：许昌技术经济学校教学设备设施购置项目（护理专业）项目（不见面开标）

1.2项目编号：长招采公字【2021】033号

1.3项目内容：学校实训室设备采购（详细参数见采购文件）。

1.4采购预算（最高限价）：3000000元；

1.5设备采购及安装周期：合同签后30日历天内完成供货安装。

1.6资金来源：财政资金

1.7安装地点：许昌技术经济学校

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格条件

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)网站的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的供应商。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

4.1持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

5.1投标截止及开标时间：2021年11月9日08时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

5.2开标地点：长葛市公共资源交易中心开标二室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）。

5.3本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、联系方式

招 标 人：许昌技术经济学校

联 系 人：翟先生  联系电话：0374-6170028

代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

代理机构联系方式：孟先生 13271279113

长葛市公共资源交易中心业务科室

联系电话：0374-6189379

- 九、特别提示：

- 1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将按规定作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 投标人应熟悉《许昌市不见面操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面操作手册》）。

5.2 《许昌市不见面操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

5.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

5.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

5.5根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络化体格检查教学系统（学生机） | 台 | 4 | 一、模拟人功能： 1.男性仿真人体,模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。 2.心脏部分：可听到近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的理论讲解和听诊，在听诊模拟人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 3.肺脏部分：全肺听诊，听诊体征真实。包括正常呼吸音、异常呼吸音及附加音等。 4.鉴别听诊：老师和学生可选择任意两种心音进行对比，同时对其它易混淆的心音进行对比。在听诊模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音； *5.采用无线、互感听诊器，可实现多人同时听诊； 二、系统功能 1.仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音。实现胸部40余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果； 2.心脏部分基础听诊：常见心血管检查生理及病理体征146例,可触及的模型心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 3.进行心脏杂音传导的听诊鉴别。 4.可单独选择心音听诊，也可选择心音、呼吸音混合听诊，则更贴近临床。 5.肺脏部分基础听诊：肺部检查体征75例；成人正常呼吸音、异常呼吸音、附加音、胸膜摩擦音等呼吸音的听诊。 6.听诊考核与练习：根据教学大纲的要求，编制多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。 7.涵盖心电图教学，心电图识别和心电图编辑，针对心电图基本知识，心电图测量，正常数据和异常心电图进行详细的分析和讲解。 三、心肺虚拟听诊教学功能 （1）用户在电脑上控制虚拟人体360°旋转。 （2）在虚拟人体的心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查。学员可根据声音的特性与变化（如声音的频率高低、强弱、间隔时间、杂音等）来诊断相关脏器有无病变。 *（3）虚拟人体可显示或隐藏骨骼，辅助使用者教学或训练。 （4）心脏听诊：在虚拟人体上可听到正常心音、额外心音、杂音和心包摩擦音等心脏常见体征，对易混淆的心音对比提供了鉴别训练的平台。 （5）肺部听诊：在虚拟人体上可听到各种呼吸音、啰音、摩擦音等肺部常见的体征，为学生提供一个训练平台。 （6）结合教学内容设有知识和技能测试题，帮助学员检测学习效果，反馈学习问题，有针对性地进行学习。 （7）本虚拟网络教学系统提供100余例综合体征供学员学习。 8.模拟人尺寸：≥98cm*35cm*26cm 9.模拟人材质：PVC材质。 10.计算机配置要求： 1）主板：B460 2）内存：4G DDR4 2666Mhz 3）硬盘：1TB 3.5寸 7200 RPM HDD 4）显卡：Intel UHD 630 Graphics 5）键盘：KB216 6）鼠标：MS116 7）视频接口：VGA+HDMI 8）接口：前4个USB 接口，后4个USB接口 9）网卡：10/100/1000M自适应有线网卡+2.4G/5.0G WiFi 无线网卡 11.配置要求： 1）计算机 1台 2）系统控制器1台 3）听诊仿真模拟人2具 4）无线、互感听诊器 2副 5）耳麦2副 6）学生实验台桌、计算机柜各1台 |  |
| 2 | 诊断床 | 张 | 10 | 1.尺寸：≥1900mm*600mm*650mm 2.材质：床框、床腿矩形钢方管，焊接表面平整无毛刺，结实耐用，床面采用高密度板外包高密度优质海绵，床腿底部装有塑料脚套。 |  |
| 3 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 台 | 1 | 1.交互教学功能，软件采用LCD液晶触摸查询一体机配合使用，充分体现人性化教学要求，增强学生学习兴趣，动态界面实现开放性、系统性、交互性功能，系统中图、文、声像、动画、视频形象逼真、量大而丰富，给学生强烈感官印象，该产品填补了我国医学教学中开放式教学的一项空白。 2.包含以下内容： 白血病的分类；癫痫的治疗；呼衰的治疗；急性心肌梗死的诊治；急性肾功衰竭；急性心力衰竭；骨髓移植；巨幼细胞系贫血；慢性肺源性心脏病；慢性阻塞性肺气肿的诊治；内科缺铁性贫血；偏瘫的康复；上消化道出血的治疗；再生障碍性贫血；支气管哮喘的诊治；肺结核的诊治；急性脑血管病的诊断和治疗；乙型肝炎的诊治；慢性肾功能衰竭的诊治；血液透析；消化性溃疡；糖尿病的诊断与治疗。 3.教学机尺寸要求：≥56cm*39cm*160cm 4.教学机显示屏尺寸要求：≥17寸 5.材质：液晶触摸屏，框架材质为钣金冷板烤漆。 |  |
| 4 | 全功能穿刺术检查技术训练模型 | 台 | 1 | 1.仰卧位，头偏向左侧的年轻男子仿真人体。 2.解剖标志明显准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 3.颈动脉、股动脉自动搏动，触感真实。 4.可进行叩诊训练，包括气胸和液胸的部位和范围、心脏浊音界、肝脏浊音界、腹部移动性浊音。 5.进行肝脏穿刺抽液操作时，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 6.操作台根据不同的操作改变病人的体位，可轻松实现仰卧位、半卧位、左、右侧卧位等。 7. 电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 8. 可进行无菌操作术、颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术、股静脉穿刺、胸腔穿刺术。、肝穿刺抽脓、腹腔穿刺、心包腔穿刺、心内注射、髂前上棘骨髓穿刺、腹腔移动性浊音叩诊练习等。 9. 尺寸要求：≥122cm*55cm*67cm 10. 材质：PVC材质。 11. 配置要求： 1）高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 1台 |  |
| 5 | 腰椎穿刺模型 | 台 | 1 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状下肢关节可自由活动。测颅脑内压。 2.材质柔韧耐用，腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知，便于穿刺操作定位，腿部关节可活动，可摆成放松体位和穿刺体位，穿刺操作时，摆放为穿刺体位，可增加椎间隙宽度，便于进针。 3.腰部解剖结构准确，可进行腰椎穿刺、硬膜外阻滞、腰部麻醉、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞操作训练。 4.穿刺时进针有阻力，穿透黄韧带有落空感，进入硬膜外腔，穿刺成功有模拟脑脊液流出。 5.可模拟硬膜外负压状态，用于麻醉时确定穿刺到达的位置。 6.腰椎穿刺模块为磁吸方式连接，方便更换。 7.尺寸要求：≥116cm*33cm*39cm 8.材质：PVC材质。 9.配置要求： 1)腰椎穿刺术技能训练模拟人 1 台 2)底板及调节输液架 1 套 |  |
| 6 | 不锈钢器械柜 | 组 | 21 | 1.产品规格：≥900cm*400cm*1750cm 2.采用不锈钢板材制作，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 3.采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌； 4.内部共5层不锈钢隔板，高度可自己随意调节。 5.表面亚光发纹不晕目耐腐蚀、易清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，符合洁净标准。 |  |
| 7 | 听诊系统 | 台 | 2 | 1.液晶模拟听诊器、增强体征背心、平板电脑组成。所有设备之间实现无线连接与通讯。 2.增强体征背心由标准化病人（SP）真人穿戴，也可由模拟人穿戴，来模拟正常及异常心肺音。 3.基于HIFI设备专用的声音解码单元与发声单元，将通过高保证设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。可实现不同病理的听诊音只在特定部位听到。 4.增强体征背心支持心肺部听诊模拟。 5.系统预置多种心肺音及多个标准病例，病例及声音数据均采自于临床真实病例。 6.支持教师自行添加心音、呼吸音，并可根据已有心音、呼吸音编辑新的病例，同步到模拟听诊器。 7.病例是为案例教学提供的，包括患者的病史资料和心肺音听诊数据，可在增强体征背心的部位都听到与病例资料符合的相应的声音，不同听诊位置听到的声音不同。 8.软件具有训练模式、教学模式、考核模式三种使用模式：训练模式下学生可使用模拟听诊器自主进行声音/病例选择，并可在增强体征背心的特定部位听到该声音；教学模式下声音/病例的选择被控制软件锁定，不由模拟听诊器控制； |  |
| 8 | 文化展板 | 副 | 74 | 1.材质：5mmPVC板加铝合金外框。 2.尺寸：≥90cm*60cm |  |
| 9 | 不锈钢治疗车 | 辆 | 35 | 1.规格尺寸：≥750mm*450mm*850mm 2.车体主体材质为优质304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm管材≥1.2mm 3.两层不锈钢台面，每层带三面不锈钢护栏，带抽屉，配污物桶1个，采用优质静音滑道 4.车体底部配有四只静音脚轮，四只带刹功能，防缠绕，移动轻便灵活； |  |
| 10 | 心肺复苏考核系统 | 台 | 1 | - 模型为成年男性模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 - *内部为仿真模拟完整正常人体骨骼结构，按压时胸廓运动模拟人体骨骼运动方式，体内无潮气袋。 - 胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实，能体会胸外按压的作用力与反作用力。 4．可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，并且可监测气道开放的状态。 5．可进行胸外按压操作，软件可监测按压位置、按压过浅、按压过深、回弹不到位、按压频率。 6．可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。 7．软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 8．对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择2015年标准或者2010年标准。 9．用户操作结束后，可进行记忆回放，详细查看心肺复苏的操作结果。 10．本系统配有自动体外除颤器（AED），能检测电极片是否贴到模拟人身上，并反馈学生对AED的使用情况，可训练和考核学生的AED急救技能。 11．AED内置锂电池可待机72小时，与模型采用无线连接，操作方便。 12．AED全程语音提示，与真实流程一致，在需要做心肺复苏时AED有节拍提示与语音提示。 13．模拟人在抢救前瞳孔为散大状态，当抢救成功后瞳孔恢复为正常状态并且有对光反射。 14．模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动。 15.模拟人在抢救前或抢救不成功时无自主呼吸，当抢救成功后模拟人有自主呼吸并且伴有咳嗽声音。 16．系统软件教学内容包含心脏骤停原因、心跳呼吸骤停诊断、心肺复苏的意义和基础生命支持等，使用户更好的了解和学习心肺复苏。 17.支持AED训练、AED考核、CPR训练、CPR考核多种训练和考核模式，每次训练和考核前都进行AED运行状态和模拟人救活参数的设置，在应用中更灵活更方便。 |  |
| 11 | 心肺复苏模拟人 | 台 | 4 | 一、模拟人及系统： *1、 模型为无线PAD平板电脑控制成年男性全身模拟人，要求体内无潮气袋。 *2、模拟人内部要求为完整正常人体仿真骨骼结构，按压时胸廓运动模拟人体骨骼运动方式； 二、气道管理： 1、模拟人配有模拟口腔异物模块，可进行口腔清理操作。 2、模拟人可进行口咽通气管操作。 3、模拟人可进行气道打开操作，软件同步显示气道开放状态；颈部可左右旋转； 4、横拟人可产生颈动脉搏动，急救成功后颈动脉自动搏动； 三、生命体征： 1、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 *3、可设置表现呼吸、咳嗽、呕吐、呻吟等状态。 4、内置智能化控制系统，具有胸廓变形的阻力变化，要求应用笔记本电脑； （1）综合训练：系统可预设模拟人生命状态，操作过程中可实时干预控制模拟人，实时可视化展示按压频率、按压深度、按压位置、胸廓是否完全回弹，吹气时长、通气时间过短、气道是否打开、潮气量，统计显示按压组数、按压总数、按压正确数、通气总次数、通气正确数、按压放松比错误统计。按压频率提示音可打开或关闭； （2）专项训练：可进行仅按压、仅通气、按压和通气三种训练模式。通过设置进度条设定训练时长； （3）实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。支持学员信息录入。实时显示各设备电量； 4、系统具备三种可选择的按压深度、力量、频率、回弹的数据分析图，包括柱状图、曲线图、心电波形图。 支持成绩列表，可分类排序、查看训练/考核类型、时间及人员信息，并提供成绩导出功能； 5、成绩详情：包括参训人员总成绩、总时长、循环组数、按压通气分值；按压成绩、平均按压频率、按压位置正确率、按压位置错误率、胸廓完全回弹率、按压放松比错误率；通气成绩、平均通气量、气道开放正确率、鼻孔漏气错误率；中断时长及次数等信息；自动生成考核成供学生参考；具备成绩分析和考核评价功能； 6、系统具有据数据回顾功能，可通过波形图回看操作明细。可回顾单次按压通气的波形图； *7、系统采用三维动画实时表现胸外按压、人工通气和血流动力关系，直观表现胸泵机制和人工通气操作效果。 *8、系统具备评分标准设置页面，包括：评分标准选择、评分等级选择及评分项权重调整； |  |
| 12 | 脊椎固定套装（固定板、固定带、颈托、头部固定器） | 套 | 1 | 1、固定板（含固定带）： 1.1主要用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，顺利地抓握提起。固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 1.2 100%射线穿透性，因此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。 1.3重量轻，经久耐用，可承受 ≧250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。 1.4能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 1.5尺寸：≥180cm*35cm*4cm 1.6材质：转移板材质为聚氯乙烯、碳纤维棒及聚氨酯组合；安全带为尼龙材质。 1.7配置： 1)脊椎固定板1副 2)安全带 3根 2、多功能颈托： 2.1颈托为硬质一片式颈椎固定带，下巴板可调。 2.2不少于12个固定点，可调节成12个长度型号。可精确控制支撑长度。 2.3用于保持颈椎稳定，辅助伤口愈合。 2.4用于围住颈部，对疑似颈椎受伤病人在搬动、日常看护时进行防护，以防止颈椎前后弯曲或横向摆动，维护颈椎处于正常状态，骨科创伤手术后辅助固定装置。 2.6材质：主板：聚丙烯； 滑块：聚丙烯； 钮扣：聚酰胺；粘扣带：聚酰胺； 泡棉：电子交联聚乙烯 2.7配置： 1）多功能颈托 1个 3、头部固定器： （3.1）可适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板。头部固定器配合多种颈托使用，也作为头部固定设备独立使用。 （3.2）重量轻，易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响。在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。 （3.3）整体材料无金属的设计让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查。全部部件包括基板和两条反复使用的头部固定带。 4.尺寸：≥39.5cm*24.5cm*15cm 5.材质：底板、靠垫材质为聚氨酯海绵；固定带、粘扣带材质为尼龙。 6.配置： 1）底板 1块 2）靠垫 2块 3）软垫 2块。 |  |
| 13 | 多功能关节夹板 | 套 | 1 | 1.多功能夹关节板用上下肢骨折、扭伤、上肢成角骨折或脱臼。 2.可调整角度，不须加用其它夹板。 3.夹板铰链可任意旋转调整，10度锁定。 4.夹板护垫在较重治疗手法下可减少患者的抵触。 5.可折叠，易储存，无尖锐边缘使患者易于接受。 6.X线可完全穿透，摄片效果良好。 7.尺寸：≥7.3cm*11cm*2.8cm 8.材质：PVC材质。 9.配置： 1)多功能关节夹板 1套 |  |
| 14 | 心肺复苏按压板 | 块 | 5 | 1.按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端凹形能保持病人的头部后仰。能够使病人在CPR整个抢救过程中始终保持气道打开的位置，更好的针对颈椎损伤病人，在CPR过程中避免因气道开放，采取抬头姿势所造成颈椎的二次伤害。 2.尺寸：≥60cm*41cm*5cm 3.材质：PVC材质。 4.配置： 1）心肺复苏按压板 1个 |  |
| 15 | 成人气管插管训练模型 | 台 | 1 | *1.真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。 *2. 可模拟气道痉挛，头颈部解剖结构精确。 3.经口鼻进行气管插管操作，正确插入气管，通气时双肺膨胀；错误插入食管，通气时胃部膨胀。 4.可插入喉罩和进行复合插管。提供模拟痰液，可经口咽、鼻咽进行吸引操作，清除气道异物。可练习不同的手法打开气道，进行人工通气。 *5.人工通气时可观察模拟肺部的呼吸运动。 *6.可模拟喉水肿，造成呼吸道阻塞，进行困难气管插管操作训练。 7．配备气管插管术教学视频：内容包含气管插管是否及时直接关系到抢救的成功与否、患者能否安全转运及患者的预后情况。 8.模型尺寸要求：≥43cm*45cm*27cm 9.材质：PVC材质。 10.配置要求; 1)成人气管插管训练模型 1台 2)可更换肺袋（左、右各1个） 1套 3)可更换胃袋 1个 4)模型外箱 1只 |  |
| 16 | 体外模拟除颤训练器 | 台 | 1 | 1、主机一般指标 1.1主机外观及操作与真机完全一致 1.2 可模拟多种急救情景 1.3 完全仿真机型，无高压放电，安全可靠。 1.4 有4种语言可选，一键切换。 2、可遥控模拟操作：“开始”、“暂停”、“电极片连接”、“电极片未连接”、“建议电击”、“不建议电击”“心肺复苏”“需要多次除颤”等多种操作场景。 3、尺寸：≧24.5cm*24.5cm*10.5cm 4、材质：PVC材质 5、配置要求： 1）模拟主机 1台 2)遥控器 1个 3)模拟除颤电极连接导线 1根 4)模拟除颤成人电极片 1对 |  |
| 17 | 心肺复苏急救床 | 张 | 5 | 1.尺寸：≥1900mm*600mm*650mm 2.材质：床框、床腿矩形钢方管，焊接表面平整无毛刺，结实耐用，诊断床床面采用高密度板外包高密度优质海绵，工艺美观大方床腿底部装有塑料脚套。 |  |
| 18 | 成人呼吸气囊 | 个 | 2 | 1.适用于心肺复苏和一般人工呼吸时使用。 2.产品结构组成：简易呼吸器由面罩、复苏球囊、呼吸阀、进气阀组、储气袋、氧气管、呼气正压阀组成。应包含配件面罩、呼气正压阀、呼吸阀转换接头、储气袋、氧气管。 |  |
| 19 | 儿童呼吸气囊 | 个 | 1 | 1.适用于心肺复苏和一般人工呼吸时使用。 2.产品结构组成：简易呼吸器由面罩、复苏球囊、呼吸阀、进气阀组、储气袋、氧气管、呼气正压阀组成。应包含配件面罩、呼气正压阀、呼吸阀转换接头、储气袋、氧气管。 |  |
| 20 | 铝合金铲式担架 | 副 | 1 | 1.采用分离型刚性结构，转折及重伤病人。 2.担架可分离成左右两部分， 在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。 3.担架长度根据病人身长可作随意调节。 4.担架一端（脚部）采用窄框架结构。 5.最大展开尺寸：≥202cm×42cm×7cm 6.最小展开尺寸：≥168cm×42cm×7cm |  |
| 21 | 不锈钢操作台 | 张 | 20 | 1、采用优质不锈钢材质 2、尺寸：≥1600mm*700mm*800mm 3、操作台为圆管腿 4、附带杂物架。 |  |
| 22 | 成人综合急救技能训练系统 | 套 | 1 | ACLS急救综合模拟人是一套内置云服务软件管理系统实时监测，完全无线运行，内置电源，用于培训高级生命支持技能，团队协作、情景化教学医学技能的整体生理形态，自动生理反应模拟人系统。 一、无线自动生理反应模拟人： *1.自主额头出汗。 2.自主颈动脉搏动。 3.自主瞳孔变化。 4.自主呼吸。 5.自主颈动脉搏动。 *6.自主模拟紫绀。 *7.自主模拟脸色红润。 *8. 自主计算有效进肺气量。 9.内置电源，整人无线操作。 二、解剖应力整体气道： 1.具备基于运动生物力学气管插管功能。 2.模拟喉痉挛，不同程度的渐变形式。 3.具备模拟解剖应力模拟整体呼吸道，模拟插管反馈手感。 4.完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段。 5.气管具有解剖结构：气管，气管膜部形状，气管软骨环切迹，气管主动脉弓骑跨侧弯，左主支气管，右主支气管，气管隆嵴。 *6.气管要求具有3级支气管，4级支气管。 *7.气管28个支气管分叉位置共计可视30处解剖标志，可用纤支镜进行探查，灌洗，取物，训练使用。 *8.模拟各级气管闭塞状态。增加训练难度和对学员进行检查位置考核。 9.在整个呼吸道内放置固态、液态、混合物等异物进行模拟培训。 10.在气管内放置横截面积不大于气管横截面积3倍的异物，进行高难度，专业级别的异物破解取出。 *11.气管内可视：环状软骨、膜部、气管主动脉弓骑跨侧弯走向。 *12.气管杈可视：气管分叉、右上叶支气管、右中干支气管分杈、隆突、左主支气管、右主支气管、右上叶支气管、右中干支气管。 13.右主支气管近端可视：右上叶支气管、中干支气管分杈。 14.右上叶支气管可视：右上叶支气管分杈、上叶尖段、上叶后段、上叶前段。 15.右上叶尖段、前段、中干、后段可视：右上叶尖段尖支、上叶尖段前支分杈、上叶尖段尖支、上叶尖段前支、上叶前段内侧分支、中叶支气管、下叶支气管、下叶支气管背段。 16.左主支气管近端可视：左上叶支气管、下叶支气管分杈、上叶支气管、下叶支气管。 17.左上叶支气管可视：左上叶固有段、舌段支气管分杈、上叶固有段支气管、上叶舌段支气管。 18.左上叶固有段、前段、尖后段、背段支气管可视：左上叶尖后段、上叶前段分杈、上叶尖后段、上叶前段、上叶尖后段、水平支上叶前段外侧分支、上叶前段内侧分支、下叶支气管背段内侧，外侧和上分支分杈、下叶支气管背段内侧分支、下叶支气管背段外侧分支、下叶支气管背段上分支。 18使用鼻镜，物理光学硬质鼻内窥镜，软性电子鼻内窥镜检查操作练习。 19.进行口腔护理。 20.进行训练气无差别摆动头部生理角度调整气道内视角。 21.进行插管前治疗（检查和评价气道） 22.进行经口腔置管。 23.进行经口气管插管培训。 24.进行间接喉镜、直接喉镜、可视喉镜、纤维喉镜、电子喉镜使用培训。 25.使用喉罩插管培训。 26.培训解剖应力反馈适应，改善喉镜视场，外部压力作用喉部的操作。 27.进行插管评估。 28.进行内窥镜、纤维镜检查培训。 29.进行内窥镜、纤维镜异物取出培训。 30.进行气管切开。 31.进行环甲膜穿刺。 三、头颈部： *1.调整头部位置，打开气道，带有电子传感气道开放识别，实时软件监测头部相对躯干角度。 2.在有效吹气时，吹气时胸廓能见到明显起伏。 3.能建立多种呼吸通道模式实时软件监测通气量，通气时间，按照设置标准进行评估。 4.颈部模拟颈椎生理3维度摆动：具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度。培训关于颈椎骨折头部固定摆放动作，搬运。 四、胸部： *1.胸廓按压位置：具有16个实时测量点，5方向识别，实时软件监测按压位置正确或错误。 2.实时软件监按压深度，显示按压深度波形曲线，按压频率，按照设置标准进行评估。 3.人体工程学模拟肋弓，进行心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前1CM。 4.模拟胸廓按压不同深度的顺应性，极致的仿真按压手感。胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感。 5.采用超高精度检测按压深度，精确到0.5mm，50ms采集频率，通过软件实时监测实时动态曲线。 6.使用真实除颤仪、心电监护除颤仪进行除颤。 7.具有左右肺呼吸音进行听诊。 8.具有心音进行听诊。 五、四肢： 1.躯干模拟4个生理弯曲形态。培训躯干固定正确及错误导致继发性损伤。 2.活动硬质双上肢，硬质双下肢进行模拟四肢体位情景摆放培训，进行四肢固定培训。 3.肩关节活动，旋转360度，外展100度。 4.肘关节活动，前屈100度。 5.前臂360度旋转。 6.腕关节活动，掌屈80度，背展60度。 7.股髂关节活动，360度旋转。 8.腿部外展内收360度旋转。 9.膝关节活动，屈曲120度。 10.踝关节活动，跖屈80度，背伸30度。 11.10个手指分开状态。模拟手指包扎。 12.10个脚趾分开状态。模拟脚趾包扎。 13.右侧手臂为静脉压反馈式注射手臂，是一套内置控压囊形成负压力，静态压力，动态压力的模拟各种真人静脉血管压力状态的注射手臂。 14.右手臂由控压囊、手臂，手背，手臂注射模块，手背注射模块组成。 15.控压囊模拟血压范围为-60至130mmH2O，能够模拟不同的静脉压力培训各种难度的静脉穿刺状态，无需任何电源及动力。 16.控压囊快速排空静脉血管内空气。 17.上臂中段扎止血带模拟限制血液回流状态进行静脉穿刺。 18.注射模块模拟人体表静脉解剖结构，小管径，深度浅，受压容易变形，进针落空感明显，容易被针穿破。 19.右腿胫骨粗隆旁边进行骨穿建立骨髓腔内快速输液通道模拟给药。 六、软件： 1.软件带有急救KPI设置，根据当地医疗标准自行设定心肺复苏标准。 2.选择2015心肺复苏指南标准。 *3.软件具有Q模式：附带电子节拍器，训练按压节奏。 4.软件具有E模式：满足医学生培训可提供精确操作数据。 5.软件具有N模式：专家级职业考核要求动态显示精确操作数据。 6.具有雷达图能力评估分析。 7.具有登陆模块界面。 8.具有用户注册模块界面。 9.具有密码取回模块界面。 10.具有综合报告模块界面。 11.具有详细报告模块界面。 12.具有上传报告模块界面。 13.具有云服务更新模块。 14.具有悬浮圆形中控盘界面。 15.具有按压参数设置入口模块界面。 16.具有按压参数具体设置模块界面。 17.具有系统设置模块界面。 *18.软件带有考核评估功能，上传每次操作记录，云数据管理。 19.学员可独立账户注册登录。 *20.带有无线控制的三防控制显示器 21.三防控制显示器带有HDMI接口,同步操作时投影到其他显示设备，设备大小不限制。 23.传感器自我检测正常运行。 24.配置： 自动生理反应ACLS急救综合模拟人一套。 170*125CM复苏跪垫两用箱 一个。 软件 一套。 三防控制显示器 一台。 |  |
| 23 | ICU病床（电动）及床上用品 | 台 | 1 | 1.病床规格：≥2200mmX1050mmX500mm-720mm 2、床头、床尾均采用知名品牌 ABS原装工程塑料，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀。床体四角有防撞护角加防撞轮，床尾带有透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全。 3、床面板多孔设计，要具有良好的防滑和透气性能，表面光洁，四角圆润，床板厚度≥1.2mm，内有加强筋，四角为圆角设计，防刮伤，背部采用双支撑卸力结构，保证患者的安全使用系数。 4、床体采用优质冷轧钢管，焊接质量优质，床体坚固。 5、表面双重除锈，磷化处理，抗老化，永不生锈。 6、ABS护栏：全包围四片分段式护栏，表面平顺易清洁。两侧护栏采用人体工程学设计，其造型和抓握位置很好的配合使用者双手和手腕的活动角度，无论背板处于任何活动角度，使用者都能轻松抓握护栏扶手，确保安全。 7、升降功能：背部升降：0--75°±5°；腿部升降：0--40°±5°，整体垂直升降500-720mm 。床体载重≥240kg；背部升降采用2.75mm钢板冲压双支撑卸力设计，确保背板承载能力和使用安全。 8.床体五个姿态的动作。 推杆电机防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音，无故障运行高达8000小时； - 脚轮采用国际知名品牌豪华超静音中控脚轮 - 床头床尾两边配有四个输液插孔，床体两边配有两个引流挂钩。 11.配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。 |  |
| 24 | 床旁桌 | 张 | 1 | 1.规格：≥（长）900mm×（宽）450mm×（高）650mm-900mm 2.ABS面板和下座 3.助力升降，使用方便，安静无噪音； 4.配万向轮四个。 |  |
| 25 | L型吊轨隔帘 | 套 | 17 | 规格：≥3000mm*2800mm,蓝色加厚防阻燃布料 |  |
| 26 | 吊塔 | 台 | 1 | 1、吊桥水平横臂具有安全承载装置 2、吊桥具有中轴旋转装置 3、吊桥箱体内部采用气电分离式设计，保障使用安全：箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。 4、气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 5、吊桥箱体可转动次数≥10万次。 6、吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。 7、干段塔：1个，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。 8、箱旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计，箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置。 9、两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。 10、仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）， 11、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉带自动吸合式设计； 12、气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；电源插座：6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）；旋转角度：0～340°；阻尼刹车制动;接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；抽屉1个; 13、湿段塔：框架式结构设计，1个。 14、仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调） 15、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉带自动吸合式设计； 16、气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引2个； 接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）；接地端子2个；不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；旋转角度：0～340°；阻尼刹车制动;湿段塔净载重量：70～150kg； 17、吸顶式安装，稳定牢固。 18、吊桥通过≥IP6X防尘等级测试 |  |
| 27 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1.负压调节系统根据临床需要作无级调压。 2.设有溢流保护装置防止液体进入中间管道和泵内。 3.透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 4.配备的空气过滤器防止负压泵受到污染。 5.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 6.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 7.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 8.瞬时抽气速率：≥40L/min 9.噪音：≤60dB（A） 10.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃) |  |
| 28 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | ECG心电 导联选择：全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1—6胸导显示 增益选择：×1、×2、×0.25、×0.5四档 频率：0.5Hz—100Hz 共模信号抑制：大于70dB 扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三个标准档 心率精准度：±5次/分钟 定标信号：1mV（峰值，准确度±3%） ST段检测：测量范围（-2.0mV- - - +2.0mV） 使用标准：符合ANSI/AMI EC13-2002标准 响应时间：1S 报警方式：声光报警 心率报警预置范围：（超过预置数值报警） 上限1-255次/分钟之间可调 下限0-254次/分钟之间可调 NIBP血压 技术：示波法 测量方法：反向测量数据更精确 测量单位：mmHg/Kpa 过压保护：双重安全保护 一次测量时间：小于45S 袖带内压力范围：0-250mmHg 血压测量精度：ANSI/AAMI SP10-2002标准规定平均误差及标准偏差值 袖带初始充气：180mmHg（小儿120mmHg） 袖带后续充气：原收缩压+30mmHg 血压测量范围及误差：收缩压60 mmHg～250 mmHg平均压45 mmHg～235 mmHg舒张压40 mmHg～220 mmHg 血压测量误差：±1.1KPa（±8mmHg）或±10%两者取其大者 响应时间：1S 报警方式：声光报警 报警预测范围及误差：（超过预置数值报警） 收缩压上限1mmHg～255 mmHg下限0 mmHg～254 mmHg 舒张压上限1mmHg～255 mmHg下限0 mmHg～254 mmHg 报警误差：±1 mmHg 使用标准：符合ANSI/AAMI SP10-2002标准规定 SPO2血氧饱和度 范围：0-100% 精准度：1% 分辨率：1% 脉搏次数：20-250次/分 响应时间：1S 报警方式：声光报警 报警范围及误差：（超过预置数值报警）上限1%～100%，下限0%～99% TEMP体温，技术：高灵敏热敏电阻探头 体温测量范围：20℃-- 45℃ 分辨率：0.1%，体温精度：±1℃，响应时间：1S 报警方式：声光报警 报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 上限20.1℃-- 45.5℃之间可调，下限20℃-- 45.4℃之间可调 报警误差：±1℃ RESP呼吸：呼吸频率范围：0-60次/分钟 精度：±1rpm，响应时间：1S 增益选择：×1、×2、×4、×0.5四档 报警方式：声光报警，报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 上限10-100次/分钟之间可调，上限0-99次/分钟之间可调 报警误差：±1rpm 规格：双通道热阵记录仪 打印方式：实时或事件触发记录波形、文本 分辨率：水平：≥400dpi / 垂直：≥800dpi 系统显示：≥12.1英寸TFT真彩液晶显示屏 安全标准：lec601-1（国际GB9706.1） |  |
| 29 | 抢救担架车 | 台 | 1 | 1、整车装有两大两小角轮，两只轮均带有刹车功能，上部担架与下部推车可拆装使用。 2、车架床面材料采用优质不锈钢板制作，活动担架车面以不锈钢板面及高级合成革面制成，耐用、易清洗，配人造革面推车垫及安全带。 3、车身配备双钩不锈钢输液架. |  |
| 30 | 喉镜 | 台 | 2 | 1、镜片采用304医用不锈钢，镜勾部分采用高强度聚碳酸子模具注塑而成，液态/低温等离子/环氧乙烷消毒。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落。 3、发光方式：卤素灯泡/LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 4、光纤管无需拆卸，光纤管与连接头为高强度PVC制成，不可高温高压消毒。 5、手柄绿环标志符合国际标准，可与国际任何带有绿环标志的手柄通用。 6、窥视片长度： MAC2 100mm,MAC3 130mm,MAC4 160mm |  |
| 31 | 输液泵 | 台 | 1 | 1.手提式设计,有运行状态灯，远处可观察机器状态。 2.大液晶屏，压力动态实时显示主要参数：速度、液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示等。 3.多级声光报警，可文字显示报警。 4.泵代带有夜间照明，具有夜间模式。 5.输液模式：流速模式、点滴模式、时间模式。 6.输液预置量设定范围：1ml~9999ml 7.输液累计量显示范围：0ml~9999ml 8.气泡探测器：超声波探测方式，灵敏度为单个体积大于25ul。 9.适合患者：成人、儿童、婴幼儿。 10.带有后备电源、锂电池充电，可用6个小时以上。 11.输液速率设定好后自动换算。 12.数字中文键盘，操作快捷方便。 13.LCD背光亮度可调。 14.输液中通过数字键随时调整输液速度。 15.速率：1-1300ml/h(每级最小步长1ml/h)。 16.快排冲洗速率600ml/h、700ml/h、800ml/h、900ml/h、1000ml/h速率可选。 17.KVO（保持静脉开通功能）速率0ml/h-5ml/h速率可调节。 18.阻塞探测灵敏度三档可调。高：110kpa±30kpa 中：80kpa±30kpa 低：50kpa±30kpa 19.输液精度误差小于±5%。 20.具有多种报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错等。 21.输液速率设定模式不少于三种。 22.可查询报警日志历史输液信息，信息包含：输液日期、开始时间、停止时间、速度、预置量、累计量、报警状态等相关输液过程。 23.具有输液器标定功能，适配多种品牌输液器。 |  |
| 32 | 电动洗胃机 | 台 | 1 | 一、技术规格： 1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。 1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。 1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。 1.4本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。 二、主要功能： 2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。 2.2清零：机器在“停止”状态时，按此键可对洗胃次数进行清零。 2.3复位：对电源系统强干扰引起的死机，按此键机器可恢复至初始状态。 2.4停止：按此键停机。 三、主要性能参数： 3.1进、出液量：机器进液量在320ml～350ml之间；出液量在375ml～450ml之间。 3.2清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000ml/min； 3.3洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa； 3.4噪音：≤65dB； 3.5输入功率：≤100VA |  |
| 33 | 文化展板（大） | 副 | 2 | 材质：5mmPVC板加铝合金外框。尺寸：≥1500mm*1200mm |  |
| 34 | 护理床(带轮)及床上用品 | 套 | 1 | 1.规格：≥2100mm×980mm×500mm（长×宽×高）， 2.标配：双组摇杆、ABS床头板、双侧铝合金护栏、 双侧引流挂沟、 3.床体：床框采用优质冷轧钢管，焊接工艺质量优良，表面无焊点，强度高，坚固耐用，表面静电喷涂， 4.床板：采用优质冷轧钢板，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，整床承载力度高，造型美观，坚固耐用，酸碱除锈，表面磷化处理，静电粉末喷涂，抗冲击，不生锈。 5. 背部可升降角度：≥75 °腿部升降≥45°。 6.ABS床头床尾板：床头床尾板为全ABS强化塑胶，两端有锁定装置，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；可轻松拆卸兼做CPR功能，床头板颜色根据医院选择。 7.摇杆：摇杆安全、轻便省力、带限位保护螺杆。操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。摇杆传动升降系统为：全金属传动离合器系统结构，摇把为ABS材质，耐磨、抗压、寿命长，有双向到位无极限保护装置、有到位保护功能。 8.护栏：铝合金折叠护栏，中间竖档为六档不锈钢杆，高度400mm，长度1470mm，锁定开关安全可靠，坚实耐用。单式按键快速定位保险开关、操作简单、美观大方。护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。 9.防撞角：四角配备PVC防撞包角，结构紧密，确保推动过程中的保护。 10.病床采用豪华全包静音脚轮，静音耐磨、移动平稳、带刹车装置，稳定性好，防缠绕，制动可靠。 11.配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液 |  |
| 35 | 床头柜 | 个 | 23 | 规 格：≥（长）480mm×（宽）480mm×（高）780mm |  |
| 36 | 示教反示教系统及中控 | 套 | 1 | 一、高清录播主机 1.整体要求：设备高度≤1U，方便机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、音频处理等功能。 2.视频接口：3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 3.音频接口：Digital MIC≥3、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量：1TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.264，支持MP4视频封装格式。 9.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 10.互动功能：支持H.323、SIP等标准互动传输协议，便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 二、录播管理应用软件 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.导播管理：支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下支持信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。支持渐变、缩放、切换等转场特效。支持添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持设置录制的片头片尾。 7.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 8.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 9.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 10.音频处理：内置音频处理功能，支持4路音频通道同步处理，包括EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制。 11.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 12.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 13.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 14.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 15.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 16.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 17.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 18.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 19.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 20.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 21.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 22.视频上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 三、高清摄像机 1、视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，≤1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素≥207万 4.焦距：≥22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.设置：支持亮度、对比度、色度、 饱和度的自定义设置；支持自动白平衡、自动变焦、自动曝光抑制、抗频闪功能，支持2D、3D降噪。 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：支持AAC音频编码；支持Line In, 3.5mm音频接口。 13.接口：支持USB Type-A接口，可扩展WiFi 传输功能；支持RS23RS422通讯接口。 14.支持的协议类型：VISCA 16.分辨率和编码技术：图像采集和输出分辨率支持1920*1080, 支持H. 265/H.264 视频编码。 17.支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 四、高清摄像机管理软件 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 五、录制面板 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232 3.信号指示灯：支持 4.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 8. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 六、无线话筒 系统指标 1、话筒类型：手持/领夹/头戴三种任选。 2、射频范围：610-690MHz 3、调制方式：宽带FM 4、信道数目：200 5、频道间隔：250KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：100dB 8、最大频偏：±45KHz 9、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 10、综合信噪比：105dB 11、综合失真：≤0.5% 12、工作距离：约 100m 13、工作温度：-10℃~+40℃ 接收机指标 14、接收机方式：二次变频超外差 15、中频频率：第一中频：110MHz 第二中频：10.7MHz 16、无线接口：BNC/50Ω 17、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 18、灵敏度调节范围：12-32dB μV 19、离散抑制：≥75dB 20、最大输出电平：+10dBV 发射机指标 21、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 22、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用 1/4 波长鞭状天线 23、输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 24、离散抑制：-60dB 25、电池寿命：30mW 时大约 10 个小时，3mW 时大约 15 个小时 七、功放 1、三路话筒输入（音量独立调节）、混响延时调节、四路音频输入，一路音频输出。能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。 2、备有 BLP环保麦克风插口、自带6V直流电源具备为话筒供电功率放大器专利证书。 3、频率响应：20Hz-20KHz 4、话筒：60Hz-14KHz 5、话筒非线性失真：≤0.2% 6、功放噪音电压：≤10mV 7、信噪比：≥80dB 8、输出功率：≥2×200W 八、音箱 1. 输出功率：60W-100W 2. 阻抗：8欧姆 3. 频率响应：68Hz-20KHz 4. 单元构成：Low 6.5” *1 , Hi 1” *1 5. 灵敏度：90dB(1w/1m) 九、投影系统 1:投影技术：3LCD 2:显示芯片：≥0.61 英寸含微透镜 (D8, C2 Fine) 3:白色亮度：≥4000流明 (标准亮度模式) 4:色彩亮度：≥白色亮度 (提供权威部门检测报告) 5:对比度：≥16000:1 6：标准分辨率：≥（1920*1080）*3 7：镜头:1.6倍变焦 8：灯泡功率：≥230W UHE 9：重度: ≤3.1公斤 10：灯泡寿命：≥17000小时(节能模式) 11：0秒关机 12:多PC投影功能：最多支持50个使用者进行连接，任选其中的1-4个信号源进行同屏显示； 13：水平垂直校正角度≥±30度 14：支持快速四角调节，自动信号源搜索，自动开机，侧面投影等功能。 15：F-值1.51-1.99，焦距18.2mm-29.2mm 16：内置无线投影功能 交换机 16口千兆交换机： 千兆端口数：≥16 速度：10/100/1000M 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x MAC地址表：8k LEDs：每端口Link/Act Speed每设备Power System 产品尺寸（mm）：294mm x 180mm x 44mm 十一、机柜 多媒体讲台：尺寸约1050mm*730mm*1000mm。材质：优质冷轧钢板，实木橡木扶手。可放17-24寸显示屏。 |  |
| 37 | 创伤护理人 | 台 | 1 | 1.可进行无创血压测量，收缩压和舒张压可单独设置，能听到真实的柯氏音，音量大小可调节。 2.模拟颈动脉的搏动。 3.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法等护理操作。 4.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 5.可经口气管插管，支持听诊检测插管位置。 6.气管切开护理。 7.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 8.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 9.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练。 10.胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。 11.可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）训练，静脉仿真度高，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可进行反复多次训练。 12.可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练，更换方便。 13.可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 14.男女生殖器可更换，可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。 15.可进行造瘘口引流术护理，包括回肠造瘘口和结肠造瘘口。 16.腹部皮肤可打开，可观察到小肠、大肠、结肠等腹腔重要器官解剖结构。 17.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 18、配备协助患者翻身侧卧法教学视频一套：内容包含协助卧床患者变换体位，增加患者舒适感，预防并发症发生。 19.模型尺寸要求：≧168cm*47cm*21cm 20.材质：PVC材质。 21.配置要求; 1)创伤护理人 1台 2)可换三角肌、前臂、手背注射块 1套 3)可换臀部注射块、股外侧肌注射块 1套 4)可换女性生殖器 1套 |  |
| 38 | 护理病床及床上用品 | 套 | 22 | 1.规格：≥2150mm×980mm×500mm 2.标配：双组摇杆、ABS床头板、双侧铝合金护栏、鞋架、双侧引流挂沟、 3.床体：床框采用优质冷轧钢管，强度高，坚固耐用， 4.床板：具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，整床承载力度高，坚固耐用， 5.背部可升降角度：0-75度。腿部升降0-45度 6.ABS床头床尾板：床头床尾板为全ABS强化塑胶，两端有锁定装置，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽，有防撞功能；可轻松拆卸。 7.摇杆：摇杆安全、轻便省力、带限位保护。 8.护栏：铝合金折叠护栏，锁定开关安全可靠，坚实耐用。 9.脚轮高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控； 10.下部配有物品架，方便患者放置物品。 11.输液杆：优质不锈钢管制作， 双节，可自由调节升降高度。 配有床垫： 1.圆角设计，配合床板，长宽与床相配； 2.布料采用新型防水布，具有液体不渗透表层易擦拭特性，内部填充物为天然椰棕片和高弹海绵，椰棕片经高温灭菌和高压成型处理，属于无污染绿色环保产品，具有不变形、不生虫、有弹性，无毒无味、无公害的特点；海绵为高密度海绵既增加床垫的舒适度，防止床垫变形，起凹槽。适于四季使用。，床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 床上六件套： 枕套、枕芯、被罩、被芯、床单、床褥，三件套材质为白缎条，枕芯为珍珠棉，被芯为棉花5斤，床褥为棉花。 |  |
| 39 | 抬脚架（大赛用） | 个 | 6 | 尺寸：≥40cm*30cm*40cm-48cm |  |
| 40 | 外科打结技能训练模型 | 台 | 4 | 1.透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 2.精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。 3.练习单手打结、器械打结、外科打结、假结的辨认、小空间打结、大空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和结扎训练。 4.模拟血管可更换。 5.模型尺寸要求：≧21.5cm*19.5cm*20cm 6.材质：PVC材质。 7.配置要求; 1)外科打结技能训练模型 1台 |  |
| 41 | 深部张力打结技能训练器 | 台 | 4 | 1.打结训练，五种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 3.可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 4.模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 5.模型尺寸要求：≧57.5cm*16cm*17.5cm 6.材质：PVC材质。 7.配置要求; 1)深部张力打结训练器 1台 |  |
| 42 | 病历夹 | 个 | 10 | ABS病例夹，A4纸大小 |  |
| 43 | 办公桌椅 | 张 | 2 | 木质三斗桌椅 |  |
| 44 | 外科缝合手臂模型 | 台 | 2 | 1.成人手臂，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3.自带多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织，缝合时感觉逼真。 4.可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 5.配有切开缝合器械和缝合针线。 6.模型尺寸要求：≧59cm*12.5cm*9cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求; 1)外科缝合手臂模型 1台 2)持针钳 1把 3)有齿镊 1把 4)医用缝合针1包 |  |
| 45 | 外科缝合腿模型 | 台 | 2 | 1.成人腿部，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3.自带多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织，缝合时感觉逼真。 4.可自行在其他部位切开进行缝合练习。 5.配有切开缝合器械和缝合针线 6.模型尺寸要求：≧75.5cm*22cm*15cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求; 1)外科缝合下肢模型 1台 2)持针钳 1把 3)有齿镊1把 4)医用缝合针1包 |  |
| 46 | 低位包扎模型 | 台 | 1 | 1.模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断，可练习截肢残端绷带包扎方法技能。 2.设计方便合理，绷带可绕过臀部缠绕到髂棘水平。 3.不同部位进行环形包扎、螺旋包扎、蛇形包扎、8字形包扎、腹部多头带包扎等。 4.演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5.提供绷带和三角巾。 6.模型尺寸要求：≧65cm*34.5cm*22.5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求; 1)高级低位包扎模型 1台 2)医用绷带不少于 4条 3)三角巾不少于3条 |  |
| 47 | 高位包扎模型 | 台 | 1 | 1.模拟上半身结构，皮肤光滑平整，柔软有弹性，具有体表标志。 2.模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断，可进行残肢的包扎训练。 3.不同部位可进行环形包扎、螺旋包扎、蛇形包扎、8字形包扎、胸部多头带包扎。 4.演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法。 5.锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。 6.手臂保持轻度外旋，便于包扎。 7.提供绷带、三角巾。 8.模型尺寸要求：≧39cm*56cm*21.5cm 9.材质：PVC材质。 10.配置要求; 1)高级高位包扎模型 1台 2)医用绷带不少于 4条 3)三角巾不少于 3条 |  |
| 48 | 不锈钢换药车 | 台 | 4 | 1.尺寸：≥75cm*45cm*85cm 2.车体主体材质为优质304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm管材1.2mm 3.车体底部配有四只静音脚轮，四只带刹功能，防缠绕，移动轻便灵活； |  |
| 49 | 六门更衣柜、鞋柜 | 组 | 20 | 1.木质六门更衣换鞋柜，采用EO级实木板，环保无异味。 2.尺寸≥90cm*45cm*200cm |  |
| 50 | 更衣凳 | 个 | 4 | 木制长条凳，采用EO级实木板，环保无异味。 |  |
| 51 | 不锈钢泡手桶（两位，带支架） | 套 | 6 | 1.轮子：静音轮 2.规格：195cm*60cm*80cm 3.材质：不锈钢材质。 |  |
| 52 | 不锈钢洗手池（3人位，带感应） | 套 | 2 | 三人位不锈钢洗手池，感应出水 规格：≥180cm*65cm*180cm |  |
| 53 | 手术床 | 张 | 1 | 一、产品用途： 普通手术台适用于头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科、妇产科、泌尿科、五官科、骨科等手术需要，调节位置操纵方便，迅速安全，具有经济实用的特点，广大乡镇医院尤其适用。 二、主要结构 产品采用丝杆升降，手轮操纵。背板折转及腰板升降为手轮（手柄）操作，传动机构为蜗杆、齿轮、齿条机构。腿板下折为棘齿结构，手柄操作。普通手术台的底座罩及立柱罩为SUS304不锈钢，台面板为优质冷轧钢板冷弯成形后表面喷塑，附件为喷塑或电镀铬。床垫为高密度海绵外包人造革，海绵厚40mm。 台面动作：台面上下升降、头板上下折转、背板上下折转、腿板下折、腰板升降。 三、主要技术参数： 头板上折：≥45°头板下折： ≥90° 背板上折： ≥45°背板下折：≥20° 腿板下折：≥90° 腰板升距：≥100mm 四、基本配置： 主床1套、托腿架2套、托手板2套、支肩架2套、支身架2套、麻醉屏架1套、床垫1套 |  |
| 54 | 无菌操作模拟人 | 台 | 1 | 1.标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2.皮肤柔软有弹性，质感逼真，可进行消毒、铺巾操作训练。 3.模型尺寸要求：≧66.5cm*41.5cm*23cm 4.材质：PVC材质。 5.配置要求; 1)无菌操作模拟人 1台 |  |
| 55 | 手动单臂机械麻醉吊塔 | 套 | 1 | 1、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 2、气体终端要求： （1）要求所有气体插座和接头由原厂生产。 （2）各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能。 （3）插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 3、吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。 4、具体规格和要求、配置： （1）单臂吊塔，臂长L ≥800mm； （2）最大承载重量≥180Kg； （3）阻尼刹车系统，阻力可调； （4）吊柱式箱体，长度≥800mm，为椭圆型无棱角设计，箱体两侧带两根不锈钢输液泵支架，箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用； （5）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º； （6）设备托盘（带双边侧导轨）：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）； （7）其中一个设备托盘带抽屉：1个；抽屉带自动吸合式设计。 （8）可旋转伸展式输液架：1套； （9）每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只、AGSS射流式废弃排放终端1只； （10）每套配置电源插座≥6个，电源终端安装在塔箱同一侧； （11）接地端子2个； 5、吊塔通过IP6X级别的防尘测试，吊塔通过防撞和地震抗震测试。 6、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置，吊塔电气分离设计装置，吊塔四倍承重系数安全负载装置。 |  |
| 56 | 无影灯 | 套 | 1 | 一、性能要求： 1、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。 2、采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒，且产品通过绿色环保节能认证。 3、 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。 4、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 5、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。 6、采用品牌平衡臂系统，可使灯头轻松进行360°旋转并精确定位在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。 7、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。 8、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 9、采用独特的LED灯泡，一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。 10、每个LED灯泡都配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。 11、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 12、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。 二、技术规格： 1、照度（Lux）：子灯≤130,000 2、色温可调（K）3500-4500 3、演色性指数（CRI）96 4、红色还原指数（Ra)96 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥80cm 9、光斑直径100-300MM 10.灯泡类型LED 11.灯泡平均寿命≥60000h 12、LED灯杯直径≥60mm。 13、灯泡数量母灯子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯） 14、LED灯杯散热片≥33mm 15、LED灯头散热盖子灯≥90mm 16、弧形拉手尺寸≥270mm 17、聚光板灯盘≤4等分 18、扇形调焦活动板半径子灯≥200mm |  |
| 57 | 观片灯 | 套 | 1 | 外框尺寸：754*478*15mm。厚度：15mm。可视范围：733*453mm。最大功率：45W。净重：4.5KG。亮度：0-5000cd/m。亮度均匀性：≥90%。额定电压：DC12V。漏电测试：≤0.05mA（IEC60601）。色温：5000K。夹片装置：毛刷夹片装置，持久可靠、永不伤片。调光方式：无极调光。适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。边框：一体成型高硬度铝合金、银白色。安装方法：壁挂式。出线口位置：标准右出。电源线/插头：国际1.5米线/美制插头。观片灯标准配件：超薄观片灯、电源适配器、不伤墙体挂钉、厚实包装。板材：面板及导光板采用光学级亚克力板材。 |  |
| 58 | 电子钟 | 个 | 1 | 产品材质：钢化玻璃。 产品外壳：ABS环保材质。 产品规格：45cm*22cm*2.8cm 产品电源：外置5V 1A |  |
| 59 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 2. 负压调节系统根据临床需要作无级调压。 3. 设有溢流保护装置防止液体进入中间管道和泵内。 4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 5. 配备的空气过滤器防止负压泵受到污染。 6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 7. 整机结构紧凑，工作平稳，噪声低，使用寿命长。 8. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 9. 负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 10.瞬时抽气速率：≥40L/min 11.噪音：≤60dB（A） 12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃) 13.电源：AC220V 50Hz 14.输入功率：250VA. |  |
| 60 | 不锈钢麻醉仪器车 | 辆 | 1 | 1.规格尺寸：≥650mm*480mm*850mm 2.车体：主要不锈钢材料组成； 3上部：台面装有三面不锈钢护栏， 4.正面：一层抽屉，抽屉均采用优质三节静音导轨，装有玻璃的对开门设计，采用铰链连接，静音缓冲，内侧有一层活动隔板分为上下两个空间； 5、车体左侧面：配置一个置物盒，方便放置医用物品。 6、底部：ABS底板，底板四周带有防撞圈，4寸静音脚轮.（其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）可在平整地面上任意推动、任意转向。 |  |
| 61 | 不锈钢扇形手术器械车 | 辆 | 1 | 1.尺寸：≥1300mm*450mm*850mm 2.全优质不锈钢材料制作；管材为管材为Φ25mm, 1.0mm厚,板材厚度1.0mm，；整体焊接牢固，外形美观。两层台面结构,三面装有不锈钢护栏。 3.脚轮采用静音万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性好。 |  |
| 62 | 紫外线消毒车 | 辆 | 1 | 电源电压：220V±10% 50Hz 紫外线灯管功率：30W x 2 辐射紫外线波长：253.7nm 紫外线辐射度：单管≥107u W/cm2、双管≥214u W/cm2 镇流器：电感镇流器 质保：1年 灯管可调整角度：0-180度 消毒时间自控范围：0-120分钟使用 万向轮X4 带360度车轮 灯车高度：108cm 灯臂长 ：100cm 灯管长度89.4cm 箱体材质：铁皮喷塑 |  |
| 63 | 电动门感应门 | 扇 | 1 | 开启方式：自定感应 材质：钢化玻璃门 |  |
| 64 | 床尾椅 | 个 | 26 | 尺寸：≥47cm*48cm*44-79cm |  |
| 65 | 胎盘组织放大模型 | 台 | 1 | 1.模型显示胎盘组织结构羊膜上皮、丛密绒毛膜、绒毛干、绒毛、细胞滋养层壳和基蜕膜以及脐带等结构，胎儿脐血管红色为脐静脉，蓝色为脐动脉，母体子宫血管，红色为子宫螺旋动脉，蓝色为子宫静脉，共有14个部位指示标志。 2.尺寸：放大，高约20cm，宽约22cm，厚约4cm。 3.材质：PVC材质。 4.配置要求; 1)胎盘组织放大模型 1台 |  |
| 66 | 骨盆模型（带有胎儿头部） | 台 | 2 | 1.由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成。 2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿。 3.胎儿头颅可清晰触及每个颅缝和前后囟门。 4.胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆。 5.观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系。 6.直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 7.演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用。 8.模型尺寸要求：≧39cm*28.5cm*20cm 9.材质：PVC材质。 10.配置要求; 1)带有胎儿头部的骨盆模型 1 台 2)足月胎儿头模型 1个 |  |
| 67 | 分娩机转示教模型 | 台 | 1 | 1.剖面直观，按照真人的生理解剖结构进行设计。 2.精准的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓明显。 3.由机械传动结构演示分娩中衔接——下降——俯屈——内旋转——仰伸——复位及外旋转——肩娩出等正常机转动作。 4.仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景。 5.胎儿光滑柔软，可辨别囟门 6.模型尺寸要求：≧61cm*41cm*32cm 7.材质：PVC材质 8.配置要求; 1)分娩机转示教模型 1 台 |  |
| 68 | 骨盆测量示教模型 | 台 | 2 | 1.成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 2.显示骨盆腔的三个平面：骨盆入口平面、中骨盆平面、骨盆出口平面。 3.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成。 4.模型尺寸要求：≧26cm*26cm*13cm 5.材质：PVC材质。 6.配置要求; 1)骨盆测量示教模型 1 台 |  |
| 69 | 婴儿保暖箱 | 台 | 1 | 具有箱温控制模式； 具有三重加热保护系统，两套独立的单片机控制系统和一套独立的超温系统报警功能； 具有独立检测培养箱风道循环畅通系统，并会在操作面板上有报警提示； 具有RS-232接口； 具有氧气输入接口； 具有黄疸治疗功能。 基本配置： 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）、输液架及托盘、机脚，床垫。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤850VA 控温方式：箱温控制 控温范围：25℃～37℃ 箱温显示温度范围：5～65℃ 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 婴儿舱内噪声：≤45dB（A） 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等 重量显示精度：±1%（配置称重装置时） |  |
| 70 | 沐浴池 | 个 | 2 | 材质：亚克力，尺寸：≥980cm*580cm*850cm |  |
| 71 | 电热水器 | 台 | 1 | 知名品牌，容量≥100升 |  |
| 72 | 婴儿模型 | 个 | 10 | 更换衣物和尿片，指导哺乳训练和示教 |  |
| 73 | 出生婴儿模型 | 个 | 10 | 1.形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。 2.适用于高等医学院校、医院临床妇产科、儿科、助产类、基层卫生单位等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。 3.可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 4.模型尺寸：≧53.5cm*20cm*13cm 5.材质：PVC材质。 6.配置要求; 1)出生婴儿模型 1 台 |  |
| 74 | 交互式婴儿心肺复苏考核模拟人 | 台 | 1 | 执行标准：心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 *1.通过无线连接方式连接婴儿模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板。 2.模拟人内置锂电池，工作时间≥6小时，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3.训练模式下，全程中文语音提示，可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气次数过多、吹气次数过少等。 4.考核模式下可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5.模拟肱动脉搏动。可配合用户自备的模拟AED进行除颤训练。 6.配备一套新生儿复苏教学视频 ：内容包含对出生后1分钟内未建立呼吸或无规律呼吸的新生儿给予额外的帮助，使其建立有效呼吸、挽救生命的技术。 7.模型尺寸要求：≧59cm*29cm*15cm 8.材质：PVC材质。 9.配置要求; 1)交互式婴儿心肺复苏考核模拟人 1台 2)CPR屏障面罩 不少于2个 3)一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒 4)模型外箱 1只 |  |
| 75 | 婴儿海姆立克急救模拟人 | 台 | 5 | *1、模拟为无线PAD控制5个月大婴儿。 *2、内部具有真实的全身骨骼结构，关节灵活。 *3、三维虚拟真实病例场景。 4、可进行海姆立克急救法训练 。 可将异物置于模型咽喉部，模拟气道阻塞状态；随后操作者按照海姆立克急救法 操作要求， 用力适宜，拍击婴儿肩胛骨之间的背部，并对婴儿的胸骨下段进行冲 击按压，重复数次，操作成功异物从咽喉脱离至口腔。 5、可进行气管插管训练 具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软 骨、气管）和食道，逼真的左右肺。可进行经口气管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀，可见胸部隆起。 6、可进行心肺复苏训练 模型头部可后仰，口对口吹气可见胸部隆起。采取胸外拇指按压复苏法处理。定 位清晰，按压起伏明显。按压位置和按压深度可检测。 *7、抢救成功后可模拟婴儿哭啼状态，并可触摸到肱动脉及听诊心音。 *8、软件部分包含教学、海姆立克急救法训练、海姆立克急救法+CPR训练。 9、软件训练系统可记录操作用时，并且可记录每次胸外按压的位置、深度及其正确与否的信息，为训练过程评估提供依据。 *10、软件训练系统具有考核功能，在操作过程中，教师可根据大纲及考核标准考察学生的掌握情况。教师修改分数机制。 |  |
| 76 | 婴幼儿抚触台 | 台 | 2 | 1.材质：EO级实木板 2.总长：≥3.5m*0.6m*0.8m |  |
| 77 | 带检测警示臀部肌肉注射训练及对比模型 | 台 | 2 | 1.半边透明的设计展示臀部的肌肉组织、骨骼结构、神经血管系统，方便在训练时进行对比,防止扎到神经和血管。 2.骨性标志能够被触及，确保操作时正确的注射部位。 3.穿刺部位正确能够使注射液体顺利引流入储液袋。 4.注射部位和进针深度正确，有绿色灯光显示；注射部位不正确，有红色灯光闪烁和电子报警声提示；注射部位正确但注射过深，绿灯指示灯亮起并伴有蜂鸣器报警。 5.皮肤手感真实，经久耐用，进针痕迹不明显。 6.模型尺寸要求：≧36.5cm*41cm*23.5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)带检测警示臀部肌肉注射训练及对比模型 1 台 2)模型外箱 1只 |  |
| 78 | 臀部注射实习模型 | 台 | 5 | 1.成人臀部，可实现侧卧、俯卧、坐位三种体位。 2.设计简单，半边臀部区域内有注射部位分虚线标志，镶嵌式注射模块。 3.注射模块可注射液体，可进行臀部肌肉注射训练，操作完成后，可取出模块，捏干液体，使用方便。 4.模拟灌肠操作，模拟肛温测量。 5.注射模块和肛门部位可更换，可反复进行练习。 6.模型尺寸要求：≧16cm*24cm*25cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)臀部注射实习模型 1 台 |  |
| 79 | 床头设备带 | 套 | 22 | 设备带含灯罩堵头、国标氧气终端、国标吸引终端、开关、插座、灯管、呼叫装置。模拟供氧。 |  |
| 80 | 心肺复苏操作床 | 张 | 6 | 1.规格：≥1850mm*780mm*600mm 2.材质：床框30mmX60mm矩形钢方管，厚度1.5mm，床腿50X50mm,厚度1.2mm方管，机器人集群焊接，表面平整无毛刺，结实耐用，诊断床床面采用高密度板外包高密度优质海绵，优质西皮加工而成，工艺美观大方床腿底部装有塑料脚套。 |  |
| 81 | 课桌式操作台 | 张 | 10 | 1.尺寸：≥140cm*50cm*80CM。 2.材质：优质钢材和优质多层实木 |  |
| 82 | 病历夹车50格 含病历夹 | 辆 | 2 | 1.尺寸：≥750mm*410mm*980mm 2.材质：ABS病历格数50格. |  |
| 83 | 多功能护理训练模拟人（男性） | 台 | 2 | 1.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。 2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 3.可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。 4.颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。 5.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 6.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 7.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8.可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）训练，穿刺正确有明显的落空感，可进行反复多次训练。 9.可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练，更换方便。 10.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺训练。 11.可进行男性导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。 12.模拟人可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 13.可进行回肠造瘘口和结肠造瘘口引流术护理。 14.胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。 15.可与创伤模块更换，模拟身体四肢创伤、开放性骨折、断裂处理、皮肤烧伤，进行创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等操作训练。 16.包括以下 8种创伤伤口： 16.1大腿外伤切开缝合伤口护理 16.2大腿皮肤裂伤护理 16.3大腿感染性溃疡护理 16.4足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 16.5小腿截肢残端伤口护理 16.6上臂截肢伤口护理 16.7胸壁切开缝合伤口护理 16.8腹壁切开缝合伤口护理。 - 配备一套肠造口护理教学视频教学视频：内容包含通过选择合适的造口袋，加强造口周围皮肤清洁，熟悉造口灌洗技术等方法对造口的护理，避免造口术后并发症的发生。 18.模型尺寸要求：≧168cm*47cm*21cm 19.材质：PVC材质。 20.配置要求： 1)高级全功能护理培训模拟人 1台 2)可更换注射模块不少于2套 3)可换女性外生殖器 1套 |  |
| 84 | 多功能护理训练模拟人（女性） | 台 | 2 | 1.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。 2.模拟人有上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 3.可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。 4.颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。 5.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 6.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 7.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8.可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）训练，穿刺正确有明显的落空感，可进行反复多次训练。 9.可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练，更换方便。 10.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺训练。 11.可进行女性导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。 12.模拟人可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 13.可进行回肠造瘘口和结肠造瘘口引流术护理。 14.胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。 15.乳房检查胸壁模拟乳房癌、乳房纤维腺瘤、乳房小叶增生、乳腺管瘤4种乳房病变，质地不同，触感真实，可进行乳房护理、乳腺检查操作。 16.配有乳房切除胸壁，左侧乳房模拟乳房切除术后，可进行乳房术后护理。 17、配备一套咽拭子标本采集法教学视频 ：内容包含从患者的咽部或扁桃体上取分泌物进行细菌培养或病毒分离的护理技术。 18.模型尺寸要求：≧168cm*47cm*21cm 19.材质：PVC材质。 20.配置要求： 1）高级全功能护理训练模拟人（女性） 1台 2）乳房切除缝合胸壁 1块 3）可换注射模块 不少于2套 4）可换男性外生殖器 1套 |  |
| 85 | 半身心肺复苏模型 | 台 | 10 | 1.带实时监测软件无线半身急救培训模型。 *2.无线半身急救培训模型要求配置一套带云服务软件管理系统实时监测用于培训心肺复苏技能。 3.可用于心肺复苏培训。适用于普通民众，医学生，医生，专业急救者，专科培训。 4.软件带有急救KPI设置，调整全球任意急救标准值，适用于急救医学科研。 5.模型分为头颈部，胸部。满足培训时体位的摆放，模拟情景教学。 6.头颈部模拟生理3维度摆动：具有生理弹性恢复正常角度。 7.正确开放气道正常气，没正确开放气道困难吹气。 8.口鼻呼吸道连同，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气。 9.吹气时胸廓能见到明显起伏。 10.胸部进行按压。 11.胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感。0-19mm压力值小于15KG；20-39mm压力值小于25KG；40-50mm压力值小于20-35KG；大于50mm压力值大于35KG。 12.采用超高精度检测按压深度，精确到0.5mm，可通过软件实时监测按压深度，频率的实时动态曲线。 13.能精确识别胸部按压深度，按压频率，实时软件监测，自动统计。 14.能精确识别呼吸气流量，吹气时间，实时软件监测，自动统计。 *15.软件具有Q模式：附带电子节拍器，训练按压节奏。 16.软件具有E模式：满足医学生培训可提供精确操作数据。 17.软件具有N模式：专家级职业考核要求动态显示精确操作数据。 18.具有综合报告模块界面 19.具有上传报告模块界面 20.具有云服务更新模块 21.具有悬浮圆形中控盘界面 22.具有按压参数设置入口模块界面 23.具有按压参数具体设置模块界面 24.具有系统设置模块界面 25.具有高音同步训练节拍器 *27.软件带有考核评估功能，上传每次操作记录，云数据管理。 27.尺寸：高≧70cm，宽≧37cm 28.材质：PVC材质。 29.配置: 1)半身心肺复苏模型 1台 2) 一次性肺袋不少于25个 3）软件一套 4）集成控制显示器 1台 |  |
| 86 | 交互式心肺复苏模拟系统 | 台 | 1 | *1.要求带解剖应力呼吸道的全身心肺复苏模拟人。配置一套内置云服务软件管理系统实时监测，完全无线运行，内置电源，用于培训心肺复苏技能，团队急救医学技能的整体生理形态模拟人系统。 2.基于运动生物力学气管插管功能。 3.具备模拟解剖应力模拟上呼吸道，模拟插管反馈手感。 4.完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段。 5.模型咽喉部具有解剖结构：活动会厌，正中舌会厌襞，左侧舌会厌襞，右侧舌会厌襞，会厌谷，勺状会厌襞，会厌结节，喉前庭，小角结节，楔状结节，勺间切迹，声带，声襞，声门裂，声门下腔，梨状隐窝，食道开口。 6.模拟会厌部材料模拟人体组织应力，当喉镜叶片正确压迫舌根部，正中舌会厌襞，会厌谷时会厌往上翻开放喉室见到声门裂等喉部解剖结构。 *7.气管具有解剖结构：气管，气管膜部形状，气管软骨环切迹，气管主动脉弓骑跨侧弯，左主支气管，右主支气管，气管隆嵴。 8.使用鼻镜，物理光学硬质鼻内窥镜，软性电子鼻内窥镜检查操作练习。 9.进行面罩通气。 10.进行训练气道开放技能。 11.进行训练气无差别摆动头部生理角度调整气道内视角。 12.进行插管前治疗（检查和评价气道） 13.进行经口腔置管。 14.进行经口气管插管培训。 15.进行间接喉镜、直接喉镜、可视喉镜、纤维喉镜、电子喉镜培训。 16.使用喉罩插管培训。 17.培训解剖应力反馈适应，改善喉镜视场，外部压力作用喉部的操作。 18.进行插管评估。 19.进行内窥镜、纤维镜检查培训。 20.进行内窥镜、纤维镜异物取出培训。 21.带硬质生理活动四肢的全身整体智能模拟人。 *22.颈部模拟颈椎生理3维度摆动：具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度。培训关于颈椎骨折头部固定摆放动作，搬运。 23.肩关节活动，旋转360度，外展100度。 24.肘关节活动，前屈100度。 25.前臂360度旋转。 26.腕关节活动，掌屈80度，背展60度。 27.股髂关节活动，360度旋转。 28.腿部外展内收360度旋转。 29.膝关节活动，屈曲120度。 30.踝关节活动，跖屈80度，背伸30度。 31.10个手指分开状态。模拟手指包扎。 32.10个脚趾分开状态。模拟脚趾包扎。 33.进行口对口人工呼吸。 34.使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。 35.便携更换单向通气肺袋。 36.手动颈动脉搏动。 37.吹气时胸廓能见到明显起伏。 38.能实时软件监测通气量，通气时间，按照设置标准进行评估。 39.胸部进行按压。 40.按压位置正确时，颈部见光标提示。 41.实时软件监按压深度，显示按压深度波形曲线，按压频率，按照设置标准进行评估。 42.人体工程学模拟肋弓，心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前1CM。 43.模拟胸廓按压不同深度的顺应性，极致的仿真按压手感。胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感。 44.采用超高精度检测按压深度，精确到0.5mm，50ms采集频率，通过软件实时监测实时动态曲线。 45.内置电源，一次充电，待机时间1个月，运行时间1周。 50.软件带有急救KPI设置，根据当地医疗标准自行设定心肺复苏标准。 51.选择2015心肺复苏指南标准。 *52.软件具有Q模式：附带电子节拍器，训练按压节奏。 53.软件具有E模式：满足医学生培训可提供精确操作数据。 54.软件具有N模式：专家级职业考核要求动态显示精确操作数据。 56.具有用户注册模块界面。 58.具有综合报告模块界面。 54.具有详细报告模块界面。 55.具有上传报告模块界面。 56.具有云服务更新模块。 57.具有悬浮圆形中控盘界面。 58.具有按压参数设置入口模块界面。 59.具有按压参数具体设置模块界面。 60.具有系统设置模块界面。 *61.软件带有考核评估功能，上传每次操作记录，云数据管理。 62.学员可独立账户注册登录。 *63.无线控制的三防控制显示器 64. 配置： 带解剖应力呼吸道全身心肺复苏模拟人一套 170*125CM复苏跪垫两用箱 一个 软件一套 三防控制显示器一台。 |  |
| 87 | 心肺复苏考核训练模拟人 | 台 | 5 | *1.全身模拟人要求配置一套内置云服务软件管理系统实时监测，完全无线运行，内置电源，用于培训心肺复苏技能的整体生理形态模拟人系统。 2.带硬质生理活动四肢的全身整体智能模拟人。 3.肩关节活动，旋转360度，外展100度。 4.肘关节活动，前屈100度。 5.前臂360度旋转。 6.腕关节活动，掌屈80度，背展60度。 7.股髂关节活动，360度旋转。 8.腿部外展内收360度旋转。 9.膝关节活动，屈曲120度。 10.踝关节活动，跖屈80度，背伸30度。 11.10个手指分开状态。模拟手指包扎。 12.10个脚趾分开状态。模拟脚趾包扎。 13.进行口对口人工呼吸。 14.使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。 15.便携更换单向通气肺袋。 16.能实时软件监测通气量，通气时间，按照设置标准进行评估。 17.胸部进行按压。 *18.按压位置正确时，颈部见光标提示。 19.实时软件监按压深度，显示按压深度波形曲线，按压频率，按照设置标准进行评估。 20.人体工程学模拟肋弓，进行心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前1CM。 21.模拟胸廓按压不同深度的顺应性，极致的仿真按压手感。胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感。 22.采用超高精度检测按压深度，精确到0.5mm，50ms采集频率，通过软件实时监测实时动态曲线。 23.内置电源，一次充电，待机时间1个月，运行时间1周。 24.软件带有急救KPI设置，根据当地医疗标准自行设定心肺复苏标准。 25.选择2015心肺复苏指南标准。 *26.软件具有Q模式：附带电子节拍器，训练按压节奏。 27.软件具有E模式：满足医学生培训可提供精确操作数据。 28.软件具有N模式：专家级职业考核要求动态显示精确操作数据。 29.具有用户注册模块界面。 30. 具有综合报告模块界面。 31. 具有详细报告模块界面。 32. 具有上传报告模块界面。 33. 具有云服务更新模块。 34. 具有悬浮圆形中控盘界面。 35. 具有按压参数设置入口模块界面。 36. 具有按压参数具体设置模块界面。 37. 具有系统设置模块界面。 38. 软件带有考核评估功能，上传每次操作记录，云数据管理。 39. 学员可独立账户注册登录。 40. 无线控制的三防控制显示器 41. 配置：SETIMAN全身心肺复苏模拟人一套 42.170*125CM复苏跪垫两用箱一个 43.消毒脸皮两个 44.肺袋三个（含已安装）， 45.软件一套 46.三防控制显示器一台。 |  |
| 88 | 圆凳 | 把 | 100 | 凳面：加厚环保PP材质、无毒无味。经久耐用。凳腿：加厚钢筋，不易生锈，耐腐蚀，称重强。尺寸：高45CM，直径30CM |  |
| 89 | U型输液轨道 | 套 | 10 | 材质：优质铝合金 |  |
| 90 | 模拟人陈列柜 | 组 | 6 | 材质：铁质喷塑。尺寸：≥1800mm*2100mm*600mm。层数6层。 |  |
| 91 | 三门教师更衣柜 | 组 | 2 | 材质：铁质喷塑 尺寸：≥900mm*390mm*1800mm 三门更衣柜 |  |
| 92 | 吸痰练习模型 | 台 | 1 | 1.经鼻、口插入吸引管技术练习。 2.吸引管插入鼻腔和口腔，模拟吸痰。 3.吸引管插入到气管内，练习气管内吸引。 4.脸部一侧打开，显示插入导管的位置。 5.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 6.模拟痰液放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 7.可与吸引器或负压吸引装置配合使用进行模拟吸痰操作训练。 8.模型尺寸要求：≧28cm*19cm*38.5cm 9.材质：PVC材质。 10.配置要求： 1)吸痰练习模型 1 台 2)模型外箱 1只 |  |
| 93 | 男性导尿模型 | 台 | 2 | 1. 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。 3. 模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7. 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 8. 可通过扫描二维码下载手机app软件【男性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括： （1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点； （2）适用于导尿的各种病症； （3）不适合导尿的各种病症； （4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项； （5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 |  |
| 94 | 女性导尿模型 | 台 | 5 | 1. 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3. 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4. 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 8. 可通过扫描二维码下载手机app软件【女性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3）不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 |  |
| 95 | 资料柜 | 组 | 2 | 1、规格：≥900mm*390mm*1800mm 2.柜主体材质为铁质喷塑，板材厚度0.8mm， 3.柜体为玻璃双开门门柜，采用铰链连接，静音缓冲，结实耐用， 4.柜体均装有不锈钢门扣手，安装有门锁，可锁定开关安全可靠，操作简单。 5.整体柜体采用铁质钢板，焊接成型，表面光滑，优质美观。 |  |
| 96 | 不锈钢污物车 | 辆 | 4 | 1.规格尺寸 ≥900mm*500mm*900mm 2.车体由优质不锈钢焊接而成， 厚度≥1.0mm， 3.三层台板，配有一抽屉，抽屉扣手为ABS模具成型的； 4.车体右侧配一只污物袋，下部配可抽拉的托架，污物袋可随扶手放下 收起， 5.车体底部配有四只静音脚轮，其中两只带刹,防毛发缠绕。 |  |
| 97 | 轮椅 | 辆 | 2 | 车架为高强度钢管，承重可达100kg，轻便折叠，易携带 |  |
| 98 | 阶段褥疮护理模型 | 台 | 1 | 1.可穿在学员身上，进行褥疮护理的练习，方便更换不同阶段的压疮模块。 2.包含褥疮的≥4个不同阶段:第1期淤血红润期；第2期炎症浸润期；第3期浅度溃疡期；第4期坏死溃疡期。 3.显示压疮的各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。 4.褥疮颜色鲜明，内部上色，外部加膜，使用消毒液涂抹也不会褪色。 5.学员可在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估。 6.模型尺寸要求：≧34.5cm*26.cm*5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)阶段褥疮护理模型 1 台 2)模型外箱 1只 |  |
| 99 | 电动智能多功能输液手臂系统 | 套 | 2 | 1.自带锂电池，可用于野外培训或考核。可兼容市面上其他厂家静脉手臂。自带血液存储空间。可模拟静脉血液循环，穿刺时有回血。同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。系统进行注液、快速清洗和排空。 *2.模型可电子检测结扎止血带操作，止血带未结扎或或位置不正确，穿刺无回血。 3.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺功能训练。 4.可进行三角肌部位的肌肉注射。上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位经受几百次反复穿刺且不渗漏。静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 *5.模型手背处为可更换的的穿刺模块，便于进行反复训练。 6.模型尺寸要求：≧72.5cm*13cm*9.5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)静脉血液循环装置 1台 2)静脉穿刺手臂模型 1个 3)输液架 1套 4)可更换血管 1套 5)可更换手臂皮肤 1张 6)橡皮止血带 1根 7)橡皮管夹 2个 8)模拟血粉 1瓶 |  |
| 100 | 多功能输液手臂模型 | 台 | 10 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺功能训练。 2.可进行三角肌部位的肌肉注射。 3.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位经受几百次反复穿刺且不渗漏。 6.模型尺寸要求：≧72cm*13cm*9.5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)多功能静脉输液手臂模型 1 台 2)输液架 1套 3)可换血管 1套 4)可换手臂皮肤 1张 5)可换三角肌注射块 1块 6)橡皮止血带 1根 7)橡皮管夹 2个 8)模拟血粉 1瓶 |  |
| 101 | 多功能注射模块 | 块 | 20 | 1.模块分为表皮层、皮下组织及肌肉层。 2.可穿戴式设计，增加操作的真实感。 3.可进行皮内注射、皮下注射、肌肉注射操作训练。 4.可用真实液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。 5.模型尺寸要求：≧11cm*10cm*1cm 6.材质：PVC材质。 7.配置要求： 1）多功能肌肉注射模块1块 |  |
| 102 | 前臂静脉穿刺外套 | 块 | 5 | 1.可穿戴式，在设计上轻便、精巧、易携带。 2.皮肤质感逼真、反复穿刺、针孔不明显。 3.皮肤下血管触感真实，进针有阻力，正确穿刺静脉有落空感，和真人相似。 4.可进行注射、输血（液）、抽血等穿刺操作训练。 5.皮肤与血管更换方便。 6.模型尺寸要求：≧19.5cm*9cm*5cm 7.材质：PVC材质。 8.配置要求： 1)前臂静脉穿刺外套1 块 |  |
| 103 | 铁质喷塑器械柜 | 个 | 10 | 尺寸：≥900mm*300mm-500mm*2100mm。 1.材质：铁质喷塑 2.柜主体材质为铁质喷塑，板材厚度≥0.8mm， 3.柜体为玻璃双开门门柜，采用铰链连接，静音缓冲，结实耐用， 4.隔板有加强型材加固，增加承受物品承载力， 5.柜体均装有不锈钢门扣手，安装有门锁，可锁定开关安全可靠，操作简单。 6.整体柜体采用铁质钢板，焊接成型，表面光滑，优质美观。 |  |
| 104 | 货架 | 组 | 2 | 尺寸：≥2000mm*500mm*1800mm 加厚冷轧钢板，承重力强。 |  |
| 105 | 护士站 | 套 | 1 | 双开门木质柜体，优质漆面；台面为优质石英石，尺寸：≥3500mm*600*800mm/1300mm双侧弧形延伸， |  |
| 106 | 护士站灯箱 | 套 | 1 | 定制发光字、指引牌 |  |
| 107 | 病房呼叫系统 | 套 | 1 | 具备双向对讲功能、语音报号、病区广播等功能 |  |
| 108 | 走廊电子屏 | 个 | 1 | 显示时间、呼叫床号等信息 |  |
| 109 | 医用人体秤 | 个 | 1 | 称量范围：1-150KG。 显示方式：指针。 性能特点： 1、不用插电，直接使用节能环保。 2、测量身高，方便好用 3、做工精细，美观大方，专利设计。 4、称量准确无误。 |  |
| 110 | 电子钟 | 个 | 1 | 产品材质：钢化玻璃。 产品外壳：ABS环保材质。 产品规格：≥45cm*22cm*2.8cm |  |
| 111 | 紫外线消毒车 | 辆 | 1 | 电源电压：220V±10% 50Hz 紫外线灯管功率：30W x 2 辐射紫外线波长：≥253.7nm 紫外线辐射度：单管≥107u W/cm2、双管≥214u W/cm2 镇流器：电感镇流器 灯管可调整角度：0-180度 消毒时间自控范围：0-120分钟使用 万向轮X4 带360度车轮 灯车高度：≥108cm 灯臂长 ：≥100cm 灯管长度≥89.4cm |  |
| 112 | 护士站椅子 | 把 | 2 | 坐垫：高密度海绵 扶手可旋转 液压升降 尺寸：≥60cm*48cm*43-53cm |  |
| 113 | 沙发 | 组 | 1 | 组合：三人位*1，一人位*2。皮质：耐磨防刮西皮，皮质细腻，坐感舒适。加厚高回弹海绵坐垫。实木框架结构稳固耐用，称重力强，不易变形开裂。蛇形弹簧。 |  |
| 114 | 茶几 | 个 | 1 | 尺寸：≥1200mm*600mm*400mm。材质：E1级实木颗粒板。 |  |
| 115 | 饮水机 | 台 | 1 | 知名品牌下置桶即热饮水机，冷热两用 |  |
| 116 | 报刊架 | 个 | 1 | 高强度金属支架，稳定性强，配备万向轮，活动方便 |  |
| 117 | 全身骨骼模型 | 台 | 1 | 1.金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。 2.尺寸：男性≥173cm. 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）全身骨骼模型 1台 |  |
| 118 | 全身散骨模型 | 套 | 4 | - 人体骨骼散骨模型（游离骨），显示运动系统骨骼部分的组成和外形结构特点等。包括颅骨、躯干骨和四肢骨三部分，其中每个部分由许多分散游离骨组成包括颅骨，躯干骨,四肢骨,上肢骨,下肢骨等骨组成。散骨模型形态真实，标志明显 2.材质：PVC材料 3.配置： 1）人体骨骼散骨模型（游离骨）1 套 |  |
| 119 | 男性骨盆模型 | 台 | 4 | 1.尺寸：自然大，金属线串接 2.材质： PVC材料。 3.配置： 1）男性骨盆模型 1台 |  |
| 120 | 女性骨盆模型 | 台 | 4 | 1.尺寸：自然大，金属线串接。 2.材质：PVC材料。 3.配置： 1)女性骨盆模型 1 台 |  |
| 121 | 足正中矢状切面模型 | 台 | 4 | 1.材质：PVC材料。 2.尺寸：自然大。 3.配置： 1）足正中矢状切面模型 1 台 |  |
| 122 | 消化系统模型 | 台 | 4 | 1.由消化系统组成、胃冠状剖面和横结肠等3个部件组成，显示消化系统消化管组成的各个器官和消化腺等结构，共有≥49个部位指示标志。 2.尺寸：自然大，高≥79cm，宽≥27cm，深≥8.5cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）消化系统模型 1 台 |  |
| 123 | 直肠和肛管模型 | 台 | 4 | 1.模型由直肠和肛管模型组成。 2.尺寸：自然大。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）直肠和肛管模型 1 台 |  |
| 124 | 肝、胆囊放大模型 | 台 | 4 | 1.显示肝的分叶、肝的血管分支和胆囊、胆管系统等结构，共有≥28个部位指示标志。 2.尺寸：放大约1.5倍，高≥16cm，宽≥24.5cm，深≥11.5cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）肝、胆囊放大模型 1 台 2）模型支架 1 套 |  |
| 125 | 肺模型（单独） | 台 | 4 | 1.显示左右肺的10个支气管。 2.尺寸：放大。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）肺模型（单独）1台 |  |
| 126 | 纵隔模型 | 台 | 4 | 1.可分解≥3部件，显示胸骨、胸腺和纵隔。 2.材质：PVC材料。 3.尺寸：自然大。 4.配置： 1）纵隔模型 1 台 |  |
| 127 | 泌尿系统模型 | 台 | 4 | 1.由泌尿系统各器官的肾、输尿管、膀胱剖面等4个部件组成，并显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱和前列腺剖面等结构，共有≥30个部位指示标志。 2.尺寸：自然大，高≥36cm，宽≥19.5cm，≥深3.5cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）泌尿系统模型 1 台 |  |
| 128 | 肾脏解剖放大模型 | 台 | 4 | 1.显示肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及肾动脉、肾静脉等结构，共有≥15个部位指示标志。 2.尺寸：放大3倍，高≥27cm，宽≥17.5cm，深≥7cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）肾脏解剖放大模型 1台 |  |
| 129 | 肾脏与肾上腺放大模型 | 台 | 2 | 1.由肾脏剖面两个部件组成，显示肾剖面的肾皮质、肾髓质、近曲小管、远曲小管、髓袢、集合管、乳头管、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及小叶间动脉、静脉、肾动脉、静脉和肾上腺等结构，共有≥24个部位指示标志。 2.尺寸：放大3倍，高≥27cm，宽≥17.5cm，厚≥7cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）肾脏与肾上腺放大模型 1台 |  |
| 130 | 肾与肾单位、肾小球放大模 | 台 | 4 | 1.由肾剖面、肾单位和肾小球等3个放大模型组成，显示肾剖面结构(肾皮质、肾髓质、近端小管、远端小管、髓袢、集合管、乳头管、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管）；肾单位结构、肾小体(也称为肾小球）和肾小管；肾小球结构(由血管球和肾小囊组成，还显示球旁细胞，致密斑和足细胞）以及血管等结构，共有肾剖面28个，肾单位≥19个，肾小球≥14个部位指示标志。 2.尺寸：肾剖面放大，高≥26cm，宽≥18.5cm，厚≥5cm。 肾单位放大，高≥21.5cm，宽≥18cm，厚≥2.5cm。 肾小球放大，高≥8cm，宽≥12cm，厚≥6.5cm。 3.材质：PVC材料 4.配置： 1)肾与肾单位、肾小球放大模 1台 |  |
| 131 | 成人心脏解剖放大模型 | 台 | 4 | 1.模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有≥48年部位指示标志。 2.尺寸：高倍放大，高≥22.5cm，宽≥22cm，厚≥22.5cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）成人心脏解剖放大模型 1 台 |  |
| 132 | 听小骨放大模型 | 台 | 4 | 1.模型由锤骨、砧骨、镫骨3个部件组成，并显示听小骨锤骨、砧骨、镫骨的位置、形态和相互连接的关系，共有11个部位指示标志。 2.尺寸：放大约19倍，高≥14.5cm，宽≥13cm，厚≥8cm。 3.配置： 1）听小骨放大模型 1台 |  |
| 133 | 内耳、听小骨及鼓膜放大模 | 台 | 4 | 1.模型由内耳、鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，并显示内耳迷路、鼓膜、听小骨和耳蜗、前庭蜗神经等结构，共有20个部位指示标志。 2.尺寸：放大4倍，高≥18cm，宽≥17cm，深≥17.5cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）内耳、听小骨及鼓膜放大模型 1 台 |  |
| 134 | 内耳迷路放大模型 | 台 | 4 | 1.由内耳迷路（包括骨迷路和膜迷路）以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等两个部件组成，可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构，共有≥25个部位指示标志。 2.尺寸：放大18倍，高≥16cm，宽≥23cm，深≥9cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）内耳迷路模型 1 台 |  |
| 135 | 椎管内部脊髓神经模型 | 台 | 4 | 1.显示脑和脑神经、椎管内脊神经等结构，≥47个部位指示标志。 2.尺寸：约为自然尺寸的1/2，高≥73cm，宽≥25cm，厚≥10cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）椎管内脊髓与脊神经模型 1 台 |  |
| 136 | 头面部血管神经模型 | 台 | 4 | 1.显示头面部内、外侧面局部形态及其血管和神经等结构，≥100个部位指示标志。 2.尺寸：自然大，高≥20cm，宽≥18.5cm，厚≥7cm 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）头面部血管神经模型 1台 |  |
| 137 | 交感神经系统模型 | 台 | 4 | 1.模型显示自主神经系统结构全貌，自主神经系统由交感神经和副交感神经组成，模型中交感神经呈黄色，副交感神经呈白色，≥53个部位指示标志。 2.尺寸： 自然尺寸的2/3，高≥67cm，宽≥20.5cm，厚≥7.5cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）交感神经系统模型 1台 |  |
| 138 | 脑室与基底神经核模型 | 台 | 4 | 1.模型显示大脑基底核的形态和位置以及与丘脑（兰色）毗邻关系。显示大脑基底核的组成，包括豆状核、尾状核和杏仁体。 2.尺寸：自然大 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）脑室与基底神经核模型 1台 |  |
| 139 | 脑水平切面模型 | 台 | 4 | 1.模型切面≥5片 2.尺寸：自然大 3.配置： 1）脑水平切面模型 1台 |  |
| 140 | 小脑放大模型 | 台 | 4 | - 小脑外型，做有横切，显示神经核团。 2.配置： 1)小脑放大模型 1台 |  |
| 141 | 头部正中矢状切面附血管神经模型 | 台 | 4 | 1.显示头颈部正中矢状切面内、外侧面的局部形态及其血管和神经等结构，共有≥100个部位指示标志。 2.尺寸：高≥27cm，宽≥20cm，厚≥10cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置： 1）头部正中矢状切面附血管神经模型 1台 |  |
| 142 | 脑干放大模型 | 台 | 4 | 1.模型由脑干矢状切面两部件组成，并显示脑干各个部分，包括中脑、脑桥、延髓以及间脑和脑神经等结构，≥67个部位指示标志。 2.尺寸：放大，高≥18cm，宽≥14.5cm，深≥12cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）脑干放大模型 1台 |  |
| 143 | 脑动脉模型 | 台 | 4 | 1.模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑、脑干和脑血管等≥9个部件组成，并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有≥127个部位指示标志。 2.尺寸：高≥14cm，宽≥13cm，深≥16cm。 3.材质： PVC材料。 4.配置： 1）脑动脉模型 1台 |  |

二、其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。（辅材产品、安装调试除外）.

2、投标人应就本项目完整投标，投标人所投产品必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

3、供应商应具有完善的的售后服务，免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。供应商须明确质保期限，质量保修期：1年；不响应者为无效投标。

4、本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、第三方验收、税金、调试和教学使用培训等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

5、招标文件中所列产品参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。

6、（心肺复苏模拟人、成人综合急救技能训练系统、婴儿海姆立克急救模拟人）为核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

三、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

四、资金支付

1、支付方式：以签订合同为准。

2、支付时间及条件：以签订合同为准。

第三章 供应商须知前附表

采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌技术经济学校教学设备设施购置项目（护理专业）项目（不见面开标） 项目编号：长招采公字【2021】033号 |
| 2 | 采购人 | 招 标 人：许昌技术经济学校 地 址：长葛市建设路南段 联 系 人：翟先生 联系电话：0374-6170088 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：山西文昌工程咨询有限公司 代理机构联系方式：孟先生 电话：13271279113 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受 □接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 3000000元； 超出预算金额的响应无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 投标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 成交供应商有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标文件提交截止及开标时间 | 2021年11月9日08时30分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心开标二室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改 采购文件时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17 | 供应商对采购文件 质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日内 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 采购小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于采购小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 履约担保 | 开户行：河南长葛农村商业银行股份有限公司营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：13201001800000552 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。 注：履约担保缴纳时需备注项目编号：长招采公字【2021】033号 |
| 23 | 代理服务费 | 代理服务费由中标供应商支付，按照中标价格差额累进计价格计算标准100万×1.5 %+（中标价-100万）×1.1 %。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 24 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理联系方式：13271279113，邮箱2260440729@qq.com。 |
| 25 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 26 | 供应商代表出席开标会 | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |
| 27 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本采购文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、采购代理公司。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人、 采购代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理公司和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取采购文件，并按照采购文件向采购人、代理公司提交投标文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1采购文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如投标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。

3.5除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1供应商提供的货物和服务应当符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.4、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

- 投标费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用，采购人、采购代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、采购文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过在 《河南省政府采购网》、 《长葛市人民政府门户网站》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、采购代理公司在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 代理费用

- 收取标准：收取。详见投标人须知前附表。

7.2 收取方式：中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、采购文件说明

- 采购文件构成

- 采购文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

9.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 采购文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

11.2采购人、采购代理公司可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件提交截止之日15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当采购文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，采购人、采购代理公司将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标文件的语言及计量单位

12.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、 采购代理公司就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

13.1本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能做为成交的保证。

- 投标文件有效期

14.1投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标文件有效期详见供应商须知前附表。投标文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的投标文件有效期。投标文件有效期比采购文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，供应商将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关供应商违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4成交供应商的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

15.2供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求以A4幅将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件。采购文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 投标保证金：不收取。

- 采购文件的数量和签署盖章

18.1供应商应提交投标文件份数见“供应商须知前附表”。

18.2在采购文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

19.投标截止时间

19.1供应商必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

19.2招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

20.迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

21.2.投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3.投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23.开标

23.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；采购代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

23.2 投标截止时间到达时，采购代理机构点击“开标”按钮，开标开始，各投标人可以远程进行解密投标文件，解密时限为120分钟。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，采购人（代理机构）进行一键解密。

23.3 解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），采购人（代理机构）在线进行回复。

23.4如无投标人提出异议，采购代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

23.5采购人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

24.资格审查

开标结束后，采购人代表1人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.评标委员会的组成

25.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1  招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2  采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

- 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.1.4 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.1.5 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.1.6采购人不得担任评标小组长。

25.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件采购需求的要求。

26.2审查、评价投标文件是否符合招标文件采购需求的要求。

26.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27.投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效情形

29.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准

32.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2  价格分

（1） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33.推荐中标候选人

33.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

（1） 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2） 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

（3） 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4） 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6） 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

35.保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 定标和授予合同

36.确定中标人

36.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.中标公告、发出中标通知书

37.1采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

37.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

38.质疑提出与答复

38.1应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1） 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；
    （2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
    （3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

38.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2） 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.履约担保

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约担保的，中标人应当按要求向采购人提交。履约担保的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，在开标室进行。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查小组由采购人代表1人组成（需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

（四）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照采购文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为： 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 供应商须具备的特殊资质证书 | 无 |
| 10 | 投标报价 | 投标报价是否超出采购文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 11 | 联合体协议 | 采购文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 12 | 投标承诺函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件采购需求的要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购需求的要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），扫描件或图片不清晰无法识别的视为未提供。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

以供应商最后投标报价为准。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格为最后报价。

（1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

（3）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2) 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

（5）支持脱贫攻坚（物业服务项目）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）评标标准

| 分值构成 (总分100分) |  | 价格分值：45分 商务部分：35分 技术部分：20分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 报价部分 （45分） | 报价 （ 45 分） | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 商务部分 （35分） | 业绩 （6分） | 投标人或生产厂家提供2018年1月1日以来类似产品业绩的每份得2分，最高得6分（以合同签订时间为准）（开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书电子扫描件，三者缺一不计分）。 |
|  | 企业荣誉 （5分） | 1、投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康管理体系认证证书的得1分， 2、投标人或生产厂家具有AAA级企业资信等级证书的得2分，AA级企业资信等级证书的得1分，A级企业资信等级证书的得0.5分。 |
|  | 生产厂家实力（8分） | 1、所投产品生产厂家具有软件企业证书的，得2分； 2、所投产品生产厂家获得高新技术企业证书的，得2分； 3、所投产品生产厂家具有知识产权管理体系认证证书的，得2分， 4、所投产品生产厂家具有省级以上专精特新证书的得2分。 |
|  | 产品质量 （12分） | 1、提供所投产品具有检测报告每提供一份的得2分，最高得4分（国家认可的机构出具的证书）。 2、提供所投产品生产厂家具有医学模拟教学用基础模型检测报告（国家认可的检测机构出具的检测报告）得4分，否则不得分。 3、提供所投产品生产厂家具有骨骼运动仿真结构的证书（国家认可的机构出具的证书）得4分，否则不得分。 |
|  | 节能及环保 产品 （4分） | - 1、所投产品属于节能产品非政府强制采购品目清单的，每有一项得1分，最多得2分。（提供节能产品认证证书（有效期内）的扫描件，否则不得分。） 2、所投产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项得1分，最多得2分。（提供环境标志产品认证证书（有效期内）扫描件，否则不得分。） |
| 技术部分 （20分） | 技术参数 （8分） | 1、评标委员会将根据招标文件要求供应商提供的技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标不满足。招标文件中所列参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求，否作为废标处理。凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。 2、供应商所投产品参数及功能优于招标文件采购需求中技术指标的技术参数及功能要求的，每一项优于的加1分，最高加5分，提供相关证明材料。 3、核心产品：心肺复苏模拟人、成人综合急救技能训练系统、婴儿海姆立克急救模拟人； 提供带*号的图例证明，完全响应带*号的图例证明得3分，不符合要求及提供不全或未提供者不得分。 |
|  | 施工及售后 （12分） | - 根据投标文件中提供人员培训方案（培训目标、培训内容、培训形式），培训方案详细的得5分，仅进行简单描述的得2分，不提供培训方案不得分。 2、投标人能提供及时有效的售后服务，具有完善的售后服务体系，根据投标单位在设备保修、维护响应时间、定期回访等方面的承诺，描述详细完整、清晰完整得5分，仅进行简单描述得2分，缺项漏项不得分。 3、提供免费质量保障，满足1年免费质保的基础上，每延长1年加1分，最多2分。 |
| 注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。 |  |  |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%（工程项目为3%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2% | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供 《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按 下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（9）采购小组编写评审报告

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

项目

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

时间：

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：                                     单位：元（人民币）

| 供应商名称 | 投标报价 | 设备采购及安装周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人或采购代理机构）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ，小写     元。
二、本投标文件的有效期为投标截止时间起     天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传   真：

供应商代表姓名：                   职  务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　供应商名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

日    期：     年    月    日

3.5供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

签署日期：          年        月        日

3.6 投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

供应商商名称(盖章)：

年  月  日

- 3.7  其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.2 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 采购文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.5“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.6“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.7 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.8中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体） 参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 4.9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 4.10 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。