- 4.1 投标分项报价表

项目编号：Y2021HZ194

- 项目名称：鄢陵县教育体育局温暖工程项目

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹分体式壁挂空调 | 海尔 KFR-35GW/20MCA82 | 制冷量3500W 制热量4800W 制冷功率855 W 制热功率1215W 全年能源消耗效率(APF) 4.7 5 循环风量700m³/h 室内机噪音41dB 室外机噪音51dB | 台 | 1100 | 2890 | 3179000 | 青岛海尔空调器有限总公司/产地青岛 |
| 2 | 3匹分体式立式空调 | 海尔 KFR-72LW/01XDA82U1 | 制冷量7250W 制热量9500W 制冷功率2040W 制热功率2860W 全年能源消耗效率(APF) 4.19 循环风量1200³/h 室内机噪音46dB 室外机噪音56dB | 台 | 260 | 6350 | 1651000 | 青岛海尔空调器有限总公司/产地青岛 |
| 合计 |  | 大写：人民币肆佰捌拾叁万元 小写：4830000 |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：许昌市第三家电商场有限公司