- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-49

项目名称：2021年襄城县低收入重度残疾人家庭无障碍改造项目(不见面开标)

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全方位多功能护理床 | - 产品规格：2000mm*900mm*500mm - 2.产品材质;ABS/不锈钢、铁 - 3.ABS双摇床+护栏+6CM床垫+餐桌+输液架、铝合金护栏、防滑胶垫、ASBA餐桌、ABS床头、静音脚轮、加厚床垫、便盆 - 质量、安全、符合国家标准 | - 张 | 30 | 2250 | 67500 | 河北、河北开拓者医疗器械有限公司 |
| 2 | 低位灶台 | 1.吸塑门（密度门板）、0.5mm厚不锈钢台面面层，实木多层柜体。 2.标准：高600mm至800mm，后沿高度5mm。 3，台面宽度500mm，柜台宽度45mm 4.地柜超深或超高费用另计； 5.灶台实际需求制作。 规格： 高600mm至800mm，后沿高度5mm。 台面宽度500mm，柜台宽度45mm | 米 | 264.8 | 1160 | 307168 | 廊坊、文安县景致家具厂 |
| 3 | 闪光音乐门铃 | 1）语音闪光提示器采用高亮度LED频闪发光、8Ω5w喇叭. 2）自设信号传输码 ,有效防止信号干扰 3）信号传输方式：无线传输 4）信号传输距离：室内≤50m 5）供电方式： a.提示器：AC85~260V b.发射器：自发电设计无需电源 3.规格： 1） 闪光提示器：85*48*30mm 2） 门铃发射器：85*48*18mm 4.材质：外壳采用ABS工程塑料 5.功能： 1）具有语音、闪光提示功能， 2）音量可由小到大8段调节； 3）并内置33种提示音，可切换选择提醒音。 4）可添加自己喜欢的提示音乐到提示器中。 | 套 | 37 | 390 | 14430 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 4 | 闪光音乐水壶 | 1.性能要求：功率：≥1500W 容量：≥1.7L 2.产品组成：水壶壶体、底座、语音闪光震动一体提示器、适配器，USB数据线。 3、功能要求： ★1）水壶全程可语音、闪光、震动提示（语音提示内容：通电提示；水烧开提示；开启保温模式；关闭保温模式提示，语音播报使用说明提示） ★2）具有音量可调功能，震动打开或关闭可选功能。 ★3）水壶具有多种提示方式：闪光，语音，震动，闪光+语音，闪光+震动。 ★4）水壶拥有恒温主动保温功能，随时享用温水服务。 ★5）提示器配有固定支架可随身携带,带Micro-USB充电接口 ★6）提示器同时按下音量键和模式选择键，有水壶使用说明书的长语音读报，大致语音内容包括：欢迎语、产品详细介绍、适用注意事项及售后服务提示。 （须提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检测报告佐证以上标★参数。） 规格： 额定电压：220V 额定功率：1500W 型号：FZK-9015-20 额定频率：50Hz 容量：1.7L | 个 | 64 | 557 | 35648 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 5 | 四轮坐便椅 | 1.主架Φ22（加大管）铝合金雾银处理 2.坐板采用进口高弹棉.永不变型.坐便洗澡椅两用 3..前抽.上翻提桶式设计 4.可放在室内外.坐厕.蹲厕使用前后轮万向4寸带刹车. 5.可出入60CM的小门 材质：铝合金 包装数量：一台 产品规格：长53CM宽53CM高90CM 座宽42C座高50CM 包装尺寸：54*17*78 安全承重：150KG | 张 | 34 | 980 | 33320 | 河北、河北汉魏医疗器械有限公司 |
| 6 | 多功能全躺轮椅 | 产品符合《手动轮椅车》国家标准设计生产的执行标准 车架：采用优质钢管，双交叉杆支撑结构，表面采用喷涂处理 壁厚：≥1.0mm，钢管直径≥22mm 体积：长1330mm*高1200mm*宽670.mm 折叠宽度：300mm 坐垫：460mm*450mm离地高度：510mm 大轮直径：610mm小轮直径：170mm，免充气轮胎 前带钢刹车,联动后手刹控制.四刹车。可折叠，带安全带，皮革扶手ABS防滑脚踏板，坚固耐用 整车净重22.5KG，毛重：25KG最大负荷承载≥100KG 整车特点： 海绵软坐垫，加长靠背可拆卸，靠背角度可调，可平躺可坐，前腿可上抬至放平、可拆卸，使用简便，环保低碳 规格 壁厚：1.0mm，钢管直径22mm 体积：长1330mm*高1200mm*宽670.mm 折叠宽度：300mm 坐垫：460mm*450mm离地高度：510mm 大轮直径：610mm小轮直径：170mm，免充气轮胎 | 张 | 41 | 860 | 35260 | 天津、天津市瑞美医疗器械有限公司 |
| 7 | 声光盲杖 | .产品组成：手柄、声光报警器、杖体、杖尖 2.性能参数： 1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，声光报警器可以帮助盲人 求助。 2 ） 杖尖采适合在水泥、 沥青、 砖质等硬质路面上使用， 易更换 3.规格： 1）整杖长度：132cm；2）折叠后长度：35cm 4.材质： 1）杆身采用铝合金 2）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 3）手柄握把采用 EVA 材质，无毒、无害、抗菌、防滑、绝缘 4）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘 5.功能： 1）具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 2）具备声光提醒，帮助盲人在行走时提示车辆和行人注意; | 只 | 28 | 280 | 7840 | 河北、河北汉魏医疗器械有限公司 |
| 8 | 路面硬化 | 1、原地面平整处理； 2、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 3、90mm厚混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； - 场地表面坡度应符合要求，排水坡度作4%的坡度； 规格： 90mm厚混凝土垫层 排水坡度4%的坡度； | 平方米 | 322.49 | 300 | 96747 | 河南、河南日 昊建筑工程有 限公司 |
| 9 | 坡度改造 | 1、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润； 2、80mm至100mm厚混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物； 规格： 90mm厚混凝土垫层 | 平方米 | 44.02 | 300 | 13206 | 河南、河南日 昊建筑工程有限公司 |
| 10 | 床边扶手 | 表面烤漆，不锈钢材质，300KG承重； 尺寸：230mm*480mm 底座钢板尺寸：200mm*300mm 钢板厚度4mm 钢管直径：20mm 钢管壁厚度：2.5mm 无障碍床边扶手--防滑升级款 质量、安全、符合国家标准 规格： 尺寸：230mm*480mm 底座钢板尺寸：200mm*300mm 钢板厚度4mm 钢管直径：20mm 钢管壁厚度：2.5mm | 个 | 7 | 568 | 3976 | 河北、河北茂凯新型材料有限公司 |
| 11 | 助行器 | ★1.最大外形尺寸：（780*650*959）±5mm（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证） ★2.高度调节：高度12档可调（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证） 后置双防滑脚垫，内置金属垫片 规格： 最大外形尺寸：（780*650*959）±5mm 高度调节：高度12档可调 | 台 | 1 | 550 | 550 | 徐州、徐州隆庆医疗器械有限公司 |
| 12 | 盲文语音电饭煲 | 1. 产品符合GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005 ;GB4706.19-2008的国家标准。 2. 产品组成：电饭煲主机、铝制内外喷涂不粘内锅，蒸笼、饭勺、汤勺、量杯、盲文和中文说明书、电源线。 3．产品规格及.性能要求： 1）功率：490w 2）额定电压：220V 3）额定频率 50Hz 4）容量：3L 5）长270x宽230x高210 (mm) 4．功能特点： 1）功能按钮均带盲点、文字及闪烁显示屏，外观精美大方。 ★2）宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户使用。 ★3）可根据米量自动调节煮饭时间。水烧干后自动转入焖饭（焖饭时长12分钟），具有防烧干功能。 4）共有5个功能按键，分别为“煮饭，煮粥，功能，预约，取消/保温"。 全程语音提示，烹饪开始及烹饪结束语音提示。 5）按下“功能“键可选择并语音播报9种烹饪功能：加热、柴火饭，杂粮饭、煲仔饭、杂粮粥、煲汤、蒸煮、无水焗鸡、蛋糕。 按预约键后可为所有功能提供1-24小时的预约时间并播报预约的时间。未按功能键的情况下按预约键则默认为预约煮饭。 ★6）按“煮饭、煮粥、预约“键则可满足用户一键煮饭、一键煮粥、一键预约煮饭的需求。 ★7）具有人体感应功能。当电饭煲开始任意功能后，感应到用户靠近，则会自动播报当前工作状态及剩余时间。 （须提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检测报告佐证以上标★参数。） 规格： 额定电压：220V 额定功率：490W 型号：FZK-XH-30 额定频率：50Hz 容量：3L 尺寸：长270x宽230x高210 (mm) | 台 | 40 | 960 | 38400 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 13 | 智能定位手表 | 1.颜色：黑色，标准nono sim 卡 2.尺寸材质，55mm*31mm*14.8，铝，塑胶，硅胶。 3.防水等级，IP67 4.天线技术，GSM+GPS LDS 5.频段，GSM 900，1800M 6.蓝牙，支持V4.0 7.工作温度，-20℃~45℃ 8.电池容量，600毫安 9.充电：磁吸式2PIN 10.喇叭：1511 音腔喇叭 规格： 尺寸材质，55mm*31mm*14.8，铝，塑胶，硅胶。 | 只 | 40 | 930 | 37200 | 深圳、深圳市富影科技有限公司 |
| 14 | 密码刀具箱 | 1.材质：铝合金 2.内有分格，可放刀具，自带密码锁 3.尺寸：500x120x120 规格： 尺寸：500x120x120cm | 个 | 14 | 395 | 5530 | 金华、金华市名策箱包有限公司 |
| 15 | 电热水器 | 品牌名称：Haier/海尔 额定电压:220V~50Hz 24h能耗系数:0.6 产品净重:23kg 额定温度:75C 能效等级:1级 产品容量:60L 热水输出率:80% 额定功率:2000W 产品尺寸(长*宽高) : 812 x 442 x 487mm 产品组成:热水器、安全阀、排水管(1套)、膨胀螺栓(1个)、膨胀挂钩 (2个) 规格; 产品尺寸(长*宽高) : 812 x 442 x 487mm 额定电压:220V~50Hz 产品容量:60L 热水输出率:80% 额定功率:2000W | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 重庆、重庆新日日顺家电销售有限公司 |
| 16 | 电热水器辅材 | 辅助材料（普通淋浴头，支架角阀，PPR水管，90度弯头，塑料管卡，混水阀，铜管活接，生料带，电线等。） 规格： 普通淋浴头，支架角阀，PPR水管，90度弯头，塑料管卡，混水阀，铜管活接，生料带，电线等 | 套 | 1 | 290 | 290 | 重庆、重庆新日日顺家电销售有限公司 |
| 17 | 坐便椅 | - 1.外形尺寸cm：64*64*64 ★3.钢管mm：φ22.2*1.2（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证。） ★4.侧宽cm：41（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证。） ★5.正面宽cm：55（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证。） ★6.脚垫到便桶的高度cm：40~55（提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检验报告佐证。） - 7.座宽cm：35 8坐高cm：21 规格： 外形尺寸cm：64*64*64 钢管mm：φ22.2*1.2 侧宽cm：41 正面宽cm：55 脚垫到便桶的高度cm：40~55 座宽cm：35 坐高cm：21 | 张 | 71 | 510 | 36210 | 常州、常州市奥博康复器材科技有限公司 |
| 18 | 移动浴凳 | 1.主架Φ25加大管 铝合金雾面处理 2.免工具安装式设计 3.6档高度可调 4.加大吸盘脚垫防滑设计 5，材质：铝合金（雾银） 6，产品尺寸：长36CM宽41CM 座高50CM座宽：40-52CM 7，特点：拆装式设计 规格; 主架Φ25 6档高度可调 产品尺寸：长36CM宽41CM 座高50CM座宽：40-52CM | 张 | 85 | 890 | 75650 | 河北、河北汉魏医疗器械有限公司 |
| 19 | 室内扶手 | 1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈; 2.规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； 规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 米 | 19 | 210 | 3990 | 河北、河北茂凯新型材料有限公司 |
| 20 | 室外扶手 | 1.材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈; 2.规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； 规格：根据实际尺寸定制 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 米 | 65 | 210 | 13650 | 河北、河北茂凯新型材料有限公司 |
| 21 | 卫生间一字扶手 | 1、材质：尼龙与双芯铝管复合而成，内外芯间有 3 支加强筋连接，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈；2、规格：40cm。 3、尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； 规格：40cm。 尼龙外壳，厚度 4mm；复合双芯铝管，厚度为 2mm； | 只 | 47 | 186 | 8742 | 河北、河北茂凯新型材料有限公司 |
| 22 | 盲人手机 | 1.键盘触摸两用，通过触摸或滑动手势可朗读屏幕显示的所有内容，一根手指双击打开菜单； 2.支持众多通用软件的盲人操作，让盲人真正融入明眼人的圈子； 3.利用盲文表盘的原理，提供了转子功能，可快速通过触摸激活如在线翻译，文字复制等多个盲人专用快捷操作； 4.提供男女生等多种朗读角色，语速，语调，可随意调节，支持段落朗读，全文朗读，逐字朗读，并加入了汉字自动解释； 5.来电提供语音播报，同时播报来电归属地，通过左右滑动可快速接听或挂断电话，拨号盘采用大字体，加入了一键拨号及sos紧急呼叫； 6.支持字词输入，盲文输入，语音输入； 7.盲人语音相机，采用人脸检测的专利技术，告知盲人取景框内的面孔位置，让拍照成为现实，同时内嵌了助视器，可对物体进行最大10倍的放大。 8.通过摄像头识别钞票金额，并语音播报，识别准确率达百分之99以上。 9，实现文字OCR识别功能，通过手机拍照可以认出大部分文字内容并转化为语音进行播报； 10.具有语音万年历功能，可查询农历，天干地支，老黄历等数据； 11.提供一整套电子公文解决方案，只要在公文右上角贴上对应的二维码标签，盲人扫描二维码即可朗读完整的各类文件。 12.支持整点报时，盲人倒计时设定并播报，提供按摩钟数统计； 13.实现语音地图导航，可随时播报我的位置，进行点对点之间的步行导航，查看周边，支持管理盲人日常的步行路线，导航功能，可让盲人家属帮助设定出普通地图没有的路线，如小区内； 规格尺寸：125*58*12mm 品牌;酷和 型号;H628 | 台 | 16 | 820 | 13120 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 23 | 助听器 | 多通道智能降噪 对不同频率的声音进行专属的处理，提升言语的可听度反馈抑制系统避免尖锐啸叫，聆听更清晰 一键操作三重模式 桥式按钮三种场景自由切换 模式一舒适音质 模式二嘈杂环境 模式三通用模式 型号灵悦SP 八通道，电池型号675，纳米涂层，适用分贝≤120，声音档位4 FUN灵悦 4个声音档位(灵悦P/SP)F 短按1秒来调节音量 短按10秒来切换声音档位 规格 型号：灵悦SP 八通道，电池型号675，纳米涂层，适用分贝≤120，声音档位4 FUN灵悦 4个声音档位(灵悦P/SP)F | 台 | 25 | 2160 | 54000 | 苏州、西 万拓 听力 技术（苏 州）有限 公司 |
| 24 | 不锈钢腋拐 | 产品材质：加厚不锈钢材质 ★高度调节：12档（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） ★调节范围：112.5cm-142cm（提供项目公示日期前国家权威机构出具的检验报告佐证） 产品承重：80kg 适用身高：150cm-178cm 适用人群：适用于年老体弱、下肢残疾或无力、腿部受伤康复期等人群。 规格 高度调节：12档 调节范围：112.5cm-142cm 产品承重：80kg | 副 | 7 | 320 | 2240 | 徐州、徐州隆庆医疗器械有限公司 |
| 25 | 低位床 | 规格：1960cm*900*550 面板长度（不含床架）：1900mm±10mm 床面宽度为：900mm±10mm 床面离地面积：550mm±10mm 背框长度为：700mm±10mm 床框折起角度为：约70-80度 床结构合理、坚固耐用、表面喷塑处理 | 张 | 46 | 850 | 39100 | 河北、河北开拓者医疗器械有限公司 |
| 26 | 多功能电饭锅 | 额定功率：800W 外观材质：不锈钢 额定电压：220V 内胆材质：不粘内胆 容量：5L 适合人数：4-7人 控制方式：机械式 规格： 额定功率：800W 额定电压：220V 容量：5L | 台 | 1 | 398 | 398 | 安徽、芜湖美 的生活电器制 造有限公司 |
| 27 | 多功能手摇车 | 1、本产品主体采用高强度铁管，表面喷涂处理，壁厚1.0mm，双交叉杆设计 2、前后轮直径均为18寸充气轮 3、驱动方式：驱动方式采用手摇驱动前把手，传动部分采用减速齿轮设计，驱动省力 4、坐靠垫：采用高密度牛津布，双翻坐垫结构，坐垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷； 5、靠背：后背可折叠 6、扶手：采用扶手可掀配置，方便上下车 7、大梁长短可调，可配合不同身高的人群使用 8、手摇部位可上下调节（此项为所获国家专利主要内容） 9、扶手可活动，上下车更加方便。 10、免安装，拆箱可直接使用 11、最大荷载：100kg。净重量：28kg 规格：壁厚1.0mm 前后轮直径均为18寸充气轮 高密度牛津布坐靠垫 最大荷载：100kg。净重量：28kg | 台 | 1 | 1690 | 1690 | 河北、河北汉魏医疗器械有限公司 |
| 28 | 防自残手套 | 产品材质：牛津布+网眼布 产品尺寸：19*30*83*14.5cm 绑带材料加粗加厚，不打结，采用加粗棉线编织带，长久使用不打滑更牢固，同时不易变形 规格： 材质：牛津布+网眼布 尺寸：19*30*83*14.5cm | 只 | 1 | 190 | 190 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 29 | 防褥疮气压床垫 | 型号：A-01T 1.产品名称：防褥疮气压床垫 2.气囊数量：22 3.产品厚度 ：8cm 4.面料材质：聚氯乙烯 5.承受重量：135公斤 6.产品尺寸：1900*900*80毫米 7.适用范围：卧床患者 规格：型号：A-01T 气囊数量：22 产品厚度 ：8cm 尺寸：1900*900*80mm 材质：聚氯乙烯 承受重量：135公斤 | 张 | 10 | 890 | 8900 | 河北、河北开拓者医疗器械有限公司 |
| 30 | 盲文语音电磁炉 | 1.性能规格组成要求： 1）额定电压220V; 2）额定频率50Hz-60Hz； 3）整机长38cm、宽29cm、厚5cm，黑晶板长35cm、宽28cm 2.产品组成：电磁炉和汤锅。 3.功能要求： ★1）电磁炉采用电容式感应控制按键（触控按键）且与发热面板为一体； ★2）电磁炉具有盲文标识且全程语音提示： 接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。 ★3）电磁炉主机具有待机模式和开机模式。 a.）待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。 b.）开机模式（长按开机键进入）：双击触控按键解锁按键功能。未放锅具时会有“请放锅具”的安全提示。 ★4）主机拥有六个触控按键，均为防误触无间隔引导设计。分别有1、“开关”键；2、“功能”键； 3、“增大”键; 4、“减小”键；5、“定时预约”键；6、“智能驱虫”键。开机状态下轻触“功能选择”键可依次选择火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸炖，烧水六大功能。 5）电磁炉发热板上有4个定位条，呈圆形分布，起到定位锅具的作用。 （须提供项目公示日期前经国家质检部门出具的检测报告佐证以上标★参数。） 整机长38cm、宽29cm、厚5cm，黑晶板长35cm、宽28cm 额定电压：220V 额定频率：50Hz-60Hz | 台 | 33 | 970 | 32010 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 31 | 盲文语音压力锅 | 1.功能按钮带盲文标识，方便盲人触摸识别。 2.功能、开关两键设置，煮饭、煲粥、肉类、蹄筋、烙饼、蛋糕、煲汤、豆类八种烹饪方式循环选择，特意简化面板设计，使操作更简单。 3.全过程语音提示，高温断电保护。 4.功率：900w ，净重5kg，容量5L，全包盖防烫。 5.特带盲文使用说明书。 6.专为低视力、盲人设计。 规格：功率：900w ，净重5kg，容量5L | 台 | 1 | 980 | 980 | 江西、江西福祉实业有限公司 |
| 32 | 脑瘫轮椅 | 规格：车长：98CM；坐高：55CM；坐宽：36CM；车宽：49CM ，折叠宽：26CM；大轮高：31CM；小轮高：14.5CM；车高：98CM 包装尺寸：90*30*100CM；毛重：20.6CM；净重：18.1KG，承重量：≤100KG 描述：钢管喷涂车架，喷涂马扎，壁厚1.0mm，固定脚踏，固定扶手，优质网格透气座背垫，5寸前轮，12寸黑色一体轮胎 铝合金踏板，塑料扶手，四刹车，儿童脑瘫专用 | 张 | 4 | 1980 | 7920 | 天津、天津市瑞美医疗器械有限公司 |
| 33 | 坡道扶手 | 1型号：LW-001 2材质：不锈钢管。 3规格：圆形扶手的直径为50mm。 | 米 | 53.8 | 385 | 20713 | 河南、河 南日 昊建 筑工 程有 限公司 |
| 34 | 四角手杖 | 1、材质：铝合金,表面氧化处理。 2、高度可升降（74-97cm） 3、发泡加工把手,防水耐用,使用时间长。 - 4、配合钢铁底座，增加稳定性，采用四脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠，承重 90kg 规格;1、材质：铝合金,表面氧化处理。 2、高度可升降（74-97cm） 钢铁底座，承重 90kg | 支 | 33 | 125 | 4125 | 河北、河北汉魏医疗器械有限公司 |
| 合计 | 大写：壹佰零贰万贰仟柒佰玖拾叁圆整 小写：￥1022793元 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南锦辰科贸有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：