## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
火灾自动报警
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防端子箱 2.规格：详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 5
2 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：消防控制室设备(含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示装置、应急广播控制器等) |  | 台 | 1
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格：详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 65
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 10
5 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 10
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 5
7 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓起泵按钮 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防扬声器 2.规格:详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 12
10 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.规格：详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 5
11 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格：详见图纸 3.其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 个 | 23
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 |  | 个 | 141
13 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKVV-2*2.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 562.78
14 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NHKVV-3*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 30.72
15 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKVV-2*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 650
16 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-10*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVV-2*2.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 260.53
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 114.96
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RVSP-2*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 170.86
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 1750.7
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 280
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
23 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:详见图纸 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散方向指示标志 2.规格:3W 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 套 | 14
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:3W 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 套 | 13
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:3W 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 套 | 5
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:6W 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 套 | 33
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 |  | 个 | 66
8 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:金属开关盒 |  | 个 | 1
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AT-PY1 2.规格:详见图纸 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
10 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明分配电箱 2.规格:详见图纸 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
11 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:详见图纸 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
12 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBYJ-2.5mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 29.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBYJ-6mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 32.92
14 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZNBYJ-2.5mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 788.1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 150
16 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号:截面面积2.5mm2以下 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 14
17 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号:截面面积6mm2以下 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面面积6mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 154.66
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式：吊顶内 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 245.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 7.03
22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体剔槽 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 106.4
分部小计
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 17030155 |  | JDG管 | 外径25mm | m | 7.2409
2 | 17030155 |  | JDG管 | 外径16mm | m | 2215.1283
3 | 17030155 |  | JDG管 | 外径40mm | m | 288.4
4 | 25000001@2 |  | 双管荧光灯 |  | 套 | 1.01
5 | 25000001@3 |  | 疏散方向指示标志 | 3W | 套 | 14.14
6 | 25000001@4 |  | 疏散出口标志灯 | 3W | 套 | 13.13
7 | 25000001@5 |  | 应急照明灯 | 6W | 套 | 33.33
8 | 28030301@4 |  | NH-RVV-2*2.5 |  | m | 281.3724
9 | 28030301@6 |  | ZR-RVSP-2*1.5 |  | m | 184.5288
10 | 28031431@2 |  | WDZNBYJ-2.5mm2 |  | m | 914.196
11 | 28110000@1 |  | WDZ-YJY-5*6 | 截面≤10mm2 | m | 151.5
12 | 28270000@3 |  | ZRKVV-2*1.5 |  | m | 659.75
13 | 28270000@4 |  | NH-KVV-10*1.5 | 芯数≤14芯 | m | 284.2
14 | 28270000@5 |  | ZRKVV-2*2.5 |  | m | 571.2217
15 | 补充主材002@1 |  | 应急照明分配电箱 |  | 台 | 1
16 | 补充主材002@4 |  | 火灾显示盘 |  | 台 | 5
17 | 补充主材004@1 |  | 感烟探测器 |  | 个 | 65
18 | 补充主材007@1 |  | 输入输出模块 |  | 个 | 23
19 | 补充主材009@1 |  | 消防端子箱 |  | 台 | 5
20 | 补充主材010@1 |  | 消防控制室设备 | 含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示装置、应急广播控制器等 | 台 | 1
21 | 补充主材011@1 |  | 应急照明控制器 |  | 台 | 1