## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:1100*500 4.板材厚度:1.0mm以内 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m2 | 68.27
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:1000*250 4.板材厚度:0.75mm以内 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m2 | 179.73
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:Φ800 4.板材厚度:0.75mm以内 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m2 | 4.98
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软连接 2.材质:帆布 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m2 | 1
5 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排烟口 2.规格:1000*（500+250） 3.含手动开启装置 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 5
6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 2.规格:1000*250 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 6
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 2.规格:1100*500 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-I-8 3.规格:L=31421m³/h，P=600Pa，N=7.5KW 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
9 | 03B001 | 抗震支吊架 | 1.名称：圆形通风风管侧向抗震支架 2.规格：KZF-800*800-T 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
10 | 03B002 | 抗震支吊架 | 1.名称：矩形通风风管侧向抗震支架 2.规格：KZF-1000*250-T 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 10
11 | 03B003 | 抗震支吊架 | 1.名称：矩形通风风管侧纵向抗震支架 2.规格：KZF-1000*250-TL 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 5
12 | 03B004 | 抗震支吊架 | 1.名称：矩形通风风管侧纵向抗震支架 2.规格：KZF-1100*500-TL 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
13 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 |  |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 |  |  | 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01290535-1 |  | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 210.2
2 | 01290537-1 |  | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 77.6913
3 | 22410106@2 |  | 远控多叶排烟口 | 1000*（500+250） | 个 | 5
4 | 22530435@2 |  | 280°防火阀 | 1000*250 | 个 | 6
5 | 22530435@3 |  | 280°防火阀 | 1100*500 | 个 | 1
6 | 补充主材001@1 |  | 矩形通风风管侧向抗震支架 | KZF-1000*250-T | 个 | 10
7 | 补充主材001@2 |  | 矩形通风风管侧纵向抗震支架 | KZF-1000*250-TL | 个 | 5
8 | 补充主材001@3 |  | 圆形通风风管侧向抗震支架 | KZF-800*800-T | 个 | 1
9 | 补充主材001@4 |  | 矩形通风风管侧纵向抗震支架 | KZF-1100*500-TL | 个 | 1
10 | 补充主材002@1 |  | 消防高温排烟风机HTF-I-8 | L=31421m³/h，P=600Pa，N=7.5KW | 台 | 1