## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
弱电
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De20 4.配置形式:暗配 |  | m | 362.7
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:De25 4.配置形式:暗配 |  | m | 187.9
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 |  | m | 266.3
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 72.0
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 178.0
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100*50 3.材质:钢制 |  | m | 51.3
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 87.6
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:广播线 3.型号:ZN-RVS2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 376.9
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防线 3.型号:ZN-RVS2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 72.0
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防线 3.型号:WDZN-BYJ-2x2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 144.0
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV-3*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 2588.6
12 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:LED 2W 3.安装部位:距地0.5米 |  | 套 | 15
13 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 2W 3.安装部位:门上0.1米安装 |  | 套 | 3
14 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:带蓄电池应急灯 2.型号:LED 2*3W 3.安装部位:吸顶 |  | 套 | 25
15 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:扬声器箱 2.规格:3W |  | 台 | 4
16 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.安装方式:距地1.4米 |  | 套 | 1
17 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机 2.安装方式:距地1.4米 |  | 套 | 3
18 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.安装方式:距地1.4米 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:综合布线机柜 2.安装方式:距地1.4米 |  | 台 | 2
20 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装距地0.3米 |  | 个 | 41
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽双绞线 2.规格:超五类线 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 410.22
22 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽双绞线 2.规格:超五类线 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 1057.18
23 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:110电话配线架 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
24 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:110配线架 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
25 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 2
26 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装距地0.3米 |  | 个 | 8
27 | 080605005001 | 扬声器、音柱 | 1.名称:音箱 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 17
28 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:6KVA UPS电源 2.安装方式:距地1.4米 |  | 台 | 1
分部小计
餐厅强电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总照明配电箱ALZ 2.型号:PZ30 Pe=47Kw 3.安装方式:底边距地1.6米暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:油烟机开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，距地1.3米 |  | 个 | 6
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，距地1.3米 |  | 个 | 1
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:柜式空调三孔安全插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地0.3米 |  | 个 | 2
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:5孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地1.3米 |  | 个 | 7
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:5孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地0.3米 |  | 个 | 4
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 8.1
9 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 11.9
10 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 |  | m | 40.0
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 46.8
12 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 |  | m | 51.0
13 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 134.4
14 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 155.1
15 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 171.6
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 7
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
18 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:T8灯管 2.型号:吸顶式 3.规格:220V 36W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 4
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2/AL3/AL4 2.安装方式:底边距地1.4米 |  | 台 | 3
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:总照明配电箱ALZ 2.安装方式:底边距地1.4米 |  | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱ALC 2.安装方式:底边距地1.4米 |  | 台 | 1
4 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱AP 2.安装方式:底边距地1.4米 |  | 台 | 1
5 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排风扇 |  | 台 | 2
6 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，距地1.3米 |  | 个 | 23
7 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，距地1.3米 |  | 个 | 1
8 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装，距地1.3米 |  | 个 | 11
9 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:挂机空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地1.8米 |  | 个 | 11
10 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:柜机空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地0.3 |  | 个 | 9
11 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:普通5孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地0.3米 |  | 个 | 73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-4*95+1*50 |  | m | 3
13 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-4*25+1*16 |  | m | 142.3
14 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ10镀锌圆钢 3.安装形式:屋顶女儿墙上方安装 |  | m | 99
15 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 |  | m | 720.0
16 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 721.2
17 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 |  | m | 233.1
18 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 |  | m | 121.0
19 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 2302.1
20 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 2381.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 |  | m | 802.44
22 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:MEB总等电位联结箱 2.规格:300*250*100 3.安装形式:明装 |  | 个 | 1
23 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:LEB局部等电位联结箱 2.规格:300*250*100 3.安装形式:明装 |  | 个 | 1
24 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 133
25 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防潮吸顶灯 2.型号:LED 22W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 12
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 22W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 41
28 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:广照型灯 2.型号:LED 60W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 14
29 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:LED 36W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 12
30 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯（自带人体感应开关） 2.型号:LED 22W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 10
31 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:T8灯管 2.型号:吸顶式 3.规格:220V 36W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:吸顶式 双管 3.规格:LED 2*28W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 50
33 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:电铃 2.规格:距地2.4米 |  | 个 | 4
34 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:距地0.3米 |  | 个 | 6
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段：执勤楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  | 标段：执勤楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：执勤楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：执勤楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：执勤楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：执勤楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 247.66
2 | 17030155 |  | JDG管 | 外径16mm | m | 1057.089
3 | 17030155 |  | JDG管 | 外径25mm | m | 865.2
4 | 17030155 |  | JDG管 | 外径40mm | m | 292.623
5 | 25000001 |  | 成套灯具 | 吸顶式 双管 | 套 | 50.5
6 | 25000001 |  | 成套灯具 | 灯罩周长≤800mm | 套 | 77.77
7 | 25000001@1 |  | T8灯管 | 220V 36W | 套 | 62.62
8 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤1.5mm2 | m | 3002.776
9 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 2826.34
10 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 2790.348
11 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤10mm2 | m | 1022.742
12 | 28031437 |  | 双绞线缆 |  | m | 1540.77
13 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | ZRYJV-4*25+1*16 | m | 143.723
14 | 29010106@2 |  | 电缆桥架 | 200*100 | m | 88.476
15 | 55050101@1 |  | 综合布线机柜 |  | 个 | 2
16 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱AL2/AL3/AL4 | PZ30 Pe=9Kw | 台 | 3
17 | 补充主材003@1 |  | AP |  | 台 | 1
18 | 补充主材004 |  | 总配电箱 |  | 台 | 2
19 | 补充主材007@1 |  | 24口网络配线架 |  | 架 | 2
20 | 补充主材009@1 |  | 24口网络交换机 |  | 台 | 3