## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除新建车库地面地坪 2.拆除厚度260mm 3.拆除材质综合考虑 4.含建筑垃圾外运，运距自行考虑 5.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 257.58
分部小计
新建工程
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 268.92
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.3m 3.含工作面及放坡 4.基底钎探、基底打夯 5.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 176.39
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种:粘土 3.含放坡及工作面 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 62.72
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土，自卸汽车运输 2.运距:自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 113.67
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.采用预拌砂浆 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 9.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.采用预拌砂浆 3.厚度：200mm 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 50.71
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.62
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 4.95
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 23.46
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 部位：基础层 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 3.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010502001002 | 矩形柱 | 部位：一层 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输及模板、超高 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 11.64
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板及支撑 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 1.06
7 | 010503004001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 2.4
8 | 010503004002 | 水平系梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 2.33
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含运输、泵送、模板及支撑、超高 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 49.67
10 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含运输、模板及支撑 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 0.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送、运输及模板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 1.2
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mmm |  | t | 0.07
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 1.604
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 2.696
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径 ≤18mm |  | t | 3.432
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径 ≤25mm |  | t | 1.647
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加固筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.172
18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18 |  | 个 | 112
19 | 010516003002 | 机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 锥螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm |  | 个 | 26
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.内墙不同材料交接处钉挂钢丝网 2.材料品种、规格: 12x12x0.7mm镀锌钢丝网 3.宽度：每侧400mm 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 51.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.名称：金属门 2.规格：1500*2400 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 3.6
2 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.名称：金属卷帘(闸）门 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 75.0
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(两层3厚) 2.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 287.96
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.雨棚顶面 2.20厚（最薄处）1：2.5水泥砂浆 内掺5%的防水粉 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2.73
3 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.UPVC 110 2.选用图集：12yj5-1 9/E2、G/E4 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m | 18.0
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素土夯实 2.300厚3:7灰土垫层 3.60厚C15混凝土垫层 4.1:2水泥砂浆粉面层 5.其他：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 257.58
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙内侧粉刷 1.15厚1:2.5水泥砂浆 2.砂浆采用预拌砂浆 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 38.4
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.块料墙面 2.其他：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 314.62
3 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.块料柱面 2.其他：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 18.68
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.雨棚底面抹灰 2.底面粉刷含侧面 3.底面仿瓷涂料2遍 4.采用预拌砂浆 5.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 4
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶 2.铝合金龙骨 3.面层600*600铝扣板 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 255.96
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 外墙乳胶漆 1.白色乳胶漆 2.其他：详见图纸及相关规范要求 |  | m2 | 365.16
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 3.檐高6m以内 |  | m2 | 268.98
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 |  | m2 | 257.17
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 3.檐高6m以内 |  | m2 | 268.98
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以外 |  | 台·次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：新建车库 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：新建车库 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：新建车库 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：新建车库 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：新建车库 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：新建车库 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg | 4386
2 | 01010221 |  | 钢筋 | HRB400以上 φ12~φ18 | kg | 3517.8
3 | 01010222 |  | 钢筋 | HRB400以上 φ20~φ25 | kg | 1688.175
4 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t | 19.1531
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 | 3.0328
6 | 07050166 |  | 面砖 | 200mm*300mm | m2 | 327.2048
7 | 09050406 |  | 铝合金方板 | 300*300 | m2 | 268.758
8 | 10030201 |  | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | 600*600mm | m2 | 268.758
9 | 11250111 |  | 镀锌钢板 | 卷帘 | m2 | 75
10 | 13330105 |  | SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 998.9476
11 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2 | 173.5853
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3 | 1.6402
13 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3 | 49.5437
14 | BCCLF1 |  | 泵送费 |  | m3 | 101.25
15 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 23.3055
16 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 66.6252
17 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 28.6941
18 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 7.9175
19 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 5.8195
20 | 80010751 |  | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 | 5.2546