- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-51

- 项目名称：襄城县妇幼保健院医疗设备采购项目二次(不见面开标) 第二标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力筛选仪 | VS-100 | 1.视力筛选仪功能：视力筛选仪通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力。可估测瞳孔大小、瞳孔距离和眼睛凝视偏差。它适用于六个月以上直至成人受测者（需提供相关证明文件） 2.禁忌症：使用此设备无已知的禁忌症 3.采集数据功能：具有显示受测者双眼屈光、瞳孔大小和斜视的功能 4.屏保功能：视力筛查仪上无操作时，屏幕会自动变黑以节省电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 视力筛查仪。 5.等效球径度：范围： -7.50D 至 +7.50D，增量为 0.25D 准确度：-3.50D 至 3.50D， ± 0.50D-7.50D至 < -3.50D， ± 1.00D > 3.50D 至 7.50D， ± 1.00D 6.柱镜度： 范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D准确度：0.00D 至 1.50D， ± 0.50D> 1.50D 至 3.00D， ± 1.00D 7.柱轴：范围： 1 至 180 度，增量为 1 度 准确度：± 5 度（对于柱镜值 > 0.5D） 8.单眼模式：在单眼模式下，可进行单只眼睛检测。 9.数据转移：可以导入导出测量数据 10.测试时间：测试时间3秒以内 11.扬声器功能：具有扬声器功能 12.输入信息功能：可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期 13.瞳孔大小：4mm-9mm范围内瞳孔 14.510豁免认证：具有510豁免声明 15.低电量提示功能：当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知。 16.数据对接功能：可以与第三方信息平台进行软件对接。 17.无线WIFI功能：具有WIFI功能，并且可以选择相应的安全类型。 18.灵敏及特异性声明：关于敏感性不低于90%,特异性不低于90%（提供相关文献证明） 19.打印机配置选择：视力筛查仪能够连接并打印到大多数具有网络功能的打印机。支持标签打印机。 20.自定义横幅功能：打印报告的底部添加自定义横幅的功能（可以添置医院名称，医院Logo的功能，提供其他医院的报告进行证明） 21.更改视力筛选仪正常范围标准：具有转诊标准重设置功能，医院可自行屈光标准设定。具备标准恢复功能，恢复到设备随附的默认标准。 22.显示屏：5.0英寸彩色触摸屏 23.无线电发射设备型号核准证：为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证 24.电磁环境要求：视力筛查仪适合在下面指定的电磁环境中使用，CISPR 11，电压波动/ 闪光辐射 IEC 61000-3-3，谐波辐射 IEC 61000-3-2， | 台 | 1 | 220000元 | 220000元 | 苏州、伟伦医疗设备（苏州）有限公司 |
| 2 | 数码听觉统合训练系统 | TL-2013V | 1. 先进触摸屏，操作界面友好； 2. 一体落地机型，免除接线烦恼； 3. 工控主板、固态储存、模块化维护方便； 4. IC卡智慧化管理，工作量自动统计。 5、储存单元：内置治疗信号20组 6、频率特性：100Hz—15000Hz±1dB 7、吸收频点：500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz、10000Hz±11% 左右声道单独可调 8、对吸收频点的强度调节分11档位可调：由负5（即-5）”到正5（即+5），共11个强弱调节梯度。 9技术要求：自主知识产权数字化 “V”技术，工控主板一体机型，全频段智能触屏平衡调节系统，左右耳各频点分别可调 10、输出阻抗：500欧 11、内置海豚仿生信号发生模块：海豚仿生信号装置综合了海豚等人类亲和动物在不同生理状态下发出的对人体、尤其是中枢神经系统有协调和促进功能的信号的装置，提供“浸润”式干预环境。 11.1、海豚仿生装置工作频率：20000-80000HZ 11.2、海豚仿生装置信噪比：﹥ 98 dB 11.3、海豚仿生装置消耗功率：<300W 11.4、海豚仿生装置技术要求：海豚仿生学有效音频转换速率，符合“V”技术特有频率曲线的混沌。 11.5、为变频调制模式 11.6、海豚音同上述模块互相独立，互不干扰，可根据需要灵活叠加。 12、有海豚仿生信号发生器的检测报告 13、设备的能够适用于2岁以下儿童，不属于禁忌症范围。 14、具有国家级专业学会儿童康复机构专用器材认定等证书. | 套 | 1 | 230000元 | 230000元 | 广州、广州市忆明科学仪器有限公司 |
| 3 | 早期语言评估与训练系统 | JY-ZYY-02 | 1、功能组成：内置功能模块包含学生档案管理、语言发展介绍、早期语言评 估、早期语言训练、开放性教学平台 2、学生档案管理模块：进行用户资料的查找、修改、删除、统计，可对同一位受训者的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图，跟踪训练效果。 3、语言发展介绍模块：用于介绍不同时期儿童语言发展状况，包含语音、词句、 词汇等各阶段发展说明，辅助康复师快速了解儿童早期语言发展要点。 4、早期语言评估模块：评估模块分为量表评估和功能评估。量表评估：采用常用的儿童语言行为评估量表进行全方位的进行主观评估，可得出每一项的得分量表。功能评估包含词语评估、词组评估、句子评估、短文评估，功能评估：可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估，根据患者实际情况，可选择阶段评估或即时训练评估。词语理解能力评估：根据日常生活中常见的双音节词语，包括植物类、动物类、常见物品类等主题进行评估，数量不低于10项。 词组理解能力的评估：根据多个主题针对常见并列词组，动宾词组、主谓词组、常见偏正词组进行评估，数量不低于10项。句的理解能力的评估：包含是字句，被字句，把字句等进行评估，数量不低于10项。短文理解能力的评估：包括10篇生活短文、生活自理与语言理解和表达问题进行评估。 5、早期语言康复训练模块：根据并遵循有关语言发展的规律、理论，内置语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、音乐训练，通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发儿童的训练兴趣。 词语理解与表达能力的训练：词汇与概念训练，主要包含功能、特征、属性、 匹配概念的拓展训练。语言理解与表达能力训练：语言认知发展训练，包括主语、宾语、谓语等多个类别进行训练。句子理解与表达能力的训练：包含是字句、把字句、被字句等多个类别进行训练。短文理解与表达能力的训练：采用复习、理解探索模式进行短文训练。训练主题选择：训练采用自编式课程设计，训练资源包含人体、学习用品、交通工具、卫生用品、水果、动物、值物、家用电器、食品等多个主题，资源数量不少于7000个。 6、个性化训练编辑：早期语言康复训练采用个性化训练编辑设计，康复师根据内置的资源库选择相应的训练模式、时间、主题、内容、数量等，即时编辑，即时训练，系统记录训练的数据，包括得分、完成时间等。 7、开放性教学平台：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库，进行各阶段的强化个体化训练，使对受训者的训练更有针对性，从而提高训练的效果与效率。 8、台车尺寸：1481*799*704mm，允差±50mm 9、联想一体机，CPU：i5-9400T，运行内存 8G，256G 固态硬盘，23.8 英寸显示器 10、19 寸触摸式显示器，支持双屏显示 11、全向麦克风，录音方便 12、飞利浦 usb 音响，双喇叭，立体环绕 13、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 | 套 | 1 | 150000元 | 150000元 | 河南、河南嘉宇医疗科技有限责任公司 |
| 合计 |  | 大写：陆拾万元 小写：600000元 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南凯键医疗器械有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：